## Feuil1
|  |  |  | Type de fluide | CO2-R744 | T(°C) cond |  | Vmax aspi(m/s) | 12 | ∆P max (Pa) | 1.5
|  |  |  | Type de tube |  | Sous ref (K) |  | Vmin aspi(m/s) | 6 | ∆T max(K) | 1
|  |  |  | T(°C) LT |  | PS (bar) | 60 | Vmax liq(m/s) |  | T° bouteille liquide
|  |  |  | T(°C) MT |  | PS(bar) gaz-cooler |  | Vmin liq(m/s)
Surchauffe utile (°C)
Sous-ref utile (°C)
POSTES POSITIFS
| J/N | Postes | ind | L(m) | Puissance (w) | Ø LIQ | V liq(m/s) | ∆P liq( bar) | ∆T liq( K) | Ø ASPI | V aspi (m/s) | ∆T aspi( bar) | ∆T aspi( K)
|  | CF1- Produit finis | 5 | 2 | 3858.8 | Cu 3/8 |  |  |  | Cu 1/2
|  | CF2- Boucherie | 9 | 5 | 8673 | Cu 5/8
|  | CF3 - Déchets boucherie | 11 | 8 | 1396.98
|  | CF4 - Economat boucherie | 13 | 6 | 3455
|  | CF5 - Labo boucherie | 8 | 4 | 7212
|  | CF5 - Labo boucherie | 8 | 4 | 7212
|  | CF6 - Local emballage | 14 | 4 | 7840
|  | CF7 - Déchets poissonnerie | 21 | 3 | 1397
|  | CF8 - Sushi | 21 | 3 | 1397
|  | CF9 - Poissonnerie | 17 | 6 | 6141
|  | CF10 - Labo Poissonnerie | 16 | 2 | 8517
|  | CF11 - SAS Frais 1 | 32 | 3 | 7348.5
|  | CF11 - SAS Frais 2 | 39 | 3 | 7348.5
|  | CF12 - SAS Frais hiver | 41 | 2 | 6953
|  | CF12 - SAS Frais Hiver | 41 | 2 | 6953
|  | CF13 - ctrèmerie | 48 | 5 | 6090
|  | CF14 - charcuterie | 48 | 2 | 8624
|  | CF15 - F&Leg | 47 | 2 | 11064
|  | CF16 - produits finis traiteur | 43 | 2 | 3614
|  | CF17 - produits finis traiteur 2 | 42 | 6 | 3043
|  | CF18 - Laboratoire traiteur | 44 | 2 | 3087
|  | CF19 - produits brut | 46 | 2 | 2727
|  | CF20 - Laboratoire charcuterie | 49 | 2 | 5054
|  | CF21 - Déchets Fromage | 50 | 2 | 1544
|  | CF22 - fromage | 52 | 2 | 1397
|  | CF23 - Laboratoire fromage | 51 | 4 | 3308
|  | CF24 - découpe | 54 | 2 | 1397
|  | CF25 - Laboratoire découpe | 53 | 4 | 1650
|  | CF26 - matière première | 55 | 4 | 3108
|  | CF27 - Boulangerie | 57 | 4 | 1722
|  | CF28 - Laboratoire patisserie | 56 | 4 | 9331
|  | CF29 - produits finis | 57 | 8 | 1866
|  | CF30 - Drive | 55a | 2 | 10542
|  | CF31 - Circulation réfrigérée | 4 | 2 | 3826.66
|  | CF31 - Circulation réfrigérée | 6 | 2 | 3826.66
|  | CF31 - Circulation réfrigérée | 7 | 2 | 3826.66
|  | CF32 - Local TGBT | 1 | 4 | 2000
|  | CF33 - Local technique froid | 1 | 6 | 7000
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
VITRINES POSITIVES
| J/N | Vitrines | ind | L(m) | Puissance (w) | Ø LIQ | Ø ASPI | V liq(m/s) | V aspi (m/s) | ∆P aspi( bar) | ∆P liq( bar) | ∆T aspi( K) | ∆T liq( K)
|  | Concept Apéro + Boissons fraiches | 20 | 3 | 5500
|  | Boissons fraiches | 19 | 3 | 825
|  | Vins vitrine | 18 | 15 | 2063
|  | Bac poissonnerie LS | 26 | 3 | 2375
|  | TG Bac poisson LS | 26 | 1 | 1225
|  | Bac poissonnerie LS | 25 | 3 | 2375
|  | TG Bac poisson LS | 25 | 1 | 1225
|  | Bac poissonnerie LS | 24 | 3 | 2375
|  | TG Bac poisson LS | 24 | 1 | 1225
|  | Etal Réfrigéré | 22 | 10 | 7500
|  | Volaille LS | 28 | 3 | 4813
|  | Boucherie UVCI | 28 | 3 | 1375
|  | Boucherie Trad | 31 | 3 | 1750
|  | Boucherie Trad | 31 | 1 | 656
|  | Vitrine Carcasse | 29 | 1 | 1375
|  | Cave Maturation | 29 | 3 | 1031
|  | Bac Boucherie Volaille LS | 34 | 3 | 4156
|  | TG Bac Boucherie Volaille LS | 34 | 1 | 1225
|  | Bac Boucherie Volaille LS | 33 | 3 | 4156
|  | TG Bac Boucherie Volaille LS | 33 | 1 | 1225
|  | Bac Boucherie Volaille LS | 32 | 3 | 5938
|  | TG Bac Boucherie Volaille LS | 32 | 1 | 1225
|  | Bac Pizza Bruschetta & Charcuterie | 37 | 3 | 2406
|  | TG Bac Animation | 37 | 1 | 547
|  | Bac Charcuterie | 35 | 3 | 2406
|  | TG Bac Animation | 35 | 1 | 547
|  | Bac Crepes Galettes & Fromage | 36 | 3 | 2406
|  | TG Bac Animation | 36 | 1 | 547
|  | Charcuterie Traiteur Trad | 85 | 2 | 3500
|  | Fromage LS | 85 | 6 | 9000
|  | Jus de Fruit Frais & Fraiche découpe | 86 | 12 | 12000
|  | 4ème et 5ème Gamme | 88 | 5 | 2750
|  | Mural Fruits & Legumes | 88 | 12 | 4400
|  | Traiteur de la mer | 70 | 3 | 4125
|  | Charcuterie LS | 70 | 3 | 4125
|  | TG Frais | 71 | 5 | 2220
|  | Repas express | 73 | 3 | 4125
|  | Ultra Frais | 73 | 3 | 4125
|  | TG Frais | 74 | 8 | 2220
|  | Ultra Frais | 76 | 3 | 4125
|  | Ultra Frais | 76 | 3 | 4125
|  | TG Frais | 77 | 8 | 2220
|  | Ultra Frais | 79 | 3 | 4125
|  | Fromage LS | 79 | 3 | 4125
|  | TG Frais | 80 | 8 | 2220
|  | Fromage LS | 81a | 3 | 4125
|  | Ingredients culinaires | 81a | 3 | 4125
|  | TG Frais | 81b | 8 | 2220
|  | Traiteur LS & Charcuterie | 59 | 5 | 5500
|  | Traiteur LS | 60 | 5 | 3438
|  | Charcuterie LS | 61 | 5 | 4469
|  | Fromage LS | 63 | 5 | 3438
|  | Bac Patisserie LS | 65 | 3 | 1375
|  | TG Bac Patisserie LS | 65 | 3 | 547
|  | Patisserie LS | 66 | 5 | 4500
|  | Sandwich snack | 66a | 5 | 735
|  | Patisserie snack | 66a | 3 | 403
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
POSTES NEGATIFS
| J/N | Postes | ind | L(m) | Puissance (w) | Ø LIQ | Ø ASPI | V liq(m/s) | V aspi (m/s) | ∆P aspi( bar) | ∆P liq( bar) | ∆T aspi( K) | ∆T liq( K)
|  | CF Surgélés | N9 | 16 | 8112
|  | CF Surgélés BVP | N10 | 10 | 8027.5
|  | CF Surgélés patisserie | N11 | 12 | 1674.1123
4 |  | 0
5 |  | 0
6 |  | 0
7 |  | 0
8 |  | 0
9 |  | 0
10 |  | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
14 |  | 0
15 |  | 0
16 |  | 0
17 |  | 0
18 |  | 0
VITRINES NEGATIVES
| J/N | VITRINES | ind | L(m) | Puissance (w) | Ø LIQ | Ø ASPI | V liq(m/s) | V aspi (m/s) | ∆P aspi( bar) | ∆P liq( bar) | ∆T aspi( K) | ∆T liq( K)
|  | Surgelés BAC | N8 | 2 | 2813
|  | TG Surgelés BAC | N8 | 4 | 357
|  | Surgelés BAC | N7 | 2 | 2813
|  | TG Surgelés BAC | N7 | 4 | 357
|  | Surgelés BAC | N6 | 2 | 2813
|  | TG Surgelés BAC | N6 | 4 | 357
|  | Armoire surgelés | N4 | 8 | 8190
|  | Armoire surgelés drive | N12 | 2 | 1750
|  | Armoire surgelés drive | N12 | 5 | 1750
|  | Armoire surgelés drive | N13 | 5 | 1750
|  | Armoire surgelés drive | N13 | 2 | 1750
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
EQUIPEMENTS ANNEXES
| J/N | Postes | ind | L(m) | Puissance (w) | Ø LIQ | Ø ASPI | V liq(m/s) | V aspi (m/s) | ∆P aspi( bar) | ∆P liq( bar) | ∆T aspi( K) | ∆T liq( K)
|  | MAG 1: Machine à glace CF Poisson | N15 | 5 | 3500
|  | MAG2: Machine à glace étale poisson | N14 | 5 | 3500
COLLECTEURS LIQUIDE
| J/N | Depart | Fin | Puissance (w) | L0(m) | L(m) | Ø LIQ | V liq(m/s) | ∆P ( bar) | ∆T ( K) | ∆P tot ( bar) | ∆T tot ( K)
|  | A | 1 | 151226 | 20
|  | 1 | 2 | 151226 | 7
|  | 2 | 3 | 142226 | 16
|  | 3 | 4 |  | 4
|  | 4 | 5 |  | 4
|  | 5 | 6 |  | 8
|  | 6 | 7 |  | 12
|  | 3 | 8 |  | 6
|  | 8 | 9 |  | 6
|  | 9 | 10 |  | 2.5
|  | 10 | 11 |  | 3.5
|  | 11 | 12 |  | 2
|  | 12 | 13 |  | 5
|  | 13 | 14 |  | 4
|  | 14 | 15 |  | 2
|  | 15 | 16 |  | 4
|  | 16 | N15 |  | 5
|  | 16 | 17 |  | 4
|  | 17 | 18 |  | 8
|  | 18 | 19 |  | 10
|  | 19 | 20 |  | 2
|  | 12 | 21 |  | 4
|  | 21 | 22 |  | 2
|  | 22 | 23 |  | 6
|  | 21 | N14 |  | 5
|  | 23 | 24 |  | 5
|  | 24 | 25 |  | 5
|  | 25 | 26 |  | 5
|  | 3 | 27 |  | 2
|  | 27 | 28 |  | 5
|  | 27 | 29 |  | 10
|  | 27 | 30 |  | 6
|  | 30 | 31 |  | 1
|  | 30 | 32 |  | 5
|  | 32 | 33 |  | 5
|  | 33 | 34 |  | 5
|  | 32 | 35 |  | 7
|  | 35 | 36 |  | 5
|  | 35 | 37 |  | 5
Collecteur B
|  | B | 38 |  | 20
|  | 38 | 58 |  | 5
|  | 58 | 59 |  | 2
|  | 58 | 60 |  | 2
|  | 60 | 67 |  | 5
|  | 67 | 68 |  | 5
|  | 68 | 69 |  | 5
|  | 69 | 70 |  | 2
|  | 70 | 71 |  | 7
|  | 68 | 72 |  | 6
|  | 72 | 73 |  | 1
|  | 73 | 74 |  | 7
|  | 72 | 75 |  | 8
|  | 75 | 76 |  | 1
|  | 76 | 77 |  | 7
|  | 75 | 78 |  | 8
|  | 78 | 79 |  | 1
|  | 79 | 80 |  | 7
|  | 78 | 81 |  | 3
|  | 81 | 82 |  | 12
|  | 82 | 83 |  | 1
|  | 83 | 84 |  | 5
|  | 84 | 85 |  | 5
|  | 82 | 86 |  | 5
|  | 86 | 87 |  | 1
|  | 87 | 88 |  | 20
|  | 81 | 81a |  | 4
|  | 81a | 81b |  | 1
|  | 67 | 61 |  | 3
|  | 61 | 62 |  | 5
|  | 62 | 63 |  | 5
|  | 63 | 64 |  | 20
|  | 64 | N4 |  | 5
|  | 64 | N5 |  | 7
|  | N5 | N8 |  | 6
|  | N5 | N7 |  | 2
|  | N5 | N6 |  | 6
|  | N5 | 65 |  | 10
|  | 64 | 66 |  | 20
|  | 66 | 66a |  | 15
Collecteur C
|  | C | 39 |  | 22
|  | 39 | 40 |  | 3
|  | 40 | 41 |  | 16
|  | 40 | 42 |  | 5
|  | 42 | 43 |  | 2
|  | 43 | N9 |  | 3
|  | N9 | 44 |  | 5
|  | 44 | 45 |  | 2
|  | 45 | 46 |  | 2
|  | 46 | 47 |  | 16
|  | 47 | 48 |  | 1
|  | 46 | 49 |  | 1
|  | 49 | 50 |  | 3
|  | 50 | 51 |  | 3
|  | 51 | 52 |  | 1
|  | 52 | 53 |  | 2
|  | 53 | 54 |  | 1
|  | 54 | 55 |  | 5
|  | 55 | 56 |  | 7
|  | 56 | 57 |  | 3
|  | 55 | N10 |  | 4
|  | N10 | N11 |  | 12
|  | N11 | N12 |  | 21
|  | N12 | N13 |  | 4
|  | N13 | 55a |  | 10
ASPIRATION POSITIVE
| J/N | Depart | Fin | Puissance (w) | L0(m) | L(m) | Ø LIQ | V liq(m/s) | ∆P ( bar) | ∆T ( K) | ∆P tot ( bar) | ∆T tot ( K)
COLLECTEUR ASPIRATION NEGATIVE
| J/N | Depart | Fin | Puissance (w) | L0(m) | L(m) | Ø ASPI | V Aspi (m/s) | ∆P ( bar) | ∆T ( K) | ∆P tot ( bar) | ∆T tot ( K)

## Blad1
controle | node1 | pipe 1-2 | P1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - controle | 1.1 - node1 | 1.1.1 - pipe 1-2 | 1.1.1.1 - P1 | - | -
|  |  | pipe 2-3 | N1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 1.1.1.2 - pipe 2-3 | 1.1.1.2.1 - N1 | -
|  |  |  | P2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1.1.1.2.2 - P2 | -
|  | pipe 1-4 | P2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1.1.2 - pipe 1-4 | 1.1.2.1 - P2 | - | -
|  |  | pipe 4-5 | P4 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 1.1.2.2 - pipe 4-5 | 1.1.2.2.1 - P4 | -
|  |  |  | pipe 5-6 | P5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1.1.2.2.2 - pipe 5-6 | 1.1.2.2.2.1 - P5
[5 empty] | N2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1.1.2.2.2.2 - N2