## Feuil1
batterie
capacité nominale Q (Wh) |  | 5000
charge maxi autorisée (Wh) | 95% | 4750
charge mini autorisée ( Wh) | 5% | 250
rendement de charge | 94%
rendement de décharge | 96%
BILAN ELECTRIQUE MAISON type 1 ( sans chauffage électrique centralisé, sans chauffe - eau électrique )
instalation solaire PV en toiture, puissance 6 kWc ; situation : Gironde
calcul du niveau de charge batterie , pour chaque tranche horaire
jour moyen de Janvier
|  | 0 h - 3h | 3h - 6h | 6h - 9h | 9h - 12h | 12h - 15 h | 15h - 18 h | 18h - 21 h | 21h - 24 h
|  | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh
CONSOMMATIONS | froid | 164.8219 | 164.8219 | 164.8219 | 164.8219 | 164.8219 | 164.8219 | 164.8219 | 164.8219
| lavage linge | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0
| lave vaisselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TV - audiovisuel | 0 | 0 | 0 | 423.7443 | 0 | 0 | 282.4962 | 282.4962
| informatique | 55 | 49 | 51 | 65 | 67 | 74 | 85 | 77
| éclairage | 50.22 | 50.22 | 61.38 | 61.38 | 61.38 | 61.38 | 89.28 | 89.28
| ventilation | 85.9589 | 85.9589 | 85.9589 | 85.9589 | 85.9589 | 85.9589 | 85.9589 | 85.9589
| cuisine | 28.5452 | 28.5452 | 43.7693 | 116.0838 | 216.9436 | 89.4416 | 359.6696 | 68.5085
| auxiliaires chauff | 82.9812 | 82.9812 | 177.8169 | 82.9812 | 82.9812 | 82.9812 | 177.8169 | 177.8169
| chauffage appoint | 210.5567 | 244.8333 | 286.455 | 261.9717 | 222.7983 | 210.5567 | 261.9717 | 225.2467
| climatisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| divers | 33.1507 | 33.1507 | 33.1507 | 99.4521 | 132.6027 | 99.4521 | 165.7534 | 66.3014
autre usage 1
autre usage 2
| total conso | 711.2346 | 739.5112 | 904.3527 | 1885.3938 | 1034.4866 | 868.5924 | 1672.7686 | 1237.4304
production PV | Wh | 0 | 0 | 0 | 701.9932 | 3790.8911 | 3758.5957 | 702.3004 | 0
bilan brut horaire | Wh | -711.2346 | -739.5112 | -904.3527 | -1183.4006 | 2756.4045 | 2890.0034 | -970.4682 | -1237.4304
niveau de charge batterie | Wh | 250 | 250 | 250 | 250 | 2841.0202 | 4750 | 3739.0956 | 2450.1056
reseau |  |  | -739.5112 | -904.3527 | -1183.4006 | 0 | 859.1738 | 0 | 0