## Feuil1
entêtes | choix_1 | choix_2 | choix_3
a déduire sur plinthes porte 70 | Non | Oui | Oui
a déduire sur plinthes portes 93 | Oui | Non | Oui
a déduire sur plinthes porte 140 | Oui | Oui | Non
a déduire sur plinthes chassis, divers | Oui | Oui | Oui
Plinthes bois | Oui | Oui | Oui
Plinthes droites | Oui | Oui | Oui
Remontées en Plinthes SdB | Oui | Oui | Oui
seuils de transition | Oui | Oui | Oui
seuils porte ext. | Oui | Oui | Oui
peinture sol | Oui | Oui | Oui
Parquet | Oui | Oui | Oui
Parquet rénovation | Oui | Oui | Oui
sol souple | Oui | Oui | Oui
moquette | Oui | Oui | Oui
carrelage | Oui | Oui | Oui
Carrelage antidérapant | Oui | Oui | Oui
Sous-couche résiliente sous carrelage | Oui | Oui | Oui
panneau CTBH | Oui | Oui | Oui
Monter
Cacher choix 1
Cacher choix 3

## Surf
Case | [7 empty] | FALSE
| L | l | Ht | Ht | Surf. | Périmètre | a déduire sur plinthes porte 70 | a déduire sur plinthes porte 90 | a déduire sur plinthes porte 140 | a déduire sur plinthes chassis, divers | Plinthes bois | Plinthes droites | Remontées en Plinthes SdB | seuils de transition | seuils porte ext. | peinture sol | Parquet | Parquet rénovation | sol souple | moquette | carrelage | Carrelage antidérapant | Sous-couche résiliente sous carrelage | panneau CTBH | bande podo | nez marches alu | nez marches résine | marches contrastées | Sol souple spécial escalier | reprise sol paliers escalier pierre | reprise sol marches escalier pierre | escalier neuf en bois | réparation escalier bois classé | Mains courantes escaliers | Garde-corps escaliers | Réha. Garde-corps escaliers existant | Remise en peinture GC escaliers existant | Dépose de l'existant (GC-MC) | Garde-corps fenêtre | JD au sol | tapis brosse | tarket sol | Chape | Ragreage | Ragreage fibré | Barrière anti-capillarité | Etanchéité sol | siphon | Plafond métallique | Plafond plâtre ext. Isolé | plafond 60x120 | plafond 60x60 humide | plafond 60x60 acoustique | plafond 60x60 standard | plafond plâtre | plafond acoustique | Remise en état plafond plâtre classé | Enduit pelliculaire (plafond) | plafond CF1h | isolation therm plafond | isolation phonique plafond | tanchéité à l'air plafond | fibrastyrène (plafond) | PV Plafond hydrofuge | Plafond lames bois | Retombées de plafonds |  |  | coussin acoustique diam- 80 | coussin acoustique diam- 120 | Châssis de toit 100x100 | Reprises au droit des cloisons démolies | Reprises au droit des portes remplacées | Caissons techniques CF linteaux |  |  | Pose huisserie dans cloison | Pose vitrage dans cloison | Côtés pris en compte pour calculs cloisons ou doublages |  |  |  |  | Cloisons SAD | Cloisons 98/62 | Cloisons 120 pour porte galandage | Doublage MOB | Doublage technique | Doublage Isolant | Placo collé | Enduit plâtre murs | Gaine Désenfum. | Gaine Techniques | Caisson wC | Remise en état panneaux bois | PV CF 1h | PV CF 2h | PV hydrofuge | PV Pregywap | Etanchéité à l'air murs | a déduire sur cloisons, doublages porte 93 | a déduire sur cloisons, doublages porte 140 | a déduire sur cloisons, doublages chassis | Porte 93*204 métal CF1/2H | Porte bois en révision | Porte SdB 113 + Contrôle accès | Portes 113 CF 1/2 H | Portes 113 avec occulus CF 1/2 H | Ajout FP sur portes | Porte paliere chambre | Porte 93 int. Logement WC | Porte 93 int. Logement | Porte 93*204 PF1/2 | Porte 93*204 CF1/2 + Occulus | Porte 93*204 CF1/2 + FP | Porte 93+93*204 CF1/2 + FP | Porte 93+43*204 CF1/2 | Porte 83+83*204 DAS | Porte 93+93*204 + oculus | Porte isolée 150x204 | Anti pince doigt | Vitrage intérieur |  |  |  | Porte à galandage Largeur 930 | Porte à galandage acoustique Largeur 930 | Béquilles rallongées | Poignée de tirage | cylindre en FP | cylindre en Fourniture seul | Serrures elec. | Gache électrique | ventouse | Contrôle d'accès avec penne | Contrôle d'accès | placard techique |  |  |  | placard coulissant | [5 empty] | Traitement JD | tablettes bois | tablettes résine | tablettes carrelage | Store intérieur | Banque d'accueil | Plan travail | Meuble sous évier | Etagères | Banc | Kitchenette | Casiers | Facade gaine technique | Miroir | Trappe de visite | Côtés pris en compte pour cloisons stratifiées |  |  |  |  | Cloisons stratifiées sanitaires | Côtés pris en compte pour meubles bois |  |  |  |  | Meubles bois / façades | Garde-corps | Main courante | Grille métallique | Habillage métallique | Grilles caillebotis | Côtés pris en compte pour calculs faiences |  |  |  |  | a déduire sur cloisons, doublages porte 93 | a déduire sur cloisons, doublages porte 140 | a déduire sur cloisons, doublages chassis | faience | tarkett | Acrovyn | Côtés pris en compte pour calculs peinture |  |  |  |  | a déduire pour peinture cloisons, doublages porte 93 | a déduire pour peinture sur cloisons, doublages porte 140 | a déduire pour peinture chassis | Peinture murs | Enduit projeté mur | Revet.Acoustique mural à coller | Peinture plafonds | Lasure plafond | Peinture plafonds ext | Peinture plafonds retombées | Enduit projeté plafond | Grilles à ventelles | Plaques de signalisations "Porte coupe-feu" | Plaques signalétiques sur locaux courants | Plaques signalétiques sur locaux WC | Côtés pris en compte pour calculs habillage bois |  |  |  |  | a déduire pour peinture cloisons, doublages porte 93 | a déduire pour peinture sur cloisons, doublages porte 140 | a déduire pour peinture chassis | Habillage bois murs | Côtés pris en compte pour habillage pierre intérieur |  |  |  |  | a déduire pour peinture cloisons, doublages porte 93 | a déduire pour peinture sur cloisons, doublages porte 140 | a déduire pour peinture chassis | Pierre intérieure murs
|  |  | sous plafond | sous dalle |  |  | u | u | u | ml | ml | ml | ml | ml | ml | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | ml | ml | ml | ml | m² | m² | ml | ml |  | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | u | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² |  | m² |  | m² | m² | m² | m² | L | Ht | m² |  |  |  | Nb / ml | Nb | Ht | L | m² | u | u | Ht | L | L | l | l | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | u | u | m² | [18 empty] | L | H | Nb | m² | u | u | u | [8 empty] | ml | 0.9 | 1.6 | 2.22 | ml | 1 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | ml | ml | ml | ml | m² | ml | ml | ml | ml | ml | ml | u | ml | u | u | Ht | L | L | l | l | m² | Ht | L | L | l | l | m² | ml | ml | m² | m² | m² | Ht | L | L | l | l | u | u | m² | m² | m² | m² | Ht | L | L | l | l | u | u | m² | m² |  | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² |  |  |  | Ht | L | L | l | l | u | u | m² | m² | Ht | L | L | l | l | u | u | m² | m²
R+1 vestiaires
Douches vestiaires 03 | 4.85 | 4.55 | 2.5 | 3.02 | 22.0675 | 18.8 |  |  |  | 1.23 |  |  | 17.57 | 1.23 | [7 empty] | 22.0675 | [20 empty] | 22.0675 |  | 22.0675 |  | 22.0675 | 4 |  |  |  | 22.0675 | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 3.02 | 1.65 | 1.56 |  |  |  | 9.6942 | [13 empty] | 9.6942 |  | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0 |  | 4.45 |  | Ht: 2.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.5 | 18.8 | -1.23 |  |  |  |  | 2.0915 | 41.8335 |  |  | 2.5 | 18.8 | -1.23 |  |  | 0 | 0 | 2.0915 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.52 | [7 empty] | 0 | 0
zone douches | [78 empty] | 3.02 | 4.85 | [9 empty] | 12.5555 | [8 empty] | 12.5555 |  | 0 | 0 | 2.0915
[79 empty] | 3.02 | 4.85 | 4.55 | [6 empty] | 28.388 | [10 empty] | 28.388 |  | 0 | 0 | 0
Escalier central |  |  | 2.5 | 3.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 1.23 | 23.37 |  | 7.38 | [5 empty] | 3.12 | 3.23 |  |  | 9.29 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | [10 empty] | 3.02 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0 |  |  |  | Ht: 2.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.52 | [7 empty] | 0 | 23.37
RdC - R+1 | [24 empty] | 1.23 | [8 empty] | 3.05 | 1.23 |  |  | 9.36 | [40 empty] | 3.02 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 1.23 | [8 empty] | 3.12 | 4.9 | [43 empty] | 3.02 | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Issue de secours |  |  | 2.5 | 3.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3.02 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0 |  |  |  | Ht: 2.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.52 | [7 empty] | 0 | 0
latérale | [78 empty] | 3.02 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[79 empty] | 3.02 | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
RdC vestiaires
[79 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Stockage 2 |  |  | 2.5 | 3 | 18.8 | 18.9 |  |  |  | 4.66 | 14.24 | [7 empty] | 18.8 | [25 empty] | 18.8 | 18.8 | [6 empty] | 18.8 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | 3 |  | 3.55 | [7 empty] | 10.2324 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.4176 | [44 empty] | 0.87 |  |  |  | Ht: 2.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.5 | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 18.9 | -4.66 |  |  | 0 | 0 | 0.4176 | 35.1824 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0 | 0
[79 empty] | 3 |  |  | 5.14 | [7 empty] | 15.42 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[79 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Chaufferie | 4.95 | 4.72 | 2.5 | 3 | 23.364 | 19.34 | [39 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | [10 empty] | 3 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0 |  |  |  | Ht: 2.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.5 | [7 empty] | 0 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0 | 0
PAS DE TRAVAUX | [78 empty] | 3 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[79 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Dégagement 01 | 12.35 | 1.62 | 2.44 | 3 | 20.007 | 27.94 |  | 4 | 1 | 12.35 | 10.47 |  |  | 12.35 |  |  |  |  | 20.007 | [25 empty] | 20.007 | 20.007 | [6 empty] | 16.055 |  |  |  |  | 8.0275 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 3 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0 |  |  |  | Ht: 2.44 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.44 | [7 empty] | 0 |  |  | 2.44 | 27.94 | -12.35 |  |  | 4 | 1 | 0 | 27.5948 |  |  | 8.0275 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.56 | [7 empty] | 0 | 0
(spécifique) | [78 empty] | 3 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[79 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Dégagement 01b | 9.3 | 0.34 | 2.44 | 3 | 3.162 | 19.28 |  |  |  | 11.38 | 7.9 |  |  | 9.3 |  |  |  |  | 3.162 | [25 empty] | 3.162 | 3.162 | [11 empty] | 3.162 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 3 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0 |  |  |  | Ht: 2.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.44 | [7 empty] | 0 |  |  | 2.44 | 9.3 | [5 empty] | 0 | #REF! |  |  | 3.162 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.56 | [7 empty] | 0 | 0
(spécifique) | [78 empty] | 3 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [93 empty] | #REF!
[79 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [93 empty] | vitrage bureau arbitre
Dégagement 02 | 18.34 | 1.84 | 2.44 | 3 | 33.7456 | 40.36 |  |  |  | 29.59 | 10.77 |  |  | 18.34 |  |  |  |  | 33.7456 | [25 empty] | 33.7456 | 33.7456 | [6 empty] | 30.0776 |  |  |  |  | 11.921 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 3 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 1 | [16 empty] | 0 |  |  |  | Ht: 2.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 50.386 |  |  | 2.44 | [7 empty] | 0 |  |  | 2.44 | 18.34 | -4.66 | 1.84 |  |  |  | 0 | 37.8688 |  |  | 11.921 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.56 | [7 empty] | 0 | 0
(spécifique) | [78 empty] | 3 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [72 empty] | dont porte coulissante 2,22x2,44Ht
[79 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
RdC stockages latéraux
Stockage 1 | 3.69 | 7 | 3.71 | 3.71 | 25.83 | 21.38 | [9 empty] | 25.83 | [36 empty] | 25.83 | [12 empty] | 4 | 0.62 | 2.48 | [10 empty] | 3.71 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | Ht: 3.71 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.71 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 3.71 | 21.38 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 76.4638 |  |  | 0 |  |  | 2.48 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[79 empty] | 3.71 | 21.38 | [9 empty] | 76.4638 | [10 empty] | 0 | 1 | 0
[79 empty] | 3.71 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Stockage 2 | 3.69 | 6.93 | 3.71 | 3.71 | 25.5717 | 21.24 | [9 empty] | 25.5717 | [36 empty] | 25.5717 | [12 empty] | 4 | 0.62 | 2.48 | [10 empty] | 3.71 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | Ht: 3.71 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.71 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 3.71 | 21.24 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 75.9444 |  |  | 0 |  |  | 2.48 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[79 empty] | 3.71 | 21.24 | [9 empty] | 75.9444 | [10 empty] | 0 | 1 | 0
[79 empty] | 3.71 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 172.5478 | [5 empty] | 43.38 | 0 | 17.57 | 41.22 | 0 | 51.4017 | 0 | 0 | 75.7146 | 0 | 0 | 22.0675 | 0 | 0 | 3.69 | 23.37 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 9.36 | 0 | 0 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0675 | 0 | 97.7821 | 75.7146 | 22.0675 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.0675 | 116.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 9.6942 | 0 | 0 | #REF! | 10.2324 | 180.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6377 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50.386 | 0 | 0 | [8 empty] | 41.8335 | 0 | 0 | [8 empty] | #REF! | 0 | 0 | 23.1105 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[105 empty] | 2 | [31 empty] | Surf Ht2,5m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | gradins | [120 empty] | Total | 0 |  |  |  | 0
#REF!
locaux
#REF!
TOTAL |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0

## Estim SO Bat
ESTIMATION
|  | Q | U | Ratios | Montant €HT
VRD
| Voirie, parkings |  | m2 | 115 | 0
| Parvis béton |  | m2 | 180 | 0
| Allée , cour de service |  | m2 | 80 | 0
| Terrasse sur l'avant |  | m2 | 160 | 0
| Terrasse patio |  | m2 | 180 | 0
| Patio végétalisé |  | m2 | 80 | 0
| Espaces verts |  | m2 | 15 | 0
| Plantations, divers |  | u | 300 | 0
| Divers (5%) | 1 | ens | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
GROS ŒUVRE
| Installation de chantier |  | ens | 85000 | 0
| Terrassements généraux |  | m3 | 8 | 0
| PV évacuation du site |  | m3 | 15 | 0
| Infrastructures |  | m² | 450 | 0
| Remblais sous dallage |  | m² | 35 | 0
| Réseaux sous dallage |  | m² | 60 | 0
| Voiles |  | m² | 150 | 0
| Plancher 20+5 |  | m² | 145 | 0
| Plancher 20 |  | m² | 140 | 0
| Travaux divers |  | m² | 20 | 0
| 2% | 1 | ens | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
CHARPENTE BOIS
| Installation de chantier |  | ens | 5000 | 0
CHARPENTE BOIS
| Fermes LC |  | m3 | 1800 | 0
| Pannes LC |  | m3 | 1500 | 0
| Lignotrend |  | m² | 375 | 0
| MOB |  | m² | 200 | 0
| Bardage panneau sandwich |  | m² | 120 | 0
| 2% | 1 | ens | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
COUVERTURE - ETANCHETE
| Installation de chantier | 1 | ens | 5000 | 5000
TUILES
| Couverture tuile | 0 | m² | 60 | 0 | Liteaux + contre liteaux - écran
| Faitage | 0 | ml | 45 | 0
| Rive | 0 | ml | 70 | 0
| Débord de toit | 0 | m² | 95 | 0
| Gouttières + planche d'égout | 0 | ml | 60 | 0
| DEP | 0 | ml | 40 | 0
| Dauphins | 0 | u | 150 | 0
| Sortie de toitures | 0 | u | 100 | 0
| Points d'ancrage | 0 | u | 80 | 0
| ETANCHEITE SUR DALLE BA | Ascenseurs
| Pare vapeur | 0 | m² | 25 | 0
| Isolation | 0 | m² | 90 | 0 | 145 | €HT/m²
| Etanchéité | 0 | m² | 30 | 0
| Protection gravillon | 0 | m² | 10 | 0
| Végétalisation (PV) |  | m² | 80 | 0
| Relevés d'étanchéité | 0 | ml | 25 | 0
| Solins | 0 | ml | 25 | 0
| Couvertines | 0 | ml | 90 | 0
| Traitement JD |  | ml | 65 | 0
| Naissances EP | 0 | u | 150 | 0
| Trop plein | 0 | u | 200 | 0
| Boites à eau | 0 | u | 200 | 0
| Pissette |  | u | 150 | 0
| DEP | 0 | ml | 40 | 0
| Dauphins | 0 | u | 150 | 0
| Sorties de toiture | 0 | u | 160 | 0
| Châssis de désenfumage / éclairage | 0 | u | 2500 | 0
| Points d'ancrage | 0 | u | 150 | 0
| ETANCHEITE SUR DALLE BA AVEC VEGETALISATION | Locaux courants
| Pare vapeur | 0 | m² | 25 | 0
| Isolation | 0 | m² | 90 | 0 | 185 | €HT/m² | 145
| Etanchéité | 0 | m² | 30 | 0
| Végétalisation | 0 | m² | 40 | 0
| Bande stérile | 0 | m² | 40 | 0
| Relevés d'étanchéité | 0 | ml | 25 | 0
| Isolation 100 mm têtes acrotères | 0 | m² | 60 | 0
| Solins | 0 | ml | 35 | 0
| Couvertines | 0 | ml | 90 | 0
| Traitement JD | 0 | ml | 65 | 0
| Naissances EP | 0 | u | 150 | 0
| Trop plein | 0 | u | 200 | 0
| Boites à eau | 0 | u | 200 | 0
| DEP | 0 | ml | 40 | 0
| Dauphins | 0 | u | 150 | 0
| Sorties de toiture | 0 | u
| - Diam.100 |  | u | 160 | 0
| - Diam.250 |  | u | 200 | 0
| - Désenfumage 60x60 |  | u | 250 | 0
| Châssis de désenfumage / éclairage | 0 | u | 2500 | 0
| Points d'ancrage |  | u | 150 | 0
| + échelle avec cadenas |  | u | 700 | 0
| Ligne de vie |  | ml | 70 | 0
| Garde corps (code du travail) |  | ml | 55 | 0
SIMPLE BAC ACIER
| Bac acier | 0 | m² | 35 | 0
| Faitage | 0 | ml | 30 | 0
| Bandes de rive | 0 | ml | 30 | 0
| Chéneau | 0 | ml | 60 | 0
| DEP | 0 | ml | 40 | 0
| Dauphins | 0 | u | 150 | 0
| Sorties de toiture | 0 | u | 160 | 0
| Points d'ancrage | 0 | u | 150 | 0
ETANCHEITE SUR BAC ACIER
| Bac acier | 230.42 | m² | 20 | 4608.4
| Isolation | 230.42 | m² | 80 | 18433.6
| Etanchéité | 230.42 | m² | 20 | 4608.4
| Protection gravillon |  | m² | 10 | 0
| Végétalisation (PV) |  | m² | 80 | 0
| Relevés d'étanchéité | 93.24 | ml | 35 | 3263.4
| Solins | 41 | ml | 20 | 820
| Couvertines | 52.24 | ml | 60 | 3134.4
| Traitement JD |  | ml | 65 | 0
| Naissances EP | 4 | u | 150 | 600
| Trop plein | 0 | u | 120 | 0
| Boites à eau | 0 | u | 200 | 0
| DEP | 0 | ml | 40 | 0
| Dauphins | 0 | u | 150 | 0
| Sorties de toiture | 2 | u | 160 | 320
| Châssis de désenfumage | 0 | u | 1500 | 0
| Points d'ancrage | 7 | u | 150 | 1050
ETANCHEITE BICOUCHE SUR BAC AVEC VEGETALISATION EXTENSIVE
Etanchéité bicouche avec végétalisation extensive sur bac acier penté
| Bac acier | 0 | m² | 35 | 0
| Complexe d'étanchéité | 0 | m² | 90 | 0
| Complexe végétalisée | 0 | m² | 45 | 0
| Zone stérile | 0 | m² | 50 | 0
| Relevé d'étanchéité | 0 | ml | 30 | 0
Zinguerie
Couvertines - solins
| Couvertine | 0 | ml | 45 | 0
| Solin | 0 | ml | 13 | 0
| Naissances EP dans étanchéité | 0 | U | 100 | 0
| Trop plein | 0 | U | 50 | 0
| Gardes corps de protection en toiture | 0 | ml | 52.42 | 0
| Point d'ancrage | 0 | U | 150 | 0
| Sortie de toiture diamètre 100 | 0 | U | 150 | 0
| Puits de lumière - diamètre 800 | 0 | U | 1500 | 0
ETANCHEITE SUR CHARPENTE BOIS
| Isolation | 0 | m² | 80 | 0
| Etanchéité | 0 | m² | 20 | 0
| Protection gravillon | 0 | m² | 10 | 0
| Végétalisation (PV) |  | m² | 80 | 0
| Relevés d'étanchéité | 0 | ml | 25 | 0
| Solins | 0 | ml | 20 | 0
| Couvertines | 0 | ml | 60 | 0
| Traitement JD |  | ml | 65 | 0
| Naissances EP | 0 | u | 150 | 0
| Trop plein | 0 | u | 120 | 0
| Boites à eau | 0 | u | 200 | 0
| DEP | 0 | ml | 40 | 0
| Dauphins | 0 | u | 150 | 0
| Sorties de toiture | 0 | u | 160 | 0
| Châssis de désenfumage | 0 | u | 1500 | 0
| Points d'ancrage | 0 | u | 150 | 0
ETANCHEITE ENTERREE
| Murs enterrés |  | m² | 150 | 0
| Garde-corps |  | ml | 100 | 0
COUVERTURE CHAUDE DOUBLE PEAU
| Dépose de l'existant | 1298.3529 | m² | 40 | 51934.1155
Couverture chaude double peau
| Bac acier 1er peau | 1491.0579 | m² |  | 0
| Isolant de 53 mm avec R=2,52 m².K/W | 1491.0579 | m² | 140 | 208748.1043 | panneau sandwich 150mm
| Isolant de 350 mm avec R=10.60 m².K/W |  | m² |  | 0
| Bac acier 2eme peau | 1491.0579 | m² |  | 0
Zinguerie
| Faîtage simple | 38.44 | ml | 35 | 1345.4
| Bandes de Rives Ht 20cm | 8.98 | ml | 30 | 269.4
| Bandes de Rives Ht 40cm | 79.75 | ml | 60 | 4785
| Bandes solin | 111.08 | ml | 30 | 3332.4
| Croupe | 58.76 | ml | 30 | 1762.8
| Gouttière | 210.72 | ml | 60 | 12643.2
| + chéneau encastré | 3.6 | ml | 100 | 360
| Naissances EP dans gouttière | 0 | U | 60 | 0
| Tuyaux de descente en zinc extérieur | 0 | ML | 50 | 0 | cf façades
| Dauphins | 0 | U | 150 | 0
| Sortie de toiture diamètre 100 | 1 | U | 150 | 150
| Point d'ancrage de sécurité | 28 | U | 150 | 4200
| Châssis de désenfumage | 2 | u | 1500 | 3000 | skydomes fixes
COUVERTURE POLYCARBONATE
Couverture
| Couverture translucide Danpalon | 0 | m² | 227.39 | 0
Zinguerie
| Profilés d'encadrement | 0 | ML | 37.01 | 0
| Gouttière | 0 | ml | 59.35 | 0
| Trop plein | 0 | U | 45.78 | 0
COUVERTURE EN ZINC A JOINTS DEBOUT
OSSATURE BOIS SUPPORT
| Tasseautage bois 27x250 support + PV | 0 | m² | 32 | 0
| Isolation R ³ 7.50 (M².K/W) + pare pluie sous bardage zinc à joint debout | 0 | m² | 35 | 0
| Voligeage support de couverture et bardage zinc | 0 | m² | 40 | 0
COUVERTURE ZINC
| Ecran de sous-toiture | 0 | m² | 17 | 0
| Traitement des parties courantes en rampant | 0 | m² | 165 | 0
| Traitement des points singuliers et ouvrages accessoires | 10% | ENS | 0 | 0
| Avancée de toit | 0 | M2 | 160 | 0
| Faîtage ventilé double | 0 | ml | 80 | 0
| Faîtage ventilé simple | 0 | ml | 53 | 0
| Gouttière ventilée | 0 | ml | 53 | 0
| Naissances EP dans gouttière | 0 | U | 48 | 0
| Tuyaux de descente en zinc extérieur | 0 | ML | 45 | 0
| Dauphins | 0 | U | 150 | 0
| Trop plein | 0 | U | 160 | 0
| Point d'ancrage | 0 | U | 150 | 0
TOITURE ARDOISE / CUIVRE
| Couverture ardoise neuve | 0 | m² | 250 | 0
| Révision de couverture | 0 | m² | 25 | 0
| Châssis de toiture |  | u | 2500 | 0
Local technique en toiture / Habillage cuivre
Fermeture LT :
| - structure | 0 | m² | 350 | 0
| - bardage cuivre | 0 | m² | 500 | 0
| Descente EP neuve |  | ml | 90 | 0
| Dépose des DEP existantes |  | ml | 45 | 0
| Boites à eau |  | u | 150 | 0
| Descente EP | 38.97 | ml | 60 | 2338.2 | cf facades
| Dauphins | 7 | u | 150 | 1050 | cf facades
| Boites à eau | 13 | u | 90 | 1170 | cf facades
| Ligne de vie | 97 | ml | 70 | 6790
| Points d'ancrage pour échelle | 1 | u | 150 | 150
| Echelle à crinoline | 3.7 | ml | 2100 | 7770
| 2% | 1 | ens | 7072.7364 | 7072.7364
|  |  |  | TOTAL | 360709.5562
FACADES - ITE / BARDAGE
| Total Façade | 1192.28 | m²
| Echafaudage | 1480 | m2 | 15 | 22200
| Enduit existant / ravalement | 23.6 | m² | 70 | 1652 | cheminée
| Ebrasement Ravalement | 0 | m² | 70 | 0
| Enduits neufs refaits | 0 | m² | 100 | 0
| ITE 200 mm | 539.2953 | m² | 150 | 80894.295
| Ebrasement ITE 40 mm | 28.462 | m² | 100 | 2846.2
| ITE Soubassements | 72.3704 | m² | 150 | 10855.56
Bardage briques
| Traitement de la parties courantes verticales | 310.36 | m² | 280 | 86900.8
| Traitement des points singuliers et ouvrages accessoires | 5% | ens | 4345.04 | 4345.04
| Habillage des ébrasement des ouvertures | 22.6557 | m² | 280 | 6343.584
Bardage type tôle
| Traitement de la parties courantes verticales | 70.574 | m² | 460 | 32464.04
| Traitement des points singuliers et ouvrages accessoires | 5% | ens | 1623.202 | 1623.202
| Habillage des ébrasement des ouvertures | 1.052 | m² | 100 | 105.2 | inclus dans poste gris béton
Bardage fibro ciment rainuré de couleur gis béton
| Traitement de la parties courantes verticales | 0 | m² | 280 | 0
| Ebrasement |  | ml | 50 | 0
| Tôle habillage BSO | 0 | m² | 180 | 0
| Claustra Bois rapporté devant châssis | 0 | m² | 155 | 0
| Cables inox | 0 | ml | 18 | 0
| Habillage bois / grille bois | 0 | m² | 250 | 0
| Seuils portes |  | ml | 90 | 0 | au lot menuiseries ext.
| Bavettes |  | ml | 60 | 0
| Traitements points particuliers (3% total) |  | ens | 7506.8976 | 0
| Signalétique | 1 | ens | 3000 | 3000
| 3% | 1 | ens | 7596.8976 | 7596.8976
|  |  |  | TOTAL | 260826.8187
MENUISERIES EXTERIEURES
| Total Façade | 1192.28 | m² | [5 empty] | VITRAGE
| Dépose des menuiseries existantes | 46 | u | 60 | 2760 |  |  | PVC | 450
| Vitrage ALU sans VR | 106.224 | m2 | 600 | 63734.4 |  |  | ALU
| Plus value Volets | 0 | m2 | 250 | 0 |  |  | BOIS | 500
| Plus value BSO | 0 | m2 | 350 | 0 |  |  | BOIS ALU | 700
| Portes vitrées ALU | 26.5859 | m² | 1200 | 31903.08
| Portes pleines |  |  |  |  | Au lot Serrurerie
| Bavettes | 103.58 | ml | 70 | 7250.6
| Seuils portes | 16.81 | ml | 80 | 1344.8
| Intégration grilles ventil. |  | u | 25 | 0
| Capotages meneaux | 8 | u | 150 | 1200 | 1.6896 | m²
2410
| Remplacement des châssis existants | [7 empty] | 2
| - Dépose des vitrages |  | u | 60 | 0 |  | 0 |  | 1205
| - Nouveaux vitrages |  | m2 | 250 | 0 | Vitrage Eclaz Sun
| - BSO fixes devant vitrages |  | m2 | 350 | 0
| - PV désenfumage |  | m2 |  | 0 | Sans objet / systèmes conservés
| 3% | 1 | ens | 3162.9864 | 3162.9864 | Ratio m² façade
|  |  |  | TOTAL | 111355.8664 | 93.3974
SECOND ŒUVRE
Serrurerie
Intérieur
| - Nez de marches |  | ml | 35 | 0
| - Clous podotactiles |  | ml | 250 | 0 | lot revet.sol
| - Marches contrastées |  | ml | 50 | 0
| - Mains courantes | 9.29 | ml | 180 | 1672.2
| - Garde-corps | 9.36 | ml | 460 | 4305.6
| - Garde-corps existant / réha | 0 | ml | 250 | 0
| - Dépose de l'existant | 18.65 | ml | 15 | 279.75
| Escalier métallique intérieur | 2 | ens | 13500 | 27000
| Escalier métallique extérieur | 1 | ens | 5000 | 5000
| Portes pleines | 16.2104 | m² | 1500 | 24315.6
| Grilles de ventilation | 0 | m² |  | 0 | -> lot CVC
| BAL |  | ens | 800 | 0
Extérieur
| - Simple garde corps (lisse) |  | ml | 150 | 0
| - Simple garde corps (avec tôle) |  | ml |  | 0
| - Simple garde corps (avec barreaudage) |  | ml | 350 | 0
| - Garde-corps contemporain | 0 | ml | 600 | 0 |  |  | 15.2632
| Clôture entrée |  | ml | 80 | 0
| Clôture PAC |  | ml | 80 | 0 |  | 122
| Dépose de l'existant |  | ml | 20 | 0 |  | 146.4
| Portail 3,8m battant |  | ens | 4500 | 0
| Portail 5m coulissant électrique |  | ens | 18000 | 0
| Portillon |  | ens | 2000 | 0
Charpente métallique
- Balcon
| IPE 80 |  | kg | 6 | 0
| IPE 140 |  | kg | 6 | 0
| IPE 200 |  | kg | 6 | 0
| Platelage balcons |  | m² | 300 | 0
| Garde-corps bois |  | m² | 220 | 0
- toiture balcon
| IPE 120 |  | kg | 6 | 0
| Grille métallique / protection | 50.386 | m²
| - dont porte coulissante 2,44x2,44 | 5.4168 | m² | 1200 | 6500.16
| - dont portes 90x204 | 2 | u | 900 | 1800
| - soit grillage seul, hors portes | 41.1748 | m² | 250 | 10293.7
yc portillons
| Habillage métallique | 0 | m² | 360 | 0 | muret sur entrée
| Grilles caillebotis | 0 | m² | 200 | 0
| 3% | 1 | ens | 2435.0103 | 2435.0103
|  |  |  | TOTAL | 83602.0203
| Rideau de sport | 285.6 | m² | 100 | 28560 | 1 ensemble
Cloisons, doublages, plafonds
| Enduit platre mur | 0 | m2 | 15 | 0
| + détapissage de mur préalable |  | m2 | 6 | 0
| Etanchéité à l'air des parois | 0 | m2 | 12 | 0
| Etanchéité à l'air des plafonds | 0 | m2 | 12 | 0
| Placo collé | 180.3837 | m2 | 30 | 5411.511
| Ebrasements menuiseries ext |  | ml | 12 | 0
| Doublage technique des murs | #REF! | m² | 40 | #REF!
| Doublage MOB | 0 | m2 | 27 | 0
| Doublage isolant 130mm | 10.2324 | m2 | 55 | 562.782
| Isolation des ébrasements |  | m2 | 50 | 0
| Reprises au droit des cloisons démolies | 0 | ml | 43 | 0
| Cloisons SAD | 0 | m2 | 63 | 0
| Cloison 98/48 | 9.6942 | m2 | 52 | 504.0984
| Cloison 120 pour portes galandage | 0 | m2 | 60 | 0
| Caissons techniques CF linteaux | 0 | m2 | 55 | 0
| Plus value marine | 0 | m2 | 5 | 0
| Plus value Pregywap | 50.6377 | m2 | 15 | 759.5655
| Plus value CF1h | 0 | m2 | 6 | 0
| Plus value CF2h | 0 | m2 | 10 | 0
| Gaines désenfumage | 0 | m2 | 200 | 0
| Gaines techniques | 0 | m3 | 66 | 0
| Caissons WC | 0 | m2 | 80 | 0
| Plafond métallique | 0 | m² | 180 | 0
| Plafond Fibrastyrene | 0 | m2 | 80 | 0
| Isolant therm.déroulé en plafond | 0 | m2 | 30 | 0
| Isolant phonique en plafond | 0 | m2 | 35 | 0
| Plafond extérieur isolé | 0 | m2 | 70 | 0
| Plafond plâtre | 0 | m2 | 45 | 0
| Plafond CF 1h | 0 | m2 | 65 | 0
| PV plafond hydrofuge | 0 | m2 | 5 | 0
| Plafond ACOUSTIQUE | 0 | m2 | 55 | 0
| Remise en état plafond plâtre classé | 0 | m2 | 70 | 0
| Retombées | 4.96 | m2 | 65 | 322.4
| Plafond 120x60 | 0 | m2 | 110 | 0
| Plafond 60x60 acoustique | 116.3343 | m2 | 55 | 6398.3865
| Plafond 60x60 standard | 0 | m2 | 35 | 0
| Plafond 60x60 humide | 22.0675 | m2 | 40 | 882.7
| Enduit pelliculaire plafonds | 23.1105 | m2 | 13 | 300.4365
| Coussin acoustique diam- 120 | 0 | u | 250 | 0
| Coussin acoustique diam- 80 | 0 | u | 200 | 0
| Pose huisseries | 0 | u | 25 | 0
| Pose ens/menuisé | 0 | u | 25 | 0
| Trappes de visite | 0 | u | 60 | 0
| Caissons 4% des cloisons |  | m2 | 45 | 0 | 172.5478
| Bouchement de baies existantes |  | m2 | 100 | 0
| 3% | 1 | ens | #REF! | #REF! | Ratio
|  |  |  | TOTAL | #REF! | #REF!
Menuiseries intérieures bois
| BP 113X204 SdB + C.Accès | 0 | u | 460 | 0
| BP 113X204 CF 1/2 H | 0 | u | 800 | 0
| BP 113X204 avec occulus CF 1/2 H | 0 | u | 1000 | 0
| BP 93X204 paliere chambre | 0 | u | 1100 | 0
| BP 93X204 int.logement | 0 | u | 300 | 0
| Dépose de l'existant |  | u | 60 | 0
| BP 93X204 int.logement WC | 0 | u | 460 | 0
| BP 93X204 PF 1/2h | 0 | u | 520 | 0
| BP 93X204 CF 1/2h + FP | 0 | u | 580 | 0
| BP 93+43X204 PF 1/2h | 0 | u | 850 | 0
| BP 93+93X204 CF 1/2h + FP | 2 | u | 1300 | 2600
| BP 93X204 CF 1/2h + Occulus | 0 | u | 950 | 0
| BP bois en révision / classée | 0 | u | 750 | 0
| Coulissante 93X204 | 0 | u | 1000 | 0
| Coulissante 93X204 acoustique | 0 | u | 1300 | 0
| BP 93+93 x 204 +oculus | 0 | u | 2500 | 0
| BP DAS 93+53 x 204 | 0 | u | 3000 | 0
| BP 150x 204 isolée | 0 | u | 2500 | 0
| Anti-pince doigt | 0 | u | 125 | 0
Nouvelles fenêtres vers atelier
| Dépose de l'existant | 0 | u | 60 | 0
| Ensemble vitré | 0 | m2 | 500 | 0 | 3412.5
| Béquille rallongée | 0 | u | 50 | 0
| Poignée tirage | 0 | u | 55 | 0
| Organigramme / cylindres | 3 | u | 10 | 30
| - cylindre en FP | 2 | u | 55 | 110
| - Cylindre en fourniture seule | 1 | u | 50 | 50
| - Serrures électriques | 0 | u | 150 | 0
| - Gache electrique | 0 | u | 150 | 0
| - ventouse | 0 | u | 150 | 0
| - Contrôle d'accès avec penne | 0 | u | 1800 | 0
| - Contrôle d'accès | 0 | u | 60 | 0
| Nouvel escalier en bois | 0 | ml | 750 | 0
| Remise en état escalier bois | 0 | ml | 500 | 0
| Placards technique battants | 0 | m2 | 250 | 0
| Placards coulissants | 0 | m2 | 150 | 0
| Stores intérieurs | 0 | m2 | 150 | 0
| Banque d'accueil / bar | 0 | ml | 1000 | 0
| Etagères | 0 | ml | 150 | 0
| Kitchenette | 0 | ml | 800 | 0 |  | Habillage fond meuble
| Bancs avec patères | 0 | ml | 500 | 0 |  | 8.61
| Casiers | 0 | u |  | 0
| Façade gaine technique | 0 | m2 | 250 | 0
| Cloisons stratifiées pour WC | 0 | m2 | 300 | 0
| Cloisons bois - vestiaires entrée | 0 | m2 | 500 | 0
| Plafond lames bois | 0 | m² | 210 | 0
| Habillage mural des murs en bois | 0 | m2 | 250 | 0
| Remise en état panneaux bois muraux | 0 | m2 | 150 | 0
| Plan de travail | 0 | ml | 300 | 0
Reprise plancher bois :
| Dépose de l'existant |  | m² | 15 | 0
| Panneaux CTBH | 0 | m² | 50 | 0
| Solives bois 10x20 |  | m3 | 1500 | 0
| Parquet | 0 | m² | 160 | 0
| Parquet rénovation | 0 | m² | 300 | 0
| Signalétique locaux courants | 0 | u | 25 | 0
| Signalétique WC | 0 | u | 25 | 0
| Signalétique locaux CF | 0 | u | 25 | 0
| Tablettes bois | 0.87 | ml | 40 | 34.8
| Tablettes résine | 0 | ml | 90 | 0
| Plinthes | 43.38 | ml | 8 | 347.04
| Miroirs | 0 | u | 100 | 0
| Traitement JD | 0 | ml | 10 | 0 | 172.5478
| Films opalescents sur menuiseries ext |  | m² | 100 | 0
| 10% | 1 | ens | 317.184 | 317.184 | Ratio
|  |  |  | TOTAL | 3489.024 | 20.2206
Revêtements de sol
| Préparation sols | 172.5478 | m2 | 2 | 345.0956
| Etanchéité sol | 22.0675 | m2 | 30 | 662.025
| Barrière anti-capillarité | 75.7146 | m2 | 15 | 1135.719
| Ragréage | 0 | m2 | 8 | 0
| Ragréage fibré | 97.7821 | m2 | 12 | 1173.3852
| Chape sur plancher chauffant | 22.0675 | m2 | 20 | 441.35
| + isolant |  | m2 | 35 | 0
| Sols souple | 75.7146 | m2 | 38 | 2877.1548
| Moquette | 0 | m2 | 75 | 0
| Tarkett sol | 0 | m2 | 75 | 0
| Sous-couche résiliente | 0 | m2 | 30 | 0
| Carrelage / Sol dur | 0 | m2 | 70 | 0
| Carrelage / Sol dur antidérapant | 22.0675 | m2 | 75 | 1655.0625
| Tablette carrelage | 4.45 | ml | 60 | 267
| Plinthes droites | 0 | ml | 20 | 0
| Plinthes en remontées | 17.57 | ml | 25 | 439.25
| Tarkett mural | 0 | m2 | 45 | 0
| Etanchéité | 41.8335 | m2 | 15 | 627.5025
| Faïences | 41.8335 | m2 | 70 | 2928.345
| Bouchement de baies existantes |  | m2 | 85 | 0
(faience + étanchéité)
| Habillage pierre intérieur | 0 | m2 | 400 | 0
| Seuils de transition | 41.22 | ml | 20 | 824.4
| Nez de marches en caoutchouc | 23.37 | ml | 35 | 817.95
| Nez de marches en résine | 0 | ml | 35 | 0
| Clous podotactiles | 3.69 | ml | 250 | 922.5
| Marches contrastées | 7.38 | ml | 50 | 369
| Sol spécifique escaliers / sol souple | 0 | m2 | 85 | 0
| Reprise sol escalier / paliers | 0 | m² | 90 | 0
| Reprise sol escalier / marches | 0 | ml | 100 | 0
| JD | 0 | ml | 60 | 0
| Tapis de sol | 0 | m² | 190 | 0
| Siphons | 4 | u | 160 | 640 | 172.5478
| 3% | 1 | ens | 473.4193 | 473.4193 | Ratio
|  |  |  | TOTAL | 16599.1589 | 96.2004
Peinture
| Peinture sur murs | #REF! | m2 | 14.5 | #REF!
| Enduit projeté mur | 0 | m2 | 7 | 0
| Acrovyn | 0 | m2 | 55 | 0
| Revt.mural acoustique à coller | 0 | m2 | 140 | 0
| Peinture sur plafonds | 23.1105 | m2 | 14 | 323.547
| Peinture sur plafonds (lasure) | 0 | m2 | 12 | 0
| Peinture sur plafonds extérieurs | 0 | m2 | 13 | 0
| Peinture sur retombées | 4.96 | m2 | 14.5 | 71.92
| Peinture sur caissons techniques linteaux | 0 | m2 | 13 | 0
| Enduit projeté plafond | 0 | m² | 7 | 0
| Peinture de sol | 51.4017 | m2 | 35 | 1799.0595
| Remise en peinture menuiseries extérieures | 0 | m² | 30 | 0
| Remise en peinture portes coulissantes |  | m² | 15 | 0
| Remise en peinture GC escalier existant | 0 | ml | 30 | 0
| Reprises au droit des portes remplacées | 1 | u | 50 | 50
| Peinture sur huisseries | 2 | u | 30 | 60
| Peinture sur ens.vitrés | 0 | u | 35 | 0
| Peinture sur tablettes | 0.87 | ml | 7 | 6.09
| Peinture sur plinthes | 43.38 | ml | 5 | 216.9
| Traitement JD | 0 | ml | 5 | 0 | 172.5478
| Nettoyage | 172.5478 | m2 | 10 | 1725.478
| 3% | 1 | ens | #REF! | #REF! | Ratio
|  |  |  | TOTAL | #REF!
|  |  |  | TOTAL | #REF!
|  |  |  | Ratio bâtiment | #REF!

## Facades
FACADES NEUVES | [9 empty] | Ratio | ALU | Ratio |  | Ratio |  | Ratio |  | Ratio | [23 empty] | Ratio
[10 empty] | €HT/m² |  | €HT/m² |  | €HT/m² |  | €HT/m² |  | €HT/m² | [23 empty] | €HT/m²
[10 empty] | 600 |  | 1200 |  | 1500 |  | 600 |  | 100 | [23 empty] | 150
| Façade (global) | Echafaudage +1 ml |  |  | Menuiseries extérieures | [16 empty] | Divers | Ravalement enduits | Enduits neufs refaits | ITE | ITE Soubassements | Bardage briques | Bardage type tôle | Bardage fibro ciment rainuré de couleur gis béton | Tôle habillage BSO | Claustra Bois rapporté devant châssis | Cable inox | Encadrements ravalement | Encadrements ITE | Encadrements Briques | Encadrements Bardage tôle | Encadrements Carrelet vieilli | Volets | BSO | Habillage bois / grille bois | Tôle |  | DEP | Boites à eau Naissances EP | dont dauphins | Chéneaux | Caillebotis balcons | Garde-corps contemporain | Simple garde-corps | Simple garde-corps | Simple garde-corps
OUEST | m² | m² | reperage | dépose existant | L | l | Surface | Nb | Chassis Total m² | PU €HT | Portes vitrees Total m² | PU €HT | Porte pleine Total m² | PU €HT | grlles de ventilation Total m² | PU €HT | Menuiserie remise en peinture Total m² | PU €HT | Linéaire bavettes alu | Linéaire bavettes zinc | Linéaire Seuils | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | ml | ml | ml | ml | ml | ml | m² | m² | m² | habillage coffre volet ml | PU €HT | ml | u | u | ml | m² | ml | avec tôle ml | avec barreaudage ml | avec lisse horizontale ml
| 54.3 | 353 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0.95 |  |  | 1.68 | 17.9 | 51 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 3.05 | 1 | 1
| 88 |  | entrée existante | 1 | 3.29 | 2.71 | 8.9159 | 1 |  |  | 8.9159 | 10699.08 | [8 empty] | 3.29 |  | 2.3 |  |  | 4.034 | 37.5 | [6 empty] | 8.71 | [8 empty] | 3.05 | 1 | 1
| 68 |  | Nouvelle entrée |  | 4.5 | 3.12 | 14.04 | 1 |  |  | 14.04 | 16848 | [8 empty] | 4.5 |  | (cheminée) |  |  |  | -14.04 | [7 empty] | 10.74
| 17.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [15 empty] | 0
| 37.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [15 empty] | 0
| 3.25 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
[5 empty] | L | Prof | Surface | Nb
|  | garde-corps contemporain R+2 | [45 empty] | 0
|  | Lisse garde-corps R+1 | [48 empty] | 0
[8 empty] | 2 | 0 |  | 22.9559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.79 | 0 | 3.25 | 0 | 144.6701 | 5.714 | 41.36 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 10.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EST | m² | m² | reperage |  | L | l | Surface | Nb | Chassis Total m² | PU €HT | Portes vitrees Total m² | PU €HT | Porte pleine Total m² | PU €HT | grlles de ventilation Total m² | PU €HT | Menuiserie remise en peinture Total m² | PU €HT | Linéaire bavettes alu | Linéaire bavettes zinc | Linéaire Seuils | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | m² | m² | m² | habillage coffre volet ml | PU €HT | ml | u | u | ml | m² | ml | avec tôle ml | avec barreaudage ml | avec lisse horizontale ml
| 6.7 | 306 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0.95 |  |  | 5.66 | 6.7 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 8.9 | 1 | 1
| 44 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 6.8 |  |  | existant | 44 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 2.63 | 1 | 1
| 180 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | (cheminée) |  |  | 6.56 | [8 empty] | 0
| 7.75 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | extension | [8 empty] | 0
| 19.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [15 empty] | 0
| partie enterrée pour periboard |  | porte latérale | 1 | 1 | 2.15 | 2.15 | 1 |  |  |  |  | 2.15 | 3225 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 5.3
[5 empty] | 1.86 | 2.04 | 3.7944 | 1 |  |  |  |  | 3.7944 | 5691.6 | [6 empty] | 1.86 | [12 empty] | 5.94
| 4.92 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
[5 empty] | L | Prof | Surface | Nb
|  | garde-corps contemporain R+2 | [45 empty] | 0
|  | Lisse garde-corps R+1 | [48 empty] | 0
[8 empty] | 2 | 0 |  | 0 |  | 5.9444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 7.75 | 0 | 186.2556 | 12.22 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUD | m² | m² | reperage |  | L | l | Surface | Nb | Chassis Total m² | PU €HT | Portes vitrees Total m² | PU €HT | Porte pleine Total m² | PU €HT | grlles de ventilation Total m² | PU €HT | Menuiserie remise en peinture Total m² | PU €HT | Linéaire bavettes alu | Linéaire bavettes zinc | Linéaire Seuils | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | m² | m² | m² | ml | PU €HT | ml | u | u | ml | m² | ml | ml | ml | ml
| 10 | 460 |  |  | 7.47 | 3.1191 | 23.3 | 1 | 23.3 | 13980 | [8 empty] | 7.47 |  |  |  | 1.05 |  |  | 20.136 | 163.6 | 14.5 | [6 empty] | 21.1783 | [7 empty] | 3.6 | 1
| 14.5 |  |  |  | 12.5 | 2.6 | 32.5 | 1 | 32.5 | 19500 | [8 empty] | 12.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | 4.47 | -25.6 | -2.226 | [6 empty] | 30.2 | [7 empty] | 3.6 | 1
| 41.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | (cheminée) |  |  | 19.5 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 3.6 | 1
| 163.6 |  |  |  | 4.02 | 0.8 | 3.216 | 8 | 25.728 | 1929.6 | [8 empty] | 32.16 | [7 empty] | 147.6 | 7.3 | [6 empty] | 44.96
| 147.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | -23.3 | [7 empty] | 0
| 2.75 |  | local stockage | 1 | 1.06 | 2.1 | 2.226 | 1 |  |  |  |  | 2.226 | 3339 | [6 empty] | 1.06 | [5 empty] | -7.3 | [8 empty] | 5.26
| partie enterrée pour periboard |  |  |  | 2 | 2.1 | 4.2 | 1 |  |  |  |  | 4.2 | 6300 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | -32.5 | [7 empty] | 6.2
| 27.06 | [25 empty] | -4.2
[5 empty] | L | Prof | Surface | Nb
|  | garde-corps contemporain R+2 | [45 empty] | 0
|  | Lisse garde-corps R+1 | [48 empty] | 0
[8 empty] | 12 | 81.528 |  | 0 |  | 6.426 |  | 0 |  | 0 |  | 52.13 | 0 | 3.06 | 0 | 2.75 | 0 | 7.566 | 44.106 | 218.3 | 19.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5383 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NORD | m² | m² | reperage |  | L | l | Surface | Nb | Chassis Total m² | PU €HT | Portes vitrees Total m² | PU €HT | Porte pleine Total m² | PU €HT | grlles de ventilation Total m² | PU €HT | Menuiserie remise en peinture Total m² | PU €HT | Linéaire bavettes alu | Linéaire bavettes zinc | Linéaire Seuils | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | m² | m² | m² | habillage coffre volet ml | PU €HT | ml | u | u | ml | m² | ml | avec tôle ml | avec barreaudage ml | avec lisse horizontale ml
| 24.3 | 361 |  | 13 | 16.5 | 0.48 | 7.92 | 1 | 7.92 | 4752 | [8 empty] | 16.5 |  |  |  | 1.05 |  |  | 0.812 | [7 empty] | 33.96 | [8 empty] | 5.9 | 1 | 1
| 9.85 |  |  | 13 | 16.6 | 0.48 | 7.968 | 1 | 7.968 | 4780.8 | [8 empty] | 16.6 |  |  |  | 8.8 |  |  | 8.3 | [7 empty] | 34.16 | [8 empty] | 3.9 | 1 | 1
| 27 |  |  | 10 | 13 | 0.48 | 6.24 | 1 | 6.24 | 3744 | [8 empty] | 13 |  |  |  | (cheminée) |  |  | -1.1568 | [7 empty] | 26.96 | [8 empty] | 5.55 | 1 | 1
| 192 |  | entree | 1 | 1.5 | 2.42 | 3.63 | 1 |  |  | 3.63 | 4356 | [8 empty] | 1.5 |  |  |  |  | -0.528 | [7 empty] | 6.34 | [8 empty] | 0.73 | 1
|  |  |  | 1 | 0.93 | 0.48 | 0.4464 | 1 | 0.4464 | 267.84 | [8 empty] | 0.93 | [6 empty] | -0.4368 | [7 empty] | 2.82 | [8 empty] | 0.73 | 1
|  |  |  | 2 | 2.41 | 0.48 | 1.1568 | 1 | 1.1568 | 694.08 | [8 empty] | 2.41 | [6 empty] | 3.34 | [7 empty] | 5.78 | [8 empty] | 0.73 | 1
|  |  |  | 1 | 1.1 | 0.48 | 0.528 | 1 | 0.528 | 316.8 | [8 empty] | 1.1 | [14 empty] | 3.16
|  |  |  | 1 | 0.91 | 0.48 | 0.4368 | 1 | 0.4368 | 262.08 | [8 empty] | 0.91 | [14 empty] | 2.78
|  |  | chaufferie | 1 | 1.6 | 2.4 | 3.84 | 1 |  |  |  |  | 3.84 | 5760 | [6 empty] | 1.6 | [12 empty] | 6.4
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[5 empty] | L | Prof | Surface | Nb
|  | garde-corps contemporain R+2 | [45 empty] | 0
|  | Lisse garde-corps R+1 | [48 empty] | 0
[8 empty] | 9 | 24.696 |  | 3.63 |  | 3.84 |  | 0 |  | 0 |  | 51.45 | 0 | 3.1 | 0 | 9.85 | 0 | 200.8036 | 10.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.54 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RECAP | Façade (global) |  |  |  | Menuiseries extérieures | [16 empty] | Divers | Ravalement enduits | Enduits neufs refaits | ITE | ITE Soubassements | Bardage briques | Bardage type tôle | Bardage fibro ciment rainuré de couleur gis béton | Tôle habillage BSO | Claustra Bois rapporté devant châssis | Cable inox | Encadrements ravalement | Encadrements ITE | Encadrements Briques | Encadrements Bardage tôle | Encadrements Carrelet vieilli | Volets | BSO | Habillage bois / grille bois | Tôle |  | DEP | Boites à eau Naissances EP | dont dauphins | Chéneaux | Caillebotis balcons | Garde-corps contemporain | Simple garde-corps | Simple garde-corps | Simple garde-corps
| m² |  |  | dépose existant |  |  |  | nb châssis u | Chassis Total m² |  | Portes vitrees Total m² |  | Porte pleine Total m² |  | grlles de ventilation Total m² |  | Menuiserie remise en peinture Total m² |  | Linéaire bavettes alu | Linéaire bavettes zinc | Linéaire Seuils | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | ml | ml | ml | ml | ml | ml | m² | m² | m² | habillage coffre volet ml |  | ml | u | u | ml | m² | ml | avec tôle ml | avec barreaudage ml | avec lisse horizontale ml
124.1% | 1192.28 | 1480 |  | 46 |  |  |  | 25 | 106.224 |  | 26.5859 |  | 16.2104 |  | 0 |  | 0 |  | 103.58 | 0 | 16.81 | 0 | 23.6 | 0 | 539.2953 | 72.3704 | 310.36 | 70.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.31 | 113.2783 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.97 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.13% |  | 1.2413 | [30 empty] | largeur | largeur | largeur | largeur | largeur | [5 empty] | hors dauphins
[33 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 38.97
[33 empty] | traitement ébrasements | traitement ébrasements | traitement ébrasements | traitement ébrasements | traitement ébrasements
[33 empty] | m² | m² | m² | m² | m²
[33 empty] | 0 | 28.462 | 22.6557 | 1.052 | 0

## Toitures
TUILES | Surface toitures tuile
|  |  |  | en plan | pente | en pente
[5 empty] | 1.1244 | 0
[5 empty] | 1.1244 | 0
| Total |  |  |  |  | 0
| Rive rejet d'eau |  |  | en plan | pente | en pente
| Total |  |  | Total |  | 0
Faitage
| Total |  |  |  |  | 0
|  |  |  | en plan | pente | en pente
| Arêtier |  |  |  | 1.1244 | 0
| Total |  |  |  |  | 0
| Chéneau encastré |  |  |  | 1 | 0
| Total |  |  |  |  | 0
| Egoût (planche + gouttière) |  |  |  |  | 0
0
| Total |  |  |  |  | 0
|  |  |  | longeur | largeur | total
| Débord de toit |  |  | 0 | 0.45 | 0
| DEP, y.c. dauphins | [5 empty] | Nb
0
0
0
0
[5 empty] | Total DFP ,yc dauphins | 0 | 0
[5 empty] | Total sans dauphins | 0
[5 empty] | Dauphins | 0
| Sorties de toiture |  |  |  |  | 0
| Points d'ancrage |  |  |  |  | 0
ETANCHEITES SUR DALLES BA
|  | L | l | Surface toitures | Relevés |  | Solins | Couvertines | Naissances | Trop plein | Boites à eau | DEP | Dauphins | Points d'ancrage | Désenfumage / chassis | Sorties toiture
| Dalles ascenseur |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | intérieures
| (en retombée sur toiture végét.) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | intérieures
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | intérieures
| Total |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sorties de toiture |  |  | 0
| Chassis de désenfumage |  |  | 0
ETANCHEITES SUR DALLES BA AVEC VEGETALISATION
|  | L | l | Surface toitures | Végétalisation | Bande stérile | Relevés | Solins | Couvertines | Naissances | Trop plein | Boites à eau | DEP | Dauphins | Sorties toiture | chassis Désenf. | Points d'ancrage | Garde-corps sécurité | JD
| Total |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAC ACIER SIMPLE
|  | L | l | Surface toitures | Faitage | Bande de rives | Cheneau | DEP | Dauphins | Sorties toiture | Points d'ancrage
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| Total |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAC ACIER DOUBLE PEAU
|  | L | l | pente toiture | Surf. toitures en plan | Surface toitures en pente | Faitage | Bande de rives | Bande de rives | bande solin | croupe | Cheneau | DEP | Dauphins | Sorties toiture | Points d'ancrage | Chassis désenf. | dépose existant
| Gymnase / global | 41.5 | 23.41 | 7% | 971.515 |  |  | Ht 20cm | Ht 40cm
| - partie longs pans (trapèzes) | 41.5 | 23.41 | 13.81% | 851.4217 | 859.4995 | 31.24 |  |  |  | 52.8 | 129.82 | cf facades |  |  | 23 | 2 | 859.4995
| - partie petits pans (triangles) | 5.13 | 23.41 | 32.16% | 120.0933 | 126.1523 | [6 empty] | cf facades |  |  |  |  | 126.1523
| vestiaires existants | 38.22 | 5.38 |  |  | 205.6236 |  | 5.38 |  | 36.64 | 5.96 | 39.8 | cf facades |  | 1 |  |  | 205.6236
|  | 5.275 | 3.6 |  |  | 18.99 |  | 3.6 |  | 2.8 | - | 7.75 | cf facades |  |  |  |  | 18.99
| Locaux de rangements | 20.25 | 4.35 |  |  | 88.0875 |  |  | 20.23 | 23.69 | - | 20.25 | cf facades |  |  |  |  | 88.0875
| Toiture club house | 46.4 | 3.6 |  |  | 167.04 | 7.2 |  | 46.4 | 42.05 |  | 10.8 | cf facades |  |  | 5
| retour club house | 5.9 | 4.35 |  |  | 25.665 |  |  | 13.12 | 5.9 |  | 5.9 | cf facades
| Total |  |  |  |  | 1491.0579 | 38.44 | 8.98 | 79.75 | 111.08 | 58.76 | 214.32 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2 | 1298.3529
ETANCHEITES SUR BAC ACIER
|  | L | l | Surface toitures | Relevés | Verrière | Solins | Couvertines | Naissances | Trop plein | Boites à eau | DEP | Dauphins | Points d'ancrage | Désenfumage | Sorties toiture
| Toiture gradins | 41 | 5.62 | 230.42 | 93.24 |  | 41 | 52.24 | 4 |  |  |  |  | 7
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Total |  |  | 230.42 | 93.24 | 0 | 41 | 52.24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2
| Sorties de toiture |  |  | 2
| Chassis de désenfumage |  |  | 0
ETANCHEITES SUR BAC ACIER AVEC VEGETALISATION
|  | L | l | Surface toitures | Végétalisation | Bande stérile | Relevés | Solins | Couvertines | Naissances | Trop plein | Boites à eau | DEP | Dauphins | Sorties toiture | chassis Désenf. | Points d'ancrage | Garde-corps sécurité
| Toiture |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | intérieures
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Total |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ETANCHEITES SUR PLANCHER BOIS
|  | L | l | Surface toitures | Relevés | Verrière | Solins | Couvertines | Naissances | Trop plein | Boites à eau | DEP | Dauphins | Points d'ancrage | Désenfumage | Sorties toiture
| DOJO |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | intérieures
| Total |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sorties de toiture |  |  | 0
| Chassis de désenfumage |  |  | 0
TOITURE POLYCARBONATE
|  | L | l | Surface toitures | Profilé d'encastrament | Cheneau | Pissettes
| DOJO |  |  | 0 | 0
| ENTREE |  |  | 0 | 0
| Total |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOISES | Surface toitures Ardoise
|  |  |  | de face | Rapport pente | en pente
| Facade B-C |  |  |  | 1.3961 | 0
| Facade C-D |  |  |  | 1.3961 | 0
| Facade G-H |  |  |  | 1.3961 | 0
| Total |  |  |  |  | 0
CUIVRE | Surface panneaux Cuivre
Surf.
Facade E-F
| Total |  |  |  |  | 0
ZINC | Surface toitures Zinc
|  |  |  | en plan | Rapport pente | en pente
[5 empty] | 1 | 0
[5 empty] | 1 | 0
[5 empty] | 1 | 0
| Total |  |  |  |  | 0
| Avancée de toit |  |  |  |  | 0
| Faitage ventilé double |  |  |  |  | 0
| Faitage ventilé simple |  |  |  |  | 0
| Chéneau |  |  |  |  | 0
| DEP, y.c. dauphins | [5 empty] | Nb
[6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total DFP ,yc dauphins | 0 | 0
[5 empty] | Total DEP sans dauphins | 0
[5 empty] | Dauphins | 0
| Pissettes / Trop plein |  |  |  |  | 0
| Sorties |  |  |  |  | 0
| Points d'ancrage |  |  |  |  | 0