## Donnees
Nursecall company | Nursecall model | Photo nursecall | Model characteristic | Compatible cable | Part number | Cable picture | Cable characteristic | Bed settings
Enter Nursecall company | Enter Nursecall model |  |  |  | Enter part number
|  |  |  | Contrôle Patient GEN4 Accès Direct - 8' (8 pin din, Zenith/LG, Digitial Volume, Nurse, Light 1, Light 2, RBW,UL,STD) | U-1531 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Communication 18 Pins Din à 37 Pins, AUSTCO, Sortie de lit, 2 lumières, 2 LED, Standard | U-15571 | 🔍See picture | 8 Pin DIN
|  |  |  | Câble de Communication, 3701 (90'') P3701, 1TO1, Standard, Pin Solide, 90'', 48'' | U-16012 | 🔍See picture
Rauland Responder | Responder lll+ Responder lV |  | 🔍See picture | Câble de Raccordement - 21'' ((Prise 8 Broches Din à Réceptacle Double 8 Broches Din , Cable Y, RAULAND 3000 ) | U-18153 | 🔍See picture | Jumper Plugstyle = 8-Pin DIN Receptable 1= 8-Pin DIN Receptable 2= 8-Pin DIN
Rauland Responder | Responder 4000 Respondeur 5000 | 🔍See picture | 🔍See picture | Câble Y (2) 8 Pin Sockets to (1) 8 Pin Plug | U-18154 | 🔍See picture | Jumper Plugstyle = 8-Pin DIN Receptable 1= 8-Pin DIN Receptable 2= 8-Pin DIN
|  |  |  | Contrôle Patient GEN4 Accès Direct - 8' ( 20 pin Hill-Rom, Zenith/LG, 8ft, Digitial Volume, Nurse, Room Light, Read Light ) | U-1864 | 🔍See picture
|  |  |  | Cable de Raccordement - 1/4" Mono to 1/4" Stereo (Câblage Spécial) 12' | U-22344 | 🔍See picture
|  |  |  | Cable 37 Pins 8 Pins Executone | U-22659 | 🔍See picture
|  |  |  | Pillow Speaker'' Responder 4, 8 pin Din, Digital,8',Volume Analogique, Appel Infirmier, Gestion lumières, UL | U-2271 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Communication Interconnection, Connecteur 1802 à Connecteur 37 Pins, GE/DUKANE, 1 Lumière, 2 Led | U-22894 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble Interconnect, 18 pins à 37 pins, GE/Dukane, Sortie de lit, 1 lumière, 2 LED, Sortie de lit (3&10), Interlock 17 | U-24675 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble d'interconnection, 8pied, P102 à 7 PIN DIN; T-2, B-6 | U-25548 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble appel infirmier 37 broches à 1/8'' Stereo (TIP, BASE) connecteur droit | U-26031 | 🔍See picture
Rauland Responder | Tek-CARE 400 Tek-CARE NC300 II |  |  | Boite de Jonction - Tektone, (2) 8-pin DIN to (1) 8-pin DIN | U-3289 | 🔍See picture | Box Plugstyle = 8-Pin DIN Receptable 1= 8-Pin DIN Receptable 2= 8-Pin DIN 1/4'' jack (nurse call)
Rauland Responder | Responder lll+ Responder lV Responder 4000 Responder 5000 |  |  | Boite de Jonction - Rauland Responder III+/IV, (2) 8-pin DIN to (1) 8-pin DIN | U-3297 | 🔍See picture | Box Plugstyle = 8-Pin DIN Receptable 1= 8-Pin DIN Receptable 2= 1/4" jack (nurse call) Receptable 3 = 1/4" (TV)
Rauland Responder | Responder lll+ Responder lV Responder 4000 Responder 5000 |  |  | Boite de Jonction - Rauland Responder III+/IV, (2) 8-pin DIN to (1) 8-pin DIN | U-3298 | 🔍See picture | Box Plugstyle = 8-Pin DIN Receptable 1= 8-Pin DIN Receptable 2= 8-Pin DIN
West-Com | West-Call 1000 West-Call_8000 West-Call Endeavor West-Call Marc II |  |  | Câble adapteur, 1’, P808 à (2x) S808, INTEGO, TEK-TONE | U-3324 | 🔍See picture | Box Plugstyle = 8-Pin Modulare Receptable 1= 8-Pin Modulare Receptable 2= 8-Pin Modulare
|  |  |  | Câble de communication détachable, 37 broches, 1' côté mur à 1' côté lit | U-3514 | 🔍See picture
|  |  |  | Cable de Communication Détachable 37 Broches à 37 Broches - 1' Côté Mur à 6' Côté Lit | U-3517 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Communication Détachable 37 Broches à 37 Broches - 6' Côté Mur à 1' Côté Lit | U-3527 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Communication Détachable 37 Broches Mâle (90 degrés) au Mur, 6' 37 Broches Mâle Aligné 1', avec Fausse Fiche DP-480 | U-3557 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Communication Détachable 1' ( Côté lit Seulement ) - Connecteur Droit 37 Broches à P3601 | U-3627 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Communication Détachable 1/2, Tête de lit, P37 Droit à P3601 6', Serre-Câble | U-3630 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Communication Détachable 1/2, Côté Mur, P37 Droit à S3601 6', DP-480 | U-3636 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Communication – 37 Broches Mâle DROIT à Jack 1/4" 90DEG ( 8 Pieds ) | U-3745 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Communication – 37 Broches Mâle DROIT à Jack 1/4" 90DEG ( 12 Pieds ) | U-3746 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Communication – 37 Broches Mâle droit à Jack 1/4" droit (8 Pi ) | U-3761 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Communication - 8' ( 8 Broches Din à 37 Broches Mâle, RAULAND RESPONDER 4, Sortie de Lit, 2 Lumières ) | U-3889 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de communication 37 PIN mâle à 8 PIN DIN, Appel Infirmier, BED EXIT – Système JERON | U-3901 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Communication 808 P3701, Intego/Wescom/Critical alert /Simplex, bed exit, 2 lumières | U-3920 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Communication West-Com 1010 Prise Mâle à Prise 37 Broches, Sortie de Lit, 2 Lumières | U-3940 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Communication ( EZ CARE System ) - Connecteur 37 Broches à Connecteur 15 Broches | U-3943 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Communication, Connecteur 18 pins (1801) à Connecteur 37 Pins, GE/DUKANE, Sortie de lit, 2 lumières, 2 LED, Appel Infirmier | U-3979 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Communication 37 Pin 37 Pin, Câblage 1TO1, Standard, Tige Solide 36'' | U-4024 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de communication 37 Pins à 18 Pins ( Modèle Prise1802 ) | U-4065 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Communication 1802 à P3701, GE/DUKANE/Ascom, 2 Lumières, 2 LED, Détection (7&10) | U-4066 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Communication - 8 Broches ( Rauland ) et Jack ¼?? à 37 Broches Mâle / Détection Sortie de Lit + 2 Lumières | U-7792 | 🔍See picture
|  |  |  | Cable de Communication 37Pins à ( 2 ) Jack 1/4'' ( Appel Infirmer et Sortie de lit ) - 8 pied | U-7793 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de communication 800 P37,Tektone,sortie de lit, sans relais | u-8000 | 🔍See picture
|  |  |  | Cable Appel Infirmier Jack 1/4 a Jack 1/4 -12 ft | U-8175 | 🔍See picture
|  |  |  | Cable Appel Infirmier Jack 1/4 à Jack 1/4 - 15 ft | U-8186 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Communication 37 Pin 37 Pin, Câblage 1TO1, Standard, Tige Solide 48'' | U-8381 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Communication 37 Pin à 37 Pins 90 Deg. | U-8449 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Communication - 37 Pin à 37 Pin - 8' Long | U-8450 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Raccordement - 96'' long - 1/4'' 90 deg. à 1/4'' Droit | U-8477 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de communication - Jack 1/4 à 8 Broches - 8' long | U-8478 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Raccordement - 6'' (Connecteur mâle Jack 1/4 90deg à prise femelle Jack 1/4 droit avec fausse fiche) | U-8499 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Communication en Y 4' - (2) Prise 1/4 à Connecteur 1/4 | U-8507 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de communication en Y 4' - (2) Prise 1/4 à Connecteur 1/4 | U-8509 | 🔍See picture
|  |  |  | Convertisseur de genre, 37 pins, male/male | U-9506 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble d'Appel Infirmier, 1/4'', 2 Conducteurs, 96IN | U-CC96-010 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble Interconnect, 120'', P800 À P102, Moulés | U-JU120-165 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble Appel Infirmier ( 96" P102 (jack ¼ ) à P102 ( jack ¼ ) ,Moulé 90 Degré | U-JU96-295 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble Appel Infirmier, 96'', Jack 1/8'' à Jack 1/4'', Mono | U-JU96-341 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble de Communication – Prise Phono ¼ Mono à Prise Phono ¼ Stereo – Branchement Spécial – 8’ | U-JU96-806 | 🔍See picture
|  |  |  | Câble d'interconnection, 8pied, P102 à 7 PIN DIN; T-2, B-6 | U-JU96-809 | 🔍See picture