## Risques+ cloture
WERKVERGUNNING
PERMIS DE TRAVAIL
AARD TYPE | FIRE ►F Brandgevaar Risque d’incendie | ATEX ►A Explosiegevaar Risque d’explosion | HEIGHT ►H Valgevaar Risque de chute | TANK ►T Verstikking Suffocation |  | ELEC ►E Elektrocutie Electrocution |  |  | DIG ►D Graafwerken Travaux d’excavation |  |  | LIFT ►L Hijswerken Travaux de levage |  | CHEM ►C Chemische producten Produits chimiques
SPEC | o Lassen/ Souder o Slijpen- Snijden Meuler- Couper o Smelten/ Oxycoupage | o Gas/ Gaz o Stof/ Poussière o Gasdetectie | o Hoogtewerker/ Nacelle o Stelling/ Echafaudage o Ladder/ Echelle | o Silo & Tank/Citerne o Reactor & Mixer |  | o Hoogspannings installaties/ installations haute tension |  |  | o Graafwerken/ Excavation o Grondwerken/ Terrassement |  |  | o Hijswerken/ Travaux de levage |  | o Werken met Travailler avec o Contact bij (de)montage/ Contact lors (dé)montage
*OK= action appliquée/ NOK= action non appliquée/NA= non concerné
ACTIES VOOR DE WERKEN/ ACTIONS AVANT LES TRAVAUX (AARD/TYPE) |  |  |  |  | F | A | H | T | E | D | L | C | *OK? | CHECK
[5 empty] | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | F | A |  | T | E | D | L | C | OK | OK/NOK/NA
[13 empty] | OK | OK/NOK/NA | bar: F to A
NA
NA
[13 empty] | OK | OK/NOK/NA | bar: F; E
NA
NA
[5 empty] | F: F; A: A; E: E | OK | OK/NOK/NA
NA
[13 empty] | OK | OK/NOK/NA | bar: F to A
NA
[13 empty] | OK | OK/NOK/NA | bar: F to A
NA
NA
[13 empty] | OK | OK/NOK/NA | bar: F; C
[13 empty] | NA | OK/NOK/NA | bar: A; C
NA
[13 empty] | NA | OK/NOK/NA | bar: A; T
NA
NA
[5 empty] | F | A | H | T | E | D | L | C | OK | OK/NOK/NA
NA
[5 empty] | A: A; T: T; NA OK: NA | OK/NOK/NA
NA
[5 empty] | H: H; E: E; D: D; L: L; NA OK: NA | OK/NOK/NA
NA
NA
[5 empty] | H: H; T: T; L: L; NA OK: NA | OK/NOK/NA
NA
#REF! | #REF! | [12 empty] | Pag. 3/10
WERKVERGUNNING
PERMIS DE TRAVAIL
OK/NOK/NA | bar: H; NA OK
NA
OK/NOK/NA | bar: D; NA OK
NA
OK/NOK/NA | bar: L; NA OK
[5 empty] | T: T; C: C; NA OK: NA | OK/NOK/NA
NA
OK/NOK/NA | bar: NA OK
NA
NA
NA
ACTIES TIJDENS DE WERKEN – ACTIONS PENDANT LES TRAVAUX
[5 empty] | T: T; E: E; NA OK: NA | OK/NOK/NA
NA
OK/NOK/NA | bar: T; NA OK
[5 empty] | F | A | H | T | E | D | L | C | OK | OK/NOK/NA
NA
OK/NOK/NA | bar: T T; NA OK
NA
OK/NOK/NA | bar: T D; NA OK
NA
OK/NOK/NA | bar: NA OK
NA
NA
NA
PBM (Persoonlijke BeschermingsMiddelen) – EPI Equipements de Protection Individuelle)
[5 empty] | T T: T; T C: C; NA OK: NA | OK/NOK/NA
NA
[5 empty] | F: F; T E: E; T C: C; NA OK: OK | OK/NOK/NA
NA
OK/NOK/NA | bar: NA OK
NA
[5 empty] | F: F; T E: E; T C: C; NA OK: OK | OK/NOK/NA
NA
[5 empty] | F: F; T T: T; T E: E; T C: C; NA OK: OK | OK/NOK/NA
NA
[5 empty] | F | A | H | T | E | D | L | C | OK | OK/NOK/NA
NA
[5 empty] | F | A | H | T | E | D | L | C | OK | OK/NOK/NA
NA
[5 empty] | H: H; T: T; NA OK: NA | OK/NOK/NA
NA
OK/NOK/NA | bar: NA OK
NA
NA
#REF! | #REF! | [12 empty] | Pag. 4/10
WERKVERGUNNING
PERMIS DE TRAVAIL
ACTIES NA DE WERKEN – ACTIONS APRES LES TRAVAUX
Controle gloeiresten na 1 uur – Contrôle feu dormant après 1h Uur – heure : ……...………………… Naam – Nom : …………………………………………………. |  |  |  |  | F: F; A: A; NA OK: OK | OK/NOK/NA
NA
NA
Controle gloeiresten na 3 uur – Contrôle feu dormant après 3h Uur – heure : ……...………………… Naam – Nom : …………………………………………………. |  |  |  |  | F: F; A: A; NA OK: OK | OK/NOK/NA
NA
NA
Andere : Autre : | [13 empty] | OK/NOK/NA | bar: NA OK
NA
NA
NA
#REF! | #REF! | [12 empty] | Pag. 5/10

## Feuil1
test permis feux

## Feuil2
test permis feu

## Permis Feu
PERMIS DE FEU
| X | Les vannes d'alimentation en eau de la protection sprinkleur sont ouvertes.
| X | Les extincteurs et les lances incendie sont en état de marche / prêts à être utilisés.
| X | Le matériel nécessaire aux travaux est en bon état.
Dans un rayon de 11m autour des travaux:
| X | Aucun liquide inflammable et aucun dépôt de matière, poussière, huile ou graisse dans la zone des travaux.
| X | Elimination des atmosphères potentiellement explosives dans la zone.
| X | Sols propres.
| X | Sols combustibles mouillés ou recouverts de sable mouillé ou bâches inifugées.
| X | Tous matériaux combustibles déplacés hors de la zone ou, si inamovibles, protégés avec des bâches inifuguées ou des plaques métalliques.
Obturation de toutes les ouvertures dans le sol (canniveaux) ou dans les murs.
| X | Installation de bâches ignifugées au dessus et autour de la zone de travaux en hauteur.
Tapis roulant et gaines susceptibles de véhiculer des étincelles vers une autre zone mis hors service ou protégés.
En cas de travaux sur les murs ou au plafond
| X | La construction est de type incombustible, dépourvue d'isolation ou de revêtement combustible.
| X | Aucun matériau combustible ne se trouve de l'autre côté du mur ou du plafond.
En cas de travaux sur des équipements clos (réservoirs, chaudières, etc…)
Equipements clos soigneusement nettoyés pour éliminer toute présence de matière combustible.
Conteneurs purgés de tout liquide ou vapeur inflammable.
| X | Equipements ou canalisations sous pressions mis hors service, isolés et mis à l'air libre.
Surveillance de la zone des travaux
| X | Un agent de surveillance est chargé de contrôler la sécurité de façon permanente pendant les travaux (y compris pendant les pauses) et pendant l'heure qui suit.
| X | Il dispose d'extincteurs et de lances incendie.
| X | Il est formé à l'utilisation du matériel de lutte contre l'incendie et au déclenchement de l'alarme.
Le cas échéant, une surveillance est prévue dans les zones voisines (y compris au dessus et en dessous de la zone des travaux.
Des rondes régulières sont prévues dans la zone des travaux pendant les trois heures suivant la période de surveillance constante.
Pag. 9/10
ATTENTION!
Pag. 10/10