## Feuil1
HEURES |  | CODE | DESCRIPTION | LONGUEUR MÈTRE | DIAMÈTRE MM | MATÉRIAUX | PRESSION LBS | KPA | E.S BOUCHÉE | T/Min Litre/h | PERTE CALCULÉE | RÉSULTAT | REGARD HAUTEUR
DE | À
0
0
0
0
|  | 3.2 | test 2 | 350 | 375 |  | 200 | 1378.952
0
0
0
|  | 1 | test 1 | 200 | 250 |  | 125 | 861.845
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 2.3 | test 3 | 450 | 750 |  | 50 | 344.738
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Feuil2
Identification | [5 empty] | Longueur mètre | Diamètre mm | Matériaux | Perte permise
test 1 | [5 empty] | 200 | 250 |  | 1.5309 | 1
1.1
1.2
1.3
Étanchéité |  | Conductivité | Chloration par: |  | Rinçage par: | Analyse bactériologique
Pression psi:: |  | Ampérage: N/A |  |  | Test-Tech Inc | No de laboratoire
Pression kpa:
Perte permise L/h: | 1.5309 | Résultat: |  | ppm
Perte mesurée L/h:
Essais: | [5 empty] | Résultat:
Date: |  | Date: | Date: |  | Date: | Selon les normes du BNQ 1809-300/2018
Identification | [5 empty] | Longueur mètre | Diamètre mm | Matériaux | Perte permise
2
2.1
2.2
test 3 | [5 empty] | 450 | 750 |  | 8.0092 | 2.3
Étanchéité |  | Conductivité | Chloration par: |  | Rinçage par: | Analyse bactériologique
Pression psi:: |  | Ampérage: N/A |  |  | Test-Tech Inc | No de laboratoire
Pression kpa:
Perte permise L/h: | 8.0092 | Résultat: |  | ppm
Perte mesurée L/h:
Essais: | [5 empty] | Résultat:
Date: |  | Date: | Date: |  | Date: | Selon les normes du BNQ 1809-300/2018
Identification | [5 empty] | Longueur mètre | Diamètre mm | Matériaux | Perte permise
3
3.1
test 2 | [5 empty] | 350 | 375 |  | 6.1938 | 3.2
3.3
Étanchéité |  | Conductivité | Chloration par: |  | Rinçage par: | Analyse bactériologique
Pression psi:: |  | Ampérage: N/A |  |  | Test-Tech Inc | No de laboratoire
Pression kpa:
Perte permise L/h: | 6.1938 | Résultat: |  | ppm
Perte mesurée L/h:
Essais: | [5 empty] | Résultat:
Date: |  | Date: | Date: |  | Date: | Selon les normes du BNQ 1809-300/2018

## Feuil3
|  |  | psi | kpa | diam | perte permise
Nbr joint seg. 1 | 33.7869 | 34 | 125 | 861.845 | 200 | 1.5309
Nbr joint seg. 1,1
Nbr joint seg. 1,2
Nbr joint seg. 1,3
√pression segment 1 | 29.3572 |  |  |  |  | 1.5309
√pression segment 1,1
√pression segment 1,2
√pression segment 1,3
Nbr joint seg. 2
Nbr joint seg. 2,1
Nbr joint seg. 2,2
Nbr joint seg. 2,3 | 74.7705 | 75 | 50 | 344.738 | 750 | 8.0092
√pression segment 1 | [5 empty] | 8.0092
√pression segment 1,1
√pression segment 1,2
√pression segment 1,3 | 18.5671
Nbr joint seg. 1
Nbr joint seg. 1,1
Nbr joint seg. 1,2 | 58.377 | 58 | 200 | 1378.952 | 375 | 6.1938
Nbr joint seg. 1,3
√pression segment 1 | [5 empty] | 6.1938
√pression segment 1,1
√pression segment 1,2 | 37.1342
√pression segment 1,3