## ZCO3 V2
A TEC 5 C 71 N°2
FICHE D'ISOLEMENT DES CABLES ZCO3
|  |  | NOM DU CABLE |  |  | colonne A |  |  |  |  | Poste |  |  | Colonne D
|  |  | CABLE DE 4 QUARTES DE 1 MM² LONGUEUR |  |  |  |  | colonne C |  |  |  | Nombre de fils |  | colonne B
Valeur admissible de l'isolement: | [5 empty] | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MΩ | [7 empty] | Valeur limite d'isolement:
Etat atmosphérique | [5 empty] | Date et heures des mesures |  |  |  | Nom et signature |  |  |  | Câble neuf: | colonne E | MΩ.Km
[14 empty] | Câble ancien: | colonne F | MΩ.Km
2 | [8 empty] | C | NC
3 | [8 empty] | c | c | Continuité des conducteurs.
4 | [8 empty] | c | c | Continuité des masses de l'armature du câble.
5 | [8 empty] | c | c | Diaphonie (Maintenance corrective).
6 | [8 empty] | MΩ |  | Valeur d'isolement : armature métalique <-> BE.
7 | [10 empty] | Observation :
8
9
10
11
12
13
14
15
16
T
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
( Valeur en MΩ )

## Feuil1
Nom du Câble | Nombre de Fil | Longueur du câble en m | Poste | Valeur limite d'isolement câble neuf | Valeur limite d'isolement câble ancien
CE1,2RFM-P72.1 | 16 | 4650 | 1 | 465 | 46.5
CE1,2RFM-CE0,96RFM.1 | 16 | 323 | 2 | 32.3 | 3.23
CA1,6RFM-CE1,2RFM.1 | 16 | 336 | 3 | 33.6 | 3.36
CE0,96RFM-P72.1 | 16 | 2288 |  | 228.8 | 22.88
CA0,3RFM-P72.1 | 16 | 2004 |  | 200.4 | 20.04
CE0,3R1M-CE28,3.1 | 16 | 302 |  | 30.2 | 3.02
CE0,3R1M-P72.1 | 16 | 831 |  | 83.1 | 8.31
CE0,4R1M-P72.1 | 16 | 967 |  | 96.7 | 9.67
CE27,8-CE0,4R1M.1 | 16 | 86 |  | 8.6 | 0.86
CE0,8R1M-P72.1 | 16 | 1333 |  | 133.3 | 13.33
CE1,6R1M-P72.1 | 16 | 2009 |  | 200.9 | 20.09
CE2,2R1M-CE1,6R1M.1 | 16 | 610 |  | 61 | 6.1
CE2,2R1M-P72.1 | 16 | 2710 |  | 271 | 27.1
CA2,5R1M-CE2,2R1M,1 | 16 | 370 |  | 37 | 3.7
CE0,5R2M-P72.1 | 16 | 688 |  | 68.8 | 6.88
CE1,0R2M-P72.1 | 16 | 1248 |  | 124.8 | 12.48
CE1,7R2M-P72.1 | 16 | 1888 |  | 188.8 | 18.88
CE2,3R2M-CE1,7R2M.1 | 16 | 630 |  | 63 | 6.3
CE2,3R2M-CE26,7.1 | 16 | 366 |  | 36.6 | 3.66
CA2,7R2M-P72.1 | 16 | 2918 |  | 291.8 | 29.18
CE22,9-P72.1 | 16 | 5910 |  | 591 | 59.1
CE24,0-P72.1 | 16 | 4804 |  | 480.4 | 48.04
CE25,0-P72.1 | 16 | 3870 |  | 387 | 38.7
STM25,9V2-CA26,0.1 | 2 | 249 |  | 24.9 | 2.49
STM25,9V1-CA26,0.1 | 2 | 281 |  | 28.1 | 2.81
CA26,0-P72.1 | 16 | 2785 |  | 278.5 | 27.85
CE26,42-CE26,49.1 | 16 | 61 |  | 6.1 | 0.61
CE26,49-P72.1 | 16 | 2375 |  | 237.5 | 23.75
CE26,49-P72.2 | 16 | 1687 |  | 168.7 | 16.87
CE26,7-P72.1 | 16 | 2152 |  | 215.2 | 21.52
CE27,2-P72.1 | 16 | 1605 |  | 160.5 | 16.05
CE27,2-P72.2 | 16 | 1615 |  | 161.5 | 16.15
CE28,3-P72.1 | 16 | 530 |  | 53 | 5.3
CE28,3-P72.2 | 16 | 529 |  | 52.9 | 5.29
CE28,5-P72.1 | 16 | 315 |  | 31.5 | 3.15
P72-CE28,9.1 | 16 | 52 |  | 5.2 | 0.52
P72-CE29,0.1 | 16 | 175 |  | 17.5 | 1.75
CE29,0-CE29,1.1 | 16 | 101 |  | 10.1 | 1.01
P72-CE29,3V4.1 | 16 | 492 |  | 49.2 | 4.92
P72-CE29,4.1 | 16 | 571 |  | 57.1 | 5.71
P72-CE29,7.1 | 16 | 852 |  | 85.2 | 8.52
P72-CE30,3.1 | 16 | 1435 |  | 143.5 | 14.35
P72-CE30,6.1 | 16 | 1782 |  | 178.2 | 17.82
P72-CE31,7.1 | 16 | 2915 |  | 291.5 | 29.15
P72-CE32,8.1 | 16 | 3963 |  | 396.3 | 39.63
P72-CE33,9.1 | 16 | 5060 |  | 506 | 50.6
P72-CE33,9.2 | 16 | 5050 |  | 505 | 50.5
CE33,9-CE35,3.1 | 16 | 1375 |  | 137.5 | 13.75
STM - CE 28,9.14 | 2
CE 29,4.9 (STM29,5,1) | 2 | 95 |  | 9.5 | 0.95