## Feuil1
PASSATION DU POSTE EOLIEN
Site
Turbine
Code
Indisponibilité
Heure de fin
Mail envoyé
Commentaire
Enregistrer
VERS BILAN EOLIEN >

## Feuil3
BILAN DU POSTE EOLIEN
EVENEMENTS EN COURS
ACTIFS A L'ARRET
SITE | TURBINE | CODE | INDISPONIBILITE | HEURE DE FIN | MAIL ENVOYE | COMMENTAIRE
ss | ss | NO COM |  | 22H00 | OUI | sss
LIMITATIONS DE PUISSANCES
SITE | TURBINE | CODE | PUISSANCE | INDISPONIBILITE | HEURE DE FIN | COMMENTAIRE
NUR13 | X | LIMITATION | 2480 kW | 2023-05-08 | 17H00
SANTERRE | X | LIMITATION | 7950 kW | 2023-05-24 | 07H30
CELEG 1 | X | LIMITATION | 7000 kW | 2023-06-23 | 18H00 | P0 appliqué par la conduite suite à une défaillance de DEIE
CELEG 2 | X | LIMITATION | 7000 kW | 2023-06-23 | 18H00
CEUSP | X | LIMITATION | 7000 kW | 2023-06-23 | 18H00
PLESIDY | E05 | LIMITATION | 1700 kW | X | X | En attente d'un retour VESTAS
CEFAL | E02 + E06 | LIMITATION | 3000 kW | X | X
BEUVRAIGNES | E04 | LIMITATION | 1680 kW | X | X
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
SITE | CODE | Commentaire
REUILLY | HSE | Interdit d'utiliser l'élévateur de E05
ALBINE | HSE | Interdit d'utiliser l'élévateur de E03
ST PÈRE EN RETZ | HSE | Interdit d'utiliser les élévateurs
EMDSL | HSE | Interdit d'utiliser l'élévateur de E05
JASSEINES | HSE | Interdit d'utiliser l'élévateur de E02
LA BOULESTE | HSE | Interdit d'utiliser l'élévateur de E05
TOTES | HSE | Indicateur niveau SF6 cellule transformateur auxiliaire HS => manœuvre interdite sans coupure tension en amont
LAUCOURT/BEUVRAIGNES | AUTRE | Alimentation secourue HS + Alarme « Porte local BT ouverte/fermé » désactivé pour spam
ST SECONDIN | AUTRE | Fonctionnement des commandes de fermeture de départ NOK (uniquement en local pour fermeture) + spam alarme incendie local HTA
LES AVALOIRS | AUTRE | Autorisation de couplage inactive mais les éoliennes produisent, communication entre ACR et DEIE HS (ACR au courant) , si connexion impossible à cause du forti, se connecter depuis réseau autre que VALOREM et sans VPN
LIDREZING | AUTRE | Problème d’affichage de puissance via la télégestion
PRIX NEGATIVE | AUTRE | Moisson de Beauce 2, CEHOU (1 & 2), NUR13, Ablaincourt, Angerville, Les pointes Baâlon, Lhuitre, Fereole, Osne le Val, Lidrezing, Saint Secondin, St père en retz, Tôtes et Nesloises
MISE EN FORME
EFFACER ACTIF A L'ARRET
ENVOYER BILAN

## reglage
PARCS | ETATS | HEURE | MAIL
CRIEL | PANNE | 18H00 | OUI
AUNIS | NO COM | 22H00 | NON
| GIVRE | AUTRE
DIVERS