## Accueil
Ac-Electricité
Gestion de stock Entrepôt 342
Catégories
Quitter
Inventaire
Techniciens
Sorties
Entrées
Fournisseurs
Paramètres
Statistiques

## Inventaire
Inventaire du stock |  | 5323 | 10219 |  | 12505 |  |  |  |  | 5000 | 104
Pièce | Catégorie | Stock initial | Stock actuel | Prix Unitaire | Prix Stock | Seuil d'alerte | Descriptif | Stockage | Observations | Entrées | Sorties | CARACTERISTIQUE | CARACTERISTIQUE | LOT | CONTENANCE
4000 | Répartiteurs | 2 | 5002 | 2.5 | 12505 | 1 | Répartiteur Schneider 04000 Multiclip 4P 80A 24M | H4 |  | 5000 | 0
4014 | Répartiteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Répartiteur Schneider 04014 Multiclip 4P , 200A , 1 rangée | H4 |  | 0 | 0
4116 | Convertisseurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Convertisseur programmable PR Electronics 4116 | H1 |  | 0 | 0
4152 | Répartiteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Répartiteur Schneider 04152 Linergy BW - 12 Bornes 1à16mm | H4 |  | 0 | 0
10605 | Goulottes | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Angle intérieur Legrand 010605 50x105mm | J1 |  | 0 | 0
10696 | Goulottes | 30 | 30 | 0 |  | 5 | Joint de corps à éclisse Legrand 010696 50x105mm | J1 |  | 0 | 0
10700 | Goulottes | 13 | 13 | 0 |  | 5 | Embout Legrand 010700 50x105mm | J1 |  | 0 | 0
10739 | Goulottes | 4 | 4 | 0 |  | 1 | Dérivation en T Legrand 010739 vers 80mm | J1 |  | 0 | 0
10740 | Goulottes | 5 | 5 | 0 |  | 1 | Dérivation en T Legrand 010740 vers105 mm | J1 |  | 0 | 0
10786 | Goulottes | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Angle plat Legrand 010786 50x105mm | J1 |  | 0 | 0
10952 | Goulottes | 5 | 5 | 0 |  | 1 | Support Legrand 010952 Mosaic Blanc 2 modules | J1 | Pour goulotte | 0 | 0
10954 | Goulottes | 15 | 15 | 0 |  | 1 | Support Legrand 010954 Mosaic Blanc 4 modules | J1 | Pour goulotte | 0 | 0
12302 | Fusibles | 6 | 6 | 0 |  | 5 | Fusible 8,5x31,5 2A gG | H3 |  | 0 | 0
12310 | Fusibles | 4 | 4 | 0 |  | 5 | Fusible 8,5x31,5 10A gG | H3 |  | 0 | 0
12316 | Fusibles | 5 | 5 | 0 |  | 5 | Fusible 8,5x31,5 16A gG | H3 |  | 0 | 0
14306 | Fusibles | 5 | 5 | 0 |  | 5 | Fusible 14x51 6A gG | H3 |  | 0 | 0
14320 | Fusibles | 1 | 1 | 0 |  | 5 | Fusible 14x51 20A gG | H3 |  | 0 | 0
14350 | Fusibles | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Fusible 14x51 50A gG | H3 |  | 0 | 0
15350 | Fusibles | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Fusible 22x58 50A gG | H3 |  | 0 | 0
15440 | Compteurs | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Compteur horaire Schneider 15440 - Modulaire -230 Vca | H1 |  | 0 | 0
16545 | Fusibles | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Fusible Legrand 16545 aM 100A - 500V | H3 |  | 0 | 0
19948 | Fusibles | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Porte fusible Legrand 019948 1P - 250A | H3 |  | 0 | 0
19950 | Fusibles | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Porte fusible Legrand 019950 1P - 400A | H3 |  | 0 | 0
28913 | Sectionneurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Sectionneur Schneider 28913 Interpact INS160 4P 160A | H4 |  | 0 | 0
28956 | Accessoires disjoncteurs | 3 | 3 | 0 |  | 1 | Cache vis Schneider 28956 3P/4P 1 paire | H4 | Compact INS100 à 160 | 0 | 0
29450 | Accessoires disjoncteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Contact auxiliaire Schneider 29450 1 OF ou 1 SD ou 1 SDE ou 1 SDV | H4 | Compact NSX | 0 | 0
31106 | Sectionneurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Sectionneur Schneider 31106 Interpact INS250 3P 250 A | H4 |  | 0 | 0
34391 | Pontages | 9 | 9 | 0 |  | 5 | Barette de terre Legrand 34391 | J1 |  | 0 | 0
37168 | Accessoires raccordement | 58 | 58 | 0 |  | 5 | Bloc de jonction Legrand 037168 | J1 |  | 0 | 0
67364 | Accesoires réseau | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Point d'accès WIFI Legrand 67364 230V Blanc | J1 |  | 0 | 0
76561 | Connecteurs | 20 | 20 | 0 |  | 5 | Connecteur RJ45 Legrand 076561 Mosaic Blanc | J1 |  | 0 | 0
77011 | Interrupteurs | 4 | 4 | 0 |  | 1 | Interrupteur Legrand 077011 Mosaic Blanc | J1 |  | 0 | 0
77070 | Goulottes | 6 | 6 | 0 |  | 1 | Obturateur Legrand 077070 Mosaic Blanc 1 module | J1 |  | 0 | 0
77071 | Goulottes | 11 | 11 | 0 |  | 1 | Obturateur Legrand 077071 Mosaic Blanc 2 modules | J1 |  | 0 | 0
77111 | Prises | 6 | 6 | 0 |  | 1 | Prise simple Legrand 077111 Mosaic Blanc | J1 |  | 0 | 0
77302 | Prises | 4 | 4 | 0 |  | 1 | Prise double Legrand 077302 Mosaic Blanc | J1 |  | 0 | 0
78650 | Prises | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Prise RJ45 Legrand 078650 Mosaic Blanc 1 module | J1 |  | 0 | 0
78730 | Prises | 13 | 13 | 0 |  | 1 | Prise RJ11 Legrand 078730 Mosaic Blanc 1 module | J1 |  | 0 | 0
78731 | Prises | 4 | 4 | 0 |  | 1 | Prise RJ11 Legrand 078731 Mosaic Blanc 2 modules | J1 |  | 0 | 0
78739 | Prises | 10 | 10 | 0 |  | 1 | Prise téléphone Legrand 078739 Blanc | J1 |  | 0 | 0
78752 | Prises | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Prise RCA vidéo Legrand 078752 Blanc | J1 |  | 0 | 0
88104 | Chemins de câbles | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Couvercle rectangulaire Legrand 088104 | J1 | Pour kit support | 0 | 0
88124 | Chemins de câbles | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Kit support pour boite de sol Legrand 088124 | J1 | 2 rangées de 6-12 modules | 0 | 0
134523 | Tubes | 100 | 99 | 0 |  | 10 | Entrées 20mm Helia 134523 | J2 |  | 0 | 1
134623 | Tubes | 100 | 98 | 0 |  | 10 | Manchons 20mm Helia 134623 | J2 |  | 0 | 2
420013 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Disjoncteur Legrand 420013 DPX³160 16kA 400V - 4P-63A | H4 |  | 0 | 0
520610 | Fusibles | 2 | 2 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 0,2A F | H3 |  | 0 | 0
520612 | Fusibles | 10 | 10 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 0,315A F | H3 |  | 0 | 0
520617 | Fusibles | 2 | 2 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 1A F | H3 |  | 0 | 0
520619 | Fusibles | 2 | 2 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 1,6A F | H3 |  | 0 | 0
520621 | Fusibles | 1 | 1 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 2,5A F | H3 |  | 0 | 0
520624 | Fusibles | 2 | 2 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 5A F | H3 |  | 0 | 0
520625 | Fusibles | 5 | 5 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 6,3A F | H3 |  | 0 | 0
520626 | Fusibles | 2 | 2 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 8A F | H3 |  | 0 | 0
522507 | Fusibles | 10 | 10 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 0,1A T | H3 |  | 0 | 0
522510 | Fusibles | 20 | 20 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 0,2A T | H3 |  | 0 | 0
522512 | Fusibles | 10 | 10 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 0,315A T | H3 |  | 0 | 0
522513 | Fusibles | 10 | 10 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 0,4A T | H3 |  | 0 | 0
522514 | Fusibles | 30 | 30 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 0,5A T | H3 |  | 0 | 0
522515 | Fusibles | 25 | 25 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 0,63A T | H3 |  | 0 | 0
522516 | Fusibles | 20 | 20 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 0,8A T | H3 |  | 0 | 0
522517 | Fusibles | 73 | 73 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 1A T | H3 |  | 0 | 0
522518 | Fusibles | 12 | 12 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 1,25A T | H3 |  | 0 | 0
522519 | Fusibles | 2 | 2 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 1,6 T | H3 |  | 0 | 0
522520 | Fusibles | 2 | 2 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 2A T | H3 |  | 0 | 0
522521 | Fusibles | 11 | 11 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 2,5A T | H3 |  | 0 | 0
522522 | Fusibles | 7 | 7 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 3,15A T | H3 |  | 0 | 0
522523 | Fusibles | 3 | 3 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 4A T | H3 |  | 0 | 0
522524 | Fusibles | 3 | 3 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 5A T | H3 |  | 0 | 0
522525 | Fusibles | 5 | 5 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 6,3A T | H3 |  | 0 | 0
522527 | Fusibles | 10 | 10 | 0 |  | 5 | Fusible 5x20 10A T | H3 |  | 0 | 0
632310 | Fusibles | 3 | 3 | 0 |  | 5 | Fusible 6x32 0,2A T | H3 |  | 0 | 0
632311 | Fusibles | 15 | 15 | 0 |  | 5 | Fusible 6x32 0,25A T | H3 |  | 0 | 0
632317 | Fusibles | 5 | 5 | 0 |  | 5 | Fusible 6x32 1A T | H3 |  | 0 | 0
632320 | Fusibles | 4 | 4 | 0 |  | 5 | Fusible 6x32 2A T | H3 |  | 0 | 0
632324 | Fusibles | 3 | 3 | 0 |  | 5 | Fusible 6x32 5A T | H3 |  | 0 | 0
632325 | Fusibles | 11 | 11 | 0 |  | 5 | Fusible 6x32 6,3A T | H3 |  | 0 | 0
632329 | Fusibles | 10 | 10 | 0 |  | 5 | Fusible 6x32 15A T | H3 |  | 0 | 0
654799 | Chemins de câbles | 10 | 10 | 0 |  | 1 | Boitier de protection Legrand 654799 pour connecteurs Wieland | J1 |  | 0 | 0
777022 | Fusibles | 3 | 3 | 0 |  | 1 | Fusible NH Jean Muller 160 A 500V gG | H3 |  | 0 | 0
777055 | Fusibles | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Fusible NH Jean Muller 125 A 500 V | H3 |  | 0 | 0
777959 | Fusibles | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Fusible NH Jean Muller 16A 500V | H3 |  | 0 | 0
1704100 | Horloges | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Horloge astronomique Theben SELEKTA 170 top 2 24VDC | H1 |  | 0 | 0
1750100 | Horloges | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Horloge astronomique Theben SELEKTA 175 top 2 230VAC | H1 |  | 0 | 0
2022870 | Presse-étoupes | 140 | 140 | 0 |  | 10 | Presse-étoupes OBO V-TEC VM M32 | G3 |  | 0 | 0
2022872 | Presse-étoupes | 19 | 19 | 0 |  | 5 | Presse-étoupes OBO V-TEC VM M40 LGR | G3 |  | 0 | 0
2029675 | Presse-étoupes | 41 | 41 | 0 |  | 10 | Bague d'étanchéité OBO 2029675 107C VM 20 4X5 | G3 |  | 0 | 0
2029690 | Presse-étoupes | 61 | 61 | 0 |  | 10 | Bague d'étanchéité OBO 2029690 107 C VM 25 2X8 | G3 |  | 0 | 0
2033011 | Presse-étoupes | 500 | 400 | 0 |  | 50 | Bouchon OBO M20 | G3 |  | 0 | 100
2049562 | Presse-étoupes | 24 | 24 | 0 |  | 5 | Contre-écrou synthétique OBO 116 M40 LGR PS | G3 |  | 0 | 0
3022113.2 | Fusibles | 3 | 3 | 0 |  | 1 | Fusible Siba 3022113.20 20A 10/17,5kV | H3 |  | 0 | 0
4116110 | Fusibles | 3 | 3 | 0 |  | 1 | Fusible ETI 004116110 800A/500V NH4a gG | H3 |  | 0 | 0
14242111 | Sectionneurs | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Poignée Socomec 14242111 pour sectionneur | H4 |  | 0 | 0
29990012 | Accessoires sectionneurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Interrupteur auxiliaire Socomec 29990012 | H1 |  | 0 | 0
32906002 | Sectionneurs | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Interrupteur auxiliaire Socomec 32906002 pour sectionneur | H4 |  | 0 | 0
48250403 | Compteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Compteur d'énergie Socomec 48250403 DIRIS A30 | H1 |  | 0 | 0
67220400 | Fusibles | 3 | 3 | 0 |  | 1 | Fusible Socomec 67220400 400A 500V T.2 gG | H3 |  | 0 | 0
7100195504 | Gaine thermorétractable | 3 | 3 | 0 |  | 1 | Gaine thermorétractable 3M HDT-A 48.0/15.0mm X 1M | G4 |  | 0 | 0
? | Boitiers | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Boitier métalique 80X75X60 | H1 |  | 0 | 0
100-76200 | Accessoires résidentiels | 13 | 13 | 0 |  | 5 | Plaque double Niko 100-76200 Original cream | J2 |  | 0 | 0
101-31003 | Variateurs | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Bouton pour varitateur Niko 101-31003 white | J2 |  | 0 | 0
101-65100 | Accessoires résidentiels | 12 | 12 | 0 |  | 1 | Enjoliveur data Niko 101-65100 white | J2 |  | 0 | 0
101-66600 | Prises | 5 | 5 | 0 |  | 5 | Prise encastrable Niko 101-66600 white | J2 |  | 0 | 0
101-76900 | Interrupteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Cache-trou Niko 101-76900 white | J2 |  | 0 | 0
120-76100 | Accessoires résidentiels | 7 | 7 | 0 |  | 1 | Plaque simple Niko 120-76100 White | J2 |  | 0 | 0
120-76700 | Accessoires résidentiels | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Plaque triple Niko 120-76700 white | J2 |  | 0 | 0
120-76800 | Accessoires résidentiels | 41 | 41 | 0 |  | 5 | Plaque double Niko 120-76800 white | J2 |  | 0 | 0
2CSM257563R1801 | Fusibles | 2 | 2 | 0 |  | 5 | Fusible 8,5x31,5 6A aM | H3 |  | 0 | 0
2CSM258743R1801 | Fusibles | 8 | 8 | 0 |  | 5 | Fusible 8,5x31,5 4A aM | H3 |  | 0 | 0
2CSM277063R1801 | Fusibles | 1 | 1 | 0 |  | 5 | Fusible 8,5x31,5 2A aM | H3 |  | 0 | 0
310-02100 | Variateurs | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Variateur Niko 310-02100 | J2 |  | 0 | 0
350-70985 | Alimentations | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Alimentation compacte Niko 350-70985 | J2 |  | 0 | 0
3NA3136 | Fusibles | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Fusible Siemens 3NA3136 160A 500V | H3 |  | 0 | 0
3NA3354 | Fusibles | 3 | 3 | 0 |  | 1 | Fusible Siemens 3NA3354 355A 500V NH3-gG | H3 |  | 0 | 0
3ND1830-8 | Fusibles | 6 | 6 | 0 |  | 3 | Fusible Siemens 3ND1830-8 100A aM | H3 |  | 0 | 0
3NP1143-1DA22 | Sectionneurs-fusible | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Interrupteur-sectionneur Siemens 3NP1143-1DA22 | H3 |  | 0 | 0
3RH1131-1BB40 | Contacteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Contacteur auxiliaire Siemens 3RH1131-1BB40 3NO + 1NF 24 V CC | H2 |  | 0 | 0
3RH2911-2HA21 | Contacteurs | 3 | 3 | 0 |  | 1 | Contacteur auxiliaire Siemens 3RH2911-2HA21 1NF + 2NO | H2 |  | 0 | 0
3RT2016-1BB42 | Contacteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Contacteur de puissance Siemens 3RT2016-1BB42 , AC-3e/AC-3, 9 A , 4 kW / 400V , 3P , DC 24V | H2 |  | 0 | 0
3RV2901-1E | Accessoires disjoncteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Interrupteur auxiliaire Siemens 3RC2901-1E 1 NO + 1 NF | H4 | Pour disjoncteur 3RV2 | 0 | 0
3RW4038-1BB14 | Démarreurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Démarreur progressif Siemens SIRIUS 3RW4038-1BB14 , 37kW 480 V | H2 |  | 0 | 0
3SK1111-1AB30 | Relais | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Relais de sécurité Siemens 3SK1111-1AB30 24V | H1 |  | 0 | 0
3TK2830-1CB30 | Relais | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Relais de sécurité 3TK2830-1CB30 | H1 |  | 0 | 0
5SL6104-7 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Disjoncteur modulaire Siemens 5SL6104-7 230/400V 6kA , 1 pole , C , 4A | H2 |  | 0 | 0
5TT5800-0 | Contacteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Contacteur INSTA Siemens 5TT5800-0 CA 230V, 400V 20A | H2 |  | 0 | 0
6ES7972-0DA00-0AA0 | Résistances | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Résistance de terminaison Siemens 6ES7972-0DA00-0AA0 RS485 pour la terminaison de réseaux PROFIBUS/MPI |  | SIMATIC ET200 | 0 | 0
6SE6400-0AP00-0AA1 | Panneau de commande | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Panneau de commande Siemens 6SE6400-0AP00-0AA1 en texte clair (AOP) N/A | H4 |  | 0 | 0
6SE6440-2UD25-5CA1 | Variateurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Variateur Siemens 6SE6440-2UD25-5CA1 micromaster MM440 3AC 380-480V +10/-10% 47-63 hz | H4 | Moteur 5.5kW (7.5kW VT) | 0 | 0
700-31600 | Interrupteurs | 19 | 19 | 0 |  | 5 | Interrupteur Niko 700-31600 hydro gris | J2 |  | 0 | 0
700-33000 | Interrupteurs | 4 | 4 | 0 |  | 5 | Interrupteur Niko 700-33000 hydro gris | J2 |  | 0 | 0
700-36600 | Prises | 14 | 14 | 0 |  | 5 | Prise Niko 700-36605 Hydro grise | J2 |  | 0 | 0
700-84101 | Boitiers | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Boitier simple Niko 700-84101 white | J2 |  | 0 | 0
700-84102 | Boitiers | 4 | 4 | 0 |  | 1 | Boitier simple Niko 700-84102 hydro gris | J2 |  | 0 | 0
700-84202 | Boitiers | 3 | 3 | 0 |  | 1 | Boitier double Niko 700-84202 hydro gris | J2 |  | 0 | 0
72.01.8.240.0000 | Relais | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Relais de contrôle Finder 72.01.8.240.0000 | H1 |  | 0 | 0
7KM3220-0BA01-1DA0 | Compteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Centrale de mesure Siemens 7KM3220-0BA01-1DA0 | H1 |  | 0 | 0
92-NBA1 | Connections | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Trousse de jonction 3M 92-NBA1 | G4 |  | 0 | 0
A9A15151 | Boitiers | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Support bouton/voyant diamètre 22 Schneider A9A15151 |  | Clipsage rail modulaire | 0 | 0
A9F68102 | Disjoncteurs | 6 | 6 | 0 |  | 1 | Disjoncteur Schneider A9F68102 1P 2A C | H2 | Acti9 iT60 N 400V | 0 | 0
A9F68202 | Disjoncteurs | 3 | 3 | 0 |  | 1 | Disjoncteur Schneider A9F68202 2P 2A C | H2 | Acti9 iT60 N 400V | 0 | 0
A9F68220 | Disjoncteurs | 29 | 29 | 0 |  | 1 | Disjoncteur Schneider A9F68220 2P 20A C | H2 | Acti9 iT60 N 400V | 0 | 0
A9F74206 | Disjoncteurs | 2 | 1 | 0 |  | 1 | Disjoncteur Schneider A9F74206 2P 6A C | H2 | Acti9 iC60N | 0 | 1
A9F74210 | Disjoncteurs | 11 | 11 | 0 |  | 1 | Disjoncteur Schneider A9F74210 2P 10A C | H2 | Acti9 iC60 N 400V | 0 | 0
A9F74216 | Disjoncteurs | 15 | 15 | 0 |  | 1 | Disjoncteur Schneider A9F74216 2P 16A C | H2 | Acti9 iC60 N 400V | 0 | 0
A9F74416 | Disjoncteurs | 10 | 10 | 0 |  | 1 | Disjoncteur Schneider A9F74416 4P 16A C | H2 | Acti9 iC60 N 400V | 0 | 0
A9F74432 | Disjoncteurs | 12 | 12 | 0 |  | 1 | Disjoncteur Schneider A9F74432 4P 32A C | H2 | Acti9 iC60 N 400V | 0 | 0
A9F74440 | Disjoncteurs | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Disjoncteur Schneider A9F74440 4P 40A C | H2 | Acti9 iC60 N 400V | 0 | 0
A9F75220 | Disjoncteurs | 9 | 9 | 0 |  | 1 | Disjoncteur Schneider A9F75220 2P 20A D | H2 | Acti9 iC60 N 400V | 0 | 0
A9R01463 | Différentiels | 6 | 6 | 0 |  | 1 | Interrupteur différentiel Schneider A9R01463 4P 63A 30mA | H2 | Acti9 - iID 400V/415V - Type A | 0 | 0
A9R04463 | Différentiels | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Interrupteur différentiel Schneider A9R04463 4P 63A 300mA | H2 | Acti9 iID 400V/415V - Type A | 0 | 0
AGR15551710 | Presse-étoupes | 856 | 856 | 0 |  | 50 | Presse-étoupes synthétique AGRO M16X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR15552013 | Presse-étoupes | 550 | 550 | 0 |  | 50 | Presse-étoupes synthétique AGRO M20X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR15552517 | Presse-étoupes | 825 | 825 | 0 |  | 50 | Presse-étoupes synthétique AGRO M25X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR155550138 | Presse-étoupes | 140 | 140 | 0 |  | 10 | Presse-étoupes synthétique AGRO M50X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR825525 | Presse-étoupes | 25 | 25 | 0 |  | 10 | Contre-écrou synthétique AGRO M25X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR825532 | Presse-étoupes | 50 | 50 | 0 |  | 10 | Contre écrou synthétique AGRO 32X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR825540 | Presse-étoupes | 50 | 50 | 0 |  | 10 | Contre écrou synthétique AGRO M40X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR825550 | Presse-étoupes | 9 | 9 | 0 |  | 5 | Contre écrou synthétique AGRO M50X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR825563 | Presse-étoupes | 10 | 10 | 0 |  | 5 | Contre écrou synthétique AGRO M63X1,5 | G3 |  | 0 | 0
ATV320U40N4C | Variateurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Convertisseur de fréquence Schneider ATV320U40N4C 4kW - 280/500V | H4 |  | 0 | 0
BC-O-2/36-ECO | Disjoncteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Coffret Eaton BC-O-2/36-ECO en saillie 2 rangées | ? |  | 0 | 0
BIZ215006 | Gaine thermorétractable | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Gaine thermorétractable BizLine 18.0/6.0mm X 1 M | G4 |  | 0 | 0
BIZ218004 | Gaine thermorétractable | 5 | 5 | 0 |  | 1 | Gaine thermorétractable BizLine 218004 38.0/12.0mm X 1M | G4 |  | 0 | 0
BNS33-11ZG | Capteurs | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Interrupteur de sécurité Schmersal BNS 33-11ZG | H1 |  | 0 | 0
BPS33 | Capteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Actionneur Schmersal BPS33 | H1 |  | 0 | 0
CAD32P7 | Contacteurs | 5 | 5 | 0 |  | 5 | Contacteur Schneider CAD32P7 - 3 F + 2 O - instantané - 10A | H2 | 230V CA | 0 | 0
E M8 | Ecrous | 0 | 0 | 0 |  | 250 | Ecrou 6 pans din 934 M8 | Entrepôt |  | 0 | 0
FR10AM40V25 | Fusibles | 7 | 7 | 0 |  | 5 | Fusible 10x38 25A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10AM50V1 | Fusibles | 1 | 1 | 0 |  | 5 | Fusible 10x38 1A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10AM50V10 | Fusibles | 10 | 10 | 0 |  | 5 | Fusible 10x38 10A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10AM50V16 | Fusibles | 6 | 6 | 0 |  | 5 | Fusible 10x38 16A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10AM50V2 | Fusibles | 4 | 4 | 0 |  | 5 | Fusible 10x38 2A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10AM50V20 | Fusibles | 22 | 22 | 0 |  | 5 | Fusible 10x38 20A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10AM50V4 | Fusibles | 2 | 2 | 0 |  | 5 | Fusible 10x38 4A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10AM50V6 | Fusibles | 29 | 29 | 0 |  | 5 | Fusible 10x38 6A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10GG40V32 | Fusibles | 43 | 43 | 0 |  | 5 | Fusible 10x38 32A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V05 | Fusibles | 5 | 5 | 0 |  | 5 | Fusible 10x38 0,5A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V1 | Fusibles | 37 | 37 | 0 |  | 5 | Fusible 10x38 1A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V10 | Fusibles | 25 | 25 | 0 |  | 5 | Fusible 10x38 10A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V16 | Fusibles | 28 | 28 | 0 |  | 5 | Fusible 10x38 16A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V2 | Fusibles | 42 | 42 | 0 |  | 5 | Fusible 10x38 2A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V20 | Fusibles | 69 | 69 | 0 |  | 5 | Fusible 10x38 20A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V25 | Fusibles | 4 | 4 | 0 |  | 5 | Fusible 10x38 25A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V4 | Fusibles | 22 | 22 | 0 |  | 5 | Fusible 10x38 4A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V6 | Fusibles | 33 | 33 | 0 |  | 5 | Fusible 10x38 6A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V8 | Fusibles | 7 | 7 | 0 |  | 5 | Fusible 10x38 8A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14AM50V32 | Fusibles | 21 | 21 | 0 |  | 5 | Fusible 14x51 32A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14AM50V40 | Fusibles | 15 | 15 | 0 |  | 5 | Fusible 14x51 40A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14AM69V20 | Fusibles | 3 | 3 | 0 |  | 5 | Fusible 14x51 20A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14AM69V25 | Fusibles | 3 | 3 | 0 |  | 5 | Fusible 14x51 25A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14GG50V32 | Fusibles | 25 | 25 | 0 |  | 5 | Fusible 14x51 32A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14GG50V40 | Fusibles | 11 | 11 | 0 |  | 5 | Fusible 14x51 40A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14GG69V10 | Fusibles | 4 | 4 | 0 |  | 5 | Fusible 14x51 10A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14GG69V16 | Fusibles | 26 | 26 | 0 |  | 5 | Fusible 14x51 16A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14GG69V25 | Fusibles | 17 | 17 | 0 |  | 5 | Fusible 14x51 25A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14GG69V4 | Fusibles | 4 | 4 | 0 |  | 5 | Fusible 14x51 4A gG | H3 |  | 0 | 0
FR22AM69V63 | Fusibles | 4 | 4 | 0 |  | 1 | Fusible 22x58 63A gG | H3 |  | 0 | 0
FR22GG50V100 | Fusibles | 7 | 7 | 0 |  | 5 | Fusible 22x58 100A gG | H3 |  | 0 | 0
FR22GG69V63 | Fusibles | 13 | 13 | 0 |  | 5 | Fusible 22x58 63A gG | H3 |  | 0 | 0
FR22GG69V80 | Fusibles | 8 | 8 | 0 |  | 5 | Fusible 22x58 80A gG | H3 |  | 0 | 0
GB2CB06 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Disjoncteur magnéto-thermique Schneider GB2CB06 1P 1A | H2 |  | 0 | 0
GB2CB07 | Disjoncteurs | 15 | 15 | 0 |  | 1 | Disjoncteur magnéto-thermique Schneider GB2CB07 1P 2A | H2 |  | 0 | 0
GB2CB09 | Disjoncteurs | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Disjoncteur magnéto-thermique Schneider GB2CB09 1P 4A | H2 |  | 0 | 0
GB2CD12 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Disjoncteur magnéto-thermique Schneider GB2CD12 1P+N 6A | H2 |  | 0 | 0
GV1L3 | Disjoncteurs | 4 | 4 | 0 |  | 1 | Limiteur additif Schneider 63A - pour disj. moteur | H2 |  | 0 | 0
GV2AF3 | Accessoires disjoncteurs | 23 | 23 | 0 |  | 5 | Bloc de raccordement Schneider GV2AF3 | H1 | LC1D09..D38 | 0 | 0
GV2ME03 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Disjoncteur moteur Schneider GV2ME03 3P 0,25..0,4A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2ME05 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Disjoncteur moteur Schneider GV2ME05 3P 0,63..1A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2ME07 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Disjoncteur moteur Schneider GV2ME07 3P 1,6..2,5A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2ME10 | Disjoncteurs | 4 | 4 | 0 |  | 1 | Disjoncteur moteur Schneider GV2ME10 3P 4..6,3A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2ME14 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Disjoncteur Schneider GV2ME14 6..10A - 3P 3d | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2ME16 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Disjoncteur moteur Schneider GV2ME16 3P 9..14A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2ME22 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Disjoncteur moteur Schneider GV2ME22 3P 20..25A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2ME32 | Disjoncteurs | 3 | 3 | 0 |  | 1 | Disjoncteur moteur Schneider GV2ME32 3P 24..32A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2RT08 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Disjoncteur moteur Schneider GV2RT08 3P 2,5..4A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV3L50 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Disjoncteur moteur Schneider magnétique GV3L50 3P 50A | H2 | Déclencheur magnétique | 0 | 0
GVAE11 | Accessoires disjoncteurs | 4 | 4 | 0 |  | 1 | Contact auxiliaire Schneider GVAE11 - 1O + 1F | H2 |  | 0 | 0
GVAN11 | Accessoires disjoncteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Contact auxiliaire Schneider GVAN11 1O+1F - 230 M L - 50/38 Hz- 4T - 6A | H2 |  | 0 | 0
GVAN20 | Accessoires disjoncteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Contact auxiliaire Schneider GVAN20 - 2F - 50/38 Hz 4T | H2 | Montage à gauche | 0 | 0
HFD325 | Fusibles | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Porte fusible Hager HFD325 3P - 250A | H3 |  | 0 | 0
HI11-P1/P3Z | Contacteurs | 22 | 22 | 0 |  | 5 | Contacteur auxiliaire Eaton HI11-P1/P3Z 1F 1O 1P,3P | H2 |  | 0 | 0
IEC269-2 | Fusibles | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Fusible Socomec 269-2 aM 100A - 500V | H3 |  | 0 | 0
IXSU-F4131 | Terminaisons | 5 | 5 | 0 |  | 1 | Terminaison pour cable PRC montage intérieur Raychem TE IXSU-F4131 | G4 |  | 0 | 0
K109PT | Convertisseurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Convertisseur de température Seneca K109PT |  |  | 0 | 0
K109UI | Convertisseurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Convertisseur analogique Seneca K109UI | H1 |  | 0 | 0
K121 | Convertisseurs | 3 | 3 | 0 |  | 1 | Convertisseur analogique Seneca K121 | H1 |  | 0 | 0
KFU8-FSSP-1.D | Convertisseurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Convertisseur fréquence-tension-courant Pepperl+Fuchs KFU8-FSSP-1.D | H1 |  | 0 | 0
L232517 | Fusibles | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Fusible Ferraz Shawmut L232517 315 A 500V aM | H3 |  | 0 | 0
L300183 | Fusibles | 3 | 3 | 0 |  | 1 | Fusible Mersen L300183 690V 800A | H3 |  | 0 | 0
LA9D65A69 | Contacteurs | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Jeux de barres puissance inverseur Schneider LA9D65A69 D40A a D65A | H2 | TheSys D | 0 | 0
LADN22S | Accessoires disjoncteurs | 4 | 4 | 0 |  | 1 | Contact auxiliaire Schneider LADN22S 2O-2F | H2 | Rouge | 0 | 0
LADN31 | Accessoires disjoncteurs | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Contact auxiliaire LADN31 - 3F+1O | H2 | Bornes vis-étriers | 0 | 0
LC1D09BD | Contacteurs | 3 | 3 | 0 |  | 1 | Contacteur Schneider LC1D09BD 3P AC-3 440V 9A | H2 | Bobine 24V CC | 0 | 0
LC1D25P7 | Contacteurs | 6 | 6 | 0 |  | 5 | Contacteur Schneider LC1D25P7 3P AC-3 440V 25A | H2 | Bobine 230V CA | 0 | 0
LC1DT40P7 | Contacteurs | 5 | 5 | 0 |  | 3 | Contacteur Schneider LC1DT40P7 - 4P AC-1 440V 40A | H2 | Bobine 230V CA | 0 | 0
LC2D09BD | Contacteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Contacteur inverseur Schneider LC2D09BD 3P AC-3 440V 9A | H2 | Bobine 24V CC | 0 | 0
LV429210 | Différentiels | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Bloc Vigi Schneider LV429210 MH 3p 200 à 440V sensibilité 0,03 à 10A | H4 | Compact NSX100-250F/N/H/S/L | 0 | 0
LV429516 | Accessoires disjoncteurs | 9 | 9 | 0 |  | 1 | Cache-borne Schneider LV429516 court 4p | H4 | Compact NSX100-250F/N/H/S/L-INS/INV | 0 | 0
LV429518 | Accessoires disjoncteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Cache-borne Schneider LV429518 long 4P | H4 | Compact NSX100-250F/N/H/S/L-INS/INV | 0 | 0
LV430406 | Disjoncteurs | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Disjoncteur Schneider LV430406 Compact NSX160N 160A - 3P | H4 | Sans déclencheur | 0 | 0
LV430431 | Déclencheurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Déclencheur Schneider LV430431 TM125D 3P3D | H4 | Pour disjoncteur NSX160/250 | 0 | 0
LV432081 | Déclencheurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Déclencheur Schneider LV432081 400A-3P3D | H4 | Compact NSX400-630 - déclencheur micrologic 2.3 | 0 | 0
LV432404 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Disjoncteur Schneider LV432404 Compact NSX400H 400A 3P | H4 | sans déclencheur | 0 | 0
LV432603 | Commandes | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Commande rotative téléscopique Schneider LV432603 | H4 | Compact NSX400-630 | 0 | 0
MTR2000ER | Télérupteur/Dimmer | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Télérupteur Radio Yokis MTR2000ER 10A | J2 |  | 0 | 0
MTV500M | Télérupteur/Dimmer | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Télévariateur temporisable Yokis MTV500M 500W | J2 |  | 0 | 0
MWS625A | Disjoncteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Disjoncteur Hager MWS625A | J2 |  | 0 | 0
MY4IN 24VDC(S) | Relais | 10 | 10 | 0 |  | 1 | Relais électromagnétique Omron MY4IN 24VDC (S) | H1 |  | 0 | 0
NCN325 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Disjoncteur Hager NCN325 3P 25A C | H2 | 10kA/15kA | 0 | 0
NH000GG50V40 | Fusibles | 27 | 27 | 0 |  | 5 | Fusible Mersen NH000GG50V40 40A 500V | H3 |  | 0 | 0
NZM3-XKSA | Accessoires disjoncteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Caches-cornes Eaton NZM3-XKSA | H4 | Utilisation avec : NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) | 0 | 0
OPT200-006 | Prises | 19 | 19 | 0 |  | 1 | Prise RJ45 Simple OPT200-006 1Port | J1 |  | 0 | 0
OPT200-007 | Prises | 14 | 14 | 0 |  | 1 | Prise RJ45 Double OPT200-007 2Port | J1 |  | 0 | 0
PLC-BSC-230UC/21 | Relais | 14 | 14 | 0 |  | 5 | Socle pour relais Phoenix Contact PLC-BSC-230UC/21 230V | H1 |  | 0 | 0
PLC-RSC- 24UC/21 | Relais | 4 | 4 | 0 |  | 5 | Socle pour relais Phoenix Contact PLC-RSC- 24UC/21 24V | H1 |  | 0 | 0
PNOZ s4 | Relais | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Relais de sécurité Pilz PNOZ s4 | H1 |  | 0 | 0
PNOZ s7.2 | Relais | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Relais de sécurité Pilz PNOZ s7.2 | H1 |  | 0 | 0
PNOZ s9 | Relais | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Relais temporisé de sécurité Pilz PONZ s9 | H1 |  | 0 | 0
R9F64216 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Disjoncteur Schneider R9F64216 2P 16A 400V | J2 | Resi9 | 0 | 0
RE17LLBM | Relais | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Relais tempo 1OF - L Li - 1s à 100H -24 à 240VAC | H1 |  | 0 | 0
RE22R1AMR | Relais | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Relais temporisateur de travail RE22R1AMR - 1OF - 24 à 240V ca-cc | H1 |  | 0 | 0
RSES-525A | Connecteurs | 7 | 7 | 0 |  | 1 | Ensemble de 3 prises équerre 250 A Interface type A Raychem TE RSES-525A | G4 |  | 0 | 0
RT424024 | Relais | 6 | 6 | 0 |  | 5 | Relais de puissance Schrack RT424024 | H1 |  | 0 | 0
RT602 SN SZ | Thermostats | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Régulateur de température AEG RT602 SN SZ | H1 |  | 0 | 0
RXM4AB2BD | Relais | 2 | 2 | 0 |  | 5 | Relais miniature Schneider RXM4AB2BD 4OF - 12a - 24VDC | H1 |  | 0 | 0
RXM4AB2P7 | Relais | 21 | 21 | 0 |  | 5 | Relais miniature Schneider RXM4AB2P7 4OF - 12A - 230VAC | H1 | Embrochab test+DEL | 0 | 0
S232 C25 | Disjoncteurs | 3 | 3 | 0 |  | 1 | Disjoncteur 2P ABB S232 C25 | H2 |  | 0 | 0
SMOE-82252 (CES-4) | Presse-étoupes | 9 | 9 | 0 |  | 1 | Passe-parois thermorétractable Raychem TE SMOE-82252 / CES 4 | G4 |  | 0 | 0
SN201 M-C16 | Disjoncteurs | 20 | 20 | 0 |  | 1 | Disjoncteur 1P ABB SN201 M-C16 230 V | H2 |  | 0 | 0
TBG40.X7 711025 | Compteurs | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Compteur horaire Télé TBG40.X7 711025 12-48V DC | H1 |  | 0 | 0
TI250 5A | Transformateurs | 3 | 3 | 0 |  | 1 | Transformateur de courant TI250 5 A | H1 |  | 0 | 0
VCCD1 | Sectionneurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Interrupteur-sectionneur - 3P - 690V 32A | H1 | Poignée rouge cadenassable | 0 | 0
XALD02 | Boitiers | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Boite 2 trous Schneider XALD02 | H1 |  | 0 | 0
XALD102 | Boitiers | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Boite 1 bouton poussoir VERT Schneider XALD102 marquage 'l' | H1 |  | 0 | 0
XALK178E | Boitiers | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Boite jaune arrêt urgence Schneider XALK178E - pousser tourner 1F+1O | H1 |  | 0 | 0
XAPM1201 | Boitiers | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Boite à boutons vide Schneider XAPM1201 - Métallique - 1 trou | H1 |  | 0 | 0
XAPM1201H29 | Boitiers | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Boite à boutons vide Schneider XAPM1201H29 - Zinc - 1 Ouverture | H1 |  | 0 | 0
XCSDMP5902 | Capteurs | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Interrupteur de sécurité Schneider XCSDMP5902 electromagnétique 1O+1F+1O | H1 |  | 0 | 0
XPSAK311144 | Relais | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Contrôleur Schneider XPSAK311144 - Arrêt d'urgence - 24V CA CC | H1 |  | 0 | 0







## Entrées
Fichier des entrées de stock |  |  |  | 5000 |  | 12500
Date | Référence commande | Pièce | Fournisseur | Quantité | PUHT | Montant HT | Observations | CARACTERISTIQUE | CARACTERISTIQUE
2023-04-03 | 372802 | 4000 | Staelens | 5000 | 2.5 | 12500







## Sorties
Fichier des sorties de stock |  |  | 104
Date | Pièce | Technicien | Quantité | Observations | CARACTERISTIQUE | CARACTERISTIQUE | LOT | CONTENANCE
2023-04-20 | A9F74206 | Samuel | 1 | Préparation commande Shiftech
2023-04-19 | 134623 | Samuel | 2 | Benjamin entrepôt
2023-04-19 | 134523 | Samuel | 1 | Benjamin entrepôt
2023-04-19 | 2033011 | Samuel | 100 | Mise en stock pour commandes
2023-04-03 | E M8 | Axel | 0







## Techniciens
Fichier des techniciens | 104
Libellé | Nombre de sorties | Observations
Alix | 0 | Chef d'équipe
Jean-Yves | 0 | Chef d'équipe
Jonathan | 0 | Dessinateur
Fred | 0 | Manager
Christophe | 0 | Manager
Pierre | 0 | Ouvrier
Axel | 0 | Ouvrier
Benjamin | 0 | Ouvrier
John | 0 | Ouvrier
Thomas | 0 | Ouvrier
François | 0 | Ouvrier
Henri | 0 | Ouvrier
Samuel | 104 | Responsable logistique
Véronique | 0 | Secrétaire
... | 0







## Fournisseurs
Fichier des fournisseurs | 5000 | 12500
Libellé | Nombre d'entrées | Chiffre d'affaire HT | Observations
AGRO | 0 | 0
Schneider | 0 | 0
CEBEO | 0 | 0
Eaton | 0 | 0
Hewlett-Packard | 0 | 0
IBM | 0 | 0
Kyocera | 0 | 0
Lenovo | 0 | 0
Rittal | 0 | 0
Staelens | 5000 | 12500







## Catégories
Fichier des catégories | 10219
Libellé | Nombre de pièces | Observations
... | 0
Accesoires réseau | 1
Accessoires disjoncteurs | 51
Accessoires raccordement | 58
Accessoires résidentiels | 75
Accessoires sectionneurs | 1
Alimentations | 2
Boitiers | 19
Capteurs | 4
Chemins de câbles | 13
Coffrets | 0
Commandes | 1
Compteurs | 6
Connecteurs | 27
Connections | 2
Contacteurs | 50
Convertisseurs | 7
Déclencheurs | 2
Démarreurs | 1
Différentiels | 9
Disjoncteurs | 168
Ecrous | 0
Fusibles | 984
Gaine thermorétractable | 9
Goulottes | 92
Horloges | 2
Interrupteurs | 28
Panneau de commande | 1
Pontages | 9
Presse-étoupes | 3209
Prises | 92
Relais | 67
Répartiteurs | 5004
Résistances | 1
Rondelles | 0
Sectionneurs | 7
Sectionneurs-fusible | 1
Télérupteur/Dimmer | 4
Terminaisons | 5
Thermostats | 1
Transformateurs | 3
Tubes | 197
Variateurs | 6







## Statistiques
Inventaire par catégorie |  | Entrées par fournisseur (quantités)
Stocks actuels |  | Quantités |  | Fournisseur
Catégorie | Total | Années | Date | (vide) | Staelens | Total général
(vide) |  | 2023 | avr |  | 5000 | 5000
Presse-étoupes | 3209 | <03/04/2023 | (vide)
Disjoncteurs | 168 | Total général |  |  | 5000 | 5000
Gaine thermorétractable | 9
Terminaisons | 5
Connecteurs | 27
Ecrous | 5000
Différentiels | 9
Déclencheurs | 2
Sectionneurs | 7
Contacteurs | 50
Compteurs | 6
Horloges | 2
Résistances | 1
Panneau de commande | 1 | Entrées par fournisseur (montants)
Variateurs | 6
Convertisseurs | 7 | Montants HT |  | Fournisseur
Commandes | 1 | Années | Date | (vide) | Staelens | Total général
Relais | 67 | 2023 | avr |  | 0 | 0
Transformateurs | 3 | <03/04/2023 | (vide)
Répartiteurs | 4 | Total général |  |  | 0 | 0
Fusibles | 984
Accessoires disjoncteurs | 51
Accessoires sectionneurs | 1
Boitiers | 19
Démarreurs | 1
Capteurs | 4
Télérupteur/Dimmer | 4
Thermostats | 1
Sectionneurs-fusible | 1
Tubes | 197
Connections | 2
Accessoires résidentiels | 75
Prises | 92 | Sorties par technicien (quantités)
Interrupteurs | 28
Alimentations | 2 | Quantités |  | Technicien
Chemins de câbles | 13 | Années | Date | (vide) | Axel | Samuel | Total général
Goulottes | 92 | 2023 | avr |  | 0 | 104 | 104
Accessoires raccordement | 58 | <03/04/2023 | (vide)
Pontages | 9 | Total général |  |  | 0 | 104 | 104
Accesoires réseau | 1
Total général | 10219



## Paramètres
Raison sociale | Ac-Electricité
Titre | Gestion de stock Entrepôt 342
Cellule de travail : | 0
Valeurs par défaut dans les formulaires
Pièce | Pièce | 0
Fournisseur | Libellé | 0
Technicien | ... | 15
Catégorie | ... | 15
Personnalisation du classeur
Appliquer plein écran ? | non
Afficher formules ? | oui
Afficher feuilles ? | oui
Afficher entêtes ? | oui


Mode d'emploi du classeur : 1 - Sécurités
Le classeur est protégé, sans mot de passe. La structure ne doit pas être modifiée, sous peine d'affecter le fonctionnement des macros. Il est déconseillé de modifier le nom des feuilles, des colonnes, etc. sans avoir des connaissances en VBA.
2 - Renseigner les tables de référence
Les tables de référence fournissent les données aux listes déroulantes, dans les feuilles et dans les formulaires.
Les Catégories, les Fournisseurs, les Techniciens doivent être renseignés pour pouvoir être disponibles dans ces listes.
3 - Renseigner les Paramètres
La Raison sociale, le Titre du classeur impactent la feuille Accueil et toutes les autres feuilles.
Après avoir renseigné les tables de référence, choisir également les valeurs par défaut : ces valeurs apparaissent par défaut dans les listes déroulantes. On choisira les valeurs les plus fréquentes. Les paramètres de personnalisation du classeur permettent de régler l'apparence des fenêtres et de différents éléments.
4 - Renseigner l'inventaire
L'inventaire peut être saisi, avec le stock initial (le stock au moment du début de la gestion). 5 - Renseigner les Entrées et Sorties
Les Entrées sont attribuées à un Fournisseur, les Sorties à un Technicien. Les montants (Entrées) sont optionnels.
Les Entrées et les Sorties impactent évidemment le stock actuel (Inventaire). Les boutons ? des formulaires Entrées et Sorties permettent d'accéder à des recherches avancées pour les Pièces, les Fournisseurs, les Techniciens 6 - Exploiter les Statistiques Les statistiques sont des tableaux croisés dynamiques. On peut en créer autant que nécessaire, et modifier ceux existants.