## Accueil
Ac-Electricité
Gestion de stock Entrepôt 342
Catégories
Quitter
Inventaire
Techniciens
Sorties
Entrées
Fournisseurs
Paramètres
Statistiques

## Inventaire
Inventaire du stock |  | 6981 | 11855 |  | Valeur du stock => | 43139.133 | 37640 |  |  | 5000 | 126
Pièce | Catégorie | Stock initial | Stock actuel | Seuil d'alerte | Prix Utnitaire HTVA | Valeur des stock | Descriptif | Stockage | Observations | Entrées | Sorties | CARACTERISTIQUE | CARACTERISTIQUE | LOT | CONTENANCE
111 | Prises | 1 | 1 | 1 | 5.9 | 5.9 | Prise Bals 111 3P 16A 220V | I1 |  | 0 | 0
161 | Prises | 1 | 1 | 1 | 136.75 | 136.75 | Prise Walther Werke 63A 5P 380V IP44 | I1 |  | 0 | 0
169 | Prises | 3 | 3 | 1 | 54.76 | 164.28 | Prise Walther Werke 169 63A 5P 380V | I1 |  | 0 | 0
269 | Prises | 1 | 1 | 1 | 64.24 | 64.24 | Connecteur Walther Werke 63A 400V 3P+N+T | I1 | Rouge et blanc | 0 | 0
1483.01 | Accessoires coffrets | 3 | 3 | 1 | 2.14 | 6.42 | Pattes de fixation Rittal 1483.010 | I3 |  | 0 | 0
1580 | Accessoires coffrets | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 6.8 | Pattes de fixation murale Rittal 1580.000 | I3 |  | 0 | 0
4000 | Répartiteurs | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Répartiteur Schneider 04000 Multiclip 4P 80A 24M | H4 |  | 0 | 0
4014 | Répartiteurs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Répartiteur Schneider 04014 Multiclip 4P , 200A , 1 rangée | H4 |  | 0 | 0
4116 | Convertisseurs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Convertisseur programmable PR Electronics 4116 | H1 |  | 0 | 0
4152 | Répartiteurs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Répartiteur Schneider 04152 Linergy BW - 12 Bornes 1à16mm | H4 |  | 0 | 0
7072.2 | Chemins de câbles | 2 | 2 | 1 | 45.94 | 91.88 | Garniture à brosse Rittal 7072.200 | I3 |  | 0 | 0
9105 | Prises | 1 | 1 | 1 | 29.39 | 29.39 | Prise Mennekes 9105 16A 3P 6H 230V Bleu | I1 | Ex Typ 241 | 0 | 0
10605 | Goulottes | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Angle intérieur Legrand 010605 50x105mm | J1 |  | 0 | 0
10696 | Goulottes | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | Joint de corps à éclisse Legrand 010696 50x105mm | J1 |  | 0 | 0
10700 | Goulottes | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | Embout Legrand 010700 50x105mm | J1 |  | 0 | 0
10739 | Goulottes | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | Dérivation en T Legrand 010739 vers 80mm | J1 |  | 0 | 0
10740 | Goulottes | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | Dérivation en T Legrand 010740 vers105 mm | J1 |  | 0 | 0
10786 | Goulottes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Angle plat Legrand 010786 50x105mm | J1 |  | 0 | 0
10808 | Prises | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | Prise Mennekes 16A 2P 230V IP68 | I1 | Produit archivé (n'est plus fabriqué) | 0 | 0
10952 | Goulottes | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | Support Legrand 010952 Mosaic Blanc 2 modules | J1 | Pour goulotte | 0 | 0
10954 | Goulottes | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | Support Legrand 010954 Mosaic Blanc 4 modules | J1 | Pour goulotte | 0 | 0
11181 | Prises | 10 | 10 | 1 | 5.25 | 52.5 | Prise NF Mennekes 11181 16A 2P+T 230V IP44 | I1 |  | 0 | 0
11962 | Prises | 1 | 1 | 1 | 9.95 | 9.95 | Prise Bals 11962 32A 5P 400V | I1 |  | 0 | 0
12302 | Fusibles | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | Fusible 8,5x31,5 2A gG | H3 |  | 0 | 0
12310 | Fusibles | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | Fusible 8,5x31,5 10A gG | H3 |  | 0 | 0
12316 | Fusibles | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | Fusible 8,5x31,5 16A gG | H3 |  | 0 | 0
13206 | Prises | 1 | 1 | 1 | 48.39 | 48.39 | Fiche Mennekes 13206 63A 4P 6H400V Rouger IP67 | I1 |  | 0 | 0
13225 | Prises | 1 | 1 | 1 | 203.73 | 203.73 | Fiche Mennekes 13225 125A 5P 6H400V Rouge IP67 | I1 |  | 0 | 0
14306 | Fusibles | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | Fusible 14x51 6A gG | H3 |  | 0 | 0
14320 | Fusibles | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | Fusible 14x51 20A gG | H3 |  | 0 | 0
14350 | Fusibles | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fusible 14x51 50A gG | H3 |  | 0 | 0
15350 | Fusibles | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Fusible 22x58 50A gG | H3 |  | 0 | 0
15440 | Compteurs | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Compteur horaire Schneider 15440 - Modulaire -230 Vca | H1 |  | 0 | 0
16545 | Fusibles | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fusible Legrand 16545 aM 100A - 500V | H3 |  | 0 | 0
19948 | Fusibles | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Porte fusible Legrand 019948 1P - 250A | H3 |  | 0 | 0
19950 | Fusibles | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Porte fusible Legrand 019950 1P - 400A | H3 |  | 0 | 0
20196 | Accessoires armoires | 2 | 2 | 1 | 28.65 | 57.3 | Support Legrand 020196 pour montage borniers et bornes de terre | J1 |  | 0 | 0
20285 | Accessoires coffrets | 1 | 1 | 1 | 143.81 | 143.81 | Porte Legrand 020285 | J1 |  | 0 | 0
28913 | Sectionneurs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sectionneur Schneider 28913 Interpact INS160 4P 160A | H4 |  | 0 | 0
28956 | Accessoires disjoncteurs | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Cache vis Schneider 28956 3P/4P 1 paire | H4 | Compact INS100 à 160 | 0 | 0
29450 | Accessoires disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Contact auxiliaire Schneider 29450 1 OF ou 1 SD ou 1 SDE ou 1 SDV | H4 | Compact NSX | 0 | 0
31106 | Sectionneurs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sectionneur Schneider 31106 Interpact INS250 3P 250 A | H4 |  | 0 | 0
34391 | Pontages | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | Barette de terre Legrand 34391 | J1 |  | 0 | 0
37168 | Accessoires raccordement | 58 | 58 | 5 |  |  | Bloc de jonction Legrand 037168 | J1 |  | 0 | 0
67364 | Accessoires réseau | 1 | 1 | 1 |  |  | Point d'accès WIFI Legrand 67364 230V Blanc | J1 |  | 0 | 0
76561 | Connecteurs | 20 | 20 | 5 |  |  | Connecteur RJ45 Legrand 076561 Mosaic Blanc | J1 |  | 0 | 0
77011 | Interrupteurs | 4 | 4 | 1 |  |  | Interrupteur Legrand 077011 Mosaic Blanc | J1 |  | 0 | 0
77070 | Goulottes | 6 | 6 | 1 |  |  | Obturateur Legrand 077070 Mosaic Blanc 1 module | J1 |  | 0 | 0
77071 | Goulottes | 11 | 11 | 1 |  |  | Obturateur Legrand 077071 Mosaic Blanc 2 modules | J1 |  | 0 | 0
77111 | Prises | 6 | 6 | 1 |  |  | Prise simple Legrand 077111 Mosaic Blanc | J1 |  | 0 | 0
77302 | Prises | 4 | 4 | 1 |  |  | Prise double Legrand 077302 Mosaic Blanc | J1 |  | 0 | 0
78650 | Prises | 2 | 2 | 1 |  |  | Prise RJ45 Legrand 078650 Mosaic Blanc 1 module | J1 |  | 0 | 0
78730 | Prises | 13 | 13 | 1 |  |  | Prise RJ11 Legrand 078730 Mosaic Blanc 1 module | J1 |  | 0 | 0
78731 | Prises | 4 | 4 | 1 |  |  | Prise RJ11 Legrand 078731 Mosaic Blanc 2 modules | J1 |  | 0 | 0
78739 | Prises | 10 | 10 | 1 |  |  | Prise téléphone Legrand 078739 Blanc | J1 |  | 0 | 0
78752 | Prises | 1 | 1 | 1 |  |  | Prise RCA vidéo Legrand 078752 Blanc | J1 |  | 0 | 0
88104 | Chemins de câbles | 1 | 1 | 1 |  |  | Couvercle rectangulaire Legrand 088104 | J1 | Pour kit support | 0 | 0
88124 | Chemins de câbles | 2 | 2 | 1 |  |  | Kit support pour boite de sol Legrand 088124 | J1 | 2 rangées de 6-12 modules | 0 | 0
102028 | Recepteurs | 1 | 1 | 1 | 171.05 | 171.05 | Recepteur Seculux 102028 230V 868MhZ avec 4 canaux | I2 | Ex 7001V000 EAN:4015862070012 | 0 | 0
130406 | Prises | 1 | 1 | 1 | 12.31 | 12.31 | Socle Walther Werke 130406 4P 32A 400V | I1 |  | 0 | 0
134523 | Tubes | 100 | 99 | 10 |  |  | Entrées 20mm Helia 134523 | J2 |  | 0 | 1
134623 | Tubes | 100 | 100 | 10 |  |  | Manchons 20mm Helia 134623 | J2 |  | 0 | 0
203250 | Pontages | 10 | 10 | 1 | 4.12 | 41.2 | Pont de jonction Phoenix Contact 0203250 10P P6 | I2 | Ex 0201184 | 0 | 0
203263 | Pontages | 60 | 60 | 10 | 4.35 | 261 | Pont de jonction Phoenix Contact 0203263 10P | I2 | Ex 0202170 | 0 | 0
263878 | Fusibles | 2 | 2 | 1 | 40.18 | 80.36 | Sectionneur à fusibles Eaton 263878 2P 10x3 | H3 |  | 0 | 0
305944 | Eclairages | 2 | 2 | 1 | 67.83 | 135.66 | Luminaire Perfomance in lighting 305944 type néon | J4 |  | 0 | 0
403731 | Disjoncteurs | 3 | 3 | 1 | 25.21 | 75.63 | Disjoncteur Legrand 403731 2P D02 6000A 230/400V | H2 |  | 0 | 0
407662 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | 13.67 | 13.67 | Disjoncteur Legrand 407662 1P C01 400V 6000A/10kA | H1 |  | 0 | 0
407924 | Disjoncteurs | 2 | 2 | 1 | 43.91 | 87.82 | Disjoncteur Legrand 407924 DX3 6000A/10kA 4P C06 400V | H2 | 4 modules | 0 | 0
420013 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Disjoncteur Legrand 420013 DPX³160 16kA 400V - 4P-63A | H4 |  | 0 | 0
520610 | Fusibles | 2 | 2 | 5 |  |  | Fusible 5x20 0,2A F | H3 |  | 0 | 0
520612 | Fusibles | 10 | 10 | 5 |  |  | Fusible 5x20 0,315A F | H3 |  | 0 | 0
520617 | Fusibles | 22 | 22 | 5 | 0.184 | 4.048 | Fusible 5x20 1A F | H3 |  | 0 | 0
520619 | Fusibles | 2 | 2 | 5 |  |  | Fusible 5x20 1,6A F | H3 |  | 0 | 0
520621 | Fusibles | 1 | 1 | 5 |  |  | Fusible 5x20 2,5A F | H3 |  | 0 | 0
520624 | Fusibles | 2 | 2 | 5 |  |  | Fusible 5x20 5A F | H3 |  | 0 | 0
520625 | Fusibles | 5 | 5 | 5 |  |  | Fusible 5x20 6,3A F | H3 |  | 0 | 0
520626 | Fusibles | 2 | 2 | 5 |  |  | Fusible 5x20 8A F | H3 |  | 0 | 0
522507 | Fusibles | 10 | 10 | 5 |  |  | Fusible 5x20 0,1A T | H3 |  | 0 | 0
522510 | Fusibles | 20 | 20 | 5 |  |  | Fusible 5x20 0,2A T | H3 |  | 0 | 0
522512 | Fusibles | 10 | 10 | 5 |  |  | Fusible 5x20 0,315A T | H3 |  | 0 | 0
522513 | Fusibles | 10 | 10 | 5 |  |  | Fusible 5x20 0,4A T | H3 |  | 0 | 0
522514 | Fusibles | 30 | 30 | 5 |  |  | Fusible 5x20 0,5A T | H3 |  | 0 | 0
522515 | Fusibles | 25 | 25 | 5 |  |  | Fusible 5x20 0,63A T | H3 |  | 0 | 0
522516 | Fusibles | 20 | 20 | 5 |  |  | Fusible 5x20 0,8A T | H3 |  | 0 | 0
522517 | Fusibles | 73 | 73 | 5 |  |  | Fusible 5x20 1A T | H3 |  | 0 | 0
522518 | Fusibles | 12 | 12 | 5 |  |  | Fusible 5x20 1,25A T | H3 |  | 0 | 0
522519 | Fusibles | 2 | 2 | 5 |  |  | Fusible 5x20 1,6 T | H3 |  | 0 | 0
522520 | Fusibles | 2 | 2 | 5 |  |  | Fusible 5x20 2A T | H3 |  | 0 | 0
522521 | Fusibles | 11 | 11 | 5 |  |  | Fusible 5x20 2,5A T | H3 |  | 0 | 0
522522 | Fusibles | 7 | 7 | 5 |  |  | Fusible 5x20 3,15A T | H3 |  | 0 | 0
522523 | Fusibles | 3 | 3 | 5 |  |  | Fusible 5x20 4A T | H3 |  | 0 | 0
522524 | Fusibles | 3 | 3 | 5 |  |  | Fusible 5x20 5A T | H3 |  | 0 | 0
522525 | Fusibles | 5 | 5 | 5 |  |  | Fusible 5x20 6,3A T | H3 |  | 0 | 0
522527 | Fusibles | 10 | 10 | 5 |  |  | Fusible 5x20 10A T | H3 |  | 0 | 0
632310 | Fusibles | 3 | 3 | 5 |  |  | Fusible 6x32 0,2A T | H3 |  | 0 | 0
632311 | Fusibles | 15 | 15 | 5 |  |  | Fusible 6x32 0,25A T | H3 |  | 0 | 0
632317 | Fusibles | 5 | 5 | 5 |  |  | Fusible 6x32 1A T | H3 |  | 0 | 0
632320 | Fusibles | 4 | 4 | 5 |  |  | Fusible 6x32 2A T | H3 |  | 0 | 0
632324 | Fusibles | 3 | 3 | 5 |  |  | Fusible 6x32 5A T | H3 |  | 0 | 0
632325 | Fusibles | 11 | 11 | 5 |  |  | Fusible 6x32 6,3A T | H3 |  | 0 | 0
632329 | Fusibles | 10 | 10 | 5 |  |  | Fusible 6x32 15A T | H3 |  | 0 | 0
654799 | Chemins de câbles | 10 | 10 | 1 |  |  | Boitier de protection Legrand 654799 pour connecteurs Wieland | J1 |  | 0 | 0
654980 | Accessoires résidentiels | 4 | 4 | 1 | 115 | 460 | Socle 4 prises Legrand 654980 à encastrer | J1 |  | 0 | 0
777022 | Fusibles | 3 | 3 | 1 |  |  | Fusible NH Jean Muller 160 A 500V gG | H3 |  | 0 | 0
777055 | Fusibles | 1 | 1 | 1 |  |  | Fusible NH Jean Muller 125 A 500 V | H3 |  | 0 | 0
777959 | Fusibles | 1 | 1 | 1 |  |  | Fusible NH Jean Muller 16A 500V | H3 |  | 0 | 0
1641772 | Accessoires réseau | 6 | 6 | 1 | 7.21 | 43.26 | Connecteur Phoenix Contact 1641772 M12 | J3 |  | 0 | 0
1704100 | Horloges | 1 | 1 | 1 |  |  | Horloge astronomique Theben SELEKTA 170 top 2 24VDC | H1 |  | 0 | 0
1750100 | Horloges | 1 | 1 | 1 |  |  | Horloge astronomique Theben SELEKTA 175 top 2 230VAC | H1 |  | 0 | 0
2007444 | Boites de dérivation | 1 | 1 | 1 | 53.66 | 53.66 | Boite de dérivation OBO T250 KL Face transparente | I2 |  | 0 | 0
2022870 | Presse-étoupes | 140 | 140 | 10 |  |  | Presse-étoupes OBO V-TEC VM M32 | G3 |  | 0 | 0
2022872 | Presse-étoupes | 19 | 19 | 5 |  |  | Presse-étoupes OBO V-TEC VM M40 LGR | G3 |  | 0 | 0
2029675 | Presse-étoupes | 41 | 41 | 10 |  |  | Bague d'étanchéité OBO 2029675 107C VM 20 4X5 | G3 |  | 0 | 0
2029690 | Presse-étoupes | 61 | 61 | 10 |  |  | Bague d'étanchéité OBO 2029690 107 C VM 25 2X8 | G3 |  | 0 | 0
2033011 | Presse-étoupes | 500 | 400 | 50 |  |  | Bouchon OBO M20 | G3 |  | 0 | 100
2049562 | Presse-étoupes | 24 | 24 | 5 |  |  | Contre-écrou synthétique OBO 116 M40 LGR PS | G3 |  | 0 | 0
3022113.2 | Fusibles | 3 | 3 | 1 |  |  | Fusible Siba 3022113.20 20A 10/17,5kV | H3 |  | 0 | 0
3103919 | Eclairages | 1 | 1 | 1 | 60.45 | 60.45 | Eclairage Prisma 3103919 Type neon | J4 |  | 0 | 0
4116110 | Fusibles | 3 | 3 | 1 |  |  | Fusible ETI 004116110 800A/500V NH4a gG | H3 |  | 0 | 0
6117349 | Accessoires réseau | 40 | 40 | 5 | 11.71 | 468.4 | Module de connexion OBO 6117349 Cat.6 | J3 |  | 0 | 0
6143780 | Eclairages | 2 | 2 | 1 | 255.36 | 510.72 | Projecteur led Performance in lighting 06143780 120W | J4 |  | 0 | 0
14242111 | Sectionneurs | 2 | 2 | 1 |  |  | Poignée Socomec 14242111 pour sectionneur | H4 |  | 0 | 0
29990012 | Accessoires sectionneurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Interrupteur auxiliaire Socomec 29990012 | H1 |  | 0 | 0
32653005 | Coffrets | 2 | 2 | 1 | 266.93 | 533.86 | Coffret de sécurité Socomec 32653005 |  |  | 0 | 0
32906002 | Sectionneurs | 2 | 2 | 1 |  |  | Interrupteur auxiliaire Socomec 32906002 pour sectionneur | H4 |  | 0 | 0
39983016 | Fusibles | 6 | 6 | 1 | 13.56 | 81.36 | Caches-bornes Socomec 39983016 100-160A | H4 |  | 0 | 0
48250403 | Compteurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Compteur d'énergie Socomec 48250403 DIRIS A30 | H1 |  | 0 | 0
48290110 | Compteurs | 1 | 1 | 1 | 133.47 | 133.47 | Compteur énergie Socomec 48290110 DIRIS I-30, 3 phases | H1 |  | 0 | 0
48290181 | Cables | 10 | 10 | 1 | 2.14 | 21.4 | Cable RJ45 Socomec 48290181 0.1m | J3 |  | 0 | 0
48290583 | Cables | 14 | 14 | 5 | 2.85 | 39.9 | Cable RJ12 Socomec 48290583 1m | J3 |  | 0 | 0
49190401 | Boites de dérivation | 68 | 68 | 5 | 9.94 | 675.92 | Boite de raccrodement Spelsberg 49190401 M20 2-16mm etanchéité | I2 |  | 0 | 0
67220400 | Fusibles | 3 | 3 | 1 |  |  | Fusible Socomec 67220400 400A 500V T.2 gG | H3 |  | 0 | 0
7100195504 | Gaine thermorétractable | 3 | 3 | 1 |  |  | Gaine thermorétractable 3M HDT-A 48.0/15.0mm X 1M | G4 |  | 0 | 0
7498303637 | Accessoires réseau | 3 | 3 | 1 | 61.73 | 185.19 | Patch panel Panduit 07498303637 | J3 |  | 0 | 0
80100035278 | Eclairages | 29 | 29 | 1 | 2.15 | 62.35 | Ampoule Bailey 80100035278 E27 G45 220-240V 2W Bleue | J4 |  | 0 | 0
B212061 | Fusibles | 37 | 25 | 5 | 0.463 | 11.575 | Fusible 10x38 1A gG | H3 |  | 0 | 12
? | Boitiers | 1 | 1 | 1 |  |  | Boitier métalique 80X75X60 | H1 |  | 0 | 0
100-76200 | Accessoires résidentiels | 13 | 13 | 5 |  |  | Plaque double Niko 100-76200 Original cream | J2 |  | 0 | 0
101-31003 | Variateurs | 2 | 2 | 1 |  |  | Bouton pour varitateur Niko 101-31003 white | J2 |  | 0 | 0
101-65100 | Accessoires résidentiels | 12 | 12 | 1 |  |  | Enjoliveur data Niko 101-65100 white | J2 |  | 0 | 0
101-66600 | Prises | 5 | 5 | 5 |  |  | Prise encastrable Niko 101-66600 white | J2 |  | 0 | 0
101-76900 | Interrupteurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Cache-trou Niko 101-76900 white | J2 |  | 0 | 0
120-76100 | Accessoires résidentiels | 7 | 7 | 1 |  |  | Plaque simple Niko 120-76100 White | J2 |  | 0 | 0
120-76700 | Accessoires résidentiels | 2 | 2 | 1 |  |  | Plaque triple Niko 120-76700 white | J2 |  | 0 | 0
120-76800 | Accessoires résidentiels | 41 | 41 | 5 |  |  | Plaque double Niko 120-76800 white | J2 |  | 0 | 0
1401405012-I | Accessoires réseau | 2 | 2 | 1 | 23.99 | 47.98 | Conncetique RJ45 Metz Connect 1401405012-I mâle , droit 8P8C | J3 |  | 0 | 0
185-000-022 | Eclairages | 1 | 1 | 1 | 116.26 | 116.26 | Eclairage de sécurité Eaton 185-000-022 | J4 |  | 0 | 0
221-413 | Accessoires raccordement | 50 | 50 | 10 | 0.3008 | 15.04 | Wago 3x0.2-4mm | I2 |  | 0 | 0
224-101 | Accessoires raccordement | 50 | 50 | 10 | 0.1512 | 7.56 | Wago 2.5 1P Luminaires | I2 |  | 0 | 0
2273-203 | Accessoires raccordement | 650 | 650 | 50 | 0.1026 | 66.69 | Wago 3x0.5-2.5mm² | I2 |  | 0 | 0
2CSM257563R1801 | Fusibles | 2 | 2 | 5 |  |  | Fusible 8,5x31,5 6A aM | H3 |  | 0 | 0
2CSM258743R1801 | Fusibles | 8 | 8 | 5 |  |  | Fusible 8,5x31,5 4A aM | H3 |  | 0 | 0
2CSM277063R1801 | Fusibles | 1 | 1 | 5 |  |  | Fusible 8,5x31,5 2A aM | H3 |  | 0 | 0
310-02100 | Variateurs | 2 | 2 | 1 |  |  | Variateur Niko 310-02100 | J2 |  | 0 | 0
350-70985 | Alimentations | 2 | 2 | 1 |  |  | Alimentation compacte Niko 350-70985 | J2 |  | 0 | 0
3NA3136 | Fusibles | 1 | 1 | 1 |  |  | Fusible Siemens 3NA3136 160A 500V | H3 |  | 0 | 0
3NA3354 | Fusibles | 3 | 3 | 1 |  |  | Fusible Siemens 3NA3354 355A 500V NH3-gG | H3 |  | 0 | 0
3ND1830-8 | Fusibles | 6 | 6 | 3 |  |  | Fusible Siemens 3ND1830-8 100A aM | H3 |  | 0 | 0
3NP1123-1CA22 | Interrupteurs | 5 | 5 | 1 | 211.45 | 1057.25 | <interrupteur sectioneur Siemens 3NP1123-1CA22 3P NH000 160A | I3 |  | 0 | 0
3NP1143-1DA22 | Sectionneurs-fusible | 2 | 2 | 1 | 344.02 | 688.04 | Interrupteur-sectionneur Siemens 3NP1143-1DA22 | H3 |  | 0 | 0
3NW7023 | Fusibles | 2 | 2 | 1 | 9.08 | 18.16 | Socle de fusibles Siemens 3NW7023 2P 32A | H3 |  | 0 | 0
3NW7063 | Fusibles | 1 | 1 | 1 | 18.44 | 18.44 | Socle de fusibles Siemens 3NW7063 32A 10x38 | H3 |  | 0 | 0
3NW8230-1 | Fusibles | 7 | 7 | 1 | 5.04 | 35.28 | Fusible 22x58 aM 100A | H3 |  | 0 | 0
3RH1131-1BB40 | Contacteurs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Contacteur auxiliaire Siemens 3RH1131-1BB40 3NO + 1NF 24 V CC | I2 |  | 0 | 0
3RH2911-2HA21 | Contacteurs | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Contacteur auxiliaire Siemens 3RH2911-2HA21 1NF + 2NO | I2 |  | 0 | 0
3RT2016-1BB42 | Contacteurs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Contacteur de puissance Siemens 3RT2016-1BB42 , AC-3e/AC-3, 9 A , 4 kW / 400V , 3P , DC 24V | I2 |  | 0 | 0
3RV2011-1GA10 | Disjoncteurs | 2 | 2 | 1 | 80.6 | 161.2 | Disjoncteur moteur Siemens 3RV2011-1GA10 Sirius 4,5-6,3A | H2 |  | 0 | 0
3RV2901-1E | Accessoires disjoncteurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Interrupteur auxiliaire Siemens 3RC2901-1E 1 NO + 1 NF | H4 | Pour disjoncteur 3RV2 | 0 | 0
3RW4038-1BB14 | Démarreurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Démarreur progressif Siemens SIRIUS 3RW4038-1BB14 , 37kW 480 V | H2 |  | 0 | 0
3RW5950-0GD20 | Chemins de câbles | 2 | 2 | 1 | 12.8 | 25.6 | Couvercle Siemens 3RW5950-0GD20 pour chemin de cable gris titane | I2 |  | 0 | 0
3RW5980-0CP00 | Modules | 2 | 2 | 1 | 275.07 | 550.14 | Module de communication Siemens 3RW5980-0CP00 Profibus Sirius | I2 |  | 0 | 0
3SK1111-1AB30 | Relais | 2 | 2 | 1 |  |  | Relais de sécurité Siemens 3SK1111-1AB30 24V | H1 |  | 0 | 0
3TK2830-1CB30 | Relais | 1 | 1 | 1 |  |  | Relais de sécurité 3TK2830-1CB30 | H1 |  | 0 | 0
3UF7000-1AU00-0 | Contacteurs | 3 | 3 | 1 | 331.24 | 993.72 | Unité de base Siemens 3UF7000-1AU00-0 | I1 | Simocode Pro | 0 | 0
3UF7100-1AA00-0 | Transformateurs | 4 | 4 | 1 | 94.64 | 378.56 | Transformateur Siemens 3UF7100-1AA00-0 0.3...3A | I1 | Simocode Pro | 0 | 0
3UF7200-1AA01-0 | Commandes | 3 | 3 | 1 | 190.12 | 570.36 | Bloc de commande Siemens 3UF7200-1AA01-0 | I1 | Simocode Pro | 0 | 0
48K724FO2298 | Accessoires réseau | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | Cassette CAE 48K724FO2298 Epissurage optique 24FO | J3 |  | 0 | 0
5SL6104-7 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Disjoncteur modulaire Siemens 5SL6104-7 230/400V 6kA , 1 pole , C , 4A | H2 |  | 0 | 0
5SL6106-7 | Disjoncteurs | 9 | 9 | 1 | 11.99 | 107.91 | Disjoncteur Siemens 5SL6106-7 1P 6A C | H2 |  | 0 | 0
5ST2503 | Répartiteurs | 7 | 7 | 1 | 105.54 | 738.78 | Répartiteur Siemens 5ST2503 160A 4POL | I2 |  | 0 | 0
5ST3010 | Accessoires disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | 17.15 | 17.15 | Contact auxiliaire 1NO + 1NF | H2 | Pour disjoncteur 5SY4/7/5SP4 | 0 | 0
5SY4101-7 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | 26.49 | 26.49 | Disjoncteur Siemens 5SY4101-7 1P 1A C | H2 |  | 0 | 0
5SY4210-7 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | 29.92 | 29.92 | Disjoncteur Siemens 5SY4210-7 2P 10A C | H2 |  | 0 | 0
5SY6201-7 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | 37.75 | 37.75 | Disjoncteur Siemens 5SY6201-7 2P 1A C | H2 |  | 0 | 0
5TT5800-0 | Contacteurs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Contacteur INSTA Siemens 5TT5800-0 CA 230V, 400V 20A | I2 |  | 0 | 0
6DL1193-6AF00-0AA0 | Automates | 2 | 2 | 1 | 152.98 | 305.96 | Adaptateur Siemens 6DL1193-6AF00-0AA0 Simatic ET 200SP | I1 |  | 0 | 0
6EP1333-2BA20 | Alimentations | 3 | 3 | 1 | 102.5 | 307.5 | Alimentation Siemens 6EP1333-2BA20 Sitop PSU100S | I1 |  | 0 | 0
6EP1334-3BA10 | Alimentations | 10 | 10 | 1 | 184.5 | 1845 | Alimentation Siemens 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M | I1 |  | 0 | 0
6EP1436-2BA10 | Alimentations | 1 | 1 | 1 | 200.08 | 200.08 | Alimentation Siemens 6EP1436-2BA10 SITOP PSU300S | I1 |  | 0 | 0
6EP7133-6AE00-0BN0 | Alimentations | 2 | 2 | 1 | 195.59 | 391.18 | Alimentation Siemens 6EP7133-6AE00-0BN0 Simatic ET 200SP | I1 |  | 0 | 0
6ES7131-6BH01-0BA0 | Automates | 3 | 3 | 1 | 81.7 | 245.1 | Module Siemens 6ES7131-6BH01-0BA0 Simatic ET 200SP | I1 |  | 0 | 0
6ES7132-6BF01-0AA0 | Automates | 1 | 1 | 1 | 53.52 | 53.52 | Module Siemens 6ES7132-6BF01-0AA0 Simatic ET 200SP | I1 |  | 0 | 0
6ES7134-6GD01-0BA1 | Automates | 5 | 5 | 1 | 164.61 | 823.05 | Module Siemens 6ES7134-6GD01-0BA1 Simatic ET 200SP | I1 |  | 0 | 0
6ES7135-6HD00-0BA1 | Automates | 1 | 1 | 1 | 209.25 | 209.25 | Module Siemens 6ES7135-6HD00-0BA1 Simatic ET 200SP | I1 |  | 0 | 0
6ES7153-2AR04-0XA0 | Automates | 2 | 2 | 1 | 982.82 | 1965.64 | Module Siemens 6ES7153-2AR04-0XA0 Simatic ET 200M | I1 |  | 0 | 0
6ES7153-2BA10-0XB0 | Automates | 2 | 2 | 1 | 491.87 | 983.74 | Coupleur Siemens 6ES7153-2BA10-0XB0 Simatic ET 200M | I1 |  | 0 | 0
6ES7193-4CB20-0AA0 | Automates | 1 | 1 | 1 | 56.54 | 56.54 | Module Siemens 6ES7193-4CB20-0AA0 Simatic ET 200 SP | I1 |  | 0 | 0
6ES7193-6AR00-0AA0 | Automates | 1 | 1 | 1 | 52.71 | 52.71 | Adaptateur Siemens 6ES7193-6AR00-0AA0 2XRJ45 pour profinet | I1 |  | 0 | 0
6ES7193-6BP00-0BA0 | Automates | 4 | 4 | 1 | 14.37 | 57.48 | Unité Siemens 6ES7193-6BP00-0BA0 Simatic ET 200SP | I1 |  | 0 | 0
6ES7193-6BP00-0BA0 | Automates | 7 | 7 | 1 | 14.37 | 100.59 | Unité Siemens 6ES7193-6BP00-0BA0 Simatic ET 200 SP | I1 |  | 0 | 0
6ES7193-6BP00-0DA0 | Automates | 2 | 2 | 1 | 25.34 | 50.68 | Unité Siemens 6ES7193-6BP00-0DA0 Simatic ET 200SP | I1 |  | 0 | 0
6ES7193-6BP20-0BA0 | Automates | 5 | 5 | 1 | 19.16 | 95.8 | Unité Siemens 6ES7193-6BP20-0BA0 Simatic ET 200 SP | I1 |  | 0 | 0
6ES7193-6PA00-0AA0 | Automates | 1 | 1 | 1 | 38.41 | 38.41 | Module Siemens 6ES7193-6PA00-0AA0 Simatic ET 200SP | I1 |  | 0 | 0
6ES7195-1GG30-0XA0 | Rails | 1 | 1 | 1 | 69.83 | 69.83 | Rails Siemens 6ES7195-1GG30-0XA0 Simatic S7 | I2 |  | 0 | 0
6ES7390-1AE80-0AA0 | Rails | 1 | 1 | 1 | 34.87 | 34.87 | Rail Siemens 6ES7390-1AE80-0AA0 Simatic S7 | I2 |  | 0 | 0
6ES7510-1DJ01-0AB0 | Automates | 1 | 1 | 1 | 733.93 | 733.93 | Unité Siemens 6ES7510-1DJ01-0AB0 Simatic ET 200 SP | I1 |  | 0 | 0
6ES7522-1BL01-0AB0 | Automates | 1 | 1 | 1 | 470.95 | 470.95 | Module Siemens 6ES7522-1BL01-0AB0 Simatic S7 | I1 |  | 0 | 0
6ES7590-1AE80-0AA0 | Rails | 1 | 1 | 1 | 27.08 | 27.08 | Rail Siemens 6ES7590-1AE80-0AA0 Simatic S7-1500 | I2 |  | 0 | 0
6ES7972-0AA02-0XA0 | Automates | 1 | 1 | 1 | 358.46 | 358.46 | Répétiteur Siemens 6ES7972-0AA02-0XA0 Simatic DP | I1 |  | 0 | 0
6ES7972-0DA00-0AA0 | Automates | 1 | 1 | 1 | 85.94 | 85.94 | Terminaison Siemens 6ES7972-0DA00-0AA0 Simatic S7 | I1 |  | 0 | 0
6ES7972-0DA00-0AA0 | Résistances | 1 | 1 | 1 |  |  | Résistance de terminaison Siemens 6ES7972-0DA00-0AA0 RS485 pour la terminaison de réseaux PROFIBUS/MPI |  | SIMATIC ET200 | 0 | 0
6SE6400-0AP00-0AA1 | Panneau de commande | 1 | 1 | 1 |  |  | Panneau de commande Siemens 6SE6400-0AP00-0AA1 en texte clair (AOP) N/A | H4 |  | 0 | 0
6SE6400-0AP00-0AA1041 | Automates | 1 | 1 | 1 | 9334.82 | 9334.82 | Micromaster Siemens 6SE6400-0AP00-0AA1041 G120P | H4 |  | 0 | 0
6SE6440-2UD25-5CA1 | Variateurs | 1 | 1 | 1 | 1800 | 1800 | Variateur Siemens 6SE6440-2UD25-5CA1 SIEMENS Micromaster 440 380-480 V 7.5kW | H4 |  | 0 | 0
6SE6440-2UD25-5CA1 | Variateurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Variateur Siemens 6SE6440-2UD25-5CA1 micromaster MM440 3AC 380-480V +10/-10% 47-63 hz | H4 | Moteur 5.5kW (7.5kW VT) | 0 | 0
6SL3210-1PE23-3UL0 | Convertisseurs | 1 | 1 | 1 | 1613.28 | 1613.28 | Convertisseur Siemens 6SL3210-1PE23-3UL0 Sinamics PM240 15kW | H4 |  | 0 | 0
6SL3220-3YE24-0AB0 | Convertisseurs | 1 | 1 | 1 | 1200 | 1200 | Convertisseur Siemens 6SL3220-3YE24-0AB0 Sinamics G120x 7.5kW | H4 |  | 0 | 0
6SL3244-0BB12-1FA0 | Variateurs | 2 | 2 | 1 | 289.57 | 579.14 | Variateur Siemens 6SL3244-0BB12-1FA0 24V 500mA Sinamics G120C | I2 |  | 0 | 0
6SL3255-0AA00-4JA2 | Panneau de commande | 1 | 1 | 1 | 149.77 | 149.77 | Panneau de commande Siemens 6SL3255-0AA00-4JA2 Sinamics G120 | I2 |  | 0 | 0
6SL3256-0AP00-0JA0 | Accessoires coffrets | 2 | 2 | 1 | 30.25 | 60.5 | Kit montage Siemens 6SL3256-0AP00-0JA0 pour Variateur G120 | I2 |  | 0 | 0
700-31600 | Interrupteurs | 19 | 19 | 5 |  |  | Interrupteur Niko 700-31600 hydro gris | J2 |  | 0 | 0
700-33000 | Interrupteurs | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | Interrupteur Niko 700-33000 hydro gris | J2 |  | 0 | 0
700-36600 | Prises | 14 | 14 | 5 |  |  | Prise Niko 700-36605 Hydro grise | J2 |  | 0 | 0
700-84101 | Boitiers | 1 | 1 | 1 |  |  | Boitier simple Niko 700-84101 white | J2 |  | 0 | 0
700-84102 | Boitiers | 4 | 4 | 1 |  |  | Boitier simple Niko 700-84102 hydro gris | J2 |  | 0 | 0
700-84202 | Boitiers | 3 | 3 | 1 |  |  | Boitier double Niko 700-84202 hydro gris | J2 |  | 0 | 0
72.01.8.240.0000 | Relais | 1 | 1 | 1 |  |  | Relais de contrôle Finder 72.01.8.240.0000 | H1 |  | 0 | 0
729870-002 | Accessoires réseau | 1 | 1 | 1 | 56 | 56 | Rail Kit HP 729870-002 | J3 |  | 0 | 0
7KM3220-0BA01-1DA0 | Compteurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Centrale de mesure Siemens 7KM3220-0BA01-1DA0 | H1 |  | 0 | 0
92-NBA1 | Connections | 2 | 2 | 1 |  |  | Trousse de jonction 3M 92-NBA1 | G4 |  | 0 | 0
A9A15151 | Boitiers | 2 | 2 | 1 |  |  | Support bouton/voyant diamètre 22 Schneider A9A15151 |  | Clipsage rail modulaire | 0 | 0
A9A26924 | Accessoires disjoncteurs | 2 | 2 | 1 | 14.27 | 28.54 | Contact auxiliaire Schneider A9A26924 OC 240 À 415 VCA - 24 À 130 VCC - POUR IC60 | I2 |  | 0 | 0
A9C20736 | Contacteurs | 5 | 5 | 1 | 29.4 | 147 | Contacteur Schneider A9C20736 ICT 25 A 2NC 230/240 V 50 HZ | I2 |  | 0 | 0
A9F68102 | Disjoncteurs | 6 | 6 | 1 |  |  | Disjoncteur Schneider A9F68102 1P 2A C | H2 | Acti9 iT60 N 400V | 0 | 0
A9F68202 | Disjoncteurs | 4 | 4 | 1 | 21.8 | 87.2 | Disjoncteur Schneider A9F68202 2P 2A C | H2 | Acti9 iT60 N 400V | 0 | 0
A9F68216 | Disjoncteurs | 3 | 3 | 1 | 10.08 | 30.24 | Disjoncteur Schneider A9F68216 2P 16A C | H2 |  | 0 | 0
A9F68220 | Disjoncteurs | 29 | 29 | 1 |  |  | Disjoncteur Schneider A9F68220 2P 20A C | H2 | Acti9 iT60 N 400V | 0 | 0
A9F74204 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | 27.52 | 27.52 | Disjoncteur Schneider A9F74204 IC60N 2P 4A C | H2 |  | 0 | 0
A9F74206 | Disjoncteurs | 2 | 1 | 1 |  |  | Disjoncteur Schneider A9F74206 2P 6A C | H2 | Acti9 iC60N | 0 | 1
A9F74210 | Disjoncteurs | 11 | 11 | 1 |  |  | Disjoncteur Schneider A9F74210 2P 10A C | H2 | Acti9 iC60 N 400V | 0 | 0
A9F74216 | Disjoncteurs | 15 | 15 | 1 |  |  | Disjoncteur Schneider A9F74216 2P 16A C | H2 | Acti9 iC60 N 400V | 0 | 0
A9F74416 | Disjoncteurs | 10 | 2 | 1 |  |  | Disjoncteur Schneider A9F74416 4P 16A C | H2 | Acti9 iC60 N 400V | 0 | 8
A9F74432 | Disjoncteurs | 12 | 8 | 1 |  |  | Disjoncteur Schneider A9F74432 4P 32A C | H2 | Acti9 iC60 N 400V | 0 | 4
A9F74440 | Disjoncteurs | 2 | 2 | 1 |  |  | Disjoncteur Schneider A9F74440 4P 40A C | H2 | Acti9 iC60 N 400V | 0 | 0
A9F75220 | Disjoncteurs | 9 | 9 | 1 |  |  | Disjoncteur Schneider A9F75220 2P 20A D | H2 | Acti9 iC60 N 400V | 0 | 0
A9F94306 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | 68.1 | 68.1 | Disjoncteur Schneider A9F94306 IN60L 3P 6A C | H2 |  | 0 | 0
A9N26929 | Accessoires disjoncteurs | 3 | 3 | 1 | 21.57 | 64.71 | Contact auxiliaire Schneider A9N26929 1SD et OF | I2 |  | 0 | 0
A9R01463 | Différentiels | 6 | 6 | 1 |  |  | Interrupteur différentiel Schneider A9R01463 4P 63A 30mA | H2 | Acti9 - iID 400V/415V - Type A | 0 | 0
A9R04463 | Différentiels | 2 | 2 | 1 |  |  | Interrupteur différentiel Schneider A9R04463 4P 63A 300mA | H2 | Acti9 iID 400V/415V - Type A | 0 | 0
AGR15551710 | Presse-étoupes | 856 | 856 | 50 |  |  | Presse-étoupes synthétique AGRO M16X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR15552013 | Presse-étoupes | 550 | 550 | 50 |  |  | Presse-étoupes synthétique AGRO M20X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR15552517 | Presse-étoupes | 825 | 825 | 50 |  |  | Presse-étoupes synthétique AGRO M25X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR155550138 | Presse-étoupes | 140 | 140 | 10 |  |  | Presse-étoupes synthétique AGRO M50X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR825525 | Presse-étoupes | 25 | 25 | 10 |  |  | Contre-écrou synthétique AGRO M25X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR825532 | Presse-étoupes | 50 | 50 | 10 |  |  | Contre écrou synthétique AGRO 32X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR825540 | Presse-étoupes | 50 | 50 | 10 |  |  | Contre écrou synthétique AGRO M40X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR825550 | Presse-étoupes | 9 | 9 | 5 |  |  | Contre écrou synthétique AGRO M50X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR825563 | Presse-étoupes | 10 | 10 | 5 |  |  | Contre écrou synthétique AGRO M63X1,5 | G3 |  | 0 | 0
ATSU01N222LT | Demarreurs | 1 | 1 | 1 | 301.61 | 301.61 | Demarreur progressif Schneider ATSU01N222LT | H4 |  | 0 | 0
ATV320U40N4C | Variateurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Convertisseur de fréquence Schneider ATV320U40N4C 4kW - 280/500V | H4 |  | 0 | 0
BC-O-2/36-ECO | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Coffret Eaton BC-O-2/36-ECO en saillie 2 rangées | ? |  | 0 | 0
BIZ215006 | Gaine thermorétractable | 1 | 1 | 1 |  |  | Gaine thermorétractable BizLine 18.0/6.0mm X 1 M | G4 |  | 0 | 0
BIZ218004 | Gaine thermorétractable | 5 | 5 | 1 |  |  | Gaine thermorétractable BizLine 218004 38.0/12.0mm X 1M | G4 |  | 0 | 0
BNS33-11ZG | Capteurs | 2 | 2 | 1 |  |  | Interrupteur de sécurité Schmersal BNS 33-11ZG | H1 |  | 0 | 0
BPS33 | Capteurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Actionneur Schmersal BPS33 | H1 |  | 0 | 0
CAD32P7 | Contacteurs | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | Contacteur Schneider CAD32P7 - 3 F + 2 O - instantané - 10A | I2 | 230V CA | 0 | 0
CASSEPFB | Accessoires réseau | 3 | 3 | 1 | 6.06 | 18.18 | Cassette Gigamedia CASSEPFB pour 12 epissures fusion | J3 |  | 0 | 0
CAT6S03M | Cables | 1 | 1 | 1 | 3.53 | 3.53 | Cable RJ45 Gigamedia CAT6S03M 30cm | J3 |  | 0 | 0
CAT6S05M | Cables | 16 | 16 | 1 | 4.11 | 65.76 | Cable RJ45 Gigamedia CAT6S05M 50cm | J3 |  | 0 | 0
CAT6S1M | Cables | 3 | 3 | 1 | 4.93 | 14.79 | Cable RJ45 Gigamedia CAT6S1M 1m | J3 |  | 0 | 0
CAT6S2M | Cables | 3 | 3 | 1 | 6.08 | 18.24 | Cable RJ45 Gigamedia CAT6S2M 2m | J3 |  | 0 | 0
CAT6S2MV | Cables | 1 | 1 | 1 | 6.35 | 6.35 | Cable RJ45 Gigamedia CAT6S2MV 2m vert | J3 |  | 0 | 0
CES-4 | Gaine thermorétractable | 5 | 5 | 1 | 48.63 | 243.15 | Gaine thermorétractable TE CES-4 | G4 |  | 0 | 0
D2MTT2M | Accessoires réseau | 4 | 4 | 1 | 6.74 | 26.96 | Cordon duplex Gigamedia D2MTT2M 62,5/125MICRON ST/ST 2M | J3 |  | 0 | 0
D3MLCLC1M | Accessoires réseau | 13 | 13 | 1 | 8.4 | 109.2 | Cordon duplex Gigamedia D3MLCLC1M OS2 9/125MICROM LC/LC 1M | J3 |  | 0 | 0
D4MCLC1M | Accessoires réseau | 2 | 2 | 1 | 8.46 | 16.92 | Cordon duplex Gigamedia D4MCLC1M OM3 50/125MICROM LC/SC 1M | J3 |  | 0 | 0
DF102 | Fusibles | 2 | 2 | 1 | 13 | 26 | Porte fusible Schneider DF102 2P 32A | H3 |  | 0 | 0
DF103 | Fusibles | 4 | 4 | 1 | 20.51 | 82.04 | Porte-fusibles Schneider DF103 3P 32A 10x38 | H3 |  | 0 | 0
DF103N | Fusibles | 2 | 2 | 1 | 22.62 | 45.24 | Porte-fusibles Schneider DF103N 3P N 32A 10x38 | H3 |  | 0 | 0
DINFO6STMM | Accessoires réseau | 2 | 2 | 1 | 85.49 | 170.98 | Boitier optique Gigamedia DINFO6STMM RAIL DIN EQUIPE 6 RACCORDS SC/ST DUPLEX MULTIMODE | J3 |  | 0 | 0
DK-1644-A-100/G | Cables | 3 | 3 | 1 | 10.21 | 30.63 | Cable RJ45 Digibus DK-1644-A-100/G 10m | J3 |  | 0 | 0
E M8 | Ecrous | 0 | 5000 | 250 |  |  | Ecrou 6 pans din 934 M8 | Entrepôt |  | 5000 | 0
EPC32C06 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | 19.28 | 19.28 | Disjoncteur ABB EPC32C06 2P 6A 3kA C | J2 |  | 0 | 0
ESC225 | Contacteurs | 1 | 1 | 1 | 36.01 | 36.01 | Contacteur Siemens ESC225 2X25A-230V 2N | I2 |  | 0 | 0
FR10AM40V25 | Fusibles | 7 | 7 | 5 |  |  | Fusible 10x38 25A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10AM50V1 | Fusibles | 1 | 1 | 5 |  |  | Fusible 10x38 1A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10AM50V10 | Fusibles | 10 | 10 | 5 |  |  | Fusible 10x38 10A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10AM50V16 | Fusibles | 6 | 6 | 5 |  |  | Fusible 10x38 16A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10AM50V2 | Fusibles | 4 | 4 | 5 |  |  | Fusible 10x38 2A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10AM50V20 | Fusibles | 22 | 22 | 5 |  |  | Fusible 10x38 20A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10AM50V4 | Fusibles | 2 | 2 | 5 |  |  | Fusible 10x38 4A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10AM50V6 | Fusibles | 29 | 29 | 5 |  |  | Fusible 10x38 6A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10GG40V32 | Fusibles | 43 | 43 | 5 |  |  | Fusible 10x38 32A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V05 | Fusibles | 5 | 5 | 5 |  |  | Fusible 10x38 0,5A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V10 | Fusibles | 25 | 25 | 5 |  |  | Fusible 10x38 10A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V16 | Fusibles | 28 | 28 | 5 |  |  | Fusible 10x38 16A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V2 | Fusibles | 42 | 42 | 5 |  |  | Fusible 10x38 2A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V20 | Fusibles | 69 | 69 | 5 |  |  | Fusible 10x38 20A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V25 | Fusibles | 4 | 4 | 5 |  |  | Fusible 10x38 25A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V4 | Fusibles | 22 | 22 | 5 |  |  | Fusible 10x38 4A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V6 | Fusibles | 33 | 33 | 5 |  |  | Fusible 10x38 6A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V8 | Fusibles | 7 | 7 | 5 |  |  | Fusible 10x38 8A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14AM50V32 | Fusibles | 21 | 21 | 5 |  |  | Fusible 14x51 32A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14AM50V40 | Fusibles | 15 | 15 | 5 |  |  | Fusible 14x51 40A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14AM69V20 | Fusibles | 3 | 3 | 5 |  |  | Fusible 14x51 20A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14AM69V25 | Fusibles | 3 | 3 | 5 |  |  | Fusible 14x51 25A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14GG50V32 | Fusibles | 25 | 25 | 5 |  |  | Fusible 14x51 32A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14GG50V40 | Fusibles | 11 | 11 | 5 |  |  | Fusible 14x51 40A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14GG69V10 | Fusibles | 4 | 4 | 5 |  |  | Fusible 14x51 10A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14GG69V16 | Fusibles | 26 | 26 | 5 |  |  | Fusible 14x51 16A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14GG69V25 | Fusibles | 17 | 17 | 5 |  |  | Fusible 14x51 25A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14GG69V4 | Fusibles | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | Fusible 14x51 4A gG | H3 |  | 0 | 0
FR22AM69V63 | Fusibles | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | Fusible 22x58 63A gG | H3 |  | 0 | 0
FR22GG50V100 | Fusibles | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | Fusible 22x58 100A gG | H3 |  | 0 | 0
FR22GG69V63 | Fusibles | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | Fusible 22x58 63A gG | H3 |  | 0 | 0
FR22GG69V80 | Fusibles | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | Fusible 22x58 80A gG | H3 |  | 0 | 0
GB2CB06 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Disjoncteur magnéto-thermique Schneider GB2CB06 1P 1A | H2 |  | 0 | 0
GB2CB07 | Disjoncteurs | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | Disjoncteur magnéto-thermique Schneider GB2CB07 1P 2A | H2 |  | 0 | 0
GB2CB09 | Disjoncteurs | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Disjoncteur magnéto-thermique Schneider GB2CB09 1P 4A | H2 |  | 0 | 0
GB2CD12 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Disjoncteur magnéto-thermique Schneider GB2CD12 1P+N 6A | H2 |  | 0 | 0
GV1L3 | Disjoncteurs | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | Limiteur additif Schneider 63A - pour disj. moteur | H2 |  | 0 | 0
GV2AF3 | Accessoires disjoncteurs | 23 | 23 | 5 |  |  | Bloc de raccordement Schneider GV2AF3 | H1 | LC1D09..D38 | 0 | 0
GV2ME03 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Disjoncteur moteur Schneider GV2ME03 3P 0,25..0,4A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2ME05 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Disjoncteur moteur Schneider GV2ME05 3P 0,63..1A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2ME07 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Disjoncteur moteur Schneider GV2ME07 3P 1,6..2,5A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2ME10 | Disjoncteurs | 4 | 4 | 1 |  |  | Disjoncteur moteur Schneider GV2ME10 3P 4..6,3A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2ME14 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Disjoncteur Schneider GV2ME14 6..10A - 3P 3d | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2ME16 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Disjoncteur moteur Schneider GV2ME16 3P 9..14A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2ME22 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Disjoncteur moteur Schneider GV2ME22 3P 20..25A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2ME32 | Disjoncteurs | 3 | 3 | 1 |  |  | Disjoncteur moteur Schneider GV2ME32 3P 24..32A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2RT08 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Disjoncteur moteur Schneider GV2RT08 3P 2,5..4A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV3L50 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Disjoncteur moteur Schneider magnétique GV3L50 3P 50A | H2 | Déclencheur magnétique | 0 | 0
GVAE11 | Accessoires disjoncteurs | 4 | 4 | 1 |  |  | Contact auxiliaire Schneider GVAE11 - 1O + 1F | H2 |  | 0 | 0
GVAN11 | Accessoires disjoncteurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Contact auxiliaire Schneider GVAN11 1O+1F - 230 M L - 50/38 Hz- 4T - 6A | H2 |  | 0 | 0
GVAN20 | Accessoires disjoncteurs | 2 | 2 | 1 | 7.27 | 14.54 | Contact auxiliaire Schneider GVAN20 - 2F - 50/38 Hz 4T | H2 | Montage à gauche | 0 | 0
HFD325 | Fusibles | 1 | 1 | 1 |  |  | Porte fusible Hager HFD325 3P - 250A | H3 |  | 0 | 0
HI11-P1/P3Z | Contacteurs | 22 | 22 | 5 | 0 | 0 | Contacteur auxiliaire Eaton HI11-P1/P3Z 1F 1O 1P,3P | I2 |  | 0 | 0
HMIGTO5310 | Ecran | 1 | 1 | 1 | 1579.29 | 1579.29 | Terminal tactile Schneider HMIGTO5310 - 640x480 pixels VGA | I4 |  | 0 | 0
IEC269-2 | Fusibles | 1 | 1 | 1 |  |  | Fusible Socomec 269-2 aM 100A - 500V | H3 |  | 0 | 0
IXSU-F4131 | Terminaisons | 5 | 5 | 1 |  |  | Terminaison pour cable PRC montage intérieur Raychem TE IXSU-F4131 | G4 |  | 0 | 0
J218715 | Fusibles | 10 | 10 | 1 | 0.53 | 5.3 | Fusible 10x38 aM 32A | H3 |  | 0 | 0
K109PT | Convertisseurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Convertisseur de température Seneca K109PT |  |  | 0 | 0
K109UI | Convertisseurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Convertisseur analogique Seneca K109UI | H1 |  | 0 | 0
K121 | Convertisseurs | 3 | 3 | 1 |  |  | Convertisseur analogique Seneca K121 | H1 |  | 0 | 0
KFU8-FSSP-1.D | Convertisseurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Convertisseur fréquence-tension-courant Pepperl+Fuchs KFU8-FSSP-1.D | H1 |  | 0 | 0
L232517 | Fusibles | 1 | 1 | 1 |  |  | Fusible Ferraz Shawmut L232517 315 A 500V aM | H3 |  | 0 | 0
L300183 | Fusibles | 3 | 3 | 1 |  |  | Fusible Mersen L300183 690V 800A | H3 |  | 0 | 0
LA9D65A69 | Contacteurs | 2 | 2 | 1 |  |  | Jeux de barres puissance inverseur Schneider LA9D65A69 D40A a D65A | H2 | TheSys D | 0 | 0
LADN22 | Accessoires disjoncteurs | 2 | 2 | 1 | 11.46 | 22.92 | Bloc auxiliaire Schnaider LADN22 - 2F + 2O | H2 |  | 0 | 0
LADN22S | Accessoires disjoncteurs | 4 | 4 | 1 |  |  | Contact auxiliaire Schneider LADN22S 2O-2F | H2 | Rouge | 0 | 0
LADN31 | Accessoires disjoncteurs | 2 | 2 | 1 |  |  | Contact auxiliaire LADN31 - 3F+1O | H2 | Bornes vis-étriers | 0 | 0
LC1D09BD | Contacteurs | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Contacteur Schneider LC1D09BD 3P AC-3 440V 9A | I2 | Bobine 24V CC | 0 | 0
LC1D25P7 | Contacteurs | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | Contacteur Schneider LC1D25P7 3P AC-3 440V 25A | I2 | Bobine 230V CA | 0 | 0
LC1DT40P7 | Contacteurs | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | Contacteur Schneider LC1DT40P7 - 4P AC-1 440V 40A | I2 | Bobine 230V CA | 0 | 0
LC2D09BD | Contacteurs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Contacteur inverseur Schneider LC2D09BD 3P AC-3 440V 9A | I2 | Bobine 24V CC | 0 | 0
LPV-100-24 | Alimentations | 1 | 1 | 1 | 34.25 | 34.25 | Alimentation Integratech LPV-100-24 Led 24VDC 100W | J4 |  | 0 | 0
LV429210 | Différentiels | 1 | 1 | 1 |  |  | Bloc Vigi Schneider LV429210 MH 3p 200 à 440V sensibilité 0,03 à 10A | H4 | Compact NSX100-250F/N/H/S/L | 0 | 0
LV429516 | Accessoires disjoncteurs | 9 | 9 | 1 |  |  | Cache-borne Schneider LV429516 court 4p | H4 | Compact NSX100-250F/N/H/S/L-INS/INV | 0 | 0
LV429518 | Accessoires disjoncteurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Cache-borne Schneider LV429518 long 4P | H4 | Compact NSX100-250F/N/H/S/L-INS/INV | 0 | 0
LV430406 | Disjoncteurs | 2 | 2 | 1 |  |  | Disjoncteur Schneider LV430406 Compact NSX160N 160A - 3P | H4 | Sans déclencheur | 0 | 0
LV430431 | Déclencheurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Déclencheur Schneider LV430431 TM125D 3P3D | H4 | Pour disjoncteur NSX160/250 | 0 | 0
LV432081 | Déclencheurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Déclencheur Schneider LV432081 400A-3P3D | H4 | Compact NSX400-630 - déclencheur micrologic 2.3 | 0 | 0
LV432404 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Disjoncteur Schneider LV432404 Compact NSX400H 400A 3P | H4 | sans déclencheur | 0 | 0
LV432603 | Commandes | 1 | 1 | 1 |  |  | Commande rotative téléscopique Schneider LV432603 | H4 | Compact NSX400-630 | 0 | 0
M132A | Prises | 1 | 1 | 1 | 53.36 | 53.36 | Prise Mennekes M132A 63A 4P 6H400V | I1 | Rouge IP67 | 0 | 0
M3581 | Prises | 4 | 4 | 1 | 84.88 | 339.52 | Prise Mennekes M3581 32A 4P 6H 400V Rouge | I1 |  | 0 | 0
MTR2000ER | Télérupteur/Dimmer | 2 | 2 | 1 |  |  | Télérupteur Radio Yokis MTR2000ER 10A | J2 |  | 0 | 0
MTV500M | Télérupteur/Dimmer | 2 | 2 | 1 |  |  | Télévariateur temporisable Yokis MTV500M 500W | J2 |  | 0 | 0
MWS625A | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Disjoncteur Hager MWS625A | J2 |  | 0 | 0
MY4IN 24VDC(S) | Relais | 10 | 10 | 1 |  |  | Relais électromagnétique Omron MY4IN 24VDC (S) | H1 |  | 0 | 0
NCN325 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Disjoncteur Hager NCN325 3P 25A C | H2 | 10kA/15kA | 0 | 0
NH000GG50V40 | Fusibles | 27 | 27 | 5 |  |  | Fusible Mersen NH000GG50V40 40A 500V | H3 |  | 0 | 0
NZM3-XKSA | Accessoires disjoncteurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Caches-cornes Eaton NZM3-XKSA | H4 | Utilisation avec : NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) | 0 | 0
OPT200-006 | Prises | 19 | 19 | 1 |  |  | Prise RJ45 Simple OPT200-006 1Port | J1 |  | 0 | 0
OPT200-007 | Prises | 14 | 14 | 1 |  |  | Prise RJ45 Double OPT200-007 2Port | J1 |  | 0 | 0
OSRPPAR38120ADG9 | Eclairages | 5 | 5 | 1 | 18.1 | 90.5 | Ampoule Osram OSRPPAR38120ADG9 E27 2700K | J4 |  | 0 | 0
PLC-BSC-230UC/21 | Relais | 14 | 14 | 5 |  |  | Socle pour relais Phoenix Contact PLC-BSC-230UC/21 230V | H1 |  | 0 | 0
PLC-RSC- 24UC/21 | Relais | 4 | 4 | 5 |  |  | Socle pour relais Phoenix Contact PLC-RSC- 24UC/21 24V | H1 |  | 0 | 0
PLUGIT10G | Accessoires réseau | 15 | 15 | 1 | 10.5 | 157.5 | Plug RJ45 Gigamedia PLUGIT10G | J3 |  | 0 | 0
PNOZ s4 | Relais | 1 | 1 | 1 |  |  | Relais de sécurité Pilz PNOZ s4 | H1 |  | 0 | 0
PNOZ s7.2 | Relais | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Relais de sécurité Pilz PNOZ s7.2 | H1 | 0 | 0
PNOZ s9 | Relais | 1 | 1 | 1 |  |  | Relais temporisé de sécurité Pilz PONZ s9 | H1 |  | 0 | 0
PUIWMPFSE | Accessoires réseau | 3 | 3 | 1 | 45.11 | 135.33 | PatchLink Panduit PUIWMPFSE | J3 |  | 0 | 0
QTD36W5 | Transformateurs | 23 | 23 | 1 | 17.63 | 405.49 | Driver Integratech QTD36W5 36W | J4 |  | 0 | 0
QTU60603630 | Eclairages | 3 | 3 | 1 | 43.62 | 130.86 | Panneau led Integratech QTU60603630 36W | J4 |  | 0 | 0
QTU60603640 | Eclairages | 1 | 1 | 1 | 43.62 | 43.62 | Panneau led Integratech QTU60603640 4000K | J4 | Ex QT60604000 | 0 | 0
R9F64216 | Disjoncteurs | 17 | 17 | 1 | 4.48 | 76.16 | Disjoncteur Schneider R9F64216 2P 16A 400V | J2 | Resi9 | 0 | 0
RACCCP2 | Accessoires réseau | 49 | 49 | 5 | 1.32 | 64.68 | Raccords multimode Gigamedia RACCCP2 SC Duplex corps plastique | J3 |  | 0 | 0
RE17LLBM | Relais | 1 | 1 | 1 |  |  | Relais tempo 1OF - L Li - 1s à 100H -24 à 240VAC | H1 |  | 0 | 0
RE22R1AMR | Relais | 1 | 1 | 1 |  |  | Relais temporisateur de travail RE22R1AMR - 1OF - 24 à 240V ca-cc | H1 |  | 0 | 0
RSES-525A | Connecteurs | 7 | 7 | 1 |  |  | Ensemble de 3 prises équerre 250 A Interface type A Raychem TE RSES-525A | G4 |  | 0 | 0
RT424024 | Relais | 6 | 6 | 5 |  |  | Relais de puissance Schrack RT424024 | H1 |  | 0 | 0
RT602 SN SZ | Thermostats | 1 | 1 | 1 |  |  | Régulateur de température AEG RT602 SN SZ | H1 |  | 0 | 0
RXM4AB2BD | Relais | 2 | 2 | 5 |  |  | Relais miniature Schneider RXM4AB2BD 4OF - 12a - 24VDC | H1 |  | 0 | 0
RXM4AB2P7 | Relais | 21 | 21 | 5 |  |  | Relais miniature Schneider RXM4AB2P7 4OF - 12A - 230VAC | H1 | Embrochab test+DEL | 0 | 0
S232 C25 | Disjoncteurs | 3 | 3 | 1 |  |  | Disjoncteur 2P ABB S232 C25 | H2 |  | 0 | 0
S2MPC2M | Accessoires réseau | 1 | 1 | 1 | 1.78 | 1.78 | Pigtail Gigamedia S2MPC2M SC 62.5/125 OM1 2M | J3 |  | 0 | 0
S3MLC2M | Accessoires réseau | 36 | 36 | 5 | 2.03 | 73.08 | Pigtail Gigamedia S3MLC2M LC 9/125 OS2 2M | J3 |  | 0 | 0
S4MLC2ML | Accessoires réseau | 7 | 7 | 1 | 31.99 | 223.93 | Lot de 12 Pigtails Gigamedia S4MLC2ML LC OM3 2M | J3 |  | 0 | 0
S4MPC2M | Accessoires réseau | 12 | 12 | 1 | 2.03 | 24.36 | Pigtail Gigamedia S4MPC2M SC 50/125 OM3 2M | J3 |  | 0 | 0
SMOE-82252 (CES-4) | Presse-étoupes | 9 | 9 | 1 |  |  | Passe-parois thermorétractable Raychem TE SMOE-82252 / CES 4 | G4 |  | 0 | 0
SN201 M-C16 | Disjoncteurs | 20 | 20 | 1 |  |  | Disjoncteur 1P ABB SN201 M-C16 230 V | H2 |  | 0 | 0
SPLICEKIT | Accessoires réseau | 6 | 6 | 1 | 6.6 | 39.6 | Kit cassette Gigamedia SPLICEKIT 2x6 epissures fusion | J3 |  | 0 | 0
SV3078.000 | RiLine | 3 | 3 | 1 | 11 | 33 | Jeu de barre Rittal SV 3078 | I3 |  | 0 | 0
SV3079.000 | RiLine | 4 | 4 | 1 | 12.14 | 48.56 | Support pour barre de cuivre Rittal SV3079.000 | I3 |  | 0 | 0
SV3439.010 | RiLine | 3 | 3 | 1 | 70 | 210 | Adaptateur de raccordement Rittal SV3439.010 600A 690V | I3 |  | 0 | 0
SV9340.000 | RiLine | 4 | 4 | 1 | 5.08 | 20.32 | Supports pour barres de cuivre Rittal SV9340.000 3P 1000V | I3 |  | 0 | 0
SV9340.074 | RiLine | 1 | 1 | 1 | 11.56 | 11.56 | Couvercles d'extrémités Rittal SV9340.074 | I3 |  | 0 | 0
SV9342.140 | RiLine | 1 | 1 | 1 | 9.27 | 9.27 | Intercalaire Rittal SV9342.140 | I3 |  | 0 | 0
SV9342.210 | RiLine | 4 | 4 | 1 | 16.15 | 64.6 | Adaptateur de raccordement Rittal SV9342.210 63A | I3 |  | 0 | 0
SV9342.220 | RiLine | 8 | 8 | 1 | 8.9 | 71.2 | Adaptateur de raccordement Rittal SV9342.220 3P 125A 690V | I3 |  | 0 | 0
SV9342.250 | RiLine | 2 | 2 | 1 | 18.9 | 37.8 | Adaptateur de raccordement Rittal SV9342.250 3P 250A-690V | I3 |  | 0 | 0
SV9342.280 | RiLine | 1 | 1 | 1 | 70.04 | 70.04 | Adaptateur de raccordement Rittal SV9342.280 3P 800A-690V | I3 |  | 0 | 0
SV9342.310 | Accessoires sectionneurs | 2 | 2 | 1 | 96.3 | 192.6 | Adaptateur de raccordement Rittal SV9342.310 4P 690V | I3 |  | 0 | 0
SV9345.600 | RiLine | 1 | 1 | 1 | 105.54 | 105.54 | Adaptateur de disjoncteurs tripolaire Rittal SV9345.600 250A 690V 3 P | I3 |  | 0 | 0
SZ2366.000 | Accessoires coffrets | 100 | 100 | 10 | 2.2195 | 221.95 | Etriers de montage Rittal SZ2366.000 | I3 |  | 0 | 0
SZ2500600 | Accessoires raccordement | 1 | 1 | 1 | 6.9 | 6.9 | Accessoires raccordement Rittal SZ2500600 Prise pour lampe à diodes | I3 |  | 0 | 0
SZ2500630 | Accessoires raccordement | 1 | 1 | 1 | 37.51 | 37.51 | Accessoires raccordement Rittal SZ2500630 Prise pour lampe à diodes | I3 |  | 0 | 0
SZ2508.020 | RiLine | 1 | 1 | 1 | 16.18 | 16.18 | Support mural Rittal SZ2508.020 | I3 |  | 0 | 0
TBG40.X7 711025 | Compteurs | 2 | 2 | 1 |  |  | Compteur horaire Télé TBG40.X7 711025 12-48V DC | H1 |  | 0 | 0
TI250 5A | Transformateurs | 3 | 3 | 1 |  |  | Transformateur de courant TI250 5 A | H1 |  | 0 | 0
TIRRA24LC09 | Accessoires réseau | 1 | 1 | 1 | 106.61 | 106.61 | Tiroir optique Gigamedia TIRRA24LC09 EQUIPE DE 24 RACCORDS LC DUPLEX MONOMODE 9/125MICROM | J3 |  | 0 | 0
TS8612.080 | Rails | 2 | 2 | 1 | 99.19 | 198.38 | Chassis Rittal TS8612.080 17X73mm | I3 |  | 0 | 0
UC-DAC-SFP+ | Cables | 1 | 1 | 1 | 14.55 | 14.55 | Cable reseau Ubiquiti UC-DAC-SFP+ 0.5m | J3 |  | 0 | 0
UNIDRIVER36 | Transformateurs | 20 | 20 | 1 | 39.66 | 793.2 | Transformateur Integratech UNIDRIVER36 36W | J4 |  | 0 | 0
UNIDRIVER50 | Transformateurs | 2 | 2 | 1 | 45.83 | 91.66 | Transformateur Integratech UNIDRIVER50 50W | J4 |  | 0 | 0
VCCD1 | Sectionneurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Interrupteur-sectionneur - 3P - 690V 32A | H1 | Poignée rouge cadenassable | 0 | 0
VX5051.045 | Accessoires armoires | 2 | 2 | 1 | 39.13 | 78.26 | Kit de fixation Rittal VX5051.045 | I3 |  | 0 | 0
VX8619.750 | Rails | 1 | 1 | 1 | 68.39 | 68.39 | Rails de montage Rittal VX8619.750 14x39 mm | I3 |  | 0 | 0
WMPF1E | Accessoires réseau | 2 | 2 | 1 | 52.82 | 105.64 | Panneau de cablage Panduit WMPF1E | J3 |  | 0 | 0
XALD02 | Boitiers | 2 | 2 | 1 |  |  | Boite 2 trous Schneider XALD02 | H1 |  | 0 | 0
XALD102 | Boitiers | 1 | 1 | 1 |  |  | Boite 1 bouton poussoir VERT Schneider XALD102 marquage 'l' | H1 |  | 0 | 0
XALK178E | Boitiers | 1 | 1 | 1 |  |  | Boite jaune arrêt urgence Schneider XALK178E - pousser tourner 1F+1O | H1 |  | 0 | 0
XAPM1201 | Boitiers | 2 | 2 | 1 |  |  | Boite à boutons vide Schneider XAPM1201 - Métallique - 1 trou | H1 |  | 0 | 0
XAPM1201H29 | Boitiers | 2 | 2 | 1 |  |  | Boite à boutons vide Schneider XAPM1201H29 - Zinc - 1 Ouverture | H1 |  | 0 | 0
XCSDMP5902 | Capteurs | 1 | 1 | 1 |  |  | Interrupteur de sécurité Schneider XCSDMP5902 electromagnétique 1O+1F+1O | H1 |  | 0 | 0
XPSAK311144 | Relais | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Contrôleur Schneider XPSAK311144 - Arrêt d'urgence - 24V CA CC | H1 |  | 0 | 0
Y1062690 | Fusibles | 1 | 1 | 1 | 10.48 | 10.48 | Porte-fusibles Mersen Y1062690 3P+N | H3 |  | 0 | 0
==







## Entrées
Fichier des entrées de stock |  |  |  | 5000 |  | 5000
Date | Référence commande | Pièce | Fournisseur | Quantité | PUHT | Montant HT | Observations | CARACTERISTIQUE | CARACTERISTIQUE
2023-04-03 | 372802 | E M8 | Staelens | 5000 | 1 | 5000







## Sorties
Fichier des sorties de stock |  |  | 126
Date | Pièce | Technicien | Quantité | Observations | CARACTERISTIQUE | CARACTERISTIQUE | LOT | CONTENANCE
2023-04-25 | B212061 | Axel | 12
2023-04-25 | A9F74432 | Christophe | 4
2023-04-25 | A9F74416 | Christophe | 8
2023-04-20 | A9F74206 | Samuel | 1 | Préparation commande Shiftech
2023-04-19 | 134523 | Samuel | 1 | Benjamin entrepôt
2023-04-19 | 2033011 | Samuel | 100 | Mise en stock pour commandes
2023-04-03 | E M8 | Axel | 0







## Techniciens
Fichier des techniciens | 126
Libellé | Nombre de sorties | Observations
... | 0
Alix | 0 | Chef d'équipe
Axel | 12 | Ouvrier
Benjamin | 0 | Ouvrier
Christophe | 12 | Manager
François | 0 | Ouvrier
Fred | 0 | Manager
Henri | 0 | Ouvrier
Jean-Yves | 0 | Chef d'équipe
John | 0 | Ouvrier
Jonathan | 0 | Dessinateur
Pierre | 0 | Ouvrier
Samuel | 102 | Responsable logistique
Thomas | 0 | Ouvrier
Véronique | 0 | Secrétaire







## Fournisseurs
Fichier des fournisseurs | 5000 | 5000
Libellé | Nombre d'entrées | Chiffre d'affaire HT | Observations
AGRO | 0 | 0
CEBEO | 0 | 0
Eaton | 0 | 0
Excel-Pratique | 0 | 0 | Dépannage VBA
Hewlett-Packard | 0 | 0
IBM | 0 | 0
Kyocera | 0 | 0
Lenovo | 0 | 0
Rittal | 0 | 0
Schneider | 0 | 0
Staelens | 5000 | 5000







## Catégories
Fichier des catégories | 11855
Libellé | Nombre de pièces | Observations
... | 0
Accessoires armoires | 4
Accessoires coffrets | 108
Accessoires disjoncteurs | 60
Accessoires raccordement | 810
Accessoires réseau | 218
Accessoires résidentiels | 79
Accessoires sectionneurs | 3
Alimentations | 19
Automates | 42
Boites de dérivation | 69
Boitiers | 19
Cables | 52
Capteurs | 4
Chemins de câbles | 17
Coffrets | 2
Commandes | 4
Compteurs | 7
Connecteurs | 27
Connections | 2
Contacteurs | 59
Convertisseurs | 9
Déclencheurs | 2
Demarreurs | 1
Démarreurs | 1
Différentiels | 9
Disjoncteurs | 199
Eclairages | 44
Ecran | 1
Ecrous | 5000
Fusibles | 1029
Gaine thermorétractable | 14
Goulottes | 92
Horloges | 2
Interrupteurs | 33
Modules | 2
Panneau de commande | 2
Pontages | 79
Presse-étoupes | 3209
Prises | 124
Rails | 6
Recepteurs | 1
Relais | 67
Répartiteurs | 11
Résistances | 1
RiLine | 33
Rondelles | 0
Sectionneurs | 7
Sectionneurs-fusible | 2
Télérupteur/Dimmer | 4
Terminaisons | 5
Thermostats | 1
Transformateurs | 52
Tubes | 199
Variateurs | 9







## Statistiques
Inventaire par catégorie |  | Entrées par fournisseur (quantités)
Stocks actuels |  | Quantités |  | Fournisseur
Catégorie | Total | Années | Date | (vide) | Staelens | Total général
(vide) |  | 2023 | avr |  | 5000 | 5000
Presse-étoupes | 3209 | <03-04-23 | (vide)
Disjoncteurs | 199 | Total général |  |  | 5000 | 5000
Gaine thermorétractable | 14
Terminaisons | 5
Connecteurs | 27
Ecrous | 5000
Différentiels | 9
Déclencheurs | 2
Sectionneurs | 7
Contacteurs | 56
Compteurs | 7
Horloges | 2
Résistances | 1
Panneau de commande | 1 | Entrées par fournisseur (montants)
Variateurs | 6
Convertisseurs | 7 | Montants HT |  | Fournisseur
Commandes | 1 | Années | Date | (vide) | Staelens | Total général
Relais | 67 | 2023 | avr |  | 5000 | 5000
Transformateurs | 48 | <03-04-23 | (vide)
Répartiteurs | 4 | Total général |  |  | 5000 | 5000
Fusibles | 1029
Accessoires disjoncteurs | 60
Accessoires sectionneurs | 3
Boitiers | 19
Démarreurs | 1
Capteurs | 4
Télérupteur/Dimmer | 4
Thermostats | 1
Sectionneurs-fusible | 2
Tubes | 199
Connections | 2
Accessoires résidentiels | 79
Prises | 124 | Sorties par technicien (quantités)
Interrupteurs | 33
Alimentations | 3 | Quantités |  | Technicien
Chemins de câbles | 15 | Années | Date | (vide) | Axel | Samuel | Christophe | Total général
Goulottes | 92 | 2023 | avr |  | 12 | 102 | 12 | 126
Accessoires raccordement | 810 | <03-04-23 | (vide)
Pontages | 79 | Total général |  |  | 12 | 102 | 12 | 126
Demarreurs | 1
Ecran | 1
Accessoires coffrets | 105
Accessoires réseau | 218
Recepteurs | 1
Boites de dérivation | 69
RiLine | 33
Rails | 3
Accessoires armoires | 4
Eclairages | 44
Coffrets | 2
Cables | 52
Total général | 11764



## Paramètres
Raison sociale | Ac-Electricité
Titre | Gestion de stock Entrepôt 342
Cellule de travail : | 0
Valeurs par défaut dans les formulaires
Pièce | 888888 | 0
Fournisseur | AGRO | 1
Technicien | François | 6
Catégorie | Accessoires réseau | 6
Personnalisation du classeur
Appliquer plein écran ? | non
Afficher formules ? | oui
Afficher feuilles ? | oui
Afficher entêtes ? | oui


Mode d'emploi du classeur : 1 - Sécurités
Le classeur est protégé, sans mot de passe. La structure ne doit pas être modifiée, sous peine d'affecter le fonctionnement des macros. Il est déconseillé de modifier le nom des feuilles, des colonnes, etc. sans avoir des connaissances en VBA.
2 - Renseigner les tables de référence
Les tables de référence fournissent les données aux listes déroulantes, dans les feuilles et dans les formulaires.
Les Catégories, les Fournisseurs, les Techniciens doivent être renseignés pour pouvoir être disponibles dans ces listes.
3 - Renseigner les Paramètres
La Raison sociale, le Titre du classeur impactent la feuille Accueil et toutes les autres feuilles.
Après avoir renseigné les tables de référence, choisir également les valeurs par défaut : ces valeurs apparaissent par défaut dans les listes déroulantes. On choisira les valeurs les plus fréquentes. Les paramètres de personnalisation du classeur permettent de régler l'apparence des fenêtres et de différents éléments.
4 - Renseigner l'inventaire
L'inventaire peut être saisi, avec le stock initial (le stock au moment du début de la gestion). 5 - Renseigner les Entrées et Sorties
Les Entrées sont attribuées à un Fournisseur, les Sorties à un Technicien. Les montants (Entrées) sont optionnels.
Les Entrées et les Sorties impactent évidemment le stock actuel (Inventaire). Les boutons ? des formulaires Entrées et Sorties permettent d'accéder à des recherches avancées pour les Pièces, les Fournisseurs, les Techniciens 6 - Exploiter les Statistiques Les statistiques sont des tableaux croisés dynamiques. On peut en créer autant que nécessaire, et modifier ceux existants.