## T_ITEMS
Ref DATA | N° COMPTEUR CSV | CAT METIER | METIER | RELEVE | NS COMPTEUR | N° AMR | INSTAL | BAT | NOM | N° COMPTEUR PHYSIQUE | CASE PLAN | LOCALISATION | COMMENTAIRES
76 | EQQ16 | 3_ED/EQ | - | MANUEL | - | - | SAG | 106 | Labo G1 + Tritium (zone ouest) | EQQ16 |  | Derrière AACH : nord ouest de la chaufferie dans bât 106
22 | EBQ01 | 1_EB | 1.1_EB_POMPAGE_CHECK | MANUEL | - | - | SAG | 32 | Pompage EB (Index éternel) | EBQ01E | F5 | Index Chabal bat 29 local 101 voir bat 32
A CRÉER | NON | 1_EB | 1.1_EB_POMPAGE_CHECK | MANUEL | - | - | SAG | 32 | Pompage EB (Index éternel) | EBQ02E | F5 | Index Chabal bat 29 local 101 voir bat 32
845 | AEP462 | 1_EB | 1.2_EB_POMPAGE | NON | - | Manuel | SAG | 462 | PRODUCTION FORAGE 1 | AEP462 | F2 | Supervision 105
846 | AEP463 | 1_EB | 1.2_EB_POMPAGE | NON | - | Manuel | SAG | 463 | PRODUCTION FORAGE 2 | AEP463 | F2 | Supervision 105
- | NON | 1_EB | 1.2_EB_POMPAGE | CALCUL | - | - | SAG | 32 | Pompage EB (m3) | EBQ01 |  | Volume extrait mensuellement via Bruno
- | NON | 1_EB | 1.2_EB_POMPAGE | CALCUL | - | - | SAG | 32 | Pompage EB (m3) | EBQ02 |  | Volume extrait mensuellement via Bruno
40 | EFQ01 | 1_EB | 1.2_EB_POMPAGE | CALCUL | - | - | SAG | SITE | Pompage EF - Ranney (m3) | EFQ01
630 | NON | 1_EB | 1.2_EB_POMPAGE | NON | - | Manuel | SAG | SITE | FORAGE 1 | EPQ2396
631 | NON | 1_EB | 1.2_EB_POMPAGE | NON | - | Manuel | SAG | SITE | FORAGE 2 | EPQ2397
- | NON | 1_EB | 1.2_EB_PROD | CALCUL | - | - | SAG | SITE | Production EB (m3) | EBPROD |  | TdB : Total Entrée EB en Production (m3) | EBQ01 + EBQ02 + EFQ01 - Fuites
43 | EPQ02 | 2_EI/EP | 2.1_EI/EP_PROD | CALCUL | - | - | SAG | SITE | Production 700 EP/EI (m3) | EPQ02 |  | TdB : Vers Bassin Pascal Prod EI/EP
585 | E7Q30 | 2_EI/EP | 2.3_EI_CONSO_SAG | MANUEL | - | - | SAG | 105 | Appoint reseau ET | E7Q30 |  | bat 105 en haut passerelle de gauche
20 | E7Q81 | 2_EI/EP | 2.3_EI_CONSO_SAG | MANUEL | - | - | SAG | 105 | APPOINT TAR | E7Q81 | D3 | Local froid a gauche derriere pompe EG - en serie avant E7Q84 | Vu en série avant E7Q84, et TAR désactivée
21 | E7Q84 | 2_EI/EP | 2.3_EI_CONSO_SAG | MANUEL | - | - | SAG | 105 | APPOINT EG (Eau Glacée) | E7Q84 | D3 | Local froid a droite derriere pompe EG
590 | EPQ34 | 2_EI/EP | 2.3_EI_CONSO_SAG | MANUEL | - | - | SAG | 105 | Alim decarbo EQ | EPQ34 |  | Sur local elect déminée [Alimentation Déminée]
66 | EPQEC | 2_EI/EP | 2.3_EI_CONSO_SAG | MANUEL | - | - | SAG | 106 | Appoint EC (Eau Chaude) | EPQEC |  | Appoint EC
904 | EIATOLL | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | ATL | ATOLL | ATOLL | EIATOLL | E6 | en face sous station ECS 004b
727 | NON | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | PRAE | PRAE | PRAE DN 250 | EIQ40 |  | Supervision Bâtiment 26
728 | NON | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | AUTO | - | - | PRAE | PRAE | PRAE DN100 | EIQ41 |  | Supervision Bâtiment 26
729 | NON | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | AUTO | - | - | CENTRACO | CENTRACO | SOCODEI DN200 | EIQ42 |  | Supervision Bâtiment 26
42 | EIQ90 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | MELOX | 202 | MELOX production | EIQ90 | F4 | FL1022 (devant ED MELOX)
587 | EPQ1053 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | PHENIX | PHENIX | Phenix | EPQ1053 | F2 / F3 | FL209
45 | EPQ1512 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | MELOX | MELOX | Chantier MELOX | EPQ1512 | F3 | FL331
588 | EPQ1516 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | MELOX | MELOX | MELOX arrivee ouest | EPQ1516 | F3 | FL332
A CRÉER | NON | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | 00WIP006158 |  | AVM | 113 - 130 | AVM | EPQ1547 | E3 | FL342
47 | EPQ1647 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | MELOX | MELOX | MELOX zone entreprise | EPQ1647 | G4 | FL375 Terminal routier
48 | EPQ1739 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | PALOMA | PALOMA | PALOMA | EPQ1739 | C6 | FL411
49 | EPQ1750 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | CIS-BIO | DSV | Magasin DIVT - DISTRIB CISBIO | EPQ1750 | C5 | FL413 derriere préfabriqué côté buisson
50 | EPQ1777 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | ADM | 44 | ADM(FL420) | EPQ1777 | D5 | FL420
51 | EPQ1782 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | STEL | 126 | STEL | EPQ1782 | D5 | FL1025
52 | EPQ1818 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | NON | - | - | EIP | EIP | Chantier EIP | EPQ1818 | E5 | FL440 enfouie en perimetre Astel + Compteur sans sortie | Compteur sans sortie
53 | EPQ1840 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | ADM | 28 | ADM (bat28) | EPQ1840 | D5 | FL444
589 | EPQ20 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | PHENIX | PHENIX | Phenix sortie BP (MEPO07 ?) | EPQ20 | F2 | MEPO 07 au bassin pascal
55 | EPQ2047 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | CENTRACO | CENTRACO | Secours CENTRACO | EPQ2027 | E6 | FL513
A CRÉER | NON | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | ATL |  | ATL | EPQ2038 | E6 | FL511
56 | EPQ2090 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | SG | 181 | bat 181 (VALHRO) | EPQ2090 | F2 / F3 | FL1008
57 | EPQ2101 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | CENTRACO | CENTRACO | CENTRACO | EPQ2101 | E6 | FL529
1448 | EPQ2285 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | IECDA | 115 | IECDA | EPQ2285 | E3 | FL908
59 | EPQ2331 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | STEL | 123 | EVA | EPQ2329 | D5 | FL2161
A CRÉER | NON | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | STEL | 123 | EVA | EPQ2331 | D5 | FL2161
A CRÉER | NON | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | APM | 211 - 214 | Zone APM | EPQ426 | E3 | Sur le mur à côté cheminée APM
A CRÉER | NON | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | APM | 211 - 214 | Zone APM normale | EPQ446 | E3 | FL54
A CRÉER | NON | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | APM | 211 - 214 | Zone APM secours | EPQ447 | E3 | FL54
591 | EPQ710 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | DEGAINAGE | 147 | Degainage (bat147) | EPQ710 | E4 | FL115
62 | EPQ817 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | ADM | 44 | ADM(FL1002) | EPQ817 | D5 | FL1002
63 | EPQ829 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | ADM | 44 | ADM(FL139) | EPQ829 | D5 | FL139
64 | EPQAPM | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | A VERIFIER | - | - | APM | zone APM | Zone APM | EPQAPM |  | Où est il ?
65 | EPQATA | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | ATALANTE | ATALANTE | ATALANTE | EPQATA | F3 | FL605
67 | EPQFLS | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | A VERIFIER | - | - | FLS | FLS | FLS | EPQFLS |  | Où est il ? Relève manuelle ou contact email et qui ?
68 | EPQGAM | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | EMAIL | - | - | GAMMATEC | 469 | Gammatec (STERIS) | EPQGAM |  | Nawale_Safsaf@steris.com
69 | EPQSPR | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | A VERIFIER | - | - | SPR | SPR | SPR | EPQSPR |  | Où est il ? Relève manuelle ou contact email et qui ?
70 | EPQSPRINK | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | EMAIL | - | - | GAMMATEC | 470 | GAMMATECSPRINK (STERIS] | EPQSPRINK |  | Nawale_Safsaf@steris.com
390 | EPQSTEMA | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | STEL | 606 | STEMA | EPQSTEMA | D5 | FL1025
78 | FAXAVM | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | EMAIL | - | - | AVM | 130 | AVM | FAXAVM |  | Bruno.GARRETA@cea.fr
88 | MEPO13 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | EMAIL | - | - | CELESTIN | 85 | Celestin 1 | MEPO13 |  | Olivier.SALMON@cea.fr
89 | MEPO14 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | NON | - | - | CELESTIN | 87 | Celestin 2 N'EXISTE PLUS | MEPO14 |  | Olivier.SALMON@cea.fr
90 | MEPO25 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | EMAIL | - | - | LABO | 109 | Labo PU (bat 109) | MEPO25 |  | Alban.CHAUVET@cea.fr; Veronique.POLGE@cea.fr; didier.dardaillon@cea.fr
91 | MEPO33 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | EMAIL | - | - | CDS | 48 | CDS (bat48) | MEPO33 |  | Arnaud.RAMA@cea.fr; anthony.berard@orano.group
92 | MEPO59 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | EMAIL | - | - | AMEC | 272 | AMEC3 (bat 272) | MEPO59 |  | Jean-Pascal.RAYMOND@cea.fr; Julien.MONTAZ@cea.fr
93 | MEPO9 | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | EMAIL | - | - | ATM | 119 | ATM (bat119) | MEPO9 |  | eric.fauvelet@orano.group
- | NON | 3_ED/EQ | 3.1_ED_ALIM PROD | NON | - | - | SAG | 105 | Eau entrée décarbo n°1(déminée) | ENQ01 |  | Local déminée
- | NON | 3_ED/EQ | 3.1_ED_ALIM PROD | NON | - | - | SAG | 105 | Eau entrée décarbo n°2(déminée) | ENQ02 |  | Local déminée
- | NON | 3_ED/EQ | 3.2_ED_PROD | MANUEL | - | - | SAG | 105 | Eau entrée chaine n°1(déminée) | ENQ11 |  | Local déminée
- | NON | 3_ED/EQ | 3.2_ED_PROD | MANUEL | - | - | SAG | 105 | Eau entrée chaine n°2(déminée) | ENQ12 |  | Local déminée
- | NON | 3_ED/EQ | 3.2_ED_PROD | MANUEL | - | - | SAG | 105 | Eau entrée chaine n°3(déminée) | ENQ13 |  | Local déminée
23 | NON | 3_ED/EQ | 3.3_ED_DISTRIB_TOTALE | MANUEL | - | - | SAG | SITE | Sud 01 | EDQ10 |  | Mezzanine Local déminée
24 | NON | 3_ED/EQ | 3.3_ED_DISTRIB_TOTALE | MANUEL | - | - | SAG | SITE | Sud 02 | EDQ11 |  | Mezzanine Local déminée
25 | EDQ12 | 3_ED/EQ | 3.3_ED_DISTRIB_TOTALE | MANUEL | - | - | SAG | 105 | Chaufferie centrale | EDQ12 |  | Mezzanine Local déminée
26 | EDQ13 | 3_ED/EQ | 3.3_ED_DISTRIB_TOTALE | MANUEL | - | - | SAG | 105 | Pneumatex | EDQ13 |  | Local déminée
592 | EQQ11 | 3_ED/EQ | 3.3_ED_DISTRIB_TOTALE | MANUEL | - | - | SAG | SITE | Sud (deminee) | EQQ11 |  | Local déminée
593 | EQQ12 | 3_ED/EQ | 3.3_ED_DISTRIB_TOTALE | MANUEL | - | - | PHENIX | PHENIX | Nord (phenix + CH.E) (deminee) | EQQ12 |  | Mezzanine Local déminée
74 | EQQ14 | 3_ED/EQ | 3.3_ED_DISTRIB_TOTALE | MANUEL | - | - | SAG | 106 | Chaufferie (chaufferie centrale) | EQQ14 |  | Derrière AACH (bat 106)
- | NON | 3_ED/EQ | 3.3_EQ_PROD | MANUEL | - | - | SAG | 105 | Sortie dessiliceur 1(déminée) | EQQ01 |  | Local déminée
- | NON | 3_ED/EQ | 3.3_EQ_PROD | MANUEL | - | - | SAg | 105 | Sortie dessiliceur 2(déminée) | EQQ02 |  | Local déminée
27 | EDQ183 | 3_ED/EQ | 3.4_ED_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | MELOX | 202 | MELOX (FL1022) | EDQ183 | F4 | FL1022 (devant ED MELOX)
28 | EDQ187 | 3_ED/EQ | 3.4_ED_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | SCO | 38 | Pluton local vapeur | EDQ187 | E5 | Pluton local vapeur bat 38
718 | NON | 3_ED/EQ | 3.4_ED_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | SPR | 40 | SPR | EDQ20 | D3 | FL1123 (Ouverture côté bâtiment)
29 | EDQ201 | 3_ED/EQ | 3.4_ED_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | SAG | SITE | CELESTIN+AVM (FL2133) | EDQ201 | E4 | FL2133 (croisement AVM)
30 | EDQ203 | 3_ED/EQ | 3.4_ED_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | CELESTIN | CELESTIN | CELESTIN (FL1021) | EDQ203 | F4 | FL1021 (côté TGBT bat 296)
33 | EDQ266 | 3_ED/EQ | 3.4_ED_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | STEL | 122 | STEL (FL1025) | EDQ266 | D5 | FL1025
35 | EDQ60 | 3_ED/EQ | 3.4_ED_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | STEL | 123 | EVA (FL2161) | EDQ60 | D5 | FL 2161 (terre plein derrière EVA)
38 | EDQ90 | 3_ED/EQ | 3.4_ED_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | MELOX | 202 | MELOX entree (bat 202) | EDQ90 | F4 | ED MELOX (bat 202)
39 | EDQ91 | 3_ED/EQ | 3.4_ED_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | MELOX | 202 | MELOX sortie (bat 202) | EDQ91 | F4 | ED MELOX (bat 202)
594 | EDQG1 | 3_ED/EQ | 3.4_ED_CONSO_CLIENT | CALCUL | - | - | G1 | 57 | LABO G1 (EQQ220 ?) | EDQG1 |  | Dans G1 (EQQ16 - EQQ162)
34 | EDQ50 | 3_ED/EQ | 3.4_ED_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | AMEC | 272 | AMEC3 | EPQ1833 | E5 | FL443 derriere bat 274
73 | EQQ13 | 3_ED/EQ | 3.4_ED_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | - | APM | zone APM | SAP | EQQ13 | E3 | Au pied de la cheminée APM
77 | EQQ162 | 3_ED/EQ | 3.4_ED_CONSO_CLIENT | EMAIL | - | - | ATM | 119 | Tritium | EQQ162 |  | eric.fauvelet@orano.group
83 | MDES1 | 3_ED/EQ | 3.4_ED_CONSO_CLIENT | EMAIL | - | - | DEGAINAGE | 144 | MAR400 | MDES1 |  | Jean-Francois.ZATELLI@cea.fr
84 | MDES2 | 3_ED/EQ | 3.4_ED_CONSO_CLIENT | EMAIL | - | - | CELESTIN | CELESTIN | ED CELESTIN | MDES2 |  | Olivier.SALMON@cea.fr
85 | MDES4 | 3_ED/EQ | 3.4_ED_CONSO_CLIENT | EMAIL | - | - | PU | 100 | PU | MDES4 |  | aime.givaudan@cea.fr
86 | MDES7 | 3_ED/EQ | 3.4_ED_CONSO_CLIENT | EMAIL | - | - | LABO | 109 | Labo PU | MDES7 |  | Alban.CHAUVET@cea.fr; Veronique.POLGE@cea.fr; didier.dardaillon@cea.fr
87 | MDES9 | 3_ED/EQ | 3.4_ED_CONSO_CLIENT | EMAIL | - | - | AVM | 130 | AVM | MDES9 |  | Bruno.GARRETA@cea.fr
- | NON | 3_ED/EQ | 3.5_ED_CONSO_SAG | CALCUL | - | - | SAG | 105 | Robinets de sortie | EDCONSTANT |  | Dans le labo déminée toujours Egal à 57 m3 / Mois
32 | EDQ251 | 3_ED/EQ | 3.5_ED_CONSO_SAG | MANUEL | - | - | SAG | 150 | Chaufferie sud (bat 150) | EDQ251 | D5 | local 101 bat 150 a gauche en rentrant
36 | EDQ80 | 3_ED/EQ | 3.5_ED_CONSO_SAG | CONSIGNE | - | - | SAG | 106 | Echangeurs eau chaude | EDQ80 |  | Dans local pompe EC sous l'escalier
586 | EDQ81 | 3_ED/EQ | 3.5_ED_CONSO_SAG | CONSIGNE | - | - | SAG | 106 | Aerotherme A7 | EDQ81 |  | En haut passerelle au fond à droite au dessus du panth'air
75 | EQQ146 | 3_ED/EQ | 3.5_ED_CONSO_SAG | MANUEL | - | - | SAG | 10 | chaufferie Est | EQQ146 | F2 / F3
31 | EDQ226 | 3_ED/EQ | 3.6_ED_CONSO_INDUS | MANUEL | - | - | STEL | 135 | Bassins RBES (FL2149) | EDQ226 | E5 | FL2149
884 | AEP_PRAE | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | Manuel | PRAE | PRAE | PRAE AEP DN125 | AEP_PRAE |  | Supervision bât 26
764 | AEP001 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116643 | 5322878122108974 | SG | 1 | ADMINISTRATIF AREVA 1 | AEP001
798 | AEP002 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116641 | 532287812210897B | SG | 2 | ADMINISTRATIF AREVA 2 | AEP002
A CRÉER | NON | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | A VERIFIER | A09PB209252 | - | SG | 2 | ADMINISTRATIF AREVA 2 | AEP002_2 |  | Ancien compteur HS
826 | AEP004 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA309962 | 53228781224083D1 | SCO | 4 | RESTAURANT 2 | AEP004 |  | 1 à 2m3 par mois pour un restaurant…?
- | NON | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | NON | H22UA309961 | Manuel |  | 4 | RESTAURANT 2 | AEP004_2 |  | sur la route côté escalier parking bat 4 (vanne fermée)
856 | AEP005 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20UA484893 | 5322878120378B04 | SG | 5 | SECURITE DU TRAVAIL COGEMA | AEP005
890 | AEP007 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA309954 | 53228781224083D8 | SG | 7 | AREVA NC - Maintenance CRP et SOLAR | AEP007
775 | AEP012 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116563 | 53228781224083CE | SAG | 12 | STOCKAGE STRATEGIQUE | AEP012
777 | AEP013 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H21VA750976 | 532287812210896C | FLS | 13 | FORMATION LOCALE DE SECURITE 1 | AEP013
786 | AEP015 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | A10HA137153 | 532287812207813F | FLS | 15 | POSTE DE GARDE SUD | AEP015
789 | AEP016 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20UA484894 | 5322878120378D70 | FLS | 16 | LOCAL DE SECURITE | AEP016
792 | AEP017 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | C20FB401998 | 5322878120058FAA | MEDICAL | 17 | SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL (SMT) | AEP017
803 | AEP021 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | C20FB401999 | 5322878120058FAF | SAM | 21 | MAGASIN GENERAL COGEMA | AEP021
809 | AEP022 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | C20FB401993 | 5322878120058F76 | SG | 22 | BUREAUX GROUPEMENT ACHATS | AEP022
887 | AEP023 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | NON | - | Manuel | SCO | 23 | ANNEXE MAG GENERAL COGEMA | AEP023 |  | Compteur n'existe plus (contrôle visu relève du 29/03/2023)
815 | AEP026 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA309956 | 5322878122108971 | SAG | 26 | BATIMENT DES POMPES | AEP026
821 | AEP033 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | A10HA136630F | 5322878120079ED9 | SAG | 33 | BUREAUX POSTE 63 KV | AEP033
822 | AEP034 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | C20FB401997 | 5322878120058FA1 | SG | 34 | TELECOMMUNICATIONS | AEP034
823 | AEP036 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116569 | 5322878122108977 | SG | 36 | SERVICE CONTRATS | AEP036
824 | AEP037 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116565 | 5322878122108986 | HERA | 37 | DISTUDV | AEP037
888 | AEP040 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | C20FB401991 | 5322878120058F90 | SPR | 40 | SPR | AEP040
889 | AEP044 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20VA218399 | 532287812207813A | ADM | 44 | ATELIER DECONTAMINATION MATERIELS (A.D.M.) | AEP044
850 | AEP048 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116648 | 5322878122108980 | CDS | 48 | CDS | AEP048
857 | AEP050 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20VA218393 | 5322878122078135 | SAM | 50 | BATIMENT TCD | AEP050
860 | AEP051 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116650 | 532287812210897D | HERA | 51 | MAINTENANCE GENERALE | AEP051
864 | AEP052 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116645 | 532287812210897C | HERA | 52 | ATELIER D'USINAGE MECANIQUE | AEP052
866 | AEP053 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116566 | 532287812210897A | SAM | 53 | ATELIER ENTRETIEN CHARIOTS | AEP053
869 | AEP056 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H21VA760906 | 53228781221089A9 | G1 | 56 | SOUTIEN GENERAL | AEP056
870 | AEP057 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116567 | 5322878122108976 | G1 | 57 | G1HALL ESSAIS | AEP057
871 | AEP058 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | C20FB401992 | 5322878120058F9C | ISAI | 58 | LABODE SURVEILLANCE DES ASSEMB IRRADIES | AEP058
874 | AEP076 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20UA169874 | 5322878120079EC2 | SCO | 76 | LOCAL ACM | AEP076
875 | AEP078 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20UA333759 | 532287812037883C | SG | 78 | BATIMENT SOCIAL | AEP078
876 | AEP079 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20UA169880 | 5322878120079E77 | SAM | 79 | ANNEXE FORMATION | AEP079
877 | AEP080 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | NON | - | Manuel | G2-G3 | 80 | ATELIER MAGASIN ET VESTIAIRES G2G3 | AEP080 |  | Compteur n'existe plus (contrôle visu relève du 29/03/2023)
878 | AEP084 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116644 | 5322878122108982 | SPR | 84 | SPR MAINTENANCE EPVR | AEP084
879 | AEP085 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116610 | 532287812210896E | CELESTIN | 85 | BATCONVENTIONNEL CELESTIN 1 | AEP085
880 | AEP087 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20UA484899 | 532287812037883F | CELESTIN | 87 | BATCONVENTIONNEL CELESTIN | AEP087
881 | AEP095 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116603 | 5322878122108979 | SG | 95 | MAGASIN PRODUITS METALLURGIQUES | AEP095
1446 | AEP100 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116604 | 5322878122108973 | PU | 100 | USINE DE RETRAITEMENT | AEP100
766 | AEP105 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | A10HA136670N | 5322878120079EE2 | SAG | 105 | SERVICES GENERAUX NORD | AEP105
767 | AEP106 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20UA484898 | 5322878120378861 | SAG | 106 | SERVICES GENERAUX SUD | AEP106
768 | AEP107 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116602 | 532287812207812F | SG | 107 | SERVICE UP1 | AEP107
1447 | AEP109 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116608 | 532287812207812C | PU | 109 | SERVICE LABORATOIRES | AEP109
770 | AEP110 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116568 | 5322878122078134 | AMEC | 110 | BATDE RECEPTION EMEMDAR | AEP110
771 | AEP111 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116609 | 532287812207812B | SG | 111 | BUREAUX DRRV | AEP111
772 | AEP115 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20VA218392 | 5322878122078140 | IECDA | 115 | ENTREPOSAGE DES DECHETS ALPHA | AEP115
773 | AEP116 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116605 | 532287812210896D | SCO | 116 | VESTIAIRE UNIVERSEL | AEP116
A CRÉER | NON | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | MANUEL |  |  | UP1 | 117 | BV Chantier de désamiantage plateforme PU | AEPBVUP1 |  | DésAmiantage PU, au coin Sud-Ouest du bât 117 proche portail
774 | AEP119 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H21VA750997 | 5322878122078129 | ATM | 119 | ATELIER TRITIUM | AEP119
776 | AEP122 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20VA218398 | 5322878122078139 | STEL | 122 | BATIMENT CENTRAL STEL | AEP122
778 | AEP130 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H21VA751000 | 5322878122078141 | AVM | 130 | AVM | AEP130
779 | AEP133 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20VA218397 | 532287812207813D | STEL | 133 | BUREAUX STEL | AEP133
780 | AEP140 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | A10HA136657O | 532287812210897E | DEGAINAGE | 140 | DEGAINAGE G1FORMATION | AEP140
781 | AEP141 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | NON | - | Manuel | EXBATCONV | 141 | BATDELEGUES SYNDICAUX ET CENTRAUX | AEP141 |  | Compteur n'existe plus (contrôle visu relève du 29/03/2023)
782 | AEP142 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA309953 | 5322878122108967 | SCO | 142 | VESTIAIRE ENTREPRISES 1 | AEP142
783 | AEP143 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA309942 | 5322878122108969 | SCO | 143 | VESTIAIRE ENTREPRISES 2 | AEP143
784 | AEP144 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA309948 | 53228781221089B1 | DEGAINAGE | 144 | MAR 400 | AEP144
785 | AEP147 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA309949 | 53828781221089A4 | DEGAINAGE | 147 | BATCENTRAL DEGAINAGE | AEP147
787 | AEP154 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116562 | 5322878122108984 | ISAI | 154 | BATANNEXE LSAI | AEP154
901 | AEP155 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | C20FB401994 | 5322878120058F78 | ATL | 155 | ATOLL | AEP155
790 | AEP160 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | NON | H22UA309946 | 5322878122108964 | SCO | 160 | VESTIAIRE DES DECONTAMINEURS | AEP160
791 | AEP166 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116601 | 5322878122069E2E | ATALANTE | 166 | SERVICES GENERAUX INACTIFS | AEP166
793 | AEP170 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA309959 | 532287812240881C | CIS-BIO | 170 | CISBIO INTERNATIONAL DIVT | AEP170
794 | AEP171 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA309955 | 532287812240881B | CIS-BIO | 171 | MAGASIN DIVT | AEP171
795 | AEP180 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H21VA750993 | 5322878122069E30 | SG | 180 | CHALET | AEP180
796 | AEP181 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H21VA750994 | 5322878122069E2B | SG | 181 | BATADMINISTRATIF VALRHO | AEP181
797 | AEP189 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116642 | 53228781224083E5 | CRETFA | 189 | REGROUPEMENT TFA | AEP189
799 | AEP200 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H21VA760910 | 532287812207812A | SCO | 200 | CENTRE DE TRI DES DECHETS INACTIFS | AEP200
800 | AEP203 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20VA218394 | 5322878122069E2D | SG | 203 | QUALITE | AEP203
801 | AEP207 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H21VA750992 | 5322878122078136 | SG | 207 | SGDRRVSALLE DE REUNION DCC | AEP207
802 | AEP208 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H21VA750999 | 532287812207813B | CD | 208 | CDHALL EXPERIMENTATION ET LABOFROIDS | AEP208
804 | AEP210 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116561 | 5322878122108975 | DAM | 210 | BUREAUX DAMDP2I | AEP210
805 | AEP211 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H21VA750998 | 5322878122078142 | APM | 211 | APMEXTRACTION | AEP211
806 | AEP212 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H21VA750995 | 532287812207812D | APM | 212 | SGDRDDMOYENS GENERAUX | AEP212
807 | AEP215 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H21VA750996 | 532287812207813C | CD | 215 | CDHALL ESSAIS | AEP215
808 | AEP217 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | NON | - | Manuel | SG | 217 | SGDRRVBUREAUX SAG | AEP217 |  | Vanne après compteur fermée, plus de bâtiment
810 | AEP222 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116646 | 5322878122108985 | SG | 222 | SGDRRVBUREAUX DCCDRRV | AEP222
811 | AEP223 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H21VA760908 | 5322878122078133 | APM | 223 | APMSTOCKAGE PIECES DETACHEES | AEP223
812 | AEP224 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA309958 | 532287812210897F | EIP | 224 | ENTREPOSAGE INTERMEDIAIRE POLYVALENT | AEP224
A CRÉER | NON | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA309960 | 53228781224083D2 | EIP | 224 | ENTREPOSAGE INTERMEDIAIRE POLYVALENT | AEP224_2
A CRÉER | NON | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA657707 | 53228781224083D7 |  | 227 | SG | AEP227
814 | AEP259 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20UA169875 | 5322878120079ECA | SG | 259 | SGBUREAUX S3N | AEP259
816 | AEP261 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20UA16987 | 5322878120079EC4 | G2-G3 | 261 | PIRSE | AEP261
817 | AEP272 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA309947 | 5322878122108965 | AMEC | 272 | AMEC3 | AEP272
818 | AEP273 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20UA169878 | 5322878120079EE7 | SAM | 273 | MAGASIN MATERIEL ULDAR | AEP273
819 | AEP274 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20VA218400 | 5322878122108966 | AMEC | 274 | BASE VIE MMT | AEP274
820 | AEP275 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | Manuel | MELOX | 275 | MELOX TERMINAL ROUTIER | AEP275 | ? | Chemin de ronde derrière bât 26
825 | AEP396 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20UA484896 | 5322878120378B90 | SG | 396 | SGBUREAUX ORGANISATIONS SYNDICALES 2 | AEP396
828 | AEP401 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20UA169879 | 5322878120079ECE | SG | 401 | SGDRRV ENTREPOT SAG | AEP401
829 | AEP403 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20UA333760 | 532287812037884F | SG | 403 | FORMATION CEA | AEP403
830 | AEP404 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20UA484900 | 532287812037884A | SG | 404 | BUREAUX SYNDICAT 1 | AEP404
831 | AEP414 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H21VA750977 | 5322878122108981 | VISIATOME | 414 | VISIATOME | AEP414
832 | AEP418 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116606 | 5322878122108983 | SG | 418 | BUREAUX ANNEXES | AEP418
833 | AEP419 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA309957 | 5322878122108987 | SG | 419 | ACCUEIL ENTREPRISE | AEP419
834 | AEP422 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20UA484895 | 53228781203785F7 | SCO | 422-423 | BUREAUX ENTREPRISES 1 ET 2 | AEP422
835 | AEP424 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116649 | 53228781224083E6 | DSV | 424 | GALATEE | AEP424
836 | AEP426 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H21VA750979 | 5322878122108972 | ICSM | 426 | INSTITUT CHIMIE SEPARATIVE MARCOULE | AEP426
837 | AEP431 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20UA484897 | 5322878120378C34 | DSV | 431 | DSVMODULE DE STOCKAGE | AEP431
838 | AEP438 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA309952 | 532287812210896A | CD | 438 | CDBUREAUX RD | AEP438
840 | AEP443 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20UA484892 | 532287812037881F | CD | 443 | CDVESTIAIRES ET SANITAIRES | AEP443
841 | AEP444 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | A08PE4012851 | 5322878122408820 | SCO | 444 | NOUVEAU RESTO MARCOULE | AEP444
842 | AEP448 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116607 | 5322878122108989 | FLS | 448 | SCM | AEP448
843 | AEP450 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | A10HA136667 | 5322878120079ED6 | SAG | 450 | STEP BÂTIMENT TECHNIQUE | AEP450
844 | AEP460 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | Manuel | STEL | 460 | STEMA CIMENTATION | AEP460 | D5 | Grosse plaque ronde STEL
847 | AEP469 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116647 | 53228781224083D4 | GAMMATEC | 469 | GAMMATEC | AEP469
848 | AEP470 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H21VA750980 | 5322878122108970 | FLS | 470 | NUITEE FLS | AEP470
849 | AEP471 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20UA484891 | 5322878120378DF0 | ADM | 471 | MODULE UP1ADMSTEL | AEP471
A CRÉER | NON | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116570 | 5322878122108978 |  | 472 | PERCEA | AEP472
902 | AEP483 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H21VA760909 | 5322878122078132 | ATOLL | 483 | ATOLL | AEP483
852 | AEP484 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA116564 | 5322878122108988 | DIADEM | 484 | CHANTIER DIADEM | AEP484
853 | AEP487 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20UA484881 | 5322878120378845 | IZEN | 487 | IZEN | AEP487
854 | AEP496 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20VA218391 | 5322878122078130 | ADM | 496 | ADMMODULE UP1ADMSTEL | AEP496
855 | AEP499 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20VA218396 | 5322878122078128 | ADM | 499 | ADMVESTIAIRE FEMININ | AEP499
858 | AEP505 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H21VA750978 | 5322878122078131 | MELOX | 505 | POSTE DE GARDE | AEP505
859 | AEP508 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | C20FB402000 | 5322878120058F9F | MELOX | 508 | BUREAUX SERVICES EXPLOITATION | AEP508
861 | AEP513 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H20VA218395 | 5322878122069E2F | MELOX | 513 | SOCIAL ET FORMATION | AEP513
862 | AEP518 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | Manuel | MELOX | 518/532/550 | BUREAUX DIVERSTRANSNUCLEAIRE | AEP518 | G3 | MELOX zone parking nord, ouest bât 534 dans nouvel enrobé
863 | AEP519 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | - | Manuel | MELOX | 519 | MAITRISE OEUVRE CHANTIER | AEP519 | F4 | Dans MELOX, danc chantier clôt à côté bâche RSX 519
865 | AEP520 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | C20FB401995 | 5322878120058FA4 | MELOX | 520 | DIRECTION ET SERVICES CENTRAUX | AEP520
867 | AEP531 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H21VA760907 | 532287812207812E | MELOX | 531 | BDOC ET SERVICES GENERAUX | AEP531
868 | AEP538 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA309966 | 53228781224083CF | MELOX | 538 | VESTIAIRES NORD | AEP538
872 | AEP600 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | A10PD300360 | 532287812240882E | SG | 600 | BAT DIRECTION | AEP600 |  | Parking bât 04
ok | AEP621 | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | C21FC003050 | 5322878121208082 | IZOS | 621 | BAT AIR RESPIRALE IZOS (bat 621) | AEP621
885 ? | AEPSOCO | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | CPTA68F520F0 | 5322878122408818 |  | 700 | CYCL'LIFE | AEP700 |  | Chemin de ronde devant ATL
A CRÉER | NON | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA657706 | 532287812240881D |  | 224 | BASE VIE ASTEL | AEPASTEL
A CRÉER | NON | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | H22UA657709 | 5322878122408822 |  | 224 | BASE VIE EIP | AEPEIP
882 | AEPPALO | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | Manuel | PALOMA | PALOMA | PALOMA | AEPPALO | C6 | Poste Sud côté 1er portail d'entrée
883 | AEPPhenix | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | MANUEL | - | Manuel | Phénix | 306 | PHENIX GENERAL (SECTO 6) | AEPPhenix | G2 | Devant l'étranglement
886 | BVDIADEM | 4_AEP | 4.1_AEP_CONSO_CLIENT | RADIORELEVE | CPTA69EF73D0 | 532287812240881F | DIADEM | 484 | BASE VIE DIADEM | BVDIADEM
A CRÉER | NON | 4_AEP | 4.2_AEP_SECTO | MANUEL | - | Manuel | SAG | SITE | Distribution AEP SECTO1 | SECTO1 | D3 | Proche angle rue bâtiment 451 surpresseur
632 | NON | 4_AEP | 4.2_AEP_SECTO | MANUEL | - | Manuel | SAG | SITE | Distribution AEP SECTO2 | SECTO2 | E4 | Sur trottoir au sud du rond point du bât 273
633 | NON | 4_AEP | 4.2_AEP_SECTO | MANUEL | - | Manuel | SAG | SITE | Distribution AEP SECTO3 | SECTO3 | E2 | Sur route nord APM au niveau passage pieton (plaque Ouest)
649 | NON | 4_AEP | 4.2_AEP_SECTO | MANUEL | - | Manuel | SAG | SITE | Distribution AEP SECTO4 | SECTO4 | E2 | Sur route nord APM au niveau passage pieton (plaque Milieu)
A CRÉER | NON | 4_AEP | 4.2_AEP_SECTO | MANUEL | - | Manuel | SAG | SITE | Distribution AEP SECTO5 | SECTO5 | E2 | Sur route nord APM au niveau passage pieton (plaque Est)
- | NON | 4_AEP | 4.2_AEP_SECTO | NON | - | Manuel | SAG | SITE | Distribution AEP SECTO6 | SECTO6 |  | = PHENIX GENERAL
- | NON | 2_EI/EP | 2.3_EI_CONSO_SAG | MANUEL |  |  | SAG | 450 | EI STEP | EISTEP | E6 | De l'autre coté du grillage de la STEP au niveau du groupe électrogène, compteur direction STEP
- | NON | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | MANUEL |  |  | SPR | 659 | Bât environnement SPR | ENVSPR | E6 | De l'autre coté du grillage de la STEP au niveau du groupe électrogène, compteur direction bât SPR
A CRÉER | NON | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | EMAIL | - | - | CD | 215 |  | 215 EP 005
A CRÉER | NON | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | EMAIL | - | - | CD | 208 |  | 208 EP 003
A CRÉER | NON | 2_EI/EP | 2.4_EI_CONSO_CLIENT | EMAIL | - | - | CD | 208 |  | 208 EP004
Note on K3: Auteur: Ces lignes correspondent aux relevé sur les compteurs pour check par rapport au données extraites de Bruno
Note on A4: Auteur: Ou pas, voir autre commentaire
Note on K4: Auteur: elevé sur les compteurs pour check par rapport au données extraites de Bruno
Note on K5: Auteur: Perso je pense pas que de la production forage soit de l'AEP… On vire ? Ils sont en doublons avec EPQ2396 et EPQ2397, on peut ptet reporter les valeurs sur eux et les importer dans le CSV à la place de ceux là ?
Note on K6: Auteur: Perso je pense pas que de la production forage soit de l'AEP… On vire ? Ils sont en doublons avec EPQ2396 et EPQ2397, on peut ptet reporter les valeurs sur eux et les importer dans le CSV à la place de ceux là ?
Note on K7: Auteur: Bruno extrait les valeurs de ce compteur tout les mois.. A mon avi il est en Auto alors à vérifier que vous l'avez bien, si c'est le cas pas la peine de le créer en ManuHistorian
Note on A8: Auteur: Ou pas, voir autre commentaire
Note on K8: Auteur: Bruno extrait les valeurs de ce compteur tout les mois.. A mon avi il est en Auto alors à vérifier que vous l'avez bien, si c'est le cas pas la peine de le créer en ManuHistorian
Note on J9: Auteur: 40m3/mois pour essai fonctionnement, hors panne pompes bat 32 bassin Celestin
Note on K10: Auteur: Voir AEP462 ?
Note on K11: Auteur: Voir AEP463 ?
Note on M12: Auteur: EBQ01 + EBQ02 + EFQ01 - Fuites
Note on M15: Auteur: Vu en série avant E7Q84 en Juin, et TAR désactivée
Note on K20: Auteur: En Auto dans la GTC
Note on K21: Auteur: En Auto dans la GTC
Note on K22: Auteur: En Auto dans la GTC
Note on K49: Auteur: Idem EPQ 426 ou 446 ou 447 ? A virer cas échéant Conso ou pas ? Demandé dans le CSV...
Note on K51: Auteur: La FLS utilise de l'EI ??! Remplissage camion citerne ? Conso déjà ou pas ?
Note on K53: Auteur: On a déjà pleins de compteurs pour le SPR Redondant ? Ya de la conso dessus ?
Note on K58: Auteur: Suite à travaux sur réseau EI Celestin, ils n'ont pas mis de nouveau compteur côté C2…
Note on K63: Auteur: Cassé
Note on K64: Auteur: Cassé
Note on K86: Auteur: Issu du calcul de la différence entre EQQ16 (G1 + Tritum) et Tritium.
Note on M97: Auteur: Consigné fermé DALKIA 2015
Note on M98: Auteur: Consigné fermé par DALKIA en 2017
Note on A106: Auteur: Autant le créer dans la base au cas où, même si on le relèvera pas ?
Note on K149: Auteur: DésAmiantage PU
Note on M155: Auteur: Historiquement dernière relève avant ablation compteur 2580
Note on K162: Auteur: Bâtiment non utilisé, compteur innacessible pour cause de barrières

## T_DATAS_RELEVE
N° COMPTEUR PHYSIQUE | DATE RELEVE | DATE MOIS RELEVE | INDEX
EQQ16 |  | 2023-12-25 | 24995
EBQ01E |  | 2023-12-25 | 9254808
EBQ02E |  | 2023-12-25 | 8663341
E7Q30 |  | 2023-12-25 | 656226
E7Q81 |  | 2023-12-25 | 58963
E7Q84 |  | 2023-12-25 | 13737
EPQ34 |  | 2023-12-25 | 716612
EPQEC |  | 2023-12-25 | 28003
EIATOLL |  | 2023-12-25 | 49319
EIQ40 |  | 2023-12-25 | 177341
EIQ41 |  | 2023-12-25 | 0
EIQ42 |  | 2023-12-25
EIQ90 |  | 2023-12-25 | 5606
EPQ1053 |  | 2023-12-25 | 1635718
EPQ1512 |  | 2023-12-25 | 106339
EPQ1516 |  | 2023-12-25 | 388018
EPQ1547 |  | 2023-12-25 | 208150
EPQ1647 |  | 2023-12-25 | 47767
EPQ1739 |  | 2023-12-25 | 608
EPQ1750 |  | 2023-12-25 | 1561
EPQ1777 |  | 2023-12-25 | 1503
EPQ1782 |  | 2023-12-25 | 9401537
EPQ1840 |  | 2023-12-25 | 5423
EPQ20 |  | 2023-12-25 | 1780009
EPQ2027 |  | 2023-12-25 | 14065
EPQ2038 |  | 2023-12-25 | 314342
EPQ2090 |  | 2023-12-25 | 13980
EPQ2101 |  | 2023-12-25 | 1731372
EPQ2285 |  | 2023-12-25 | 3270
EPQ2329 |  | 2023-12-25 | 52216
EPQ2331 |  | 2023-12-25 | 330
EPQ426 |  | 2023-12-25 | 28523
EPQ446 |  | 2023-12-25 | 709918
EPQ447 |  | 2023-12-25 | 7170286
EPQ710 |  | 2023-12-25 | 50403
EPQ817 |  | 2023-12-25 | 22200
EPQ829 |  | 2023-12-25 | 2374
EPQATA |  | 2023-12-25 | 10299
EPQSTEMA |  | 2023-12-25 | 514
ENQ11 |  | 2023-12-25 | 894171
ENQ12 |  | 2023-12-25 | 948348
ENQ13 |  | 2023-12-25 | 904864
EDQ10 |  | 2023-12-25 | 555244
EDQ11 |  | 2023-12-25 | 10528
EDQ12 |  | 2023-12-25 | 6
EDQ13 |  | 2023-12-25 | 45115
EQQ11 |  | 2023-12-25 | 679393
EQQ12 |  | 2023-12-25 | 71611
EQQ14 |  | 2023-12-25 | 173157
EQQ01 |  | 2023-12-25 | 830711
EQQ02 |  | 2023-12-25 | 533171
EDQ183 |  | 2023-12-25 | 6562
EDQ187 |  | 2023-12-25 | 4629
EDQ20 |  | 2023-12-25 | 285
EDQ201 |  | 2023-12-25 | 341854
EDQ203 |  | 2023-12-25 | 39600
EDQ266 |  | 2023-12-25 | 4796
EDQ60 |  | 2023-12-25 | 1457
EDQ90 |  | 2023-12-25 | 97260
EDQ91 |  | 2023-12-25 | 6236
EPQ1833 |  | 2023-12-25 | 147
EQQ13 |  | 2023-12-25 | 134337
EDQ251 |  | 2023-12-25 | 190245
EQQ146 |  | 2023-12-25 | 212
EDQ226 |  | 2023-12-25 | 261
AEP_PRAE |  | 2023-12-25 | 74
AEP001 |  | 2023-12-25 | 206
AEP002 |  | 2023-12-25 | 463
AEP004 |  | 2023-12-25 | 29
AEP005 |  | 2023-12-25 | 111
AEP007 |  | 2023-12-25 | 101
AEP012 |  | 2023-12-25 | 0
AEP013 |  | 2023-12-25 | 946
AEP015 |  | 2023-12-25 | 26
AEP016 |  | 2023-12-25 | 255
AEP017 |  | 2023-12-25 | 1954
AEP021 |  | 2023-12-25 | 85
AEP022 |  | 2023-12-25 | 222
AEP026 |  | 2023-12-25 | 110
AEP033 |  | 2023-12-25 | 352
AEP034 |  | 2023-12-25 | 4876
AEP036 |  | 2023-12-25 | 200
AEP037 |  | 2023-12-25 | 151
AEP040 |  | 2023-12-25 | 872
AEP044 |  | 2023-12-25 | 426
AEP048 |  | 2023-12-25 | 706
AEP050 |  | 2023-12-25 | 824
AEP051 |  | 2023-12-25 | 571
AEP052 |  | 2023-12-25 | 593
AEP053 |  | 2023-12-25 | 137
AEP056 |  | 2023-12-25 | 1009
AEP057 |  | 2023-12-25 | 420
AEP058 |  | 2023-12-25 | 594
AEP076 |  | 2023-12-25 | 0
AEP078 |  | 2023-12-25 | 210
AEP079 |  | 2023-12-25 | 1002
AEP084 |  | 2023-12-25 | 606
AEP085 |  | 2023-12-25 | 444
AEP087 |  | 2023-12-25 | 1162
AEP095 |  | 2023-12-25 | 168
AEP100 |  | 2023-12-25 | 1540
AEP105 |  | 2023-12-25 | 651
AEP106 |  | 2023-12-25 | 270
AEP107 |  | 2023-12-25 | 1671
AEP109 |  | 2023-12-25 | 1044
AEP110 |  | 2023-12-25 | 22
AEP111 |  | 2023-12-25 | 329
AEP115 |  | 2023-12-25 | 130
AEP116 |  | 2023-12-25 | 955
AEPBVUP1 |  | 2023-12-25 | 0
AEP119 |  | 2023-12-25 | 267
AEP122 |  | 2023-12-25 | 339
AEP130 |  | 2023-12-25 | 217
AEP133 |  | 2023-12-25 | 766
AEP140 |  | 2023-12-25 | 724
AEP142 |  | 2023-12-25 | 1201
AEP143 |  | 2023-12-25 | 2030
AEP144 |  | 2023-12-25 | 18
AEP147 |  | 2023-12-25 | 628
AEP154 |  | 2023-12-25 | 20
AEP155 |  | 2023-12-25 | 3
AEP166 |  | 2023-12-25 | 624
AEP170 |  | 2023-12-25 | 529
AEP171 |  | 2023-12-25 | 94
AEP180 |  | 2023-12-25 | 531
AEP181 |  | 2023-12-25 | 1264
AEP189 |  | 2023-12-25 | 79
AEP200 |  | 2023-12-25 | 83
AEP203 |  | 2023-12-25 | 132
AEP207 |  | 2023-12-25 | 31
AEP208 |  | 2023-12-25 | 989
AEP210 |  | 2023-12-25 | 654
AEP211 |  | 2023-12-25 | 1515
AEP212 |  | 2023-12-25 | 53
AEP215 |  | 2023-12-25 | 91
AEP222 |  | 2023-12-25 | 665
AEP223 |  | 2023-12-25 | 42
AEP224 |  | 2023-12-25 | 300
AEP224_2 |  | 2023-12-25 | 351
AEP227 |  | 2023-12-25 | 5
AEP259 |  | 2023-12-25 | 143
AEP261 |  | 2023-12-25 | 2471
AEP272 |  | 2023-12-25 | 166
AEP273 |  | 2023-12-25 | 296
AEP274 |  | 2023-12-25 | 107
AEP275 |  | 2023-12-25 | 5954
AEP396 |  | 2023-12-25 | 23
AEP401 |  | 2023-12-25 | 804
AEP403 |  | 2023-12-25 | 2993
AEP404 |  | 2023-12-25 | 36
AEP414 |  | 2023-12-25 | 522
AEP418 |  | 2023-12-25 | 232
AEP419 |  | 2023-12-25 | 284
AEP422 |  | 2023-12-25 | 801
AEP424 |  | 2023-12-25 | 231
AEP426 |  | 2023-12-25 | 1795
AEP431 |  | 2023-12-25 | 4
AEP438 |  | 2023-12-25 | 172
AEP443 |  | 2023-12-25 | 9
AEP444 |  | 2023-12-25 | 4594
AEP448 |  | 2023-12-25 | 450
AEP450 |  | 2023-12-25 | 7099
AEP460 |  | 2023-12-25 | 192
AEP469 |  | 2023-12-25 | 323
AEP470 |  | 2023-12-25 | 771
AEP471 |  | 2023-12-25 | 75
AEP472 |  | 2023-12-25 | 3
AEP483 |  | 2023-12-25 | 547
AEP484 |  | 2023-12-25 | 5
AEP487 |  | 2023-12-25 | 444
AEP496 |  | 2023-12-25 | 56
AEP499 |  | 2023-12-25 | 47
AEP505 |  | 2023-12-25 | 68
AEP508 |  | 2023-12-25 | 3046
AEP513 |  | 2023-12-25 | 667
AEP518 |  | 2023-12-25 | 10134
AEP519 |  | 2023-12-25 | 69
AEP520 |  | 2023-12-25 | 1593
AEP531 |  | 2023-12-25 | 737
AEP538 |  | 2023-12-25 | 2267
AEP600 |  | 2023-12-25 | 631
AEP621 |  | 2023-12-25 | 289
AEP700 |  | 2023-12-25 | 2506
AEPASTEL |  | 2023-12-25 | 83
AEPEIP |  | 2023-12-25 | 176
AEPPALO |  | 2023-12-25 | 10146
AEPPhenix |  | 2023-12-25 | 207379
BVDIADEM |  | 2023-12-25 | 552
SECTO1 |  | 2023-12-25 | 129157
SECTO2 |  | 2023-12-25 | 193257
SECTO3 |  | 2023-12-25 | 279688
SECTO4 |  | 2023-12-25 | 260429
SECTO5 |  | 2023-12-25 | 626594
EISTEP |  | 2023-12-25 | 635
ENVSPR |  | 2023-12-25 | 3
EQQ16 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 25004
EBQ01E | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 9295869
EBQ02E | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 8704348
E7Q30 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 656226
E7Q81 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 58963
E7Q84 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 13737
EPQ34 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 719138
EPQEC | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 28047
EIATOLL | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 49905
EIQ40 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 177341
EIQ41 | 2024-01-28 | 2024-01-25
EIQ42 | 2024-01-28 | 2024-01-25
EIQ90 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 5606
EPQ1053 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 1637293
EPQ1512 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 106339
EPQ1516 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 388018
EPQ1547 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 208150
EPQ1647 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 47767
EPQ1739 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 673
EPQ1750 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 1561
EPQ1777 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 1503
EPQ1782 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 9401537
EPQ1840 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 5435
EPQ20 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 1780009
EPQ2027 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 14065
EPQ2038 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 314342
EPQ2090 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 13980
EPQ2101 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 1732394
EPQ2285 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 3270
EPQ2329 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 52216
EPQ2331 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 330
EPQ426 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 28523
EPQ446 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 709918
EPQ447 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 7170287
EPQ710 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 50403
EPQ817 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 22200
EPQ829 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 2374
EPQATA | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 10364
EPQSTEMA | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 515
ENQ11 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 894477
ENQ12 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 948708
ENQ13 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 904864
EDQ10 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 555279
EDQ11 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 10528
EDQ12 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 6
EDQ13 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 45115
EQQ11 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 679425
EQQ12 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 71611
EQQ14 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 173157
EQQ01 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 830871
EQQ02 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 533171
EDQ183 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 6564
EDQ187 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 4629
EDQ20 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 295
EDQ201 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 341988
EDQ203 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 39600
EDQ266 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 4797
EDQ60 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 1457
EDQ90 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 97260
EDQ91 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 6239
EPQ1833 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 147
EQQ13 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 134447
EDQ251 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 190245
EQQ146 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 212
EDQ226 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 281
AEP_PRAE | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 86
AEP001 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 221
AEP002 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 490
AEP004 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 31
AEP005 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 114
AEP007 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 108
AEP012 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 0
AEP013 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 1054
AEP015 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 29
AEP016 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 270
AEP017 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 2016
AEP021 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 87
AEP022 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 231
AEP026 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 115
AEP033 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 356
AEP034 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 5113
AEP036 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 211
AEP037 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 156
AEP040 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 912
AEP044 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 461
AEP048 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 737
AEP050 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 880
AEP051 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 592
AEP052 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 616
AEP053 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 142
AEP056 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 1057
AEP057 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 446
AEP058 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 616
AEP076 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 0
AEP078 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 225
AEP079 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 1024
AEP084 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 614
AEP085 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 478
AEP087 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 1205
AEP095 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 172
AEP100 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 1610
AEP105 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 666
AEP106 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 285
AEP107 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 1751
AEP109 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 1089
AEP110 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 23
AEP111 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 347
AEP115 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 131
AEP116 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 1018
AEPBVUP1 | 2024-01-28 | 2024-01-25
AEP119 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 280
AEP122 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 349
AEP130 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 228
AEP133 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 815
AEP140 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 761
AEP142 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 1283
AEP143 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 2131
AEP144 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 23
AEP147 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 668
AEP154 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 21
AEP155 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 3
AEP166 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 656
AEP170 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 555
AEP171 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 101
AEP180 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 555
AEP181 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 1332
AEP189 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 80
AEP200 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 86
AEP203 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 137
AEP207 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 33
AEP208 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 1025
AEP210 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 704
AEP211 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 1599
AEP212 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 55
AEP215 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 126
AEP222 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 697
AEP223 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 44
AEP224 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 316
AEP224_2 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 375
AEP227 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 5
AEP259 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 150
AEP261 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 2485
AEP272 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 177
AEP273 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 310
AEP274 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 112
AEP275 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 6033
AEP396 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 24
AEP401 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 841
AEP403 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 2998
AEP404 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 38
AEP414 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 544
AEP418 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 243
AEP419 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 300
AEP422 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 820
AEP424 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 233
AEP426 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 1883
AEP431 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 4
AEP438 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 183
AEP443 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 10
AEP444 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 4982
AEP448 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 481
AEP450 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 7703
AEP460 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 194
AEP469 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 352
AEP470 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 779
AEP471 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 79
AEP472 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 3
AEP483 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 566
AEP484 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 6
AEP487 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 573
AEP496 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 67
AEP499 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 49
AEP505 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 68
AEP508 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 3046
AEP513 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 684
AEP518 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 10223
AEP519 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 97
AEP520 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 1660
AEP531 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 783
AEP538 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 2404
AEP600 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 688
AEP621 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 320
AEP700 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 2851
AEPASTEL | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 91
AEPEIP | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 192
AEPPALO | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 10391
AEPPhenix | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 207765
BVDIADEM | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 578
SECTO1 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 130278
SECTO2 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 194967
SECTO3 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 281797
SECTO4 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 261613
SECTO5 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 629807
EISTEP | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 636
ENVSPR | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 3
EQQ16 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 25182
EBQ01E | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 9330219
EBQ02E | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 8738250
E7Q30 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 656226
E7Q81 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 58963
E7Q84 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 13737
EPQ34 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 721043
EPQEC | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 28193
EIATOLL | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 50658
EIQ40 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 177341
EIQ41 | 2024-02-28 | 2024-02-25
EIQ42 | 2024-02-28 | 2024-02-25
EIQ90 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 5607
EPQ1053 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 1639056
EPQ1512 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 106340
EPQ1516 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 388018
EPQ1547 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 208150
EPQ1647 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 47767
EPQ1739 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 673
EPQ1750 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 1598
EPQ1777 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 1503
EPQ1782 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 9401537
EPQ1840 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 5435
EPQ20 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 1780009
EPQ2027 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 14065
EPQ2038 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 314342
EPQ2090 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 13980
EPQ2101 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 1733233
EPQ2285 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 3270
EPQ2329 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 52216
EPQ2331 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 330
EPQ426 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 28523
EPQ446 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 709918
EPQ447 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 7170288
EPQ710 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 50403
EPQ817 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 22200
EPQ829 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 2376
EPQATA | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 10458
EPQSTEMA | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 521
ENQ11 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 894827
ENQ12 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 948917
ENQ13 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 904864
EDQ10 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 555368
EDQ11 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 10542
EDQ12 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 6
EDQ13 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 45115
EQQ11 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 679470
EQQ12 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 71611
EQQ14 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 173157
EQQ01 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 831075
EQQ02 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 533171
EDQ183 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 6567
EDQ187 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 4629
EDQ20 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 479
EDQ201 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 341988
EDQ203 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 39600
EDQ266 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 4799
EDQ60 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 1460
EDQ90 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 97260
EDQ91 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 6241
EPQ1833 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 147
EQQ13 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 134528
EDQ251 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 190245
EQQ146 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 212
EDQ226 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 281
AEP_PRAE | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 92
AEP001 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 231
AEP002 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 510
AEP004 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 33
AEP005 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 116
AEP007 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 134
AEP012 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 0
AEP013 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 1126
AEP015 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 31
AEP016 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 281
AEP017 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 2061
AEP021 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 89
AEP022 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 239
AEP026 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 118
AEP033 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 363
AEP034 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 5278
AEP036 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 219
AEP037 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 161
AEP040 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 943
AEP044 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 486
AEP048 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 762
AEP050 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 919
AEP051 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 607
AEP052 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 633
AEP053 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 148
AEP056 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 1091
AEP057 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 466
AEP058 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 632
AEP076 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 0
AEP078 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 237
AEP079 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 1040
AEP084 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 620
AEP085 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 495
AEP087 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 1229
AEP095 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 208
AEP100 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 1665
AEP105 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 676
AEP106 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 298
AEP107 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 1803
AEP109 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 1125
AEP110 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 24
AEP111 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 349
AEP115 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 132
AEP116 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 1058
AEPBVUP1 | 2024-02-28 | 2024-02-25
AEP119 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 291
AEP122 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 357
AEP130 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 237
AEP133 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 864
AEP140 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 777
AEP142 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 1350
AEP143 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 2224
AEP144 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 23
AEP147 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 701
AEP154 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 21
AEP155 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 4
AEP166 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 681
AEP170 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 574
AEP171 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 106
AEP180 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 572
AEP181 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 1382
AEP189 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 80
AEP200 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 89
AEP203 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 138
AEP207 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 34
AEP208 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 1054
AEP210 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 739
AEP211 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 1663
AEP212 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 57
AEP215 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 148
AEP222 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 718
AEP223 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 45
AEP224 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 326
AEP224_2 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 395
AEP227 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 6
AEP259 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 157
AEP261 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 2499
AEP272 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 186
AEP273 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 328
AEP274 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 116
AEP275 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 6096
AEP396 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 25
AEP401 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 868
AEP403 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 3003
AEP404 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 39
AEP414 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 550
AEP418 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 255
AEP419 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 311
AEP422 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 833
AEP424 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 235
AEP426 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 1954
AEP431 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 4
AEP438 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 190
AEP443 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 10
AEP444 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 5252
AEP448 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 499
AEP450 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 8172
AEP460 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 195
AEP469 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 368
AEP470 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 780
AEP471 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 82
AEP472 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 3
AEP483 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 580
AEP484 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 6
AEP487 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 594
AEP496 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 68
AEP499 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 51
AEP505 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 68
AEP508 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 3046
AEP513 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 697
AEP518 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 10270
AEP519 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 129
AEP520 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 1708
AEP531 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 820
AEP538 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 2497
AEP600 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 728
AEP621 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 350
AEP700 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 3103
AEPASTEL | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 100
AEPEIP | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 203
AEPPALO | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 10603
AEPPhenix | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 208328
BVDIADEM | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 602
SECTO1 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 132062
SECTO2 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 196465
SECTO3 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 284745
SECTO4 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 263100
SECTO5 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 632279
EISTEP | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 702
ENVSPR | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 3
EQQ16 |  | 2024-03-25 | 25193
EBQ01E |  | 2024-03-25 | 9366352
EBQ02E |  | 2024-03-25 | 8775739
E7Q30 |  | 2024-03-25 | 656226
E7Q81 |  | 2024-03-25 | 58967
E7Q84 |  | 2024-03-25 | 13737
EPQ34 |  | 2024-03-25 | 722941
EPQEC |  | 2024-03-25 | 28262
EIATOLL |  | 2024-03-25 | 51373
EIQ40 |  | 2024-03-25 | 177341
EIQ90 |  | 2024-03-25 | 5609
EPQ1053 |  | 2024-03-25 | 1640552
EPQ1512 |  | 2024-03-25 | 106343
EPQ1516 |  | 2024-03-25 | 388018
EPQ1547 |  | 2024-03-25 | 208150
EPQ1647 |  | 2024-03-25 | 47769
EPQ1739 |  | 2024-03-25 | 673
EPQ1750 |  | 2024-03-25 | 1599
EPQ1777 |  | 2024-03-25 | 1503
EPQ1782 |  | 2024-03-25 | 9401537
EPQ1840 |  | 2024-03-25 | 5441
EPQ20 |  | 2024-03-25 | 1780009
EPQ2027 |  | 2024-03-25 | 14065
EPQ2038 |  | 2024-03-25 | 314342
EPQ2090 |  | 2024-03-25 | 13980
EPQ2101 |  | 2024-03-25 | 1733997
EPQ2285 |  | 2024-03-25 | 3270
EPQ2329 |  | 2024-03-25 | 52216
EPQ2331 |  | 2024-03-25 | 330
EPQ426 |  | 2024-03-25 | 28523
EPQ446 |  | 2024-03-25 | 709918
EPQ447 |  | 2024-03-25 | 7170289
EPQ710 |  | 2024-03-25 | 50403
EPQ817 |  | 2024-03-25 | 22200
EPQ829 |  | 2024-03-25 | 2376
EPQATA |  | 2024-03-25 | 10545
EPQSTEMA |  | 2024-03-25 | 522
ENQ11 |  | 2024-03-25 | 895031
ENQ12 |  | 2024-03-25 | 949071
ENQ13 |  | 2024-03-25 | 904864
EDQ10 |  | 2024-03-25 | 555394
EDQ11 |  | 2024-03-25 | 10542
EDQ12 |  | 2024-03-25 | 6
EDQ13 |  | 2024-03-25 | 45115
EQQ11 |  | 2024-03-25 | 679471
EQQ12 |  | 2024-03-25 | 71611
EQQ14 |  | 2024-03-25 | 173157
EQQ01 |  | 2024-03-25 | 831102
EQQ02 |  | 2024-03-25 | 533171
EDQ183 |  | 2024-03-25 | 6569
EDQ187 |  | 2024-03-25 | 4629
EDQ20 |  | 2024-03-25 | 489
EDQ201 |  | 2024-03-25 | 342036
EDQ203 |  | 2024-03-25 | 39600
EDQ266 |  | 2024-03-25 | 4799
EDQ60 |  | 2024-03-25 | 1460
EDQ90 |  | 2024-03-25 | 97260
EDQ91 |  | 2024-03-25 | 6244
EPQ1833 |  | 2024-03-25 | 147
EQQ13 |  | 2024-03-25 | 134605
EDQ251 |  | 2024-03-25 | 190245
EQQ146 |  | 2024-03-25 | 212
EDQ226 |  | 2024-03-25 | 281
AEP_PRAE |  | 2024-03-25 | 103
AEP001 |  | 2024-03-25 | 245
AEP002 |  | 2024-03-25 | 537
AEP004 |  | 2024-03-25 | 35
AEP005 |  | 2024-03-25 | 120
AEP007 |  | 2024-03-25 | 140
AEP012 |  | 2024-03-25 | 0
AEP013 |  | 2024-03-25 | 1205
AEP015 |  | 2024-03-25 | 34
AEP016 |  | 2024-03-25 | 298
AEP017 |  | 2024-03-25 | 2113
AEP021 |  | 2024-03-25 | 92
AEP022 |  | 2024-03-25 | 248
AEP026 |  | 2024-03-25 | 122
AEP033 |  | 2024-03-25 | 367
AEP034 |  | 2024-03-25 | 5476
AEP036 |  | 2024-03-25 | 229
AEP037 |  | 2024-03-25 | 166
AEP040 |  | 2024-03-25 | 982
AEP044 |  | 2024-03-25 | 518
AEP048 |  | 2024-03-25 | 793
AEP050 |  | 2024-03-25 | 964
AEP051 |  | 2024-03-25 | 633
AEP052 |  | 2024-03-25 | 660
AEP053 |  | 2024-03-25 | 155
AEP056 |  | 2024-03-25 | 1140
AEP057 |  | 2024-03-25 | 490
AEP058 |  | 2024-03-25 | 654
AEP076 |  | 2024-03-25 | 0
AEP078 |  | 2024-03-25 | 251
AEP079 |  | 2024-03-25 | 1066
AEP084 |  | 2024-03-25 | 629
AEP085 |  | 2024-03-25 | 518
AEP087 |  | 2024-03-25 | 1257
AEP095 |  | 2024-03-25 | 213
AEP100 |  | 2024-03-25 | 1735
AEP105 |  | 2024-03-25 | 690
AEP106 |  | 2024-03-25 | 316
AEP107 |  | 2024-03-25 | 1860
AEP109 |  | 2024-03-25 | 1173
AEP110 |  | 2024-03-25 | 25
AEP111 |  | 2024-03-25 | 354
AEP115 |  | 2024-03-25 | 134
AEP116 |  | 2024-03-25 | 1059
AEPBVUP1 |  | 2024-03-25
AEP119 |  | 2024-03-25 | 302
AEP122 |  | 2024-03-25 | 366
AEP130 |  | 2024-03-25 | 250
AEP133 |  | 2024-03-25 | 925
AEP140 |  | 2024-03-25 | 799
AEP142 |  | 2024-03-25 | 1411
AEP143 |  | 2024-03-25 | 2330
AEP144 |  | 2024-03-25 | 24
AEP147 |  | 2024-03-25 | 747
AEP154 |  | 2024-03-25 | 22
AEP155 |  | 2024-03-25 | 6
AEP166 |  | 2024-03-25 | 715
AEP170 |  | 2024-03-25 | 597
AEP171 |  | 2024-03-25 | 111
AEP180 |  | 2024-03-25 | 596
AEP181 |  | 2024-03-25 | 1450
AEP189 |  | 2024-03-25 | 82
AEP200 |  | 2024-03-25 | 93
AEP203 |  | 2024-03-25 | 172
AEP207 |  | 2024-03-25 | 36
AEP208 |  | 2024-03-25 | 1099
AEP210 |  | 2024-03-25 | 781
AEP211 |  | 2024-03-25 | 1747
AEP212 |  | 2024-03-25 | 58
AEP215 |  | 2024-03-25 | 164
AEP222 |  | 2024-03-25 | 745
AEP223 |  | 2024-03-25 | 45
AEP224 |  | 2024-03-25 | 339
AEP224_2 |  | 2024-03-25 | 423
AEP227 |  | 2024-03-25 | 7
AEP259 |  | 2024-03-25 | 165
AEP261 |  | 2024-03-25 | 2507
AEP272 |  | 2024-03-25 | 196
AEP273 |  | 2024-03-25 | 340
AEP274 |  | 2024-03-25 | 122
AEP275 |  | 2024-03-25 | 6167
AEP396 |  | 2024-03-25 | 25
AEP401 |  | 2024-03-25 | 916
AEP403 |  | 2024-03-25 | 3009
AEP404 |  | 2024-03-25 | 40
AEP414 |  | 2024-03-25 | 559
AEP418 |  | 2024-03-25 | 267
AEP419 |  | 2024-03-25 | 325
AEP422 |  | 2024-03-25 | 849
AEP424 |  | 2024-03-25 | 236
AEP426 |  | 2024-03-25 | 2038
AEP431 |  | 2024-03-25 | 4
AEP438 |  | 2024-03-25 | 199
AEP443 |  | 2024-03-25 | 11
AEP444 |  | 2024-03-25 | 5609
AEP448 |  | 2024-03-25 | 524
AEP450 |  | 2024-03-25 | 8730
AEP460 |  | 2024-03-25 | 195
AEP469 |  | 2024-03-25 | 386
AEP470 |  | 2024-03-25 | 785
AEP471 |  | 2024-03-25 | 87
AEP472 |  | 2024-03-25 | 4
AEP483 |  | 2024-03-25 | 597
AEP484 |  | 2024-03-25 | 6
AEP487 |  | 2024-03-25 | 618
AEP496 |  | 2024-03-25 | 70
AEP499 |  | 2024-03-25 | 54
AEP505 |  | 2024-03-25 | 68
AEP508 |  | 2024-03-25 | 3046
AEP513 |  | 2024-03-25 | 714
AEP518 |  | 2024-03-25 | 10332
AEP519 |  | 2024-03-25 | 157
AEP520 |  | 2024-03-25 | 1773
AEP531 |  | 2024-03-25 | 867
AEP538 |  | 2024-03-25 | 2615
AEP600 |  | 2024-03-25 | 788
AEP621 |  | 2024-03-25 | 391
AEP700 |  | 2024-03-25 | 3372
AEPASTEL |  | 2024-03-25 | 115
AEPEIP |  | 2024-03-25 | 215
AEPPALO |  | 2024-03-25 | 10833
AEPPhenix |  | 2024-03-25 | 208743
BVDIADEM |  | 2024-03-25 | 647
SECTO1 |  | 2024-03-25 | 133879
SECTO2 |  | 2024-03-25 | 198160
SECTO3 |  | 2024-03-25 | 287408
SECTO4 |  | 2024-03-25 | 264409
SECTO5 |  | 2024-03-25 | 635132
EISTEP |  | 2024-03-25 | 708
ENVSPR |  | 2024-03-25 | 3
EBQ01 |  | 2024-01-25 | 37913
EBQ02 |  | 2024-01-25 | 37131
EFQ01 |  | 2024-01-25
EBPROD |  | 2024-01-25 | 69995
EPQ02 |  | 2024-01-25 | 56764
EDQG1 |  | 2024-01-25
EDCONSTANT |  | 2024-01-25
EBQ01 |  | 2024-02-25 | 40474
EBQ02 |  | 2024-02-25 | 40555
EFQ01 |  | 2024-02-25
EBPROD |  | 2024-02-25 | 75980
EPQ02 |  | 2024-02-25 | 62749
EDQG1 |  | 2024-02-25
EDCONSTANT |  | 2024-02-25
EBQ01 |  | 2024-03-25 | 36983
EBQ02 |  | 2024-03-25 | 38072
EFQ01 |  | 2024-03-25
EBPROD |  | 2024-03-25 | 70499
EPQ02 |  | 2024-03-25 | 57268
EDQG1 |  | 2024-03-25
EDCONSTANT |  | 2024-03-25
EBQ01 |  | 2023-12-25 | 43588
EBQ02 |  | 2023-12-25 | 41955
EFQ01 |  | 2023-12-25
EBPROD |  | 2023-12-25 | 80856
EPQ02 |  | 2023-12-25 | 67428
EDQG1 |  | 2023-12-25
EDCONSTANT |  | 2023-12-25
SECTO6 |  | 2023-12-26
SECTO6 |  | 2024-01-25
SECTO6 |  | 2024-02-25
SECTO6 |  | 2024-03-25
EQQ162 |  | 2024-01-25 | 333
EQQ162 |  | 2024-02-25 | 333
EQQ162 |  | 2024-03-25 | 333
EQQ162 |  | 2023-12-25 | 333
Note on A588: Auteur: Ces lignes correspondent aux relevé sur les compteurs pour check par rapport au données extraites de Bruno
Note on A589: Auteur: elevé sur les compteurs pour check par rapport au données extraites de Bruno
Note on A596: Auteur: En Auto dans la GTC
Note on A694: Auteur: DésAmiantage PU

## T_COMPTEURS_PARTICULIERS
N° COMPTEUR PHYSIQUE | NOM | CONSO FORCEE | N° COMPTEUR PHYSIQUE | CONSO principal | CONSO à soustraire
EFQ01 | Pompage EF - Ranney (m3) | 40 | EDQG1 | EQQ16 | EQQ162
EDCONSTANT | Robinets de sortie | 57
|  |  | N° COMPTEUR PHYSIQUE | CONSO A COLLER
|  |  | SECTO6 | AEPPhenix
N° COMPTEUR PHYSIQUE
EBQ01
EBQ02
EPQ02
EBPROD

## Feuil2
Somme de Calculated Column 1 | Étiquettes de colonnes |  |  |  |  | Somme de Calculated Column 1 | Étiquettes de colonnes
| janv | févr | mars | déc | Total général |  | janv | févr | mars | déc | Total général
Étiquettes de lignes | [5 empty] | Étiquettes de lignes
1_EB | [5 empty] | EBQ01 | 37913 | 40474 | 36983 | 43588 | 158958
1.1_EB_POMPAGE_CHECK | 82068 | 68252 | 73622 |  | 223942 | EBQ02 | 37131 | 40555 | 38072 | 41955 | 157713
1.2_EB_POMPAGE | 75084 | 81069 | 75095 | 85583 | 316831 | EDCONSTANT | 57 | 57 | 57 | 57 | 228
1.2_EB_PROD | [5 empty] | EFQ01 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160
EBPROD | 69995 | 75980 | 70499 | 80856 | 297330 | EPQ02 | 56764 | 62749 | 57268 | 67428 | 244209
2_EI/EP | [5 empty] | Total général | 131905 | 143875 | 132420 | 153068 | 561268
2.1_EI/EP_PROD
EPQ02 | 56764 | 62749 | 57268 | 67428 | 244209
2.3_EI_CONSO_SAG
E7Q30 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E7Q81 | 0 | 0 | 4 |  | 4
E7Q84 | 0 | 0 | 0 |  | 0
EISTEP | 1 | 66 | 6 |  | 73
EPQ34 | 2526 | 1905 | 1898 |  | 6329
EPQEC | 44 | 146 | 69 |  | 259
2.4_EI_CONSO_CLIENT | 3327 | 3497 | 3078 |  | 9902
3_ED/EQ
- | 9 | 178 | 11 |  | 198
3.2_ED_PROD | 666 | 559 | 358 |  | 1583
3.3_ED_DISTRIB_TOTALE | 67 | 148 | 27 |  | 242
3.3_EQ_PROD | 160 | 204 | 27 |  | 391
3.4_ED_CONSO_CLIENT | 260 | 275 | 140 |  | 675
3.5_ED_CONSO_SAG
EDCONSTANT | 57 | 57 | 57 | 57 | 228
EDQ251 | 0 | 0 | 0 |  | 0
EQQ146 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.6_ED_CONSO_INDUS | 20 | 0 | 0 |  | 20
4_AEP
4.1_AEP_CONSO_CLIENT
AEP_PRAE | 12 | 6 | 11 |  | 29
AEP001 | 15 | 10 | 14 |  | 39
AEP002 | 27 | 20 | 27 |  | 74
AEP004 | 2 | 2 | 2 |  | 6
AEP005 | 3 | 2 | 4 |  | 9
AEP007 | 7 | 26 | 6 |  | 39
AEP012 | 0 | 0 | 0 |  | 0
AEP013 | 108 | 72 | 79 |  | 259
AEP015 | 3 | 2 | 3 |  | 8
AEP016 | 15 | 11 | 17 |  | 43
AEP017 | 62 | 45 | 52 |  | 159
AEP021 | 2 | 2 | 3 |  | 7
AEP022 | 9 | 8 | 9 |  | 26
AEP026 | 5 | 3 | 4 |  | 12
AEP033 | 4 | 7 | 4 |  | 15
AEP034 | 237 | 165 | 198 |  | 600
AEP036 | 11 | 8 | 10 |  | 29
AEP037 | 5 | 5 | 5 |  | 15
AEP040 | 40 | 31 | 39 |  | 110
AEP044 | 35 | 25 | 32 |  | 92
AEP048 | 31 | 25 | 31 |  | 87
AEP050 | 56 | 39 | 45 |  | 140
AEP051 | 21 | 15 | 26 |  | 62
AEP052 | 23 | 17 | 27 |  | 67
AEP053 | 5 | 6 | 7 |  | 18
AEP056 | 48 | 34 | 49 |  | 131
AEP057 | 26 | 20 | 24 |  | 70
AEP058 | 22 | 16 | 22 |  | 60
AEP076 | 0 | 0 | 0 |  | 0
AEP078 | 15 | 12 | 14 |  | 41
AEP079 | 22 | 16 | 26 |  | 64
AEP084 | 8 | 6 | 9 |  | 23
AEP085 | 34 | 17 | 23 |  | 74
AEP087 | 43 | 24 | 28 |  | 95
AEP095 | 4 | 36 | 5 |  | 45
AEP100 | 70 | 55 | 70 |  | 195
AEP105 | 15 | 10 | 14 |  | 39
AEP106 | 15 | 13 | 18 |  | 46
AEP107 | 80 | 52 | 57 |  | 189
AEP109 | 45 | 36 | 48 |  | 129
AEP110 | 1 | 1 | 1 |  | 3
AEP111 | 18 | 2 | 5 |  | 25
AEP115 | 1 | 1 | 2 |  | 4
AEP116 | 63 | 40 | 1 |  | 104
AEP119 | 13 | 11 | 11 |  | 35
AEP122 | 10 | 8 | 9 |  | 27
AEP130 | 11 | 9 | 13 |  | 33
AEP133 | 49 | 49 | 61 |  | 159
AEP140 | 37 | 16 | 22 |  | 75
AEP142 | 82 | 67 | 61 |  | 210
AEP143 | 101 | 93 | 106 |  | 300
AEP144 | 5 | 0 | 1 |  | 6
AEP147 | 40 | 33 | 46 |  | 119
AEP154 | 1 | 0 | 1 |  | 2
AEP155 | 0 | 1 | 2 |  | 3
AEP166 | 32 | 25 | 34 |  | 91
AEP170 | 26 | 19 | 23 |  | 68
AEP171 | 7 | 5 | 5 |  | 17
AEP180 | 24 | 17 | 24 |  | 65
AEP181 | 68 | 50 | 68 |  | 186
AEP189 | 1 | 0 | 2 |  | 3
AEP200 | 3 | 3 | 4 |  | 10
AEP203 | 5 | 1 | 34 |  | 40
AEP207 | 2 | 1 | 2 |  | 5
AEP208 | 36 | 29 | 45 |  | 110
AEP210 | 50 | 35 | 42 |  | 127
AEP211 | 84 | 64 | 84 |  | 232
AEP212 | 2 | 2 | 1 |  | 5
AEP215 | 35 | 22 | 16 |  | 73
AEP222 | 32 | 21 | 27 |  | 80
AEP223 | 2 | 1 | 0 |  | 3
AEP224 | 16 | 10 | 13 |  | 39
AEP224_2 | 24 | 20 | 28 |  | 72
AEP227 | 0 | 1 | 1 |  | 2
AEP259 | 7 | 7 | 8 |  | 22
AEP261 | 14 | 14 | 8 |  | 36
AEP272 | 11 | 9 | 10 |  | 30
AEP273 | 14 | 18 | 12 |  | 44
AEP274 | 5 | 4 | 6 |  | 15
AEP275 | 79 | 63 | 71 |  | 213
AEP396 | 1 | 1 | 0 |  | 2
AEP401 | 37 | 27 | 48 |  | 112
AEP403 | 5 | 5 | 6 |  | 16
AEP404 | 2 | 1 | 1 |  | 4
AEP414 | 22 | 6 | 9 |  | 37
AEP418 | 11 | 12 | 12 |  | 35
AEP419 | 16 | 11 | 14 |  | 41
AEP422 | 19 | 13 | 16 |  | 48
AEP424 | 2 | 2 | 1 |  | 5
AEP426 | 88 | 71 | 84 |  | 243
AEP431 | 0 | 0 | 0 |  | 0
AEP438 | 11 | 7 | 9 |  | 27
AEP443 | 1 | 0 | 1 |  | 2
AEP444 | 388 | 270 | 357 |  | 1015
AEP448 | 31 | 18 | 25 |  | 74
AEP450 | 604 | 469 | 558 |  | 1631
AEP460 | 2 | 1 | 0 |  | 3
AEP469 | 29 | 16 | 18 |  | 63
AEP470 | 8 | 1 | 5 |  | 14
AEP471 | 4 | 3 | 5 |  | 12
AEP472 | 0 | 0 | 1 |  | 1
AEP483 | 19 | 14 | 17 |  | 50
AEP484 | 1 | 0 | 0 |  | 1
AEP487 | 129 | 21 | 24 |  | 174
AEP496 | 11 | 1 | 2 |  | 14
AEP499 | 2 | 2 | 3 |  | 7
AEP505 | 0 | 0 | 0 |  | 0
AEP508 | 0 | 0 | 0 |  | 0
AEP513 | 17 | 13 | 17 |  | 47
AEP518 | 89 | 47 | 62 |  | 198
AEP519 | 28 | 32 | 28 |  | 88
AEP520 | 67 | 48 | 65 |  | 180
AEP531 | 46 | 37 | 47 |  | 130
AEP538 | 137 | 93 | 118 |  | 348
AEP600 | 57 | 40 | 60 |  | 157
AEP621 | 31 | 30 | 41 |  | 102
AEP700 | 345 | 252 | 269 |  | 866
AEPASTEL | 8 | 9 | 15 |  | 32
AEPBVUP1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
AEPEIP | 16 | 11 | 12 |  | 39
AEPPALO | 245 | 212 | 230 |  | 687
AEPPhenix | 386 | 563 | 415 |  | 1364
BVDIADEM | 26 | 24 | 45 |  | 95
4.2_AEP_SECTO
SECTO1 | 1121 | 1784 | 1817 |  | 4722
SECTO2 | 1710 | 1498 | 1695 |  | 4903
SECTO3 | 2109 | 2948 | 2663 |  | 7720
SECTO4 | 1184 | 1487 | 1309 |  | 3980
SECTO5 | 3213 | 2472 | 2853 |  | 8538
Total général | 305522 | 309328 | 297108 | 233924 | 1145882