## 1ère Page
CONSTAT DE VERIFICATION
CHECKING REPORT
N° Test1
0
DELIVRE A :
ISSUED FOR
INSTRUMENT VERIFIE
CHECKED INSTRUMENT
Désignation : |  |  | Detecteur de gaz CFC
Designation :
Constructeur : |  |  | Test2
Manufacturer :
Type : |  |  | Test3
Type :
N° de série : |  |  | Test4 |  |  | N° inventaire :
Serial number : | [5 empty] | Inventory Number :
Ce certificat comprend 2 pages | [5 empty] | Date d'émission :
This certificate includes 2 pages | [5 empty] | Date of issue :
Constat de vérification N° Test1
VERIFICATION EN ANALYSE DE GAZ - DETECTION DU CFC
GAS ANALYSIS CHECKING - DETECTION OF CFC
1- Caractéristiques de l'appareil :
Instrument features :
Désignation : |  | Détecteur de gaz Test2 Test3
Description : |  | Détecteur de gaz Test2 Test3
N° série sonde / Probe S.N. : |  |  |  |  | N° inventaire sonde / Probe I.N. :
Echelle : | 0 à 7 g/an |  |  |  | Résolution : |  | 1 g/an
Range : |  |  |  |  | Resolution :
2- Méthode d'étalonnage :
Calibrating principles :
Les points d'étalonnage sont réalisés par comparaison avec les moyens suivants:
The points of calibration are realized with means of calibration according to:
3- Conditions d'environnement :
Environmental conditions :
Température ambiante : 20,5 °C |  |  |  | Humidité relative : 50,8 %HR |  | Pression atmosphérique : 1023 hPA
Ambient temperature : |  |  |  | Relative humidity : |  | Atmospheric pressure :
4- Conditions de vérification :
Checking conditions :
Tolérance appliquée à la vérification : la conformité de ce constat est obtenue à partir des critères listés en remarque
Calibrating accuracy :
Remarques :
Aucune détection à la mise sous tension : Conforme
Fonctionnement alarme et/ou Led : Conforme
5- Résultats de vérification :
Checking results :
Jugement / Appraisal
Les conditions d'acceptation de l'appareil sont basées suivant les critères listés en remarque.
Appareil Conforme / Complying instrument
Restrictions / Limitation :
Commentaires / Comments
Prochaine date de vérification en / Next recommended checking date : 23/08/2024
le 23/08/2023
Checking performed by
Constat de vérification N° Test1
VERIFICATION EN ANALYSE DE GAZ - DETECTION DU CFC
GAS ANALYSIS CHECKING - DETECTION OF CFC
1- Caractéristiques de l'appareil :
Instrument features :
Désignation : |  | Détecteur de gaz Test2 Test3
Description : |  | Détecteur de gaz Test2 Test3
N° série sonde / Probe S.N. : |  |  |  |  | N° inventaire sonde / Probe I.N. :
Echelle : | 0 à 7 g/an |  |  |  | Résolution : |  | 1 g/an
Range : |  |  |  |  | Resolution :
2- Méthode d'étalonnage :
Calibrating principles :
Les points d'étalonnage sont réalisés par comparaison avec les moyens suivants:
The points of calibration are realized with means of calibration according to:
3- Conditions d'environnement :
Environmental conditions :
Température ambiante : 20,5 °C |  |  |  | Humidité relative : 50,8 %HR |  | Pression atmosphérique : 1023 hPA
Ambient temperature : |  |  |  | Relative humidity : |  | Atmospheric pressure :
4- Conditions de vérification :
Checking conditions :
Tolérance appliquée à la vérification : la conformité de ce constat est obtenue à partir des critères listés en remarque
Calibrating accuracy :
Remarques :
5- Résultats de vérification :
Checking results :
Jugement / Appraisal
Les conditions d'acceptation de l'appareil sont basées suivant les critères listés en remarque.
Appareil Conforme / Complying instrument
Restrictions / Limitation :
Commentaires / Comments
Prochaine date de vérification en / Next recommended checking date : 23/08/2024
le 23/08/2023
Checking performed by

## données
N° rapport | Test1 | Date étalonnage |  | 2023-08-23 | CLIENT TEST | Detecteur de fuite
Constructeur | Test2 | Echelle |  | 0 à 7 g/an
Type | Test3 | Résolution |  | 1 g/an
N° de série | Test4 | Température |  | 20.5
N° de série sonde |  | Hygrométrie |  | 50.8
N° inventaire | Test5 | Pression |  | 1023
N° inventaire sonde
Aucune détection à la mise sous tension : | Conforme | 1
détection d'au moins 5 g/an | Conforme | 1
Fonctionnement alarme et/ou Led | Conforme | 1 | Calcul périodicité | 2024-08-23
Conforme / Non conforme | Conforme
Commentaire libre, RAS, Cellule HS, detecteur HS, manque une piece | RAS
Commentaire libre | Blablabla
Periodicité en années | 1
Periodicité en mois
Periodicité en jours
Cellule changée | Oui
N° de série sonde
N° inventaire sonde
Aucune détection à la mise sous tension : | Conforme | 1
détection d'au moins 5 g/an | Conforme | 1
Fonctionnement alarme et/ou Led | Conforme | 1
Conforme / Non conforme | Conforme
Commentaire libre, RAS, Cellule HS, detecteur HS, manque une piece | RAS
Commentaire libre | Blablabla