## Feuil1
date | Echant | Détermination | Paramètre | Résultat 1 | Unité 1 | Limite Détec 1 | Spécification 1 | Spécification 2
2024-05-30 |  |  |  | 0.36
2024-06-05 | Plaudière | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 2.23 | mg/l
2024-06-05 | Plaudière | Chlore Libre (Total) | CL2T | 4.6 | mg/l
2024-06-05 | Plaudière | Température | TEAU | 98 | °C
2024-06-05 | Plaudière | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 3.9
2024-06-05 | Plaudière | Conductivité à 25°C | COND | 236 | µs/cm
2024-06-05 | Vigneux DN500 | Chlore Libre (Total) | CL2T |  | mg/l
2024-06-05 | Vigneux DN500 | Température | TEAU | 34 | °C
2024-06-05 | Vigneux DN500 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 8.8
2024-06-05 | Vigneux DN500 | Conductivité à 25°C | COND | 834 | µs/cm
2024-06-05 | Vigneux DN700 | Température | TEAU | 58 | °C
2024-06-05 | Vigneux DN700 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 3.4
2024-06-05 | Vigneux DN700 | Conductivité à 25°C | COND | 625 | µs/cm
2024-06-05 | Donges | Température | TEAU | 33 | °C |  |  |  | °C
2024-06-05 | Donges | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 6.1
2024-06-05 | Donges | Conductivité à 25°C | COND | 391 | µs/cm
2024-06-05 | SEM | Température | TEAU | 93 | °C
2024-06-05 | SEM | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 7.71
2024-06-05 | SEM | Conductivité à 25°C | COND | 453 | µs/cm
2024-06-05 | Cordionnais | Température | TEAU | 10 | °C
2024-06-05 | Cordionnais | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 3.7
2024-06-05 | Cordionnais | Conductivité à 25°C | COND | 693 | µs/cm
2024-06-05 | Méan | Température | TEAU | 99 | °C
2024-06-05 | Méan | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 2.4
2024-06-05 | Méan | Conductivité à 25°C | COND | 680 | µs/cm
2024-06-05 | Brais | Température | TEAU | 28.5 | °C
2024-06-05 | Brais | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 4.01
2024-06-05 | Brais | Conductivité à 25°C | COND | 828 | µs/cm
2024-06-05 | Etoile | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 4.62 | mg/l
2024-06-05 | Etoile | Chlore Libre (Total) | CL2T | 2.01 | mg/l
2024-06-05 | Etoile | Température | TEAU | 50.2 | °C
2024-06-05 | Etoile | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 2.96
2024-06-05 | Etoile | Conductivité à 25°C | COND | 568 | µs/cm
2024-06-05 | Truchat DN1000 | Température | TEAU | 69 | °C
2024-06-05 | Truchat DN1000 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 9.75
2024-06-05 | Truchat DN1000 | Conductivité à 25°C | COND | 285 | µs/cm
2024-06-05 | Truchat DN400 | Température | TEAU | 25.1 | °C
2024-06-05 | Truchat DN400 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 9
2024-06-05 | Truchat DN400 | Conductivité à 25°C | COND | 268 | µs/cm
2024-06-05 | Truchat DN700 | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 6.35 | mg/l
2024-06-05 | Truchat DN700 | Chlore Libre (Total) | CL2T | 6.61 | mg/l
2024-06-05 | Truchat DN700 | Température | TEAU | 39.2 | °C
2024-06-05 | Truchat DN700 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 3.94
2024-06-05 | Truchat DN700 | Conductivité à 25°C | COND | 237 | µs/cm
2024-06-12 | Plaudière | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 9.3 | mg/l
2024-06-12 | Plaudière | Chlore Libre (Total) | CL2T | 7.64 | mg/l
2024-06-12 | Plaudière | Température | TEAU | 18 | °C
2024-06-12 | Plaudière | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 1.32
2024-06-12 | Vigneux DN500 | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 7.46 | mg/l
2024-06-12 | Vigneux DN500 | Chlore Libre (Total) | CL2T | 3.11 | mg/l
2024-06-12 | Vigneux DN500 | Température | TEAU | 17 | °C
2024-06-12 | Vigneux DN500 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 7.06
2024-06-12 | Vigneux DN500 | Conductivité à 25°C | COND | 320 | µs/cm
2024-06-12 | Vigneux DN700 | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 4.9 | mg/l
2024-06-12 | Vigneux DN700 | Chlore Libre (Total) | CL2T | 4.1 | mg/l
2024-06-12 | Vigneux DN700 | Température | TEAU | 11 | °C
2024-06-12 | Vigneux DN700 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 4
2024-06-12 | Vigneux DN700 | Conductivité à 25°C | COND | 856 | µs/cm
2024-06-12 | Donges | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 2.57 | mg/l
2024-06-12 | Donges | Chlore Libre (Total) | CL2T | 2.16 | mg/l
2024-06-12 | Donges | Température | TEAU | 14.7 | °C
2024-06-12 | Donges | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 1
2024-06-12 | Donges | Conductivité à 25°C | COND | 759 | µs/cm
2024-06-12 | SEM | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 7.97 | mg/l
2024-06-12 | SEM | Chlore Libre (Total) | CL2T | 7.71 | mg/l
2024-06-12 | SEM | Température | TEAU | 68.4 | °C
2024-06-12 | SEM | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 6.23
2024-06-12 | SEM | Conductivité à 25°C | COND | 995 | µs/cm
2024-06-12 | Cordionnais | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 9.39 | mg/l
2024-06-12 | Cordionnais | Chlore Libre (Total) | CL2T | 5.1 | mg/l
2024-06-12 | Cordionnais | Température | TEAU | 14.4 | °C
2024-06-12 | Cordionnais | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 4.61
2024-06-12 | Cordionnais | Conductivité à 25°C | COND | 511 | µs/cm
2024-06-12 | Méan | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 3.28 | mg/l
2024-06-12 | Méan | Chlore Libre (Total) | CL2T | 4.86 | mg/l
2024-06-12 | Méan | Température | TEAU | 29.3 | °C
2024-06-12 | Méan | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 3.48
2024-06-12 | Méan | Conductivité à 25°C | COND | 735 | µs/cm
2024-06-12 | Brais | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 1.01 | mg/l
2024-06-12 | Brais | Chlore Libre (Total) | CL2T | 8 | mg/l
2024-06-12 | Brais | Température | TEAU | 89.8 | °C
2024-06-12 | Brais | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 8.57
2024-06-12 | Brais | Conductivité à 25°C | COND | 846 | µs/cm
2024-06-12 | Etoile | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 5.96 | mg/l
2024-06-12 | Etoile | Chlore Libre (Total) | CL2T | 2.64 | mg/l
2024-06-12 | Etoile | Température | TEAU | 87.4 | °C
2024-06-12 | Etoile | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 3.66
2024-06-12 | Etoile | Conductivité à 25°C | COND | 746 | µs/cm
2024-06-12 | Truchat DN1000 | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 3.03 | mg/l
2024-06-12 | Truchat DN1000 | Chlore Libre (Total) | CL2T | 4.89 | mg/l
2024-06-12 | Truchat DN1000 | Température | TEAU | 26 | °C
2024-06-12 | Truchat DN1000 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 2.04
2024-06-12 | Truchat DN1000 | Conductivité à 25°C | COND | 546 | µs/cm
2024-06-12 | Truchat DN400 | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 6 | mg/l
2024-06-12 | Truchat DN400 | Chlore Libre (Total) | CL2T | 9.4 | mg/l
2024-06-12 | Truchat DN400 | Température | TEAU | 26.8 | °C
2024-06-12 | Truchat DN400 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 7.26
2024-06-12 | Truchat DN400 | Conductivité à 25°C | COND | 973 | µs/cm
2024-06-12 | Truchat DN700 | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 7.8 | mg/l
2024-06-12 | Truchat DN700 | Chlore Libre (Total) | CL2T | 8 | mg/l
2024-06-12 | Truchat DN700 | Température | TEAU | 77.8 | °C
2024-06-12 | Truchat DN700 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 8.44
2024-06-12 | Truchat DN700 | Conductivité à 25°C | COND | 940 | µs/cm
2024-06-19 | Plaudière | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 5.44 | mg/l
2024-06-19 | Plaudière | Température | TEAU | 25 | °C
2024-06-19 | Plaudière | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 6.1
2024-06-19 | Vigneux DN500 | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 7.4 | mg/l
2024-06-19 | Vigneux DN700 | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 3.13 | mg/l
2024-06-19 | Donges | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 3.17 | mg/l
2024-06-19 | Donges | Température | TEAU | 16.6 | °C
2024-06-19 | Donges | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 6.78
2024-06-19 | Donges | Conductivité à 25°C | COND | 761 | µs/cm
2024-06-19 | SEM | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 8.74 | mg/l
2024-06-19 | SEM | Température | TEAU | 45.3 | °C
2024-06-19 | SEM | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 4.3
2024-06-19 | SEM | Conductivité à 25°C | COND | 753 | µs/cm
2024-06-19 | Cordionnais | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 8.7 | mg/l
2024-06-19 | Cordionnais | Température | TEAU | 57.5 | °C
2024-06-19 | Cordionnais | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 8.4
2024-06-19 | Cordionnais | Conductivité à 25°C | COND | 480 | µs/cm
2024-06-19 | Méan | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 6.8 | mg/l
2024-06-19 | Méan | Température | TEAU | 69.9 | °C
2024-06-19 | Méan | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 3.85
2024-06-19 | Méan | Conductivité à 25°C | COND | 221 | µs/cm
2024-06-19 | Brais | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 9.77 | mg/l
2024-06-19 | Brais | Température | TEAU | 27.4 | °C
2024-06-19 | Brais | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 2.04
2024-06-19 | Brais | Conductivité à 25°C | COND | 265 | µs/cm
2024-06-19 | Etoile | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 5.96 | mg/l
2024-06-19 | Etoile | Température | TEAU | 67.9 | °C
2024-06-19 | Etoile | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 7.57
2024-06-19 | Etoile | Conductivité à 25°C | COND | 640 | µs/cm
2024-06-19 | Truchat DN1000 | Température | TEAU | 82.2 | °C
2024-06-19 | Truchat DN1000 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 6.89
2024-06-19 | Truchat DN1000 | Conductivité à 25°C | COND | 944 | µs/cm
2024-06-19 | Truchat DN400 | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 2.37 | mg/l
2024-06-19 | Truchat DN400 | Température | TEAU | 89 | °C
2024-06-19 | Truchat DN400 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 5.31
2024-06-19 | Truchat DN400 | Conductivité à 25°C | COND | 538 | µs/cm
2024-06-19 | Truchat DN700 | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 9.22 | mg/l
2024-06-19 | Truchat DN700 | Température | TEAU | 73.3 | °C
2024-06-19 | Truchat DN700 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 6.71
2024-06-19 | Truchat DN700 | Conductivité à 25°C | COND | 413 | µs/cm
2024-06-28 | Plaudière | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 3.36 | mg/l
2024-06-28 | Plaudière | Chlore Libre (Total) | CL2T | / | mg/l
2024-06-28 | Plaudière | Température | TEAU | 10.4 | °C
2024-06-28 | Plaudière | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 3.82
2024-06-28 | Vigneux DN500 | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 1.38 | mg/l
2024-06-28 | Vigneux DN500 | Chlore Libre (Total) | CL2T | / | mg/l
2024-06-28 | Vigneux DN500 | Température | TEAU | 75.2 | °C
2024-06-28 | Vigneux DN500 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 4.86
2024-06-28 | Vigneux DN500 | Conductivité à 25°C | COND | 292 | µs/cm
2024-06-28 | Vigneux DN700 | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 6.93 | mg/l
2024-06-28 | Vigneux DN700 | Chlore Libre (Total) | CL2T | / | mg/l
2024-06-28 | Vigneux DN700 | Température | TEAU | 83.7 | °C
2024-06-28 | Vigneux DN700 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 4.53
2024-06-28 | Vigneux DN700 | Conductivité à 25°C | COND | 859 | µs/cm
2024-06-28 | Donges | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 5.616 | mg/l
2024-06-28 | Donges | Chlore Libre (Total) | CL2T | 7.87 | mg/l
2024-06-28 | Donges | Température | TEAU | 33.2 | °C
2024-06-28 | Donges | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 9.72
2024-06-28 | Donges | Conductivité à 25°C | COND | 349 | µs/cm
2024-06-28 | SEM | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 3.46 | mg/l
2024-06-28 | SEM | Chlore Libre (Total) | CL2T | 4.03 | mg/l
2024-06-28 | SEM | Température | TEAU | 67.9 | °C
2024-06-28 | SEM | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 9.18
2024-06-28 | SEM | Conductivité à 25°C | COND | 196 | µs/cm
2024-06-28 | Cordionnais | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 3.054 | mg/l
2024-06-28 | Cordionnais | Chlore Libre (Total) | CL2T | / | mg/l
2024-06-28 | Cordionnais | Température | TEAU | 64.7 | °C
2024-06-28 | Cordionnais | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 2.87
2024-06-28 | Cordionnais | Conductivité à 25°C | COND | 489 | µs/cm
2024-06-28 | Méan | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 5.61 | mg/l
2024-06-28 | Méan | Température | TEAU | 35.6 | °C
2024-06-28 | Méan | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 3.33
2024-06-28 | Méan | Conductivité à 25°C | COND | 381 | µs/cm
2024-06-28 | Brais | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 2.28 | mg/l
2024-06-28 | Brais | Chlore Libre (Total) | CL2T | 7.44 | mg/l
2024-06-28 | Brais | Température | TEAU | 74.4 | °C
2024-06-28 | Brais | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 484
2024-06-28 | Brais | Conductivité à 25°C | COND | 220 | µs/cm
2024-06-28 | Etoile | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 2.39 | mg/l
2024-06-28 | Etoile | Chlore Libre (Total) | CL2T | 7.63 | mg/l
2024-06-28 | Etoile | Température | TEAU | 83.3 | °C
2024-06-28 | Etoile | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 1.66
2024-06-28 | Etoile | Conductivité à 25°C | COND | 654 | µs/cm
2024-06-28 | Truchat DN1000 | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 86.4 | mg/l
2024-06-28 | Truchat DN1000 | Chlore Libre (Total) | CL2T | / | mg/l
2024-06-28 | Truchat DN1000 | Température | TEAU | 36.7 | °C
2024-06-28 | Truchat DN1000 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 6.4
2024-06-28 | Truchat DN1000 | Conductivité à 25°C | COND | 365 | µs/cm
2024-06-28 | Truchat DN400 | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | / | mg/l
2024-06-28 | Truchat DN400 | Chlore Libre (Total) | CL2T | / | mg/l
2024-06-28 | Truchat DN400 | Température | TEAU | 64.1 | °C
2024-06-28 | Truchat DN400 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 3.33
2024-06-28 | Truchat DN400 | Conductivité à 25°C | COND | 784 | µs/cm
2024-06-28 | Truchat DN700 | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 2.2 | mg/l
2024-06-28 | Truchat DN700 | Chlore Libre (Total) | CL2T | / | mg/l
2024-06-28 | Truchat DN700 | Température | TEAU | 11 | °C
2024-06-28 | Truchat DN700 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 4.56
2024-06-28 | Truchat DN700 | Conductivité à 25°C | COND | 172 | µs/cm
2024-07-03 | Plaudière | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 1 | mg/l
2024-07-03 | Plaudière | Chlore Libre (Total) | CL2T | 2.48 | mg/l
2024-07-03 | Plaudière | Température | TEAU | 64.9 | °C
2024-07-03 | Plaudière | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 3.83
2024-07-03 | Plaudière | Conductivité à 25°C | COND | 386 | µs/cm
2024-07-03 | Vigneux DN500 | Chlore Libre (Total) | CL2T |  | mg/l
2024-07-03 | Vigneux DN500 | Température | TEAU | 11.8 | °C
2024-07-03 | Vigneux DN500 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 7.17
2024-07-03 | Vigneux DN500 | Conductivité à 25°C | COND | 514 | µs/cm
2024-07-03 | Vigneux DN700 | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 3.78 | mg/l
2024-07-03 | Vigneux DN700 | Chlore Libre (Total) | CL2T | 1.31 | mg/l
2024-07-03 | Vigneux DN700 | Température | TEAU | 16.1 | °C
2024-07-03 | Vigneux DN700 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 2.33
2024-07-03 | Vigneux DN700 | Conductivité à 25°C | COND | 873 | µs/cm
2024-07-03 | SEM | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 1.7 | mg/l
2024-07-03 | SEM | Chlore Libre (Total) | CL2T | 4.83 | mg/l
2024-07-03 | SEM | Température | TEAU | 18 | °C
2024-07-03 | SEM | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 3.84
2024-07-03 | SEM | Conductivité à 25°C | COND | 544 | µs/cm
2024-07-03 | Cordionnais | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 9.08 | mg/l
2024-07-03 | Cordionnais | Chlore Libre (Total) | CL2T | 4.18 | mg/l
2024-07-03 | Cordionnais | Température | TEAU | 37.8 | °C
2024-07-03 | Cordionnais | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 1.9
2024-07-03 | Cordionnais | Conductivité à 25°C | COND | 587 | µs/cm
2024-07-03 | Méan | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 5.11 | mg/l
2024-07-03 | Méan | Chlore Libre (Total) | CL2T | 2.05 | mg/l
2024-07-03 | Méan | Température | TEAU | 15.4 | °C
2024-07-03 | Méan | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 7.62
2024-07-03 | Méan | Conductivité à 25°C | COND | 642 | µs/cm
2024-07-03 | Brais | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 3.39 | mg/l
2024-07-03 | Brais | Chlore Libre (Total) | CL2T | 7.5 | mg/l
2024-07-03 | Brais | Température | TEAU | 42 | °C
2024-07-03 | Brais | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 2.4
2024-07-03 | Brais | Conductivité à 25°C | COND | 189 | µs/cm
2024-07-03 | Etoile | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 1.17 | mg/l
2024-07-03 | Etoile | Chlore Libre (Total) | CL2T | 6.02 | mg/l
2024-07-03 | Etoile | Température | TEAU | 18 | °C
2024-07-03 | Etoile | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 2.87
2024-07-03 | Etoile | Conductivité à 25°C | COND | 958 | µs/cm
2024-07-03 | Truchat DN1000 | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 5.94 | mg/l
2024-07-03 | Truchat DN1000 | Chlore Libre (Total) | CL2T | 5.83 | mg/l
2024-07-03 | Truchat DN1000 | Température | TEAU | 45.8 | °C
2024-07-03 | Truchat DN1000 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 9.4
2024-07-03 | Truchat DN1000 | Conductivité à 25°C | COND | 470 | µs/cm
2024-07-03 | Truchat DN400 | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 1.93 | mg/l
2024-07-03 | Truchat DN400 | Chlore Libre (Total) | CL2T | 6.2 | mg/l
2024-07-03 | Truchat DN400 | Température | TEAU | 77 | °C
2024-07-03 | Truchat DN400 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 2.15
2024-07-03 | Truchat DN400 | Conductivité à 25°C | COND | 633 | µs/cm
2024-07-03 | Truchat DN700 | Chlore Libre (Moyenne) | CL2 | 2.2 | mg/l
2024-07-03 | Truchat DN700 | Chlore Libre (Total) | CL2T | 8.3 | mg/l
2024-07-03 | Truchat DN700 | Température | TEAU | 70 | °C
2024-07-03 | Truchat DN700 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 6.32
2024-07-03 | Truchat DN700 | Conductivité à 25°C | COND | 307 | µs/cm
2024-07-10
2024-07-10 | Plaudière | Température | TEAU | 93.3 | °C
2024-07-10 | Plaudière | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 8.3
2024-07-10 | Plaudière | Conductivité à 25°C | COND | 6172 | µs/cm
2024-07-10 | Vigneux DN500 | Température | TEAU | 51.3 | °C
2024-07-10 | Vigneux DN500 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 9.8
2024-07-10 | Vigneux DN500 | Conductivité à 25°C | COND | 683 | µs/cm
2024-07-10 | Vigneux DN700 | Température | TEAU | 10.6 | °C
2024-07-10 | Vigneux DN700 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 9.19
2024-07-10 | Vigneux DN700 | Conductivité à 25°C | COND | 807 | µs/cm
2024-07-10 | Donges | Température | TEAU | 97.6 | °C
2024-07-10 | Donges | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 4.1
2024-07-10 | Donges | Conductivité à 25°C | COND | 481 | µs/cm
2024-07-10 | SEM | Température | TEAU | 88.8 | °C
2024-07-10 | SEM | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 8.53
2024-07-10 | SEM | Conductivité à 25°C | COND | 740 | µs/cm
2024-07-10 | Cordionnais | Température | TEAU | 66 | °C
2024-07-10 | Cordionnais | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 4.92
2024-07-10 | Cordionnais | Conductivité à 25°C | COND | 297 | µs/cm
2024-07-10 | Méan | Température | TEAU | 16.8 | °C
2024-07-10 | Méan | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 6.11
2024-07-10 | Méan | Conductivité à 25°C | COND | 136 | µs/cm
2024-07-10 | Brais | Température | TEAU | 88 | °C
2024-07-10 | Brais | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 9
2024-07-10 | Brais | Conductivité à 25°C | COND | 833 | µs/cm
2024-07-10 | Etoile | Température | TEAU | 29 | °C
2024-07-10 | Etoile | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 3.44
2024-07-10 | Etoile | Conductivité à 25°C | COND | 333 | µs/cm
2024-07-10 | Truchat DN1000 | Température | TEAU | 68 | °C
2024-07-10 | Truchat DN1000 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 7.27
2024-07-10 | Truchat DN1000 | Conductivité à 25°C | COND | 244 | µs/cm
2024-07-10 | Truchat DN400 | Température | TEAU | 63 | °C
2024-07-10 | Truchat DN400 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 2.77
2024-07-10 | Truchat DN400 | Conductivité à 25°C | COND | 734 | µs/cm
2024-07-10 | Truchat DN700 | Température | TEAU | 28 | °C
2024-07-10 | Truchat DN700 | pH (mesuré à 20°C +/- 5°C) | PH | 3.02
2024-07-10 | Truchat DN700 | Conductivité à 25°C | COND | 497 | µs/cm
Test