## Noms & Dates
Semaines | Noms | Dates
1 | PT | 2024-01-01
2 | EAQ | 2024-01-08
3 | AQQ | 2024-01-15
4 | HYR | 2024-01-22
5 | OMF | 2024-01-30
6 | LSH | 2024-02-13
7
8 | HNJ | 2024-02-20
9 | NYW | 2024-02-27
10 | ZZRX | 2024-03-06
11 | CS | 2024-03-13
12 | BQ | 2024-03-20
13 | QT | 2024-03-27
14 | OO | 2024-04-03
15 | QU | 2024-04-11
16 | BN | 2024-04-17
17 | AH | 2024-04-25
18 | YP | 2024-05-02
19 | KB | 2024-05-09
20 | UX | 2024-05-15
21
22 | OP | 2024-05-30
23 | QQI | 2024-06-05
24 | KQ | 2024-06-12
25 | MR | 2024-06-19
26 | JP | 2024-06-28
27 | JJ | 2024-07-03
28 | PHW | 2024-07-10
29 | HL | 2024-07-17
30 | FZ | lundi 24 juillet 2024
31 | IM | 2024-07-31
32 | HQ | 2024-05-05
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

## Plaudière
Plaudière | [16 empty] | Observations
Semaines | Noms | Dates | 1ère Analyse |  | 2ème Analyse |  | Moyenne |  | Affichage | Valeur calibrée | Température | pH | Conductivité | Vanne modulante | Bouteilles Chlore
|  |  | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total |  |  | °C |  | µs/cm | gr/h | N°en service | N°en attente
1 | PT | 2024-01-01 | 7.67 | 9.66 | 8.83 | 1.47 | 8.69 |  | 7.33 |  | 30.13 | 1.47 | 636 | 949 | 531596 | 205478
2 | EAQ | 2024-01-08 |  |  |  |  | 9.69 | 4.99 | 2.69 | / | 70.47 | 1.99 | 423 | 901 | 532034 |  | qtsdfyotg d movgklq
3 | AQQ | 2024-01-15 | 3.84 | 8.94 | 2.41 |  | 4.37 | 6.15 | 8.14 | / | 62.89 | 8.03 | 366 | 729 | 702473 | 728396
4 | HYR | 2024-01-22 | 7.97 | 5.05 | 8.65 |  | 3.76 | 9.17 | 4.48 | 2.11 | 56.02 | 7.49 | 269 | 566 | 382409 | 968923
5 | OMF | 2024-01-30 | 1.32 | 4.89 | 6.53 |  |  |  | 7.32 |  | 63 | 1 | 787 | 539 | 804777 | 392764
6 | LSH | 2024-02-13 | 5.29 | 7.17 | 8.36 |  |  |  | 3.49 |  | 47 | 2.91 | 650 | 627 | 630651 | 387465
7 | 0 | 0
8 | HNJ | 2024-02-20 | 4.8 | 7.3 | 8.64 |  | 6 |  | 2.43 |  | 9.3 | 1.91 | 350 | 145 | 806678 | 668758
9 | NYW | 2024-02-27 | 2.36 | 5.11 | 3.29 | / | 1.84 | / | 1.99 | / | 44 | 6.78 | 751 | 721 | 379677 | 438700
10 | ZZRX | 2024-03-06 | 3.01 | 5.26 | 7.95 | 4.86 | 7.96 | 5.94 | 3.11 | / | 85 | 5.1 | 446 | 540 | 594425 | 622265
11 | CS | 2024-03-13 | 8.44 | 7.03 | 9.15 |  | 4.55 |  | 3.43 | 9.5 | 24 | 8.83 | 996 | 484 | 624867 | 861018
12 | BQ | 2024-03-20 | 5.96 | 9.52 | 1.77 | / | 6.22 | / | 8.39 | / | 13.5 | 5.56 | 975 | 20 | 865717 | 136029
13 | QT | 2024-03-27 | 6.59 | 5.31 | 1.31 |  |  |  | 8.7 | 8.52 | 34 | 5.73 | 4622 | 168 | 883282 | 728502
14 | OO | 2024-04-03 | 6.33 | 5.4 | 2.18 | / | 8.79 | / | 2.18 | 6.33 | 25.3 | 4.68 | 225 | 69 | 188904 | 315461
15 | QU | 2024-04-11 | 6.21 | 1.27 | 3.28 |  | 6.32 |  | 4.93 | 1.33 | 30.6 | 1.5 | 988 | 410 | 173705 | 218459
16 | BN | 2024-04-17 | 4.51 | 8.1 | 9.04 |  |  |  | 3.64 |  | 24.9 | 1.3 | 139 | 398 | 897238 | 252408
17 | AH | 2024-04-25 | 7 | 5.74 | 4.14 | 9.62 | 2.12 | 9.59 | 5 | / | 26.9 | 7.03 | 604 |  | 976772 | 569100
18 | YP | 2024-05-02 | 9.04 | 7.29 | 7.83 | 1.55 | 6.73 | 8.72 | 7.38 | / | 45.3 | 8.95 | 915 | 487 | 251353 | 420716
19 | KB | 2024-05-09 | 5.55 | 6.62 | 4.48 |  | 3.34 |  | 7.97 | 1.8 | 19.8 | 8.37 | 640 | 643 | 782380 | 508923
20 | UX | 2024-05-15 | 5.4 | 1.37 | 3.03 | 7.7 | 7.89 | 4.17 | 8.59 | 1.67 | 52.7 | 6.47 | 259 | 672 | 878424 |  | Zkvj : 018974
21 | 0 | 0
22 | OP | 2024-05-30 | 9.41 | 5.81 | 4.74 | 9.66 | 2.07 | 8.53 | 4.41 | 9.99 | 46.2 | 3.89 | 898 | 511 | 839771 | 661967
23 | QQI | 2024-06-05 |  |  |  |  | 2.23 | 4.6 | 8.92 | 9.23 | 98 | 3.9 | 236 | 622 | 485632 | 706537
24 | KQ | 2024-06-12 | 6.61 | 6.65 | 1.09 | 4.76 | 9.3 | 7.64 | 6.73 | / | 18 | 1.32 | 679 | 455 | 947748 |  | Uerc : 316250
25 | MR | 2024-06-19 | 3.1 | 8.6 | 4.23 |  | 5.44 |  | 3.69 | 9.95 | 25 | 6.1 | 459 | 432 | 292854
26 | JP | 2024-06-28 | 5.96 | 7.32 | 8.04 | / | 3.36 | / | 5.1 | 5.77 | 10.4 | 3.82 | 6310 | 49 | 607466 | 961280
27 | JJ | 2024-07-03 | 6.25 | 8.85 | 6.33 | 4.31 | 1 | 2.48 | 5.97 | 2.9 | 64.9 | 3.83 | 386 | 915 | 816817 | 520357
28 | PHW | 2024-07-10 | 5.78 | 2.15 | 6.12 |  |  |  | 5.24 | 2.8 | 93.3 | 8.3 | 6172 | 493 | 396157 |  | 799581
29 | HL | 2024-07-17 | 3.05 | 7.86 | 1.99 | 1.08 |  |  | 5.17 |  | 59.8 | 4.89 | 427 | 843 | 364799 |  | mvvf 979619
30 | FZ | lundi 24 juillet 2024 | 5.31 | 9.26 | 2.49 | 3.16 |  |  | 8.4 | 4.88 | 33.4 | 4.76 | 844 | 629 | 380610 | 133994
31 | IM | 2024-07-31 | 4.98 | 3.66 | 2.33 | 7.06 | 3.55 | 6.75 | 6.38 | 9.73 | 86.9 | 7 | 686 | 457 | 212121 |  | rbfi 447653
32 | HQ | 2024-05-05 | 5.83 | 3.37 | 6.75 | 2.49 | 0.36 | 0.99 | 1.03 | 9.64 | 52.6 | 9.84 | 169 | 165 | 238624 |  | 605363 wq
33 | 0 | 0
34 | 0 | 0
35 | 0 | 0
36 | 0 | 0
37 | 0 | 0
38 | 0 | 0
39 | 0 | 0
40 | 0 | 0
41 | 0 | 0
42 | 0 | 0
43 | 0 | 0
44 | 0 | 0
45 | 0 | 0
46 | 0 | 0
47 | 0 | 0
48 | 0 | 0
49 | 0 | 0
50 | 0 | 0
51 | 0 | 0
52 | 0 | 0

## Vigneux DN 500
Vigneux DN500 | [16 empty] | Observations
Semaines | Noms | Dates | 1ère Analyse |  | 2ème Analyse |  | Moyenne |  | Affichage | Valeur calibrée | Température | pH | Conductivité | Vanne modulante | Bouteilles Chlore
|  |  | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total |  |  | °C |  | µs/cm | gr/h | N°en service | N°en attente
1 | PT | 2024-01-01 | 2.85 | 6.94 |  |  |  |  | 1.83 |  | 13.91 | 3.21 |  | 83 | 427844 | 770492
2 | EAQ | 2024-01-08 | 6.78 | 8.94 | 7.41 | / | 7.64 | / | 9.64 | / | 83.06 | 6.32 | 336 | 69 | 614846 | 176983
3 | AQQ | 2024-01-15 | 6.26 | 5.56 |  |  | 4.3 | 7.15 | 4.64 | / | 72.07 | 5.41 |  |  | 606576 | 558221
4 | HYR | 2024-01-22 | 5.41 | 7.46 | 3.66 |  | 7.59 | 6.69 | 4.95 | / | 1.24 | 4.6 | 286 | 616 | 385468 | 908320
5 | OMF | 2024-01-30 | 6.29 | 6.67 | 7.65 |  |  |  | 6.7 |  | 7.38 | 6.22 | 813 | 63 | 591615 | 264633
6 | LSH | 2024-02-13 | 5.43 | 9.39 | 8.12 |  |  |  | 6.49 | 4.02 | 66.5 | 8.11 | 571 | 233
7 | 0 | 0
8 | HNJ | 2024-02-20 | 8.31 | 8.5 | 4.52 |  | 5.08 |  | 2.41 | 3.18 | 4.1 | 8,,96 | 514 | 19 | 715370 | 657026
9 | NYW | 2024-02-27 | 3.94 | 1.37 | 6.86 | / | 7.6 |  | 1.29 | / | 39.9 | 2.71 | 862 | 81 | 313041 | 553488
10 | ZZRX | 2024-03-06 | 3.5 | 3.53 | 7.04 | 3.77 | 3.23 | 9.72 | 5.37 | / | 24 | 1.08 | 876 | 13 | 529466 | 423288
11 | CS | 2024-03-13 | 1.42 | 9.28 | 1.3 |  | 1.52 |  | 9.43 | 4.74 | 55.7 | 3.8 | 585 | 49 | 353932 | 329520
12 | BQ | 2024-03-20 | 6.1 | 1.39 | 4.83 | / | 2.5 | / | 8.83 | / | 15.8 | 5.55 | 403 | 64 | 319416 | 570850
13 | QT | 2024-03-27 | 6.51 | 5.63 | 8.96 |  | 2.46 |  | 7.26 |  | 17 | 263 | 502 | 98 | 265655 | 912395
14 | OO | 2024-04-03 | 6.95 | 1.43 | 3.02 | / | 9.65 | / | 7.98 | / | 69.2 | 3.34 | 426 | 48 | 721355 | 418649
15 | QU | 2024-04-11 | 3 | 4.77 |  |  |  |  | 1.87 |  | 77.9 | 1.89
16 | BN | 2024-04-17 | 3.85 | 9.26 |  |  |  |  | 3.22 |  | 24.6 | 1.3 | 633 | 29 | 339732 | 456255
17 | AH | 2024-04-25 | 9.84 | 4.42 | 6.31 | 6.53 | 4.2 | 7.72 | 6.12 | 2.75 | 85.6 | 1.83 | 457 | 71 | 859857 | 268993
18 | YP | 2024-05-02 | 8.04 | 7.61 | 7.66 | 9.07 | 2.29 | 2.77 | 3.04 | / | 99 | 9.52 | 434 | 21 | 808121 | 652933
19 | KB | 2024-05-09
20 | UX | 2024-05-15 | 2.92 | 8.44 | 4 | 3.09 | 9.4 | 6.18 | 5.2 | / | / | / | / | / | 624285 | 157988
21 | 0 | 0
22 | OP | 2024-05-30 | 3.15 | 5.4 | 3.05 | 9.92 | 6.49 | 3.92 | 3.77 | 9.87 | 44.6 | 1.79 | 305 | 76 | 806076 | 122309
23 | QQI | 2024-06-05 | 7.34 | 5.31 | 1.62 |  |  |  | 5.89 | 4.31 | 34 | 8.8 | 834 | 815 | 125687 | 156195 | hodrxlwf wzcdxlpxx c 7.2c
24 | KQ | 2024-06-12 | 8.29 | 9.5 | 9.45 | 5.99 | 7.46 | 3.11 | 7.6 | 7.11 | 17 | 7.06 | 320 | 89 | 407574 | 699899
25 | MR | 2024-06-19 | 4.9 | 1.49 | 6.95 |  | 7.4 |  | 2.17 |  |  |  |  | 15 | 605107 | 453371
26 | JP | 2024-06-28 | 1.55 | 8.82 | 2.17 | / | 1.38 | / | 6.08 | / | 75.2 | 4.86 | 292 | 64 | 166202 | 439923
27 | JJ | 2024-07-03 | [8 empty] | 11.8 | 7.17 | 514
28 | PHW | 2024-07-10 | 9.22 | 2.43 | [5 empty] | 3.37 | 51.3 | 9.8 | 683 | 65 | 299419 | 426926
29 | HL | 2024-07-17 | 2.53 | 6.51 |  |  |  |  | 1.55 |  | 89.7 | 7.79 | 444 | 46 | 801888 | 927164
30 | FZ | lundi 24 juillet 2024 | 3.47 | 7.43 | 9.66 | 3.76 |  |  | 1.95 |  | 31.2 | 9.8 | 524 | 20 | 276413 | 290795
31 | IM | 2024-07-31 | 4 | 3.86 | 7.78 | 2.65 | 2.61 | 6.28 | 5 | 2.1 | 50.4 | 7.78 | 305 | 37
32 | HQ | 2024-05-05 | 4.3 | 630 | 4.89 | / | 8.346 | / | 6.39 | / | 57 | 5.96 | 343 | 28 | 330451 | 70
33 | 0 | 0
34 | 0 | 0
35 | 0 | 0
36 | 0 | 0
37 | 0 | 0
38 | 0 | 0
39 | 0 | 0
40 | 0 | 0
41 | 0 | 0
42 | 0 | 0
43 | 0 | 0
44 | 0 | 0
45 | 0 | 0
46 | 0 | 0
47 | 0 | 0
48 | 0 | 0
49 | 0 | 0
50 | 0 | 0
51 | 0 | 0
52 | 0 | 0

## Vigneux DN 700
Vigneux DN700 | [16 empty] | Observations
Semaines | Noms | Dates | 1ère Analyse |  | 2ème Analyse |  | Moyenne |  | Affichage | Valeur calibrée | Température | pH | Conductivité | Vanne modulante | Bouteilles Chlore
|  |  | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total |  |  | °C |  | µs/cm | gr/h | N°en service | N°en attente
1 | PT | 2024-01-01 | 6.29 | 4 | 9.44 | 3.23 | 3.56 |  | 9.85 |  | 49.06 | 2.62 |  | 89 | 922650 | 979663
2 | EAQ | 2024-01-08 | 4.87 | 5.39 | 2.41 | / | 2.77 | / | 1 | / | 31.56 | 5.21 | 852.78 | 17 | 956120 | 877678
3 | AQQ | 2024-01-15 | 1.87 | 2.87 |  |  | 1.97 | 3.51 | 9.97 | / | 86.95 | 7.9 |  |  | 508868 | 883539
4 | HYR | 2024-01-22 | 4.83 | 8.25 | 9.89 |  | 9.82 | 5.39 | 5.74 | / | 4.25 | 7.52 | 992.65 | 50 | 276487 | 301415
5 | OMF | 2024-01-30 | 4.9 | 2.61 | 6.75 |  |  |  | 2.2 |  | 30 | 7.7 | 487 |  | 963624 | 983938
6 | LSH | 2024-02-13 | 3.13 | 6.85 | 9.77 |  |  |  | 3.16 |  | 58.1 | 1.8 | 733
7 | 0 | 0
8 | HNJ | 2024-02-20 | 6.05 | 2.67 | 6.17 |  | 2.66 |  | 6.41 |  | 8.7 | 8.4 | 279 |  | 391438 | 918853
9 | NYW | 2024-02-27 | 1.39 | 4.01 | 6.33 | / | 2.65 | / | 2.39 | / | 54.7 | 5.79 | 567 |  | 450019 | 772478
10 | ZZRX | 2024-03-06 | 2 | 1.6 | 4.86 | 7 | 2.05 | 3 | 7.1 | 9.39 | 91 | 1.4 | 925 | 13 | 512300 | 172946
11 | CS | 2024-03-13 | 5.73 |  | 9.8 | 1.66 | 8 |  | 2.7 | 5.9 | 12.3 | 3.03 | 231 | 33 | 611196 | 823875
12 | BQ | 2024-03-20 | 5.7 | 3.48 | 3.89 | / | 4.8 | / | 5.88 | 5.9 | 86.4 | 2.96 | 532 | 48 | 534802 | 390645
13 | QT | 2024-03-27 | 5.7 | 5.63 | 7.62 | 9.13 | 2.41 |  | 7.3 | 7.7 | 87.2 | 9.1 | 471 |  | 739792 | 824713
14 | OO | 2024-04-03 | 3.43 | 7.9 | 1.8 | / | 6.18 | / | 3.29 | 5.79 | 33.5 | 7.84 | 474 | 98 | 546196 | 347888
15 | QU | 2024-04-11 | 6.7 | 9.84 |  |  |  |  | 5.3 |  | 33.3
16 | BN | 2024-04-17 | 1.2 | 3.88 | 4.79 |  | 6.83 |  | 4.63 | 2.47 | 56.1 | 9.32 | 750 | 36 | 556249 | 926107
17 | AH | 2024-04-25 | 7.01 | 3.38 | 1.31 | 6.19 | 7.06 | 6.43 | 6.09 | 6.8 | 13.6 | 3.81 | 690 | 30 | 615724 | 440283
18 | YP | 2024-05-02 | 3.47 | 3.58 | 9.57 | 3.75 | 4.63 | 2.66 | 8.52 | / | 35 | 1.14 | 283 |  | 545950 | 229554
19 | KB | 2024-05-09
20 | UX | 2024-05-15 | 3.04 | 5.03 | 1.64 | 5.67 | 3.25 | 9.39 | 8.93 | / | / | / | / | / | 164374 | 399460
21 | 0 | 0
22 | OP | 2024-05-30 | 4.88 | 3.95 | 9.89 | 8.05 | 7.72 | 1.54 | 8.88 | / | 43.8 | 1.41 | 295 | 56 | 328376 | 966826
23 | QQI | 2024-06-05 | 6.39 | 3.57 |  |  |  |  | 2.81 | 1.17 | 58 | 3.4 | 625 | 30 | 481444 | 949649 | dgeimdtf dlsjqgkwj x 9.2q
24 | KQ | 2024-06-12 | 9.66 | 6.88 | 2.01 | 7.46 | 4.9 | 4.1 | 8.53 | 7 | 11 | 4 | 856 | 28 | 345417 | 726517
25 | MR | 2024-06-19 | 4.9 | 9.3 | 2.65 |  | 3.13 |  | 8.98 |  |  |  |  | 629 | 464079 | 115301
26 | JP | 2024-06-28 | 5.14 | 5.1 | 1.28 | / | 6.93 | / | 6.94 | 2.65 | 83.7 | 4.53 | 859 | 49 | 499241 | 476237
27 | JJ | 2024-07-03 | 5.75 | 5.68 | 5.82 | 2.03 | 3.78 | 1.31 | 6.42 | 3.72 | 16.1 | 2.33 | 873
28 | PHW | 2024-07-10 | 8.16 | 1.92 | 3.19 |  |  |  | 5.38 |  | 10.6 | 9.19 | 807 |  | 959763 | 887547
29 | HL | 2024-07-17 | 2.47 | 8 | 5.16 |  |  |  | 7.03 | 1.07 | 18 | 8.21 | 156 | 952 | 454546 | 247904
30 | FZ | lundi 24 juillet 2024 | 4.01 | 3.53 |  |  |  |  | 4.99 |  | 69.8 | 5.94 | 353 | 11 | 252202 | 268028
31 | IM | 2024-07-31 | 2.52 | 9.44 | 7.22 | 1.27 | 5.5 | 5.32 | 5.99 | 9.86 | 71.9 | 5.67 | 387 | 21
32 | HQ | 2024-05-05 | 5.55 | 4.69 | 8.28 | 8.8 | 9.85 | / | 5.36 | 1 | 42.9 | 9.02 | 139 | 215 | 927869 | 27
33 | 0 | 0
34 | 0 | 0
35 | 0 | 0
36 | 0 | 0
37 | 0 | 0
38 | 0 | 0
39 | 0 | 0
40 | 0 | 0
41 | 0 | 0
42 | 0 | 0
43 | 0 | 0
44 | 0 | 0
45 | 0 | 0
46 | 0 | 0
47 | 0 | 0
48 | 0 | 0
49 | 0 | 0
50 | 0 | 0
51 | 0 | 0
52 | 0 | 0

## Donges
Donges | [18 empty] | Observations
Semaines | Noms | Dates | Distribution | [10 empty] | Adduction
|  |  | 1ère Analyse |  | 2ème Analyse |  | Moyenne |  | Affichage | Valeur calibrée | Température | pH | Conductivité | Cl Libre | Cl Total | Température | pH | Conductivité
|  |  | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total |  |  | °C |  | µs/cm |  |  | °C |  | µs/cm
1 | PT | 2024-01-01 | 9.53 | 4.15 |  |  |  |  | 3.7 |  | 18.26 | 3.37 | 882 | 6.91 |  | 39.13 | 4.2 | 169
2 | EAQ | 2024-01-08 | 2.88 | 3.96 | 6.28 | 9.23 | 4.58 | / | 7.99 | / | 76.78 | 6.55 | 352 | 3.5 | 6.22 | 38.42 | 8.26 | 865
3 | AQQ | 2024-01-15 | 5.19 | 3.41 | 4.01 |  | 6.23 | 9 | 4.07 | / | 92.03 | 2.46 | 263 | 7.03 | 6.35 | 93.42 | 3.44 | 692
4 | HYR | 2024-01-22 | 3.84 | 8.01 | 1.43 |  | 4.46 | 7.66 |  | / | 64.9 | 6.71 | 5101 | 3.31 | 1.87 | 8 | 8.8 | 9548
5 | OMF | 2024-01-30 |  |  |  | 4.44 | 1.7 | 1.5 | 4.85 |  | 60 | 8.22 | 537 | 2.25 | 7.23 | 75 | 4 | 515
6 | LSH | 2024-02-13 | 4.82 | 4.83 | 4.85 |  |  |  | 9.13 |  | 65.7 | 3.95 | 881 | 4.02 | 9.8 | 45.7 | 6.07 | 633
7 | 0 | 0
8 | HNJ | 2024-02-20 | 6.2 | 8.57 | 7.76 |  | 5.69 |  | 9.85 |  | 23.2 | 1.17 | 843 | 9.64 | 5.6 | 76.3 | 8.37 | 456
9 | NYW | 2024-02-27 | 8.21 | 6.07 | 9.14 | / | 6.85 | / | 6.01 | / | 21.3 | 8.06 | 469 | 4.93 | 8.9 | 57.1 | 4.01 | 108
10 | ZZRX | 2024-03-06 | 2.8 | 4.17 | 5.61 | 2.89 | 9.8 | 3.34 | 9.24 | / | 63 | 3.81 | 123 | 8.53 | 9.08 | 92.6 | 1.8 | 649
11 | CS | 2024-03-13
12 | BQ | 2024-03-20 | 5.56 | 6.29 | 2.2 | / | 7.756 | / | 8.06 | / | 66.6 | 7.12 | 334 | 7.97 | 5.15 | 12.2 | 7.8 | 435
13 | QT | 2024-03-27 | 3.43 | 1.52 |  |  |  |  | 7.28 |  | 12.6 | 2.15 | 561 | 4.93 | 5.94 | 69 | 7.83 | 300
14 | OO | 2024-04-03 | 7.65 | 2.86 | 2.47 | / | 1.32 | / | 9.65 | / | 13.7 | 5.73 | 629 | 2.49 | 6.7 | 55.5 | 2 | 619
15 | QU | 2024-04-11 | 1.22 | 4.30 | 4.43 |  | 4.22 |  | 1.65 |  | 34.2 | 1.78 | 330 | 4.12 | 1.29 | 50.1 | 9.10 | 609
16 | BN | 2024-04-17 | 7.26 | 9.08 |  |  |  |  | 2.48 |  | 93.8 | 8.86 | 940 | 2.52 | 4.3 | 41.2 | 8.76 | 647
17 | AH | 2024-04-25 | 8.3 | 9.68 | 4.47 | 9.42 | 9.59 | 7 | 9.68 | / | 21.6 | 4.1 | 390 | 7.77 | 1.46 | 67.3 | 2.02 | 836
18 | YP | 2024-05-02 | 1.39 | 5 | 7.98 | 7.72 | 2.31 | 7.05 | 9.1 | / | 37.9 | 3.8 | 827 | 5.91 | 1.81 | 68.3 | 9.04 | 145
19 | KB | 2024-05-09 | 2.23 | 2.58 | 7.74 |  | 6.40 |  | 7.82 |  | 43.0 | 1.59 | 748 | 4.70 | 7.72 | 46 | 1.08 | 5314
20 | UX | 2024-05-15 | 2.6 | 2.74 | 5.16 | 1.83 | 6.1 | 5.02 | 8.37 | 6.78 | 98.8 | 9.9 | 114 | 1.05 | 3.6 | 32.2 | 8.5 | 680
21 | 0 | 0
22 | OP | 2024-05-30 | 8.8 | 4.63 | 7.6 | 8.02 | 8.22 | 5.5 | 3.58 | / | 96 | 4.71 | 587 | 3.13 | 3.11 | 94.6 | 5.66 | 825
23 | QQI | 2024-06-05 | 3.11 | 4.69 | 4.02 |  |  |  | 9.27 |  | 33 | 6.1 | 391 | 5.69 | 7.85 | 80 | 5 | 345
24 | KQ | 2024-06-12 | 1.55 | 7.83 | 1.05 | 8.35 | 2.57 | 2.16 | 1.46 | / | 14.7 | 1 | 759 | 4.56 | 1.63 | 95 | 6.12 | 647
25 | MR | 2024-06-19 | 3.72 | 9.73 | 1.09 |  | 3.17 |  | 3.48 |  | 16.6 | 6.78 | 761 | 9.1 | 5.05 | 29.3 | 8.98 | 234
26 | JP | 2024-06-28 | 8.24 | 4.56 | 9.55 | / | 5.616 | 7.87 | 9.6 | / | 33.2 | 9.72 | 349 | 9.75 | 5.97 | 75.9 | 4.78 | 333
27 | JJ | 2024-07-03
28 | PHW | 2024-07-10 | 1.29 | 4.18 | 3.41 |  |  |  | 1.2 |  | 97.6 | 4.1 | 481 | 4.21 | 3.36 | 71.3 | 8.88 | 555
29 | HL | 2024-07-17 | 4.84 | 3.2 | 5.33 |  |  |  | 3.6 |  | 37.8 | 5.3 | 178 | 2.36 | 1.36 | 96.1 | 5.15 | 303
30 | FZ | lundi 24 juillet 2024 | 8.18 | 5.21 |  |  |  |  | 2.09 |  | 18.7 | 1.67 | 975 |  |  | 50.1 | 7.38 | 434
31 | IM | 2024-07-31 | [16 empty] | Oeqvccarcu Czyxbtw
32 | HQ | 2024-05-05 | 5.57 | 6.37 | 9.94 | / | 4.597 |  | 5.8 | / | 35.5 | 9.39 | 951 | 8.81 | 3.15 | 50.6 | 6.63 | 4
33 | 0 | 0
34 | 0 | 0
35 | 0 | 0
36 | 0 | 0
37 | 0 | 0
38 | 0 | 0
39 | 0 | 0
40 | 0 | 0
41 | 0 | 0
42 | 0 | 0
43 | 0 | 0
44 | 0 | 0
45 | 0 | 0
46 | 0 | 0
47 | 0 | 0
48 | 0 | 0
49 | 0 | 0
50 | 0 | 0
51 | 0 | 0
52 | 0 | 0

## SEM
SEM | [13 empty] | Observations
Semaines | Noms | Dates | 1ère Analyse |  | 2ème Analyse |  | Moyenne |  | Affichage | Valeur calibrée | Température | pH | Conductivité
|  |  | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total |  |  | °C |  | µs/cm
1 | PT | 2024-01-01 | 5.56 | 5.57 | 8.97 |  | 3.62 | 1.35 | 2.23
2 | EAQ | 2024-01-08 | 4.65 | 8.33 | 2.25 | / | 1.41 | / | 6.08 | 8.3 | 86.5 | 8.8 | 367
3 | AQQ | 2024-01-15 | 2.86 | 4.82 | 2.8 |  | 2.3 | 9.8 | 9.33 | 7.9 | 81.3 | 4.03 | 243
4 | HYR | 2024-01-22 | 1.86 | 7.88 | 1.27 |  | 6.57 | 3.19 | 9.42 | / | 73.6 | 4.67 | 616
5 | OMF | 2024-01-30 | 3.89 | 3.03 | 2.5 |  |  |  | 8.1 | 7.28 | 75 | 4.76 | 392
6 | LSH | 2024-02-13 | 7.38 | 4.79 | 2.13 |  |  |  | 1.71 |  | 59.1 | 9.98 | 624
7 | 0 | 0
8 | HNJ | 2024-02-20 | 4.87 | 2.3 | 1.05 |  | 4.81 |  | 9.26 |  | 28.8 | 7 | 988
9 | NYW | 2024-02-27 | 1.45 | 8.9 | 3.91 | / | 2.99 | / | 8.26 | 5.05 | 71.7 | 2.74 | 620
10 | ZZRX | 2024-03-06 | 1.29 | 1.08 | 7.2 | 7.2 | 3.78 | 4.75 | 2.58 | / | 49 | 1.93 | 363
11 | CS | 2024-03-13 | 1.1 | 8.23 | 9.39 |  | 1.72 |  | 9.89 |  | 81.5 | 1.47 | 916
12 | BQ | 2024-03-20 | 4 | 2.8 | 9.19 | / | 8.321 | / | 2.43 | 2.04 | 27.7 | 3.12 | 152
13 | QT | 2024-03-27 | 5.98 | 8.79 | 4.84 |  | 3.11 |  | 7.4 | 2.96 | 26.33 | 3.8 | 8016
14 | OO | 2024-04-03 | 8.64 | 4.72 | 4.8 | / | 3 | / | 8.92 | / | 69.2 | 4.02 | 218
15 | QU | 2024-04-11 | 2.68 | 5.48 | 3.27 |  | 4.21 |  | 6.16 |  | 87.5 | 3.77 | 709
16 | BN | 2024-04-17 | 1.63 | 6.45 |  |  |  |  | 5.71 |  | 13.8 | 9.23 | 938
17 | AH | 2024-04-25 | 7.47 | 2.71 | 9.87 | 4.03 | 9.11 | 2.05 | 5.63 | 7.95 | 39.8 | 1.86 | 927
18 | YP | 2024-05-02 | 8.27 | 3.48 | 5.8 | 1.69 | 5.56 | 1.65 | 5.2 | / | 97.7 | 9.96 | 245
19 | KB | 2024-05-09 | 8.51 | 4.44 | 7.52 |  |  |  | 6.40 |  | 71.4 | 9.82 | 9737
20 | UX | 2024-05-15 | 5.5 | 8.03 | 3.52 | 1.13 | 7.7 | 2.8 | 8.54 | / | 42.1 | 7.1 | 192
21 | 0 | 0
22 | OP | 2024-05-30 | 4.36 | 5.08 | 1.08 | 3.69 | 4.8 | 2.28 | 4.7 | / | 99.5 | 4.91 | 410
23 | QQI | 2024-06-05 | 5.8 | 8.88 | 3.22 |  |  |  | 4.11 |  | 93 | 7.71 | 453
24 | KQ | 2024-06-12 | 5.62 | 2.69 | 4.15 | 8.72 | 7.97 | 7.71 | 6.67 | / | 68.4 | 6.23 | 995
25 | MR | 2024-06-19 | 8.02 | 4.83 | 5.97 |  | 8.74 |  | 2.52 | 6.12 | 45.3 | 4.3 | 753
26 | JP | 2024-06-28 | 5.37 | 5.95 | 3.79 | / | 3.46 | 4.03 | 3.62 | 5.15 | 67.9 | 9.18 | 196
27 | JJ | 2024-07-03 | 8.16 | 2.53 | 6.29 | 2.16 | 1.7 | 4.83 | 4.25 | / | 18 | 3.84 | 544
28 | PHW | 2024-07-10 | 4.8 | 9.74 | 4.32 |  |  |  | 7.6 |  | 88.8 | 8.53 | 740
29 | HL | 2024-07-17 | 8.83 | 4.32 | 1.8 |  |  |  | 1.62 |  | 92.2 | 5.5 | 601
30 | FZ | lundi 24 juillet 2024 | 2.59 | 4.03 |  |  |  |  | 1.34 |  | 81.2 | 5.78 | 521
31 | IM | 2024-07-31 | 3.19 | 6 | 2.14 | 6.1 | 8.58 | 5 | 5.05 | / | 68.7 | 8.93 | 662
32 | HQ | 2024-05-05 | 5.7 | 8.28 | 6.59 | / | 3.861 | 2.82 | 7.86 | / | 93.5 | 6.6 | 734
33 | 0 | 0
34 | 0 | 0
35 | 0 | 0
36 | 0 | 0
37 | 0 | 0
38 | 0 | 0
39 | 0 | 0
40 | 0 | 0
41 | 0 | 0
42 | 0 | 0
43 | 0 | 0
44 | 0 | 0
45 | 0 | 0
46 | 0 | 0
47 | 0 | 0
48 | 0 | 0
49 | 0 | 0
50 | 0 | 0
51 | 0 | 0
52 | 0 | 0

## Cordionnais
Cordionnais | [18 empty] | Observations
Semaines | Noms | Dates | Distribution | [10 empty] | Adduction
|  |  | 1ère Analyse |  | 2ème Analyse |  | Moyenne |  | Affichage | Valeur calibrée | Température | pH | Conductivité | Cl Libre | Cl Total | Température | pH | Conductivité
|  |  | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total |  |  | °C |  | µs/cm |  |  | °C |  | µs/cm
1 | PT | 2024-01-01 | 0.46 | 0.58 | 0.45 | 5.725 |  | 69.4 | 1.79 | 394 |  |  | 16.7 | 2.46 | 625
2 | EAQ | 2024-01-08 | 0.46 | 0.57 | 0.46 | / | 4.55 | / | 2.99 | / | 42.5 | 2.72 | 981 | 1.42 | / | 14.6 | 5 | 271
3 | AQQ | 2024-01-15 | 0.45 | 0.57 | 0.46 |  | 1.32 | 6.97 | 3.26 | 1.28 | 53 | 2.55 | 298 | 9.1 | 3.82 | 40.9 | 3.6 | 880
4 | HYR | 2024-01-22 | 0.31 | 0.53 | 0.41 |  | 1.91 | 7.97 | 3.9 | / | 36.6 | 5.2 | 5793 | 6.14 | 5.64 | 1.9 | 3.71 | 8499
5 | OMF | 2024-01-30 | 0.42 | 0.62 | 0.43 |  |  |  | 5.74 |  | 68 | 4.78 | 570 | 3.59 | 2.1 | 95 | 2.62 | 263
6 | LSH | 2024-02-13 | 0.33 | 0.42 | 0.36 |  |  |  | 4.3 |  | 15.3 | 1.21 | 721 | 8.4 | 9.61 | 74 | 8.43 | 797
7 | 0 | 0
8 | HNJ | 2024-02-20 | 0.33 | 0.44 | 0.35 |  | 9.2 |  | 7.889 |  | 31 | 9.16 | 224 | 6.51 | 2.75 | 19.3 | 7.4 | 746
9 | NYW | 2024-02-27 | 0.35 | 0.48 | 0.37 | / | 6.78 |  | 6.72 | / | 43.7 | 2.49 | 846 | 8.4 | 4.42 | 1 | 4.41 | 364
10 | ZZRX | 2024-03-06 | 0.35 | 0.49 | 0.37 | 3.36 | 9.45 | 2.76 | 5.56 | / | 32.2 | 3.01 | 440 | 3.57 | 1.22 | 31.4 | 5.22 | 603
11 | CS | 2024-03-13
12 | BQ | 2024-03-20 | 0.31 | 0.43 | 0.32 | / | 8.511 | / | 9.6 | / | 25 | 5.6 | 384 | 8.76 | 7.42 | 81.7 | 8.77 | 959
13 | QT | 2024-03-27 | 0.33 | 0.39 | 0.34 |  |  |  | 6.297 |  | 58.8 | 2.5 | 188 | 2.6 | 6.41 | 53 | 3.42 | 4408
14 | OO | 2024-04-03 | 0.39 | 0.49 | 0.39 | / | 4.49 | / | 5.5 | / | 74 | 1.4 | 900 | 9 | 6.23 | 67.5 | 1.6 | 3
15 | QU | 2024-04-11 | 0.33 | 0.42 | 0.30 |  | 7.57 |  | 5.09 |  | 49.8 | 9.46 | 386 | 6.32 | 4.99 | 33.8 | 2.21 | 985
16 | BN | 2024-04-17 | 0.33 | 0.46 |  |  |  |  | 5.64 |  | 11.6 | 8.52 | 290 | 1.59 | 3.7 | 16.7 | 2.79 | 347
17 | AH | 2024-04-25 | 0.32 | 0.49 | 0.32 | 1.11 | 8.14 | 3.38 | 4.2 | 7.37 | 30 | 9.15 | 951 | 2.31 | 7.69 | 55 | 9.91 | 125
18 | YP | 2024-05-02 | 0.27 | 0.41 | 0.3 | 9.5 | 6.1 | 1.38 | 8.4 | / | 17 | 6.18 | 645 | 1.2 | 9.26 | 68.9 | 6.31 | 180
19 | KB | 2024-05-09 | 0.24 | 0.34 | 0.24 |  | 9.04 |  | 8.84 |  | 40 | 1.4 | 937 | 5.2 | 2.39 | 29.0 | 1.15 | 842
20 | UX | 2024-05-15 | 0.3 | 0.49 | 0.34 | 4.31 | 8.9 | 2.33 | 1.41 | / | 92.4 | 4.85 | 571 | 9.67 | 3.84 | 98.4 | 5.95 | 498
21 | 0 | 0
22 | OP | 2024-05-30 | 0.29 | 0.38 | 0.27 | 2.33 | 4.79 | 9.45 | 3.2 | / | 80 | 8.4 | 461 | 1.72 | 7.66 | 96.6 | 8.54 | 737
23 | QQI | 2024-06-05 | 0.32 | 0.42 | 0.32 |  |  |  | 6.26 |  | 10 | 3.7 | 693 | 5.38 | 7.37 | 53 | 8 | 985
24 | KQ | 2024-06-12 | 0.26 | 0.45 | 0.34 | 3.67 | 9.39 | 5.1 | 3 | / | 14.4 | 4.61 | 511 | 1.7 | 9.77 | 37.5 | 3.88 | 790
25 | MR | 2024-06-19 | 0.3 | 0.48 | 0.31 |  | 8.7 |  | 2.8 |  | 57.5 | 8.4 | 480 | 7.56 | 4.41 | 56.7 | 5.03 | 715
26 | JP | 2024-06-28 | 0.21 | 0.34 | 0.24 | / | 3.054 | / | 8.63 | / | 64.7 | 2.87 | 489 | 7.81 | 2.47 | 86 | 4.6 | 744
27 | JJ | 2024-07-03 | 0.28 | 0.39 | 0.28 | 2.53 | 9.08 | 4.18 | 5.55 | 8.15 | 37.8 | 1.9 | 587 | 3.3 | 4.3 | 15 | 2 | 255
28 | PHW | 2024-07-10 | 0.36 | 0.45 | 0.39 |  |  |  | 2.62 |  | 66 | 4.92 | 297 | 6.8 | 3.07 | 58.3 | 6.19 | 207
29 | HL | 2024-07-17 | 0.3 | 0.35 | 0.31 |  | 4.91 | 5.66 | 2.23 |  | 75.1 | 8.02 | 333 | 6.51 | 4.1 | 86.8 | 4.46 | 277
30 | FZ | lundi 24 juillet 2024
31 | IM | 2024-07-31 | 0.28 | 0.43 | 0.31 | 7.18 | 9.9 | 6.09 | 7.81 | / | 32 | 6.69 | 311 | 3.12 | 8.29 | 81 | 9.64 | 113
32 | HQ | 2024-05-05 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | / | 1.518 |  | 8.04 | / | 92 | 7.1 | 527 | 8.03 | 9.9 | 76.7 | 8.54 | 111
33 | 0 | 0
34 | 0 | 0
35 | 0 | 0
36 | 0 | 0
37 | 0 | 0
38 | 0 | 0
39 | 0 | 0
40 | 0 | 0
41 | 0 | 0
42 | 0 | 0
43 | 0 | 0
44 | 0 | 0
45 | 0 | 0
46 | 0 | 0
47 | 0 | 0
48 | 0 | 0
49 | 0 | 0
50 | 0 | 0
51 | 0 | 0
52 | 0 | 0

## Méan
Méan | [24 empty] | Observations
Semaines | Noms | Dates | Distribution | [10 empty] | Adduction |  |  |  |  | Javel
|  |  | 1ère Analyse |  | 2ème Analyse |  | Moyenne |  | Affichage | Valeur calibrée | Température | pH | Conductivité | Cl Libre | Cl Total | Température | pH | Conductivité | Niveau cuve |  |  |  | Stocks bidons
|  |  | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total |  |  | °C |  | µs/cm |  |  | °C |  | µs/cm | Niveau précedent | Niveau actuel | Consommation | Rajouts | Pleins | Vides
1 | PT | 2024-01-01 | 4.58 | 4.55 |  |  |  |  | 1.56 |  | 73.1 | 9 | 228 | [5 empty] | 29 | 20 | 50 |  | 57 | 38
2 | EAQ | 2024-01-08 | 9.37 | 3.07 | 4.99 | / | 9.722 | / | 6.62 | / | 92.1 | 2.7 | 368 | 1 | 6.28 | 85 | 4.3 | 894 | 74 | 940 | 17 | 74 | 19 | 76
3 | AQQ | 2024-01-15 | 8.13 | 7.8 | 9.59 |  | 2.72 | 5.76 | 3.32 | 6.39 | 98.6 | 5.54 | 799 | 3.5 | 1.3 | 87.7 | 3.88 | 947 | 597 | 82 | 49 | 28 | 10 | 76 | gmndwgvj lmbfdxxsi zm 9,53 a 9,67
4 | HYR | 2024-01-22 | 8.41 | 7.55 | 5.96 |  | 3.3 | 2.05 | 6.58 | / | 4 | 6.2 | 802 | 5.42 | 6.19 | 24.5 | 4.91 | 606 | 877 | 44 | 79 | 23 | 4 | 78
5 | OMF | 2024-01-30 | 9.19 | 5.9 | 9.41 |  |  |  | 9.93 |  | 55 | 3.6 | 347 |  | 9.1 | 86 | 6.2 | 572 | 58 | 25 | 20 | 27 | 3 | 37
6 | LSH | 2024-02-13 | [16 empty] | 92
7 | 0 | 0 | 5.15 | 2.45 | 7.04 |  |  |  | 6.87 |  | 38 | 2 | 991 |  |  | 60.5 | 6.23 | 370 | ? | 61 | ? | 98 | 1 | 89
8 | HNJ | 2024-02-20 | 5.6 | 1.4 | 8.48 |  | 3.72 |  | 2.9 | 3.65 | 41.6 | 4.26 | 673 | 5.7 | 3.51 | 1.4 | 6.17 | 379 | 98 | 19 | 53 |  | 8 | 42
9 | NYW | 2024-02-27 | 6.24 | 7.31 | 8.1 | / | 3.15 |  | 7.87 | / | 11.5 | 8.76 | 563 | 4.55 | 9.42 | 7.2 | 6.84 | 985 | 61 | 30 | 91 | 44 | 91 | 4
10 | ZZRX | 2024-03-06 | 9.79 | 1.67 | 2.66 | 3.41 | 5.43 | 4.36 | 9.74 | 3.89 | 9.7 | 2.34 | 627 | 7.53 | 3.24 | 7.1 | 4.49 | 376 | 49 | 38 | 49 | 97 | 35 | 55
11 | CS | 2024-03-13 | 1.5 | 3.4 | 7.68 |  | 6.45 |  | 5.79 |  | 63.6 | 7.76 | 687 | 8.17 | 3.23 | 88 | 7.5 | 813 | 73 | 22 | 78 |  | 76 | 83
12 | BQ | 2024-03-20 | 7.39 | 3.1 | 7.06 | / | 1.1 |  | 1.03 | / | 60.3 | 5.91 | 552 |  | 5.28 | 50.1 | 5.6 | 585 | 66 | 96 | 13 | 14 | 55 | 46
13 | QT | 2024-03-27 | 4.7 | 9.7 | 2.17 | 2.51 | 5.7 |  | 8.51 | 8.34 | 79.7 | 9.4 | 631 | 3.76 | 9.97 | 45.5 | 5.7 | 174 | 13 | 75 | 5 |  | 81 | 63
14 | OO | 2024-04-03 | 1.88 | 1.63 | 1.16 | / | 4.98 | / | 3.35 | 8.18 | 89.5 | 3.47 | 832 | 7.12 | 5.16 | 57.3 | 7.59 | 817 | 94 | 57 | 71 | 22 | 13 | 28
15 | QU | 2024-04-11 | 1.44 | 3.22 | 1.90 |  | 3.45 |  | 5.97 |  | 97.0 | 1.38 | 610 | 3.88 | 9.14 | 20.1 | 5.4 | 400 | 18 | 41 | 85 |  | 95 | 11 | 56 dsmniw flyahj
16 | BN | 2024-04-17 | 6.3 | 6.6 |  |  |  |  | 3.48 |  | 74.9 | 8.52 | 829 | 4.9 | 5.66 | 22.9 | 3.1 | 894 | 29 | 46 | 99 | 43 | 61 | 64
17 | AH | 2024-04-25 | 2.73 | 3.49 | 2.46 | 4 | 9.34 | 1.35 | 2.59 | / | 24 | 2.09 | 403 | 8.7 | 9.77 | 50.8 | 4.33 | 980 | 50 | 82 | 35 |  | 44 | 63
18 | YP | 2024-05-02 | 7.49 | 7.69 | 3.03 | 7.2 | 2.95 | 2.48 | 3.61 | / | 67 | 4.03 | 905 | 5.59 | 4.31 | 72.9 | 1.53 | 885 | 87 | 13 | 27 |  | 34 | 48
19 | KB | 2024-05-09 | 7.69 | 1.70 | 2.17 |  | 6.50 |  | 7.24 |  | 60.8 | 4.11 | 964 | 6.5 | 6.67 | 59.9 | 5.7 | 326 | 20 | 77 | 81 |  | 25 | 99
20 | UX | 2024-05-15 | 9.5 | 9.74 | 7.52 | 2.69 | 8.2 | 4.28 | 3.6 | 9.9 | 94 | 8.62 | 383 | 2.15 | 3.19 | 33 | 3.92 | 524 | 74 | 57 | 14 | 67 | 26 | 44 | mjxjkxli savfhadb s 8,73
21 | 0 | 0 | [16 empty] | 20
22 | OP | 2024-05-30 | 1.61 | 6.36 | 3.97 | 9.23 | 1.85 | 4.17 | 8.91 | / | 43.4 | 6.59 | 121 | 3.01 | 8.8 | 28.4 | 1.62 | 654 | 71 | 87 | 39 |  | 30 | 46
23 | QQI | 2024-06-05 | 7.47 | 2.3 | 240 |  |  |  | 6.91 |  | 99 | 2.4 | 680 | 2.95 | 2.96 | 56 | 4.7 | 348 | 87 | 54 | 75 | 55
24 | KQ | 2024-06-12 | 8.76 | 4 | 5.46 | 1 | 3.28 | 4.86 | 1.02 | 5.72 | 29.3 | 3.48 | 735 | 7.18 | 5.39 | 49.39 | 5.25 | 363 | 87 | 99 | 83 |  | 7 | 66 | uzdrcgjq tkuovrzis gy 4,55 l 4,09
25 | MR | 2024-06-19 | 4 | 6.92 | 3 |  | 6.8 |  | 3.19 |  | 69.9 | 3.85 | 221 | 7.11 | 7.7 | 47.4 | 8.56 | 471 | 76 | 26 | 8 |  | 64
26 | JP | 2024-06-28 | 7.03 |  | 5.46 |  | 5.61 |  | 6.97 | 5.63 | 35.6 | 3.33 | 381 | 1.59 | 7.18 | 16.4 | 5.29 | 947 | 82 | 84 | 51 | 47 | 78 | 4 | crfjakwe ctwubxedg sy 5,16 g 3,91
27 | JJ | 2024-07-03 | 2.6 | 1.77 | 9.43 | 4.48 | 5.11 | 2.05 | 9.97 | / | 15.4 | 7.62 | 642 | 1.63 | 5.45 | 10 | 2.13 | 258 | 86 | 95 | 93 |  | 26 | 4
28 | PHW | 2024-07-10 | 3.72 | 5.7 | 3.31 |  |  |  | 8.35 |  | 16.8 | 6.11 | 136 | 8.8 | 5.24 | 44 | 1 | 551 | 89 | 67 | 12 | 65 | 85 | 5
29 | HL | 2024-07-17 | 4.25 | 3.47 | 3.7 |  |  |  | 3.33 |  | 29.6 | 2.47 | 797 | 9.75 | 2.06 | 15.3 | 5.21 | 790 | 86 | 52 | 4 | 92 | 12 | 6
30 | FZ | lundi 24 juillet 2024 | 1.36 | 8.9 |  |  |  |  | 4.51 |  | 13.2 | 6.39 | 963 |  |  | 34.9 | 7.61 | 173 | 50 | 85 | 44 | 81 | 99 | 4 | 5 jmykb thmewg qreb Lxybs
31 | IM | 2024-07-31 | 3.56 | 5.39 | 6.64 | 5.91 | 8.32 | 7.95 | 1.88 | / | 54.3 | 4.16 | 324 | 2.36 | 4.63 | 21.9 | 8.8 | 749 | 62 | 42 | 8 |  | 98 | 6
32 | HQ | 2024-05-05 | 2.6 | 1.61 | 8.1 | / | 7.734 | / | 5.3 | / | 80 | 8.55 | 187 | 5.01 | 8.81 | 10.3 | 2.67 | 381 | 66 | 8
33 | 0 | 0
34 | 0 | 0
35 | 0 | 0
36 | 0 | 0
37 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
39 | 0 | 0
40 | 0 | 0
41 | 0 | 0
42 | 0 | 0
43 | 0 | 0
44 | 0 | 0
45 | 0 | 0
46 | 0 | 0
47 | 0 | 0
48 | 0 | 0
49 | 0 | 0
50 | 0 | 0
51 | 0 | 0
52 | 0 | 0

## MDP
MDP | [21 empty] | Observations
Semaines | Noms | Dates | Distribution | [10 empty] | Adduction |  |  |  |  | Javel
|  |  | 1ère Analyse |  | 2ème Analyse |  | Moyenne |  | Affichage | Valeur calibrée | Température | pH | Conductivité | Cl Libre | Cl Total | Température | pH | Conductivité | Niveau cuve (1000L)
|  |  | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total |  |  | °C |  | µs/cm |  |  | °C |  | µs/cm | Niveau précedent | Niveau actuel | Consommation
1 | PT | 2024-01-01 | 2.94 | 5.55 | 1.18 | 5.7 | 3.17 |  | 2.23 |  | 22.5 | 5.84 | 382 | / |  | 98.4 | 4.87 | 613 | 947 | 854 | 43
2 | EAQ | 2024-01-08 | 4.48 | 3.33 | 2.44 | / | 2.31 | / | 5.6 | 3.38 | 65.8 | 1.5 | 836 | 7.77 | 4.19 | 33.1 | 2.9 | 402 | 799 | 799 | 25
3 | AQQ | 2024-01-15 | 2.9 | 3.09 | 5.46 |  | 5.92 | 7.15 | 5.03 | / | 91 | 4.47 | 903 | 9.53 | 6.51 | 78.1 | 3.59 | 824 | 200 | 549 | 92
4 | HYR | 2024-01-22 | 7.42 | 4.59 | 8.1 |  | 7.7 | 1.4 | 2.03 | 5.9 | 2.2 | 2.66 | 175 | 7.95 | 8.63 | 3.1 | 2.55 | 497 | 414 | 747 | 14 | nkztqf vl cyscryds gijnq pj 126tx/w h 945gl/c
5 | OMF | 2024-01-30 | 1.7 | 9.66 | 2.9 |  |  |  | 7.48 | 1.7 | 8 | 7.69 | 379 | 3.86 | 9.84 | 7 | 5.57 | 153 | 178 | 146 | 93
6 | LSH | 2024-02-13 | 1.52 | 2.63 | 7.03 |  |  |  | 1.03 | 5.88 | 5.6 | 2.41 | 645 | 4.48 | 8.01 | 79 | 4.07 | 921 |  | 866
7 | 0 | 0
8 | HNJ | 2024-02-20 | 1.87 | 8.65 | 6.83 |  | 1.01 |  | 6.52 | 6.2 | 9.1 | 6.49 | 702 | 2.9 | 7.1 | 7.7 | 1.26 | 724 | 168 | 265 | 87 | wjbddn sohssptd fmane ou 950wq/n v 313mc/u
9 | NYW | 2024-02-27 | 6.52 | 1.5 | 2.81 | / | 6.28 | / | 5.07 | / | 38.3 | 5.65 | 958 | 1.08 | 3.7 | 7.7 | 1.01 | 612 | 525 | 985 | 28
10 | ZZRX | 2024-03-06 | 9.52 | 9.36 | 7.22 | 3.58 | 1.03 | 6.37 | 9.08 | / | 79 | 4.32 | 996 | 4.13 | 2.37 | 6 | 2.19 | 525 | 739 | 858 | 35
11 | CS | 2024-03-13 | 4.54 | 7.19 | 7.02 |  | 6 |  | 9.54 |  | 75 | 5.28 | 349 | 9.47 | 4.88 | 29.3 | 2.19 | 208 | 715 | 716 | 67
12 | BQ | 2024-03-20 | 5.22 | 9.57 | 4.8 | / | 4.53 | / | 5.15 | 8.41 | 46 | 6.68 | 759 | 4.38 | 2.23 | 78 | 7.17 | 430 | 968 | 715 | 51
13 | QT | 2024-03-27 | 8.28 | 8.19 | 5.27 | 2.91 |  |  | 6.31 |  | 91.3 | 3.63 | 755 | 7.24 | 5.06 | 30 | 8.5 | 4854 | 169 | 220 | 12
14 | OO | 2024-04-03 | 3.2 | 5.92 | 6.21 | / | 8.9 | / | 3.93 | / | 49 | 7 | 119 | 6.7 | 8.4 | 38.8 | 6.83 | 749 | 514 | 954 | 37
15 | QU | 2024-04-11 | 1.34 | 8.23 | 3.34 |  | 9.97 |  | 2.31 |  | 93.7 | 6.90 | 793 | 4.13 | 9.70 | 97 | 9.91 | 708 | 426 | 947 | 55
16 | BN | 2024-04-17 | 6.91 | 5.99 |  |  |  |  | 7.39 |  | 82.9 | 6.09 | 621 | 7.16 | 6.54 | 64.9 | 1.33 | 895 | 293 | 306 | 76
17 | AH | 2024-04-25 | 7.17 | 9.9 | 7.69 | 9.2 | 4.63 | 5.1 | 6.62 | 9.8 | 50.4 | 4.52 | 663 | 1.82 | 8.85 | 27.4 | 3.24 | 343 | 430 | 676 | 84
18 | YP | 2024-05-02 | 5.8 | 9.73 | 6.66 | 8.46 | 9.73 | 3.34 | 8.3 | / | 53.1 | 6.97 | 953 | 5.57 | 3.84 | 25.2 | 5.49 | 668 | 721 | 324 | 70
19 | KB | 2024-05-09 | 5.52 | 5.37 | 4.06 |  | 5.04 |  | 6.73 |  | 50.2 | 8.72 | 4939 | 9.92 | 1.14 | 73.5 | 1.02 | 765 | 816 | 6597
20 | UX | 2024-05-15 | 1.76 | 9.91 | 3.21 | 8.97 | 4.7 | 8.65 | 4.29 | / | 33 | 7.22 | 333 | 7.12 | 8.6 | 56.6 | 5.2 | 567 | 9795 | 892 | 39
21 | 0 | 0
22 | OP | 2024-05-30 | 8.7 | 2.79 | 5.5 | 1.94 | 2.5 | 1.8 | 8.72 | / | 35.7 | 5.7 | 670 | 5.9 | 1.71 | 72 | 7.56 | 172 | 741 | 380 | ?
23 | QQI | 2024-06-05 | 3.8 | 9.17 | 3.48 |  |  |  | 9.49 | 7.51 | 25.8 | 5.45 | 417 | 2.6 | 8.23 | 76 | 7.64 | 671 | 718 | 274 | 967
24 | KQ | 2024-06-12 | 3.68 | 9.72 | 6.3 | 5.95 | 4.99 | 8.02 | 5.91 | / | 40.2 | 1.52 | 428 | 8.59 | 1.57 | 64.1 | 7.76 | 477 | 267 | 965 | 90
25 | MR | 2024-06-19 | 1.71 | 4.37 | 7.83 |  | 8.75 |  | 8.04 |  | 47.7 | 7.43 | 284 | 4.65 | 7.63 | 25.7 | 9.38 | 422 | 192 | 905 | 33
26 | JP | 2024-06-28 | 5.49 | 7.72 | 9.8 | / | 5.67 | / | 2.88 | / | 55.9 | 8.61 | 740 | 6.67 | 9.8 | 73.5 | 4.52 | 249 | 670 | 372 | 58
27 | JJ | 2024-07-03 | 5.73 | 5 | 8.96 | 4.1 | 7.07 | 6.2 | 7.63 | / | 43 | 7.6 | 622 | 7.61 | 8.59 | 34.1 | 6.28 | 937 | 546 | 749 | 76
28 | PHW | 2024-07-10 | 9.5 | 7.24 | 2.28 |  |  |  | 5.71 |  | 51 | 8.37 | 459 | 7.8 | 5.63 | 93.3 | 3;00 | 364 | 701 | 798 | 74
29 | HL | 2024-07-17 | 1.67 | 6.43 | 7.7 |  |  |  | 4.78 |  | 86.9 | 4.35 | 451 | 4.53 | 6.94 | 47 | 5.1 | 987 | 335 | 876 | 87
30 | FZ | lundi 24 juillet 2024 | 8.73 | 9.23 |  |  |  |  | 5.69 |  | 46.7 | 7.07 | 164 | [5 empty] | 417 | 252 | 65
31 | IM | 2024-07-31 | 1.35 | 5.3 | 4 | 4 | 8.93 | 1.8 | 8.93 | 3.37 | 87.5 | 2.8 | 393 | 7.46 | 1.53 | 70.9 | 9.76 | 394 | 542 | 835 | 86 | ormtapt hpesu (omarv mk 753 p 081 eu/q)
32 | HQ | 2024-05-05 | 2.4 | 7.21 | 9.28 | / | 2.346 | / | 4.46 | 3.73 | 73.1 | 9 | 522 | 5.39 | 5.31 | 74.5 | 9.34 | 898 | 265 | 317
33 | 0 | 0
34 | 0 | 0
35 | 0 | 0
36 | 0 | 0
37 | 0 | 0
38 | 0 | 0
39 | 0 | 0
40 | 0 | 0
41 | 0 | 0
42 | 0 | 0
43 | 0 | 0
44 | 0 | 0
45 | 0 | 0
46 | 0 | 0
47 | 0 | 0
48 | 0 | 0
49 | 0 | 0
50 | 0 | 0
51 | 0 | 0
52 | 0 | 0

## Brais
Brais | [16 empty] | Observations
Semaines | Noms | Dates | 1ère Analyse |  | 2ème Analyse |  | Moyenne |  | Affichage | Valeur calibrée | Température | pH | Conductivité | Vanne modulante | Bouteilles Chlore
|  |  | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total |  |  | °C |  | µs/cm | gr/h | N°en service | N°en attente
1 | PT | 2024-01-01 | 1.4 | 1.74 |  |  |  |  | 8.12 |  | 10.5 | 9.4 | 274 |  | 366495 | 677178
2 | EAQ | 2024-01-08 | 4.34 | 2.1 | 3.66 | / | 2.25 | / | 1.16 | / | 45.9 | 6.5 | 163 |  | 998393 | 380563
3 | AQQ | 2024-01-15 | 6.63 | 4.73 | 5.14 |  | 8.9 | 2.7 | 6.98 | / | 32.3 | 8.42 | 956 |  | 411924 | 459886
4 | HYR | 2024-01-22 | 6.56 | 5.45 | 7.44 |  | 9.75 | 4.88 | 3.51 | 6.02 | 4.5 | 9.39 | 441 |  | 317488 | 631666
5 | OMF | 2024-01-30 | 8.87 | 5.83 | 6.5 |  |  |  | 8 |  | 6.2 | 1.1 | 410 |  | 176363 | 293667
6 | LSH | 2024-02-13
7 | 0 | 0
8 | HNJ | 2024-02-20 | 8.38 | 4 | 5.65 |  | 7.34 |  | 7.52 | 2.84 | 97.3 | 6.89 | 318 |  | 823520 | 519519
9 | NYW | 2024-02-27 | 2.09 | 9.29 | / | / | / | / | 2.38 | / | 26.8 | 1.68 | 829 |  | 773937 | 686894
10 | ZZRX | 2024-03-06 | 8.01 | 4.47 | 4.89 | 6.13 | 9.9 | 6.01 | 6.58 | / | 40 | 6.11 | 264 |  | 214537 | 180239
11 | CS | 2024-03-13 | 9.4 | 7.5 | 5.97 |  | 9.94 |  | 1.25 |  | 14 | 8.92 | 421
12 | BQ | 2024-03-20
13 | QT | 2024-03-27 | 6.89 | 1.09 | 5.66 |  |  |  | 9.27 |  | 96.8 | 9.78 | 644 |  | 580609 | 876426
14 | OO | 2024-04-03 | 9.5 | 64 | 6.8 | / | 7.3 | / | 7.92 | 42 | 98.3 | 8 | 818 |  | 216609 | 123365
15 | QU | 2024-04-11 | 9.18 | 4.34 | 8.82 |  | 4.14 |  | 5.71 |  | 67.4 | 8.36 | 634 |  | 901839 | 160332
16 | BN | 2024-04-17 | 4.31 | 1.04 |  |  |  |  | 6.31 |  | 90.8 | 9.2 | 849 |  | 652929 | 749950
17 | AH | 2024-04-25 | 8.79 | 7.83 | 8.06 | 7.02 | 3.09 | 5.42 | 4 | 8.67 | 86.5 | 9.61 | 358 |  | 338111 | 143022
18 | YP | 2024-05-02 | 2.94 | 2.3 | 9.15 | 3.1 | 6.21 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 98 | 3.62 | 439 |  | 504807 | 298643
19 | KB | 2024-05-09 |  | 7.29 | 7.85 | 4.53 | 3.16 |  | 3.98 |  | 85.0 | 9.32 | 485 |  | 598534 | 964198
20 | UX | 2024-05-15 | 7.3 | 9.19 | 2.52 | 5.62 | 3.75 | 2.72 | 6.23 | / | 34 | 5.86 | 353 |  | 824451 | 194270
21 | 0 | 0
22 | OP | 2024-05-30 | 3.58 | 5.51 | 2.52 | 6.02 | 4.4 | 9.72 | 9.32 | 9.2 | 27 | 6.31 | 670 |  | 687365 | 716498
23 | QQI | 2024-06-05 | 4.23 | 2.8 | 3.48 |  |  |  | 3.44 |  | 28.5 | 4.01 | 828 |  | 610958 | 206447
24 | KQ | 2024-06-12 | 1.2 | 8.3 | 5.49 | 1.8 | 1.01 | 8 | 8.12 | / | 89.8 | 8.57 | 846 |  | 366901 | 840557
25 | MR | 2024-06-19 | 9.22 | 8.02 | 6.2 |  | 9.77 |  | 6.42 |  | 27.4 | 2.04 | 265 |  | 478218 | 963217
26 | JP | 2024-06-28 | 4,,01 | 7.33 | / | / | 2.28 | 7.44 | 3.99 | / | 74.4 | 484 | 220 | / | 404099 | 185873
27 | JJ | 2024-07-03 | 6.51 | 5.64 | 5.9 | 9.19 | 3.39 | 7.5 | 6.27 | / | 42 | 2.4 | 189 | / | 497207 | 106652
28 | PHW | 2024-07-10 | 7.38 | 3.62 | 5.43 | 7.96 |  |  | 8.63 |  | 88 | 9 | 833 |  | 573170 | 404926
29 | HL | 2024-07-17 | 3.88 | 5.21 | 7.26 | 7.17 |  |  | 4.62 |  | 99.8 | 1 | 219 |  | 724990 | 186398
30 | FZ | lundi 24 juillet 2024
31 | IM | 2024-07-31
32 | HQ | 2024-05-05 | 5.96 | 4.88 | 6.54 | / | 1.56 | 4.73 | 8.3 | 8.69 | 44.1 | 7.94 | 268 | / | 812007 | 357403
33 | 0 | 0
34 | 0 | 0
35 | 0 | 0
36 | 0 | 0
37 | 0 | 0
38 | 0 | 0
39 | 0 | 0
40 | 0 | 0
41 | 0 | 0
42 | 0 | 0
43 | 0 | 0
44 | 0 | 0
45 | 0 | 0
46 | 0 | 0
47 | 0 | 0
48 | 0 | 0
49 | 0 | 0
50 | 0 | 0
51 | 0 | 0
52 | 0 | 0

## Etoile
Etoile | [21 empty] | Observations
Semaines | Noms | Dates | Distribution | [10 empty] | Adduction |  |  |  |  | Javel
|  |  | 1ère Analyse |  | 2ème Analyse |  | Moyenne |  | Affichage | Valeur calibrée | Température | pH | Conductivité | Cl Libre | Cl Total | Température | pH | Conductivité | Niveau cuve (1000L)
|  |  | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total |  |  | °C |  | µs/cm |  |  | °C |  | µs/cm | Niveau précedent | Niveau actuel | Consommation
1 | PT | 2024-01-01 | 2.77 | 6.6 | 4.13 | 7.29 | 3.15 |  | 9.37 | 9.51 | 73.7 | 4.76 | 811 | 1.42 | 7.67 | 21.3 | 5.5 | 277 | 477 | 582 | 44
2 | EAQ | 2024-01-08 | 8.73 | 7.1 | 8.16 | / | 3.13 | / | 5.32 | / | 82 | 5.3 | 690 | 7.33 | 6.7 | 57 | 9.14 | 449 | 585 | 562 | 63
3 | AQQ | 2024-01-15 | 3.18 | 7.6 | 1.64 |  | 3.31 | 8.4 | 7.7 | 2.79 | 15 | 1 | 455 | 7.24 | 5.79 | 19 | 2.4 | 808 | 203 | 401 | 66 | wptsuvcq mpbsqhmz xm 8,66 c 4,06
4 | HYR | 2024-01-22 | 8.46 | 7.48 | 8.77 |  | 6.45 | 2.53 | 4.1 | / | 4.8 | 1.74 | 120 | 1.97 | 2.22 | 4.7 | 6.99 | 900 | 896 | 781 | 65
5 | OMF | 2024-01-30 | 2.54 | 5.16 | 3.08 |  |  |  | 7.55 | 6.75 | 6.2 | 3.05 | 291 | 4.84 | 8.36 | 7 | 4.14 | 632 | 976 | 632 | 62
6 | LSH | 2024-02-13 | 7.48 | 8.73 | 7.69 |  |  |  | 7.34 |  | 88.5 | 8.95 | 208 | 3.5 | 1.47 | 40.9 | 9.9 | 440 |  | 681
7 | 0 | 0
8 | HNJ | 2024-02-20 | 1.99 | 1.24 | 6.1 |  |  |  | 6.65 |  | 6.9 | 6 | 896 | 2.18 | 6.12 | 5.4 | 7.93 | 417 | 932 | 247 | 70
9 | NYW | 2024-02-27 | 6.46 | 2.85 | 8.38 | / | 1.365 | / | 6.85 | / | 72.8 | 7.09 | 317 | 2.54 | 2.66 | 62.5 | 7.22 | 421 | 802 | 3662 | ?
10 | ZZRX | 2024-03-06 | 3.61 | 8.96 | 6.2 | 5.28 | 7.29 | 6 | 1.02 | / | 4.3 | 7.5 | 482 | 5.45 | 2.46 | 1.9 | 5.52 | 309 | 4633 | 9144 | 23
11 | CS | 2024-03-13
12 | BQ | 2024-03-20 | 7.8 | 2.77 | 7 | / | / | / | 4.17 | / | 96.2 | 7.12 | 261 | 7.5 | 2.23 | 90.3 | 5.35 | 164 | 6448 | 9152 | 95
13 | QT | 2024-03-27
14 | OO | 2024-04-03 | 2.67 | 7.25 | 1.58 | / | 4.68 | / | 5.53 | / | 12 | 3.54 | 527 | 3.68 | 3.92 | 34 | 1.11 | 344 | 1439 | 5797 | 32
15 | QU | 2024-04-11 | 9.17 | 9.28 | 5.40 |  | 5.62 |  | 8.13 | 6.28 | 38.1 | 6.77 | 785 | 3.75 | 3.69 | 60.6 | 6.78 | 843 | 8332 | 5616 | 71
16 | BN | 2024-04-17 | 2.07 | 9.6 |  |  |  |  | 3.89 |  | 51.3 | 9.19 | 976 | 5 | 3.4 | 76.4 | 3.7 | 626 | 6248 | 7812 | 43
17 | AH | 2024-04-25 | 5 | 5.41 | 7.31 | 4.9 | 6.87 | 2.23 | 1.35 | 4.79 | 50.9 | 6.29 | 174 | 9.55 | 3.61 | 50 | 9.98 | 377 | 8271 | 5268 | 24
18 | YP | 2024-05-02 | 1.5 | 8.52 | 1.38 | 8.46 | 3.08 | 3.97 | 7.39 | / | 89.1 | 4.35 | 540 | 1.1 | 1.9 | 48.9 | 3.95 | 664 | 8789 | 274 | 48
19 | KB | 2024-05-09 | 7.07 | 7.00 | 9.85 |  | 4.73 |  | 9.53 |  | 79.2 | 1.70 | 379 | 8.55 | 8.0 | 37.3 | 6.1 | 307 | 961 | 463 | 99
20 | UX | 2024-05-15 | 9.43 | 8.74 | 1.84 | 7.07 | 6.86 | 7.86 | 2.1 | / | 63.9 | 4.73 | 702 | 2.82 | 2.53 | 15.3 | 8.71 | 565 | 623 | 852 | 79
21 | 0 | 0
22 | OP | 2024-05-30 | 3.81 | 7.49 | 5.46 | 4.97 | 1.85 | 2.66 | 8.95 | / | 98.9 | 2.86 | 475 | 4.6 | 6.21 | 75.4 | 4.31 | 138 | 687 | 672 | 23
23 | QQI | 2024-06-05 | 9.33 | 4.53 | 9.89 | 3.47 | 4.62 | 2.01 | 2.62 |  | 50.2 | 2.96 | 568 | / | / | 34.7 | 3.04 | 542 | 139 | 892 | 12
24 | KQ | 2024-06-12 | 6.52 | 5.72 | 4.5 | 7.08 | 5.96 | 2.64 | 3.9 | 7.98 | 87.4 | 3.66 | 746 | 3.61 | 5.9 | 71 | 5.73 | 281 | 396 | 529 | 71
25 | MR | 2024-06-19 | 7.02 | 2.78 | 8.25 |  | 5.96 |  | 1.16 |  | 67.9 | 7.57 | 640 | 7.1 | 9.2 | 65 | 7.36 | 874 | 829 | 226
26 | JP | 2024-06-28 | 1.76 | 4.78 | 6.17 | / | 2.39 | 7.63 | 2.86 | / | 83.3 | 1.66 | 654 | 9.86 | 6.59 | 10.7 | 7.79 | 458 | 162 | 868 | 29
27 | JJ | 2024-07-03 | 8.66 | 8.13 | 2.22 | 9.49 | 1.17 | 6.02 | 3.69 | / | 18 | 2.87 | 958 | 4.3 | 5.11 | 29 | 9.75 | 884 | 273 | 105 | 24
28 | PHW | 2024-07-10 | 8.28 | 4;54 | 6.64 |  |  |  | 5.08 |  | 29 | 3.44 | 333 | 2.9 | 2.19 | 59 | 3 | 953 | 860 | 681 | 738
29 | HL | 2024-07-17 | 2.93 | 5.93 | 5.52 |  | 4.89 |  | 9.56 | 8.51 | 79.6 | 2.69 | 380 | 9.57 | 2.21 | 23.7 | 3.46 | 751 | 940 | 562 | 970
30 | FZ | lundi 24 juillet 2024 | 7.67 | 5.4 |  |  |  |  | 6.07 |  | 48.2 | 9.6 | 299 | [5 empty] | 845 | 849 |  | tjqjcaior 963T
31 | IM | 2024-07-31 | 4.99 | 9.23 | 7.15 | 1.55 | 8.05 | 7.94 | 2.07 | / | 79.9 | 5.09 | 238 | 2.94 | 3.18 | 64.5 | 5.08 | 376 | 344 | 756 | 64
32 | HQ | 2024-05-05 | 9.5 | 5.23 | 4.35 | / | 6.81 | / | 6.83 | / | 24.2 | 7.66 | 812 | 79 | 4.43 | 27.5 | 7.61 | 739 | 242 | 911 | 79
33 | 0 | 0
34 | 0 | 0
35 | 0 | 0
36 | 0 | 0
37 | 0 | 0
38 | 0 | 0
39 | 0 | 0
40 | 0 | 0
41 | 0 | 0
42 | 0 | 0
43 | 0 | 0
44 | 0 | 0
45 | 0 | 0
46 | 0 | 0
47 | 0 | 0
48 | 0 | 0
49 | 0 | 0
50 | 0 | 0
51 | 0 | 0
52 | 0 | 0

## Truchat DN1000
Truchat DN1000 | [13 empty] | Observations
Semaines | Noms | Dates | 1ère Analyse |  | 2ème Analyse |  | Moyenne |  | Affichage | Valeur calibrée | Température | pH | Conductivité
|  |  | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total |  |  | °C |  | µs/cm
1 | PT | 2024-01-01 | 8.62 | 1.15 | 6.77 | 2.33 |  |  | 2.534 |  | 86.6 | 6.71 | 394
2 | EAQ | 2024-01-08 | 1.9 | 5.35 | 2.46 | / | 9.49 | / | 3.37 | / | 29.4 | 2.1 | 104
3 | AQQ | 2024-01-15 | 8.34 | 2.01 | 5.59 |  | 9.94 | 2.17 | 1.3 | / | 67 | 1.2 | 205
4 | HYR | 2024-01-22 | 1.21 | 7.66 | 5.84 |  | 1.1 | 1.49 | 1.38 | / | 65.4 | 1.52 | 2544
5 | OMF | 2024-01-30 | 6.18 | 7.7 | 1.57 |  |  |  | 2.12 |  | 20 | 6.24 | 199
6 | LSH | 2024-02-13 | 1.53 | 6.22 | 8.45 |  |  |  | 1.04 |  | 95.9 | 6.52 | 198
7 | 0 | 0
8 | HNJ | 2024-02-20 | 2.16 | 3.28 | 8.1 |  | 2.35 |  | 5.807 | 5.09 | 14.4 | 6.02 | 273
9 | NYW | 2024-02-27 | 9.8 | 1.8 | 4.75 | / | 6.44 | / | 6.13 | 9.91 | 86.5 | 7.24 | 110
10 | ZZRX | 2024-03-06 | 1.28 | 2.34 | 4.56 | 7.5 | 3.99 | 6.27 | 4.71 | / | 39 | 6.92 | 846
11 | CS | 2024-03-13 | 3.7 | 3.79 | 6.2 |  | 2.3 |  | 6.919 | 9.7 | 74.5 | 3.47 | 426
12 | BQ | 2024-03-20
13 | QT | 2024-03-27 | 2.49 | 5.2 | 9.58 |  | 3.42 |  | 9.889 |  | 59.2 | 4.67 | 554
14 | OO | 2024-04-03 | 7.09 | 8.86 | 9.66 | / | / | / | 6.22 | / | 14.7 | 4 | 494
15 | QU | 2024-04-11
16 | BN | 2024-04-17
17 | AH | 2024-04-25 | 8.9 | 2.9 | 4.7 | 8.3 | 1.26 | 6.1 | 5.2 | 1.32 | 66.3 | 6.8 | 101
18 | YP | 2024-05-02 | 7.25 | 8.9 | 6.25 | 4.1 | 8.11 | 2 | 5.63 | / | 16 | 5.67 | 564
19 | KB | 2024-05-09 | 4.23 | 7.55 | 2.82 |  | 1.67 |  | 3.457 |  | 11.4 | 5.04 | 271
20 | UX | 2024-05-15 | 9.17 | 6.15 | 2.28 | 6.5 | 8.3 | 7 | 7.8 | / | 42.4 | 7.08 | 498
21 | 0 | 0
22 | OP | 2024-05-30
23 | QQI | 2024-06-05 | 9.9 | 7.95 | 7.69 |  |  |  | 1.4 | 7.1 | 69 | 9.75 | 285
24 | KQ | 2024-06-12 | 8.4 | 3.1 | 9.51 | 7.26 | 3.03 | 4.89 | 9.81 | / | 26 | 2.04 | 546
25 | MR | 2024-06-19 | 9.1 | 7.06 | 3.68 |  |  |  | 2.53 |  | 82.2 | 6.89 | 944
26 | JP | 2024-06-28 | 1.3 | 9.33 | 9.13 | / | 86.4 | / | 5.48 | 1.4 | 36.7 | 6.4 | 365
27 | JJ | 2024-07-03 | 8.39 | 1.25 | 1.06 | 9.35 | 5.94 | 5.83 | 8.94 | 3.39 | 45.8 | 9.4 | 470
28 | PHW | 2024-07-10 | 9.07 | 7.15 | 7.7 |  |  |  | 9.45 |  | 68 | 7.27 | 244
29 | HL | 2024-07-17 | 9.25 | 2.11 | 9.36 |  |  |  | 6.33 | 8.33 | 86.2 |  | 643
30 | FZ | lundi 24 juillet 2024 | 7.3 | 7.06 |  |  |  |  | 5.25 |  | 35.2 | 9.32 | 973
31 | IM | 2024-07-31 | 9.4 | 9.45 | 2.63 |  | 7.2 | 1.61 | 4.91 |  | 20.3 | 6.61 | 390
32 | HQ | 2024-05-05 | 4.15 | 9.38 | 4.4 | 3.77 | 1.107 | 2.5 | 8.41 | 7.75 | 28.8 | 9.16 | 163
33 | 0 | 0
34 | 0 | 0
35 | 0 | 0
36 | 0 | 0
37 | 0 | 0
38 | 0 | 0
39 | 0 | 0
40 | 0 | 0
41 | 0 | 0
42 | 0 | 0
43 | 0 | 0
44 | 0 | 0
45 | 0 | 0
46 | 0 | 0
47 | 0 | 0
48 | 0 | 0
49 | 0 | 0
50 | 0 | 0
51 | 0 | 0
52 | 0 | 0

## Truchat DN400
Truchat DN400 | [13 empty] | Observations
Semaines | Noms | Dates | 1ère Analyse |  | 2ème Analyse |  | Moyenne |  | Affichage | Valeur calibrée | Température | pH | Conductivité
|  |  | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total |  |  | °C |  | µs/cm
1 | PT | 2024-01-01 | 8.48 | 8.98 |  |  |  |  | 7.027 |  | 26.8 | 8.05 | 717
2 | EAQ | 2024-01-08 | 2.53 | 1.43 | 6.5 | / | 6.374 | / | 2.71 | / | 12 | 5.7 | 459
3 | AQQ | 2024-01-15 | 9.38 | 6.5 | 6.19 |  | 1.3 | 2.5 | 2.7 | / | 30 | 6 | 539
4 | HYR | 2024-01-22 | 5.92 | 5.27 | 3.2 |  | 5.01 | 2.04 | 1.5 | / | 30 | 6.38 | 7804
5 | OMF | 2024-01-30 | 9.85 | 1.15 | 3.26 |  |  |  | 2.9 |  | 75 | 8.97 | 438
6 | LSH | 2024-02-13 | 6.32 | 8.82 | 9.09 |  |  |  | 1.84 |  | 90.4 | 3.25 | 777
7 | 0 | 0
8 | HNJ | 2024-02-20 | 4.93 | 8.44 | 5.32 |  | 9.64 |  | 9.323 |  | 27.8 | 794 | 6.68
9 | NYW | 2024-02-27 | 8.88 | 8.6 | 3.85 | / | 7.88 | / | 2.44 | / | 36.1 | 5.61 | 533
10 | ZZRX | 2024-03-06 | 4.89 | 3.23 | 4.9 | 9.09 | 4.2 | 5.54 | 2.92 | / | 30.6 | 5.7 | 579
11 | CS | 2024-03-13 | 2.22 | 7.77 | 5.69 |  | 3.31 |  | 8.64 |  | 15.8 | 9.09 | 296
12 | BQ | 2024-03-20
13 | QT | 2024-03-27 | 6.19 | 7.73 | 4.09 |  |  |  | 5.514 |  | 40.3 | 9.51 | 427
14 | OO | 2024-04-03 | 4.8 | 9.48 | 4.38 | / | 8.363 | / | 6.16 | / | 16.4 | 2.66 | 785
15 | QU | 2024-04-11
16 | BN | 2024-04-17
17 | AH | 2024-04-25 | 4.7 | 9.47 | 9.6 | 6.01 | 4.69 | 3.52 | 9.18 | 3.58 | 24.5 | 6.59 | 911
18 | YP | 2024-05-02 | 7.55 | 9.04 | 4.3 | 4.17 | 4.14 | 4.4 | 6.16 | / | 64 | 7.69 | 933
19 | KB | 2024-05-09 | 3.30 | 8.92 | 7.73 |  | 4.27 |  | 2.559 |  | 58.3 | 4.13 | 326
20 | UX | 2024-05-15 | 2.62 | 7.7 | 7.78 | 3.47 | 5.8 | 8.81 | 8.12 | / | 87.7 | 3.06 | 392
21 | 0 | 0
22 | OP | 2024-05-30
23 | QQI | 2024-06-05 | 4.83 | 9.34 | 1.25 |  |  |  | 6.8 | 7.04 | 25.1 | 9 | 268
24 | KQ | 2024-06-12 | 4.2 | 4.79 | 7.06 | 6.89 | 6 | 9.4 | 7.56 | / | 26.8 | 7.26 | 973
25 | MR | 2024-06-19 | 6.07 | 5 | 4.16 |  | 2.37 |  | 6.94 |  | 89 | 5.31 | 538
26 | JP | 2024-06-28 | 2.51 | 2.12 | 6.74 | / | / | / | / | / | 64.1 | 3.33 | 784 | qfvklzwmhd pozvdoi
27 | JJ | 2024-07-03 | 2.66 | 3.47 | 9.58 | 3.51 | 1.93 | 6.2 | 1.01 | 1.41 | 77 | 2.15 | 633
28 | PHW | 2024-07-10 | 2.51 | 1.04 | 6.32 |  |  |  | 8.46 |  | 63 | 2.77 | 734
29 | HL | 2024-07-17 | [11 empty] | Nlpka UA
30 | FZ | lundi 24 juillet 2024 | 6.09 | 6.93 |  |  |  |  | 5.093 | 5.14 | 95.6 | 3.09 | 525
31 | IM | 2024-07-31 | 1.7 | 6.6 | 9.41 |  | 8.4 | 2 | 5.84 | / | 72.4 | 8.68 | 808
32 | HQ | 2024-05-05 | 2.95 | 5.4 | 9.86 | 7.56 | 8.52 | 6.52 | 2.26 | / | 48.3 | 5.41 | 2
33 | 0 | 0
34 | 0 | 0
35 | 0 | 0
36 | 0 | 0
37 | 0 | 0
38 | 0 | 0
39 | 0 | 0
40 | 0 | 0
41 | 0 | 0
42 | 0 | 0
43 | 0 | 0
44 | 0 | 0
45 | 0 | 0
46 | 0 | 0
47 | 0 | 0
48 | 0 | 0
49 | 0 | 0
50 | 0 | 0
51 | 0 | 0
52 | 0 | 0

## Truchat DN700
Truchat DN700 | [13 empty] | Observations
Semaines | Noms | Dates | 1ère Analyse |  | 2ème Analyse |  | Moyenne |  | Affichage | Valeur calibrée | Température | pH | Conductivité
|  |  | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total | Cl Libre | Cl Total |  |  | °C |  | µs/cm
1 | PT | 2024-01-01 | 9.7 | 2.97 |  |  |  |  | 6.326 |  | 43.9 | 9.8 | 848
2 | EAQ | 2024-01-08 | 6.8 | 7.77 | 2.77 | / | 5.213 | / | 3.8 | / | 58.1 | 7.22 | 432
3 | AQQ | 2024-01-15 | 1.8 | 5.96 | 5 |  | 2.56 | 1.9 | 9.85 | / | 31 | 5.84 | 467
4 | HYR | 2024-01-22 | 8.81 | 2.6 | 2.43 |  | 5.98 | 3.8 | 2.44 | / | 57 | 9.1 | 852
5 | OMF | 2024-01-30 | 6.4 | 6.22 | 5.33 |  |  |  | 7.9 |  | 18.5 | 1.14 | 595
6 | LSH | 2024-02-13 | 5.25 | 1.94 | 8.58 |  |  |  | 9.12 |  | 46 | 6.97 | 587
7 | 0 | 0
8 | HNJ | 2024-02-20 | 9.69 | 8.66 | 6.7 |  | 7.3 |  | 2.02 |  | 83.9 | 7.42 | 933
9 | NYW | 2024-02-27 | 4.24 | 7.08 | / | / | / | / | 7.46 | / | 10.9 | 4.92 | 881
10 | ZZRX | 2024-03-06 | 1.03 | 7.65 | 6 | 4.36 | 1.3 | 5.7 | 2.85 | / | 16.5 | 9.33 | 114
11 | CS | 2024-03-13 | 6.22 | 5.4 | 2.2 |  | 2.9 |  | 3.539 |  | 35.8 | 6.9 | 462
12 | BQ | 2024-03-20
13 | QT | 2024-03-27 | 3.93 | 2.7 | 9.56 | 2.85 |  |  | 9.762 |  | 33.4 | 5.7 | 892
14 | OO | 2024-04-03 | 7.19 | 1.16 | 2.1 | / | / | / | 4.91 | 4.73 | 87.7 | 1 | 932
15 | QU | 2024-04-11
16 | BN | 2024-04-17
17 | AH | 2024-04-25 | 5.89 | 2.7 | 4.91 | 7.6 | 1.53 | 5.5 | 3.3 | 5.4 | 90.9 | 5.87 | 756
18 | YP | 2024-05-02 | 1.55 | 2.1 | 1.98 | 9.49 | 2.96 | 6.61 | 5.71 | 2.29 | 65 | 6.71 | 569
19 | KB | 2024-05-09 | 5.36 | 5.39 | 6.49 |  | 5.10 |  | 8.844 |  | 49.5 | 6.36 | 344
20 | UX | 2024-05-15 | 7.72 | 2.64 | 2.63 | 6.51 | 8 | 2.01 | 7.95 | / | 61.7 | 8 | 993
21 | 0 | 0
22 | OP | 2024-05-30
23 | QQI | 2024-06-05 | 8.67 | 8.65 | 6.91 | 7.93 | 6.35 | 6.61 | 2.93 |  | 39.2 | 3.94 | 237
24 | KQ | 2024-06-12 | 1.22 | 9.7 | 2.03 | 5.9 | 7.8 | 8 | 8.08 |  | 77.8 | 8.44 | 940
25 | MR | 2024-06-19 | 8.17 | 1.23 | 6.3 |  | 9.22 |  | 9.51 |  | 73.3 | 6.71 | 413
26 | JP | 2024-06-28 | 5.25 | 4.67 | 9.63 | / | 2.2 | / | 9.61 | / | 11 | 4.56 | 172
27 | JJ | 2024-07-03 | 8.32 | 2.23 | 9 | 1.26 | 2.2 | 8.3 | 2.65 | 9.8 | 70 | 6.32 | 307
28 | PHW | 2024-07-10 | 3.43 | 6.35 | 2.79 |  |  |  | 3.19 | 3.17 | 28 | 3.02 | 497
29 | HL | 2024-07-17 | 2.29 | 1.6 | 9.49 |  |  |  | 9.57 |  | 94 | 7.91 | 148
30 | FZ | lundi 24 juillet 2024 | 3.78 | 9.7 |  |  |  |  | 7.96 |  | 45 | 5.47 | 891
31 | IM | 2024-07-31 | 1.9 | 6.22 | 2.63 |  | 3.77 | 5.32 | 5.79 | 2.91 | 21 | 8.36 | 972
32 | HQ | 2024-05-05 | 6.51 | 7.8 | 9.75 | 3.64 | 3.896 | 1.54 | 1.77 | / | 17.1 | 5.08 | 200
33 | 0 | 0
34 | 0 | 0
35 | 0 | 0
36 | 0 | 0
37 | 0 | 0
38 | 0 | 0
39 | 0 | 0
40 | 0 | 0
41 | 0 | 0
42 | 0 | 0
43 | 0 | 0
44 | 0 | 0
45 | 0 | 0
46 | 0 | 0
47 | 0 | 0
48 | 0 | 0
49 | 0 | 0
50 | 0 | 0
51 | 0 | 0
52 | 0 | 0