## stock
Désignation | Marque | réfèrence | Catégorie | Stock mini | Stock actuel | Mise à jour | http://forum.excel-pratique.com/excel/additionner-2-colonnes-f2-g2-et-sauver-le-resultat-dans-t38750.html
Jeu de tournevis | Facom |  | Outillage | 1 | 4
Pince coupante | Facom |  | Outillage | 1 | 4
Pince à bec droite | Facom |  | Outillage | 1 | 4
Pince à bec courbée | Facom |  | Outillage | 1 | 4
Mégommètre | Métrix |  | Outillage | 1 | 9
Gants d'électricien isolés |  |  | Outillage | 2 | 5
Kit scotch, colliers et dominos |  |  | Outillage | 1 | 5
Torche TIG 4m | Unitor |  | Outillage | 0 | 1
Garniture pompe assèchement / incendie |  |  | Pompe | 2 | 5
Sonde de niveau fond de cale | Marinelec |  | Sonde | 2 | 4
Condensateur 12,5µF (centrifugeuse) | Italfarad |  | Pompe | 2 | 10
Condensateur 31,5µF (clim) | Italfarad |  | Pompe | 2 | 1
Condensateur 35µF (assèchement/incendie) | Italfarad |  | Pompe | 2 | 1
Afficheur passerelle pour groupe électrogène | Cummins |  | Groupe electrogéne | 1 | 1
Afficheur consommation de gazoil | Aqua métro |  | Instrument de bord | 1 | 1
Débitmètre | Aqua métro |  | Instrument de bord | 1 | 2
Emetteur ultrason | Harsonique |  | Divers | 1 | 1
Répartiteur d'antenne AIS | Comrod |  | VHF/AIS/GPS | 1 | 7
Moto-pompe + tuyau de raccordement | Yanmar |  | Pompe | 1 | 1
Nourisse + tuyau avec poire de gavage |  |  | Divers | 1 | 1
Tube néon 600*28 |  |  | Eclairage | 5 | 25
ballast 24v DC |  |  | Eclairage | 5 | 4
Douille porcelaine E27 |  |  | Eclairage | 5 | 14
Ampoule Fluo-compact (éco) 230v 15W E27 |  |  | Eclairage | 5 | 8
Ampoule filament 24v 60W B22 |  |  | Eclairage | 5 | 10
Ampoule à LED 12v 3W |  |  | Eclairage | 5 | 12
Ampoule bulb H3 24v 70W |  |  | Eclairage | 5 | 10
Ampoule à Led GU10 265v |  |  | Eclairage | 5 | 18
Tube néon 300*10 230v 8W |  |  | Eclairage | 5 | 39
Réglette néon 24v 3W | Planet saver |  | Eclairage | 5 | 6
kit de maintenance VHF (fusibles + connectiques) |  |  | VHF/AIS/GPS | 1 | 4
Carte mére centrale incendie | Tyco |  | Alarmes incendie | 1 | 1
Anémomètre | Garmin |  | VHF/AIS/GPS | 1 | 1
Cartes électronique camera I/R |  |  | Camera I/R | 1 | 1
Détecteur de fumée | Orbis |  | Alarmes incendie | 1 | 1
Boitier de gestion multi-clim | Coolmar |  | Clim | 1 | 1
Chargeur de batteries centaur | Victron |  | Chargeur | 1 | 1
Chargeur de batteries | DHC |  | chargeur | 1 | 6
Ecran GPS | Garmin | 4012 | VHF/AIS/GPS | 1 | 2
Kit clim (afficheur + carte électronique) | Coolmar |  | Clim | 2 | 10
Scanner | Garmin | GMR 18 | VHF/AIS/GPS | 1 | 2
Compresseur clim | Coolmar |  | Clim | 1 | 1
Ventillateur clim | Coolmar |  | Clim | 1 | 2
Feu de mât | DHR |  | Feux de nav | 3 | 5
Feu tribord | DHR |  | Feux de nav | 3 | 12
Feu babord | DHR |  | Feux de nav | 3 | 12
All around white | DHR |  | Feux de nav | 3 | 11
All around red | DHR |  | Feux de nav | 3 | 8
Stern light | DHR |  | Feux de nav | 3 | 6
towing light | DHR |  | Feux de nav | 3 | 7
Flashing light | DHR |  | Feux de nav | 3 | 1
Neiman MPX | MAN |  | MPX | 1 | 1
Sonde de niveau |  |  | Instrument de bord | 1 | 3
Power selector automatique |  |  |  | 1 | 1
Presostat d'embrayage FIFI |  |  | FIFI | 1 | 2
Panel feux de navigation | M.O.S |  | Feux de nav | 2 | 3
Carte électronique (relais) éclairage |  |  | Eclairage | 2 | 4
Variateur de fréquence | Siemens | G110 | FIFI | 2 | 4
Inverter 24v --> 12v |  | PV6s | VHF/AIS/GPS | 1 | 4
Inverter 24v --> 12v |  | PV3s | VHF/AIS/GPS | 1 | 5
Inverter 24v --> 24v |  |  | VHF/AIS/GPS | 1 | 1
Automate en réseau avec interface éthernet | Phoenix | 29 85 33 0 | Automatisme | 1 | 1
Modbus/TCP (UDP) bus coupler | Phoenix | 27 03 98 1 | Automatisme | 1 | 1
Module 4 E/S additionnel | Phoenix | 28 61 41 2 | Automatisme | 1 | 1
Module 4 E/S additionnel | Phoenix | 28 61 25 0 | Automatisme | 1 | 1
Module 1 E/S additionnel | Phoenix | 28 61 27 6 | Automatisme | 1 | 1
Inverter quint power 230v --> 24v | Phoenix | 28 66 76 3 | Automatisme | 1 | 1
Switch éthernet | Phoenix | 28 91 15 2 | Automatisme | 1 | 1
Module de contact | Phoenix | 28 10 78 0 | Automatisme | 1 | 1
Module de contact additionnel | Schneider | 34348 | Automatisme | 1 | 1
Carte mémoire 128MB pour panel Magelys | Schneider | BTZGM 128 | Automatisme | 1 | 1
Ecran tactile FIFI série 20 (prog ok) | Siemens | KTP400 mono basic | FIFI | 2 | 1
Automate FIFI | Siemens | 1214 DC/DC/DC | FIFI | 1 | 2
Carte sécu MPX type BEI-IO | Kommi beleg | 51.27720.7003 | MPX | 2 | 2
Panel alarme MPX type BEI-A | Kommi beleg | 51.27720.6023 | MPX | 1 | 3
Boitier de commande (pas d'utilité) | ZF | 785 CE | MPX | 0 | 1
Manette d'accélerateur | ZF | pas de réf | MPX | 1 | 1
Boitier de commande | ZF | 911 02 | MPX | 1 | 1
Boitier de commande backup | Rolls-Royce | 110806-947 | Jet | 1 | 1
Carte de gestion | ZF | 300-6396 | MPX | 1 | 2
boitier de commande | Rolls-Royce | 100605-590 | Jet | 1 | 1
Prise 2P+T avec capot | Legrand | 695 51 | Elec divers | 1 | 2
Prise 2P+T | Legrand | 771 11 | Elec divers | 1 | 2
Poussoir NO | Legrand | 695 40 | Elec divers | 1 | 2
Interrupteur V&V | Legrand | 770 11 | Elec divers | 1 | 2
Poussoir | Schneider | ZB4 BA3 | Elec divers | 1 | 1
Poussoir | Schneider | ZB4 BA2 | Elec divers | 1 | 1
Poussoir | Schneider | ZB4 BA4 | Elec divers | 1 | 1
Voyant | Schneider | ZB4 BV3 | Elec divers | 1 | 1
Arret d'urgence | Schneider | ZB4 BS54 | Elec divers | 1 | 1
Double mécanisme | Schneider | ZB4 BZ103 | Elec divers | 1 | 2
Double poussoir M/A | Schneider | ZB4 BW7 L 3741 | Elec divers | 1 | 1
Mécanisme gauche | Schneider | ZB4 BZ102 | Elec divers | 1 | 1
Mécanisme droite | Schneider | ZB4 BZ101 | Elec divers | 1 | 1
Double mécanisme + LED | Schneider | ZB4 BW0B43 | Elec divers | 1 | 1
Support d'ampoule | Schneider | ZB4 BV6 | Elec divers | 1 | 1
Interrupteur 3 positions | Schneider | ZB4 BD3 | Elec divers | 1 | 1
Interrupteur 3 positions transparent rouge | Schneider | ZB4 BK1343 | Elec divers | 1 | 1
interrupteur 2 positions | Schneider | ZB4 BD2 | Elec divers | 1 | 1
Interrupteur 3 positions + double mécanisme | Schneider | XB4 BD33 | Elec divers | 1 | 1
Mécanisme droite + LED | Schneider | ZB4 BW0B31 | Elec divers | 1 | 1
Mécanisme gauche + LED | Schneider | ZB4 BWOB55 | Elec divers | 1 | 1
Panel jet | Rolls-Royce | 090506-357 | Jet | 1 | 1
Ampoule 28v 25W | Marine application | Bay 15D | Feux de nav | 10 | 78
Douille alu bayonette | DHR |  | Feux de nav | 10 | 4
Contacteur 24v 7,5KW | Schneider | LC1 D18 BD | Elec divers | 1 | 1
Contacteur 24v 4KW | Schneider | LC1 D09 BD | Elec divers | 1 | 1
Contacteur auxiliaire 230v 5NO+5NC | Siemens | 3TH43 55-0AP0 | Elec divers | 1 | 3
Relais de temporisation multiplage 24vDC | Crouzet | 88826115 | Elec divers | 1 | 1
Fusible 500v GG 0,5A |  |  | Fusible | 10 | 24
Fusible 500v GG 1A |  |  | Fusible | 10 | 24
Fusible 500v AM 1A |  |  | Fusible | 10 | 24
Fusible 500v GG 2A |  |  | Fusible | 10 | 24
Fusible 500v GG 4A |  |  | Fusible | 10 | 24
Fusible 500v GG 10A |  |  | Fusible | 10 | 24
Fusible 500v GG 16A |  |  | Fusible | 10 | 24
Fusible 500v GG 20A |  |  | Fusible | 10 | 24
Fusible 500v GG 25A |  |  | Fusible | 10 | 24
Fusible 500v GG 32A |  |  | Fusible | 10 | 24
Fusible 500v GG 40A |  |  | Fusible | 10 | 24
Fusible 500v GG 50A |  |  | Fusible | 10 | 24
Fusible 690v GG 50A |  |  | Fusible | 10 | 24
Fusible 690v GG 63A |  |  | Fusible | 10 | 24
Fusible couteau 500v GG 6A |  |  | Fusible | 5 | 10
Fusible couteau 500v GG 16A |  |  | Fusible | 5 | 6
Fusible couteau 500v GG 20A |  |  | Fusible | 5 | 7
Fusible couteau 500v GG 25A |  |  | Fusible | 5 | 7
Fusible couteau 500v GG 40A |  |  | Fusible | 5 | 7
Fusible couteau 500v GG 100A |  |  | Fusible | 5 | 10
Fusible couteau 500v GG 125A |  |  | Fusible | 5 | 8
Fusible couteau 500v GG 200A |  |  | Fusible | 5 | 6
Fusible couteau 500v GG 250A |  |  | Fusible | 5 | 9
Disjoncteur magnéto-thermique 2A | Schneider | A9F74202 | Disjoncteur | 5 | 15
Disjoncteur magnéto-thermique 6A | Schneider | A9F74206 | Disjoncteur | 5 | 24
Disjoncteur magnéto-thermique 10A | Schneider | A9F74210 | Disjoncteur | 5 | 21
Disjoncteur magnéto-thermique 16A | Schneider | A9F74216 | Disjoncteur | 5 | 21
Disjoncteur magnéto-thermique 20A | Schneider | A9F74220 | Disjoncteur | 5 | 12
Disjoncteur magnéto-thermique 25A | Schneider | A9F74225 | Disjoncteur | 5 | 14
Disjoncteur magnéto-thermique 32A | Schneider | A9F74232 | Disjoncteur | 5 | 11
Disjoncteur magnéto-thermique 50A | Schneider | A9F74250 | Disjoncteur | 5 | 6
Fixation d'antenne |  |  | VHF/AIS/GPS | 1 | 2
Antenne VHF |  |  | VHF/AIS/GPS | 3 | 6
Projecteur de recherche manuel |  |  | Eclairage | 2 | 4
Rotor ventillateur |  |  | Divers | 1 | 2
Moteur électrique 230v 0,75KW |  |  | Pompe | 1 | 2
Centrale incendie pour série 20 | Tyco |  | Alarmes incendie | 1 | 1
projecteur fixe 230v |  |  | Eclairage | 2 | 1
Ampoule projecteur automatique |  |  | Eclairage | 2 | 2
Antenne GPS | Garmin | GA30 | VHF/AIS/GPS | 1 | 1
Sondeur | Garmin | GSD22 | VHF/AIS/GPS | 1 | 1
Intelliducer | Garmin | NMEA2000 | VHF/AIS/GPS | 1 | 1
VHF serie 50 | Sailor | 6215 | VHF/AIS/GPS | 1 | 1
Joystick 3D |  |  | Camera I/R | 1 | 1
Kit de connectique | Garmin |  | VHF/AIS/GPS | 1 | 3
Antenne GPS | Garmin | 17x NMEA2000 | VHF/AIS/GPS | 1 | 1
Antenne GPS | Garmin | GPS 152H | VHF/AIS/GPS | 1 | 1
Bras d'essuis glace |  |  | Divers | 2 | 1
Micro VHF série 20 | Icom |  | VHF/AIS/GPS | 1 | 1
Moteur essui-glace | Wiper system |  | Divers | 1 | 9
Corne de brume | EM |  | Divers | 1 | 3
Pompe eau douce | Jabsco |  | Pompe | 1 | 5
Pompe eau noire | Matro marine product |  | Pompe | 1 | 4
Pompe de clim 230v 0,37Kw | Calpeda |  | Pompe | 1 | 1
Contact auxiliaire | ABB | S80-AUX | Elec divers | 1 | 2
Contact auxiliaire | ABB | S2C-H6R | Elec divers | 1 | 2
Contact auxiliaire | Gewiss | GW 96 001 | Elec divers | 1 | 3
Bobine d'ouverture à mini de tension | ABB | S800-UVR250 | Elec divers | 1 | 2
Bloc déclencheur à mini de tension | ABB | S2C-UA230AC | Elec divers | 1 | 2
Broche carte sécu MPX | MAN | 51.25430.0006 | MPX | 6 | 20
Relais 24vDC 7A | Finder | 55.34.9.024.0040 | Elec divers | 5 | 5
Convertisseur 24vDC -->12vDC | Mean Well | SD-100B-12 | Elec divers | 3 | 7
Convertisseur 230vAC -->12vDC | Mean Well | S-100F-12 | Elec divers | 3 | 5
Bonjour tout le monde, je suis en train de faire un tableau pour gérer mon stock de pièces. j'aimerais ajouter ou soustraire les entrées/sorties (G2) de pièces de mon stock actuel (F2), mettre le résultat dans la colonne Stock actuel (F2) et "verrouiller" cette valeur via un bouton actualiser ou toute autre méthode afin de pouvoir supprimer les valeurs de la colonne Mise a jour (G2) et ainsi recommencer l'opération a volonté je suis débutant dans l'utilisation de excel mais j'ai essayer une ou deux méthode trouver sur le net mais je me heurte a chaque fois au problème de référence circulaire merci d'avance pour votre aide bonne journée et a bientôt j'espère. sfx159
Avec une macro événementielle qui se déclenche lors de la modification d'une cellule en colonne G
Pour voir le code
Clic droit sur l'onglet de cette feuille ---> Visualiser le code