## Feuil1
OT | OP | CM | ORI | ORIGIN_REF | DESCRIPTION_OT | FONCTION | DESCRIPTION_FONCTION | RESPONSABLE | EMETTEUR | URG | ARRET | EQUIP | ST | DEBUT_OP | FIN_OP | CREATION | FIN_PREVUE | FIN_RELLE | DUREE | UNITE | TAILLE_EQUIP | ASSIGN1
206444 | 1 | MC | EL |  | TRANSPORT MOTEURS ET MOTOREDUCTEURS + DIVERS PETITS TRAVAUX | 1074 | FRAIS COMMUNS FABRICATION PATE | OTWINOSKI | OTWINOSKI | 3 |  | MOTE | R |  | 0:00 | 27/09/2011 |  |  | 0 | H
206444 | 12 | GRU | EL |  | TRANSPORT MOTEURS ET MOTOREDUCTEURS + DIVERS PETITS TRAVAUX | 1074 | FRAIS COMMUNS FABRICATION PATE | OTWINOSKI | OTWINOSKI | 3 |  | MOTE | R |  | 0:00 | 27/09/2011 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-12-30
206444 | 23 | EL | EL |  | TRANSPORT MOTEURS ET MOTOREDUCTEURS + DIVERS PETITS TRAVAUX | 1074 | FRAIS COMMUNS FABRICATION PATE | OTWINOSKI | OTWINOSKI | 3 |  | MOTE | R |  | 0:00 | 27/09/2011 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-12-30
216143 | 22 | EL | MR | 109511 | Remplacement ventil demarreur | 105805550522 | DEMARREUR ELCTRONIQUE MOT. ENVOI CHATEAU D'EAU 3 | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 0:00 | 18/09/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-12-30
216139 | 22 | EL | MR | 109507 | Remplacement ventil demarreur | 105830050522 | DEMARREUR ELECTRONIQUE MOTEUR FABRICATION AIR INSTRUMENT 1 | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 0:00 | 18/09/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-11-30
216140 | 22 | EL | MR | 109508 | Remplacement ventil demarreur | 105830100522 | DEMARREUR ELECTRONIQUE MOTEUR FABRICATION AIR INSTRUMENT 2 | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 0:00 | 18/09/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-11-30
216141 | 22 | EL | MR | 109509 | Remplacement ventil demarreur | 105825100522 | DEMARREUR ELECTRONIQUE MOTEUR FABR. AIR SERVICE ROLLAIR | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 0:00 | 18/09/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-11-30
215411 | 32 | IS | MR | 109006 | Vanne auto atmosphére 7b non étanche. | 105855893501 | PRCV-864.2 - VANNE VAPEUR ATMOSPHERE | CONDOM | VILLENAVE | 2 |  |  | R |  | 0:00 | 22/08/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-11-30
215410 | 32 | IS | MR | 109005 | Vanne auto atmosphére 3,5b non étanche. | 105857893503 | PRCV-865-2 - VANNE VAPEUR ATMOSPHERE 3.5 BAR | CONDOM | VILLENAVE | 2 |  |  | R |  | 0:00 | 22/08/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-11-01
215409 | 32 | IS | MR | 109002 | Vanne auto atmosphére 10,5b TMD non étanche. | 1038402005 | CIRCUIT VAPEUR TURBO ALTERNATEUR THERMODYN | CONDOM | VILLENAVE | 3 |  |  | R |  | 0:00 | 22/08/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-11-01
218319 | 22 | EL |  |  | REPARATIONS ASCENCEUR LESSIVEURS | 100683 | ELECTRICITE - MESURES CUISSON | ALCACERA | ALCACERA | 2 |  |  | R |  | 0:00 | 05/11/2012 | 31/10/2013 |  | 0 | H |  |  | 2013-11-01
220033 | 30 | IS | MR | 111343 | CHANGEMENT BATTERIE 1 ET 2 | 1078101005 | UNITE CENTRALE AC 450 | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 0:00 | 10/01/2013 |  |  | 2 | H | 1 |  | 2013-10-31
218066 | 50 | EL |  |  | ACHAT PIECES CLIMATISATION 2013 | 106205 | ELECTRICITE | ALCACERA | ALCACERA | 2 |  |  | R |  | 2013-10-30 | 24/10/2012 | 30/10/2013 |  | 0 | H |  |  | 2013-10-30
220251 | 1 | MC | MR | 109001 | Dalles béton caniveau derriére ACCU 10b en trés mauvais état | 10389575 | CANIVEAUX PRODUCTION VAPEUR/ELECTRICITE | GAC | VILLENAVE | 1 |  |  | R |  | 2013-10-15 | 17/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-10-30
218773 | 14 | MTS | ENTR |  | Contrat entretien compresseurs ATLAS COPCO 2013 | 105830 | AIR INSTRUMENT | DUPRAT | X | 3 |  |  | R |  | 2013-10-01 | 20/11/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-10-15
217593 | 14 | MTS | ENTR |  | Contrat 2013 entretien n°8 compresseur INGERSOLL RAND | 10582525 | FABRICATION AIR SERVICE INGERSOLL RAND | DUPRAT | X | 3 |  |  | R |  | 2013-10-01 | 10/10/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-10-01
217593 | 34 | CH | ENTR |  | Contrat 2013 entretien n°8 compresseur INGERSOLL RAND | 10582525 | FABRICATION AIR SERVICE INGERSOLL RAND | DUPRAT | X | 3 |  |  | R |  | 2013-10-01 | 10/10/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-10-01
202874 | 14 | MTS | ENTR |  | ROULEAU AV ENROULEUSE:Faire plan de détail. | 1030050505 | ROULEAUX AVANT ENROULEUSE | DUPRAT | DUPRAT | 3 | ARSU |  | R |  | 2013-10-01 | 03/05/2011 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-10-01
202874 | 34 | CH | ENTR |  | ROULEAU AV ENROULEUSE:Faire plan de détail. | 1030050505 | ROULEAUX AVANT ENROULEUSE | DUPRAT | DUPRAT | 3 | ARSU |  | R |  | 2013-10-01 | 03/05/2011 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-10-01
220759 | 29 | IS | IS |  | remplacement materiel instrum | 101883 | ELECTRICITE - MESURES BLANCHIMENT | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 05/02/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-10-01
218117 | 29 | IS | IS |  | Materiel systeme ABB Metso et YOKO | 101883 | ELECTRICITE - MESURES BLANCHIMENT | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 26/10/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
218116 | 23 | EL | EL |  | Materiel automate schneider | 103883 | ELECTRICITE - MESURES PRODUCTION VAPEUR/ELECTRICITE | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 26/10/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
217740 | 23 | EL | EL |  | Controle par camera infrarouge des installations electrique | 101883 | ELECTRICITE - MESURES BLANCHIMENT | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 12/10/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
217657 | 23 | EL | EL |  | contrat onduleur pour l'année 2013 | 103883 | ELECTRICITE - MESURES PRODUCTION VAPEUR/ELECTRICITE | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 11/10/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
217590 | 23 | EL | EL |  | Contrat éclairage année 2013 | 102683 | ELECTRICITE - MESURES PRESSE PATE | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 10/10/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
217590 | 29 | IS | EL |  | Contrat éclairage année 2013 | 102683 | ELECTRICITE - MESURES PRESSE PATE | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 10/10/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
217589 | 23 | EL | IS |  | Contrat SERTELEC divers travaux elec et intrum | 103883 | ELECTRICITE - MESURES PRODUCTION VAPEUR/ELECTRICITE | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 10/10/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
217589 | 29 | IS | IS |  | Contrat SERTELEC divers travaux elec et intrum | 103883 | ELECTRICITE - MESURES PRODUCTION VAPEUR/ELECTRICITE | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 10/10/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
217583 | 23 | EL | EL |  | Contrat climatisation Cofely 2013 | 104283 | ELECTRICITE - MESURES PRODUITS CHIMIQUES | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 10/10/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
217583 | 29 | IS | EL |  | Contrat climatisation Cofely 2013 | 104283 | ELECTRICITE - MESURES PRODUITS CHIMIQUES | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 10/10/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
217074 | 24 | EL | ENTR |  | MAINTENANCE SUR ASCENSEUR DES LESSIVEURS | 10069205 | MONTE-CHARGE ATELIER CUISSON | ALCACERA | X | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 01/10/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
217078 | 24 | EL | ENTR |  | MAINTENANCE SUR ASCENSEUR DE LA STM | 10389220 | MONTE CHARGE STM | ALCACERA | X | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 01/10/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
217071 | 24 | EL | ENTR |  | MAINTENANCE SUR ASCENSEUR DU BLANC | 1018950505 | ASCENSEUR ANCIEN BLANCHIMENT | ALCACERA | X | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 01/10/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
217167 | 29 | IS | ENTR |  | SUIVI MAINTENANCE SUR AUTOMATE SCHNEIDER | 106201 | SERVICE EMA | CONDOM | X | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 01/10/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
217082 | 24 | EL | ENTR |  | MAINTENANCE SUR ASCENSEUR AEE | 1038114901 | ASCENSEUR CHAUD. AEE | ALCACERA | X | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 01/10/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
216007 | 29 | IS | IS |  | contrat METSO systeme pour l'année 2013 | 101883 | ELECTRICITE - MESURES BLANCHIMENT | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 12/09/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
215948 | 23 | EL | EL |  | Package service Schneider n°A6NS60001 | 103083 | ELECTRICITE - MESURES CONDITIONNEMENT | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 10/09/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
215458 | 23 | EL |  |  | CONTRAT MAINTENANCE ASCENSEURS USINE | 106205 | ELECTRICITE | ALCACERA | ALCACERA | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 23/08/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
215458 | 26 | EL |  |  | CONTRAT MAINTENANCE ASCENSEURS USINE | 106205 | ELECTRICITE | ALCACERA | ALCACERA | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 23/08/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
215458 | 27 | EL |  |  | CONTRAT MAINTENANCE ASCENSEURS USINE | 106205 | ELECTRICITE | ALCACERA | ALCACERA | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 23/08/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
215458 | 30 | IS |  |  | CONTRAT MAINTENANCE ASCENSEURS USINE | 106205 | ELECTRICITE | ALCACERA | ALCACERA | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 23/08/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
215458 | 31 | IS |  |  | CONTRAT MAINTENANCE ASCENSEURS USINE | 106205 | ELECTRICITE | ALCACERA | ALCACERA | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 23/08/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
215458 | 32 | IS |  |  | CONTRAT MAINTENANCE ASCENSEURS USINE | 106205 | ELECTRICITE | ALCACERA | ALCACERA | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 23/08/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
215458 | 44 | IS |  |  | CONTRAT MAINTENANCE ASCENSEURS USINE | 106205 | ELECTRICITE | ALCACERA | ALCACERA | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 23/08/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
213938 | 7 | MQA | ENTR |  | Equiper motoreducteur ROTOPAL et table tournante | 1030103310 | ENTRAINEMENT BANDE TABLE TOURNANTE 8A | LAHITETTE | LAHITETTE | 3 |  |  | R |  | 2013-09-30 | 21/06/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
214158 | 32 | IS | MR | 108222 | pas de mesure débit sur FR841, 7b vers FAB. | 105855894001 | FR 841 - CAPTEUR DEBIT VAPEUR VERS FABRICATION | CONDOM | MONDENX | 3 |  |  | R |  | 2013-09-15 | 02/07/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-30
217429 | 14 | MTS | ENTR |  | Faire étude pour remplacer le réducteur CUW100 obsolète | 102615101011 | REDUCTEUR PRESSE PRINCIPALE SORTIE SECHOIR | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 2013-09-01 | 02/10/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-15
214516 | 14 | MTS | ENTR |  | POULIES EMBARQUEMENT:Cder poulies de rechange. | 1030051022 | POULIES EMBARQUEMENT FEUILLE ENROULEUSE | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 2013-09-01 | 13/07/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-01
178218 | 10 | MO | ENTR |  | BOBINEUSE:Recharger rouleaux porteurs au carbure tungstène | 1030053505 | ROULEAUX PORTEURS BOBINEUSE | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 2013-09-01 | 07/11/2008 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-01
178218 | 14 | MTS | ENTR |  | BOBINEUSE:Recharger rouleaux porteurs au carbure tungstène | 1030053505 | ROULEAUX PORTEURS BOBINEUSE | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 2013-09-01 | 07/11/2008 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-09-01
220379 | 26 | EL | MR | 111548 | création d'une commande et de 3 boucles de régulation pour | 101183 | ELECTRICITE - MESURES LAVAGE | ALCACERA | DUPOURQUE | 3 |  |  | R |  | 2013-06-28 | 22/01/2013 | 30/06/2013 |  | 0 | H |  |  | 2013-09-01
220379 | 31 | IS | MR | 111548 | création d'une commande et de 3 boucles de régulation pour | 101183 | ELECTRICITE - MESURES LAVAGE | ALCACERA | DUPOURQUE | 3 |  |  | R |  | 2013-06-28 | 22/01/2013 | 30/06/2013 |  | 0 | H |  |  | 2013-06-28
220379 | 44 | IS | MR | 111548 | création d'une commande et de 3 boucles de régulation pour | 101183 | ELECTRICITE - MESURES LAVAGE | ALCACERA | DUPOURQUE | 3 |  |  | R |  | 2013-06-26 | 22/01/2013 | 30/06/2013 |  | 0 | H |  |  | 2013-06-28
218976 | 2 | MN | ENTR |  | Réparer caisse et vérifier revêtement rouleau de tête avant | 102605250505 | ROULEAU DE TETE FORMATION PATE | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 2013-06-01 | 27/11/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-06-26
218976 | 8 | MQS | ENTR |  | Réparer caisse et vérifier revêtement rouleau de tête avant | 102605250505 | ROULEAU DE TETE FORMATION PATE | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 2013-06-01 | 27/11/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-06-01
218976 | 12 | GRU | ENTR |  | Réparer caisse et vérifier revêtement rouleau de tête avant | 102605250505 | ROULEAU DE TETE FORMATION PATE | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 2013-06-01 | 27/11/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-06-01
218976 | 14 | MTS | ENTR |  | Réparer caisse et vérifier revêtement rouleau de tête avant | 102605250505 | ROULEAU DE TETE FORMATION PATE | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 2013-06-01 | 27/11/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-06-01
218786 | 8 | MQS | ENTR |  | ROULEAU SOUS C.A.:REE revêtement anti-adhérent du rouleau. | 102605673505 | ROULEAU DE FEUILLE SOUS CYLINDRE ASPIRANT | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 2013-06-01 | 20/11/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-06-01
218786 | 14 | MTS | ENTR |  | ROULEAU SOUS C.A.:REE revêtement anti-adhérent du rouleau. | 102605673505 | ROULEAU DE FEUILLE SOUS CYLINDRE ASPIRANT | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 2013-06-01 | 20/11/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-06-01
218785 | 8 | MQS | ENTR |  | ROULEAU SUPERIEUR P3:REE métallisation et rectification. | 102610351505 | ROULEAU PRESSE SUPERIEURE 3 | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 2013-06-01 | 20/11/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-06-01
218785 | 14 | MTS | ENTR |  | ROULEAU SUPERIEUR P3:REE métallisation et rectification. | 102610351505 | ROULEAU PRESSE SUPERIEURE 3 | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 2013-06-01 | 20/11/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-06-01
216223 | 7 | MQ | SYMP | 2945 | VISITE DU COMPRESSEUR:carter accouplement manquant et la | 105830100505 | -COMP-732 - COMPRESSEUR FABRICATION AIR INSTRUMENT N°2 | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 2013-06-01 | 21/09/2012 |  |  | 4 | H | 1 |  | 2013-06-01
212836 | 8 | MQS | ENTR |  | Changer pignon et roue du filtre EMUA (polypenco) | 102210051505 | TRANSMISSION : TAMBOUR-REDUCTEUR EPAISSISSEUR EMUA | DUPRAT | DUPRAT | 3 | ARSU |  | R |  | 2013-06-01 | 07/05/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-06-01
212836 | 12 | GRU | ENTR |  | Changer pignon et roue du filtre EMUA (polypenco) | 102210051505 | TRANSMISSION : TAMBOUR-REDUCTEUR EPAISSISSEUR EMUA | DUPRAT | DUPRAT | 3 | ARSU |  | R |  | 2013-06-01 | 07/05/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-06-01
212836 | 14 | MTS | ENTR |  | Changer pignon et roue du filtre EMUA (polypenco) | 102210051505 | TRANSMISSION : TAMBOUR-REDUCTEUR EPAISSISSEUR EMUA | DUPRAT | DUPRAT | 3 | ARSU |  | R |  | 2013-06-01 | 07/05/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-06-01
220574 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°607 | 100625203525 | HV 2513 - VANNE JUS ECHAPPEMENT SORTIE L5 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-05-15 | 30/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-06-01
220575 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°9909 | 100625303517 | PRCV 214 - VANNE DEGAZAGE PARTIEL GENER. | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-05-15 | 30/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-05-15
220577 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°238 | 100625253515 | HV 2811 - VANNE JUS SOUTIRAGE L8 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-05-15 | 30/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-05-15
220578 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°687 | 104235403501 | FRCV 157 - VANNE DEBIT EAU REFRIGERANT/COLONNE | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-05-15 | 30/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-05-15
220576 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°1089 | 101130503505 | VANNE EAU,TRANSPORT ECHANTILLON VERS KAPPAMETRE | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-05-15 | 30/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-05-15
220572 | 29 | IS | ENTR |  | VANNE A PELLE SECTIONNEMENT REPRISE 400-2 HV714. | 102210153507 | HV 714 - VANNE SECTIONNEMENT REPRISE CUVIER | CONDOM | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-05-01 | 30/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-05-15
220470 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT ACTIONNEUR NELES AC10 | 100625053531 | HV 2815 - VANNE JUS DEPOTAGE BAS L8 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-05-01 | 25/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-05-01
220469 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT DE 3 ACTIONNEURS NELES BCY10 | 100625453541 | HV 2548 - VANNE VAPEUR CHARGEMENT L5 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-05-01 | 25/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-05-01
220471 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT ACTIONNEUR NELES BCY9 | 101127053503 | TRCV-460 - VANNE DEBIT VAPEUR ECHANGEUR FILTRATS P1 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-05-01 | 25/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-05-01
220468 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT ACTIONNEUR NELES BCY25 | 100610453504 | HV 2910 - VANNE SECTIONNEMENT INFERIEUR LESSIVEUR 9 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-05-01 | 25/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-05-01
215920 | 31 | IS | MR | 109299 | ETALONNAGE PERIODIQUE ER-002 | 106210104002 | ER 002 - ETALON DE REFERENCE DE PRESSION DESGRANGES et HUOT | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 2013-05-01 | 10/09/2012 |  |  | 1 | H | 1 |  | 2013-05-01
213798 | 7 | MQA | ENTR |  | Revision tambour d enroulage N°3 66TJ1100 | 103005300515 | TAMBOUR D'ENROULAGE N°3 DEVIDOIR | LAHITETTE | LAHITETTE | 3 |  |  | R |  | 2013-05-01 | 14/06/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-05-01
220939 | 27 | EL | MR | 111974 | déplacer les 2 cellules détection casse entre CA et P1(voir | 102683 | ELECTRICITE - MESURES PRESSE PATE | CONDOM | DUPOURQUE | 3 | ARSU |  | R |  | 2013-04-23 | 13/02/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-05-01
220616 | 31 | IS | MR | 111729 | déport toile 4 CW en défaut | 101183 | ELECTRICITE - MESURES LAVAGE | CONDOM | DUPOURQUE | 3 |  |  | R |  | 2013-04-23 | 01/02/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-04-23
220344 | 1 | IS | MR | 111545 | VERIFICATION EXTERIEUR SIRENE | 10708335 | SIRENE USINE. | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 2013-04-21 | 21/01/2013 |  |  | 0 | H | 1 |  | 2013-04-23
218718 | 31 | IS | MR | 110490 | vérifier vannne FRCV501 (axe commande semble cassé) | 101805013501 | FRCV-501 - VANNE DEBIT CLO2 VERS D1.1 | CONDOM | DUPOURQUE | 3 | EQUI |  | R |  | 2013-04-19 | 19/11/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-04-21
220754 | 5 | GCE | ENTR |  | refaire etancheite du terrasson batiment administratif | 1070 | SERVICES GENERAUX | GAC | GAC | 2 |  |  | R |  | 2013-04-15 | 05/02/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-04-19
220755 | 5 | GCE | ENTR |  | refaire etancheite du local syndicat | 1070 | SERVICES GENERAUX | GAC | GAC | 2 |  |  | R |  | 2013-04-15 | 05/02/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-04-15
218185 | 29 | IS | ENTR |  | VANNE DESURCHAUFFE N°1 CHAUDIERE AEE. | 1038113620081402 | VANNE AUTO EAU DESURCHAUFFE 1 | CONDOM | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-04-15 | 29/10/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-04-15
220712 | 5 | GCE | ENTR |  | REMPLACEMENT FENETRES CE ET SALLE ATLANTIQUE PAR DU PVC | 1070 | SERVICES GENERAUX | GAC | GAC | 3 |  |  | R |  | 2013-04-05 | 04/02/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-04-15
220858 | 22 | EL | MR | 111913 | NETTOYAGE MOTEURS SOUFFLANTES | 100283 | ELECTRICITE - MESURES ATB | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 2013-04-01 | 11/02/2013 |  |  | 0 | H | 1 |  | 2013-04-05
220846 | 5 | GCE | MR | 111647 | vitre cassée et chassis en mauvais état fenêtre côté NO | 101895 | BATIMENT BLANCHIMENT | GAC | DUPOURQUE | 8 |  |  | R |  | 2013-04-01 | 08/02/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-04-01
220280 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°9168 | 100610403507 | HV 2840 - VANNE SECTIONNEMENT SUPERIEUR LESSIVEUR 8 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-04-01 | 18/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-04-01
220256 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°5868 | 105855893501 | PRCV-864.2 - VANNE VAPEUR ATMOSPHERE | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-04-01 | 18/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-04-01
220282 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°9178 | 10062535351501 | HV-2945 - VANNE DEGAZAGE BP L9 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-04-01 | 18/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-04-01
220212 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°585 | 100610253504 | HV 2510 - VANNE SECTIONNEMENT INFERIEUR LESSIVEUR 5 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-04-01 | 16/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-04-01
220214 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°83 | 100610303507 | HV 2640 - VANNE SECTIONNEMENT SUPERIEUR LESSIVEUR 6 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-04-01 | 16/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-04-01
220213 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°60 | 101825306507 | LRCV-530-3 - VANNE ENTREE PATE FILTRE | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-04-01 | 16/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-04-01
220211 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°1078 | 101130203509 | FRCV-473 - VANNE DEBIT PATE ENTREE DIFFUSEUR | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-04-01 | 16/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-04-01
220210 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT ACTIONNEURS BC9 | 101130203503 | HIC-473 - VANNE RECYCLAGE PATE | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-04-01 | 16/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-04-01
220220 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°5820 | 101110053507 | VANNE INFERIEURE SAS PIEGE A CAILLOUX N°1 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-04-01 | 16/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-04-01
220216 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°784 | 101140103503 | HIC 417 - VANNE REPRISE CAISSE VERS FILTRE 14 . | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-04-01 | 16/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-04-01
220215 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°9166 | 100610503504 | HV 2010 - VANNE SECTIONNEMENT INFERIEUR LESSIVEUR 10 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-04-01 | 16/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-04-01
220221 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°9400 | 101120613503 | VANNE INFERIEURE SAS LIQUIDE CYCLONE | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-04-01 | 16/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-04-01
219772 | 31 | IS | MR | 111060 | CHANGEMENT BATTERIE MP 200 | 1086105005 | UNITE CENTRALE MP 200 | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 2013-04-01 | 02/01/2013 |  |  | 2 | H | 1 |  | 2013-04-01
220723 | 22 | EL | EL |  | Réparation transfo B1B2 5500/400-230V | 10268310 | TRANSFORMATEUR 2000 KVA - PP2 | VIERNE | X | 2 |  |  | R |  | 2013-03-31 | 04/02/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-04-01
219155 | 26 | EL | EL |  | Remplacement onduleur PP1 | 102683 | ELECTRICITE - MESURES PRESSE PATE | VIERNE | X | 2 |  |  | R |  | 2013-03-31 | 04/12/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-03-31
219155 | 31 | IS | EL |  | Remplacement onduleur PP1 | 102683 | ELECTRICITE - MESURES PRESSE PATE | VIERNE | X | 2 |  |  | R |  | 2013-03-31 | 04/12/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-03-31
218867 | 22 | EL | EL |  | Remplacement onduleur dérésignification | 10448315 | SALLE BT DERESIGNIFICATION | VIERNE | X | 3 |  |  | R |  | 2013-03-31 | 23/11/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-03-31
218726 | 22 | EL | EL |  | mise en place vannes de sécurité sur les vannes de dépotage | 100610 | LESSIVEURS | VIERNE | X | 2 |  |  | R |  | 2013-03-31 | 19/11/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-03-31
218683 | 26 | EL | EL |  | Mise en place détecteurs de fermeture des couvercles des | 100610 | LESSIVEURS | VIERNE | X | 3 |  |  | R |  | 2013-03-31 | 16/11/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-03-31
216197 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°5849 | 101120103501 | ER 415 - VANNE SECTIONNEMENT ENTREE SAS REFUS | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-03-30 | 20/09/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-03-31
216195 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°5820 | 101110053507 | VANNE INFERIEURE SAS PIEGE A CAILLOUX N°1 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-03-30 | 20/09/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-03-30
216196 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°9400 | 101120613503 | VANNE INFERIEURE SAS LIQUIDE CYCLONE | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-03-30 | 20/09/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-03-30
216023 | 22 | EL | MR | 109431 | Controler balais M-732 | 103840207555 | M-732 MOTEUR CIRCUIT LUBRIFICATION SECOURS TURBO THERMODYN | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 2013-03-30 | 13/09/2012 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-03-30
214830 | 31 | IS | MR | 108553 | REMPLACEMENT PILE KAPPA | 10113050 | MESURE KAPPA-METRE | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 2013-03-30 | 26/07/2012 |  |  | 1 | H | 1 |  | 2013-03-30
206262 | 32 | IS | MR | 103585 | CHANGEMENT BATTERIE SUR ACG 1 | 109010258011 | BATTERIES ACG 1 POSTES FCS | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 2013-03-30 | 20/09/2011 |  |  | 0 | H | 1 |  | 2013-03-30
206263 | 32 | IS | MR | 103586 | CHANGEMENT BATTERIE SUR ACG 2 | 109010258021 | BATTERIE ACG 2 COMMUNICATION EXTERIEURE | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 2013-03-30 | 20/09/2011 |  |  | 0 | H | 1 |  | 2013-03-30
184492 | 7 | MQA | MR | 88675 | Démonter ancienne ppe à vide 4-5 + chassis et la stocker au | 10260540 | VIDE CAISSES 4-5 FORMATION PATE | LAHITETTE | DUPRAT | 3 |  |  | R | 17/08/2009 | 2013-03-30 | 13/08/2009 |  |  | 0 | H | 2 |  | 2013-03-30
184492 | 33 | HS | MR | 88675 | Démonter ancienne ppe à vide 4-5 + chassis et la stocker au | 10260540 | VIDE CAISSES 4-5 FORMATION PATE | LAHITETTE | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 2013-03-30 | 13/08/2009 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-03-30
158314 | 7 | MQA |  |  | AVBN : Travaux Machine Outils AVBN (Dupin J.) | 20 | AVBN | LAHITETTE | X | 3 |  |  | R |  | 2013-03-30 | 21/11/2006 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-03-30
158314 | 10 | MO |  |  | AVBN : Travaux Machine Outils AVBN (Dupin J.) | 20 | AVBN | LAHITETTE | X | 3 |  |  | R |  | 2013-03-30 | 21/11/2006 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-03-30
220871 | 41 | EL | MR | 111865 | CHAINE SUPPORT LUMINAIRE SECTEUR 4 HS | 107083 | ELECTRICITE - MESURES SERVICES GENERAUX | ALCACERA | COUSTERE | 2 |  |  | R |  | 2013-03-29 | 11/02/2013 | 29/03/2013 |  | 0 | H |  |  | 2013-03-30
220829 | 33 | HS |  |  | Remise en etat des Baliseaux DRAGGER | 101883 | ELECTRICITE - MESURES BLANCHIMENT | ALCACERA | ALCACERA | 2 |  |  | R |  | 2013-03-29 | 08/02/2013 | 29/03/2013 |  | 0 | H |  |  | 2013-03-29
220829 | 41 | EL |  |  | Remise en etat des Baliseaux DRAGGER | 101883 | ELECTRICITE - MESURES BLANCHIMENT | ALCACERA | ALCACERA | 2 |  |  | R |  | 2013-03-29 | 08/02/2013 | 29/03/2013 |  | 0 | H |  |  | 2013-03-29
220104 | 26 | EL |  |  | MAJ SYSTEME SUPERVISION CASSES PP1 | 102683 | ELECTRICITE - MESURES PRESSE PATE | ALCACERA | ALCACERA | 2 |  |  | R |  | 2013-03-29 | 14/01/2013 | 29/03/2013 |  | 0 | H |  |  | 2013-03-29
220104 | 31 | IS |  |  | MAJ SYSTEME SUPERVISION CASSES PP1 | 102683 | ELECTRICITE - MESURES PRESSE PATE | ALCACERA | ALCACERA | 2 |  |  | R |  | 2013-03-29 | 14/01/2013 | 29/03/2013 |  | 0 | H |  |  | 2013-03-29
220785 | 50 | EL |  |  | Reparation climatisation AEE | 103883 | ELECTRICITE - MESURES PRODUCTION VAPEUR/ELECTRICITE | ALCACERA | ALCACERA | 2 |  |  | R |  | 2013-03-27 | 06/02/2013 | 27/03/2013 |  | 0 | H |  |  | 2013-03-29
220589 | 1 | MC | ENTR |  | mise en place d'un abri fumeur sortie usine | 1070 | SERVICES GENERAUX | GAC | GAC | 3 |  |  | R |  | 2013-03-25 | 31/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-03-27
220458 | 5 | GCE | ENTR |  | REE DU LIMITEUR DE CHARGE PONT THERMODYN | 10389215 | PONT ROULANT 12T | GAC | GAC | 3 |  | PROU | R |  | 2013-03-22 | 24/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-03-25
220859 | 22 | EL | MR | 111914 | NETTOYAGE FILTRES ET BALAIS C1 | 100210301030 | M-1111 - MOTEUR COUPEUSE C1 - 116" | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 2013-03-15 | 11/02/2013 |  |  | 0 | H | 1 |  | 2013-03-22
220865 | 41 | EL | MR | 111877 | merci de remplacer des caches plastique de couleur sur | 1034 | EXPEDITION | ALCACERA | LARRIEU | 2 |  |  | R |  | 2013-03-15 | 11/02/2013 | 07/02/2013 |  | 0 | H |  |  | 2013-03-15
220861 | 31 | IS | MR | 111917 | NET. SYS. CONTROLE TACHES PP1 | 10300507 | SYSTEME DE CONTROLE DE TACHES PP1 | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 2013-03-15 | 11/02/2013 |  |  | 0 | H | 1 |  | 2013-03-15
220821 | 31 | IS | MR | 111885 | NETTOYAGE SONDE CR-372 | 101115304015 | CR-372 - CAPTEUR CONDUCTIVITE FILTRATS ZONE 5 C.W | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 2013-03-15 | 08/02/2013 |  |  | 1 | H | 1 |  | 2013-03-15
220761 | 1 | MC | MR | 110599 | vérifier moyenne batterie n°3 (manque sable coté ouest) | 1058053005 | BATTERIES U.B. | GAC | DUPOURQUE | 3 | EQUI |  | R |  | 2013-03-15 | 05/02/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-03-15
220728 | 2 | MN | MR | 111721 | Merci de remettre en etat la porte de la bascule wagons | 1034 | EXPEDITION | GAC | LARRIEU | 2 |  |  | R |  | 2013-03-15 | 04/02/2013 | 05/02/2013 |  | 0 | H |  |  | 2013-03-15
220663 | 24 | EL | MR | 111771 | CONT. MOT. SECOURS TIRAGE STM | 103810100525 | M-420-1 MOTEUR SECOURS VENTILATEUR TIRAGE CHAUDIERE STM | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 2013-03-15 | 04/02/2013 |  |  | 0 | H | 2 |  | 2013-03-15
220705 | 31 | IS | MR | 111822 | fuite jus et point dur sur vanne supérieure SAS piége à | 101110053503 | VANNE SUPERIEURE SAS PIEGE A CAILLOUX N°1 | CONDOM | DUPOURQUE | 3 | ARNO |  | R |  | 2013-03-15 | 04/02/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-03-15
220478 | 29 | IS | ENTR |  | SERVOMOTEUR BERNARD POUR VANNES POMPE 27 CW. | 101115603505 | HV-346-1 - VANNE PURGE RINCEUR | CONDOM | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-03-15 | 25/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-03-15
220374 | 1 | MC | MR | 111551 | Remettre les tolles latérales (coté OUEST) silo a écorces | 10026040 | SILO A ECORCES | GAC | HALIBERT | 1 |  |  | R |  | 2013-03-15 | 22/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-03-15
220310 | 30 | IS | MR | 111507 | NETTOYAGE POSTES ABB PP1 | 10860515 | POSTE DE CONDUITE ABB | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | U |  | 2013-03-15 | 21/01/2013 |  |  | 0 | H | 1 |  | 2013-03-15
220311 | 30 | IS | MR | 111508 | NETTOYAGE POSTES ECRANS ABB | 1078050505 | VISUALISATION CONDUITE SYSTEME ABB | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 2013-03-15 | 21/01/2013 |  |  | 0 | H | 1 |  | 2013-03-15
220254 | 29 | IS | ENTR |  | TRAVAUX ARRET TRIMESTRIEL DU 29 JANVIER 2013 PAR SCMIRA. | 102210153507 | HV 714 - VANNE SECTIONNEMENT REPRISE CUVIER | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 | ATRI |  | R |  | 2013-03-15 | 18/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-03-15
220182 | 29 | IS | ENTR |  | VANNES ET SM POUR ECHANT. REACTEUR CLO2. | 1042352535 | VANNES MOTORISEES REACTEUR BIOXYDE PRIMAIRE | CONDOM | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 2013-03-15 | 15/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-03-15
220140 | 22 | EL | EL |  | Remplacement onduleur blanchiment | 101883 | ELECTRICITE - MESURES BLANCHIMENT | VIERNE | X | 2 |  |  | R |  | 2013-03-15 | 14/01/2013 |  |  | 0 | H |  |  | 2013-03-15
2013-03-15

## Feuil2
http://forum.excel-pratique.com/excel/creer-un-filtre-vba-avec-3-criteres-t39157.html
Filtre | Date debut | Date fin | Responsable
| 2013-05-01 | 2013-06-20
extraction du tableau
Bouton pour filtrer
Bonjour à tous,
Je souhaiterais créer un filtre vba avec plusieurs critères.
En fait je voudrais filtrer mon tableau entre deux dates que je mettrais manuellement (ou avec un calendrier si c'est possible), mais aussi par responsable, d'une façon très rapide et simple.
Mais j'ai beaucoup cherché et je ne trouve pas comment le réaliser.
Il faudrait que je puisse afficher les informations qui sont entres ces deux dates (avec les dates comprises)
Les dates en question sont dans la colonne Fin_OP.
Il faudrait également que je puisse choisir si je veux afficher les resultats de tous les "responsables" ou seulement d'une personne, il me faudrait donc une case en plus où je pourrais mettre un nom, et si je ne met rien tous les résultats apparaissent.
ci-join mon fichier à modifier.
Par contre il ne faut pas que je touche touche à la page avec le tableau (feuille 1), car c'est une extraction d'une GMAO donc cette page est actualisée tous les jours avec de nouvelles données. Le fichier est trop gros pour être envoyé complet, car normalement il y a plus de 6000 lignes.
Merci de votre aide.
Les dates en colonne P ne sont pas des dates
Double clic en B3:C3

## Feuil1 Original
OT | OP | CM | ORI | ORIGIN_REF | DESCRIPTION_OT | FONCTION | DESCRIPTION_FONCTION | RESPONSABLE | EMETTEUR | URG | ARRET | EQUIP | ST | DEBUT_OP | FIN_OP | CREATION | FIN_PREVUE | FIN_RELLE | DUREE | UNITE | TAILLE_EQUIP | ASSIGN1
206444 | 1 | MC | EL |  | TRANSPORT MOTEURS ET MOTOREDUCTEURS + DIVERS PETITS TRAVAUX | 1074 | FRAIS COMMUNS FABRICATION PATE | OTWINOSKI | OTWINOSKI | 3 |  | MOTE | R |  | 30/12/2013 | 27/09/2011 |  |  | 0 | H
206444 | 12 | GRU | EL |  | TRANSPORT MOTEURS ET MOTOREDUCTEURS + DIVERS PETITS TRAVAUX | 1074 | FRAIS COMMUNS FABRICATION PATE | OTWINOSKI | OTWINOSKI | 3 |  | MOTE | R |  | 30/12/2013 | 27/09/2011 |  |  | 0 | H
206444 | 23 | EL | EL |  | TRANSPORT MOTEURS ET MOTOREDUCTEURS + DIVERS PETITS TRAVAUX | 1074 | FRAIS COMMUNS FABRICATION PATE | OTWINOSKI | OTWINOSKI | 3 |  | MOTE | R |  | 30/12/2013 | 27/09/2011 |  |  | 0 | H
216143 | 22 | EL | MR | 109511 | Remplacement ventil demarreur | 105805550522 | DEMARREUR ELCTRONIQUE MOT. ENVOI CHATEAU D'EAU 3 | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 30/11/2013 | 18/09/2012 |  |  | 0 | H
216139 | 22 | EL | MR | 109507 | Remplacement ventil demarreur | 105830050522 | DEMARREUR ELECTRONIQUE MOTEUR FABRICATION AIR INSTRUMENT 1 | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 30/11/2013 | 18/09/2012 |  |  | 0 | H
216140 | 22 | EL | MR | 109508 | Remplacement ventil demarreur | 105830100522 | DEMARREUR ELECTRONIQUE MOTEUR FABRICATION AIR INSTRUMENT 2 | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 30/11/2013 | 18/09/2012 |  |  | 0 | H
216141 | 22 | EL | MR | 109509 | Remplacement ventil demarreur | 105825100522 | DEMARREUR ELECTRONIQUE MOTEUR FABR. AIR SERVICE ROLLAIR | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 30/11/2013 | 18/09/2012 |  |  | 0 | H
215411 | 32 | IS | MR | 109006 | Vanne auto atmosphére 7b non étanche. | 105855893501 | PRCV-864.2 - VANNE VAPEUR ATMOSPHERE | CONDOM | VILLENAVE | 2 |  |  | R |  | 01/11/2013 | 22/08/2012 |  |  | 0 | H
215410 | 32 | IS | MR | 109005 | Vanne auto atmosphére 3,5b non étanche. | 105857893503 | PRCV-865-2 - VANNE VAPEUR ATMOSPHERE 3.5 BAR | CONDOM | VILLENAVE | 2 |  |  | R |  | 01/11/2013 | 22/08/2012 |  |  | 0 | H
215409 | 32 | IS | MR | 109002 | Vanne auto atmosphére 10,5b TMD non étanche. | 1038402005 | CIRCUIT VAPEUR TURBO ALTERNATEUR THERMODYN | CONDOM | VILLENAVE | 3 |  |  | R |  | 01/11/2013 | 22/08/2012 |  |  | 0 | H
218319 | 22 | EL |  |  | REPARATIONS ASCENCEUR LESSIVEURS | 100683 | ELECTRICITE - MESURES CUISSON | ALCACERA | ALCACERA | 2 |  |  | R |  | 31/10/2013 | 05/11/2012 | 31/10/2013 |  | 0 | H
220033 | 30 | IS | MR | 111343 | CHANGEMENT BATTERIE 1 ET 2 | 1078101005 | UNITE CENTRALE AC 450 | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 30/10/2013 | 10/01/2013 |  |  | 2 | H | 1
218066 | 50 | EL |  |  | ACHAT PIECES CLIMATISATION 2013 | 106205 | ELECTRICITE | ALCACERA | ALCACERA | 2 |  |  | R |  | 30/10/2013 | 24/10/2012 | 30/10/2013 |  | 0 | H
220251 | 1 | MC | MR | 109001 | Dalles béton caniveau derriére ACCU 10b en trés mauvais état | 10389575 | CANIVEAUX PRODUCTION VAPEUR/ELECTRICITE | GAC | VILLENAVE | 1 |  |  | R |  | 15/10/2013 | 17/01/2013 |  |  | 0 | H
218773 | 14 | MTS | ENTR |  | Contrat entretien compresseurs ATLAS COPCO 2013 | 105830 | AIR INSTRUMENT | DUPRAT | X | 3 |  |  | R |  | 01/10/2013 | 20/11/2012 |  |  | 0 | H
217593 | 14 | MTS | ENTR |  | Contrat 2013 entretien n°8 compresseur INGERSOLL RAND | 10582525 | FABRICATION AIR SERVICE INGERSOLL RAND | DUPRAT | X | 3 |  |  | R |  | 01/10/2013 | 10/10/2012 |  |  | 0 | H
217593 | 34 | CH | ENTR |  | Contrat 2013 entretien n°8 compresseur INGERSOLL RAND | 10582525 | FABRICATION AIR SERVICE INGERSOLL RAND | DUPRAT | X | 3 |  |  | R |  | 01/10/2013 | 10/10/2012 |  |  | 0 | H
202874 | 14 | MTS | ENTR |  | ROULEAU AV ENROULEUSE:Faire plan de détail. | 1030050505 | ROULEAUX AVANT ENROULEUSE | DUPRAT | DUPRAT | 3 | ARSU |  | R |  | 01/10/2013 | 03/05/2011 |  |  | 0 | H
202874 | 34 | CH | ENTR |  | ROULEAU AV ENROULEUSE:Faire plan de détail. | 1030050505 | ROULEAUX AVANT ENROULEUSE | DUPRAT | DUPRAT | 3 | ARSU |  | R |  | 01/10/2013 | 03/05/2011 |  |  | 0 | H
220759 | 29 | IS | IS |  | remplacement materiel instrum | 101883 | ELECTRICITE - MESURES BLANCHIMENT | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 05/02/2013 |  |  | 0 | H
218117 | 29 | IS | IS |  | Materiel systeme ABB Metso et YOKO | 101883 | ELECTRICITE - MESURES BLANCHIMENT | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 26/10/2012 |  |  | 0 | H
218116 | 23 | EL | EL |  | Materiel automate schneider | 103883 | ELECTRICITE - MESURES PRODUCTION VAPEUR/ELECTRICITE | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 26/10/2012 |  |  | 0 | H
217740 | 23 | EL | EL |  | Controle par camera infrarouge des installations electrique | 101883 | ELECTRICITE - MESURES BLANCHIMENT | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 12/10/2012 |  |  | 0 | H
217657 | 23 | EL | EL |  | contrat onduleur pour l'année 2013 | 103883 | ELECTRICITE - MESURES PRODUCTION VAPEUR/ELECTRICITE | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 11/10/2012 |  |  | 0 | H
217590 | 23 | EL | EL |  | Contrat éclairage année 2013 | 102683 | ELECTRICITE - MESURES PRESSE PATE | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 10/10/2012 |  |  | 0 | H
217590 | 29 | IS | EL |  | Contrat éclairage année 2013 | 102683 | ELECTRICITE - MESURES PRESSE PATE | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 10/10/2012 |  |  | 0 | H
217589 | 23 | EL | IS |  | Contrat SERTELEC divers travaux elec et intrum | 103883 | ELECTRICITE - MESURES PRODUCTION VAPEUR/ELECTRICITE | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 10/10/2012 |  |  | 0 | H
217589 | 29 | IS | IS |  | Contrat SERTELEC divers travaux elec et intrum | 103883 | ELECTRICITE - MESURES PRODUCTION VAPEUR/ELECTRICITE | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 10/10/2012 |  |  | 0 | H
217583 | 23 | EL | EL |  | Contrat climatisation Cofely 2013 | 104283 | ELECTRICITE - MESURES PRODUITS CHIMIQUES | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 10/10/2012 |  |  | 0 | H
217583 | 29 | IS | EL |  | Contrat climatisation Cofely 2013 | 104283 | ELECTRICITE - MESURES PRODUITS CHIMIQUES | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 10/10/2012 |  |  | 0 | H
217074 | 24 | EL | ENTR |  | MAINTENANCE SUR ASCENSEUR DES LESSIVEURS | 10069205 | MONTE-CHARGE ATELIER CUISSON | ALCACERA | X | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 01/10/2012 |  |  | 0 | H
217078 | 24 | EL | ENTR |  | MAINTENANCE SUR ASCENSEUR DE LA STM | 10389220 | MONTE CHARGE STM | ALCACERA | X | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 01/10/2012 |  |  | 0 | H
217071 | 24 | EL | ENTR |  | MAINTENANCE SUR ASCENSEUR DU BLANC | 1018950505 | ASCENSEUR ANCIEN BLANCHIMENT | ALCACERA | X | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 01/10/2012 |  |  | 0 | H
217167 | 29 | IS | ENTR |  | SUIVI MAINTENANCE SUR AUTOMATE SCHNEIDER | 106201 | SERVICE EMA | CONDOM | X | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 01/10/2012 |  |  | 0 | H
217082 | 24 | EL | ENTR |  | MAINTENANCE SUR ASCENSEUR AEE | 1038114901 | ASCENSEUR CHAUD. AEE | ALCACERA | X | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 01/10/2012 |  |  | 0 | H
216007 | 29 | IS | IS |  | contrat METSO systeme pour l'année 2013 | 101883 | ELECTRICITE - MESURES BLANCHIMENT | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 12/09/2012 |  |  | 0 | H
215948 | 23 | EL | EL |  | Package service Schneider n°A6NS60001 | 103083 | ELECTRICITE - MESURES CONDITIONNEMENT | CONDOM | CONDOM | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 10/09/2012 |  |  | 0 | H
215458 | 23 | EL |  |  | CONTRAT MAINTENANCE ASCENSEURS USINE | 106205 | ELECTRICITE | ALCACERA | ALCACERA | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 23/08/2012 |  |  | 0 | H
215458 | 26 | EL |  |  | CONTRAT MAINTENANCE ASCENSEURS USINE | 106205 | ELECTRICITE | ALCACERA | ALCACERA | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 23/08/2012 |  |  | 0 | H
215458 | 27 | EL |  |  | CONTRAT MAINTENANCE ASCENSEURS USINE | 106205 | ELECTRICITE | ALCACERA | ALCACERA | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 23/08/2012 |  |  | 0 | H
215458 | 30 | IS |  |  | CONTRAT MAINTENANCE ASCENSEURS USINE | 106205 | ELECTRICITE | ALCACERA | ALCACERA | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 23/08/2012 |  |  | 0 | H
215458 | 31 | IS |  |  | CONTRAT MAINTENANCE ASCENSEURS USINE | 106205 | ELECTRICITE | ALCACERA | ALCACERA | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 23/08/2012 |  |  | 0 | H
215458 | 32 | IS |  |  | CONTRAT MAINTENANCE ASCENSEURS USINE | 106205 | ELECTRICITE | ALCACERA | ALCACERA | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 23/08/2012 |  |  | 0 | H
215458 | 44 | IS |  |  | CONTRAT MAINTENANCE ASCENSEURS USINE | 106205 | ELECTRICITE | ALCACERA | ALCACERA | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 23/08/2012 |  |  | 0 | H
213938 | 7 | MQA | ENTR |  | Equiper motoreducteur ROTOPAL et table tournante | 1030103310 | ENTRAINEMENT BANDE TABLE TOURNANTE 8A | LAHITETTE | LAHITETTE | 3 |  |  | R |  | 30/09/2013 | 21/06/2012 |  |  | 0 | H
214158 | 32 | IS | MR | 108222 | pas de mesure débit sur FR841, 7b vers FAB. | 105855894001 | FR 841 - CAPTEUR DEBIT VAPEUR VERS FABRICATION | CONDOM | MONDENX | 3 |  |  | R |  | 15/09/2013 | 02/07/2012 |  |  | 0 | H
217429 | 14 | MTS | ENTR |  | Faire étude pour remplacer le réducteur CUW100 obsolète | 102615101011 | REDUCTEUR PRESSE PRINCIPALE SORTIE SECHOIR | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 01/09/2013 | 02/10/2012 |  |  | 0 | H
214516 | 14 | MTS | ENTR |  | POULIES EMBARQUEMENT:Cder poulies de rechange. | 1030051022 | POULIES EMBARQUEMENT FEUILLE ENROULEUSE | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 01/09/2013 | 13/07/2012 |  |  | 0 | H
178218 | 10 | MO | ENTR |  | BOBINEUSE:Recharger rouleaux porteurs au carbure tungstène | 1030053505 | ROULEAUX PORTEURS BOBINEUSE | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 01/09/2013 | 07/11/2008 |  |  | 0 | H
178218 | 14 | MTS | ENTR |  | BOBINEUSE:Recharger rouleaux porteurs au carbure tungstène | 1030053505 | ROULEAUX PORTEURS BOBINEUSE | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 01/09/2013 | 07/11/2008 |  |  | 0 | H
220379 | 26 | EL | MR | 111548 | création d'une commande et de 3 boucles de régulation pour | 101183 | ELECTRICITE - MESURES LAVAGE | ALCACERA | DUPOURQUE | 3 |  |  | R |  | 28/06/2013 | 22/01/2013 | 30/06/2013 |  | 0 | H
220379 | 31 | IS | MR | 111548 | création d'une commande et de 3 boucles de régulation pour | 101183 | ELECTRICITE - MESURES LAVAGE | ALCACERA | DUPOURQUE | 3 |  |  | R |  | 28/06/2013 | 22/01/2013 | 30/06/2013 |  | 0 | H
220379 | 44 | IS | MR | 111548 | création d'une commande et de 3 boucles de régulation pour | 101183 | ELECTRICITE - MESURES LAVAGE | ALCACERA | DUPOURQUE | 3 |  |  | R |  | 26/06/2013 | 22/01/2013 | 30/06/2013 |  | 0 | H
218976 | 2 | MN | ENTR |  | Réparer caisse et vérifier revêtement rouleau de tête avant | 102605250505 | ROULEAU DE TETE FORMATION PATE | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 01/06/2013 | 27/11/2012 |  |  | 0 | H
218976 | 8 | MQS | ENTR |  | Réparer caisse et vérifier revêtement rouleau de tête avant | 102605250505 | ROULEAU DE TETE FORMATION PATE | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 01/06/2013 | 27/11/2012 |  |  | 0 | H
218976 | 12 | GRU | ENTR |  | Réparer caisse et vérifier revêtement rouleau de tête avant | 102605250505 | ROULEAU DE TETE FORMATION PATE | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 01/06/2013 | 27/11/2012 |  |  | 0 | H
218976 | 14 | MTS | ENTR |  | Réparer caisse et vérifier revêtement rouleau de tête avant | 102605250505 | ROULEAU DE TETE FORMATION PATE | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 01/06/2013 | 27/11/2012 |  |  | 0 | H
218786 | 8 | MQS | ENTR |  | ROULEAU SOUS C.A.:REE revêtement anti-adhérent du rouleau. | 102605673505 | ROULEAU DE FEUILLE SOUS CYLINDRE ASPIRANT | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 01/06/2013 | 20/11/2012 |  |  | 0 | H
218786 | 14 | MTS | ENTR |  | ROULEAU SOUS C.A.:REE revêtement anti-adhérent du rouleau. | 102605673505 | ROULEAU DE FEUILLE SOUS CYLINDRE ASPIRANT | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 01/06/2013 | 20/11/2012 |  |  | 0 | H
218785 | 8 | MQS | ENTR |  | ROULEAU SUPERIEUR P3:REE métallisation et rectification. | 102610351505 | ROULEAU PRESSE SUPERIEURE 3 | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 01/06/2013 | 20/11/2012 |  |  | 0 | H
218785 | 14 | MTS | ENTR |  | ROULEAU SUPERIEUR P3:REE métallisation et rectification. | 102610351505 | ROULEAU PRESSE SUPERIEURE 3 | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 01/06/2013 | 20/11/2012 |  |  | 0 | H
216223 | 7 | MQ | SYMP | 2945 | VISITE DU COMPRESSEUR:carter accouplement manquant et la | 105830100505 | -COMP-732 - COMPRESSEUR FABRICATION AIR INSTRUMENT N°2 | DUPRAT | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 01/06/2013 | 21/09/2012 |  |  | 4 | H | 1
212836 | 8 | MQS | ENTR |  | Changer pignon et roue du filtre EMUA (polypenco) | 102210051505 | TRANSMISSION : TAMBOUR-REDUCTEUR EPAISSISSEUR EMUA | DUPRAT | DUPRAT | 3 | ARSU |  | R |  | 01/06/2013 | 07/05/2012 |  |  | 0 | H
212836 | 12 | GRU | ENTR |  | Changer pignon et roue du filtre EMUA (polypenco) | 102210051505 | TRANSMISSION : TAMBOUR-REDUCTEUR EPAISSISSEUR EMUA | DUPRAT | DUPRAT | 3 | ARSU |  | R |  | 01/06/2013 | 07/05/2012 |  |  | 0 | H
212836 | 14 | MTS | ENTR |  | Changer pignon et roue du filtre EMUA (polypenco) | 102210051505 | TRANSMISSION : TAMBOUR-REDUCTEUR EPAISSISSEUR EMUA | DUPRAT | DUPRAT | 3 | ARSU |  | R |  | 01/06/2013 | 07/05/2012 |  |  | 0 | H
220574 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°607 | 100625203525 | HV 2513 - VANNE JUS ECHAPPEMENT SORTIE L5 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 15/05/2013 | 30/01/2013 |  |  | 0 | H
220575 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°9909 | 100625303517 | PRCV 214 - VANNE DEGAZAGE PARTIEL GENER. | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 15/05/2013 | 30/01/2013 |  |  | 0 | H
220577 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°238 | 100625253515 | HV 2811 - VANNE JUS SOUTIRAGE L8 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 15/05/2013 | 30/01/2013 |  |  | 0 | H
220578 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°687 | 104235403501 | FRCV 157 - VANNE DEBIT EAU REFRIGERANT/COLONNE | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 15/05/2013 | 30/01/2013 |  |  | 0 | H
220576 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°1089 | 101130503505 | VANNE EAU,TRANSPORT ECHANTILLON VERS KAPPAMETRE | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 15/05/2013 | 30/01/2013 |  |  | 0 | H
220572 | 29 | IS | ENTR |  | VANNE A PELLE SECTIONNEMENT REPRISE 400-2 HV714. | 102210153507 | HV 714 - VANNE SECTIONNEMENT REPRISE CUVIER | CONDOM | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 01/05/2013 | 30/01/2013 |  |  | 0 | H
220470 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT ACTIONNEUR NELES AC10 | 100625053531 | HV 2815 - VANNE JUS DEPOTAGE BAS L8 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 01/05/2013 | 25/01/2013 |  |  | 0 | H
220469 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT DE 3 ACTIONNEURS NELES BCY10 | 100625453541 | HV 2548 - VANNE VAPEUR CHARGEMENT L5 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 01/05/2013 | 25/01/2013 |  |  | 0 | H
220471 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT ACTIONNEUR NELES BCY9 | 101127053503 | TRCV-460 - VANNE DEBIT VAPEUR ECHANGEUR FILTRATS P1 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 01/05/2013 | 25/01/2013 |  |  | 0 | H
220468 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT ACTIONNEUR NELES BCY25 | 100610453504 | HV 2910 - VANNE SECTIONNEMENT INFERIEUR LESSIVEUR 9 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 01/05/2013 | 25/01/2013 |  |  | 0 | H
215920 | 31 | IS | MR | 109299 | ETALONNAGE PERIODIQUE ER-002 | 106210104002 | ER 002 - ETALON DE REFERENCE DE PRESSION DESGRANGES et HUOT | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 01/05/2013 | 10/09/2012 |  |  | 1 | H | 1
213798 | 7 | MQA | ENTR |  | Revision tambour d enroulage N°3 66TJ1100 | 103005300515 | TAMBOUR D'ENROULAGE N°3 DEVIDOIR | LAHITETTE | LAHITETTE | 3 |  |  | R |  | 01/05/2013 | 14/06/2012 |  |  | 0 | H
220939 | 27 | EL | MR | 111974 | déplacer les 2 cellules détection casse entre CA et P1(voir | 102683 | ELECTRICITE - MESURES PRESSE PATE | CONDOM | DUPOURQUE | 3 | ARSU |  | R |  | 23/04/2013 | 13/02/2013 |  |  | 0 | H
220616 | 31 | IS | MR | 111729 | déport toile 4 CW en défaut | 101183 | ELECTRICITE - MESURES LAVAGE | CONDOM | DUPOURQUE | 3 |  |  | R |  | 23/04/2013 | 01/02/2013 |  |  | 0 | H
220344 | 1 | IS | MR | 111545 | VERIFICATION EXTERIEUR SIRENE | 10708335 | SIRENE USINE. | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 21/04/2013 | 21/01/2013 |  |  | 0 | H | 1
218718 | 31 | IS | MR | 110490 | vérifier vannne FRCV501 (axe commande semble cassé) | 101805013501 | FRCV-501 - VANNE DEBIT CLO2 VERS D1.1 | CONDOM | DUPOURQUE | 3 | EQUI |  | R |  | 19/04/2013 | 19/11/2012 |  |  | 0 | H
220754 | 5 | GCE | ENTR |  | refaire etancheite du terrasson batiment administratif | 1070 | SERVICES GENERAUX | GAC | GAC | 2 |  |  | R |  | 15/04/2013 | 05/02/2013 |  |  | 0 | H
220755 | 5 | GCE | ENTR |  | refaire etancheite du local syndicat | 1070 | SERVICES GENERAUX | GAC | GAC | 2 |  |  | R |  | 15/04/2013 | 05/02/2013 |  |  | 0 | H
218185 | 29 | IS | ENTR |  | VANNE DESURCHAUFFE N°1 CHAUDIERE AEE. | 1038113620081402 | VANNE AUTO EAU DESURCHAUFFE 1 | CONDOM | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 15/04/2013 | 29/10/2012 |  |  | 0 | H
220712 | 5 | GCE | ENTR |  | REMPLACEMENT FENETRES CE ET SALLE ATLANTIQUE PAR DU PVC | 1070 | SERVICES GENERAUX | GAC | GAC | 3 |  |  | R |  | 05/04/2013 | 04/02/2013 |  |  | 0 | H
220858 | 22 | EL | MR | 111913 | NETTOYAGE MOTEURS SOUFFLANTES | 100283 | ELECTRICITE - MESURES ATB | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 01/04/2013 | 11/02/2013 |  |  | 0 | H | 1
220846 | 5 | GCE | MR | 111647 | vitre cassée et chassis en mauvais état fenêtre côté NO | 101895 | BATIMENT BLANCHIMENT | GAC | DUPOURQUE | 8 |  |  | R |  | 01/04/2013 | 08/02/2013 |  |  | 0 | H
220280 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°9168 | 100610403507 | HV 2840 - VANNE SECTIONNEMENT SUPERIEUR LESSIVEUR 8 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 01/04/2013 | 18/01/2013 |  |  | 0 | H
220256 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°5868 | 105855893501 | PRCV-864.2 - VANNE VAPEUR ATMOSPHERE | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 01/04/2013 | 18/01/2013 |  |  | 0 | H
220282 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°9178 | 10062535351501 | HV-2945 - VANNE DEGAZAGE BP L9 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 01/04/2013 | 18/01/2013 |  |  | 0 | H
220212 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°585 | 100610253504 | HV 2510 - VANNE SECTIONNEMENT INFERIEUR LESSIVEUR 5 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 01/04/2013 | 16/01/2013 |  |  | 0 | H
220214 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°83 | 100610303507 | HV 2640 - VANNE SECTIONNEMENT SUPERIEUR LESSIVEUR 6 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 01/04/2013 | 16/01/2013 |  |  | 0 | H
220213 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°60 | 101825306507 | LRCV-530-3 - VANNE ENTREE PATE FILTRE | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 01/04/2013 | 16/01/2013 |  |  | 0 | H
220211 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°1078 | 101130203509 | FRCV-473 - VANNE DEBIT PATE ENTREE DIFFUSEUR | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 01/04/2013 | 16/01/2013 |  |  | 0 | H
220210 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT ACTIONNEURS BC9 | 101130203503 | HIC-473 - VANNE RECYCLAGE PATE | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 01/04/2013 | 16/01/2013 |  |  | 0 | H
220220 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°5820 | 101110053507 | VANNE INFERIEURE SAS PIEGE A CAILLOUX N°1 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 01/04/2013 | 16/01/2013 |  |  | 0 | H
220216 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°784 | 101140103503 | HIC 417 - VANNE REPRISE CAISSE VERS FILTRE 14 . | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 01/04/2013 | 16/01/2013 |  |  | 0 | H
220215 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°9166 | 100610503504 | HV 2010 - VANNE SECTIONNEMENT INFERIEUR LESSIVEUR 10 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 01/04/2013 | 16/01/2013 |  |  | 0 | H
220221 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°9400 | 101120613503 | VANNE INFERIEURE SAS LIQUIDE CYCLONE | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 01/04/2013 | 16/01/2013 |  |  | 0 | H
219772 | 31 | IS | MR | 111060 | CHANGEMENT BATTERIE MP 200 | 1086105005 | UNITE CENTRALE MP 200 | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 01/04/2013 | 02/01/2013 |  |  | 2 | H | 1
220723 | 22 | EL | EL |  | Réparation transfo B1B2 5500/400-230V | 10268310 | TRANSFORMATEUR 2000 KVA - PP2 | VIERNE | X | 2 |  |  | R |  | 31/03/2013 | 04/02/2013 |  |  | 0 | H
219155 | 26 | EL | EL |  | Remplacement onduleur PP1 | 102683 | ELECTRICITE - MESURES PRESSE PATE | VIERNE | X | 2 |  |  | R |  | 31/03/2013 | 04/12/2012 |  |  | 0 | H
219155 | 31 | IS | EL |  | Remplacement onduleur PP1 | 102683 | ELECTRICITE - MESURES PRESSE PATE | VIERNE | X | 2 |  |  | R |  | 31/03/2013 | 04/12/2012 |  |  | 0 | H
218867 | 22 | EL | EL |  | Remplacement onduleur dérésignification | 10448315 | SALLE BT DERESIGNIFICATION | VIERNE | X | 3 |  |  | R |  | 31/03/2013 | 23/11/2012 |  |  | 0 | H
218726 | 22 | EL | EL |  | mise en place vannes de sécurité sur les vannes de dépotage | 100610 | LESSIVEURS | VIERNE | X | 2 |  |  | R |  | 31/03/2013 | 19/11/2012 |  |  | 0 | H
218683 | 26 | EL | EL |  | Mise en place détecteurs de fermeture des couvercles des | 100610 | LESSIVEURS | VIERNE | X | 3 |  |  | R |  | 31/03/2013 | 16/11/2012 |  |  | 0 | H
216197 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°5849 | 101120103501 | ER 415 - VANNE SECTIONNEMENT ENTREE SAS REFUS | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 30/03/2013 | 20/09/2012 |  |  | 0 | H
216195 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°5820 | 101110053507 | VANNE INFERIEURE SAS PIEGE A CAILLOUX N°1 | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 30/03/2013 | 20/09/2012 |  |  | 0 | H
216196 | 29 | IS | ENTR |  | REMISE EN ETAT VANNE N°9400 | 101120613503 | VANNE INFERIEURE SAS LIQUIDE CYCLONE | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 30/03/2013 | 20/09/2012 |  |  | 0 | H
216023 | 22 | EL | MR | 109431 | Controler balais M-732 | 103840207555 | M-732 MOTEUR CIRCUIT LUBRIFICATION SECOURS TURBO THERMODYN | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 30/03/2013 | 13/09/2012 |  |  | 0 | H
214830 | 31 | IS | MR | 108553 | REMPLACEMENT PILE KAPPA | 10113050 | MESURE KAPPA-METRE | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 30/03/2013 | 26/07/2012 |  |  | 1 | H | 1
206262 | 32 | IS | MR | 103585 | CHANGEMENT BATTERIE SUR ACG 1 | 109010258011 | BATTERIES ACG 1 POSTES FCS | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 30/03/2013 | 20/09/2011 |  |  | 0 | H | 1
206263 | 32 | IS | MR | 103586 | CHANGEMENT BATTERIE SUR ACG 2 | 109010258021 | BATTERIE ACG 2 COMMUNICATION EXTERIEURE | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 30/03/2013 | 20/09/2011 |  |  | 0 | H | 1
184492 | 7 | MQA | MR | 88675 | Démonter ancienne ppe à vide 4-5 + chassis et la stocker au | 10260540 | VIDE CAISSES 4-5 FORMATION PATE | LAHITETTE | DUPRAT | 3 |  |  | R | 17/08/2009 | 30/03/2013 | 13/08/2009 |  |  | 0 | H | 2
184492 | 33 | HS | MR | 88675 | Démonter ancienne ppe à vide 4-5 + chassis et la stocker au | 10260540 | VIDE CAISSES 4-5 FORMATION PATE | LAHITETTE | DUPRAT | 3 |  |  | R |  | 30/03/2013 | 13/08/2009 |  |  | 0 | H
158314 | 7 | MQA |  |  | AVBN : Travaux Machine Outils AVBN (Dupin J.) | 20 | AVBN | LAHITETTE | X | 3 |  |  | R |  | 30/03/2013 | 21/11/2006 |  |  | 0 | H
158314 | 10 | MO |  |  | AVBN : Travaux Machine Outils AVBN (Dupin J.) | 20 | AVBN | LAHITETTE | X | 3 |  |  | R |  | 30/03/2013 | 21/11/2006 |  |  | 0 | H
220871 | 41 | EL | MR | 111865 | CHAINE SUPPORT LUMINAIRE SECTEUR 4 HS | 107083 | ELECTRICITE - MESURES SERVICES GENERAUX | ALCACERA | COUSTERE | 2 |  |  | R |  | 29/03/2013 | 11/02/2013 | 29/03/2013 |  | 0 | H
220829 | 33 | HS |  |  | Remise en etat des Baliseaux DRAGGER | 101883 | ELECTRICITE - MESURES BLANCHIMENT | ALCACERA | ALCACERA | 2 |  |  | R |  | 29/03/2013 | 08/02/2013 | 29/03/2013 |  | 0 | H
220829 | 41 | EL |  |  | Remise en etat des Baliseaux DRAGGER | 101883 | ELECTRICITE - MESURES BLANCHIMENT | ALCACERA | ALCACERA | 2 |  |  | R |  | 29/03/2013 | 08/02/2013 | 29/03/2013 |  | 0 | H
220104 | 26 | EL |  |  | MAJ SYSTEME SUPERVISION CASSES PP1 | 102683 | ELECTRICITE - MESURES PRESSE PATE | ALCACERA | ALCACERA | 2 |  |  | R |  | 29/03/2013 | 14/01/2013 | 29/03/2013 |  | 0 | H
220104 | 31 | IS |  |  | MAJ SYSTEME SUPERVISION CASSES PP1 | 102683 | ELECTRICITE - MESURES PRESSE PATE | ALCACERA | ALCACERA | 2 |  |  | R |  | 29/03/2013 | 14/01/2013 | 29/03/2013 |  | 0 | H
220785 | 50 | EL |  |  | Reparation climatisation AEE | 103883 | ELECTRICITE - MESURES PRODUCTION VAPEUR/ELECTRICITE | ALCACERA | ALCACERA | 2 |  |  | R |  | 27/03/2013 | 06/02/2013 | 27/03/2013 |  | 0 | H
220589 | 1 | MC | ENTR |  | mise en place d'un abri fumeur sortie usine | 1070 | SERVICES GENERAUX | GAC | GAC | 3 |  |  | R |  | 25/03/2013 | 31/01/2013 |  |  | 0 | H
220458 | 5 | GCE | ENTR |  | REE DU LIMITEUR DE CHARGE PONT THERMODYN | 10389215 | PONT ROULANT 12T | GAC | GAC | 3 |  | PROU | R |  | 22/03/2013 | 24/01/2013 |  |  | 0 | H
220859 | 22 | EL | MR | 111914 | NETTOYAGE FILTRES ET BALAIS C1 | 100210301030 | M-1111 - MOTEUR COUPEUSE C1 - 116" | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 15/03/2013 | 11/02/2013 |  |  | 0 | H | 1
220865 | 41 | EL | MR | 111877 | merci de remplacer des caches plastique de couleur sur | 1034 | EXPEDITION | ALCACERA | LARRIEU | 2 |  |  | R |  | 15/03/2013 | 11/02/2013 | 07/02/2013 |  | 0 | H
220861 | 31 | IS | MR | 111917 | NET. SYS. CONTROLE TACHES PP1 | 10300507 | SYSTEME DE CONTROLE DE TACHES PP1 | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 15/03/2013 | 11/02/2013 |  |  | 0 | H | 1
220821 | 31 | IS | MR | 111885 | NETTOYAGE SONDE CR-372 | 101115304015 | CR-372 - CAPTEUR CONDUCTIVITE FILTRATS ZONE 5 C.W | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 15/03/2013 | 08/02/2013 |  |  | 1 | H | 1
220761 | 1 | MC | MR | 110599 | vérifier moyenne batterie n°3 (manque sable coté ouest) | 1058053005 | BATTERIES U.B. | GAC | DUPOURQUE | 3 | EQUI |  | R |  | 15/03/2013 | 05/02/2013 |  |  | 0 | H
220728 | 2 | MN | MR | 111721 | Merci de remettre en etat la porte de la bascule wagons | 1034 | EXPEDITION | GAC | LARRIEU | 2 |  |  | R |  | 15/03/2013 | 04/02/2013 | 05/02/2013 |  | 0 | H
220663 | 24 | EL | MR | 111771 | CONT. MOT. SECOURS TIRAGE STM | 103810100525 | M-420-1 MOTEUR SECOURS VENTILATEUR TIRAGE CHAUDIERE STM | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 15/03/2013 | 04/02/2013 |  |  | 0 | H | 2
220705 | 31 | IS | MR | 111822 | fuite jus et point dur sur vanne supérieure SAS piége à | 101110053503 | VANNE SUPERIEURE SAS PIEGE A CAILLOUX N°1 | CONDOM | DUPOURQUE | 3 | ARNO |  | R |  | 15/03/2013 | 04/02/2013 |  |  | 0 | H
220478 | 29 | IS | ENTR |  | SERVOMOTEUR BERNARD POUR VANNES POMPE 27 CW. | 101115603505 | HV-346-1 - VANNE PURGE RINCEUR | CONDOM | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 15/03/2013 | 25/01/2013 |  |  | 0 | H
220374 | 1 | MC | MR | 111551 | Remettre les tolles latérales (coté OUEST) silo a écorces | 10026040 | SILO A ECORCES | GAC | HALIBERT | 1 |  |  | R |  | 15/03/2013 | 22/01/2013 |  |  | 0 | H
220310 | 30 | IS | MR | 111507 | NETTOYAGE POSTES ABB PP1 | 10860515 | POSTE DE CONDUITE ABB | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | U |  | 15/03/2013 | 21/01/2013 |  |  | 0 | H | 1
220311 | 30 | IS | MR | 111508 | NETTOYAGE POSTES ECRANS ABB | 1078050505 | VISUALISATION CONDUITE SYSTEME ABB | GRESSELIN | GRESSELIN | 0 |  |  | R |  | 15/03/2013 | 21/01/2013 |  |  | 0 | H | 1
220254 | 29 | IS | ENTR |  | TRAVAUX ARRET TRIMESTRIEL DU 29 JANVIER 2013 PAR SCMIRA. | 102210153507 | HV 714 - VANNE SECTIONNEMENT REPRISE CUVIER | GRESSELIN | GRESSELIN | 3 | ATRI |  | R |  | 15/03/2013 | 18/01/2013 |  |  | 0 | H
220182 | 29 | IS | ENTR |  | VANNES ET SM POUR ECHANT. REACTEUR CLO2. | 1042352535 | VANNES MOTORISEES REACTEUR BIOXYDE PRIMAIRE | CONDOM | GRESSELIN | 3 |  |  | R |  | 15/03/2013 | 15/01/2013 |  |  | 0 | H
220140 | 22 | EL | EL |  | Remplacement onduleur blanchiment | 101883 | ELECTRICITE - MESURES BLANCHIMENT | VIERNE | X | 2 |  |  | R |  | 15/03/2013 | 14/01/2013 |  |  | 0 | H