## DEVIS
| CODE FO | N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE. | Temps de main d'œuvre | COÛT UNITAIRE |  | COÛT TOTAL |  | P.U. | TOTAL H.T. | COEFF K | Coût horaire x Main D'oeuvre | http://forum.excel-pratique.com/excel/inserer-des-sous-totaux-en-vba-t25235.html
[7 empty] | Mater | Mont. | Mater. | Mont. |  |  | 1 | 31
| & | 1 | PRODUCTION FRIGORIFIQUE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| && | 1.1 | Equipements (y compris pose, supportage, et accessoires) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 |  | Pompe à chaleur réversible à double circuit frigorifique | u | 1 | 20 | 45700 | 620 | 45700 | 620 | 46320 | 46320
| 131 |  | Marque York |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 |  | Type YLPA 340 SE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 |  | Puissance PF=354 kW - PC=252 kW |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 |  | Circulateur de liquide double 60 m3/h | u | 1 | compris
| 42 |  | Marque |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 |  | Type |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | Détecteur de débit | pm | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | Marque |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | Type |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | Pot à boue cyclonique | u | 1 | 6 | 1615 | 186 | 1615 | 186 | 1801 | 1801
| 52 |  | Bâche tampon | u | 1 | 10 | 1500 | 310 | 1500 | 310 | 1810 | 1810
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
&& | && | 1.1 | TOTAL H.T. EQUIPEMENTS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| && | 1.2 | Robinetterie et tuyauteries (y compris pose, supportage et accessoires) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | • Robinetterie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | Robinet à boisseau sphérique : Ø50/60 | u | 2 |  | 21 | 0 | 42 | 0 | 21 | 42
| 52 |  | Robinet à boisseau sphérique : Ø26/34 | u | 2 |  | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6
| 52 |  | Vanne papillon : dn 150 | u | 5 |  | 115 | 0 | 575 | 0 | 115 | 575
| 52 |  | Vanne de réglage : | SO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | Robinet à soupape : | SO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | Soupape de sécurité : 26/34 | u | 2 |  | 220 | 0 | 440 | 0 | 220 | 440
| 52 |  | Filtre à tamis : dn 150 | u | 1 |  | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120
| 52 |  | Manchettes antivibratiles : dn 150 | u | 2 |  | 77 | 0 | 154 | 0 | 77 | 154
| 52 |  | Purgeur : | u | 2 |  | 27 | 0 | 54 | 0 | 27 | 54
| 52 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | • Instrumentation : mano | u | 2 | 0.5 | 46 | 15.5 | 92 | 31 | 61.5 | 123
| 52 |  | thermomètre | u | 4 |  | 12 | 0 | 48 | 0 | 12 | 48
| 71 |  | • Tuyauteries (y compris bouteilles) dn 150 | ml | 20 | 2.5806 | 37.87 | 80 | 757.4 | 1600 | 117.87 | 2357.4
| 71 |  | Bouteille dn 250 | ml | 6 | 5.5806 | 85.14 | 173 | 510.84 | 1038 | 258.14 | 1548.84
&& | && | 1.2 | TOTAL H.T. ROBINETTERIE ET TUYAUTERIES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| && | 1.3 | Expansion / Traitement de l'eau |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 |  | • Groupe de maintien de pression | u | 1 | 6 | 2500 | 186 | 2500 | 186 | 2686 | 2686
| 67 |  | • Traitement d'eau (inihibiteur de corrosion) | u | 1 | 10 | 2300 | 310 | 2300 | 310 | 2610 | 2610
| 68 |  | • Tuyauterie (galva) 26/34 | ml | 20 | 0.80129 | 7.38 | 24.84 | 147.6 | 496.7998 | 32.22 | 644.4
| 52 |  | • Raccordement sur EDV y compris filtre, disconnecteur et vanne | ens | 1 |  | 620 | 0 | 620 | 0 | 620 | 620
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
&& | && | 1.3 | TOTAL H.T. TRAITEMENT D'EAU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72 | 1.4 | Divers / Evacuation / Mises à l'égout | ens | 1 | 10 | 60 | 310 | 60 | 310 | 370 | 370
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
&& | && | 1.4 | TOTAL H.T. DIVERS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| && | 1.5 | Calorifuge |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  | Locaux techniques | m² | 42 |  | 70 | 0 | 2940 | 0 | 70 | 2940
| 9 |  | Collecteurs pour distribution secondaire (voir distrib géné) | m² |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
&& | && | 1.5 | TOTAL H.T. CALORIFUGE |  | 42 | 0 | 70 | 0 | 2940 | 0 | 70 | 2940
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| & | 1 | PRODUCTION FRIGORIFIQUE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
& | & |  | TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bonjour
A tester
Mise en forme