## Plan électrique
http://forum.excel-pratique.com/excel/probleme-avec-liste-deroulante-t44603.html
Secteur:
Ensemble:
Secteur | Ensemble | Nom du plan | Indice | Désignation | Dessinateur | PDF | AutoCAD | SEE | Commentaires
INFRASTRUCTURE | Restaurant | TR4D | C | Armoire cuisine et laverie 400V | CIMLEC | Plan PDF | Plan AutoCAD
INFRASTRUCTURE | Restaurant | TR5F10C | C | Armoire éclairage et PC 220V restaurant | CIMLEC | Plan PDF | Plan AutoCAD
INFRASTRUCTURE | Restaurant | TR5F10C2 | B | Tableau bureau responsable restaurant | CIMLEC | Plan PDF | Plan AutoCAD
INFRASTRUCTURE | Incendie | A-2004-0287 | K |  | FORCLUM Marquet |  | Plan AutoCAD
INFRASTRUCTURE | Incendie | A-2004-0288 | F |  | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD
INFRASTRUCTURE | Incendie | A-2009-0127 | A |  | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD
INFRASTRUCTURE | Maintenance | TR5F4A | B | Vestiaire Maintenance | CIMLEC | Plan PDF | Plan AutoCAD
INFRASTRUCTURE | LPS | P10010 | A |  |  | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
INFRASTRUCTURE | Garage | ELE01 |  | Armoire distribution garage VL-PL - 380V+PEN - TR10E | CIMLEC | Plan PDF | Plan AutoCAD
ALV | Process | P10051 | A | TR1A1 - Armoire vidange BIG BAG et Poste 6 | NANTES EUROPELEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
ALV | Process | A01 | B | Partie automatisme process ALV suite réfection OET | OET | Plan PDF | Plan AutoCAD | Xelec
ALV | Process | P99951 | H | Chassis puissance process ALV TR1A6 | NANTES EUROPELEC | Plan PDF | Plan AutoCAD |  | Controler la modif OET papier et faire une demande de modification En attente du plan SEE de Nanteuropélec manque la version SEE
ALV | Process | P93528 | A | Ancien chassis suite modifs OET | NANTES EUROPELEC | Plan PDF |  | Plan SEE | Version papier a sortir et vérifier avec la modif Nanteuropélecspapier
ALV | Process | P02245 | 0 | Pesage Silos 9 à 14 | NANTES EUROPELEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
ALV | Process | P99993 | B | Armoire répartition AZO TR1A | NANTES EUROPELEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE | A mettre à jour sur informatique suite ajout by-pass onduleur et rajout départ pour indicateur silos 1 à 8
ALV | Process | P99971 | E | Armoire auxiliaire AZO TR1H1A | NANTES EUROPELEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE | Version papier à sortie, reste en attente du pdf version E ( Nanteuromélec )
ALV | Process | ? |  | Transfert tour 25 | ? | Scan
ALV | Process | P90237 | ? | Pas de version papier | NANTES EUROPELEC |  |  |  | Penser à le scanner Demande de devis à Nantes Europelec le 08/08/2012
ALV | Process | TR1BXX | 0 | Armoire bluterie et dépoussièrage A et B | ? | Scan |  |  | Mettre ces plans sur SEE ou AutoCAD (plans manuscrits) => Demander un devis
ALV | Process | TR1H5X | 0 | Armoire surpresseurs | AEM | Scan |  |  | Mettre ces plans sur SEE ou AutoCAD (plans manuscrits) => Demander un devis
ALV | Refus bluterie | P10026 | A | Coffret refus bluterie | NANTES EUROPELEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
ALV | Vrac | V01 | C | Armoire automate vrac | NANTES EUROPELEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE | Version papier à sortir suite modif Nanteuropélec
ALV | Vrac | V01 | B | Partie automatisme vrac suite réfection OET | OET | Plan PDF | Plan AutoCAD | Xelec
ALV | Vrac | P90236 | A | Armoire puissance Silos 21/22/23 | NANTES EUROPELEC | Plan PDF |  | Plan SEE | Plan papier à sortir et à controler
ALV | Vrac | P99946 | A | Chassis puissance Silos 24/25/26 TR1A2Bis | NANTES EUROPELEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
ALV | Vrac | P99978 | B | Coffret répartition Silos 24/25/26 | NANTES EUROPELEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
ALV | Vrac | P99977 | B | Coffret de commande Silos 24/25/26 | NANTES EUROPELEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
ALV | Vrac | P01229 | 0 | Coffret surpresseur | NANTES EUROPELEC | Plan PDF |  | Plan SEE | Version papier à sortir
ALV | Chaine A | CARROUSEL A | B | Armoire carrousel A | Service électrique/MONNIER | Plan PDF | Plan AutoCAD |  | Mettre à jour les plans de manière manuscrite suite ajout départ moteur mise à niveau trémie NDA Et aussi modification amélioration Carrousel par Alain Migliaccio
ALV | Chaine A | CETEC A | 4 | Armoire banc CETEC A | CETEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
ALV | Chaine B | I-2011-0478 | D | Armoire carrousel B - Peseuses N°1 et N°2 | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE | Demande de devis le 04/07/2012 pour mise à jour à eric.letiec@cimlec.fr Pas de budget à ce jour pour traiter le devis et mettre les plans à jour
ALV | Chaine B | CETEC B | 4 | Armoire banc CETEC B | CETEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
ALV | Chaine B | Coffrets carrousel | A | Coffrets embarqués sur carrousel B | Service électrique |  | Plan AutoCAD |  | ajout du plan par alain migliaccio Suite réfection des coffrets
ALV | Chaine C | 11698 |  | Armoire chaine C | SYLVESTRE | Plan PDF
ALV | Chaine C | C01 | A | Partie automatisme chaine C suite réfection OET | OET | Plan PDF | Plan AutoCAD | Xelec
ALV | Palettiseur A | TR1A7A | 0 | TR1A7A - Plans papier châssis puissance | ? | Plan trop vieux (seulement papier) |  |  | Penser à les scanner Mettre ces plans sur SEE ou AutoCAD (plans manuscrits) => Demander un devis
ALV | Palettiseur A | 2131112 | 01 | TR1A7A1 - Coffret présentateur de palettes palettiseur A | MONNIER | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
ALV | Palettiseur A | 2141112 | B | Chassis automate palettiseur A (Ilot STB advantys) | MONNIER | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
ALV | Palettiseur B | TR1A7B | 0 | TR1A7B - Plans papier châssis puissance | ? | Plan trop vieux (seulement papier) |  |  | Penser à les scanner Mettre ces plans sur SEE ou AutoCAD (plans manuscrits) => Demander un devis
ALV | Palettiseur B | I-2011-0477 | C | TR1A7B1 - Coffret présentateur de palettes palettiseur B | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
ALV | Palettiseur B | I-2011-0483 | B | Chassis automate palettiseur B (Ilot STB advantys) | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
ALV | Filmeuse | TR1XX |  | Plans papier châssis API et puissance | ? | Plan trop vieux (seulement papier) |  |  | Penser à les scanner Mettre ces plans sur SEE ou AutoCAD (plans manuscrits) => Demander un devis
ALV | Autres | TR1A4 | A | TR1A4 - Coffret répartition 380V salle conditionnement ALV | CIMLEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
ALV | Autres | TR1H1A7 | 0 | TR1H1A7 - Coffret salle de pause ALV | CIMLEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | AutoCAD d'origine
ALV | Autres | P99995 | A | TR5D12 - Armoire force AZO | NANTES EUROPELEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
ALV | Autres | P13256 | A | TR1H1A2 - Bureaux aliments veaux | NANTES EUROPELEC | Plan PDF |  | Plan SEE | Attente du plan en version SEE suite demande du 08/02/13 Demande à Denis ALLAIS
ALV | Autres | P13257 | A | TR1H1A6A - Bureaux aliments veaux | NANTES EUROPELEC | Plan PDF |  | Plan SEE | Attente du plan en version SEE suite demande du 08/02/13 Demande à Denis ALLAIS
CSE | T30 | I-2008-0699 | D | Châssis puissance T30 | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE | Envoi des fichiers à eric.letiec@cimlec.fr pour mise à jour du fichier SEE et PDF le 05/07/2012 Pas de budget pour la mise à jour Ceci suite modification du câblage de la télécommande du variateur ventilateur Aval
CSE | T30 | I-2008-0700 | B | Châssis ondulé T30 | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
CSE | T30 | I-2008-0701 | C | Armoire automate T30 | RAM | Plan PDF | Plan AutoCAD |  | Modification suite intervention marteaux, 5 folios , version papier à sortir
CSE | T30 | CR5.1 | B | Coffret répartition étage cyclones T30 | FORCLUM Marquet |  | Plan AutoCAD
CSE | T30 | I-2008-0702 | B | Coffret STB 13m | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
CSE | T30 | I-2008-0703 | C | Coffret STB 25m | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
CSE | T30 | ? |  | Armoire géricke T30 | Service électrique | Scan
CSE | T30 | F35808 |  | Contrôleur survitesse ventilateur | GEA | Plan PDF
CSE | NT30 | I-2008-0143 | G | Armoire automate noyage T30 | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
CSE | NT30 | TR12N |  | Coffret surpresseur GRUNDFOS noyage T30 | FORCLUM Marquet
CSE | C30 | TR12E | E | Armoire automate C30 | RAM | Plan PDF | Plan AutoCAD |  | A réimprimer suite chantier TAR15
CSE | C30 | IP_C30 | 0 | Implantation liaisons C30 | Service électrique |  | Plan AutoCAD
CSE | C30 | P99990 | A | Ajout sur chassis puissance du Flash Cooler | NANTES EUROPELEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
CSE | C30 | FM_C30 |  | Châssis puissance | AEM | Plan PDF |  |  | Scan papier
CSE | C30 | 23044 | B | Coffret STB étage C30 - Ajout suite mise en service TAR15 | EIFFAGE ENERGIE | Plan PDF |  | Plan SEE | A réimprimer suite chantier TAR15
CSE | R30 | TR2B |  | Armoire automate R30 (à terminer) | Service électrique |  | Plan AutoCAD
CSE | R30 | TR2B3A1 |  |  | Service électrique | Plan PDF | Plan AutoCAD
CSE | R30 | C3 |  | Coffret C3 - Bac lancement réchauffeur T30 | Service électrique |  | Plan AutoCAD
CSE | SDM | TR4A |  | Annexes modifications armoire puissance tanks cristallisation | Service électrique |  | Plan AutoCAD
CSE | SDM | A-2008-0199 |  | Coffret C1 - Pilotage EV refroidissement tanks cristallisation | Service électrique |  | Plan AutoCAD
CSE | SDM | A-2008-0200 |  | Coffret C2 - Pilotage EV batterie soutirage tanks cristallisation | Service électrique |  | Plan AutoCAD
CSE | SDM | P06565 |  | Coffret C4 - Répartition salle des mélanges (lavage Ligne 6) | NANTES EUROPELEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
CSE | SDM | C4 |  | Coffret C4 - Annexes modifications répartition salle des mélanges | Service électrique |  | Plan AutoCAD
CSE | Matière grasse | TR2D |  | Annexes modifications armoire suif TR2D | Service électrique |  | Plan AutoCAD
CSE | Matière grasse | C10 |  | Coffret C10 - Annexes modifications cuves suif | Service électrique |  | Plan AutoCAD
CSE | C25-R25-T25 | R25 |  | Régulation réengraissement R25 | RAM
CSE | C36 | 08-307 | A | Coffret pompe ATUMAT socofren lavage | SOCOFREN SA | Plan PDF
CSE | C36 | IP_C36 |  | Implantation liaisons C36 | Service électrique |  | Plan AutoCAD
CSE | C36 | TR12C2 |  | Chassis distribution NEP C36 | Service électrique |  | Plan AutoCAD
CSE | C36 | TR12C2A |  | Chassis pompes lavage tours | Service électrique |  | Plan AutoCAD
CSE | C36 | TR12C2A1 |  | Coffret répartition pompes lavage tours | Service électrique |  | Plan AutoCAD
CSE | C36 | TR12C2B |  | Chassis puissance NEP poudre | Service électrique |  | Plan AutoCAD
CSE | C36 | TR12C2B1A1 |  | Coffret répartition conductivité B1 B2 | Service électrique | Plan PDF
CSE | C36 | P11135 | C | Coffret STB étage C36 => VOIR PLAN DE LA TAR16 | NANTES EUROPELEC | Plan PDF |  | Plan SEE
CSE | ER | P05527 |  | Armoire automate ER | NANTES EUROPELEC
CSE | TAR | P11134 | B | Armoire distribution TARs | NANTES EUROPELEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE | Contrôle sur départ et sortie version papier
CSE | TAR | P11135 | C | Coffret automatisme TAR16 | NANTES EUROPELEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE | A réimprimer suite chantier TAR15
CSE | TAR | 23045 | B | Coffret automatisme TAR15 | EIFFAGE ENERGIE | Plan PDF |  | Plan SEE | A réimprimer suite chantier TAR15
CSE | LCS | P93498 | H | Armoire puissance et automatisme NPF | NANTES EUROPELEC | Plan PDF |  |  | Scan des folios Faire une demande de conversion de ces plans à NEE
CSE | LCS | I-2009-0122 | B | Armoire automate LCS | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE | Modifs papier à mettre à jour suite scan Demande de devis par mail à Eric LETIEC le 26/02/2013 Ceci suite rajout fonction chargement citerne et gestion ligne Babeurre
CSE | LCS | C1-APF | D | Coffret C1-APF - Coffret ilot STB APF | PIERRE GUERIN | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
CSE | Autres | A-2008-0698 |  | Synoptique architecture automatisme CSE | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD
CSE | Autres | A-2008-0705 |  | Baie informatique CSE | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD
CSE | NEP | P03359 | H | TR12C2B1 - Chassis automatisme NEP Poudre, coffret conductivimètres de triage des eaux condensées | NANTES EUROPELEC | Plan PDF |  |  | Demande de devis faite à Claude Cosmao le 05/11/2012 pour le passage de SEE3000 en V3R7 ou V4 + création de 3,4 folios supplémentaires pour le coffrets des conductivimètres B1, B2 et B3 Relance le 26/02/2013
PEL | Process Calciane et NEP | I-2000-997 | E | Châssis FM scami | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
PEL | Process Calciane et NEP | 010-1141 | N.A. | Coffret 1.1, 2.1, 2.2 et 2.3 | GEA Scami |  |  |  | Scan papier (pas de source) Demande par FAX le 30/05/12 à GEA => changement adresse (échec) A mettre à jour MONNIER suite modifs boucle Eau Osmosée
PEL | Process Calciane et NEP | 010-1141 | N.A. | Châssis API NEP et stockage final | GEA Scami
PEL | Process Calciane et NEP | 16713 |  | Châssis API NEP (complément plan scami) | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD
PEL | Process Calciane et NEP | 16714 | 0 | Stockage final coffret 2.2 (complément) | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD |  | Faire la demande du fichier SEE (faite le 31/07/12)
PEL | Process Calciane et NEP | P01156 | 0 | Agitateurs tanks T31, T32, T33 et T34 | NANTES EUROPELEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
PEL | Séparateur MSE300 | I-2000-1002 | B | Armoire commande séparateur MSE300 | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
PEL | Séparateur MSE300 | 010-1141 ? | B | Plans électriques - Partie 1 | GEA Scami | Scan |  |  | Faire un tri entre les plans NEP et CALCIANE
PEL | Séparateur MSE301 | 010-1141 ? | B | Plans électriques - Partie 2 | GEA Scami | Scan
PEL | Microfiltration | I-2000-0019 | A | Annexe microfiltration | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE | SEE V3R7
PEL | Microfiltration | I-2003-0499 | B | Châssis FM microfiltration | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE | SEE V3R7
PEL | Microfiltration | ? |  | Coffret microfiltration |  |  |  |  | Pas de plan
PEL | Tour calciane | I-2000-992 | H | Châssis FM tour Calciane | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
PEL | Tour calciane | I-2000-993 | F | Châssis Broyeur | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
PEL | Tour calciane | I-2000-994 | F | Châssis Tour Calciane | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
PEL | Tour calciane | I-2000-995 | D | API Tour Claciane - API Broyeur | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
PEL | Tour calciane | I-2000-996 | B | Coffret local humide | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
PEL | Tour calciane | I-2000-998 | C | Coffret local ensachage | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
PEL | Tour calciane | I-2000-999 | B | Coffret salle bas des filtres | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
PEL | Tour calciane | I-2000-1000 | B | Coffret salle haut de tour Calciane | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
PEL | Tour calciane | ? |  | Ensachage sous vide calciane | CIF | Scan |  |  | CIF n'existe plus (scan papier)
PEL | Process Prolacta | 16311 | C | Châsis FM process Prolacta | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD |  | A mettre à jour MONNIER suite modifs boucle Eau Osmosée
PEL | Process Prolacta | 16312 | A | Châssis API Prolacta et Microfiltration | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD |  | Faire la demande du fichier SEE (faite le 31/07/12) A mettre à jour MONNIER suite modifs boucle Eau Osmosée
PEL | Process Prolacta | 16313 | D | Coffret C1 | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD |  | A mettre à jour MONNIER suite modifs boucle Eau Osmosée
PEL | Process Prolacta | 16314 | B | Coffret C2 | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD |  | A mettre à jour MONNIER suite modifs boucle Eau Osmosée
PEL | Process Prolacta | 16315 | B | Coffret C3 | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD
PEL | Process Prolacta | 16316 | D | Coffret C4 | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD |  | A mettre à jour MONNIER suite modifs boucle Eau Osmosée
PEL | Process Prolacta | 16317 | B | Coffret C5 | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD
PEL | Process Prolacta | 16318 | B | Coffret C6 | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD
PEL | Process Prolacta | 16319 | B | Coffret C7 | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD
PEL | Process APV | 02.603.30.001 | A | Châssis API Ultrafiltration et pasto Osmose inverse | ECTRA LORRAINE | Plan PDF |  |  | Faire une demande par téléphone à SDEL car les mails ne fonctionne pas
PEL | Process APV | 02.603.30.002 | A | Châssis FM Ultrafiltration | ECTRA LORRAINE | Plan PDF
PEL | Process APV | 02.603.30.003 | A | Châssis FM Pasto Osmose inverse | ECTRA LORRAINE | Plan PDF
PEL | Process APV | C10101-1 | D | Coffret dérivation pompes produits chimiques UF et OI | FUSIANCE | Plan PDF |  | Plan SEE | A mettre à jour SEE suite modifs sur AutoCAD
PEL | Tour Prolacta | I-2003-0217 | E | TGBT Tour Prolacta | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
PEL | Tour Prolacta | I-2003-0218 | B | Châssis FM tour Prolacta | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
PEL | Tour Prolacta | I-2003-0219 | B | Châssis FM silos | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
PEL | Tour Prolacta | I-2003-0220 | D | Châssis API tour Prolacta | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
PEL | Tour Prolacta | I-2003-0221 | C | Châssis API silos Prolacta | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE | A mettre à jour SEE suite modifs sur AutoCAD
PEL | Tour Prolacta | 290221 | A | Carnet de câble API noyage tour Prolacta | FORCLUM Marquet | Plan PDF
PEL | Tour Prolacta | I-2010-0996 | B | Châssis API noyage tour Prolacta | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
PEL | Tour Prolacta | TR6xxx | 0 | Armoire ensachage Prolacta | Service électrique |  | Plan AutoCAD
PEL | Tour Prolacta | P11108 | C | Coffret poste Big Bag Prolacta | NANTES EUROPELEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
PEL | Batiment | E-2001-0035 | B | Carnet de câble | FORCLUM Marquet |  |  |  | Excel (dossier batiment)
PEL | Batiment | I-2000-1001 | B | Armoire locaux sociaux | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
PEL | Batiment | I-2000-1003 | A | Coffret PC | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
PEL | Batiment | I-2000-1004 | A | Coffret téléphone | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
PEL | Batiment | I-2000-0018 | B | Coffret déporté alarme technique | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
PEL | Batiment | I-2003-0216 | E | TGBT étage zone humide (Process Calciane et Prolacta) | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE | A mettre à jour suite ajout départ pour caisson tropicalisé de la part de CIMLEC - Demande faite à Eric LETIEC le 26/02/2013
PEL | Batiment | I-2010-0181 | B | TD ondulé étage zone humide | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
PEL | Batiment | I-2003-0322 | B | Coffret PC type 1 | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
PEL | Batiment | I-2001-0036 | A | Synoptique implantation réseau téléphonique | FORCLUM Marquet |  | Plan AutoCAD
PEL | Batiment | I-2001-0037 | D | Synoptique implantation boucle DI | FORCLUM Marquet |  | Plan AutoCAD
PEL | Batiment | I-2001-0066 | 0 | Implantation détection incendie | FORCLUM Marquet |  | Plan AutoCAD
PEL | Batiment |  |  | Porte automatique FIMA | FIMA | Plan PDF |  |  | Scan papier
LRD | Hall pilote | SF9665 |  | Skid pasteurisateur LACTALIS Retiers | GEA | Plan PDF
LRD | Hall pilote | I-2004-0661 |  | Armoire TR13B Armoire distribution | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE | Donné plans à NEE pour mise à jour suite rajout départ pour vestiaires LRD
LRD | Hall pilote | I-2004-0662 |  | Armoire ondulé | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
LRD | Hall pilote | I-2005-0498 |  | Coffrets onduleurs | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
LRD | Hall pilote | I-2005-0574 | B | Armoire TR13E | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
LRD | Hall pilote | I-2005-0808 |  | Synoptique report défaut température entrepôt | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
LRD | Hall pilote | TR13B2 |  | Armoire distribution Hall pilote | CIMLEC | Plan PDF | Plan AutoCAD
LRD | Hall pilote | TR13B2A |  | Armoire prises et éclairage 380V et 220V tri | CIMLEC | Plan PDF | Plan AutoCAD
LRD | Hall pilote | TR13B2A16A |  | Armoire prises et éclairage 220V bi | CIMLEC | Plan PDF | Plan AutoCAD
LRD | Hall pilote | TR13B2A16A6 |  | Armoire pour installation SOFI | CIMLEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
LRD | Hall pilote | TR13E8 | C | Armoire cuve GUERIN - Pilote industriel | CIMLEC | Plan PDF |  | Plan SEE
LRD | Hall pilote | P13249 | A | Coffret vestiaires LRD hall pilote | NEE | Plan PDF |  | Plan SEE | Attente mise à jour et version SEE
LRD | Hall pilote | TR13H | A | Coffret tétra TR13H | CIMLEC | Plan PDF |  | Plan SEE | en attente modif Eiffage à redonner
LRD | Hall pilote | TR13B1A20 | A | Tableautin local poudre TR13B1A20 | CIMLEC | Plan PDF |  | Plan SEE | version papier à sortir
LRD | Microbiologie | J11199 |  | Chassis électrique laboratoire Microbiologie | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
LRD | Chimie | I-2006-0140 |  | Tableau électrique TD1 TR13B1A1 | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
LRD | Chimie | I-2006-0141 |  | Tableau électrique TD2 | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
LRD | Chimie | I-2004-0663 |  | Armoire TR13B1A Armoire laboratoire recherche | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
LRD | Bureaux | I-2005-0001 |  | Armoire bureaux administratifs | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
LRD | Mozaic | TR5C2 |  | Plan électriques coffret éclairage et PC | NEE | Plan PDF |  |  | Attente plans de la part de NEE A priori, la fourniture des plans est prévue sans devis complémenataire
SFR | Maturation | P96709 | D | Armoire automatisme et puissance NEP maturation | NEE | Plan PDF |  |  | Scan Demande de Sources ou PDF faite à POTHIER en Avril 2013
SFR | Général | A-2008-0625 | A | Synoptique architecture Réseau industriel | EELO | Plan PDF | Plan AutoCAD |  | A mettre à jour suite chantier mise à niveau NEP maturation
TGBT | TGR1 | I-2011-0432 | C | Plan électrique TR1 | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
TGBT | TGR2 | I-2011-0433 | B | Plan électrique TR2 | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
TGBT | TGR3 | I-2004-0674 | D | Plan électrique TR3 | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE | Mettre à jour le fichier AutoCAD
TGBT | TGR4 | I-2013-0905 | A | Plan électrique TR4 | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
TGBT | TGR5 | I-2004-0675 | E | Plan électrique TR5 | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE | Mettre à jour le fichier SEE
TGBT | TGR6 | I-2000-0991 | G | Plan électrique TR6 | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE | Mettre à jour le fichier AutoCAD
TGBT | TGR7 | 220301 | A | Plan électrique TR7 | CIMLEC |  | Plan AutoCAD
TGBT | TGR8 | 220302 | B | Plan électrique TR8 | CIMLEC |  | Plan AutoCAD
TGBT | TGR9 | 140042 | A | Plan électrique TR9 | CIMLEC | Plan PDF | Plan AutoCAD
TGBT | TGR10 | P01170 | D | Plan électrique TR10 | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
TGBT | TGR11 |  |  | Plan électrique TR11
TGBT | TGR12 | I-2012-0002 | B' | Plan électrique TR12 | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE | Mettre à jour le fichier SEE
TGBT | TGR13 | I-2011-0434 | C | Plan électrique TR13 | FORCLUM Marquet | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
TGBT | TGR14 | 340402 | B | Plan électrique TR14 | CIMELEC |  | Plan AutoCAD
TGBT | TGR21 |  |  | Plan électrique TR21
TGBT | TGR22 |  |  | Plan électrique TR22
TGBT | TGR23 |  |  | Plan électrique TR23
TGBT | Général | C9795 |  | Synoptique boucle HT | FORCLUM Marquet | Plan PDF
REP | Bactofuge | P99029 | E |  | NANTES EUROPELEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
REP | Ecremeuse 4 MSE350 | 40510041364 | D |  | GEA | Plan PDF |  | Plan SEE
REP | MF2 | 02.602.16.001 | B |  | ECTRA LORRAINE | Plan PDF | Plan AutoCAD |  | Mettre à jour le PDF
REP | MF2 | 02.602.16.002 | A |  | ECTRA LORRAINE | Plan PDF | Plan AutoCAD
REP | MF2 | 02.602.16.003 | D |  | ECTRA LORRAINE | Plan PDF | Plan AutoCAD
REP | MF2 | ATS48D88Q |  | POMPE 20P2005 |  |  | Plan AutoCAD
REP | NEP | I-2011-0667 | A |  | FORCLUM Marquet | Plan PDF |  | Plan SEE
REP | Process | 16762 | B |  | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
REP | Process | 16763 | B |  | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
REP | Process | 16764 | H |  | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE | Mettre à jour le fichier AutoCAD
REP | Process | 16765 | A |  | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
REP | Process | 16766 | A |  | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
REP | Process | 16767 | A |  | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
REP | Process | 16768 | A |  | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
REP | Process | 16777 | E |  | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE | Mettre à jour le PDF et le fichier SEE
REP | Process | 16778 | H |  | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE | Mettre à jour le fichier AutoCAD
REP | Process | 16779 | E |  | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
REP | Process | 16780 | A |  | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
REP | Process | 17492 | C |  | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
REP | Process | 17756 | C |  | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
REP | Process | 17757 | A |  | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
REP | Process | 17791 | A |  | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
REP | Process | 19585 | A |  | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
REP | Process | P04466 |  |  | NANTES EUROPELEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE | Mettre à jour le PDF et le fichier SEE
REP | Station lavage intérieur | TR1D4A1 | A |  |  |  | Plan AutoCAD
REP | UltraFiltration | 17928 | D |  | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
REP | UltraFiltration | 19593 | B |  | FORCLUM Anjou Maine | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
STEP |  | 130279 | G |  |  | Plan PDF | Plan AutoCAD |  | Mettre à jour le PDF
STEP |  | 340411 | B |  |  |  | Plan AutoCAD
STEP |  | 340412 | A |  |  |  | Plan AutoCAD
STEP |  | Ouvrage de tri | C |  |  |  | Plan AutoCAD
STEP |  | TR14A1 | B |  | BREMAUD | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE | Mettre à jour le PDF et le fichier SEE
ENERGIE | Chaufferie charbon | 519N30 | A | Unité pesage cuve 112-2 | MACAWBER | Plan PDF | Plan AutoCAD
ENERGIE | Chaufferie charbon | 17784 | A |  | A.SYLVESTRE | Plan PDF | Plan AutoCAD
ENERGIE | Chaufferie charbon | 45110 | 0 | Coffret communication MOXA | ACTEMIUM | Plan PDF |  | Plan SEE
ENERGIE | Chaufferie charbon | 84023 | A | Projeteurs | ETS D.BOLLE | Plan PDF | Plan AutoCAD
ENERGIE | Chaufferie charbon | 426337 | C | Coffret PC exterieur parc Machefer | CIMLEC | Plan PDF | Plan AutoCAD
ENERGIE | Chaufferie charbon | 426337SCP01 | B |  | CIMLEC | Plan PDF |  | Plan SEE
ENERGIE | Chaufferie charbon | BARexpert | 0 |  | BARRAULT RECHERCHE | Plan PDF | Plan AutoCAD
ENERGIE | Chaufferie charbon | BR1CH00A | 1 | Rénovation de la régulation de la chaudière charbon n°1 | ACTEMIUM | Plan PDF | Plan AutoCAD
ENERGIE | Chaufferie charbon | C956110 | A |  | KRAFT | Plan PDF
ENERGIE | Chaufferie charbon | J5614 | A |  | MARQUET | Plan PDF
ENERGIE | Chaufferie charbon | PL057577002 | D |  | AMEC SPIE | Plan PDF | Plan AutoCAD
ENERGIE | Chaufferie charbon | TR1E8A | 0 |  |  |  | Plan AutoCAD
ENERGIE | Chaufferie charbon | TR5B | A |  | CIMLEC | Plan PDF | Plan AutoCAD
ENERGIE | Chaufferie charbon | TR5B2 | A |  | CIMLEC | Plan PDF | Plan AutoCAD
ENERGIE | Chaufferie fuel | 83011 | A |  | ETS D.BOLLE | Plan PDF
ENERGIE | Chaufferie fuel | BR2CH00A | 1 |  | ACTEMIUM | Plan PDF | Plan AutoCAD
ENERGIE | Chaufferie fuel | BR4CH004 | 1 |  | ACTEMIUM | Plan PDF | Plan AutoCAD
ENERGIE | Chaufferie fuel | BRCCH00A | 1 | Communs | ACTEMIUM | Plan PDF | Plan AutoCAD
ENERGIE | Chaufferie fuel |  | 0 | Comptage |  |  | Plan AutoCAD
ENERGIE | Eau de récupération | P05527 | D |  | NANTES EUROPELEC | Plan PDF | Plan AutoCAD | Plan SEE
ENERGIE | Froid | 220303 | A |  |  |  | Plan AutoCAD
ENERGIE | Froid | 220306 | 0 |  |  |  | Plan AutoCAD
ENERGIE | Froid | 220307 | A |  |  |  | Plan AutoCAD
ENERGIE | Froid | 220308 | A |  |  |  | Plan AutoCAD
ENERGIE | Froid | 9903432 | 7 |  | SERIACO | Plan PDF
ENERGIE | Froid | 23090237 | C |  | TRANE | Plan PDF
ENERGIE | Froid | 99061301 | 3 |  | SERIACO | Plan PDF
ENERGIE | Froid | 99061302 | 3 |  | SERIACO | Plan PDF
ENERGIE | Froid | 99061303 | 0 |  | SERIACO | Plan PDF
ENERGIE | Froid | SE231901 | B |  | CLAUGER | Plan PDF
ENERGIE | Froid | SE231902 | A |  | CLAUGER | Plan PDF
ENERGIE | Groupe électrogene | 4958 | E |  | ENERIA | Plan PDF
ENERGIE | Station ForaFrance | D00309 | A |  | SBAI | Plan PDF | Plan AutoCAD
Mise à jour du fichier
Bonjour, Je pensais avoir résolu mon problème, mais ce n’est pas le cas… En effet si je mets à jour le tableau, ma liste déroulante « secteur » ne ce met pas à jour . Le problème c’est que si j’actualise ma liste déroulante des que l’on modifier la feuille ma liste déroulante déconne (certaines valeurs n’apparaisse pas). Auriez-vous une idée ? Merci