## Table 1
Doc. N°: | 9194 |  |  |  |  | Type Document: |  | N4-Formulaires et listes gerees | [5 empty] | Page: |  | 0.25
Version: | 9.0 |  |  |  |  | Sous-type Doc: |  | Formulaire hors Ligne - Off Line Form | [5 empty] | Valide à partir du: |  | 2024-01-17
|  |  | Document référence |  |  | 17478
|  |  | Prochaine revue: |  |  | 2024-01-17
Formulaire de création/ mofification/ suppresion d'un équipement
Création |  |  |  |  | Modification | [5 empty] | Désactivation | [5 empty] | FALSE
Renseigner l’Objet puis a minima les champs surlignés en gris avant de transmettre aux autres services |  |  |  |  | Renseigner l’Objet et le Code GMAO. Rayer la donnée à modifier. Renseigner + Surligner la nouvelle donnée | [5 empty] | Renseigner les parties 1, 6, 7 et 10 + Fiche FASI ) à transmettre à la comptabilité | [5 empty] | FALSE
Lier à la demande de codification la documentation technique de l’équipement et de ses composants si disponible (Ex : fiche technique) | [16 empty] | FALSE
1 - EQUIPEMENT
Objet de la création/modification/désactivation : ……………………………………………………………………………………….............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................
Code GMAO (A renseigner si modification/désactivation de l’équipement) : …………………………………………………………..............................
2 - FICHE TOPOGRAPHIQUE
Désignation : …………………………………………………………….……………………………………………….……………..............................
Zone :……………………………………………… | [6 empty] | Fonction :………………………………….……………………..................................................
Centre de charge (Section analytique) : ……………………… | [6 empty] | Emplacement (N° local) : ……………….……………………
Constructeur :…………………………………… | [6 empty] | Fournisseur : …………………………….……………………....................................................
Modèle :……………………………………..……… | [6 empty] | N° Série :…………………………………………………………..............................................
Arrivée le (MM/AAAA) : ……………………… | [6 empty] | Fabrique le (MM/AAAA) : /
Equipement parent : …………………………………………………………………………………………………………………...............................
3 - DEMANDE DE CHANGEMENT INDUSTRIEL
Oui – DCI TW ………………. | [6 empty] | Non (conformément à la SOP 04286 pour Lille et Les Ulis)
Commentaire / Remarque : …………………………………………………………………………………………………………
4 - SECURISATION
Mise sous alarme
L’équipement a-t-il besoin d’être sous alarme ? | [11 empty] | Oui DIT : ………... |  |  | Non
(Lille : compléter et joindre le formulaire 10932 à la DIT)
Mise sous Monitoring
L’équipement a-t-il besoin d’être monitoré ? | [11 empty] | Oui DIT : ………... |  |  | Non
(Lille : compléter et joindre le formulaire 11918 à la DIT)
5 - ALIMENTATION / SECURISATION ELECTRIQUE
L’équipement est-il alimenté électriquement ? L’alimentation est-elle autonome (avec batterie, piles…) ? L’équipement est-il alimenté directement par son équipement parent ? | [12 empty] | Oui Oui Oui |  |  | Non Non Non
Si non à l’une des 3 questions, viser et passer au point suivant
Analyse d’Impact
Existe-t-il un impact sur la qualité du produit (intégrité) ? Existe-t-il un impact sur les données (produits, environnement, …) ? Existe-t-il un impact sur l’activité (production, maintien des conditions, …) ? Existe-t-il un impact sur la sécurité (système de détection, EPC, …) ? Quel est le coût du produit fabriqué par l’équipement ? Quel est le coût de l’équipement ? | [10 empty] | Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non …..…..€/….. NA (Exemple : 10000€/L) ………….………€
Temps d’arrêt acceptable
Les microcoupures (quelques secondes) sont-elles acceptables ? | [10 empty] | Oui Non
Temps d’arrêt acceptable |  |  |  | 5min |  | 10min |  | 30min 1h |  |  | Combien si d'autre? …............................
Détectabilité de l’arrêt / du défaut
Un système de surveillance de l’équipement (Supervision, GTC, Monitoring) est-il présent ? | [13 empty] | Oui Non
Est-on prévenu en direct de l’arrêt ou du défaut sur l’équipement ? (DECT, Mail, etc…) | [13 empty] | Oui Non
Est-ce que les paramètres de fonctionnement de l’équipement, du produit sont sauvegardés ?(Acquisition) | [13 empty] | Oui Non
Alimentation
L’équipement aura-t-il besoin d’être sécurisé électriquement ? | [9 empty] | Oui Non
Conclusion Courant choisi | [9 empty] | Normal Secouru Ondulé
RESPONSABLE DE MAINTENANCE (ou Adjoint) NOM / Prénom : ……………………………………… Date : / / VISA :
DIFFUSION |  |  | Type diffusion: | [11 empty] | Document confidentiel propriété
Pour exploitation:
Doc. N°: | 9194 |  |  |  |  | Type Document: |  | N4-Formulaires et listes gerees | [5 empty] | Page: |  | 0.5
Version: | 9.0 |  |  |  |  | Sous-type Doc: |  | Formulaire hors Ligne - Off Line Form | [5 empty] | Valide à partir du: |  | 2024-01-17
|  |  | Document référence |  |  | 17478
|  |  | Prochaine revue: |  |  | 2024-01-17
Formulaire de création/ mofification/ suppresion d'un équipement
6 - CONTROLE REGLEMENTAIRE
L’équipement nécessite-t-il un contrôle règlementaire ? | [11 empty] | Oui DIT : ………... |  |  | Non
Si non, viser et passer au point suivant
Création | Equipement / composant à contrôler ? |  |  |  | Description de la gamme de contrôle réglementaire |  |  |  |  | N° Gamme | Besoin interv. ST ? (O/N) |  |  | Périodicité souhaitée
Modification | Description de la modification | [8 empty] | N° | Contenu |  |  | Périodicité
De….......à….....
De….......à….....
Désactivation | Justification de la désactivation | [8 empty] | N° Gamme |  |  |  | Date de désactivation
…....../…./...........
…....../…./...........
NOM / Prénom : ……………………………………… Date : / / VISA :
7 - METROLOGIE
L’équipement possède-t-il une chaîne de mesure ? | [11 empty] | Oui DIT : ………... |  |  | Non |  | FALSE
Si non, viser et passer au point suivant
CHAINE DE MESURE
Désignation de la chaine de mesure : …………………..………….…………………………. | [10 empty] | Code GMAO : ………………………
Constructeur : ………………………………………………… Fournisseur : …………………………………………………… Modèle : ………………………………………………….…… N° Série : ………………………………………………………
ATTRIBUTS CHAINE DE MESURE Merci de compléter l’intégralité des critères
Critère |  | Donnée |  |  |  | Critère |  |  |  | Donnée
Grandeur physique : |  | Echelle d'utilisation : |  |  |  | Echelle d'utilisation :
Valeur d'utilisation : | [5 empty] | Alarme basse :
Tolérance d'utilisation : | [5 empty] | Alarme haute :
EMT : | [5 empty] | Version n° :
Type de capteur : | [5 empty] | Date version : |  |  |  | / /
Géré sur OT (O/N) : | [5 empty] | Point de mesure n°1 :
Intervenant ST (ou labo) (O/N) : | [5 empty] | Point de mesure n°2 :
Suivi par AQ (O/N) : | [5 empty] | Point de mesure n°3 :
Criticité : | [5 empty] | Point de mesure n°4 :
Fréquence : | [5 empty] | Point de mesure n°5 :
La chaine de mesure nécessite-t-elle un contrôle métro. périodique ? | [8 empty] | Oui Non
Création | Description de la gamme métrologique | [8 empty] | N° Gamme |  |  |  | Périodicité souhaitée
…....../…./...........
…....../…./...........
Modification | Description de la modification | [8 empty] | N° | Contenu |  |  | Périodicité
De….......à….....
De….......à….....
Désactivation | Justification de la désactivation | [8 empty] | N° Gamme |  |  |  | Date de désactivation
…....../…./...........
| Réalisation métrologie fin de vie | [8 empty] | N°constat
Référent Métrologie : NOM / Prénom : ………………………… Date : / / VISA : | [8 empty] | Assurance Qualité Métrologie: NOM / Prénom : ……………………………………… Date : / / VISA :
DIFFUSION |  |  | Type diffusion: | [11 empty] | Document confidentiel propriété
Pour exploitation:
Doc. N°: | 9194 |  |  |  |  | Type Document: |  | N4-Formulaires et listes gerees | [5 empty] | Page: |  | 0.75
Version: | 9.0 |  |  |  |  | Sous-type Doc: |  | Formulaire hors Ligne - Off Line Form | [5 empty] | Valide à partir du: |  | 2024-01-17
|  |  | Document référence |  |  | 17478
|  |  | Prochaine revue: |  |  | 2024-01-17
Formulaire de création/ mofification/ suppresion d'un équipement
8 - INTERVENTION PREVENTIVE (hors métrologie et contrôle règlementaire)
L’équipement nécessite-t-il une intervention préventive ? | [11 empty] | Oui DIT : ………... |  |  | Non
Si non, viser et passer au point suivant
Création | Description de la gamme préventive | [8 empty] | N° Gamme |  |  |  | Périodicité souhaitée
…....../…./...........
…....../…./...........
Modification | Description de la modification | [8 empty] | N° | Contenu |  |  | Périodicité
De….......à….....
De….......à….....
Désactivation | Justification de la désactivation | [8 empty] | N° Gamme |  |  |  | Date de désactivation
…....../…./...........
…....../…./...........
NOM / Prénom : ……………………………………… Date : / / VISA : | [8 empty] | NOM / Prénom : ……………………………………… Date : / / VISA :
9 - DEPARTEMENT QUALIFICATION
L’équipement aura-t-il besoin d’être qualifié? (selon mode opératoire 10865 pour Lille et Les Ulis / 19817 pour Ales) | [9 empty] | Oui |  |  |  | Non
NOM / Prénom : ……………………………………… Date : / / VISA :
10 - Responsable de l'équipement
NOM / Prénom : ……………………………………… Date : / / VISA :
11 - SERVICE METHODES DE MAINTENANCE
Etiquettes transmises au responsable de l’équipement ? | [13 empty] | Oui Non
Enregistrement / archivage de la documentation liée à l’équipement | [13 empty] | Oui Non
Site d’ALES : Numéro OT de qualification initiale transmis au Service AQ ? | [13 empty] | Oui Non
NOM / Prénom : ……………………………………… Date : / / VISA :
DIFFUSION |  |  | Type diffusion: | [11 empty] | Document confidentiel propriété
Pour exploitation:
Note on X12: SELVAM Pascal: Etape 1: Veuillez choisir la plage de donnée souhaitée Etape 2: Appuyer sur le bouton
Barrer les cellules sélectionnées
Saut de page