## Projection Pluie
Distance entre Bâtiments : |  | m
Intensité de la Pluie : |  | dm3/m²/s=mm
hauteur Gouttière : |  | m
inclinaison Toiture : |  | °
Longueur Toiture : |  | m
Hauteur Faitère : |  | m
Rugosité Toiture : |  | SD
Indices atmosphériques calculés
Estim CAPE (local) | 1500 | J/kg
Température Surface | 28 | °C
Température moy Saison | 21.5 | °C | Zone en Normandie | CAPE (été)moyen | Règle opérationnelle (heuristique) pour classer la “force”
Humidité Relative Moy | 75 | % | Cotentin (Manche Ouest) | 600
Coefficient "k" : | 0.2 | SD | Pays de Caux (Seine-Maritime) | 1400 | Utiliser les maxima récents sur 10–15 minutes: | mm/h | m/s
Coefficient "vorticité" | 0.6 | SD | Bocage Normand (Calvados) | 1175
|  |  | Eure (Est Normandie) | 2000 | Faible: pluie < 20 mm/h ET rafales < 15 m/s (~Beaufort ≤ 7) | 17.5 | 12.5
CAPE | 1825 | J/kg | Orne (bocage Normand) | 1800
CIN | 70 | J/kg |  |  | Modérée: pluie 20–50 mm/h OU rafales 15–20 m/s (B7–B8) | 35 | 17.5
PWAT | 45 | mm
Vrafale | 30.2076 | m/s |  |  | Forte (sévère): pluie 50–100 mm/h OU rafales 20–25 m/s (≈B9) | 75 | 22.5
Vmax | 60.4152 | m/s
Vvent | 12.083 | m/s |  |  | Très forte (violente): pluie > 100 mm/h OU rafales > 25 m/s (≥B10) | 125 | 27.5
PROJECTION PLUIE
EXPORTER en PdF

## EXPORT-PdF
Exemple de modélisation simplifiée par zone
Départements en Normandie | CAPE (été) | CIN (été) | PWAT (été) | Risque orageux | CAPE (été)moyen | CIN (été) Moyen | PWAT (été) Moyen
Cotentin (Manche Ouest) | 400–800 J/kg | 50–150 J/kg | 25–35 mm | Faible à modéré | 600 | 100 | 30
Pays de Caux (Seine-Maritime) | 1000–1800 J/kg | 0–80 J/kg | 30–45 mm | Modéré à fort | 1400 | 40 | 37.5
Bocage Normand (Calvados) | 800–1500 J/kg | 30–100 J/kg | 35–50 mm | Fort | 1175 | 65 | 42.5
Eure (Est Normandie) | 1500–2500 J/kg | 0–50 J/kg | 40–55 mm | Très fort | 2000 | 25 | 47.5
Orne (Bocage Normand) | 1500-2100 J/kg | 20-80 J/kg | 40-50 | Très fort | 1800 | 50 | 45
Ces valeurs sont des estimations saisonnières typiques, basées sur les profils atmosphériques moyens et les scénarios du GIEC.
Je n'utiliserais que les valeurs moyennées du CAPE en fonction du Département