## Données
Equipements | Facteurs d'influence
Chaudière gaz | Technologie , age Utilisation (taux de production)
Maintenance ( Ramonage, bourrage, encrassement)
Compétence et maitrise
Récupération thermique (Temp fumée, dP, dT)
Qualité combustible
Panne alimentation
Durée de cycle de fonctionnement
Disponibilité - rupture d'approvisionnement
Taux d'humidité du bois
Comptage
Pompes | Technologie (débit variable/constant, age, puissance minimal, régulation,
Rigueur climatique
Delta T moyen sur les sous-stations
Surconsommation d'électricité de pompage
Calorifugeage - pertes de chaleurs dans le réseau
Fuites - pertes de chaleurs dans le réseau
Développenet du réseau de chaleur (nouveau raccordement)

## Visualisation
10
Equipements | Facteurs d'influence
Chaudière gaz | Panne alimentation

## Listes
Equipements
Chaudière gaz
Pompes