## ISP_Lipase
Analyte | Lipase |  |  |  | Analyseur | ROCHE |  |  |  |  | Méthode | COBAS C701/C702 |  |  |  | Unités | U/L
tulipe
Date | Enquête | N° échantillon | d (%) | Valeur Labo | Valeur Cible (Méthode) | Écart | Z-score | Performance | A | B | C | D | IQZEEQ | U-Score | Performance U | OK | KO | IQUEEQ
2017-01-01 | 2017/1 | C/13858 | 14.3 | 34 | 33 | 1 | 1.35 | B | 0 | 1 | 0 | 0 | #N/A | 3.03 | OK | 1 | 0 | 1
2017-03-01 | 2017/2 | C/15044 | 14.3 | 19 | 19 | 0 | 0 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | #N/A | 0 | OK | 2 | 0 | 1
2017-12-01 | 2017/4 | C/13699 | 14.3 | 56 | 56 | 0 | 3.25 | D | 1 | 1 | 0 | 1 | #N/A | 0 | OK | 3 | 0 | 1
2017-12-01 | 2017/4 | C/14153 | 14.3 | 35 | 34 | 1 | 2.12 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | 15.36 | KO | 3 | 1 | 0.75
voici ce qu'il faudrait dans les colonnes J, K, L et M avec la formule appropriée | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | voici ce qu'il faudrait dans les colonnes JQ et R avec la formule appropriée
[9 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0
[9 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 0
[9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1

## IM_Lipase
Laboratoire de biologie clinique
SUIVI DE L'INCERTITUDE DE MESURE
FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT |  | Code | Version | 1.0 | Date d’application |  | 2019-01-01
Incertitudes de mesures (Utilisation des CQI et des EEQ)
Analyte | ISP_Lipase
Analyseur | ROCHE
Méthode | COBAS C701/C702 |  | Période : | 2017-01-01 | à | 2017-12-31
|  |  | Résumé des statistiques |  | Cumulatif
CQI Référence |  |  | Moyenne |  | 41.2
Unités | U/L |  | ET |  | 2.6
Nbe de mesures | 726 |  | CV |  | 6.3107
Période | 01/01/2017 - 31/12/2017 |  | Nombre de points |  | 726
Moyenne CQI Labo | 41.2
Ecart type CQI Labo | 2.6
CV | 6.3107 | 100 x ET/Moyenne
moyenne[Ei] | #VALUE! | Ei=Valeur trouvée - Valeurs pair |  | Il faudrait que je puisse calculer la moyenne et l'écart type des valeurs de la colonne G de la feuille ISP_Lipase MAIS en fonction de l'intervalle des dates (cellules B30-B31 / colonne A de la feuille ISP_Lipase)
ET[Ei] | #VALUE!
U fidélité U(CQI) | 2.6
U justesse U(KEEQ) | #VALUE! | [(moy[Ei]/√3)²+ET²]½
Incertitude combinée Uc | #VALUE! | [(U(CIQ)²+U(KEEQ)²]½
Incertitude élargie | #VALUE! | 2 x Uc
Saisie le :
Validé le :
Période d'étude :
Date de départ | 2017-01-01
Date de fin | 2017-12-31
Indicateurs Qualité :
Nb EEQ sur cette période | #VALUE!
Nb EEQ avec note ABCD | #VALUE!
%A et B | #VALUE!
%C | #VALUE!
%D | #VALUE!
IQZEEQ | #VALUE!
IQZEEQ AB | #VALUE!