## Bilan journalier
Autocontrôle Usine
Analyses du : | [5 empty] | 2018-01-02 | #REF! | #REF! | #REF!
PARAMETRES | Con. MAXI | E.B | E.Floculée | E.Flottée | E.Flottée | FAS Entrée | FAS Sortie | C.A.G Sortie | E.C.C | E.T
|  |  |  | File A | File B
Température | < 25 °C | 15
ph | > 6,5 - < 9 | 14
Turbidité | < 1 NFU | 13
Conductivité | 200<µS/cm<1100 | 12
Teneur en O2 | % | 11
TH total (dureté) | °F | 10
TH Ca (dureté) | °F | 9
T.A.C. | °F | 8
Equili calco |  | 7
COT | <2 mg/l | 6
Nitrates (NO3) | <50 mg/l | 5
Nitrites (NO2) | <0,1 mg/l | 4
Ammoniac (NH4) | <0,10 mg/l | 3
Fer | <0,200 mg/l | 2
Mn | <50 µg/l | 1
Chlore libre | mg/l | 0
Chlore total | mg/l | 0
Chlorures | <250 mg/l | 0
Sulfates | <250 mg/l | 0
Larson |  | 0
Corrosion métaux |  | 0
Oxydabilité KMnO4 | 5 mg/l | 0
Aluminium | <200 mg/l | 0
Phosphore | mg/l | 0
Ozone résiduel | mg/l | 0
Baryum | < 0,7 mg/l | 0
Fonctionnement usine
Débit usine |  | 650 | m3/h |  |  |  | pH de régul | Pré | 7 | unités/ph
Hauteur de prélèvement barrage |  | 120 | m |  |  |  |  | inter | 8 | unités/ph
Taux de traitement | FeCl3 - F1 | 35 | ppm |  |  |  |  | post | 9 | unités/ph
Taux de traitement | FeCl3 - F2 | 37 | ppm |  |  | Taux de chlore |  | Contact | 0.9 | mg/l
| Polymère file A | 0.1 | ppm |  |  |  |  | Eau Traitée | 0.6 | mg/l
| Polymère file B | 0.15
| CO2 | 13.2 | ppm
| Ozone | 2 | ppm |  |  |  | T.A.C. | Satu 1
| KMnO4 | 5 | ppm |  |  |  |  | Satu 2
| CAP | 4 | ppm | Ressources | Analyses
|  |  |  | Barrage | NON |  | Report automatic journalier
Contrôle Chlore DR 3900 à : |  |  |  | Sèvre | OUI |  | Analyses à realiser ou saisir
| Bilan réalisé à : |  | 8:00 | 192:00

## E B
|  | Analyses |  |  | EAU BRUTE
Mesure | Température | Ph | Turbidité | Conductivité | Teneur en O2 | TH total (dureté) | TH Ca (dureté) | T.A.C. | Equili calco | COT | Nitrates (NO3) | Nitrites (NO2) | Ammoniac (NH4) | Fer | Mn | Chlore libre | Chlore total | Chlorures | Sulfates | Larson | Corrosion métaux | Oxydabilité KMnO4 | Aluminium | Phosphore | Ozone résiduel | Baryum
Horodate | °C |  | NTU | µS/cm | % | °F | °F | °F |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
2017-01-01 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | [6 empty] | 13 | 13 | 13 |  | 13
2017-01-02 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | [6 empty] | 14 | 14 | 14 |  | 14
2017-01-03 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | [6 empty] | 27 | 27 | 27 |  | 27
Maxi | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | [6 empty] | 14 | 14 | 14 |  | 14
Mini | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Moyenne | 14 | 13.6667 | 13.3333 | 13 | 12.6667 | 12.3333 | 12 | 11.6667 | 11.3333 | 11 | 10.6667 | 10.3333 | 10 | 9.6667 | 9.3333 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 |  | 9