## Grille
Grille de visite
Thème 1 : | Voies et espaces publics ( /5) | C | AA | AI | NO | Observations
Signalétique réglementaire sur voirie
Propreté des voies aux abords du chantier
Aménagements piétons
Emprises (Arrêté sur voirie et affichage)
Chantier clos (Palissades, accès piétons et véhicules, …)
Thème 2 : | Organisation du chantier ( /9) | C | AA | AI | NO | Observations
Plan d'Installation chantier dynamique à jour
Anticipation des circulations sur plans
Balisage (Tapis rouge, chaînettes, rubalise, panneaux, …)
Eclairage
Propreté des circulations
Issues de secours dégagées
Stabilité des talus
Blindage des fouilles
Séparation voie piéton/engins
Thème 3 : | Base vie ( /6) | C | AA | AI | NO | Observations
Affichage obligatoire (extérieur)
Affichage communication (CSSCT, Minute Prévention, …)
Accès à la base vie
Propreté des installations (hygiène)
Etat des vestiaires / bureaux
Conformité du dimensionnement base vie
Thème 4 : | Administratif ( /7) | C | AA | AI | NO | Observations
Plan de Prévention ou PPSPS
Modes opératoires ou Procédures - Analyse de risque
Accueils
Délégation de pouvoir
Registres obligatoires (sécurité, personnel, d'observations, avis de dangers) + Registre des déchets
Protocole de livraison
DICT
Thème 5 : | Sensibilisation et formation ( /4) | C | AA | AI | NO | Observations
Echauffement
Prise de poste
1/4 heure
Formations aux postes
Thème 6 : | Secours ( /7) | C | AA | AI | NO | Observations
Extincteurs contrôlés
Extincteurs proches des zones d'activités (1 / 200m² base vie)
Trousse de secours + registre 1er soins
Plan d'évacuation
Point de rassemblement et de rencontre secours
Procédures d'urgences d'évacuation (affichée, présentée)
Sauveteurs Secouristes au Travail (listés et identifiés sur site)
Thème 7 : | EPI ( /8) | C | AA | AI | NO | Observations
Casque (jugulaire, date de validité)
Protections auditives (lors de battage double protection)
Lunettes (adaptées)
Gants (adaptés)
Chaussures montantes (bottes fourrées interdites en TMF)
Vêtements de travail (conforme et bon état)
Tenue haute visibilité
EPI classe 3 (ARI, Harnais, Gilets de sauvetage) VGP et formations
Thème 8 : | Postes de travail ( /10) | C | AA | AI | NO | Observations
Accès (poste de travail , cheminements, éclairage, ...)
Rangement & Propreté des postes de travail
Protections collectives
Modes opératoires (MO) et respect des MO
Postures de travail
Respect du port limite de charge (25kg)
Habilitations (AIPR, ATEX, …)
Connaissance des risques SSE de la tâche
Connaissance des méthodes de travail
Explication de la tâche à effectuer
Thème 9 : | Coffrages verticaux / Banches ( /4) | C | AA | AI | NO | Observations
Stabilité (Ancrage ou lest) si <1,2m de largeur alors couché au sol, idem pour panneaux avec angle
Accès
Protections collectives des faces coffrantes
Respect montage conforme (Fabricant/ Méthode)
Thème 10 : | Coffrages horizontaux / Etaiements ( /3) | C | AA | AI | NO | Observations
Stabilité (Ancrage ou lest)
Accès
Respect montage conforme (Fabricant/ Méthode)
Thème 11 : | Ferraillage ( /3) | C | AA | AI | NO | Observations
Protection des aciers en attente (crossage des barres, …)
Circulation sur le ferraillage
Accès au poste
Thème 12 : | Travaux Maritimes ( /5) | C | AA | AI | NO | Observations
Formations et permis
Equipements réglementaire & Sécurité
Environnement des travaux maritimes (vent, houle, courant)
Travaux de battage
Nacelle + VGP + Lettre inspection du travail
Thème 13 : | Engins (soumis à CACES) ( /8) | C | AA | AI | NO | Observations
CACES + Autorisation conduite + Visite médicale
Examen d'adéquation (Note de Calcul)
Certificat CE + Manuel utilisation
Vérification Générale Périodique à jour
Abaque des charges
Entretien + Check-list journalière et hebdomadaire
Etat général (et équipement de sécurité)
Coupure moteur à l'arrêt
Thème 14 : | Levage ( /11) | C | AA | AI | NO | Observations
Interdiction survol du personnel + Balisage
Corde de guidage (sans nœuds) ou gaffe
Dimensionnement du levage
Elingues à usage unique (non réutilisées)
Elingues textiles - date première utilisation & bon état
Elingue chaîne - contrôle / bon état / linguet fermé
Identification des chefs de manœuvre et élingueurs
Communication des grutiers (Conducteur/ Chef de manœuvre)
Apparaux de levage (palan, palonnier, manille, …)
Conditions météorologiques (prise en compte vent, orage, …)
Protection des élingues, chaînes, arêtes tranchantes
Thème 15 : | Travaux en hauteur ( /9) | C | AA | AI | NO | Observations
Echafaudage (PV de réception / Plan de montage/Contrôle journalier)
Echelle d'accès maxi 3m (fixée, évasée, patins, >1m)
Echelle d'accès dalle
Echelle d'accès fond de fouille et de talus
Plateforme Individuelle Roulante (PIRL)
Plateforme de Travail en Encorbellement (PTE)
Escalib avec protections collectives
Podiums et consoles (adéquation si engins prévus dessus)
Points d'ancrages (définis, vérifiés, identifiés, présentés)
Thème 16 : | Electroportatifs ( /8) | C | AA | AI | NO | Observations
Carter
Poignée
Poste de travail (poste de découpe, …)
Etat du matériel
Formation à l'utilisation
Outils débrancher pour remplacer les équipements et non utilisés
Aspiration des poussières
Batteries retirées pour transport et maintenance
Thème 17 : | Produits chimiques ( /6) | C | AA | AI | NO | Observations
Bac de rétention
Kit antipollution + affichage
Etiquetage
Secatol - Sécatri & Traitement du béton
Fiche de Données de Sécurité
Poussières bois, béton, amiante, plomb
Thème 18 : | Soudeur-oxycoupage-chalumiste ( /5) | C | AA | AI | NO | Observations
Etat + clapet anti-retour + date de validité
Arrimage des bouteilles
Déplacements (chariot ou rack)
EPI oxycoupeur
EPI soudeur à l'arc
Thème 19 : | Electricité ( /6) | C | AA | AI | NO | Observations
Contrôle mise en service (grue, base vie, …)
Etat des armoires + implantation
Verrouillage des armoires
Groupe électrogène
Mise à la terre
Rallonge et enrouleur
Thème 20 : | Stockages ( /6) | C | AA | AI | NO | Observations
Hauteur (<1,5m recommandé)
Calage
Balisage
Eclairage
Identification du stockage (localisation sur le PIC)
Accès dans cette zone
Thème 21 : | Déchets ( /5) | C | AA | AI | NO | Observations
Identification de la zone de tri des déchets (PIC)
Respect du tri des déchets
Présence des bennes
Rotation des bennes
Absence de déchets sur le chantier
Thème 22 : | Situations d'urgences ( /3) | C | AA | AI | NO | Observations
Situation identifée & planifiée
Situation testée avec compte-rendu disponible
Présence des fiches réflexes
Thème 23 : | Co-traitants & Sous-traitants ( /8) | C | AA | AI | NO | Observations
Protections collectives
Co-activité et superposition de tâches (interfaces)
Respect des circulations et zones de stockage
Travail en hauteur
Engins, apparaux de levage, conventions de prêt
Port des EPI (haute visibilité, casque, lunettes, gants, protections auditives, chaussures de sécurité)
Electroportatif
Propreté des postes de travail, base vie, zones stockage

## Fiche réponse visite
Fiche de réponse à la visite
AA : Axes amélirorations - AI : Actions immédiates
Commentaire visite | Critères | Actions à mettre en place | Responsables | Date de levée