«Bâtiment» - «N_SAP»

Localité : «Localité»

«Responsible» - Email : «Email»

| Date | Défaut constaté | Remarque | Action | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/25/2018 | Infiltration façade sud | Couvre mur déffectueux sur l'ensemble de la toiture | Offre pour remplacement des couvres murs. Remplacement des couvres murs effectués le 25/05/18 | CT |
| 3/27/2018 | Luminaire du local gardiennage HS | Alimentation déffectueuse | Remplacement du fusible | CT |