A - 100100

Localité : 55620

Paul - Email : paul@office.com

| Date | Défaut constaté | Remarque | Action | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/15/2018 | Porte 45022 ne s'ouvre plus | N/A | Remplacement du ferme porte | CT |
| 10/17/2018 | Humidité et moisissure dans les murs du local 1725 | N/A | Remplacement d'un joint silicone déffectueux dans la SDB 2733 | CT |
| 3/15/2018 | Trop chaud dans local 7725 | Personne absente lors de la visite du 15/03/18 | Vanne 2535 en position ouverte | CT |

B - 100200

Localité : 53650

Jean - Email : jean@office.com

| Date | Défaut constaté | Remarque | Action | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/17/2018 | Inondation dans local technique 27345 | Vanne déffectueuse | Remplacement de la vanne | CT |
| 5/2/2018 | Grosse fuite au niveau du local technique 7542 | Problème d'étanchéité en toiture | Offre sera remise pour renouveler l'étanchéité de la plateforme sud | EC |

C - 100300

Localité : 56270

Bernard - Email : bernard@office.com

| Date | Défaut constaté | Remarque | Action | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/25/2018 | Trop froid dans local 3675 | N/A | Prise de température du local. 22° dans le local | CT |
| 3/18/2018 | Parlophonne dans appartement 35c déffectueux. Impossible de communiquer vers l'extérieur. | Personne absente lors de la première visite du 19/03/18. Nouveau déplacement le 20/03/18 | Mauvaise compréhension par le client du fonctionnement de l'appareil | CT |

D - 100400

Localité : 63720

Patrick - Email : patrick@office.com

| Date | Défaut constaté | Remarque | Action | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/25/2018 | Infiltration façade sud | Couvre mur déffectueux sur l'ensemble de la toiture | Offre pour remplacement des couvres murs. Remplacement des couvres murs effectués le 25/05/18 | CT |
| 3/27/2018 | Luminaire du local gardiennage HS | Alimentation déffectueuse | Remplacement du fusible | CT |