## Création Devis
Ver 1.6_Av0 | [10 empty] | 1
Produits associés
Postes | Désignation des travaux | Unités | Quantités | Prix Unit | Prix Total | Colonne1 | Marque | Référence | Code Wipsos | Prix Achat
Vidéosurveillance
1 | Fourniture d'un caisson pour caméra dôme | Pièce |  |  | 0 |  | Sony | UNI-ONL7C2
2 | Fourniture d'une caméra IP | Pièce |  |  | 0 |  | Sony | (existe plus) SNC-EB632R
3 | Fourniture d'une caméra mini-dôme | Pièce |  |  | 0 |  | Sony | SNC-EM600
4 | Fourniture d'une caméra thermique | Pièce |  |  | 0 |  | Flir | série F-324
5 | Fourniture d'une caméra thermique | Pièce |  |  | 0 |  | Flir | série F-348
6 | Fourniture d'une caméra couleur jour/nuit extérieure | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | VKC-4075V10-50
7 | Fourniture d'une caméra couleur jour/nuit intérieure | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | KBC-455V28-50
8 | Fourniture d'un adaptateur de fixation pour montage mural avec angle en extérieur pour caméra | Pièce |  |  | 0 |  | Sony | UNI-CMA3
9 | Fourniture d'un adaptateur pour montage sur mât caméra | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | LTC 9213/01
10 | Fourniture d'une alimentation pour caméra dôme | Pièce |  |  | 0 |  | Sony | SNCA-PowerBox
11 | Fourniture d'un boitier pour fixation sur mât pour caméra | Pièce |  |  | 0 |  | Sony | UNI-BBB1
12 | Fourniture d'un bras de fixation mural pour caméra | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | VG4-A-PA2
13 | Fourniture d'un caisson étanche IP 66 pour caméra | Pièce |  |  | 0 |  | Sony | UNI-ORBC6
14 | Fourniture d'un support mât pour caméra dôme | Pièce |  |  | 0 |  | Sony | UNI-PMA1
15 | Fourniture d'un col de cygne pour caméra dôme | Pièce |  |  | 0 |  | Sony | SNCA-WM20FC
16 | Fourniture d'un objectif zoom motorisé 6-60mm F1,6 | Pièce |  |  | 0 |  | Computar | T10Z5712DC
17 | Fourniture d'un objectif zoom motorisé 6-90mm F1,6 | Pièce |  |  | 0 |  | Ernitec | Q6Z15SPNA
18 | Fourniture d'un objectif à focale variable 2,5-10mm F1,4, iris automatique | Pièce |  |  | 0 |  | Fujinon | YV5X27R4B-SA2L
19 | Fourniture d'un objectif à focale variable 3,5-8mm F1,4, iris automatique | Pièce |  |  | 0 |  | Fujinon | YV263CSA2L
20 | Fourniture d'un objectif à focale variable 7-70mm F1,8, iris automatique | Pièce |  |  | 0 |  | Fujinon | DV10X8S4RA-SA1L
21 | Fourniture d'un objectif à focale variable 5-50mm F1,4, iris automatique | Pièce |  |  | 0 |  | Fujinon | YV10X5B-SA2L
22 | Fourniture d'une caméra extérieure IR | Pièce |  |  | 0 |  | Sony | SNC-EB602R
23 | Fourniture d'une caméra analogique autodôme | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | VG5-614-ECS
24 | Fourniture d'une caméra analogique lecture plaques d'immatriculation | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | VER-D2R1-1
25 | Fourniture d'une caméra AutoDome 600PALx36 suspendue externe | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | VG5-614-ECS
26 | Fourniture d'une caméra dôme IP HD 1080 zoom x30 0.26 lux mini | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | VG5-7230-EPC4
27 | Fourniture d'une caméra couleur analogique - 0,02 lux minimum | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | VBN-5085-C11
28 | Fourniture d'une caméra couleur analogique - 0,02 lux minimum | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | LTC 0498/51 (220V) ou LTC 0498/11 (24V)
29 | Fourniture d'une caméra couleur analogique - 0,0005 lux minimum | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | NTI-50022-V3
30 | Fourniture d'une caméra dôme extérieure | Pièce |  |  | 0 |  | Axis | P5514-E remplacé par M5525-E
31 | Fourniture d'une caméra extérieure | Pièce |  |  | 0 |  | Sony | SNC-VB642D
32 | Fourniture de caméra extérieure pour lecture automatique plaques immatriculation jour/nuit | Pièce |  |  | 0
33 | Fourniture d'une caméra HD IP mobile 360° zoom x20 ext. | Pièce |  |  | 0 |  | Sony | SNC-WR602C
34 | Fourniture d'une caméra IP AutoDome 700PAL x36 suspendue | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | VG5-7220-EPC1
35 | Fourniture d'une plaque de montage en angle pour caméra | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | VG4-A-9542
36 | Fourniture d'une plaque de montage sur mât pour caméra | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | VG4-A-9541
37 | Fourniture d'un raccord de fixation pour montage suspendu pour caméra | Pièce |  |  | 0 |  | Sony | SNCA-CEILING
38 | Fourniture d'un support de fixation pour montage mural pour caméra | Pièce |  |  | 0 |  | Sony | UNI-WMB3
39 | Fourniture d'un support fixation mural ou plafond pour caméra | Pièce |  |  | 0 |  | Sony | SNCA-WMFIX10PC
40 | Fourniture d'un support mural pour fixation caméra | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | VDA-WMT-DOME
41 | Fourniture d'un support pour fixation montage encastré caméra autodome | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | VEZ-A5-IC
42 | Fourniture d'un support pour fixation montage mural + alimentation caméra autodome | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | VG4-A-PA2
43 | Fourniture d'un support pour fixation montage mural caméra autodome | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | VEZ-A5-WL
44 | Fourniture d'un support pour fixation montage mural caméra autodome | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | VG4-A-PAO
45 | Fourniture d'un support pour fixation montage mural col de cygne pour caméra | Pièce |  |  | 0 |  | Sony | UNI-WMB4
46 | Fourniture d'un support pour fixation montage mural/sur mât pour caméra | Pièce |  |  | 0 |  | Sony | UNI-BBB2
47 | Fourniture d'un support pour fixation montage sur mât caméra autodome | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | VDA-POMT-PTZDOME
48 | Fourniture d'un support pour montage en angle caméra | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | VDA-CMT-DOME
49 | Fourniture d'un support pour montage plafond caméra | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | VDA-PMT-DOME
50 | Fourniture d'un système de fixation pour montage sur mât pour caméra | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | VG4-A-9543
51 | Fourniture d'un kit d'encastrement plafond pour caméra | Pièce |  |  | 0 |  | Sony | YT-ICB45
52 | Fourniture d'un moniteur couleur 15" avec vitre de protection - Dalle - entrées VGA, HDMI et BNC - Utilisation 24/7 (y compris support mural ou plafond) | Pièce |  |  | 0 |  | Ipure | GV15
53 | Fourniture d'un moniteur couleur 19" avec vitre de protection - Dalle - entrées VGA, HDMI et BNC - Utilisation 24/7 (y compris support mural ou plafond) | Pièce |  |  | 0 |  | Ipure | GV19
54 | Fourniture d'un moniteur couleur 24" avec vitre de protection - Dalle - entrées VGA, HDMI et BNC - Utilisation 24/7 (y compris support mural ou plafond) | Pièce |  |  | 0 |  | Ipure | GV24
55 | Fourniture d'un moniteur couleur LCD LED 42" 4K fonctionnement 24h/24 bords minces | Pièce |  |  | 0 |  | Sony
56 | Fourniture d'un moniteur couleur LCD LED 42" Full HD fonctionnement 24h/24 bords minces | Pièce |  |  | 0 |  | Sony
57 | Fourniture d'un moniteur couleur LCD LED 46" 4K fonctionnement 24h/24 bords minces | Pièce |  |  | 0 |  | Sony
58 | Fourniture d'un moniteur couleur LCD LED 46" Full HD professionnel 24/7 | Pièce |  |  | 0 |  | Nec | X462UN
59 | Fourniture d'un moniteur couleur LCD LED 46" Full HD fonctionnement 24h/24 bords minces | Pièce |  |  | 0 |  | Sony
60 | Fourniture d'un moniteur couleur LCD LED 55" 4K fonctionnement 24h/24 bords minces | Pièce |  |  | 0 |  | Sony
61 | Fourniture d'un moniteur couleur LCD LED 55" Full HD professionnel 24/7 | Pièce |  |  | 0 |  | Samsung | DM55E (LH55DMEPLGCEN)
62 | Fourniture d'un moniteur couleur LCD LED 55" Full HD fonctionnement 24h/24 bords minces | Pièce |  |  | 0 |  | Sony
63 | Kit de montage mural pour écran LCD 42 à 55" - VESA 400x400mm | Pièce |  |  | 0 |  | Samsung | WMN4270SD
64 | Kit de montage plafond pour écran LCD 42 à 55" - VESA 400x400mm | Pièce |  |  | 0 |  | Samsung | CML450D
65 | Fourniture d'un eclairage IR 180° 125m alimentation incluse | Pièce |  |  | 0 |  | Raytec | RM300-PLT-AI-50
66 | Fourniture d'un support de montage mural (pour projecteur IR Raymax RM300) | Pièce |  |  | 0 |  | Raytec | WB1
67 | Fourniture d'un support de montage sur poteau (pour projecteur IR Raymax RM300) | Pièce |  |  | 0 |  | Raytec | PBC-1
68 | Fourniture d'un support de montage double (pour projecteur IR Raymax RM300) | Pièce |  |  | 0 |  | Raytec | DB2
69 | Fourniture d'un transmetteur vidéo sur paire torsadée | Pièce |  |  | 0 |  | Ernitec | BVT65
70 | Fourniture d'un rack optique et alimentation pour 14 modules emetteur/recepteur fibres optiques | Pièce |  |  | 0 |  | Comnet | C1-EU
71 | Fourniture d'un émetteur FO Vidéo/Données Module RACK | Pièce |  |  | 0 |  | Comnet | fvt1d1m1/m
72 | Fourniture d'un émetteur FO Vidéo/Données | Pièce |  |  | 0 |  | Comnet | fvt1d1m1/m
73 | Fourniture d'un récepteur FO Vidéo/Données Module RACK | Pièce |  |  | 0 |  | Comnet | fvr1d1m1
74 | Fourniture d'un récepteur FO Vidéo/Données | Pièce |  |  | 0 |  | Comnet | fvr1d1m1
75 | Fourniture d'un encodeur vidéo vers IP | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | VJT-X10S
76 | Fourniture d'un encodeur vidéo vers IP | Pièce |  |  | 0 |  | Axis | M7011
77 | Fourniture d'un enregistreur vidéo 32 voies + 4 DD de 2To | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | DIP-3042-4HD
78 | Fourniture d'un enregistreur vidéo 8 entrées | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | DDH-3532-200N00
79 | Fourniture d'un enregistreur vidéo 8 entrées + 1 DD de 1To | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | DDH-3532-212N00
80 | Fourniture d'un enregistreur vidéo 16 entrées + 1 DD de 2To | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | DDH-3532-212N00
81 | Fourniture d'un enregistreur vidéo numérique 4 entrées | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | DDH-3532-200N00
82 | Fourniture d'un enregistreur vidéo numérique 8 entrées | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | DDH-3532-212N00
83 | Fourniture d'un enregistreur vidéo numérique 16 entrées | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | DDH-3532-212N00
84 | Fourniture d'un enregistreur vidéo numérique hybride | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | DDH-3532-212N00
85 | Fourniture d'un convertisseur RS232 vers Biphase | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | LTC 8786/50
86 | Fourniture d'un adaptateur DisplayPort vers DVI | Pièce |  |  | 0 |  | HP | F7W96AA
87 | Fourniture d'un convertisseur, 1 voie vidéo (coax) + Data RS232/RS422/RS485 sur FO multimode - Transmetteur | Pièce |  |  | 0 |  | Comnet | FVT110
88 | Fourniture d'un convertisseur, 1 voie vidéo (coax) + Data RS232/RS422/RS485 sur FO multimode - Recepteur | Pièce |  |  | 0 |  | Comnet | FVR110
89 | Fourniture d'une connexion caméra | Pièce |  |  | 0 |  | Genetec | GE-GSC-OM-E-1C
90 | Fourniture d'un projecteur infrarouge IP66 - extérieur - faisceau 30° 160m | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | IIR-50850-XR
91 | Fourniture d'un projecteur infrarouge IP66 - extérieur - faisceau 60° 110m | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | IIR-50850-XR
92 | Fourniture d'un projecteur infrarouge IP66 - extérieur - faisceau 120° 55m | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | (existe plus) UFLED120-8BD
93 | Fourniture d'un module audio E/S | Pièce |  |  | 0 |  | Axis | P8221
94 | Fourniture d'un joystick de commande pour caméra | Pièce |  |  | 0 |  | Axis | T8311
95 | Fourniture d'un encodeur vidéo à lame - 6 canaux vidéo | Pièce |  |  | 0 |  | Axis | Q7406 remplacé par Q7436
96 | Fourniture d'un encodeur autonome 4 voies à lames | Pièce |  |  | 0 |  | Sony | (existe plus) SNT-EP154
97 | Fourniture d'un décodeur IP 4 voies vidéo H.264 | Pièce |  |  | 0 |  | Axis | P7701
98 | Fourniture d'un module SFP monomode | Pièce |  |  | 0 |  | Cxr | SFP-GLX-SM10-LC
99 | Fourniture d'un module SFP multimode | Pièce |  |  | 0 |  | Cxr | SFP-GSX-MM-LC
100 | Fourniture d’un convertisseur émetteur - récepteur FO/cuivre 10/100 base T vers 100Base FX – connecteurs SC, ST-FO multimode | Pièce |  |  | 0 |  | Cxr | FOC-TTX-FX
101 | Fourniture d’un convertisseur émetteur - récepteur FO/cuivre 10/100 base T vers 100Base FX – connecteurs SC, ST-FO monomode | Pièce |  |  | 0 |  | Optech | GEN0015
102 | Fourniture d'un décodeur vidéo HD | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | VJD-8000
103 | Fourniture d'un kit convertisseur ETH > SFP | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | VG4-SFPSCKT
104 | Fourniture d'un pupitre de commande et de programmation | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | KBD-DIGITAL
105 | Fourniture d'un bloc d'alimentation pour pupitre de commande et de programmation | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | KBD-220PS
106 | Fourniture d'un caisson IP 66 double toit pare soleil et chauffage thermostaté polycarbonate | Pièce |  |  | 0 |  | Vidéotech | HPV36K1A000
107 | Fourniture de fixation de montage plafond pour caisson IP 66 double toit pare soleil et chauffage thermostaté polycarbonate | Pièce |  |  | 0 |  | Vidéotech | WCM4A
108 | Fourniture de fixation de montage mural pour caisson IP 66 double toit pare soleil et chauffage thermostaté polycarbonate | Pièce |  |  | 0 |  | Vidéotech | WBJA
109 | Fourniture de fixation de montage sur mât pour caisson IP 66 double toit pare soleil et chauffage thermostaté polycarbonate. | Pièce |  |  | 0 |  | Vidéotech | WSFPA
110 | Fourniture d'un caisson IP 66 extérieur double toit pare soleil et chauffage thermostaté aluminium + peinture époxy anti-corrosion | Pièce |  |  | 0 |  | Vidéotech | HOV32K1A000
111 | Fourniture de fixation de montage plafond pour caisson IP 66 double toit pare soleil et chauffage thermostaté aluminium+peinture epoxy anti-corrosion | Pièce |  |  | 0 |  | Vidéotech | WCM4A
112 | Fourniture de fixation de montage mural pour caisson IP 66 double toit pare soleil et chauffage thermostaté aluminium + peinture epoxy anti-corrosion | Pièce |  |  | 0 |  | Vidéotech | WBJA
113 | Fourniture de fixation de montage sur mât pour caisson IP 66 double toit pare soleil et chauffage thermostaté aluminium + peinture epoxy anti-corrosion | Pièce |  |  | 0 |  | Vidéotech | WSFPA
Contrôle d'accès
114 | Fourniture d'un scanner optique USB enroleur d'empreintes digitales | Pièce |  |  | 0 |  | Sagem | MSO 300
115 | Fourniture d'un poteau support 1 lecteur | Pièce |  |  | 0 |  | Automatic Systems | BOR 235
116 | Fourniture d'un lecteur de badge bi-technologie Matra / Mifare | Pièce |  |  | 0 |  | STID | LXS-Rx1E
117 | Fourniture d'un lecteur de badge bi-technologie Matra / Mifare Desfire EV1 | Pièce |  |  | 0 |  | STID | LXS-Rx1E
118 | Fourniture d'un lecteur de badge Mifare avec clavier | Pièce |  |  | 0 |  | UTC Fire & Security | ATS1161
119 | Fourniture d'un lecteur de badge Mifare - lecteur de proximité 13,56 MHz | Pièce |  |  | 0 |  | Hid | R10
120 | Fourniture d'un lecteur de badge Mifare DESFire | Pièce |  |  | 0 |  | Deister | 02523.000
121 | Fourniture d'un lecteur de badge Mifare DESFire EV1 (lecture/écriture sécurisée) | Pièce |  |  | 0 |  | Deister | PRM 5
122 | Fourniture d'un lecteur de badge Mifare/DESFire EV1 avec clavier (lecture/écriture sécurisée) | Pièce |  |  | 0 |  | Deister | KPM 5
123 | Fourniture d'un lecteur de badge Mifare | Pièce |  |  | 0 |  | UTC Fire & Security | ATS1160
124 | Fourniture d'un lecteur d'empreintes digitales | Pièce |  |  | 0 |  | Sagem | MA500
125 | Fourniture d'un lecteur enrôleur Mifare | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-USB-MIF
126 | Fourniture de badges Mifare/DESFire EV1 ISO 13,56 MHz - 4K | Lot de 100 pièces |  |  | 0 |  |  | DES-4K
127 | Fourniture de badges Mifare/DESFire EV1 ISO 13,56 MHz - 4K | Lot de 500 pièces |  |  | 0 |  |  | DES-4K
128 | Fourniture de cordons tour de cou bleu marine avec mousquetons métalliques | Lot de 500 pièces |  |  | 0 |  |  | CORDBLEUM
129 | Fourniture de clips bretelles en vinyl renforcé avec pinces crocodiles métalliques | Lot de 500 pièces |  |  | 0 |  |  | CLIP BR
130 | Fourniture de porte-badges doubles, format 86x54mm modèle vertical, polycarbonate dépoli, anti UV | Lot de 500 pièces |  |  | 0 |  |  | PB2Ch&V
131 | Fourniture de porte-badges simples horizontaux rigides, translucides, anti UV | Lot de 500 pièces |  |  | 0 |  |  | PB-2001 H
132 | Fourniture de porte-badges simples verticaux rigides, translucides, anti UV | Lot de 500 pièces |  |  | 0 |  |  | PB-2001 V
133 | Fourniture d'un socle pour lecteur TMC2250 | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-TMC-850
134 | Fourniture d'un lecteur de badge Mifare avec clavier | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-TMC2260
135 | Fourniture d'un lecteur de badge Mifare | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-TMC2250
136 | Fourniture d'une tête de lecture Mifare pour lecteur TMC2803 | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-TMC2800-MIF
137 | Fourniture d'une tête de lecture mPASS pour lecteur TMC2803 (tête de lecture Mpass et décodeur CLT mPass A10452) | Pièce |  |  | 0 |  | Gunnebo | mPASS RS RIO
138 | Fourniture d'un clavier avec tête lecture MIFARE | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-TMC-2803-MIF
139 | Fourniture d'un clavier avec tête lecture MSPASS | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-TMC-2803
140 | Fourniture d'un contrôleur front IP10/100Mbits 32 modules | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-GA-BOX32
141 | Fourniture d'un contrôleur K12 | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-K12-000
142 | Fourniture d'un module ouverture de porte | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-RIM-004
143 | Fourniture d'un module ouverture de porte dans boitier métal | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-RIM-041
144 | Fourniture d'une carte électronique ACX4000 | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-K32S-006
145 | Fourniture d'une carte électronique K12 | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-K12-900
146 | Fourniture d'une carte KDA24 | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-KDA-024
147 | Fourniture d'une carte KDM16 | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-KDM-016
148 | Fourniture d'une carte KDR8 | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-KDR-008
149 | Dongle port USB | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-900-USB
150 | Fourniture d'un contrôleur ACX4000-12V (ETH) coffret métal | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-K32SX-000
151 | Fourniture d'un KDA24 en boitier métallique | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-KDM-100 + XMP-KDA-024
152 | Fourniture d'un KDM16 en boitier métallique -XMP-KDM-016 | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-KDM-100 + XMP-KDA-016
153 | Fourniture d'un module GA RS485 12 entrées TOR | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-GA-12-DI
154 | Fourniture d'un module GA RS485 12sorties TOR à relais | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-GA-12-DO
155 | Fourniture d'un module GA RS485 8 entrées analogiques | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-GA-8-AI
156 | Fourniture d'une interface UCI en boitier métallique | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | UCI-000 remplacer par RIM-041
157 | Fourniture d'une station graphique | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | DS32 n'existe plus
158 | Fourniture d'un module interface RS485 8 sorties analogiques avec commande manuelle | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-GA-8-AO / HAND
159 | Fourniture d'un contrôleur central pour système "SiPass Integrated" | Pièce |  |  | 0 |  | Siemens | AC5102
160 | Fourniture d'une interface 16 entrées / 16 sorties | Pièce |  |  | 0 |  | Siemens | AFO5100
161 | Fourniture d'une interface 2 lecteurs en coffret plastique IP66 | Pièce |  |  | 0 |  | Siemens | ADD5100
162 | Fourniture d'un convertisseur RS232/RS485 et RS422 | Pièce |  |  | 0 |  | Aten | IC485SN
163 | Fourniture d'un injecteur PoE - 4 entrées/sorties | Pièce |  |  | 0 |  | Legrand | LEG-033501
164 | Fourniture d'un convertisseur de média Ethernet & POE | Pièce |  |  | 0 |  | Mobotix | Mx2wire
165 | Fourniture d'un module 8 sorties à relais | Pièce |  |  | 0 |  | Advantech | ADAM-4068
166 | Fourniture d'une imprimante à badges double face (y compris ruban couleurs) | Pièce |  |  | 0 |  | Datacard | CD800
167 | Fourniture d'un ruban couleurs pour imprimante à badge Datacard CD800 double face (capacité 500 cartes environ) | Pièce |  |  | 0 |  | Datacard | 535000-003
168 | Fourniture d'un ruban couleur pour imprimante à badge Datacard SD460 | Pièce |  |  | 0 |  | Datacard | 534000-006
169 | Fourniture d'un ruban couleurs pour imprimante à badge Evolis Primacy double face (capacité 400 cartes environ) | Pièce |  |  | 0 |  | Evolis | R5F005EAA
170 | Fourniture d'un kit de nettoyage pour imprimante à badge Datacard CD800 | Pièce |  |  | 0 |  | Datacard | CLEANING KIT
171 | Fourniture d'un kit de nettoyage pour imprimante à badge Evolis Primacy | Pièce |  |  | 0 |  | Evolis | ACL001
Interphonie
172 | Fourniture d'une alimentation 230 Vac / 24 Vcc - 2 A | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | PS2420D (110912)
173 | Fourniture d'une alimentation 230 Vac / 18 Vcc - 2 A | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | PS1820D (110911)
174 | Fourniture d'un Kit portier audio 2 fils intégral, mains libres, extensible à 4 postes supplémentaires | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | DBS1AP (118712)
175 | Fourniture d'un clavier extérieur encastré, 12 touches rétro-éclairées et 3 LED - 4 relais | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | CIE 3 120108
176 | Fourniture d'un clavier extérieur en saillie, 12 touches rétro-éclairées et 3 LED - 4 relais | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | CIE 3 120108
177 | Fourniture d'un clavier extérieur encastré, 12 touches rétro-éclairées et 3 LED - 2 relais | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | AC10F (120151)
178 | Fourniture d'une Platine vidéo couleur 2 BP encastrée inox résistante au vandalisme | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | JF2DVF (130122)
179 | Fourniture d'un Kit vidéo couleur, mémoire d'images, mains libres, grand angle avec zoom, platine encastrée | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | JKS1AEDF (130205)
180 | Fourniture d'un moniteur maître mémoire avec boucle magnétique et écran tactile 7" | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | JP4MED (130315)
181 | Fourniture d'un moniteur secondaire avec boucle magnétique et écran tactile 7" | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | JP4HD (130316)
182 | Fourniture d'un kit vidéo saillie comprenant :1 platine JPDV, 1 moniteur JP4MED & 1 alimentation PS2420D | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | JPS4AEDV (130318)
183 | Fourniture d'un kit vidéo encastré comprenant :1 platine JPDVF, 1 moniteur JP4MED & 1 alimentation PS2420D | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | JPS4AEDF (130319)
184 | Fourniture d'une platine vidéo grand angle couleur saillie résistante au vandalisme | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | JPDV (130320)
185 | Fourniture d'un kit vidéo couleur, mémoire d'images, mains libres, grand angle avec zoom, platine saillie | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | JKS1AEDV (130204)
186 | Fourniture d'un kit vidéo platine saillie avec moniteur 7" et touche sensitive | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | JOS1V (130400)
187 | Fourniture d'un kit vidéo couleur mains libres 2 BP | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | JO2SDVF (130407)
188 | Fourniture d'un kit vidéo couleur mains libres 2 BP saillie | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | JO2SDV (130409)
189 | Fourniture d'une borne d'appel pour VL alu avec sememelle de fixation au sol | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | BA165V (140017)
190 | Fourniture platine encastrable 1 touche d'appel | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | VP001 (100550)
191 | Fourniture d’un poste audio 5 fils | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | VCK (100026)
192 | Fourniture d'une alimentation 230 Vac / 12 Vcc - 1,5A | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | PS1215DIN (110901)
193 | Fourniture d'une platine de rue monobloc inox vidéo couleur non percée | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | GTDM (200051)
194 | Fourniture d'un cadre saillie avec visière pour platine monobloc | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | GTBS (200057)
195 | Fourniture d'une centrale maitre 4 postes mâitres + 4 platines vidéo | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | ISCCU (200500)
196 | Fourniture d'une centrale add. 8 postes maîtres vidéo + 8 platines de rue suppl. | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | ISSCU (200501)
197 | Fourniture d'une centrale audio aditionnelle pour 30 postes | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | ISRCU (200502)
198 | Fourniture d'une alimentation 230Vac/48Vdc pour centrale | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | ISPUS (200504)
199 | Fourniture d'une platine de rue vidéo couleur encastrée | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | ISDVF (200507)
200 | Fourniture d'une platine de rue audio | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | ISSS (200508)
201 | Fourniture d'un cadre saillie pour platine de rue audio | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | CISSS (200514)
202 | Fourniture d'un moniteur maitre avec afficheur écran et boucle magnétique | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | ISMVLA (200516)
203 | Fourniture d'une centrale IP 1 adresse pour système analogique | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | ISIPC (200700)
204 | Fourniture d'un moniteur maitre audio/vidéo sur IP avec afficheur/écran et boucle magnétique | Pièce |  |  | 0 |  | Aiphone | ISIPMVLA (200707)
Diffusion sonore
205 | Fourniture d'un haut-parleur 6W IP30 encastré perçage Ø170mm | Pièce |  |  | 0 |  | Bouyer | RB5501
206 | Fourniture d'un haut-parleur 6W IP55 en saillie | Pièce |  |  | 0 |  | Bouyer | RB5019
207 | Fourniture d'un contrôleur réseau pour système de sonorisation et d'évacuation | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | PRS-NCO3
208 | Fourniture d'un contrôleur pour système de sonorisation et d'évacuation | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | LBB1990/00
209 | Fourniture d'un clavier pour pupitre d'appel 8 touches programmables | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | LBB4432/00
210 | Fourniture d'un haut-parleur ext chambre de compression 40W 100V IP66 | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | LBC3484/00
211 | Fourniture d'un haut-parleur ext projecteur de son unidirectionnel 20W 100V IP66 | Pièce |  |  | 0 |  | Bouyer | RB5035
212 | Fourniture d'un haut-parleur plafond encastré 6W 100V | Pièce |  |  | 0 |  | Bouyer | RB301
213 | Fourniture d'un haut-parleur hémisphérique en saillie 150W 100V | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | LS1-OC100E-1
214 | Fourniture d'un amplificateur 120W | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | AS3126
215 | Fourniture d'un amplificateur 2x250W class D | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | PRS-2B250-EU
216 | Fourniture d'un amplificateur mélangeur 6 entrées, MIC/line 240W | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | AS3246
217 | Fourniture d'un boîtier d'encodage audio IP (Pyko IN) | Pièce |  |  | 0 |  | DIGIGRAM | PYCO-IN
218 | Fourniture d'un boîtier d'encodage audio IP (Pyko OUT) | Pièce |  |  | 0 |  | DIGIGRAM | PYCO-OUT
219 | Fourniture d'une interface pour pupitre d'appel | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | PRS-CSI
220 | Fourniture d'un pupitre d'appel distant | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | PRS-CSR
221 | Fourniture d'une interface multicanal | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | PRS-16MCI
222 | Fourniture d'un pupitre d'appel 6 zones avec micro col de cygne flexible | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | LBB1946/00
223 | Fourniture d'un pupitre simple avec micro col de cygne flexible | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | LBB1950/10
Alarmes - Détection
224 | Fourniture d'une centrale d'alarme avec clavier | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | ATS3402 + ATS1110
225 | Fourniture d'une centrale d'alarme avec clavier | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | ATS4602 + ATS1110
226 | Fourniture d'un clavier pour centrale d'alarme | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | ATS1110
227 | Fourniture d'un clavier pour centrale d'alarme | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | ATS1151
228 | Fourniture d'une carte microcontrôleur | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | ATS1170
229 | Fourniture carte 8 sorties relais pour centrale | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | ATS1811
230 | Fourniture carte de distribution 8 alimentations fusibles pour centrale | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | ATS1840
231 | Fourniture d'une extension bus 8 zones pour centrale | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | ATS1201
232 | Fourniture carte d'extension 8 zones pour centrale | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | ATS1202
233 | Fourniture d'une carte bus extens. 8zones/8sorties | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | ATS1210
234 | Fourniture d'une interface RS232 | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | ATS1801
235 | Fourniture d'une interface universelle pour connexion IP/ETHERNET | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | ATS1809
236 | Fourniture d'une carte extension mémoire 1MB | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | ATS1830
237 | Fourniture d'un module vocal pour centrale | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | ATS7200
238 | Fourniture d'un module entrées/sorties TOR 48V 16 entrées isolées | Pièce |  |  | 0 |  | Schneider | TSX DEY 16D3
239 | Fourniture d'un module 16 entrées analogiques Haut Niveau | Pièce |  |  | 0 |  | Schneider | TSX AEY 1600
240 | Fourniture d'une terminaison de ligne | Pièce |  |  | 0 |  | Schneider | TSX TLY EX
241 | Fourniture d'un processeur Uny 573x4 Eth | Pièce |  |  | 0 |  | Schneider | TSX P57 3634M
242 | Fourniture d'un rack 12 pos. Non Ext | Pièce |  |  | 0 |  | Schneider | TSX RKY 12
243 | Fourniture d'une carte d'extension de mémoire Flash EPROM 1 Mo | Pièce |  |  | 0 |  | Schneider | TSX MFPP 001M
244 | Fourniture d'un tableau renvoi d'alarmes 5 directions | Pièce |  |  | 0 |  | Nugelec | NUG32063
245 | Fourniture d'un tableau renvoi d'alarmes 10 directions | Pièce |  |  | 0 |  | Nugelec | NUG32064
246 | Fourniture d'un transmetteur téléphonique digital et vocal | Pièce |  |  | 0 |  | Altec | SIMPL'VOX MIXTE V3
247 | Fourniture d'un détecteur de mouvement LSN TriTech+ 30m x 2,6m avec anti-masque - Montage mural sur rotule ou plafond orientable - grand angle 5°. Alimentation 12V - IP41 mini | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | ISC-PDL1-WCA30H
248 | Fourniture d'un détecteur de mouvement - couverture 360° sur diamètre nominal de 18m - volumétrique tri-technologies - détection infrarouge et hyperfréquence - montage plafond - Alimentation 12V - IP30 mini | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | DS9360
249 | Fourniture d'un détecteur d'ouverture - contact magnétique d'ouverture avec bornier - montage saillie - NF A2P | Pièce |  |  | 0 |  | Elmdene | type SHD2
250 | Fourniture d'un détecteur d'ouverture - contact magnétique d'ouverture - grand écartement - montage saillie - gaine de protection - NF A2P | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | type IM1640
251 | Fourniture d'un détecteur d'ouverture sabot de sol - contact magnétique d'ouverture - câble et gaine métallique - NF A2P | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | type MM740
252 | Fourniture d'un détecteur surfacique - détecteur de chocs à masselotte et détecteur magnétique d'ouverture | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | CH9001GR1
253 | Fourniture d'un détecteur surfacique - détecteur de chocs à inertie | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | GS610A
254 | Fourniture d'un détecteur volumétrique tri-technologies - grand angle 15m x 15m - IP64 - NF A2P | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | OD850-F2
255 | Fourniture d'une barrière (émetteur + récepteur) hyperfréquence - extérieur 200 M | Pièce |  |  | 0 |  | Sorhea | CORAL 200
256 | Fourniture d'un détecteur infrarouge longue portée 61m x 3m | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | DS794Z
257 | Fourniture d'un détecteur de mouvement bi-technologie plafond 360° 12m | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | EV669-F
258 | Fourniture d'un détecteur de mouvement bi-technologie rideau portée 12m | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | EV105-F
259 | Fourniture d'un détecteur de bris de glace rayon 7m | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | GS930
Câblage
260 | Fourniture de câble COAXIAL diamètre 13 mm | Mètre linéaire |  |  | 0 |  |  | 600088-62
261 | Fourniture de câble coxial électronique 75 ohms KX1000 | Mètre linéaire |  |  | 0 |  |  | KX100
262 | Fourniture de câble coxial électronique 75 ohms KX6 | Mètre linéaire |  |  | 0 |  |  | KX6
263 | Fourniture de câble coxial électronique 75 ohms KX8 | Mètre linéaire |  |  | 0 |  |  | KX8
264 | Fourniture de câble CR1 9/10 | Mètre linéaire |  |  | 0 |  | Nexans | 10014113
265 | Fourniture de câble énergie 3x1,5mm² | Mètre linéaire |  |  | 0 |  |  | RO2V3G1,5
266 | Fourniture de câble énergie 3x2,5 mm² | Mètre linéaire |  |  | 0 |  |  | RO2V3G2,5
267 | Fourniture de câble LIYCYP 2x2x0,5 blindé par paire | Mètre linéaire |  |  | 0 |  | Nexans | 10048662
268 | Fourniture de câble téléphonique pour installation privée STY1 9/10 avec écran 3 paires | Mètre linéaire |  |  | 0 |  |  | SYT19/103P
269 | Fourniture de câble téléphonique pour installation privée STY1 9/10 avec écran 5 paires | Mètre linéaire |  |  | 0 |  |  | SYT19/105P
270 | Fourniture de câble téléphonique pour installation privée STY1 9/10 avec écran 7 paires | Mètre linéaire |  |  | 0 |  |  | SYT19/107P
271 | Fourniture de câble téléphonique pour installation privée STY1 9/10 avec écran 10 paires | Mètre linéaire |  |  | 0 |  |  | SYT19/1010P
272 | Fourniture de câble téléphonique pour installation privée STY1 9/10 avec écran 21 paires | Mètre linéaire |  |  | 0 |  |  | SYT19/1021P
273 | Fourniture de câble téléphonique pour installation privée STY1 9/10 avec écran 30 paires | Mètre linéaire |  |  | 0 |  |  | SYT19/1030P
274 | Fourniture d'une ressource RJ45 cat.6 mini (ensemble câble+connecteur+plastron monté/câblé) | Mètre linéaire |  |  | 0 |  | Brand-Rex | C6FUTP-HF1-1000VT + C6CJAKS000 + MCANGLGS45002
275 | Fourniture d'un câble spécial à 2 fibres plastiques pour la communication des données et deux fils cuivre pour l'alimentation (bus système 0,5m + connecteur) | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | LBB 4416/01
276 | Fourniture d'un câble spécial à 2 fibres plastiques pour la communication des données et deux fils cuivre pour l'alimentation (bus système 2m + connecteur) | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | LBB 4416/02
Equipements électriques dédiés 3S
277 | Fourniture d'un bandeau de 8 prises 2P+T pour baie informatique rackable 19" avec interrupteur et voyant | Pièce |  |  | 0 |  |  | B8PI
278 | Fourniture de disjoncteur différentiel 30 mA 16A | Pièce |  |  | 0 |  | Schneider Electric | A9F77216
279 | Fourniture de prise électrique murale 2P+T 16A | Pièce |  |  | 0 |  | Legrand | LEG-086027
280 | Fourniture de tube IRO PVC diamètre 16 | Pièce |  |  | 0 |  |  | 4340/40616
281 | Fourniture de tube IRO PVC diamètre 20 | Pièce |  |  | 0 |  |  | 4340/40620
282 | Fourniture de tube IRO PVC diamètre 25 | Pièce |  |  | 0 |  |  | 4340/40625
283 | Fourniture moulure 12,5 x 20 mm | Pièce |  |  | 0 |  | Legrand | DLPLUS 12,5 x 20
284 | Fourniture moulure 16 x 32 mm | Pièce |  |  | 0 |  | Legrand | DLPLUS 16 x 32
285 | Fourniture d'une batterie étanche 12V 1,2Ah | Pièce |  |  | 0 |  |  | NP1,2-12FR
286 | Fourniture d'une batterie étanche 12V 10Ah | Pièce |  |  | 0 |  |  | NP10-12FR
287 | Fourniture d'une batterie étanche 12V 24Ah 166x175x125mm | Pièce |  |  | 0 |  | Yuasa | NPL 24-12l
288 | Fourniture d'une batterie étanche 12V 7Ah 151x65x100mm | Pièce |  |  | 0 |  | Yuasa | NP 7-12
289 | Fourniture de goulotte double compartiments 50x145 capable de recevoir tous les mécanismes au format 45x45. | Pièce |  |  | 0
290 | Fourniture d'une boîte métallique de raccordement autoprotégée 10 paires | Pièce |  |  | 0 |  | Wago | WAG702-504
291 | Fourniture d'une boîte métallique de raccordement autoprotégée 25 paires | Pièce |  |  | 0 |  | Wago | WAG702-514
292 | Fourniture d'une boîte métallique de raccordement autoprotégée 5 paires | Pièce |  |  | 0 |  | Wago | WAG702-501
293 | Fourniture d'une alimentation 220V / 12V continu avec batterie 12V 3A | Pièce |  |  | 0 |  |  | LSCF AL12V3A
294 | Fourniture d'une alimentation 220V / 12V continu 1A | Pièce |  |  | 0 |  |  | LOGI-ALIM-12-2A
295 | Fourniture d'une alimentation 220V / 12V continu 2A | Pièce |  |  | 0 |  |  | PSM46012
296 | Fourniture d'une alimentation 220V / 12V continu 5A | Pièce |  |  | 0 |  |  | C24
297 | Fourniture d'une alimentation 220V / 18V continu 1A | Pièce |  |  | 0 |  |  | PS1810D
298 | Fourniture d'une alimentation 220V / 18V continu 2A | Pièce |  |  | 0 |  |  | PS1820D
299 | Fourniture d'une alimentation 220V / 18V continu 5A | Pièce |  |  | 0 |  |  | 2866750 PHOENIX CONTACT
300 | Fourniture d'une alimentation 220V / 24V continu 2A | Pièce |  |  | 0 |  |  | CCP2-24
301 | Fourniture d'une alimentation 220V / 24V 50VA 50Hz | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | UPA-2450-50
302 | Fourniture d'une alimentation 220V / 24V continu 5A | Pièce |  |  | 0 |  |  | AMN2405
303 | Fourniture d'une alimentation POE | Pièce |  |  | 0 |  | TP-Link | TL-POE10R
304 | Fourniture d'une alimentation. 100 240Vca 26W | Pièce |  |  | 0 |  | Schneider | TSXPSY2600M
305 | Fourniture d'une alimentation 12Vdc 50W | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-K12-PS12
306 | Fourniture d'un coffret extérieur polyester 300x220x160mm IP66 | Pièce |  |  | 0 |  | Legrand | LEG-036250
307 | Fourniture d'un coffret extérieur polyester 400x300x206mm IP66 | Pièce |  |  | 0 |  | Legrand | LEG-36251
308 | Fourniture d'un gyrophare LED | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | AB30x
309 | Fourniture d'un voyant de signalisation à LED rouge + buzzer pour usage à l'intérieur | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | AI672
310 | Fourniture d'un voyant de signalisation à LED rouge pour usage à l'intérieur | Pièce |  |  | 0 |  |  | SUM1490-S
311 | Fourniture d'un voyant de signalisation à LED verte pour usage à l'intérieur | Pièce |  |  | 0 |  |  | SUM1490-GR
312 | Fourniture d'une sirène extérieure ≥100dB avec batterie 12V + feu flash intégré | Pièce |  |  | 0 |  | SEPTAM | Krystal 800SX
313 | Fourniture d'une sirène extérieure ≥100dB avec batterie 12V | Pièce |  |  | 0 |  | SEPTAM | Krystal 800SE
314 | Fourniture d'une sirène extérieure ≥100dB avec batterie 12V + flash | Pièce |  |  | 0 |  | ELKRON | UHPA702L
315 | Fourniture d'une sirène réglable | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | SDP50NF
316 | Fourniture d'un bouton d'arrêt d'urgence déporté type coup de poing 1 contact NO - 1 contact NF- tension assignée 230V/500Vac. | Pièce |  |  | 0 |  | Schneider Electric | XALK178F
317 | Fourniture d'un bouton poussoir (bris de glace) déclencheur manuel vert 2 contacts pour issue de secours | Pièce |  |  | 0
318 | Fourniture d'un bouton poussoir de sortie libre | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | ACA001
319 | Fourniture d'un parafoudre pour coaxiaux | Pièce |  |  | 0 |  |  | N-145VB
320 | Fourniture d'un parafoudre pour ligne téléphonique | Pièce |  |  | 0 |  |  | DLU-170
321 | Alimentation 460W pour serveur PROLIANT Common Slot Platinum | Pièce |  |  | 0 |  | HP | 5931188-B21
322 | Fourniture d'un boîtier de commande saillie 2 LED + interrupteur à clef | Pièce |  |  | 0 |  |  | RKS-2M
323 | Fourniture d'un boîtier de commande saillie 3 LED + interrupteur à clef | Pièce |  |  | 0 |  |  | HAD DISTRIBUTION 1030
324 | Fourniture d'un coup de poing anti-agression | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | HB191
325 | Fourniture d'un indicateur d'action lumineux | Pièce |  |  | 0 |  | Aritech | AI673
Equipements informatiques dédiés 3S
326 | Fourniture d'un disque dur 300Go 6G SAS 10K rpm SFF | Pièce |  |  | 0 |  | Fujitsu | S26361-F4005-L530
327 | Fourniture d'un disque dur 4To 6G SAS 7,2K rpm LFF | Pièce |  |  | 0 |  | Fujitsu | FTS:ETEN4HD-L
328 | Fourniture d'un disque dur 600Go 6G SAS 10K rpm SFF | Pièce |  |  | 0 |  | Fujitsu | S26361-F3204-L560
329 | Fourniture d'un disque dur 2To pour serveur de stockage IP iSCSI haute performance | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | DSA-EDTK-200A
330 | Fourniture d'un disque dur 3To pour serveur de stockage IP iSCSI haute performance | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | DSA-EDTK-300A
331 | Fourniture d'un disque dur 2To SATA 3,5" 300Mbits/s | Pièce |  |  | 0 |  | HP | 815631-B21
332 | Fourniture d'un disque dur 2To SATA pour enregistreur DIVAR | Pièce |  |  | 0 |  | Bosch | DVR-XS200-A
333 | Fourniture d'une webcam 1280x720 pixels autofocus sur port USB compatible Windows 7 | Pièce |  |  | 0 |  | HP | A5F64AA#ABB
334 | Fourniture d'une console FTF 17" + KVM switch 8 ports rackable 1U | Pièce |  |  | 0 |  | ATEN | CL1008
Licences
335 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO 1 port UBI com TCPIP avec app | Pièce | 1 |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-110
336 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO auto affichage d'image | Pièce | 2 |  | 0 |  | Autec | XMP -NT-133
337 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO compar images pour 1e station | Pièce | 3 |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-130
338 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO dongle extens fichier licence | Pièce | 4 |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-900-USB
339 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO ext. BdD AC/IC profil 8>illim | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-530 + XMP-NT-551
340 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO extens BdD AC +100 pers | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-501
341 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO extens BdD AC +1000 pers | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMT-NT-502
342 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO extens BdD IC +100 pers | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMT-NT-511
343 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO extens BdD IC +1000 pers | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMT-NT-512
344 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO extens par 1000 (> 1000 pts) | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-302
345 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO gest. points alarme ext 100 | Pièce | 5 |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-301
346 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO gest. points alarme ext 1000 | Pièce | 6 |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-302
347 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO opt. BdD AC/IC profils temp | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-535
348 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO option 3ports UBI TCP/UDP/IP | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-112
349 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO option base SQL | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-213
350 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO option génér. d'états évolués | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-548
351 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO option gestion de rondes | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-200
352 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO option gestion des visiteurs | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-537
353 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO option journal compar images | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-133
354 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO option person des badges | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-140
355 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO serv acc BdD AC 100/100/8 | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-500
356 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO serv acc BdD IC 100/100/8 | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-510
357 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO Serveur | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-000
358 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO station graph supp | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-153
359 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO station pr 1 sta tra no graph | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-010
360 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO superv graph 32vues pr 1e sta | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-150 + XMP-NT-151
361 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO Web server annonce de visite | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-537W
362 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO extension 15000>50000 badges PR K32 | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-K32SX-F10
363 | Fourniture d'une licence BABYLON IBO option 8 lecteurs | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-K32SX-F2
364 | Fourniture d'une licence supervision graph ext. 8 à 32 vues | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-151
365 | Fourniture d'une licence supervision graphique ext > 32 vues | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-152
366 | Fourniture d'une licence supervision graphique juqu'a 8 vues | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-150
367 | Mise à jour dongle système existant ( à partir de la version 6) | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-NT-900-LIC
368 | Fourniture d'une licence Genetec de basculement de répertoire | Pièce |  |  | 0 |  | Genetec | GSC-1FOD
369 | Fourniture d'une licence Genetec de connexion client au SDK AppVision | Pièce |  |  | 0 |  | Genetec | GSC-1SDK-PRYSM
370 | Fourniture d'une licence Genetec de connexion client au SDK Genetec | Pièce |  |  | 0 |  | Genetec | GSC-1SDK
371 | Fourniture d'une licence Genetec de connexion de basculement pour une caméra | Pièce |  |  | 0 |  | Genetec | GSC-Om-E-1FC
372 | Fourniture d'une licence Genetec de connexion fédérée à un répertoire | Pièce |  |  | 0 |  | Genetec | GSC-1SCFED
373 | Fourniture d'une licence Genetec de connexion pour une caméra | Pièce |  |  | 0 |  | Genetec | GSC-Om-E-1C
374 | Fourniture d'une licence Genetec de mise à jour vers Security Center 5,X | Pièce |  |  | 0 |  | Genetec | GSC-UPGRADE
375 | Fourniture d'une licence Genetec Omnicast Entreprise | Pièce |  |  | 0 |  | Genetec | GSC-Om-E
376 | Fourniture d'une licence Genetec Plan Manager pour 100 points | Pièce |  |  | 0 |  | Genetec | GSC-PM-STD-100
377 | Fourniture d'une licence Genetec Plan Manager pour 1000 points | Pièce |  |  | 0 |  | Genetec | GSC-PM-STD-10000
378 | Fourniture d'une licence Genetec Plan Manager pour 250 points | Pièce |  |  | 0 |  | Genetec | GSC-PM-STD-250
379 | Fourniture d'une licence Genetec Plan Manager pour 50 points | Pièce |  |  | 0 |  | Genetec | GSC-PM-STD-50
380 | Fourniture d'une licence Genetec Plan Manager pour 500 points | Pièce |  |  | 0 |  | Genetec | GSC-PM-STD-500
381 | Fourniture d'une licence Genetec pour connexion à Active Directory | Pièce |  |  | 0 |  | Genetec | GSC-1AD
382 | Fourniture d'une licence Genetec pour serveur de secours | Pièce |  |  | 0 |  | Genetec | GSC-StandbyServer
383 | Fourniture d'une licence interface graphique | Pièce |  |  | 0 |  | Siemens | SiPass ASE5300-GP
384 | Fourniture d'une licence extention + 1 poste de travail | Pièce |  |  | 0 |  | Siemens | SiPass ASE5100-WS
385 | Fourniture d'une licence extension + 1000 badges | Pièce |  |  | 0 |  | Siemens | SiPass ASE5100-BA
386 | Fourniture d'une licence extension + 8 portes | Pièce |  |  | 0 |  | Siemens | SiPass ASE5100-DO
387 | Fourniture d'une licence Gestion des Visiteurs | Pièce |  |  | 0 |  | Siemens | SiPass ASE5300-VM
388 | Fourniture d'une licence encodage MIFARE et enrollement | Pièce |  |  | 0 |  | Siemens | SiPass ASE5300-ME
389 | Fourniture d'une licence SiPass Integrated Edition 24 portes 1000 badges | Pièce |  |  | 0 |  | Siemens | SiPass ASL5000-SE
390 | Fourniture d'une licence messagerie interposte Winnet pour PC VUE - SV_NET. | Pièce |  |  | 0
391 | Fourniture d'une licence connexion 2 caméras pour K12 | Pièce |  |  | 0 |  | Autec | XMP-K12-F6
392 | Fourniture d'une licence PRYSM APPVISION | Pièce |  |  | 0 |  | Prysm | Appvision
Prestations
393 | Formation sur système 3S | Forfait 1/2 jour |  |  | 0
394 | Intervention de type A sur système 3S (dans un délai < 72h) | Forfait 1/2 jour |  |  | 0
395 | Intervention de type B sur système 3S (dans un délai < 2 semaines) | Forfait 1/2 jour |  |  | 0
396 | Intervention de type C sur système 3S (dans un délai < 4 semaines) | Forfait 1/2 jour |  |  | 0
397 | Installation, configuration, paramétrage, mise en service d'un système ou sous-système 3S | Forfait 1/2 jour |  |  | 0
398 | Prestation de veille technologique pour le MCS | Forfait annuel |  |  | 0
399 | Location de nacelle pour travaux en hauteur (avec chauffeur) | Forfait 1/2 jour |  |  | 0
400 | Rédaction d'un dossier de définition | Forfait |  |  | 0
401 | Rédaction d'un dossier d'homologation SSI | Forfait |  |  | 0
402 | Rédaction d'un dosser d'ergonomie | Forfait |  |  | 0
403 | Rédaction d'un dossier de réalisation | Forfait |  |  | 0
404 | Rédaction d'un plan de management | Forfait |  |  | 0
405 | Rédaction d'un dossier de qualification | Forfait |  |  | 0
406 | Rédaction d'un dossier de mise en production | Forfait |  |  | 0
|  | Montant Total HT en € |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  | 0
|  | Montant Total TTC |  |  | 0
1
2
3
Génerer Devis
Vide Quantités
Afiicher Tous
Affiche Util
Imprimer Devis
Note on D11: Indiquer la quantité Vendu