## A COMMANDER
Name | NOM
BOULONNERIE | VIS : M10X40
BOULONNERIE | VIS : M12X25
BOULONNERIE | VIS : M12X40
BOULONNERIE | VIS : M5x60
BOULONNERIE | VIS : M8X20
BOULONNERIE | VIS CRUSIFORME : M3X30
BOULONNERIE | VIS CRUSIFORME : M3X50
BOULONNERIE | SPIT : M12X50
BOULONNERIE | ECROU FREIN : M5
BOULONNERIE | ECROU CANELÉ : M5
BOULONNERIE | RONDELLE CONTACT : M4X10
FUSIBLES | FUSIBLES PERCUTEUR 125 A
FUSIBLES | FUSIBLES PERCUTEUR 32 A
FUSIBLES | FUSIBLES PERCUTEUR 40 A
ACCESSOIRESSECU | BOITE A GANTS
ACCESSOIRESSECU | GANTS CLASSE 3
ACCESSOIRESSECU | ECLAIRAGE DE SECOURS
ACCESSOIRESSECU | AFFICHES SOINS ELECTRISER
ACCESSOIRESHT | RONDELLE DE VERROUILLAGE HT/TRANSFO
COSSESJONCTIONS | COSSES CUIVRE : 35-12
COSSESJONCTIONS | COSSES CUIVRE : 50-12
COSSESJONCTIONS | COSSES CUIVRE : 95-12
COSSESJONCTIONS | COSSES CUIVRE : 120-12
COSSESJONCTIONS | COSSES CUIVRE : 25-6
COSSESJONCTIONS | COSSES CUIVRE : 70-12
COSSESJONCTIONS | COSSES ALUMINIUM : (NORME EDF) 95²
CABLES | CABLES (COURONNE) : 4G0,75
Tableau retourné par Power Query (complément gratuit à télécharger pour Excel 2013 - Nativement intégré à Excel depuis 2016)
Si la source (les différentes feuilles...), clic droit sur le tableau puis Actualiser pour rafraîchir les informations.
Il conviendrait d'avoir une convention de nommage des différents tableaux afin de sécuriser au mieux la requête. (Nom commencçant par un préfixe réservé. Ex "t_")
Le tableau fusible pourrait, par exemple, se nommer t_Fusibles

## BOULONNERIE
NOM | STOCK | STOCK MINI | A COMMANDER
VIS : M10X40 | 0 | 0.5 | 1
VIS : M12X25 | 0.25 | 0.5 | 1
VIS : M12X40 | 0.25 | 0.5 | 1
VIS : M5x60 | 0 | 0.5 | 1
VIS : M8X20 | 0 | 0.5 | 1
VIS : M10X30 canelé | 0.5 | 0.5
VIS : M12X90 mi-pas | 0.5 | 0.5
VIS : M6X20 canelé | 0.5 | 0.5
VIS : M8X20 canelé | 0.5 | 0.5
VIS : M8X30 bombé | 0.5 | 0.5
VIS : M10X12 | 1.5 | 1
VIS : M10X120 | 1 | 1
VIS : M10X20 | 1.5 | 1
VIS : M10X30 | 1.5 | 1
VIS : M10X35 mi-pas | 1 | 1
VIS : M10X50 | 1.5 | 1
VIS : M10X55 mi-pas | 3 | 1
VIS : M10X60 | 1.25 | 1
VIS : M10X70 | 2 | 1
VIS : M10X80 | 2 | 1
VIS : M12X100 mi-pas | 1 | 1
VIS : M12X20 | 1.25 | 1
VIS : M12X30 | 0.5 | 0.5
VIS : M12X60 | 1 | 1
VIS : M12X70 | 1 | 1
VIS : M12x80 | 1 | 1
VIS : M14X80 | 1 | 1
VIS : M3X60 | 1 | 1
VIS : M4X20 | 1 | 1
VIS : M4X25 | 0.5 | 0.5
VIS : M4X30 | 1 | 1
VIS : M4X40 | 0.75 | 0.5
VIS : M4X50 | 0.75 | 0.5
VIS : M5X20 | 0.75 | 0.5
VIS : M5X40 | 1 | 1
VIS : M5X50 | 1.5 | 1
VIS : M6X10 | 1 | 0.5
VIS : M6X16 | 0.5 | 0.5
VIS : M6X20 | 2.5 | 1
VIS : M6X30 | 3 | 1
VIS : M6X40 | 2.5 | 1
VIS : M6X40 mi-pas | 2 | 1
VIS : M6X50 | 1 | 1
VIS : M6X60 | 1 | 1
VIS : M8X16 | 2 | 1
VIS : M8X30 | 1 | 1
VIS : M8X30 canelé | 1 | 1
VIS : M8X40 | 1.5 | 1
VIS : M8X40 mi-pas | 1 | 1
VIS : M8X50 | 3 | 1
VIS : M8X60 | 1 | 1
VIS : M8X16 | 1 | 1
VIS : M8X30 | 1 | 1
VIS : M8X30 canelé | 1 | 1
VIS : M8X40 | 1.5 | 1
VIS : M8X40 mi-pas | 1 | 1
VIS : M8X50 | 3 | 1
VIS : M8X60 | 1 | 1
VIS CRUSIFORME : M3X30 | 0.25 | 0.5 | 1
VIS CRUSIFORME : M3X50 | 0 | 0.5 | 1
VIS AUTOFOREUSE : 3,9X15,9 | 0.1 | 0
VIS AUTOFOREUSE : 4,8X16 | 0.1 | 0
VIS AUTOFOREUSE : 4,8X21 | 0.1 | 0
VIS AUTOFOREUSE : 4,8X38 | 0.2 | 0
VIS AUTOFOREUSE : 6X70 | 2.5 | 0
VIS AUTOFOREUSE : 5,5X34 | 0.2 | 0
VIS AUTOFOREUSE : 5X25 | 0.5 | 0
VIS BOIS : 5X40 | 0 | 0
VIS BOIS : 5X50 | 0 | 0
VIS BOIS : 6X40 | 2 | 1
VIS BOIS : 6X50 | 1 | 1
VIS BOIS : 8X60 | 1 | 1
VIS : 5X30 | 4 | 1
SPIT : M12X60 | 1 | 1
SPIT : M8X55 | 1 | 1
SPIT : M8X90 | 1 | 1
SPIT : M12X50 | 0 | 0.5 | 1
SPIT : M10X120 | 0.5 | 0.5
SPIT : M6X20 | 0.5 | 0.5
SPIT : M8X70 | 0.5 | 0.5
SPIT : M10X15-21/90 | 1 | 0.5
SPIT : M12X15-20/110 | 1 | 0.5
SPIT : M8X10-19/75 | 1 | 0.5
VIS FENDU : 10X50 | 1 | 1
VIS FENDU : 8X16 | 0.75 | 0.5
VIS BTR : M10X80 | 0 | 0
VIS BTR : M12X60 | 0 | 0
ECROU FREIN : M5 | 0 | 1 | 1
ECROU FREIN : M4 | 0.5 | 0.5
ECROU FREIN : M6 | 0.5 | 0.5
ECROU FREIN : M8 | 1 | 0.5
ECROU CAGE : GRAND | 150 | 10
ECROU CAGE : MOYEN | 20 | 10
ECROU CAGE : PETIT | 40 | 10
ECROU CAGE : RESSORT | 75 | 10
ECROU : M10 | 1 | 1
ECROU : M12 | 3 | 0.5
ECROU : M14 | 0.5 | 0.5
ECROU : M5 | 1 | 0.5
ECROU : M4 | 1 | 0.5
ECROU : M6 | 8 | 0.5
ECROU : M8 | 9.5 | 0.5
ECROU CANELÉ : M5 | 0 | 0.5 | 1
ECROU CANELÉ : M10 | 0.75 | 0.5
ECROU CANELÉ : M4 | 0.5 | 0.5
BOULON : M12X100 | 1 | 0.25
BOULON : M12X50 | 2 | 0.25
BOULON : M12X60 | 1 | 0.25
BOULON : M8X16 | 2 | 0.25
GRIP : M10X40 | 0.5 | 0.5
GRIP : M6X30 | 0.75 | 0.5
GRIP : M8X30 | 0.75 | 0.5
RONDELLE : BI-METAL M6 | 20 | 0.5
RONDELLE CONTACT : M14X30 | 0.5 | 0.5
RONDELLE CONTACT : M5X12 | 2 | 0.5
RONDELLE CONTACT : M6X14 | 1.25 | 0.5
RONDELLE CONTACT : M4X10 | 0 | 0.5 | 1
RONDELLE CONTACT : M8X18 | 3 | 0.5
RONDELLE LARGE : M6 | 1 | 0.5
RONDELLE LARGE : M8 | 0 | 0
RONDELLE PLATES : M10 | 2.5 | 0
RONDELLE PLATES : M5 | 0.75 | 0.5
RONDELLE PLATES : M6 | 3 | 0.5
RONDELLE PLATES : M4
RONDELLE PLATES : M8 | 9 | 0.5
TIRFOND : 8X60 | 1 | 1
CHEVILLES : ¤6 | 1 | 1
CHEVILLES : ¤ 10 | 3 | 1
CHEVILLES : ¤ 12 | 2.75 | 1
CHEVILLES : ¤ 8 | 2 | 1
CHEVILLES A FRAPPER : 5X25 | 1 | 1
CHEVILLES A FRAPPER : 5X40 | 1 | 1
RIVET : 4X10 | 0.5 | 0.5
RIVET : 5X12 | 0.5 | 0.5
RALLONGE : M6 | 1.5 | 0.5
RALLONGE : M8 | 0.2 | 0.2

## FUSIBLES
NOM | STOCK | STOCK MINI | A COMMANDER
FUSIBLES PERCUTEUR 125 A | 0 | 1 | 1
FUSIBLES PERCUTEUR 32 A | 0 | 1 | 1
FUSIBLES PERCUTEUR 40 A | 0 | 1 | 1
FUSIBLES PERCUTEUR 100 A | 6 | 1
FUSIBLES PERCUTEUR 16 A | 12 | 1
FUSIBLES PERCUTEUR 31,5 A | 6 | 1
FUSIBLES PERCUTEUR 43 A | 8 | 3
FUSIBLES PERCUTEUR 50 A DYN | 12 | 1
FUSIBLES PERCUTEUR 6,3 A | 10 | 3
FUSIBLES PERCUTEUR 63 A | 9 | 3
FUSIBLES PERCUTEUR 80 A | 6 | 1
FUSIBLES ALIM ONDULEUR | 28 | 4

## ACCESSOIRES SÉCU
NOM | STOCK | STOCK MINI | A COMMANDER
BOITE A GANTS | 0 | 4 | 1
GANTS CLASSE 3 | 0 | 4 | 1
ECLAIRAGE DE SECOURS | 2 | 4 | 1
ALARMES SONORE ET LUMINEUSE | 3 | 2
GANTS CLASSE 0 | 4 | 2
PERCHE A CORPS | 3 | 2
PERCHE V.A.T | 2 | 2
TABOURET ISOLANT | 3 | 2
V.A.T | 2 | 2
AFFICHES CABLES ENTERRER | 5 | 1
AFFICHES DEFENSE D'AFFICHER | 9 | 4
AFFICHES DEFENSE D'ENTRER | 20 | 1
AFFICHES GAZ SF6 | 9 | 4
AFFICHES INSTRUCTION SECURITER | 8 | 4
AFFICHES INSTRUCTION GENERAL | 8 | 4
AFFICHES MANŒUVRE CELLULE | 11 | 4
AFFICHES PCB | 10 | 4
AFFICHES POSTE DE TRANSFORMATION | 3 | 2
AFFICHES TRIANGLE DANGER ELECTRIQUE | 13 | 4
AFFICHES TRIANGLE TERRE DES MASSES | 31 | 4
AFFICHES TRIANGLE TERRE DU NEUTRE | 29 | 4
AFFICHES SOINS ELECTRISER | 2 | 8 | 1
AUTOCOLLANT DANGER ELECTRIQUE (ROULEAU OU PLAQUE) | 4 | 0.5
DMCR | 6 | 2
BATTERIE : 14ah/12v (NOIR : 716-0639) | 0 | 0
BATTERIE : 24ah/12v (NOIR : 614-1961) | 0 | 0
BATTERIE : 24ah/12v (ROUGE : 597-857) | 0 | 0
BATTERIE : 7ah/12v (ROUGE : 597-835) | 5 | 4
BATTERIE : 7ah/12v (VERT : 613-854) | 6 | 4
BATTERIE : 9ah/12v (BLANC : S112/9SR) | 0 | 0
RESISTANCE CHAUFFANTE | 17 | 2

## PRODUIT ENTRETIENT
NOM | STOCK | STOCK MINI | A COMMANDER
AEROSOL PEINTURE RAL-VERT POUR TRANSFORMATEUR | 12 | 1
BIDON DÉGRAISSANT MECANIQUE [30L] | 1 | 0.25
BIDON DÉTERGENT [30L] | 1 | 0.25
BIDON HUILE NEUVE | 4 | 1
BOITE CHIFFON | 20 | 3
IBIOTECH GALVA | 10 | 1
IBIOTECH GRAISSE ADHESIVE | 4 | 3
MOBILGREASE 28 (GRAISSE) | 1 | 1
IBIOTECH GRAISSE SILICONE | 9 | 1
IBIOTECH GRAISSE LITHIUM | 4 | 1
MO LYDAL GRAISSE VASELINE | 2 | 2
IBIOTECH HUILE INCOLORE | 14 | 3
LOCTITE (SUPER GLUE) | 7 | 2
IBIOTECH MOUSSE | 12 | 3
IBIOTECH NETTOYANT CONTACT | 5 | 3
SILICA GEL (ASSECHEUR TR) | 6 | 2
IBIOTECH SOLVANT | 8 | 3
IBIOTECH SOUFLETTE | 10 | 3
SYS GLACE (LAVE GLACE) [30L] | 25 | 2
VERNIS D'ENTRETIENT | 30 | 10
BIDON NEUTRALEN V200 [L] | 2 | 0.5
TUBE D'ASPIRATION MÉTAL (6,900-514,0) | 3 | 2

## ACCESSOIRES HT
NOM | STOCK | STOCK MINI | A COMMANDER
SOCLES PASSE-BARRE : PETIT | 10 | 2
SOCLES PASSE-BARRE : GRAND | 10 | 2
SOCLES PASSE-BARRE : SPÉCIAUX | 4 | 2
VOYANT PRESENCE TENSION : BLANC | 20 | 6
VOYANT PRESENCE TENSION : BLANC VM6 | 57 | 6
VOYANT PRESENCE TENSION : M24+ | 0 | 0
VOYANT PRESENCE TENSION : MARRON (1G/1P) | 135 | 6
VOYANT PRESENCE TENSION : MARRON (2P) | 147 | 6
VOYANT PRESENCE TENSION : NOIR (1G/1P) | 100 | 6
VOYANT PRESENCE TENSION : NOIR (2G) | 1 | 0
VOYANT PRESENCE TENSION : NOIR (2P) | 55 | 6
VOYANT PRESENCE TENSION : SCHNEIDER | 8 | 4
VOYANT PRESENCE TENSION : 6 BROCHE | 4 | 0
VOYANT PRESENCE TENSION : ABB | 0 | 0
EXTREMITER HTA : CSE 95/50² | 5 | 2
EXTREMITER HTA : CSD 50/95² | 5 | 2
EXTREMITER HTA : EUIC | 4 | 2
TOR TCP 1000/5A | 1 | 1
TOR TCP 2000/5A | 1 | 1
RONDELLE DE VERROUILLAGE HT/TRANSFO | 0 | 6 | 1

## COSSES-JONCTIONS
NOM | STOCK | STOCK MINI | A COMMANDER
COSSES CUIVRE : 35-12 | 2 | 3 | 1
COSSES CUIVRE : 50-12 | 2 | 3 | 1
COSSES CUIVRE : 95-12 | 2 | 3 | 1
COSSES CUIVRE : 120-12 | 0 | 0.5 | 1
COSSES CUIVRE : 25-6 | 0 | 0.5 | 1
COSSES CUIVRE : 70-12 | 0 | 0.5 | 1
COSSES CUIVRE : 25-12 | 1 | 0.5
COSSES CUIVRE : 10-8 | 80 | 3
COSSES CUIVRE : 120-10 | 70 | 3
COSSES CUIVRE : 150-12 | 20 | 3
COSSES CUIVRE : 150-14 | 3 | 3
COSSES CUIVRE : 16-6 | 40 | 3
COSSES CUIVRE : 16-8 | 210 | 3
COSSES CUIVRE : 185-10 | 24 | 3
COSSES CUIVRE : 185-12 | 41 | 3
COSSES CUIVRE : 240-12 | 12 | 3
COSSES CUIVRE : 25-8 | 85 | 3
COSSES CUIVRE : 300-14 | 7 | 3
COSSES CUIVRE : 35-10 | 30 | 3
COSSES CUIVRE : 35-8 | 63 | 3
COSSES CUIVRE : 50-10 | 50 | 3
COSSES CUIVRE : 50-8 | 40 | 3
COSSES CUIVRE : 6-8 | 185 | 3
COSSES CUIVRE : 70-10 | 85 | 3
COSSES CUIVRE : 70-8 | 50 | 3
COSSES CUIVRE : 95-10 | 4 | 3
COSSES ALUMINIUM : 120-10 (ICAU120) | 4 | 3
COSSES ALUMINIUM : 150 (ICAU150) | 12 | 3
COSSES ALUMINIUM : 150 (XCX150C2AU150) | 3 | 3
COSSES ALUMINIUM : 185-12 (ICAU185) | 34 | 3
COSSES ALUMINIUM : 240-12 | 22 | 3
COSSES ALUMINIUM : 300-10 (ICAU300) | 6 | 3
COSSES ALUMINIUM : 300-14 | 6 | 3
COSSES ALUMINIUM : 35-8 | 15 | 3
COSSES ALUMINIUM : 50-12 | 15 | 3
COSSES ALUMINIUM : 50-8 | 18 | 3
COSSES ALUMINIUM : 70-10 | 6 | 3
COSSES ALUMINIUM : 95-10 (ICAU95) | 10 | 3
COSSES ALUMINIUM : 95-12 (ICAU95) | 9 | 3
COSSES ALUMINIUM : (NORME EDF) 95² | 1 | 4 | 1
COSSES ALUMINIUM : 150 (XD850C1A50) | 9 | 3
MANCHONS : 70² | 11 | 3
JONCTION ALU 70² RJ1A70 | 1 | 1
JONCTION : 10 | 82 | 3
JONCTION : 120 | 3 | 3
JONCTION : 16 | 121 | 3
JONCTION : 185 | 10 | 3
JONCTION : 240 | 10 | 3
JONCTION : 25 | 41 | 3
JONCTION : 35 | 39 | 3
JONCTION : 50 | 50 | 3
JONCTION : 6 | 56 | 3
JONCTION : 70 | 51 | 3
JONCTION : 95 | 25 | 3

## CABLES
NOM | STOCK | STOCK MINI | A COMMANDER
CABLES (METRE) : 10G1,5 | 7 | 0
CABLES (METRE) : 12G0,75 | 7 | 0
CABLES (METRE) : 1G1,5 BLEU | 200 | 0
CABLES (METRE) : 1G1,5 NOIR | 200 | 0
CABLES (METRE) : 1G1,5 VERT/JAUNE | 50 | 0
CABLES (METRE) : 1G10 VERT/JAUNE | 70 | 0
CABLES (METRE) : 1G10 BRUN | 0 | 0
CABLES (METRE) : 1G10 GRIS | 0 | 0
CABLES (METRE) : 1G10 SIF/POL | 10 | 0
CABLES (METRE) : 1G16 VERT/JAUNE | 50 | 0
CABLES (METRE) : 1G16 SIF/POL | 10 | 0
CABLES (METRE) : 1G2,5 BLEU FONCÉ | 150 | 0
CABLES (METRE) : 1G2,5 NOIR | 100 | 0
CABLES (METRE) : 1G25 | 10 | 0
CABLES (METRE) : 1G35 RIGIDE | 15 | 0
CABLES (METRE) : 1G35 SIF/POL | 8 | 0
CABLES (METRE) : 1G35 SOUPLE | 5 | 0
CABLES (METRE) : 1G50 SIF/POL | 10 | 0
CABLES (METRE) : 1G6 BLEU | 200 | 0
CABLES (METRE) : 1G6 SIF/POL | 6 | 0
CABLES (METRE) : 1G70 SIF/POL | 10 | 0
CABLES (METRE) : 1G95 | 20 | 0
CABLES (METRE) : 1G95 SIF/POL | 15 | 0
CABLES (METRE) : 1X1 BRUN | 20 | 0
CABLES (METRE) : 1X120 RIGIDE | 15 | 0
CABLES (METRE) : 1X120 SOUPLE | 3 | 0
CABLES (METRE) : 1X150 ALUMINIUM | 40 | 0
CABLES (METRE) : 1X150 SOUPLE | 10 | 0
CABLES (METRE) : 1X185 SOUPLE | 0 | 0
CABLES (METRE) : 1X240 SIF/POL | 20 | 0
CABLES (METRE) : 1X240 SOUPLE | 4 | 0
CABLES (METRE) : 1X300 | 0 | 0
CABLES (METRE) : 2G1,5 SOUPLE | 10 | 0
CABLES (METRE) : 3G1 VERT/JAUNE/NOIR | 5 | 0
CABLES (METRE) : 3G1 VERT/JAUNE/ROUGE/BLEU | 2 | 0
CABLES (METRE) : 3G1,5 RIGIDE | 135 | 0.5
CABLES (METRE) : 3G1,5 SOUPLE | 7 | 0.5
CABLES (METRE) : 3G2,5 RIGIDE | 44 | 0.5
CABLES (METRE) : 3G2,5 SOUPLE | 30 | 0.5
CABLES (METRE) : 3G4 | 50 | 0
CABLES (METRE) : 3G6 | 12 | 0
CABLES (METRE) : 4G1,5 RIGIDE | 12 | 0
CABLES (METRE) : 4G25 | 10 | 0.5
CABLES (METRE) : 4G35 | 2 | 0
CABLES (METRE) : 4G4 | 10 | 0
CABLES (METRE) : 4G4 ENEDIS | 10 | 5
CABLES (METRE) : 4G50 | 2 | 0
CABLES (METRE) : 4G6 | 10 | 0
CABLES (METRE) : 4G6 ENEDIS | 10 | 5
CABLES (METRE) : 4G95 ALUMINUM | 24 | 0
CABLES (METRE) : 4X1 | 0 | 0
CABLES (METRE) : 4X120 | 16 | 0
CABLES (METRE) : 5G1,5 RIGIDE | 50 | 0.5
CABLES (METRE) : 5G10 | 20 | 0
CABLES (METRE) : 5G2,5 RIGIDE | 30 | 0
CABLES (METRE) : 5G25 | 20 | 0
CABLES (METRE) : 5G35 | 15 | 0
CABLES (METRE) : 5G50 | 25 | 0
CABLES (METRE) : 5G6 | 21 | 0
CABLES (METRE) : 5G70 | 20 | 0
CABLES (METRE) : 7G1,5 | 40 | 5
CABLES (METRE) : HTA 95² ALU TORSADER 3PHASE POPY | 5 | 0
CABLES (METRE) : HTA 95² ALU TORSADER 3PHASE NIKOL | 5 | 0
CABLETTE DE TERRE (METRE) : 50² | 15 | 1
CABLETTE DE TERRE (METRE) : 25² | 30 | 0.5
CABLES (COURONNE) : 4G0,75 | 0 | 1 | 1
CABLES (METRE) : 4G10 | 0 | 0
CABLES (METRE) : 2X0,34 | 36 | 0
CABLES (METRE) : 3G0,75 | 10 | 0.5
CABLES (METRE) : 6X0,34 | 5 | 0
CABLES (METRE) : 5G1 | 20 | 0

## GAINE THERMO
NOM | STOCK | STOCK MINI | A COMMANDER
GAINE THERMO : 12,7-6,4 BLEU | 6 | 2
GAINE THERMO : 12,7-6,4 NOIR | 2 | 2
GAINE THERMO : 120-40 NOIR | 5 | 2
GAINE THERMO : 19-6 NOIR | 2 | 2
GAINE THERMO : 25,4-12,7 BLEU | 7 | 2
GAINE THERMO : 38-12 NOIR | 6 | 2
GAINE THERMO 38-19 BLEU | 7 | 2
GAINE THERMO : 38-19 VERT/JAUNE | 2 | 2
GAINE THERMO : 50-18 NOIR | 9 | 2
GAINE THERMO : 70-26 NOIR | 12 | 2
GAINE THERMO : 90-36 NOIR | 4 | 2

## ÉLEC-DIVERS
NOM | STOCK | STOCK MINI | A COMMANDER
CHATERTON : BLANC | 9 | 2
CHATERTON : BLEU | 5 | 2
CHATERTON : GRIS | 5 | 2
CHATERTON : JAUNE | 2 | 2
CHATERTON : MARRON | 3 | 2
CHATERTON : NEUTRE | 9 | 2
CHATERTON : NOIR | 7 | 2
CHATERTON : ROUGE | 3 | 2
CHATERTON : TERRE | 4 | 2
CHATERTON : L1 | 4 | 2
CHATERTON : L2 | 8 | 2
CHATERTON : L3 | 6 | 2
CHATERTON : VERT | 3 | 2
BOBINE : MN 220 VOLTS | 5 | 1
BOBINE : MX 230 VOLTS | 7 | 1
BOBINE : MX 24 VOLTS | 9 | 1
BOBINE : MX 48 VOLTS | 10 | 1
BOITE DE DÉRIVATION : 105x105x55mm | 10 | 2
BORNIER ENTRELEC UF60 P 5mm-2,5mm | 30 | 5
BORNIER ENTRELEC WAGO 0,25x2,5mm | 50 | 5
BRIQUE COUPE-FEU HILTI | 9 | 2
BROSSE DE SOL | 4 | 2
BROSSE RADIATEUR | 3 | 2
BUSE OREILLE 0 : ¤ 13 | 10 | 1
BUSE OREILLE 1 : ¤ 12 | 31 | 1
BUSE OREILLE 1 : ¤ 7 | 78 | 1
BUSE OREILLE 1 : ¤ 8 | 62 | 1
BUSE OREILLE 2 : ¤ 10 | 100 | 1
BUSE OREILLE 2 : ¤ 11 | 35 | 1
BUSE OREILLE 2 : ¤ 12 | 80 | 1
BUSE OREILLE 2 : ¤ 7 | 75 | 1
BUSE OREILLE 2 : ¤ 8 | 31 | 1
BUSE OREILLE 2 : ¤ 9 | 18 | 1
BUSE CELLULE GUERIN | 32 | 1
COLSON : 262x9 (BOITE DE 100) | 2 | 1
COLSON : 357x9 (BOITE DE 100) | 2 | 1
COLSON : 370x9 (BOITE DE 50) | 0.5 | 0
COMMANDE D'ACROCHAGE : GROSSE ENTRETOISE | 15 | 4
COMMANDE D'ACROCHAGE : PETITE ENTRETOISE | 40 | 4
COMMANDE D'ACROCHAGE : SUPPORT | 15 | 4
COMMANDE D'ACROCHAGE : SUPPORT REGLEUR | 14 | 4
COMMANDE D'ACROCHAGE : VIS DE BUTÉE | 17 | 4
CONDENSATEUR : 10 ùF | 2 | 0
CONDENSATEUR : 4 ùF | 2 | 0
CONDENSATEUR : 6 ùF | 2 | 0
CONDENSATEUR : 8 Ùf | 1 | 0
DOMINO 10² (BOITE DE 100) | 0 | 0
DOMINO 2,5² (BOITE DE 100) | 1 | 1
DOMINO 6² (BOITE DE 100) | 1 | 1
FILTRE (6,904-367,0) | 4 | 1
PINCEAU D'ASPIRATION | 3 | 1
PINCEAU RADIATEUR | 3 | 1
POT COLSON | 5 | 2
PRESSE ETOUPE : ¤ 10 | 19 | 2
PRESSE ETOUPE : ¤ 13,5 | 25 | 2
PRESSE ETOUPE : ¤ 16 | 37 | 2
PRESSE ETOUPE : ¤ 21 | 20 | 2
PRESSE ETOUPE : ¤ 25 | 10 | 2
PRESSE ETOUPE : ¤ 32 | 10 | 2
PRESSE ETOUPE : ¤ 40 | 14 | 2
PRESSE ETOUPE : ¤ 47 | 7 | 2
PRESSE ETOUPE : ¤ 50 | 2 | 2
SCOTCH ORANGE CHANTIER | 36 | 2
SUCEUR DE FENTE | 3 | 3
THERMOMETRE : 160°-199° | 1 | 1
THERMOMETRE : 37°-65° | 1 | 1
THERMOMETRE : 71°-110° | 1 | 1
THERMOMETRE : 116°-154° | 1 | 1
JOINT PLAT (METRE) : 4X120 | 40 | 2
JOINT PLAT (METRE) : 4X160 | 8 | 2
JOINT PLAT (METRE) : 6X160 | 2 | 2
JOINT PLAT (METRE) : 6X40 | 20 | 2
JOINT PLAT (METRE) : 6X60 | 2 | 2
JOINT PLAT (METRE) : 8X80 | 10 | 2
JOINT PLAT (METRE) : 4X40 | 41 | 2
CUIVRE PERFORÉ : 1750x100x5 | 2 | 2
CUIVRE PERFORÉ : 1750x50x5 | 12 | 2
LAME SCIE-SABRE : BOIS | 1 | 1
LAME SCIE-SABRE : METAL | 1 | 1
WAGO : 2x4mm² | 1 | 1
WAGO : 3x4mm² | 1 | 1
SCOTCH TRÉSSÉ | 17 | 1
SCOTCH DOUBLE FACE (TESA) | 2 | 1

## CHEMIN CABLE ETC
NOM | STOCK | STOCK MINI | A COMMANDER
TIGE FILTÉ : M10 | 20 | 2
TIGE FILTÉ : M6 | 48 | 2
TIGE FILTÉ : M8 | 32 | 2
EQUERRE GALVA | 16 | 0
INSERT TIGE FILTÉ : M10 | 150 | 0
INSERT TIGE FILTÉ : M6 | 200 | 0
INSERT TIGE FILTÉ : M8 | 200 | 0
INSERT M8 | 20 | 10
PIED GALVA | 12 | 2
SUPPORT CABLETTE DE TERRE | 14 | 2
SUPPORT CHEMIN DE CABLE | 40 | 10