## TAC
HALL 1 | [14 empty] | HALL 2
|  |  |  | 246 |  | 253 |  |  | 214 |  |  |  | 2 | 216 | 245 |  |  | 244 | 248
|  |  |  | 180 |  |  |  | 184 |  |  |  |  | 197 | 170 |  | 257
|  |  |  | 21 |  | 79 |  | 14 |  | 201 |  |  | 54 | 213
|  |  |  | 50 |  | 83 |  |  | 193 |  |  |  | 218 | 215 | 262
|  |  |  | 58 |  | 51 |  | 77 |  | 255 |  |  | 56 | [5 empty] | E50 | E51
267 |  | 264 | 265
[5 empty] | 254 | 27 | 55 |  | 158 | 159 |  |  | 259 |  | E64
[7 empty] | 73 | [7 empty] | 258 |  |  | E68 | E52
[7 empty] | 150 | [10 empty] | E54 | E56
|  |  | 256 | [15 empty] | E60
[15 empty] | 263 |  |  | E48 | 252
[7 empty] | E32 |  | E18 |  | E25 | 242 |  | F2 | 251 M3
[7 empty] | 161 |  | K35 |  | E26 |  |  | F3 | 251 M1 |  |  | E67
[7 empty] | E63 |  | E8 |  | K48 | E49 |  | E65 | E55 |  |  | F1
[7 empty] | E66 |  | E10
|  |  |  | K33 |  |  |  |  | E16 |  | K39 | K44
|  |  |  | E34 |  |  | E61 |  | E5 |  | E62 | E2 |  | E59 |  |  |  | E14 | E53
[7 empty] | E33 |  | E9 |  | K51 | Ai8 |  | E58 | E28 |  |  |  | 250
|  |  |  | E35 |  |  | K49 |  | K29 |  | K50 |  |  | E57 | E27 |  |  | K31
[12 empty] | SAS Hall 1 |  |  |  |  | SAS Hall 2
AP-120093

## 1er onglet
AP-120093
Nom onglet | Valeur
TAC 262-1 | 262
TAC 259-1
TAC 262-1 (2) | 262

## TAC 262-1
Table d'autocontrôle : |  | TAC | 262 | - 1 | 1 - Dynamomètre |  | AP-120093 |  |  |  | 2 - Débitmètre Solex |  | AP81 |  |  | 3 - Gicleur de tête |  | X5 ??? |  |  | 4 - |  | … |  |  | 5 - |  | … |  |  | 6 - |  | … |  |  | 7 - |  | … |  |  | 8 - |  | … |  |  | 9 - |  | … |  |  | 10 - |  | …
[5 empty] | Périodicité : |  | 24 mois | Vérification Externe Direct (type COFRAC) |  |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ...
Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point
| 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3
Fréquence d'utilisation | Occasionnellement | 1 fois / jour | Plusieurs fois / jour | En permanence | Fréquence d'utilisation |  | x |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation
Lieu d'utilisation | / | Métrologie Laboratoire | Bureaux Local spécifique | Maintenance UP | Lieu d'utilisation |  |  | x |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation
Risque d'usure | Aucun | Faible | Moyen | Importante | Risque d'usure |  |  | x |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure
Conséquence d'une mesure erronée | Aucune | Faible Ctrl IPC hors validation | Importante Ctrl de validation | Très importante Contrôle libératoire | Conséquence d'une mesure erronée |  | x |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée
Type de contrôle | Surveillance Entretien | Vérification Interne | Vérification Externe Indirect | Vérification Externe Direct (type COFRAC) | Type de contrôle |  |  |  | x |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle
[7 empty] | 2 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Tableau A : | 6 | point(s) |  |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s)
[5 empty] | Historique des données d'étalonnage | [5 empty] | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage
[5 empty] | Critères B |  |  |  | Point |  | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point
[5 empty] | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications | [5 empty] | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications
[5 empty] | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  | x | -1 | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications
[5 empty] | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications | [5 empty] | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications
[5 empty] | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) | [5 empty] | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute)
[5 empty] | Un des résultats est en dehors des spécifications | [5 empty] | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications
[5 empty] | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications | [5 empty] | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications
[5 empty] | Tableau B : | -1 | point(s) |  |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s)
[5 empty] | Tableaux A et B : | 5 | point(s) |  |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s)

## TAC 259-1
Table d'autocontrôle : |  | TAC | 259 | - 1 | 1 - Comparateur |  | ME-12010015 |  |  | 2 - Comparateur |  | AP-21110500 |  |  | 3 - Dynamomètre |  | AP-T14852 |  |  | 4 - Réglet |  | AP-1900005 |  |  | 5 - Contrôleur de spray |  | … |  |  | 6 - |  | … |  |  | 7 - |  | … |  |  | 8 - |  | … |  |  | 9 - |  | … |  |  | 10 - |  | …
[5 empty] | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ...
Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point
| 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3
Fréquence d'utilisation | Occasionnellement | 1 fois / jour | Plusieurs fois / jour | En permanence | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation
Lieu d'utilisation | / | Métrologie Laboratoire | Bureaux Local spécifique | Maintenance UP | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation
Risque d'usure | Aucun | Faible | Moyen | Importante | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure
Conséquence d'une mesure erronée | Aucune | Faible Ctrl IPC hors validation | Importante Ctrl de validation | Très importante Contrôle libératoire | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée
Type de contrôle | Surveillance Entretien | Vérification Interne | Vérification Externe Indirect | Vérification Externe Direct (type COFRAC) | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s)
[5 empty] | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage
[5 empty] | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point
[5 empty] | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications
[5 empty] | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications
[5 empty] | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications
[5 empty] | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute)
[5 empty] | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications
[5 empty] | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications
[5 empty] | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s)
[5 empty] | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s)

## TAC 262-1 (2)
Table d'autocontrôle : |  | TAC | 262 | - 1 | 1 - Dynamomètre |  | AP-120093 |  |  |  | 2 - Débitmètre Solex |  | AP81 |  |  | 3 - Gicleur de tête |  | X5 ??? |  |  | 4 - |  | … |  |  | 5 - |  | … |  |  | 6 - |  | … |  |  | 7 - |  | … |  |  | 8 - |  | … |  |  | 9 - |  | … |  |  | 10 - |  | …
[5 empty] | Périodicité : |  | 24 mois | Vérification Externe Direct (type COFRAC) |  |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ... |  | Périodicité : |  | ... mois | ...
Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point |  |  |  | Critères (X) | Point
| 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3
Fréquence d'utilisation | Occasionnellement | 1 fois / jour | Plusieurs fois / jour | En permanence | Fréquence d'utilisation |  | x |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation |  |  |  |  | Fréquence d'utilisation
Lieu d'utilisation | / | Métrologie Laboratoire | Bureaux Local spécifique | Maintenance UP | Lieu d'utilisation |  |  | x |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation |  |  |  |  | Lieu d'utilisation
Risque d'usure | Aucun | Faible | Moyen | Importante | Risque d'usure |  |  | x |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure |  |  |  |  | Risque d'usure
Conséquence d'une mesure erronée | Aucune | Faible Ctrl IPC hors validation | Importante Ctrl de validation | Très importante Contrôle libératoire | Conséquence d'une mesure erronée |  | x |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée |  |  |  |  | Conséquence d'une mesure erronée
Type de contrôle | Surveillance Entretien | Vérification Interne | Vérification Externe Indirect | Vérification Externe Direct (type COFRAC) | Type de contrôle |  |  |  | x |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle |  |  |  |  | Type de contrôle
[7 empty] | 2 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Tableau A : | 6 | point(s) |  |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s) |  |  | Tableau A : | 0 | point(s)
[5 empty] | Historique des données d'étalonnage | [5 empty] | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage |  |  |  |  | Historique des données d'étalonnage
[5 empty] | Critères B |  |  |  | Point |  | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point | Critères B |  |  |  | Point
[5 empty] | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications | [5 empty] | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 3 derniers étalonnages sont dans les spécifications
[5 empty] | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  | x | -1 | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure des 2 derniers étalonnages sont dans les spécifications
[5 empty] | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications | [5 empty] | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications |  |  |  |  | Les résultats de mesure du dernier étalonnage sont dans les spécifications
[5 empty] | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) | [5 empty] | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute) |  |  |  |  | Les résultats de mesure sont à la limite des spécifications (zone de doute)
[5 empty] | Un des résultats est en dehors des spécifications | [5 empty] | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications |  |  |  |  | Un des résultats est en dehors des spécifications
[5 empty] | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications | [5 empty] | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications |  |  |  |  | Plusieurs résultats sont en dehors des spécifications
[5 empty] | Tableau B : | -1 | point(s) |  |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s) |  |  | Tableau B : | 0 | point(s)
[5 empty] | Tableaux A et B : | 5 | point(s) |  |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s) |  |  | Tableaux A et B : | 0 | point(s)

## Données
Tableau des périodicités par rapport aux points critères A et B
Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Mois | 48 mois | 42 mois | 36 mois | 30 mois | 24 mois | 18 mois | 12 mois | 9 mois | 6 mois | 4 mois | 3 mois | 2 mois | 1 mois