## Articles d'inventaire
INVENTAIRE - LISTE DES ARTICLES
VALEUR TOTALE DE L'INVENTAIRE
0
ARTICLE |  |  | QUANTITÉ / VALEUR | [5 empty] | Consommation d'article
N° ARTICLE | DESCRIPTION | MARQUE CHAUDIERE | STOCK ENTREPÔT | STOCK VEHICULE ANTOINE | STOCK VEHICULE ASHOT | STOCK VEHICULE DAVID | QUANTITE TOTALE EN STOCK | VALEUR DE L'ARTICLE | ARTICLE CONSOMME | ARTICLE COMMANDE | STOCK FINAL | VALEUR TOTALE
120888 | Interupteur bipolair marche/arrêt | De Dietrich |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
706218 | Soupape de sécurité 3 bar à clipser | De Dietrich |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
709266 | Manomètre élec Huba 505 | De Dietrich |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
7600485 | Tube Siphon | De Dietrich |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
S100797 | Soupape de sécurité 3 bars | De Dietrich |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
S59132 | Moteur vanne 3 voies | De Dietrich |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
S59596 | Joint plaque foyere (x10) | De Dietrich |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 0
S62105 | Joint electrode | De Dietrich |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 0
S62733 | Manomètre 0-4 bar | De Dietrich |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
S62743 | Electrode + ionisation | De Dietrich |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
S62749 | Siphon + tube | De Dietrich |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA40048 | Soupape MF 15x21 equerre | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA40049 | Thermocouple | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA40076 | Sécurité surchauffe | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA40121 | purgeur automatique | Frisquet |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | 0
F3AA40136 | Bobine electrovanne | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA40159 | Bobine electrovanne | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA40275 | Détecteur d'anomalie fumée | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA40278 | Voyant vert | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA40515 | Ctn à clipser | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA40516 | ctn à visser | Frisquet |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
F3AA40523 | Interrupteur unipolaire | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA40524 | Moteur vanne 4 voies | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA40552 | Electrode + Ionisation | Frisquet |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 0
F3AA40658 | Bobine electrovanne modulante | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA40659 | Bobine vanne auto zéro | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA40661 | Capteur d'air | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA40790 | Robinet de vidange | Frisquet |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
F3AA40848 | Transformateur d'allumage | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA40851 | Pochette de joints | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA40852 | Joint de couronne | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA40853 | Joint de bruleur | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA40944 | Electrode allumage + ionisation | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA40945 | Joint de couvercle | Frisquet |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | 0
F3AA40950 | Joint de brûleur | Frisquet |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
F3AA40959 | Ctn fumée à visser | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA40987 | Lot joint siphon | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA41015 | Air monostat | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA41132 | Electrode + Ionisation | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA41135 | Joint de couvercle | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA41207 | Condensateur | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA41212 | Lot de fusible | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA41213 | Lot de fusible | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA41248 | Lot de joint electrode | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA41382 | Bille siphon | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA41510 | Condensateur | Frisquet |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
F3AA41579 | Filtre bloc gaz | Frisquet |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 0
7316262 | Soupape de sécurité 3 bars | Viessmann |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
7427232 | Sonde de température extérieure | Viessmann |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
7819825 | Sonde de température avec NTC | Viessmann |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
7819967 | Sonde de température | Viessmann |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
7819971 | Purgeur d'air automatique | Viessmann |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
7826504 | Electrode d'allumage | Viessmann |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
7826515 | Electrode d'allumage | Viessmann |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7826516 | Electrode d'allumage | Viessmann |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | 0
7826529 | Joint radial ventilateur | Viessmann |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7826809 | Manomètre 0-4 bar | Viessmann |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
7827933 | Joint profilé échangeur à plaque | Viessmann |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
7828718 | Electrode d'allumage et d'ionisation | Viessmann |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 0
7831305 | Electrode + ionisation | Viessmann |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
7834233 | Electrode d'ionisation | Viessmann |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
7834234 | Electrode d'ionisation | Viessmann |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | 0
7836177 | Joint brûleur | Viessmann |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
7836777 | Câble d'ionisation et d'allumage | Viessmann |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
7838979 | Bobine T80 pour electrovanne | Viessmann |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
7839451 | Electrode d'ionisation | Viessmann |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7839971 | Bloc d'electrode d'allumage | Viessmann |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
7840346 | Spatule de rechange | Viessmann |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 0
7840346 | Spatule de rechange | Viessmann |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
7842396 | Vanne gaz | Viessmann |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
7858539 | Bobine T85 plus | Viessmann |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
S100796 | Soupape de sécurité 7 bar | Viessmann |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
Gicleur 1 | 0,32/80° H Bouchon bleu | Danfoss |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
Gicleur 2 | 0,40/80° H Bouchon Bleu | Danfoss |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
Gicleur 3 | 0,40/60° HF Bouchon jaune | Fluidics |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
Gicleur 4 | 0,45/45° HF Bouchon Jaune | Fluidics |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
Gicleur 5 | 0,50/45° HF Bouchon jaune | Fluidics |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
Gicleur 6 | 0,60/45° HF Bouchon jaune | Fluidics |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
Gicleur 7 | 0,40/45° ST Bouchon orange | Steinen |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 0
Gicleur 8 | 0,40/60° ST Bouchon orange | Steinen |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
Gicleur 9 | 0,45/60° ST Bouchon orange | Steinen |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 0
Gicleur 10 | 0,50/45° ST Bouchon orange | Steinen |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
Gicleur 11 | 0,50/60° ST Bouchon orange | Steinen |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
Gicleur 12 | 0,60/45° ST Bouchon orange | Steinen |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
Gicleur 13 | 0,60/60° ST Bouchon orange | Steinen |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 0 | 0
Gicleur 14 | 0,65/45° ST Bouchon orange | Steinen |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
Gicleur 15 | 0,75/45° ST Bouchon orange | Steinen |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 0
Gicleur 16 | 0,75/60° ST Bouchon orange | Steinen |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
Gicleur 17 | 0,85/45° ST Bouchon orange | Steinen |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
Gicleur 18 | 0,85/60° ST Bouchon orange | Steinen |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
Gicleur 19 | 0,40/80° S Bouchon rouge | Danfoss |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
Gicleur 20 | 0,50/45° S Bouchon rouge | Danfoss |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
Gicleur 21 | 0,50/60° S Bouchon rouge | Danfoss |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 0
Gicleur 22 | 0,50/80° S Bouchon rouge | Danfoss |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
Gicleur 23 | 0,60/45° S Bouchon rouge | Danfoss |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
Gicleur 24 | 0,60/60° S Bouchon rouge | Danfoss |  |  |  | 5 | 5 |  | 1 |  | 4 | 0
Gicleur 25 | 0,65/45° S Bouchon rouge | Danfoss |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
Gicleur 26 | 0,65/60° S Bouchon rouge | Danfoss |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
Gicleur 27 | 0,75/45° S Bouchon rouge | Danfoss |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 0
Gicleur 28 | 0,75/60° S Bouchon rouge | Danfoss |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
Gicleur 29 | 0,85/45° S Bouchon rouge | Danfoss |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
Gicleur 30 | 0,85/60° S Bouchon rouge | Danfoss |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
Gicleur 31 | 0,40/80° S Bouchon vert | Danfoss |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
Gicleur 32 | 0,50 Gph 80° H LE-V Viessmann | Danfoss |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
Gicleur 33 | 0,50 Gph 80° S LE Viessmann | Danfoss |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
Gicleur 34 | 0,60/80° S Bouchon vert | Danfoss |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 0
Gicleur 35 | 1,00/80° S Bouchon vert | Danfoss |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
Gicleur 36 | 1,10/80° S Bouchon vert | Danfoss |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
Gicleur 37 | 0,40/60° SF Bouchon noir | Fluidics |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
Gicleur 38 | 0,45/45° SF Bouchon noir | Fluidics |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
Gicleur 39 | 0,50/45° SF Bouchon noir | Fluidics |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 0
Gicleur 40 | 0,60/60° SF Bouchon noir | Fluidics |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0
Gicleur 41 | 0,65/45° SF Bouchon noir | Fluidics |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
Gicleur 42 | 0,65/60° SF Bouchon noir | Fluidics |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0

## Bon de sortie
BONS DE SORTIE
Consommation d'article
Client | Date | Intervenant | N° ARTICLE | DESCRIPTION | MARQUE CHAUDIERE | EMPLACEMENT DE L'ARTICLE | QUANTITE SORTIE
Jousset | 2025-02-04 | David | Gicleur 13 | 0,60/60° ST Bouchon orange | Steinen | Véhicule David | 1
Jardin | 2025-02-10 | David | F3AA40945 | Joint de couvercle | Frisquet | Véhicule David | 1
Kegreisz | 2025-02-11 | David | Gicleur 24 | 0,60/60° S Bouchon rouge | Danfoss | Véhicule David | 1
Harfaoui | 2025-02-14 | David | Gicleur 13 | 0,60/60° ST Bouchon orange | Steinen | Véhicule David | 1
Krawczyk | 2025-03-03 | David | Gicleur 32 | 0,50 Gph 80° H LE-V Viessmann | Danfoss | Véhicule David | 1
Butel | 2025-03-05 | David | F3AA40121 | purgeur automatique | Frisquet | Véhicule David | 1
Jacquin | 2025-03-24 | David | 7826516 | Electrode d'allumage | Viessmann | Véhicule David | 1
Jacquin | 2025-03-24 | David | 7834234 | Electrode d'ionisation | Viessmann | Véhicule David | 1

## Données
N° ARTICLE | DESCRIPTION | MARQUE CHAUDIERE | Emplacement de l'article | Intervenant
120888 | Interupteur bipolair marche/arrêt | De Dietrich | Entrepôt | Antoine
706218 | Soupape de sécurité 3 bar à clipser | De Dietrich | Véhicule Antoine | Ashot
709266 | Manomètre élec Huba 505 | De Dietrich | Véhicule Ashot | David
7600485 | Tube Siphon | De Dietrich | Véhicule David
S100797 | Soupape de sécurité 3 bars | De Dietrich
S59132 | Moteur vanne 3 voies | De Dietrich
S59596 | Joint plaque foyere (x10) | De Dietrich
S62105 | Joint electrode | De Dietrich
S62733 | Manomètre 0-4 bar | De Dietrich
S62743 | Electrode + ionisation | De Dietrich
S62749 | Siphon + tube | De Dietrich
F3AA40048 | Soupape MF 15x21 equerre | Frisquet
F3AA40049 | Thermocouple | Frisquet
F3AA40076 | Sécurité surchauffe | Frisquet
F3AA40121 | purgeur automatique | Frisquet
F3AA40136 | Bobine electrovanne | Frisquet
F3AA40159 | Bobine electrovanne | Frisquet
F3AA40275 | Détecteur d'anomalie fumée | Frisquet
F3AA40278 | Voyant vert | Frisquet
F3AA40515 | Ctn à clipser | Frisquet
F3AA40516 | ctn à visser | Frisquet
F3AA40523 | Interrupteur unipolaire | Frisquet
F3AA40524 | Moteur vanne 4 voies | Frisquet
F3AA40552 | Electrode + Ionisation | Frisquet
F3AA40658 | Bobine electrovanne modulante | Frisquet
F3AA40659 | Bobine vanne auto zéro | Frisquet
F3AA40661 | Capteur d'air | Frisquet
F3AA40790 | Robinet de vidange | Frisquet
F3AA40848 | Transformateur d'allumage | Frisquet
F3AA40851 | Pochette de joints | Frisquet
F3AA40852 | Joint de couronne | Frisquet
F3AA40853 | Joint de bruleur | Frisquet
F3AA40944 | Electrode allumage + ionisation | Frisquet
F3AA40945 | Joint de couvercle | Frisquet
F3AA40950 | Joint de brûleur | Frisquet
F3AA40959 | Ctn fumée à visser | Frisquet
F3AA40987 | Lot joint siphon | Frisquet
F3AA41015 | Air monostat | Frisquet
F3AA41132 | Electrode + Ionisation | Frisquet
F3AA41135 | Joint de couvercle | Frisquet
F3AA41207 | Condensateur | Frisquet
F3AA41212 | Lot de fusible | Frisquet
F3AA41213 | Lot de fusible | Frisquet
F3AA41248 | Lot de joint electrode | Frisquet
F3AA41382 | Bille siphon | Frisquet
F3AA41510 | Condensateur | Frisquet
F3AA41579 | Filtre bloc gaz | Frisquet
7316262 | Soupape de sécurité 3 bars | Viessmann
7427232 | Sonde de température extérieure | Viessmann
7819825 | Sonde de température avec NTC | Viessmann
7819967 | Sonde de température | Viessmann
7819971 | Purgeur d'air automatique | Viessmann
7826504 | Electrode d'allumage | Viessmann
7826515 | Electrode d'allumage | Viessmann
7826516 | Electrode d'allumage | Viessmann
7826529 | Joint radial ventilateur | Viessmann
7826809 | Manomètre 0-4 bar | Viessmann
7827933 | Joint profilé échangeur à plaque | Viessmann
7828718 | Electrode d'allumage et d'ionisation | Viessmann
7831305 | Electrode + ionisation | Viessmann
7834233 | Electrode d'ionisation | Viessmann
7834234 | Electrode d'ionisation | Viessmann
7836177 | Joint brûleur | Viessmann
7836777 | Câble d'ionisation et d'allumage | Viessmann
7838979 | Bobine T80 pour electrovanne | Viessmann
7839451 | Electrode d'ionisation | Viessmann
7839971 | Bloc d'electrode d'allumage | Viessmann
7840346 | Spatule de rechange | Viessmann
7840346 | Spatule de rechange | Viessmann
7842396 | Vanne gaz | Viessmann
7858539 | Bobine T85 plus | Viessmann
S100796 | Soupape de sécurité 7 bar | Viessmann
Gicleur 1 | 0,32/80° H Bouchon bleu | Danfoss
Gicleur 2 | 0,40/80° H Bouchon Bleu | Danfoss
Gicleur 3 | 0,40/60° HF Bouchon jaune | Fluidics
Gicleur 4 | 0,45/45° HF Bouchon Jaune | Fluidics
Gicleur 5 | 0,50/45° HF Bouchon jaune | Fluidics
Gicleur 6 | 0,60/45° HF Bouchon jaune | Fluidics
Gicleur 7 | 0,40/45° ST Bouchon orange | Steinen
Gicleur 8 | 0,40/60° ST Bouchon orange | Steinen
Gicleur 9 | 0,45/60° ST Bouchon orange | Steinen
Gicleur 10 | 0,50/45° ST Bouchon orange | Steinen
Gicleur 11 | 0,50/60° ST Bouchon orange | Steinen
Gicleur 12 | 0,60/45° ST Bouchon orange | Steinen
Gicleur 13 | 0,60/60° ST Bouchon orange | Steinen
Gicleur 14 | 0,65/45° ST Bouchon orange | Steinen
Gicleur 15 | 0,75/45° ST Bouchon orange | Steinen
Gicleur 16 | 0,75/60° ST Bouchon orange | Steinen
Gicleur 17 | 0,85/45° ST Bouchon orange | Steinen
Gicleur 18 | 0,85/60° ST Bouchon orange | Steinen
Gicleur 19 | 0,40/80° S Bouchon rouge | Danfoss
Gicleur 20 | 0,50/45° S Bouchon rouge | Danfoss
Gicleur 21 | 0,50/60° S Bouchon rouge | Danfoss
Gicleur 22 | 0,50/80° S Bouchon rouge | Danfoss
Gicleur 23 | 0,60/45° S Bouchon rouge | Danfoss
Gicleur 24 | 0,60/60° S Bouchon rouge | Danfoss
Gicleur 25 | 0,65/45° S Bouchon rouge | Danfoss
Gicleur 26 | 0,65/60° S Bouchon rouge | Danfoss
Gicleur 27 | 0,75/45° S Bouchon rouge | Danfoss
Gicleur 28 | 0,75/60° S Bouchon rouge | Danfoss
Gicleur 29 | 0,85/45° S Bouchon rouge | Danfoss
Gicleur 30 | 0,85/60° S Bouchon rouge | Danfoss
Gicleur 31 | 0,40/80° S Bouchon vert | Danfoss
Gicleur 32 | 0,50 Gph 80° H LE-V Viessmann | Danfoss
Gicleur 33 | 0,50 Gph 80° S LE Viessmann | Danfoss
Gicleur 34 | 0,60/80° S Bouchon vert | Danfoss
Gicleur 35 | 1,00/80° S Bouchon vert | Danfoss
Gicleur 36 | 1,10/80° S Bouchon vert | Danfoss
Gicleur 37 | 0,40/60° SF Bouchon noir | Fluidics
Gicleur 38 | 0,45/45° SF Bouchon noir | Fluidics
Gicleur 39 | 0,50/45° SF Bouchon noir | Fluidics
Gicleur 40 | 0,60/60° SF Bouchon noir | Fluidics
Gicleur 41 | 0,65/45° SF Bouchon noir | Fluidics
Gicleur 42 | 0,65/60° SF Bouchon noir | Fluidics