## Général
mot de passe : | azerty
Il est mis en place pour éviter tout problème
de fausse manipulation,
il permet de modifier les formules
et la mise en page.
Pour déverrouiller une feuille:
Clic doit sur l'onglet de la feuille -> Ôter la protection
Les onglets " Données xx " contiennent les tableaux de valeures à saisir.
Les onglets " Analyses xx " contiennent les exploitations des valeurs
avec l'année séléctionnée, l' année précédente et les graphiques de suivi.
ED: Eau Distribuée
C-F: Captages – Forages

## Données ED
Données à compléter
| Les Pieux | [8 empty] | Grosville | [8 empty] | Teurthéville
| TAC | TH | pH | Turbidité | Nitrates | Conductivité | C org | B 22°C/68h | B 36°C/44h | TAC | TH | pH | Turbidité | Nitrates | Conductivité | C org | B 22°C/68h | B 36°C/44h | TAC | TH | pH | Turbidité | Nitrates | Conductivité | C org | B 22°C/68h | B 36°C/44h
| (°F) | (°F) | 1 | (NFU) | (mg/L) | (?S/cm) | (mgC/L) | (n/mL) | (n/mL) | (°F) | (°F) | 1 | (NFU) | (mg/L) | (?S/cm) | (mgC/L) | (n/mL) | (n/mL) | (°F) | (°F) | 1 | (NFU) | (mg/L) | (?S/cm) | (mgC/L) | (n/mL) | (n/mL)
2008-01-20 | 10.55 | 14 | 7.8 | 0.1 | 17.1 | 407.5 | 0.35 | 30 | 35 | 16 | 20.4 | 7.8 | 0.15 | 27.6 | 470 | 0.5 | 66 | 0 | 10.9 | 13.9 | 7.6 | 0.2 | 12.4 | 375 | 0.4 | 0 | 25
2008-02-20 | 10.3 | 13.2 | 7.9 | 0.2 | 16.5 | 405 | x | 1 | 4 | 14.35 | 17.7 | 7.35 | 0.1 | 26.1 | 452.5 | 0.35 | 3 | 11 | 10.1 | 12.8 | 7.6 | 0.25 | 11 | 365 | 0.3 | 0 | 13
2008-03-20 | 9.7 | 14.4 | 8 | 0.2 | 17.9 | 400 | 0.3 | 18 | 7 | 14.4 | 18.4 | 7.8 | 0.1 | 27.2 | 455 | 0.5 | 0 | 1 | 9.7 | 14 | 7.25 | 0.15 | 11.45 | 357.5 | 0.3 | 2 | 1
2008-04-20 | 11.2 | 13.7 | 7.7 | 0.35 | 17.9 | 425 | 0.3 | 0 | 0 | 17 | 22.1 | 7.6 | 0.15 | 27.2 | 500 | 0.4 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2008-05-20 | 10.5 | 13.5 | 7.8 | 0.15 | 17 | 415 | 0.4 | 0 | 0 | 17.6 | 21.5 | 7.6 | 0.15 | 25.6 | 515 | 0.5 | 6 | 1 | 11.5 | 13.7 | 7.7 | 0.1 | 10.6 | 395 | 0.4 | 0 | 0
2008-06-20 | 10.6 | 13.5 | 7.8 | 0.1 | 16.6 | 405 | 0.5 | 6 | 3 | 17.2 | 20.5 | 7.4 | 0.15 | 29.4 | 500 | 0.4 | 0 | 0 | 12.1 | 16.2 | 7.6 | 0.15 | 10.5 | 395 | 0.4 | 180 | 300
2008-07-20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16.15 | 18.85 | 7.63 | 0.23 | 28.2 | 495 | 0.5 | 0 | 0 | 10.6 | 13 | 7.4 | 0.3 | 12.9 | 370 | 0.5 | 0 | 1
2008-08-20 | 10.7 | 13.85 | 7.675 | 0.125 | 18.5 | 412.5 | 0.35 | 0.5 | 0 | 15.1 | 18.6 | 7.3 | 0.1 | 29.7 | 475 | 0.5 | 11 | 14 | 11.2 | 14.3 | 7.3 | 0.1 | 13.6 | 390 | 0.4 | 0 | 0
2008-09-20 | 10.4 | 13.3 | 7.5 | 0.5 | 17.6 | 405 | 0.3 | 0 | 0 | 16.8 | 20.4 | 7.55 | 0.125 | 28.75 | 500 | 0.45 | 2.5 | 1 | 10.4 | 13.4 | 7.5 | 0.1 | 13 | 375 | 0.3 | 1 | 2
2008-10-20 | 10.6 | 13.6 | 7.8 | 0.1 | 15.9 | 405 | 0.4 | 6 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11.3 | 14.2 | 7.7 | 0.1 | 11.5 | 390 | 0.3 | 0 | 2
2008-11-20 | 10 | 12.9 | 8 | 0.15 | 17.8 | 415 | 0.3 | 3 | 2 | 15.5 | 18 | 7.3 | 0.1 | 26.6 | 480 | 0.5 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2008-12-20 | 10.8 | 14.4 | 7.7 | 0.125 | 17.35 | 422.5 | 0.65 | 0.5 | 0 | 17.9 | 21.1 | 7.475 | 0.125 | 25.5 | 515 | 0.7 | 0 | 2.5 | 10.5 | 12.9 | 7.7 | 0.1 | 10.8 | 375 | 0.5 | 0 | 0
2009-01-20 | 10.1 | 13.8 | 7.9 | 0.1 | 17.8 | 405 | 0.3 | 11 | 7 | 16.8 | 20.1 | 7.7 | 0.15 | 27 | 495 | 0.4 | 0 | 0 | 9.4 | 12.2 | 7.4 | 0.1 | 11.5 | 355 | 0.3 | 0 | 0
2009-02-20 | 10.65 | 14.35 | 7.25 | 0.1 | 18.1 | 420 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 17.05 | 20.6 | 7.525 | 0.175 | 26.15 | 495 | 0.55 | 1 | 0 | 11.35 | 14.3 | 7.45 | 0.125 | 11.9 | 390 | 0.4 | 0 | 0
2009-03-20 | 10.4 | 13.7 | 7.85 | 0.1 | 18.9 | 415 | 0.4 | 0 | 0 | 16.1 | 21.1 | 7.75 | 0.1 | 27.6 | 490 | 0.5 | 2 | 0 | 12.7 | 15.4 | 7.9 | 0.15 | 12.5 | 410 | 0.5 | 0 | 0
2009-04-20 | 10.6 | 14.05 | 7.7 | 0.125 | 19.5 | 422.5 | 0.3 | 21 | 2.5 | 15.4 | 19.05 | 7.625 | 0.125 | 29.05 | 480 | 0.4 | 0 | 1 | 10.4 | 13 | 7.5 | 0.15 | 13.1 | 380 | 0.3 | 0 | 0
2009-05-20 | 13 | 15.8 | 7.7 | 0.2 | 21 | 450 | 0.4 | 2 | 2 | 17.9 | 21.5 | 7.8 | 0.2 | 27.6 | 515 | 0.5 | 1 | 1 | 12.3 | 14.9 | 7.6 | 0.25 | 12.5 | 400 | 0.4 | 0 | 0
2009-06-20 | 10.6 | 14.2 | 7.8 | 7.9 | 15 | 420 | 0.3 | 0 | 0 | 17 | 21.4 | 7.75 | 0.15 | 27.6 | 505 | 0.4 | 1 | 0 | 13.4 | 15.6 | 8 | 0.2 | 12 | 425 | 0.5 | 0 | 0
2009-07-20 | 10.8 | 13.3 | 7.6 | 0.2 | 17.8 | 415 | 0.5 | 0 | 0 | 17.9 | 20.1 | 7.7 | 0.2 | 27.6 | 520 | 0.6 | 0 | 0 | 11.7 | 13.6 | 7.5 | 0.15 | 13.2 | 400 | 0.4 | 0 | 0
2009-08-20 | 11.2 | 14.7 | 7.75 | 0.1 | 18.3 | 420 | 0.4 | 6 | 10 | 16.7 | 21.7 | 7.7 | 0.2 | 28.7 | 500 | 0.3 | 0 | 0 | 12.3 | 15.6 | 7.7 | 0.1 | 13.7 | 410 | 0.3 | 1 | 0
2009-09-20 | 10.95 | 14.25 | 7.8 | 0.125 | 18.05 | 417.5 | 0.35 | 2.5 | 3 | 17.15 | 21.1 | 7.6 | 0.175 | 28.3 | 505 | 0.4 | 0 | 0 | 12.1 | 14.9 | 7.8 | 0.1 | 13.6 | 405 | 0.3 | 0 | 2
2009-10-20 | 11.2 | 14 | 7.7 | 0.1 | 17.6 | 415 | 0.3 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11.3 | 13.9 | 7.6 | 0.1 | 13.5 | 390 | 0.4 | 1 | 3
2009-11-20 | 10.05 | 14 | 7.8 | 0.2 | 18.2 | 397.5 | 0.35 | 10 | 0 | 17.5 | 21.15 | 7.6 | 0.2 | 28.85 | 515 | 0.55 | 0 | 0 | 10.65 | 14.55 | 7.35 | 0.125 | 13.4 | 382.5 | 0.35 | 13.5 | 15.5
2009-12-20 | 10.1 | 13.1 | 8 | 0.25 | 18.1 | 395 | 0.4 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2010-01-20 | 10.9 | 13.4 | 8 | 0.1 | 27.9 | 405 | 0.6 | 0 | 3 | 14.4 | 17.2 | 7.55 | 0.1 | 16.6 | 455 | 0.6 | 0 | 4 | 11.6 | 13.7 | 7.9 | 0.125 | 15.35 | 387.5 | 0.35 | 1 | 1.5
2010-02-20 | 10.5 | 12.9 | 8.1 | 0.1 | 19 | 395 | 0.3 | 2 | 1 | 16.9 | 18.3 | 7.85 | 0.15 | 28.9 | 480 | 0.4 | 0 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2010-03-20 | 10.65 | 13.1 | 7.85 | 0.125 | 19.55 | 410 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 18.15 | 20.95 | 7.75 | 0.2 | 28.5 | 517.5 | 0.5 | 1 | 1 | 11.85 | 12.5 | 7.7 | 0.125 | 12.7 | 395 | 0.3 | 0 | 0
2010-04-20 | 10.8 | 13.6 | 7.825 | 0.1 | 17.8 | 410 | 0.3 | 2.5 | 4 | 17.95 | 20.2 | 7.925 | 0.15 | 27.65 | 520 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 12.2 | 14.5 | 8 | 0.1 | 11.2 | 400 | 0.3 | 20 | 22
2010-05-20 | 11.4 | 14.2 | 7.95 | 0.1 | 19.1 | 420 | 0.5 | 0 | 0 | 17.9 | 20 | 7.6 | 0.4 | 26.8 | 520 | 0.4 | 0 | 0 | 12 | 14.7 | 7.9 | 0.1 | 12.7 | 400 | 0.5 | 0 | 0
2010-06-20 | 11.8 | 14.6 | 8 | 0.1 | 18.7 | 435 | 0.4 | 0 | 0 | 18.4 | 21 | 7.9 | 0.2 | 26.4 | 540 | 0.4 | 0 | 32 | 13.2 | 15.6 | 8.1 | 0.1 | 12 | 430 | 0.3 | 0 | 2
2010-07-20 | 10.95 | 12.6 | 7.875 | 0.1 | 18.55 | 415 | 0.5 | 0 | 3.5 | 16.4 | 18.7 | 7.675 | 0.175 | 28.35 | 497.5 | 0.5 | 0 | 0 | 13.2 | 14.5 | 8.1 | 0.15 | 13 | 425 | 0.5 | 0 | 2
2010-08-20 | 11.2 | 13.7 | 7.9 | 0.1 | 18.4 | 415 | 0.5 | 0 | 1 | 19.1 | 21.5 | 7.95 | 0.2 | 27.1 | 535 | 0.4 | 0 | 87 | 12 | 14.4 | 7.8 | 0.1 | 12.9 | 400 | 0.3 | 0 | 0
2010-09-20 | 11.05 | 13.35 | 7.775 | 0.1 | 17.45 | 410 | 0.25 | 4.5 | 5 | 17.45 | 18.65 | 7.85 | 0.9975 | 23.15 | 505 | 0.35 | 0 | 15 | 11.5 | 13.4 | 7.48 | 0.1 | 12.87 | 390 | 0.3 | 2.33 | 4.67
2010-10-20 | 11 | 13.3 | 8.05 | 0.2 | 17.7 | 405 | 0.5 | 89 | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2010-11-20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12.6 | 14.5 | 7.9 | 0.1 | 12.9 | 390 | 0.4 | 2 | 14
2010-12-20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2011-01-20
2011-02-20
2011-03-20
2011-04-20
2011-05-20
2011-06-20
2011-07-20
2011-08-20
2011-09-20
2011-10-20
2011-11-20
2011-12-20
2012-01-20
2012-02-20
2012-03-20
2012-04-20
2012-05-20
2012-06-20
2012-07-20
2012-08-20
2012-09-20
2012-10-20
2012-11-20
2012-12-20
2013-01-20
2013-02-20
2013-03-20
2013-04-20
2013-05-20
2013-06-20
2013-07-20
2013-08-20
2013-09-20
2013-10-20
2013-11-20
2013-12-20
2014-01-20
2014-02-20
2014-03-20
2014-04-20
2014-05-20
2014-06-20
2014-07-20
2014-08-20
2014-09-20
2014-10-20
2014-11-20
2014-12-20
2015-01-20
2015-02-20
2015-03-20
2015-04-20
2015-05-20
2015-06-20
2015-07-20
2015-08-20
2015-09-20
2015-10-20
2015-11-20
2015-12-20

## Analyses ED
| Séléctionner une année: | [7 empty] | 2010
Analyses 2010
| Les Pieux | [8 empty] | Grosville | [8 empty] | Teurthéville | [8 empty] | GLOBAL | [8 empty] | TAC Année précédente
| TAC | TH | pH | Turbidité | Nitrates | Conductivité | C org | B 22°C/68h | B 36°C/44h | TAC | TH | pH | Turbidité | Nitrates | Conductivité | C org | B 22°C/68h | B 36°C/44h | TAC | TH | pH | Turbidité | Nitrates | Conductivité | C org | B 22°C/68h | B 36°C/44h | TAC | TH | pH | Turbidité | Nitrates | Conductivité | C org | B 22°C/68h | B 36°C/44h
| (°F) | (°F) | 1 | (NFU) | (mg/L) | (?S/cm) | (mgC/L) | (n/mL) | (n/mL) | (°F) | (°F) | 1 | (NFU) | (mg/L) | (?S/cm) | (mgC/L) | (n/mL) | (n/mL) | (°F) | (°F) | 1 | (NFU) | (mg/L) | (?S/cm) | (mgC/L) | (n/mL) | (n/mL) | (°F) | (°F) | 1 | (NFU) | (mg/L) | (?S/cm) | (mgC/L) | (n/mL) | (n/mL) | Les pieux année précédente
2010-01-20 | 10.9 | 13.4 | 8 | 0.1 | 27.9 | 405 | 0.6 | 0 | 3 | 14.4 | 17.2 | 7.55 | 0.1 | 16.6 | 455 | 0.6 | 0 | 4 | 11.6 | 13.7 | 7.9 | 0.125 | 15.35 | 387.5 | 0.35 | 1 | 1.5 | 12.3 | 14.7667 | 7.8167 | 0.10833 | 19.95 | 415.8333 | 0.51667 | 0.33333 | 2.8333 | pH Année précédente
2010-02-20 | 10.5 | 12.9 | 8.1 | 0.1 | 19 | 395 | 0.3 | 2 | 1 | 16.9 | 18.3 | 7.85 | 0.15 | 28.9 | 480 | 0.4 | 0 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Conductivité Année précédente
2010-03-20 | 10.65 | 13.1 | 7.85 | 0.125 | 19.55 | 410 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 18.15 | 20.95 | 7.75 | 0.2 | 28.5 | 517.5 | 0.5 | 1 | 1 | 11.85 | 12.5 | 7.7 | 0.125 | 12.7 | 395 | 0.3 | 0 | 0 | 13.55 | 15.5167 | 7.7667 | 0.15 | 20.25 | 440.8333 | 0.36667 | 0.5 | 0.5 | TH Année précédente
2010-04-20 | 10.8 | 13.6 | 7.825 | 0.1 | 17.8 | 410 | 0.3 | 2.5 | 4 | 17.95 | 20.2 | 7.925 | 0.15 | 27.65 | 520 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 12.2 | 14.5 | 8 | 0.1 | 11.2 | 400 | 0.3 | 20 | 22 | 13.65 | 16.1 | 7.9167 | 0.11667 | 18.8833 | 443.3333 | 0.35 | 7.6667 | 8.8333
2010-05-20 | 11.4 | 14.2 | 7.95 | 0.1 | 19.1 | 420 | 0.5 | 0 | 0 | 17.9 | 20 | 7.6 | 0.4 | 26.8 | 520 | 0.4 | 0 | 0 | 12 | 14.7 | 7.9 | 0.1 | 12.7 | 400 | 0.5 | 0 | 0 | 13.7667 | 16.3 | 7.8167 | 0.2 | 19.5333 | 446.6667 | 0.46667 | 0 | 0 | Grosville année précédente
2010-06-20 | 11.8 | 14.6 | 8 | 0.1 | 18.7 | 435 | 0.4 | 0 | 0 | 18.4 | 21 | 7.9 | 0.2 | 26.4 | 540 | 0.4 | 0 | 32 | 13.2 | 15.6 | 8.1 | 0.1 | 12 | 430 | 0.3 | 0 | 2 | 14.4667 | 17.0667 | 8 | 0.13333 | 19.0333 | 468.3333 | 0.36667 | 0 | 11.3333 | Turbidité Année précédente
2010-07-20 | 10.95 | 12.6 | 7.875 | 0.1 | 18.55 | 415 | 0.5 | 0 | 3.5 | 16.4 | 18.7 | 7.675 | 0.175 | 28.35 | 497.5 | 0.5 | 0 | 0 | 13.2 | 14.5 | 8.1 | 0.15 | 13 | 425 | 0.5 | 0 | 2 | 13.5167 | 15.2667 | 7.8833 | 0.14167 | 19.9667 | 445.8333 | 0.5 | 0 | 1.8333 | C org Année précédente
2010-08-20 | 11.2 | 13.7 | 7.9 | 0.1 | 18.4 | 415 | 0.5 | 0 | 1 | 19.1 | 21.5 | 7.95 | 0.2 | 27.1 | 535 | 0.4 | 0 | 87 | 12 | 14.4 | 7.8 | 0.1 | 12.9 | 400 | 0.3 | 0 | 0 | 14.1 | 16.5333 | 7.8833 | 0.13333 | 19.4667 | 450 | 0.4 | 0 | 29.3333 | Teurthéville année précédente
2010-09-20 | 11.05 | 13.35 | 7.775 | 0.1 | 17.45 | 410 | 0.25 | 4.5 | 5 | 17.45 | 18.65 | 7.85 | 0.9975 | 23.15 | 505 | 0.35 | 0 | 15 | 11.5 | 13.4 | 7.48 | 0.1 | 12.87 | 390 | 0.3 | 2.33 | 4.67 | 13.3333 | 15.1333 | 7.7017 | 0.39917 | 17.8233 | 435 | 0.3 | 2.2767 | 8.2233 | Nitrates Année précédente
2010-10-20 | 11 | 13.3 | 8.05 | 0.2 | 17.7 | 405 | 0.5 | 89 | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | B 22°C/68h Année précédente
2010-11-20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12.6 | 14.5 | 7.9 | 0.1 | 12.9 | 390 | 0.4 | 2 | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | B 36°C/44h Année précédente
2010-12-20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | GLOBAL Année précédente
Moyenne 2010 | 11.025 | 13.475 | 7.9325 | 0.1125 | 19.415 | 412 | 0.415 | 9.85 | 3.1 | 17.4056 | 19.6111 | 7.7833 | 0.28583 | 25.9389 | 507.7778 | 0.44444 | 0.16667 | 15.8333 | 12.2389 | 14.2 | 7.8756 | 0.11111 | 12.8467 | 401.9444 | 0.36111 | 2.8144 | 5.13 | 13.5854 | 15.8354 | 7.8481 | 0.17281 | 19.3633 | 443.2292 | 0.40833 | 1.3471 | 7.8613
2009-01-20 | 10.1 | 13.8 | 7.9 | 0.1 | 17.8 | 405 | 0.3 | 11 | 7 | 16.8 | 20.1 | 7.7 | 0.15 | 27 | 495 | 0.4 | 0 | 0 | 9.4 | 12.2 | 7.4 | 0.1 | 11.5 | 355 | 0.3 | 0 | 0 | 12.1 | 15.3667 | 7.6667 | 0.11667 | 18.7667 | 418.3333 | 0.33333 | 3.6667 | 2.3333
2009-02-20 | 10.65 | 14.35 | 7.25 | 0.1 | 18.1 | 420 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 17.05 | 20.6 | 7.525 | 0.175 | 26.15 | 495 | 0.55 | 1 | 0 | 11.35 | 14.3 | 7.45 | 0.125 | 11.9 | 390 | 0.4 | 0 | 0 | 13.0167 | 16.4167 | 7.4083 | 0.13333 | 18.7167 | 435 | 0.45 | 0.5 | 0.83333
2009-03-20 | 10.4 | 13.7 | 7.85 | 0.1 | 18.9 | 415 | 0.4 | 0 | 0 | 16.1 | 21.1 | 7.75 | 0.1 | 27.6 | 490 | 0.5 | 2 | 0 | 12.7 | 15.4 | 7.9 | 0.15 | 12.5 | 410 | 0.5 | 0 | 0 | 13.0667 | 16.7333 | 7.8333 | 0.11667 | 19.6667 | 438.3333 | 0.46667 | 0.66667 | 0
2009-04-20 | 10.6 | 14.05 | 7.7 | 0.125 | 19.5 | 422.5 | 0.3 | 21 | 2.5 | 15.4 | 19.05 | 7.625 | 0.125 | 29.05 | 480 | 0.4 | 0 | 1 | 10.4 | 13 | 7.5 | 0.15 | 13.1 | 380 | 0.3 | 0 | 0 | 12.1333 | 15.3667 | 7.6083 | 0.13333 | 20.55 | 427.5 | 0.33333 | 7 | 1.1667
2009-05-20 | 13 | 15.8 | 7.7 | 0.2 | 21 | 450 | 0.4 | 2 | 2 | 17.9 | 21.5 | 7.8 | 0.2 | 27.6 | 515 | 0.5 | 1 | 1 | 12.3 | 14.9 | 7.6 | 0.25 | 12.5 | 400 | 0.4 | 0 | 0 | 14.4 | 17.4 | 7.7 | 0.21667 | 20.3667 | 455 | 0.43333 | 1 | 1
2009-06-20 | 10.6 | 14.2 | 7.8 | 7.9 | 15 | 420 | 0.3 | 0 | 0 | 17 | 21.4 | 7.75 | 0.15 | 27.6 | 505 | 0.4 | 1 | 0 | 13.4 | 15.6 | 8 | 0.2 | 12 | 425 | 0.5 | 0 | 0 | 13.6667 | 17.0667 | 7.85 | 2.75 | 18.2 | 450 | 0.4 | 0.33333 | 0
2009-07-20 | 10.8 | 13.3 | 7.6 | 0.2 | 17.8 | 415 | 0.5 | 0 | 0 | 17.9 | 20.1 | 7.7 | 0.2 | 27.6 | 520 | 0.6 | 0 | 0 | 11.7 | 13.6 | 7.5 | 0.15 | 13.2 | 400 | 0.4 | 0 | 0 | 13.4667 | 15.6667 | 7.6 | 0.18333 | 19.5333 | 445 | 0.5 | 0 | 0
2009-08-20 | 11.2 | 14.7 | 7.75 | 0.1 | 18.3 | 420 | 0.4 | 6 | 10 | 16.7 | 21.7 | 7.7 | 0.2 | 28.7 | 500 | 0.3 | 0 | 0 | 12.3 | 15.6 | 7.7 | 0.1 | 13.7 | 410 | 0.3 | 1 | 0 | 13.4 | 17.3333 | 7.7167 | 0.13333 | 20.2333 | 443.3333 | 0.33333 | 2.3333 | 3.3333
2009-09-20 | 10.95 | 14.25 | 7.8 | 0.125 | 18.05 | 417.5 | 0.35 | 2.5 | 3 | 17.15 | 21.1 | 7.6 | 0.175 | 28.3 | 505 | 0.4 | 0 | 0 | 12.1 | 14.9 | 7.8 | 0.1 | 13.6 | 405 | 0.3 | 0 | 2 | 13.4 | 16.75 | 7.7333 | 0.13333 | 19.9833 | 442.5 | 0.35 | 0.83333 | 1.6667
2009-10-20 | 11.2 | 14 | 7.7 | 0.1 | 17.6 | 415 | 0.3 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11.3 | 13.9 | 7.6 | 0.1 | 13.5 | 390 | 0.4 | 1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2009-11-20 | 10.05 | 14 | 7.8 | 0.2 | 18.2 | 397.5 | 0.35 | 10 | 0 | 17.5 | 21.15 | 7.6 | 0.2 | 28.85 | 515 | 0.55 | 0 | 0 | 10.65 | 14.55 | 7.35 | 0.125 | 13.4 | 382.5 | 0.35 | 13.5 | 15.5 | 12.7333 | 16.5667 | 7.5833 | 0.175 | 20.15 | 431.6667 | 0.41667 | 7.8333 | 5.1667
2009-12-20 | 10.1 | 13.1 | 8 | 0.25 | 18.1 | 395 | 0.4 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Moyenne 2009 | 10.8042 | 14.1042 | 7.7375 | 0.79167 | 18.1958 | 416.0417 | 0.36667 | 4.4167 | 2.25 | 16.95 | 20.78 | 7.675 | 0.1675 | 27.845 | 502 | 0.46 | 0.5 | 0.2 | 11.6 | 14.3591 | 7.6182 | 0.14091 | 12.8091 | 395.2273 | 0.37727 | 1.4091 | 1.8636 | 13.1383 | 16.4667 | 7.67 | 0.40917 | 19.6167 | 438.6667 | 0.40167 | 2.4167 | 1.55

## Données C-F
Les Pieux
| Haut [C] |  |  |  |  | Les Friquets [F] |  |  |  |  | Rue Brulée [F] |  |  |  |  | La Malaiserie [F] |  |  |  |  | La Motterie [F]
| TAC | TH | pH | Turbidité | Nitrates | TAC | TH | pH | Turbidité | Nitrates | TAC | TH | pH | Turbidité | Nitrates | TAC | TH | pH | Turbidité | Nitrates | TAC | TH | pH | Turbidité | Nitrates
| (°F) | (°F) | 1 | (NFU) | (mg/L) | (°F) | (°F) | 1 | (NFU) | (mg/L) | (°F) | (°F) | 1 | (NFU) | (mg/L) | (°F) | (°F) | 1 | (NFU) | (mg/L) | (°F) | (°F) | 1 | (NFU) | (mg/L)
2008 | 2 | 7.7 | 5.7 | 0.15 | 21 | 4.2 | 6.8 | 6.2 | 0.2 | 17.5 | 3 | 5.2 | 6.1 | 0.15 | 13.6 | 3.1 | 6.2 | 6 | 0.2 | 15.7 | 3.5 | 6.2 | 6.1 | 0.15 | 13.8
2009 | 2 | 8.3 | 5.65 | 0.2 | 21.4 | 4.1 | 7.8 | 6 | 0.1 | 21.3 | 2.8 | 6.5 | 5.8 | 0.3 | 17.2 | 3.1 | 6.7 | 5.75 | 0.3 | 17.6 | 4.1 | 8.1 | 6 | 0.15 | 17.9
2010 | 2 | 7.2 | 5.6 | 0.35 | 21.8 | 4.1 | 6.6 | 6 | 0.15 | 23.6 | 2.9 | 5 | 5.95 | 0.2 | 18.4 | 3.1 | 5.9 | 5.75 | 0.1 | 18 | 4 | 6.5 | 5.85 | 8.4 | 17.3
2011
2012
2013
2014
2015
Grosville
| La Durelle [C] |  |  |  |  | La Dielette [C] |  |  |  |  | Belle Fontaine [C] |  |  |  |  | Les Fontaines [F] |  |  |  |  | Hameau Hairon [F]
| TAC | TH | pH | Turbidité | Nitrates | TAC | TH | pH | Turbidité | Nitrates | TAC | TH | pH | Turbidité | Nitrates | TAC | TH | pH | Turbidité | Nitrates | TAC | TH | pH | Turbidité | Nitrates
| (°F) | (°F) | 1 | (NFU) | (mg/L) | (°F) | (°F) | 1 | (NFU) | (mg/L) | (°F) | (°F) | 1 | (NFU) | (mg/L) | (°F) | (°F) | 1 | (NFU) | (mg/L) | (°F) | (°F) | 1 | (NFU) | (mg/L)
2008 | 3.8 | 7.9 | 5.9 | 0.15 | 24.6 | 6.2 | 11.5 | 6.3 | 0.1 | 28.2 | 6.1 | 9.7 | 6.3 | 0.5 | 27.8 | 5.1 | 9.7 | 6.4 | 0.1 | 30.1 | 7.2 | 11.3 | 6.2 | 0.25 | 20.1
2009 | 3.8 | 6.5 | 5.9 | 0.1 | 26.3 | 6.1 | 9.1 | 6.3 | 0.1 | 29.5 | 6.1 | 9.2 | 6.4 | 0.15 | 29 | 5.2 | 8.9 | 6.2 | 0.35 | 32.2 | 7.3 | 9.1 | 6.4 | 0.2 | 21.9
2010 | 3.9 | 5.3 | 5.7 | 0.1 | 24.7 | 6.1 | 9 | 5.9 | 0.15 | 27.9 | 6.1 | 9.3 | 6.1 | 0.4 | 26.7 | 5.2 | 8.8 | 6.1 | 0.1 | 29.9 | 7.3 | 9 | 6.1 | 0.1 | 20.3
2011
2012
2013
2014
2015
Teurthéville
| La Tourelle [C] |  |  |  |  | Les Coutours [F]
| TAC | TH | pH | Turbidité | Nitrates | TAC | TH | pH | Turbidité | Nitrates
| (°F) | (°F) | 1 | (NFU) | (mg/L) | (°F) | (°F) | 1 | (NFU) | (mg/L)
2008 | 3.1 | 8.9 | 0.1 | 0.1 | 13.6 | 2.1 | 7 | 10.8 | 0.1 | 7.3
2009 | 3.2 | 6.5 | 6.2 | 0.4 | 15.2 | 2.1 | 5 | 5.7 | 0.55 | 7.8
2010 | 3 | 5.6 | 5.95 | 0.1 | 16.7 | 2.1 | 3.9 | 5.65 | 0.1 | 8
2011
2012
2013
2014
2015

## Analyses C-F
Données Calculées
Général
| TAC |  | TH |  | pH |  | Turbidité |  | Nitrates |  | TAC Captages | TH Captages | pH Captages | Turbidité Captages | Nitrates Captages
| Capt | For | Capt | For | Capt | For | Capt | For | Capt | For | TAC Forages | TH Forages | pH Forages | Turbidité Forages | Nitrates Forages
2008 | 4.24 | 4.0286 | 9.14 | 7.4857 | 5.0833 | 6.8286 | 0.2 | 0.16429 | 23.04 | 16.8714
2009 | 4.24 | 4.1 | 7.92 | 7.4429 | 6.075 | 5.9786 | 0.175 | 0.27857 | 24.28 | 19.4143
2010 | 4.22 | 4.1 | 7.28 | 6.5286 | 5.875 | 5.9143 | 0.20833 | 1.3071 | 23.56 | 19.3571
2011 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2012 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2013 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2014 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2015 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Séléctionner une Année: | [8 empty] | 2010
Analyses 2010
| TAC |  | TH |  | pH |  | Turbidité |  | Nitrates
| Capt | For | Capt | For | Capt | For | Capt | For | Capt | For
2010 | 4.22 | 4.1 | 7.28 | 6.5286 | 5.875 | 5.9143 | 0.20833 | 1.3071 | 23.56 | 19.3571
2009 | 4.24 | 4.1 | 7.92 | 7.4429 | 6.075 | 5.9786 | 0.175 | 0.27857 | 24.28 | 19.4143
2008 | 4.24 | 4.0286 | 9.14 | 7.4857 | 5.0833 | 6.8286 | 0.2 | 0.16429 | 23.04 | 16.8714