## Data
PROJET X
xxxx
test
oct. 19 2019, 18:07
N. | Statut | Créé le | Modifié par | Date de modification | Créé par | Bâtiment | Dessin | Étage | Salle | Type de partie du bâtiment | Partie du bâtiment | Informations | Repére équipement : | Nom constructeur | Type | Numéro de série | Vérification preliminaire | Type Disjoncteur | Calibre Disjoncteur | Vérifier la mise à la terre | Vérifier les asservissements | Vérifier couplage des épingles | Vérifier Humidificateur | Vérifier la Ppe de relevage | Débit [m3/h] | Valeur théorique | Valeur mesurée | Conformité | Puissance Moteur | Valeur théorique | Valeur mesurée | Conformité | Tension Moteur | Valeur théorique | Valeur mesurée | Conformité | Intensité Moteur | Valeur théorique | Valeur mesurée | Conformité | Signale de commande Moteur | Valeur théorique | Valeur mesurée | Conformité | Température Entrée d'air | Valeur théorique | Valeur mesurée | Conformité | Température Sortie d'air | Valeur théorique | Valeur mesurée | Conformité | Température Entrée d'eau | Valeur théorique | Valeur mesurée | Conformité | Température Sortie d'eau | Valeur théorique | Valeur mesurée | Conformité | Contrôles effectués par : | Date | Signature
CVC1 | Démarré | 2019-10-19 16:07 | JOHN DOE | 2019-10-19 16:07 | JOHN DOE | BAT A | zone A | S05 | LT D0-S05-38 |  |  |  | 346-5 | Siemens | Test | 12456 |  | A | 16 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2019
CVC2 | Démarré | 2019-10-20 16:07 | JOHN DOE | 2019-10-20 16:07 | JOHN DOE | BAT B | zone B | S06 | LT D0-S05-39 |  |  |  | 346-6 | Siemens | Test | 12457 |  | A | 17 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2020
CVC3 | Démarré | 2019-10-21 16:07 | JOHN DOE | 2019-10-21 16:07 | JOHN DOE | BAT C | zone C | S07 | LT D0-S05-40 |  |  |  | 346-7 | Siemens | Test | 12458 |  | A | 18 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2021
CVC4 | Démarré | 2019-10-22 16:07 | JOHN DOE | 2019-10-22 16:07 | JOHN DOE | BAT D | zone D | S08 | LT D0-S05-41 |  |  |  | 346-8 | Siemens | Test | 12459 |  | A | 19 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2022
CVC5 | Démarré | 2019-10-23 16:07 | JOHN DOE | 2019-10-23 16:07 | JOHN DOE | BAT E | zone E | S09 | LT D0-S05-42 |  |  |  | 346-9 | Siemens | Test | 12460 |  | A | 20 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2023