## Min1
ITEM | DESIGNATION | Unité | Qtes
2.1.1 |  |  | 1
3.1.10 |  |  | 1
3.2.6 |  |  | 38
3.2.9 |  |  | 38
3.2.14 |  |  | 38
4.2.8 |  |  | 2
4.3.4 |  |  | 3
5.2.1 |  |  | 1
6.1.13 |  |  | 19
6.1.14 |  |  | 28
6.1.18 |  |  | 25
6.1.22 |  |  | 1
7.1.19 |  |  | 475
7.1.23 |  |  | 392
7.2.37 |  |  | 3
7.2.49 |  |  | 19
7.15.2 |  |  | 8
7.15.6 |  |  | 3
7.15.10 |  |  | 8
7.15.42 |  |  | 38
7.16.1 |  |  | 38
39 |  |  | 38
|  | TOTAL PAGE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CUMUL (total vente) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Donnés
[11 empty] | Remplacement lanterne réseau aérien |  | Articles
Lieu :
Titre : | Remplacement | de | Mâts |  |  |  | au Bd | Action : | Objet : | Ajout : | 2.1.1 | 1
[8 empty] | Remplacement | Luminaires | et | 3.1.10 | 1
[8 empty] | Enfouissement | Mâts | de | 3.2.6 | 56
Dépose luminaire : | 28 |  | Dépose crosse : | 25 |  |  |  | Pose | Réseaux aérien |  | 3.2.9 | 28
Pose Aé. Façade (ml) : |  |  | Dépose façade (ml) : | 19 |  |  |  | Dépose | Massifs |  | 4.2.4 | 28
Pose Aérien (ml) : |  |  | Dépose Aérien (ml) : | [5 empty] | Crosses |  | 4.2.6 | 56
Souterrain (ml) : | [10 empty] | 4.3.4 | 28
LED : | oui | [6 empty] | LED : | Mât : | Sol : | 5.2.1 | 1 | 2.1.1 | 1
Mâts restant : | 3 | [6 empty] | oui | Bois | Roche | 5.2.5 | 2
Mâts à déposer : | [7 empty] | non | Béton | Terre | 6.1.13 | 0 | 3.1.10 | 1
Type de LED : | Luminaire type ECLATEC TWEET 3 - Finition à définir - Température de couleur 4000K - Courant fixe - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix - Puissance maxi 129w |  |  | 38 |  |  |  |  | IPN | Bitume | 6.1.14 | 28
[9 empty] | Candélabre | Sable | 6.1.18 | 28
Roche (m3) : | oui | 4 | [6 empty] | Provisoire |  | 7.1.23 | 28 | 3.2.6 | 38
Pose de crosse : | Simple | 8 | Double | 3 | Triple | 8 |  |  |  |  | 7.2.37 | 28 | 3.2.9 | 38
EJAS : | 2 | [9 empty] | 7.2.49 | 28
Pose armoire : |  |  | Dépose armoire : | 1 | [6 empty] | 7.15.2 | 28 | 3.2.14 | 38
Cable : | PRC 2*16mm² | 475 | U-1000-RO2V 3G2,5mm² | 392 | [6 empty] | 7.16.1 | 28
[11 empty] | 39 | 28
Difficile d'accès véhicule : | non
Zone de stationnement : | non | 6
| Hauteur/type de mat à poser | Bois
|  | Classe S190, ht 9m | [8 empty] | U-1000-RO2V 3G1,5mm² | 7.1.1 | 4.2.8 | 2
[11 empty] | U-1000-RO2V 5G1,5mm² | 7.1.2 | 4.3.4 | 3
|  | Acier galva | [8 empty] | U-1000-RO2V 4x16mm² | 7.1.4
|  | Mât acier Cylindroconique ht 8m 201/89 thermolaqué type symphonie | [8 empty] | U-1000-RO2V 4x25mm² | 7.1.5 | 5.2.1 | 1
[11 empty] | U-1000-RO2V 5G6mm² | 7.1.6
|  | Mât acier Cylindroconique ht 10m 229/89 thermolaqué type symphonie | [8 empty] | U-1000-RO2V 5G10mm² | 7.1.7
[11 empty] | U-1000-RO2V 5G16mm² | 7.1.8
|  | Total : |  | 0 | [6 empty] | U-1000-RO2V 5G25mm² | 7.1.9 | 6.1.13 | 19
[11 empty] | U-1000-RO2V 3G4mm² | 7.1.10 | 6.1.14 | 28
|  | Fonte | [8 empty] | U-1000-RO2V 3G6mm² | 7.1.11 | 6.1.18 | 25
|  | Mât en fonte métallisé et thermolaqué type vendome 2 5m40 | [8 empty] | U-1000-RO2V 3G10mm² | 7.1.12
[11 empty] | U-1000-RO2V 3G16mm² | 7.1.13 | 6.1.22 | 1
|  | Mât en fonte métallisé et thermolaqué type festone 4m | [8 empty] | U-1000-RO2V 3G25mm² | 7.1.14 | 7.1.19 | 475
[11 empty] | U-1000-RO2V 4x6mm² | 7.1.15 | 7.1.23 | 392
|  | Total : |  | 0 | [6 empty] | U-1000-RO2V 4x10mm² | 7.1.16 | 7.2.37 | 3
[11 empty] | CU isolé V/J 25mm² | 7.1.17 | 7.2.49 | 19
|  | Alu | [8 empty] | CU25mm² | 7.1.18
[11 empty] | PRC 2*16mm² | 7.1.19
[11 empty] | PRC 4*16mm² | 7.1.20
[11 empty] | PRC 2*25mm² | 7.1.21
[11 empty] | PRC 4*25mm² | 7.1.22
|  | Total : |  | 0 | [6 empty] | U-1000-RO2V 3G2,5mm² | 7.1.23
[13 empty] | 7.15.2 | 8
|  | Ensemble | [10 empty] | 7.15.6 | 3
|  | Ensemble mât acier et crosse type architek 1 feu 8m saillie 1315 | [8 empty] | Lanterne type PHILIPS - Lanterne CITYSOUL ledgine BGP430, 64 led, corps en fonderie d’aluminium, Fermeture par verre plat trempémontage en top ou latéral, alu verre plat, IP66 | 1 | 7.15.10 | 8
[11 empty] | Lanterne PHILIPS - CITYSOUL ledgine BGP431, 112 led, corps en fonderie d’aluminium, Fermeture par verre plat trempé, montage en top ou latéral, alu verre plat, IP66 | 2 | 7.15.42 | 38
|  | Ensemble mât acier et crosse type architek 1 feu 10m saillie 1315 | [8 empty] | Lanterne PHILIPS - MILEWIDE BRS427, 96 led, montage latéral alu verre plat, IP65 | 3 | 7.16.1 | 38
[11 empty] | PHILIPS - Lanterne LUMISTREET SMALL BGP213 - 4000K - 5800 lumen - montage en top ou latéral, alu verre plat, IP66 | 4 | 39 | 38
|  | Total : |  | 0 | [6 empty] | PHILIPS - Lanterne LUMISTREET LARGE - BGP214 - 4000K - 9800 lumen - montage en top ou latéral, alu verre plat, IP66 | 5
[11 empty] | PHILIPS CLEARFLOOD BVP650 - RAL au choix - Optique Asymétrique - 4000K - 6000 lumen | 6
[11 empty] | PHILIPS CLEARFLOOD BVP650 - RAL au choix - Optique Asymétrique - 4000K - 10000 lumen | 7
[11 empty] | Projecteur type Philips eW Blast powercore BCP473 - Puissance maxi 50w - Température de couleur 4000K - 36 leds blanc, bleu, vert RGB | 8
[11 empty] | Projecteur Philips ColorReach DCP770 - Puissance 291w - RGB | 9
[11 empty] | Projecteur Philips Burst Powercore blanc BCP463 - Puissance maxi 30w - Teméprature de couleur 4000K | 10
ECO INNOV
[11 empty] | Plot solaire type ECO INNOV - Plot solaire routier à encastrer Ref -ECO128E | 11
[11 empty] | Plot solaire type ECO INNOV - Plot solaire routier à encastrer Ref -ECO143E bidirectionnel | 12
GHM
[11 empty] | Lanterne type GHM BEAUREGARD II - Acier inoxydable - portée ou suspendue - SOMLED 1 - Courant Fixe - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix - Puissance 66w | 13
[11 empty] | Lanterne type GHM BEAUREGARD II - Acier inoxydable - portée ou suspendue - SOMLED 2-1 - Courant Fixe - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix - Puissance 80 w | 14
[11 empty] | Lanterne type GHM BEAUREGARD II - Acier inoxydable - portée ou suspendue - SOMLED 2-2 - Courant Fixe - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix - Puissance 107 w | 15
[11 empty] | Lanterne type GHM STANZA - Acier inoxydable - portée ou suspendue - SOMLED 1 - Courant Fixe - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix - puissance 69w | 16
[11 empty] | Lanterne type GHM STANZA - Acier inoxydable - portée ou suspendue - SOMLED 2-1 - Courant Fixe - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix - Puissance80w | 17
[11 empty] | Lanterne type GHM STANZA - Acier inoxydable - portée ou suspendue - SOMLED 2-2 - Courant Fixe - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix - Puissance 107w | 18
[11 empty] | Lanterne type GHM CHENONCEAU III - Acier inoxydable - portée ou suspendue - SOMLED 1-1 - Courant Fixe - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix - Puissance 80w | 19
[11 empty] | Lanterne type GHM CHENONCEAU III - Acier inoxydable - portée ou suspendue - SOMLED 1-2 - Courant Fixe - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix - Puissance 107w | 20
THORN
[11 empty] | THORN - AERA FLOOD 2 84 Leds | 21
[11 empty] | THORN - D-CO LED R LED MAXI 6x1,2W | 22
[11 empty] | THORN - E-FACT LED R2 7x2W | 23
[11 empty] | THORN - OXANE L LED 84W | 24
[11 empty] | THORN - PLURIO O LED 40W | 25
[11 empty] | THORN - ISARO 24 leds | 26
JCL
[11 empty] | Applique type JCL LIGHTING - Applique PRISMASHIELD equipé FORCELED LIGHT - Antivandalisme - LG 1500mm - 5040 lumens | 27
[11 empty] | Projecteur type JCL LIGHTING - Encastré de sol à diodes LUX50 Inox - 12x3w TRIX RGB- optique au choix 10/°/30°/45° - IP68 - Classe II - alimentation RGB DMX intégrée - garantie 5 ans | 28
[11 empty] | Projecteur type JCL LIGHTING - Encastré de sol à diodes LUX70 Inox - 16x1,2w - optique au choix 10/°/30°/45° - monochromie 2500°K/3200°k/5500°k - IP68 - Classe II - alimentation directe 220V - garantie 5 ans | 29
[11 empty] | Projecteur type JCL LIGHTING - Projecteur PAR LED 65S 36x1,5w RGB DMX - 15° ou 30° - mini console DMX intégrée à l'appareil - IP65 - classe I | 30
LEC
[11 empty] | Alimentation LEC - alimentation continue 24VDC 240 W en boîtier étanche pour balise LEC Bourgogne 1750 SPW BW 10 | 31
[11 empty] | Balise type LEC - Balise encastrée BOURGOGNE Référence produit : 1750 SPW BW 10 | 32
[11 empty] | Pot d'encastrement type LEC - Pot d'encastrement diamètre 50 mm, hauteur 120 mm, type 1750E120-TOULON pour les articles 10.1.11 | 33
ECLATEC
[11 empty] | Luminaire type ECLATEC ELIPT 45 - ORALED - Température de couleur 3000K ou 4000 K - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix - Puissance 47w | 34
[11 empty] | Luminaire type ECLATEC ELIPT 55 - ORALED - Température de couleur 3000K ou 4000 K - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix - Puissance 61w | 35
[11 empty] | Luminaire type ECLATEC TSANA X - Finition à définir - Température de couleur 4000K - Courant fixe - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix - Puissance maxi 141w | 36
[11 empty] | Luminaire type ECLATEC TWEET 1 - Finition à définir - Température de couleur 4000K - Courant fixe - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix - Puissance maxi à 56w | 37
[11 empty] | Luminaire type ECLATEC TWEET 2 - Finition à définir - Température de couleur 4000K - Courant fixe - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix - Puissance maxi 81w | 38
| bois |  | ACG |  | Alu | [5 empty] | Luminaire type ECLATEC TWEET 3 - Finition à définir - Température de couleur 4000K - Courant fixe - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix - Puissance maxi 129w | 39
| Classe S190, ht 9m | 7.10.1 | Mâts acier Cylindroconiques thermolaqués |  | Mât cylindro-conique aluminium brossé thermolaqué type oxygéne 205 GHM hauteur 8m | 7.8.1 |  |  |  |  | Luminaire type ECLATEC PIXEL 2 - Fixation latérale - Température de couleur 4000K - Courant fixe - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix - Puissance maxi 129w | 40
| Classe S190, ht 10m | 7.10.2 | mât acier Cylindroconique ht 3,5m 109/60 thermolaqué type prelude | 7.7.1 | Mât cylindro-conique aluminium thermolaqué type oxygéne 205 GHM hauteur 9m | 7.8.2 |  |  |  |  | Luminaire type ECLATEC ELYXE - ORALED - Fixation en Top - Température de couleur 4000K - Courant fixe - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix - Puissance 47w à 61w | 41
| Ensemble |  | Mât acier Cylindroconique ht 4m 116/60 thermolaqué type prelude | 7.7.2 | Mât cylindro-conique aluminium thermolaqué type oxygéne 205 GHM hauteur 10m | 7.8.3 |  |  |  |  | Luminaire type ECLATEC BUZZ - ZEDLED - ORALED - Fixation en Top - Température de couleur 4000K - Courant fixe - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix - Puissancemaxi 61w | 42
| PHILIPS - Ensemble Iridium 8m equipé d'une crosse simple avec luminaire Iridium 250W IM | 7.11.1 | Mât acier Cylindroconique ht 4m50 123/60 thermolaqué type prelude | 7.7.3 | Mât cylindro-conique aluminium thermolaqué type oxygéne 205 GHM hauteur 12m | 7.8.4 |  |  |  |  | Luminaire type ECLATEC IXIS 2 - Fixation en Top - Température de couleur 4000K - Courant fixe - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix - Puissance maxi 107w | 43
| Ensemble Petitjean ARTIMON 11m + porte oriflammes (équipé pour recevoir jusqu'à 4 projecteurs led de forte puissance) | 7.11.2 | Mât acier Cylindroconique ht 5m 130/60 thermolaqué type prelude | 7.7.4 | PETITJEAN - Mât aluminium , Cylindrique hauteur 3 m avec ALU PROTEC, diam 90_REF_TCA.3 | 7.8.7 |  |  |  |  | Projecteur ECLATEC XEON 2 - Fixation latérale avec patin - Température de couleur 4000K - Courant fixe - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix - Puissance maxi 56w | 44
| Ensemble mât acier et crosse type architek 1 feu 7m saillie 1315 | 7.11.3 | Mât acier Cylindroconique ht 8m 174/62 thermolaqué type concerto | 7.7.5 | PETITJEAN - Mât aluminium , Cylindrique hauteur 3,5 m avec ALU PROTEC, diam 90_REF_TCA.3,5 | 7.8.8 |  |  |  |  | Projecteur ECLATEC XEON 3 - Fixation latérale avec patin - Température de couleur 4000K - Courant fixe - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix -Puissance maxi 81w | 45
| Ensemble mât acier et crosse type architek 1 feu 8m saillie 1315 | 7.11.4 | Mât acier Cylindroconique ht 9m 188/62 thermolaqué type concerto | 7.7.6 | PETITJEAN - Mât aluminium , Cylindrique hauteur 4 m avec ALU PROTEC, diam 90_REF_TCA.4 | 7.8.9 |  |  |  |  | Luminaire type ECLATEC SCOOP - Fixation en Top - Température de couleur 3000K ou 4000K - Courant fixe - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix - Puissance maxi 57w | 46
| Ensemble mât acier et crosse type architek 1 feu 9m saillie 1315 | 7.11.5 | Mât acier Cylindroconique ht 10m 202/62 thermolaqué type concerto | 7.7.7 | PETITJEAN - Mât aluminium , Cylindrique hauteur 4,5 m avec ALU PROTEC, diam 90_REF_TCA.4,5 | 7.8.10 |  |  |  |  | Luminaire type ECLATEC KEO - Fixation en Top - Température de couleur 3000K ou 4000K - Courant fixe - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix - Puissance maxi 65w | 47
| Ensemble mât acier et crosse type architek 1 feu 10m saillie 1315 | 7.11.6 | Mât acier Cylindroconique ht 12m 230/62 thermolaqué type concerto | 7.7.8 | PETITJEAN - Mât aluminium , Cylindrique hauteur 5 m avec ALU PROTEC, diam 90_REF_TCA.5 | 7.8.11 |  |  |  |  | Luminaire passage Piéton type ECLATEC PRIORILED - - Température de couleur 6500K - Courant fixe - Finition par peinture poudre thermolaquée RAL au choix - Puissance maxi 92w | 48
| Plus value crosse double architek saillie 1315 | 7.11.7 | Mât acier Cylindroconique ht 6m 160/76 thermolaqué type adagio | 7.7.9 | PETITJEAN - Mât aluminium , Cylindrique, hauteur 3,5 m, diam 146/60_REF_VENUS-2.3,5 | 7.8.12 |  |  |  |  | WE-EF
| Ensemble mât acier et crosse type architek 1 feu 9m saillie 1815 | 7.11.8 | Mât acier Cylindroconique ht 7m 174/76 thermolaqué type adagio | 7.7.10 | PETITJEAN - Mât aluminium , Cylindrique, hauteur 4 m, diam 146/60_REF_VENUS-2.4 | 7.8.13 |  |  |  |  | Projecteur WE-EF X-POWER FLOOD 3 - 3 LED d'environ 5W de puissance monochromes - 24V blanc chaud 2x3,7° Ø166mm 17W IP66 + Lentille ovalisante | 49
| Ensemble mât acier et crosse type architek 1 feu 10m saillie 1815 | 7.11.9 | Mât acier Cylindroconique ht 8m 188/76 thermolaqué type adagio | 7.7.11 | PETITJEAN - Mât aluminium , Cylindrique, hauteur 5 m, diam 146/60_REF_VENUS-2.5 | 7.8.14 |  |  |  |  | Projecteur WE-EF X-POWER FLOOD 5 - 5 LED d'environ 5W de puissance monochromes - 24V blanc chaud 2x3,7° Ø200mm 28W IP66 + Lentille ovalisante | 50
| Ensemble mât aluminium et crosse rochelongue 1 feu 8m saillie1400 | 7.11.11 | Mât acier Cylindroconique ht 9m 202/76 thermolaqué type adagio | 7.7.12 | Fonte | [5 empty] | Linéaire WE-EF X-LINE³ 48 230V blanc chaud 2700K 47x8° L1237mm 58W IP66 | 51
| PHILIPS - Ensemble Iridium 8m equipé d'une crosse simple avec luminaire Iridium 250W IM + retour arrière Iridium 70W IM | 7.11.12 | Mât acier Cylindroconique ht 7m 187/89 thermolaqué type symphonie | 7.7.13 | Mât en fonte métallisé et thermolaqué type ile de france 2m90 | 7.9.1 |  |  |  |  | Projecteur We-EF X-MINIFLOOD 1 700mA blanc 3000K 2x5° Ø48mm 2.5W IP66 | 52
| Ensemble mât aluminium et crosse rochelongue 1 feu 7m saillie 1400 | 7.11.13 | Mât acier Cylindroconique ht 8m 201/89 thermolaqué type symphonie | 7.7.14 | Mât en fonte métallisé et thermolaqué type vendome 2 5m07 | 7.9.2 |  |  |  |  | We-ef EFC120 35W - Avec pot d'encastrement | 53
| Ensemble mât aluminium et crosse rochelongue 1 feu 9m saillie 1400 | 7.11.14 | Mât acier Cylindroconique ht 9m 215/89 thermolaqué type symphonie | 7.7.15 | Mât en fonte métallisé et thermolaqué type vendome 2 5m40 | 7.9.3 |  |  |  |  | FONROCHE
| Ensemble mât acier et crosse rochelongue 1 feu 7m saillie 1000 | 7.11.16 | Mât acier Cylindroconique ht 10m 229/89 thermolaqué type symphonie | 7.7.16 | Mât en fonte métallisé et thermolaqué type valmy 4m72 | 7.9.4 |  |  |  |  | Lampadaire solaire autonome 5m - type FONROCHE Smartlight P365 - 5.1 - mât acier galvanisé thermolaqué RAL au choix, module PV 190 Wc, bloc LED 110 lm/W, puissance 340w, température de couleur 5000K. | 53
| Ensemble mât acier et crosse rochelongue 1 feu 8m saillie 1400 | 7.11.17 | Mâts acier Cylindroconiques galvanisés |  | Mât en fonte métallisé et thermolaqué type valmy 5m22 | 7.9.5 |  |  |  |  | Lampadaire solaire autonome 6m - type FONROCHE Smartlight P365 - 6.1 - mât acier galvanisé thermolaqué RAL au choix, module PV 250 Wc, bloc LED 110 lm/W, puissance 60w, température de couleur 5000K. | 54
| Ensemble mât acier et crosse rochelongue 1 feu 9m saillie 1400 | 7.11.18 | Mât acier galvanisé Cylindroconique ht 3,5m 109/60 type prelude | 7.7.17 | Mât en fonte métallisé et thermolaqué type catalina 4m40 | 7.9.6 |  |  |  |  | Lampadaire solaire autonome 8m - type FONROCHE Smartlight P365 - 8.2 - mât acier galvanisé thermolaqué RAL au choix, module 250 Wc, bloc LED 110 lm/W, puissance 80w, température de couleur 5000K. | 55
| Ensemble Comatelec HESTIA acier galva thermolaqué ht 8m simple console Hestia en fonderie d'aluminium saillie 1,15m équipé 1 luminaire Hestia 2 250W SHP/IM | 7.11.19 | Mât acier galvanisé Cylindroconique ht 4m 116/60 type prelude | 7.7.18 | Mât en fonte métallisé et thermolaqué type festone 4m | 7.9.7
| Ensemble Comatelec HESTIA acier galva thermolaqué ht 8m double console Hestia en fonderie d'aluminium saillie 1,15m équipé 2 luminaires Hestia 2 250W SHP/IM | 7.11.20 | Mât acier galvanisé Cylindroconique ht 6m 144/60 type prelude | 7.7.19 | Mât en fonte métallisé et thermolaqué solya 4m40 | 7.9.8
| PHILIPS - Ensemble Citysoul Flip 8m equipé d'une crosse simple avec luminaire Citysoul 250W IM | 7.11.21 | Mât acier galvanisé Cylindroconique ht 7m 160/62 type concerto s | 7.7.20 | Mât en fonte métallisé et thermolaqué lyre 4m30 | 7.9.9
| Ensemble Comatelec CORNICHE ht 8m équipé 1 luminaire CITEA midi 150W SHP/IM | 7.11.22 | Mât acier galvanisé Cylindroconique ht 8m 174/62 type concerto s | 7.7.21 | Mât en fonte métallisé et thermolaqué type ile de france 3m20 | 7.9.10
| Ensemble Comatelec CORNICHE ht 8m équipé 2 luminaires CITEA midi 150W SHP/IM | 7.11.23 | Mât acier galvanisé Cylindroconique ht 9m 188/62 type concerto s | 7.7.22 | Mât en fonte métallisé et thermolaqué type parisien 3m30 | 7.9.20
| Ensemble Comatelec PLAGE ht 6m équipé 1 luminaire CITEA midi 150W SHP | 7.11.24 | Mât acier galvanisé Cylindroconique ht 10m 202/62 type concerto s | 7.7.23 | Mât en fonte métallisé et thermolaqué type parisien3m85 | 7.9.21
| Ensemble Comatelec PLAGE ht 6m équipé 2 luminaires CITEA midi 150W SHP | 7.11.25 | Mât acier galvanisé Cylindroconique ht 12m 230/62 type concerto s | 7.7.24 | Mât en fonte métallisé et thermolaqué type parisien 2m85 | 7.9.22
| Ensemble Comatelec PARKING ht 10m équipé 1 luminaire CITEA MAXI 250W SHP/IM | 7.11.26 | Mât acier galvanisé Cylindroconique ht 8m 201/89 type symphonie s | 7.7.25 | Mât en fonte métallisé et thermolaqué type vendome 1 5m10 | 7.9.23
| Ensemble Comatelec PARKING ht 10m équipé 2 luminaires CITEA MAXI 250W SHP/IM | 7.11.27 | Mât acier galvanisé Cylindroconique ht 9m 215/89 type symphonie s | 7.7.26 | Mât en fonte métallisé et thermolaqué type vendome 1 5m43 | 7.9.24
|  |  | Mât acier galvanisé Cylindroconique ht 10m 229/89 type symphonie s | 7.7.27 | Mât en fonte métallisé et thermolaqué type vendome 1 6m87 | 7.9.25
|  |  | Mât acier galvanisé Cylindroconique ht 12m 257/89 type symphonie s | 7.7.28 | Mât en fonte métallisé et thermolaqué type vendome 2 4m60 | 7.9.26
|  |  | PETITJEAN - mât acier galvanisé, cylindro conique, hauteur 3,5 m diam 121,6/60 REF OMEGA 2360.3,5 | 7.7.29
|  |  | PETITJEAN - mât acier galvanisé, cylindro conique, hauteur 4 m diam 116/60 REF OMEGA 2360.4 | 7.7.30
|  |  | PETITJEAN - mât acier galvanisé, cylindro conique, hauteur 5 m diam 130/60 REF OMEGA 2360.5 | 7.7.31
|  |  | PETITJEAN - mât acier galvanisé, cylindro conique, hauteur 6 m diam 144/60 REF OMEGA 2360.6 | 7.7.32
|  |  | PETITJEAN - mât acier galvanisé, cylindro conique, hauteur 8 m diam 197,6/76 REF OMEGA 76,8 | 7.7.33
|  |  | PETITJEAN - mât acier galvanisé, cylindro conique, hauteur 10 m diam 215/76 REF OMEGA 76,10 | 7.7.34
Grands mâts
|  |  | Mât cylindro ou poly-conique ht 18m Øbase:335mm, Ø tête:114mm | 7.7.35
|  |  | Mât cylindro ou poly-conique ht 18m Øbase:434mm, Øtête:120mm | 7.7.36
|  |  | Mât cylindro ou poly-conique ht 20m pour 5 projecteurs | 7.7.37
|  |  | Mât cylindro ou poly-conique ht 22m pour 6 ou 9 projecteurs | 7.7.38
|  |  | Mât cylindro ou poly-conique ht 25m pour 6 ou 9 projecteurs + plateforme | 7.7.39
Mâts aciers thermolaqués
|  |  | Mât acier Cylindroconique ht 6m 144/60 thermolaqué type prelude | 7.7.40
|  |  | Mât acier Cylindroconique ht 4m 132/76 thermolaqué type prelude 76 | 7.7.41
|  |  | Mât acier Cylindroconique ht 4m50 139/76 thermolaqué type prelude 76 | 7.7.42
|  |  | Mât acier Cylindroconique ht 6m 146/62 thermolaqué type concerto | 7.7.43
|  |  | Mât acier Cylindroconique ht 7m 160/62 thermolaqué type concerto | 7.7.44
|  |  | Mât cylindro ou poly-conique ht 18m Øbase:335mm, Ø tête:114mm | 7.7.35
|  |  | Mât cylindro ou poly-conique ht 18m Øbase:434mm, Øtête:120mm | 7.7.36
|  |  | Mât cylindro ou poly-conique ht 20m pour 5 projecteurs | 7.7.37
|  |  | Mât cylindro ou poly-conique ht 22m pour 6 ou 9 projecteurs | 7.7.38
|  |  | Mât cylindro ou poly-conique ht 25m pour 6 ou 9 projecteurs + plateforme | 7.7.39
Mâts aciers thermolaqués
|  |  | Mât acier Cylindroconique ht 6m 144/60 thermolaqué type prelude | 7.7.40
|  |  | Mât acier Cylindroconique ht 4m 132/76 thermolaqué type prelude 77 | 7.7.41
|  |  | Mât acier Cylindroconique ht 4m50 139/76 thermolaqué type prelude 77 | 7.7.42
|  |  | Mât acier Cylindroconique ht 6m 146/62 thermolaqué type concerto | 7.7.43
|  |  | Mât acier Cylindroconique ht 7m 160/62 thermolaqué type concerto | 7.7.44
|  |  | Mât cylindro ou poly-conique ht 18m Øbase:335mm, Ø tête:114mm | 7.7.35
|  |  | Mât cylindro ou poly-conique ht 18m Øbase:434mm, Øtête:120mm | 7.7.36
|  |  | Mât cylindro ou poly-conique ht 20m pour 5 projecteurs | 7.7.37
|  |  | Mât cylindro ou poly-conique ht 22m pour 6 ou 9 projecteurs | 7.7.38
|  |  | Mât cylindro ou poly-conique ht 25m pour 6 ou 9 projecteurs + plateforme | 7.7.39
Mâts aciers thermolaqués
|  |  | Mât acier Cylindroconique ht 6m 144/60 thermolaqué type prelude | 7.7.40
|  |  | Mât acier Cylindroconique ht 4m 132/76 thermolaqué type prelude 78 | 7.7.41
|  |  | Mât acier Cylindroconique ht 4m50 139/76 thermolaqué type prelude 78 | 7.7.42
|  |  | Mât acier Cylindroconique ht 6m 146/62 thermolaqué type concerto | 7.7.43
|  |  | Mât acier Cylindroconique ht 7m 160/62 thermolaqué type concerto | 7.7.44