## Programme de visite
Grille d'Audit - Sécurité / Environnement
Version(s) | Nom du document |  | Date | Commentaire
V0 | Visite terrain Sécurité Environnement |  | 2021-03-16 | Document initial
V1 | Visite terrain Sécurité Environnement / Tour d'Observation Direction |  | 2023-12-21 | Ajout de la ligne sur le contrôle des élingues
V2 | Refonte de la grille d'Audit - Sécurité / Environnement |  | xx/xx/xx | Ajout d'audit par catégorie
But | Faire une visite terrain, voir les choses qui peuvent être manquante, les sensibilisations à faire, les points à aborder en réunion… Suivi des actions en lien avec l'ISO 14 001, les ICPE
Personnel visité
Secteur
Responsable de secteur
Personne en charge de l'audit
Date de l'audit
Thèmes a aborder pendant l'audit :
FALSE | Machines | FALSE | Entreprises Extérieures
FALSE | Rayonnement (ionisant, laser, UV, IR, électromagnétiques) | FALSE | Travail en hauteur
| Biologique (agents biologiques, légionelloses, agents infectieux, parasitaires) |  | Contraintes visuelles (travail sur écran, appareils optiques, autres travaux de précisions)
| Ergonomie (postures pénibles, travail répétitif) |  | Tertiaires
| RPS |  | 5 minutes sécurités
| Documentaires |  | Produits chimiques
| Déplacements (circulation externe, risque routier, circulation interne, chute de plain pied) |  | Déchets
| Ambiance de travail (aération, bruits, lumière, température, milieux hyperbare, ambiance appauvrie en oxygène, vibrations |  | ICPE
| Environnement du poste (aménagement, poste isolé, travaux à proximité / sur un plan d'eau) | FALSE | SSE
| Electrique |  | Interview
| Conditions climatiques (travail en extérieur) |  | Maintenance (parc machines et infra)
| Incendie |  | ATEX
| Manutentions (mécaniques, manuelles, équipements de travil, ascenseur / monte charge, portes ou portails automatiques ou semi automatiques, outils |  | EPC / EPI
| Co-Activité |  | Stockage
Case à cocher 1
Case à cocher 2
Case à cocher 3
Case à cocher 4
Case à cocher 5
Case à cocher 6
Case à cocher 7
Case à cocher 8
Case à cocher 9
Case à cocher 10
Case à cocher 11
Case à cocher 12
Case à cocher 13
Case à cocher 14
Case à cocher 15
Case à cocher 16
Case à cocher 17
Case à cocher 18
Case à cocher 19
Case à cocher 20
Case à cocher 21
Case à cocher 22
Case à cocher 23
Case à cocher 24
Case à cocher 25
Case à cocher 26
Case à cocher 27
Case à cocher 28

## Machines
MACHINES
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | L'audit machines permet de vérifier l'état générale des machines en extérieur, le suivi des maointenances préventifs (MN1 / MN2)
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
1 | MACHINES :
1.1 | Connaissance : | Les éléments d'un équipement de travail pour lesquels, il existe un risque de rupture ou d'éclatement sont équipés de protecteurs appropriés | X
|  | L'accès aux zones dangereuses est rendu impossible à atteindre pour les travailleurs (carteur de protection…) | X
|  | Les équipements de travail sont installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'ojets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets | X
|  | Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, sont disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure | X
|  | La mise en marche des équipements de travail ne peut être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prébu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs intéressés | X
|  | Les organes de service d'un équipement de travail sont clairement visibles et identifiables | X
|  | Les organes de service sont choisis pour éviter toute manœuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux | X
|  | Les organes de service sont choisis pour éviter toute manœuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux Ils sont disposés de façon à permettre une manœuvre sûre, rapide et sans équivoque | X
|  | Les organes de mise en marche sont dosposés de telle sorte que l'opérateur est capable, depuis leur emplacement, de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. | X
|  | Tout équipement de travail est muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres | X
|  | Chaque machine est munie d'un ou de plusieurs dispsitifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire |  | X
|  | L'équipement de travail comporte les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs |  | X
|  | Les équipements de travail sont munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'alimentation en énergie |  | X
|  | Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail sont convenablement éclairées en fonction des travaux à accomplir |  | X
|  | La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effecturer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des travailleurs. |  | X
1.2 | Habilitations : | Les équipements de travail mettant en œuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables sont munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion |  | X
|  | Les équopements de travail mobiles automoteurs sont munis de dispositifs empêchant une mise en marche par des personnes non habilitées |  | X
|  | Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentant des risques d'incendie, sont munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés. |  |  | X
1.3 |  |  |  |  | X
X
X
X
1.4 |  |  | X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 57.27% | 11 | 8 | 3 | 1 | 220 | 126
Evaluation
Justification

## Rayonnements
RAYONNEMENTS
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | (ionisant, laser, UV, IR, électromagnétiques)
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | RAYONNEMENTS
8.1 | Consigne : | Les consignes de sécurité sont à disposition | X
8.2 | Connaissance | Les zones avec le risque électromagnétique sont bien identifiées et connues ? | X
|  | Les aimants de levage sont bien rangés dans l'endroit dédié | X
8.1 | Consigne : | Les consignes de sécurité sont à disposition | X
8.2 | Connaissance | Les zones avec le risque électromagnétique sont bien identifiées et connues ? | X
|  | Les aimants de levage sont bien rangés dans l'endroit dédié | X
8.1 | Consigne : | Les consignes de sécurité sont à disposition | X
8.2 | Connaissance | Les zones avec le risque électromagnétique sont bien identifiées et connues ? | X
|  | Les aimants de levage sont bien rangés dans l'endroit dédié | X
8.1 | Consigne : | Les consignes de sécurité sont à disposition | X
8.2 | Connaissance | Les zones avec le risque électromagnétique sont bien identifiées et connues ? | x
|  | Les aimants de levage sont bien rangés dans l'endroit dédié | x
8.1 | Consigne : | Les consignes de sécurité sont à disposition | x
8.2 | Connaissance | Les zones avec le risque électromagnétique sont bien identifiées et connues ? | x
|  | Les aimants de levage sont bien rangés dans l'endroit dédié | x
1.2 | Habilitations : | Quelles sont les habilitations de l'opérateur ? |  |  |  | x
|  | L'opérateur sait comment retrouver ses habilitations ? |  |  |  | x
|  | L'opérateur sait expliquer son titre d'habilitation |  |  | X
1.3 | Questions ouvertes : | Comment réagir en cas d'alarme sonore / évacuation |  |  | X
|  | Comment réagir en cas de déversement de produit, fuite ou autre déversement |  |  |  | X
|  | De quelle façon l'opérateur est informé des accidents ? |  |  | X
|  | Axes d'améliorations souhaités par le service visité ? |  | X
1.4 | Avis général sur le fonctionnement de l'entreprise : | Niveau de satisfaction quant au fonctionnement général de l'entreprise | X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## Biologique
BIOLOGIQUE
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | (agents biologiques, légionelloses, agents infectieux, parasitaires)
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | BIOLOGIQUE
8.1 | Consigne : | Connaissance du risque biologoqie | X
8.2 | Connaissance | Nettoyage des locaux et du matériel régulier | X
|  | Le nettoyage est suivi et tracer | X
8.1 | Consigne : | La ventilation des locaux est correcte | X
8.2 | Connaissance | Isolation des individus contagieux | X
|  | Protection contre les individus contagieux | X
8.1 | Consigne : | Utiliser des conteneurs spécifiques adaptés pour éliminer les déchets contaminés | X
8.2 | Connaissance | Améliorer l'atmosphère de travail par un apport d'air neuf | X
|  | Les EPI adaptés sont disponible | X
8.1 | Consigne : | Nettoyage et entretien des EPI | X
8.2 | Connaissance | Le personnel est former à l'utilisation des EPI | x
|  | Formation hygiène au poste | x
8.1 |  |  | x
8.2 |  |  | x
x
1.2 | [5 empty] | x
x
X
1.3 |  |  |  |  | X
X
X
X
1.4 |  |  | X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## Ergonomie
ERGONOMIE
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | (ionisant, laser, UV, IR, électromagnétiques)
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | ERGONOMIE
8.1 | Consigne : | Point ergonomie en routine | X
8.2 | Connaissance | Référent ergonomie ISC | X
|  | Cotation ergonomique réalisée | X
8.1 | Consigne : | Formation ergonomique des fonctions en charge de la cotation des postes | X
8.2 | Connaissance | Plan d'actions pour postes côtés noirs | X
|  | Intégration de la partie ergonomie au niveau des démarrages de poste | X
8.1 | Consigne : | Intégration de la partie ergonomique au niveau du Document Unique | X
8.2 | Connaissance | Remontées des informations ergonomique au niveau de l'ergonome groupe | X
|  | Cartographie des postes selon la cotation ergonomique | X
8.1 |  |  | X
8.2 |  |  | x
x
8.1 |  |  | x
8.2 |  |  | x
x
1.2 | [5 empty] | x
x
X
1.3 |  |  |  |  | X
X
X
X
1.4 |  |  | X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## RPS
RISQUES PSYCHO SOCIAUX
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | (ionisant, laser, UV, IR, électromagnétiques)
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | RISQUES PSYCHOSOCIAUX
8.1 | Consigne : | Connaissance de l'acronyme RPS ? | X
8.2 | Connaissance | Connaissances du risque psycho sociaux (stress, violences externes, violences internes) | X
|  | Connaissance des facteurs de risques (intensité et temps de travail, exigences émotionnelles, faible autonomie au travail, rapports sociaux dégradés, conflits de valeur, insécurité de la situation de travail) | X
8.1 | Consigne : | Connaissance des conséquences pour les salariés (épuisement professionnel, maladies cardiovasculaires, TMS, dépression, anxiété, suicide) | X
8.2 | Connaissance | Les zones avec le risque électromagnétique sont bien identifiées et connues ? | X
|  | Conséquences pour l'entreprise (absentéisme, turnover,d égradation de la productivité, démotivation des équipes, atteinte de l'image de l'entreprise) | X
8.1 | Consigne : | Le risque RPS est pris en compte dans le document unique ? | X
8.2 | Connaissance | Présence d'indicateurs RPS | X
|  | Prise en compte du risque dans les communications | X
8.1 | Consigne : | Sujets abordés par le manager à ses équipes | X
8.2 | Connaissance | Dans un cas de RPS, connaissance de la procédure de remonté d'un fait ? | x
x
8.1 |  |  | x
8.2 |  |  | x
x
1.2 | [5 empty] | x
x
X
1.3 |  |  |  |  | X
X
X
X
1.4 |  |  | X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## Documentaire
DOCUMENTAIRES
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | (ionisant, laser, UV, IR, électromagnétiques)
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | RAYONNEMENTS
8.1 | Consigne : | TF2 au niveau documentation Groupe correspond aux chiffres site | X
8.2 | Connaissance | TF1 au niveau documentation Groupe correspond aux chiffres site | X
|  | TG au niveau documentation Groupe correspond aux chiffres site | X
8.1 | Consigne : | Pourcentage valorisation déchets correspond entre les données site et les données groupe | X
8.2 | Connaissance | Pourcentage valorisation déchets correspond entre les données site et les données FM | X
|  | Suivi des analyses d'accidents | X
8.1 | Consigne : | Intégrations des évènements dans REXTEO | X
8.2 |  |  | X
X
8.1 |  |  | X
8.2 |  |  | x
x
8.1 |  |  | x
8.2 |  |  | x
x
1.2 | [5 empty] | x
x
X
1.3 |  |  |  |  | X
X
X
X
1.4 |  |  | X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## Déplacements
DEPLACEMENTS
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | (circulation externe, risque routier, circulation interne, chute de plain pied)
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | DEPLACEMENTS
8.1 | Consigne : | Etat du sol (non dégradé, tapis fixé au sol, câblages ou tuyaux recouverts) | X
8.2 | Connaissance | Revêtement non glissant et bien fixé au sol | X
|  | Signalisation des endroits humides ou glissants | X
8.1 | Consigne : | Encombrement (allées de circulation et issues de secours dégagées stockage dans les lieux déinis) | X
8.2 | Connaissance | Marches ou inégalités de surfaces signalées | X
|  | Marquage au sol bien visible | X
8.1 | Consigne : | Les passages péitons sont empruntés | X
8.2 | Connaissance | Bon état des rampes, garde-corps, balisage | X
|  | Eclairage correctement réparti et suffisant | X
8.1 | Consigne : | Bon entretien des sols (balayage, nettoyage immédiat des déversements, zones souillées ou glissantes) | X
8.2 | Connaissance | Connaissances des règles de ciruclation en véhicule du site (limitation, comment se garer…) | x
|  | Respect du code de la route | x
8.1 | Consigne : | Connaissance de la règle de priorisation sur site (règle d'Or n°1) | x
8.2 |  |  | x
x
1.2 | [5 empty] | x
x
X
1.3 |  |  |  |  | X
X
X
X
1.4 |  |  | X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## Ambiance de travail
AMBIANCE DE TRAVAIL
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | Aération, bruits, lumières, température, milieux hyperbare, ambiance appauvrie en oxygène, vibrations
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | AMBIANCE DE TRAVAIL
11.1 | Existence de dispositifs de communication interne (réunion, affichages, etc.) : | L'affichage réglementaire est conforme à ce que demande la réglementation (numéros d'urgence, règlement intérieur, etc.)
Rappel de l'interdiction de fumer
Affichage de la liste du personnel SST
Affichage de la liste du personnel RSE
Affichage de la liste du personnel CSSCT
Rappel du port des EPI
Présence de la consigne générale à l'entrée des bâtiments
Téléphone 55 identifié et fonctionnel
11.2 | Moyens de premiers secours : | Présence d'une trousse de premier secours
La trousse de secours est complète
La date des trousses de secours n'est pas dépassée
Présence de rince œil
Les rinces oeils sont signalés
Les dates de péremption des rinces oeils ne sont pas dépassés
11.3 | BAES : | Les éclairages de sécurités sont fonctionnels
11.4 | Stockage : | Respect des règles de stockage
Respecter les aires de stockage
Le stockage des éléments de grandes longueur se fait à l'horizontale
11.5 | Vérification des dispositifs en extérieur : | La crinoline pour accèder à la toiture est fermée et condamnée
La crinoline est non accesible pour les personnes qui ne sont pas autorisées
Présence des bouées de secours au niveau des douves
Présence de gilet de sauvetage
11.6 | Sécurité des escaliers : | Les escaliers sont équipés de rampe
Les escaliers sont équipés de bandes antidérapantes
11.7 | Eclairage extérieur : | L'éclairage extérieur est fonctionnel
L'éclairage extérieur est suffisant
[10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
[10 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evaluation
Justification

## Environnement du poste
ENVIRONNEMENT DU POSTE
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | Aménagement, poste isolé, travaux à proximité / sur un plan d'eau
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | ENVIRONNEMENT DU POSTE
2.1 | Poste de travail : | Le poste de travail est ordonné | X
|  | Les élingues sont contrôlés (présence de la bague de la bonne couleur) | X
2.2 | Ciculation, déplacement : | Les allées de circulation sont dégagées | X
|  | Le sol n'est pas glissant | X
|  | Le sol n'est pas détérioré | X
2.3 | Ambiance générale : | Le niveau sonore est acceptable | X
|  | Si le niveau sonore est non acceptable, port des EPI adéquats | X
|  | La température ambiante est acceptable | X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## Electricité
ELECTRICITE
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | (ionisant, laser, UV, IR, électromagnétiques)
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | ELECTRICITE
6.1 | Identification : | Pictogramme sur les armoires électriques | X
|  | Consigne de sécurité électrique | X
6.2 | Règle générale : | Absence d'élément en sur-tension | X
|  | L'amoire est fermée à clé | X
|  | Absence de fils dénudés | X
|  | Absence de pièces nues sous tension accesibles | X
|  | Dispositif de la mise à la terre, si possible de vérifier | X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## Conditions climatiques
CONDITIONS CLIMATIQUES
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | Travail en extérieur
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | RAYONNEMENTS
8.1 | Consigne : | Les consignes de sécurité sont à disposition | X
8.2 | Connaissance | Les zones avec le risque électromagnétique sont bien identifiées et connues ? | X
|  | Les aimants de levage sont bien rangés dans l'endroit dédié | X
8.1 | Consigne : | Les consignes de sécurité sont à disposition | X
8.2 | Connaissance | Les zones avec le risque électromagnétique sont bien identifiées et connues ? | X
|  | Les aimants de levage sont bien rangés dans l'endroit dédié | X
8.1 | Consigne : | Les consignes de sécurité sont à disposition | X
8.2 | Connaissance | Les zones avec le risque électromagnétique sont bien identifiées et connues ? | X
|  | Les aimants de levage sont bien rangés dans l'endroit dédié | X
8.1 | Consigne : | Les consignes de sécurité sont à disposition | X
8.2 | Connaissance | Les zones avec le risque électromagnétique sont bien identifiées et connues ? | x
|  | Les aimants de levage sont bien rangés dans l'endroit dédié | x
8.1 | Consigne : | Les consignes de sécurité sont à disposition | x
8.2 | Connaissance | Les zones avec le risque électromagnétique sont bien identifiées et connues ? | x
|  | Les aimants de levage sont bien rangés dans l'endroit dédié | x
1.2 | Habilitations : | Quelles sont les habilitations de l'opérateur ? |  |  |  | x
|  | L'opérateur sait comment retrouver ses habilitations ? |  |  |  | x
|  | L'opérateur sait expliquer son titre d'habilitation |  |  | X
1.3 | Questions ouvertes : | Comment réagir en cas d'alarme sonore / évacuation |  |  | X
|  | Comment réagir en cas de déversement de produit, fuite ou autre déversement |  |  |  | X
|  | De quelle façon l'opérateur est informé des accidents ? |  |  | X
|  | Axes d'améliorations souhaités par le service visité ? |  | X
1.4 | Avis général sur le fonctionnement de l'entreprise : | Niveau de satisfaction quant au fonctionnement général de l'entreprise | X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## Incendie
INCENDIE
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | (ionisant, laser, UV, IR, électromagnétiques)
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | INCENDIE
12.1 | Exctincteurs, RIA : | Les RIA, exctincteurs sont maintenus, contrôlés, identifiés | X
|  | Dans des endroits accessibles | X
12.2 | Pour les chantiers : | Les travaux par point chaud, présence du permis feu | X
|  | Pas de dérangement sur la détection incendie de la zone | X
12.3 | Zone d'extinction automatique | Connaissance des règles à respecter (travailler portes fermées, prévenir en cas de manque de confoinement, que faire en cas d'alarme..) | X
12.4 | Issues de secours : | Les issues de secours sont libres | X
12.5 | Accès pompier : | L'accès pour les pompiers, raccords pompiers sont accesibles | X
12.6 | Plan d'évacuation : | Les plans d'évacuations sont à jour | X
|  | Les plans d'évacuations sont disponibles dans chaque bâtiment | X
X
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## Manutentions
MANUTENTIONS
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | Mécaniques, manuelles, équipements de travail, ascenseur / monte charge, portes ou portails automatiques ou semi-automatiques, outils
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | RAYONNEMENTS
8.1 | Consigne : | Contrôle des élingues en cours de validité | X
8.2 | Connaissance | Elingues en bon état | X
|  | Moyens (ponts roulants, potences, palans, chariots, …) contrôlés (présence du certificat de confromité en cours de validité) | X
8.1 | Consigne : | Personnel habilité pour la manipulation des moyens de levage | X
8.2 | Connaissance | Clés retirées sur les moyens de manutention non utilisés | X
|  | Présence des consignes d'utilisation sur les moyens de levage | X
8.1 |  |  | X
8.2 |  |  | X
X
8.1 |  |  | X
8.2 |  |  | x
x
8.1 |  |  | x
8.2 |  |  | x
x
1.2 | [5 empty] | x
x
X
1.3 |  |  |  |  | X
X
X
X
1.4 |  |  | X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## Co-Activités
CO-ACTIVITES
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | (ionisant, laser, UV, IR, électromagnétiques)
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | RAYONNEMENTS
8.1 | Consigne : | Les consignes de sécurité sont à disposition | X
8.2 | Connaissance | Les zones avec le risque électromagnétique sont bien identifiées et connues ? | X
|  | Les aimants de levage sont bien rangés dans l'endroit dédié | X
8.1 | Consigne : | Les consignes de sécurité sont à disposition | X
8.2 | Connaissance | Les zones avec le risque électromagnétique sont bien identifiées et connues ? | X
|  | Les aimants de levage sont bien rangés dans l'endroit dédié | X
8.1 | Consigne : | Les consignes de sécurité sont à disposition | X
8.2 | Connaissance | Les zones avec le risque électromagnétique sont bien identifiées et connues ? | X
|  | Les aimants de levage sont bien rangés dans l'endroit dédié | X
8.1 | Consigne : | Les consignes de sécurité sont à disposition | X
8.2 | Connaissance | Les zones avec le risque électromagnétique sont bien identifiées et connues ? | x
|  | Les aimants de levage sont bien rangés dans l'endroit dédié | x
8.1 | Consigne : | Les consignes de sécurité sont à disposition | x
8.2 | Connaissance | Les zones avec le risque électromagnétique sont bien identifiées et connues ? | x
|  | Les aimants de levage sont bien rangés dans l'endroit dédié | x
1.2 | Habilitations : | Quelles sont les habilitations de l'opérateur ? |  |  |  | x
|  | L'opérateur sait comment retrouver ses habilitations ? |  |  |  | x
|  | L'opérateur sait expliquer son titre d'habilitation |  |  | X
1.3 | Questions ouvertes : | Comment réagir en cas d'alarme sonore / évacuation |  |  | X
|  | Comment réagir en cas de déversement de produit, fuite ou autre déversement |  |  |  | X
|  | De quelle façon l'opérateur est informé des accidents ? |  |  | X
|  | Axes d'améliorations souhaités par le service visité ? |  | X
1.4 | Avis général sur le fonctionnement de l'entreprise : | Niveau de satisfaction quant au fonctionnement général de l'entreprise | X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## Entreprises Extérieures
ENTREPRISES EXTERIEURES
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | (ionisant, laser, UV, IR, électromagnétiques)
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | NETREPRISES EXTERIEURES
8.1 | Consigne : | Copie du Plan de Prévention présent et signé | X
8.2 | Connaissance | Connaissance du n° d'appel d'urgence | X
|  | Connaissance du plan fumeur | X
8.1 | Consigne : | Port des EPI prescrit | X
8.2 | Connaissance | EPI en bon état | X
|  | Présentation du titre d'habilitation approprié (chariot, nacelle, pont roulant, etc) | X
8.1 | Consigne : | Balisage du chantier tel que prévu dans le plan de prévention | X
8.2 | Connaissance | Conformité du matériel utilisé (certificat de conformité présent, en cours de validité) | X
|  | Réalisation de travail par point chaud : présentation du permis feu | X
8.1 | Consigne : | Lors de son départ du site, l'entreprise extérieure ne laisse aucun déchet | X
8.2 |  |  | x
x
8.1 |  |  | x
8.2 |  |  | x
x
1.2 | [5 empty] | x
x
X
1.3 |  |  |  |  | X
X
X
X
1.4 |  |  | X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## Travail en hauteur
TRAVAIL EN HAUTEUR
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | (ionisant, laser, UV, IR, électromagnétiques)
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | TRAVAIL EN HAUTEUR
8.1 | Consigne : | Echelles à crinoline cadenassées | X
8.2 | Connaissance | Plates-formes conformes (contrôle valide) | X
|  | Affichage sur la plaque d'entrée des échelles à crinolines ; échelles en bon état | X
8.1 | Consigne : | Echelles non utilisées comme poste de travail | X
8.2 | Connaissance | Port du harnais de sécurité lors d'opérations de travail en hauteur | X
|  | Présence des équipements de protection collective (garde-corps, filtes, etc…) sir les épostes de travail en hauteur | X
8.1 | Consigne : | Equipements en bon état | X
8.2 | Connaissance | Utilisation de moyens d'accès sécurisés pour toute opération en hauteur (marche-pieds) | X
X
8.1 |  |  | X
8.2 |  |  | x
x
8.1 |  |  | x
8.2 |  |  | x
x
1.2 | [5 empty] | x
x
X
1.3 |  |  |  |  | X
X
X
X
1.4 |  |  | X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## Contraintes visuelles
CONTRAINTES VISUELLES
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | Travail sur écran, appareils optiques, autres travaux de précision
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | RAYONNEMENTS
8.1 | Consigne : | Les consignes de sécurité sont à disposition | X
8.2 | Connaissance | Les zones avec le risque électromagnétique sont bien identifiées et connues ? | X
|  | Les aimants de levage sont bien rangés dans l'endroit dédié | X
8.1 | Consigne : | Les consignes de sécurité sont à disposition | X
8.2 | Connaissance | Les zones avec le risque électromagnétique sont bien identifiées et connues ? | X
|  | Les aimants de levage sont bien rangés dans l'endroit dédié | X
8.1 | Consigne : | Les consignes de sécurité sont à disposition | X
8.2 | Connaissance | Les zones avec le risque électromagnétique sont bien identifiées et connues ? | X
|  | Les aimants de levage sont bien rangés dans l'endroit dédié | X
8.1 | Consigne : | Les consignes de sécurité sont à disposition | X
8.2 | Connaissance | Les zones avec le risque électromagnétique sont bien identifiées et connues ? | x
|  | Les aimants de levage sont bien rangés dans l'endroit dédié | x
8.1 | Consigne : | Les consignes de sécurité sont à disposition | x
8.2 | Connaissance | Les zones avec le risque électromagnétique sont bien identifiées et connues ? | x
|  | Les aimants de levage sont bien rangés dans l'endroit dédié | x
1.2 | Habilitations : | Quelles sont les habilitations de l'opérateur ? |  |  |  | x
|  | L'opérateur sait comment retrouver ses habilitations ? |  |  |  | x
|  | L'opérateur sait expliquer son titre d'habilitation |  |  | X
1.3 | Questions ouvertes : | Comment réagir en cas d'alarme sonore / évacuation |  |  | X
|  | Comment réagir en cas de déversement de produit, fuite ou autre déversement |  |  |  | X
|  | De quelle façon l'opérateur est informé des accidents ? |  |  | X
|  | Axes d'améliorations souhaités par le service visité ? |  | X
1.4 | Avis général sur le fonctionnement de l'entreprise : | Niveau de satisfaction quant au fonctionnement général de l'entreprise | X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## Tertiaires
TERTIAIRES
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | (ionisant, laser, UV, IR, électromagnétiques)
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | TERTIAIRE
8.1 | Consigne : | Moyens d'extinction (RIA, Extincteurs) libres d'accès et contrôlés depuis moins d'un an | X
8.2 | Connaissance | Couloirs et chemins de circulations dégagés | X
|  | Pas de stockage de dossiers ou autres en hauteur (sur les armoires hautes) | X
8.1 | Consigne : | Armoires électriques fermées à clé | X
8.2 | Connaissance | Indication du n° d'urgence | X
|  | Affichage de la liste des SST et ESI | X
8.1 | Consigne : | Les fils électriques au sol sont soit hors des lieux de passage soit équipés de passe-fils | X
8.2 | Connaissance | Implantation des bureaux permettant d'en sortir facilement (dégagement) | X
|  | Bon fonctionnement des Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (diode verte allumée ou verte clignotante) | X
8.1 | Consigne : | Mise en place des Points d'Apports Volontaires | X
8.2 | Connaissance | Respect du tri des déchets | x
x
8.1 |  |  | x
8.2 |  |  | x
x
1.2 | [5 empty] | x
x
X
1.3 |  |  |  |  | X
X
X
X
1.4 |  |  | X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## 5 Minutes sécurité
5 MINUTES SECURITE
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | (ionisant, laser, UV, IR, électromagnétiques)
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | 5 MINUTES SECURITE
8.1 | Consigne : | Routine sécurité, tous les jours et à chauqe niveau | X
8.2 | Connaissance | Point ergonomie en routine | X
|  | Remontée des bonnes pratiques | X
8.1 | Consigne : | Partage des informations relayées par SSE | X
8.2 | Connaissance | Formation aux Echanges Préventions | X
|  | Echanges préventions lignes ciblés ey fréquence régulière | X
8.1 | Consigne : | Mise en œuvre de résolutions de problèmes (analyse des cause) selon méthodologie | X
8.2 | Connaissance | Présence opérationnel, opérateurs à chaque résolution de problème | X
|  | Mise en place de moyens de sécuritésation immédiats | X
8.1 | Consigne : | Mise en œuvre de STOP 5 pour écart Process / écart sécurité | X
8.2 | Connaissance | Démarrage de poste | x
|  | Mise à jour du document unique régulièrement en fonction des événements sécurité | x
8.1 |  |  | x
8.2 |  |  | x
x
1.2 | [5 empty] | x
x
X
1.3 |  |  |  |  | X
X
X
X
1.4 |  |  | X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## Produits chimiques
PRODUITS CHIMIQUES
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | (ionisant, laser, UV, IR, électromagnétiques)
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | PRODUITS CHIMIQUES
3.1 | Demander si la personne utilise les Agents Chimique Dangereux (ACD) | Utilisation des ACD ? | X
3.2 | Connaissance et mise à disposition des Fiches de Données de Sécurité (FDS): | La FDS est à disposition | X
|  | La personne sait comment retrouver la FDS ? | X
|  | Les EPI adaptés sont à disposition | X
3.3 | Connaissance et respect des règles de stockage, d'étiquetage : | Les produits au poste sont bien étiquetés | X
|  | Pas de produits périmés au poste | X
|  | Les produits sont sur rétention | X
|  | Respect des compatibilités de stockage | X
|  | Les contenant des produits sont bien fermés | X
|  | Les contenant des produits émettant des COV son bien fermés (peintures…) | X
|  | Les rétentions sont étiquetées sur le volume qu'elles peuvent contenir | x
|  | Présence de la quantité nécessaire au bon fonctionnement du poste | x
3.4 | Stockage des bouteilles de gaz : | Elles sont maintenues droites | x
|  | Elles sont arimées | x
|  | L'accès au local est réservé uniquement aux personnes autorisées | x
3.5 | Personne formé sur le risque chimique : | La formation risque chimique a été effectuée |  |  |  | x
3.6 | Identification de la tuyauterie avec circulation d'ACD : | Les tuyauteries sont convenablement étiquetées selon la réglementation ? (code couleur respecté, nom du produit, flèche du flux…) |  |  |  | x
X
X
X
X
X
X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## Déchets
DECHETS
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | (ionisant, laser, UV, IR, électromagnétiques)
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | RAYONNEMENTS
4.1 | Contenance des bennes : | Les conteneurs de déchets sont dans une zone délimitée (si présence d'une zone délimitée, sinon NA) | X
|  | Les conteneurs de déchets portent une affiche correspondante au déchet collecté | X
|  | Le niveau de remplissage du conteneur est respecté | X
|  | Les zones de déchets sont ordonées | X
4.2 | Absence de déchets au poste de travail : | Pas de déchets au poste de travail | X
4.3 | Etiquetage : | Les poubelles présentent au poste de travail sont étiquetées | X
4.4 | Gestion du tri et des zones : | Respect du tri des déchets | X
|  | Les zones de poubelles couvrent bien le secteur / sont adaptées au secteur | X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## ICPE
ICPE
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | (ionisant, laser, UV, IR, électromagnétiques)
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | RAYONNEMENTS
5.1 | Consigne : | Présence des consignes de sécurité | X
5.2 |  | Présence des consignes d'exploitation | X
5.3 |  | Présence de la MN1 | X
5.4 | Connaissance : | De la démarche en cas d'incident environnemental par l'opérateur | X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## SSE
SSE
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | (ionisant, laser, UV, IR, électromagnétiques)
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | SSE
10.1 | Gestion de la documentation et des enregistrements de l'affaire : Service PR | La procédure de gestion documentaire est-elle connue ? | X
|  | Les enregistrements (PV, résultat de contrôles, incidents, accidents, etc.) sont correctement conservés et archivés. | X
10.2 | Suivi des habilitations sécurité des collaborateurs (électrique, CACES,SST, etc.) : | Le personnel dispose des habilitations nécessaires | X
|  | Le renouvellement des habilitations est réalisé dans les temps | X
10.3 | Connaissance du Plan de Prévention : | Le plan de prévention est présent sur site. Les collaborateurs en ont pris connaissance. | X
10.4 | Suivi des réunions sécurité : | Des réunions sécurité sont réalisées avec les collaborateurs et formalisées | X
|  | Les réunions sécurité sont suivis par tous le personnel | X
10.5 | Audits et visites : | Des audits et visites managériales sont organisés, réalisés et suivis dans un plan d'action | X
|  | Les écarts des précédents audits, TOC, visite RSE ont été traités. | X
|  | Des visites/audits sont régulièrement faits et formalisés par le RTA pendant et suite à des interventions préventives ou correctives afin de vérifier que toutes les règles de maintenance, sécurité et environnement sont bien respectées (suivi d'un tableau de bord, visites sur le terrain) | X
10.6 | Traitement des accidents et incidents : | La procédure de traitement des accidents et incidents est connue et appliquée (méthode DMR) | x
|  | Toute situation de danger grave et imminent, anomalie susceptible de provoquer un accident, incident est remontée au responsable et service PR. | x
10.7 | Situations d'urgence : | Des exercices d'entraînement aux situations d'urgence sont réalisés et consignés | x
10.8 | Formation au poste | Formation renforcée au poste de travail | x
10.9 | Accueil des nouveaux arrivants : | L'accueil d'un nouvel arrivant est formalisé par une attestation d'accueil | x
x
x
X
X
X
X
X
X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## Interview
INTERVIEW
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | (ionisant, laser, UV, IR, électromagnétiques)
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | INTERVIEW
1.1 | Connaissance : | Des emplacements des extincteurs à proximité ? | X
|  | Des emplacements du/des points de rassemblement ? | X
|  | Du numéro d'urgence ? | X
|  | De la consigne générale de sécurité ? | X
|  | De la norme ISO 14 001 ? | X
|  | Des personnes SST de son secteur ? | X
|  | Des personnes RSE de son service ? | X
|  | Des Faits Sécurité Environnement (FSE) ? | X
|  | De la méthode DMR ? | X
|  | Des personnes ESI de son secteur ? | X
|  | Du kit anti pollution le plus proche du poste ? | x
|  | De sa fiche de poste ? | x
|  | Du protocole de stationnement ? | x
|  | Des règles de circulation sur le site ? | x
|  | Du Document Unique ? | x
1.2 | Habilitations : | Quelles sont les habilitations de l'opérateur ? |  |  |  | x
|  | L'opérateur sait comment retrouver ses habilitations ? |  |  |  | x
|  | L'opérateur sait expliquer son titre d'habilitation |  |  | X
1.3 | Questions ouvertes : | Comment réagir en cas d'alarme sonore / évacuation |  |  | X
|  | Comment réagir en cas de déversement de produit, fuite ou autre déversement |  |  |  | X
|  | De quelle façon l'opérateur est informé des accidents ? |  |  | X
|  | Axes d'améliorations souhaités par le service visité ? |  | X
1.4 | Avis général sur le fonctionnement de l'entreprise : | Niveau de satisfaction quant au fonctionnement général de l'entreprise | X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## Maintenance
MAINTENANCE
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | Gestion des FM Infra et maintenance
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | MAINTENANCE
7.1 | Global : | Les revues mensuelles ou annuelles, définies dans le cadre du contrat, sont faites avec le client et font l'objet d'un rapport. | X
|  | Une réunion d'information avec CR est faite par le FM Process à son équipe pour communiquer sur les résultats propres au contrat et sur les actions à mettre en place. | X
|  | Des améliorations sont apportées et sont consignées. | X
|  | Le bilan annuel d'intervention est documenté | X
7.2 | Suivi de réalisation des contrôles réglementaires : | La saisie des contrôles réglementaires est faite | X
|  | Les rapports de contrôles réglementaires sont renseignés sur documents et archivés | X
|  | Un suivi des remarques issues des contrôles réglementaires est réalisé | X
7.3 | Suivi des consommations énergétiques : | Le suivi des consommations énergétiques est réalisé et à disposition | X
7.4 | Maintenance préventive : | Les opérations de maintenance préventive sont correctement réalisées. | X
|  | La MN1 est à disposition sur l'installation et bien renseignée | X
|  | La MN2 est à disposition sur l'installation | x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## ATEX
ATEX
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | (ionisant, laser, UV, IR, électromagnétiques)
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | RAYONNEMENTS
9.1 | Connaissance : | Les zones ATEX sont bien identifiées et connues ? | X
9.2 | Consigne : | La consigne de sécurité spécifique à la zone ATEX est connue et à disposition ? | X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## EPC EPI
EPC _ EPI
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | (ionisant, laser, UV, IR, électromagnétiques)
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | RAYONNEMENTS
8.1 | Consigne : | EPI listés sur les consignes de sécurité présents au poste de travail | X
8.2 | Connaissance | Port des EPI prévus par les consignes par le personnel | X
|  | EPI entretenus et en bon état | X
8.1 | Consigne : | EPI stockés dans un endroit spécifique Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place Masque à cartouche stocké dans une armoire spécifique pour pas saturer le filtre | X
8.2 | Connaissance | Port des EPI pour toute personne présente sur le poste de travail | X
|  | EPC listés sur les consignes de sécurité présents au poste de travail | X
8.1 | Consigne : | Utilisation des EPC | X
8.2 |  |  | X
X
8.1 |  |  | X
8.2 |  |  | x
x
8.1 |  |  | x
8.2 |  |  | x
x
1.2 | [5 empty] | x
x
X
1.3 |  |  |  |  | X
X
X
X
1.4 |  |  | X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification

## Stockage
STOCKAGE
Légende |  | Descriptif :
C : Conforme, existe, utilisation régulière |  | (ionisant, laser, UV, IR, électromagnétiques)
PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive
NC : Inexistant, ne répond pas aux exigences
NA : Non applicable
OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès
PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation
Mettre une "x" dans la cellule
Thématique |  | Points à vérifier lors de la visite terrain | C | PS | NC | NA |  | OA | PF | Commentaires / Action(s) immédiate / Action à rentrer dans préventéo
2 | STOCKAGE
8.1 | Consigne : | Allées de circulation dégagées | X
8.2 | Connaissance | Matériels, outils, etc, stockés sur les zones réservées au stockage | X
|  | Protection à l'arrière des palettiers contre les chutes | X
8.1 | Consigne : | Protection des pieds des palettiers | X
8.2 | Connaissance | Fixation des pieds au sol | X
|  | Présence de lisses, fixées | X
8.1 | Consigne : | Identification des charges maximales admissibles | X
8.2 | Connaissance | Stockage ne dépasse par la hauteur du palettier | X
|  | Haute de stockage limitée | X
8.1 | Consigne : | Palette ne dépasse pas le bord du palettier | X
8.2 | Connaissance | Produits dangereux stockés au 1er niveau | x
|  | Eléments lours stockés en bas | x
8.1 | Consigne : | Pas de produits combustibles à proximité des chauffages et des zones de charge de batteries | x
8.2 |  |  | x
x
1.2 | [5 empty] | x
x
X
1.3 |  |  |  |  | X
X
X
X
1.4 |  |  | X
RESULTATS | [10 empty] | Taux de performance | C | PS | NC | NA | Points possibles | Points obtenus
Conclusion : | [6 empty] | Photos : |  |  |  | 81% | 16 | 1 | 3 | 3 | 200 | 162
Evaluation
Justification