## CODIFICATION
CODE (1) | TYPE (2) | APPLICATION (3) | ÉQUIPEMENT - MENU DÉROULANT (4) | ÉQUIPEMENT EN "C3" (5)
ATA | PLOMBERIE | Chauffage | Accumulateur thermique air | Accumulateur thermique air
ATH | PLOMBERIE | Chauffage | Accumulateur thermique hydraulique | Accumulateur thermique hydraulique
ACE | ELECTRICITE | Chauffage | Aéroconvecteur | Aéroconvecteur
ACEC | PLOMBERIE | Chauffage | Aéroconvecteur (eau chaude) | Aéroconvecteur à eau chaude
ACEP | ELECTRICITE | Chauffage | Aéroconvecteur (porte d'entrée) | Aéroconvecteur (porte d'entrée)
AEC | PLOMBERIE | Chauffage | Aérotherme à eau chaude | Aérotherme à eau chaude
AEV | PLOMBERIE | Chauffage | Aérotherme à vapeur | Aérotherme à vapeur
AEG | PLOMBERIE | Chauffage | Aérotherme au gaz | Aérotherme au gaz
AEE | ELECTRICITE | Chauffage | Aérotherme électrique | Aérotherme électrique
AEFR | ELECTRICITE | Chauffage | Aérotherme électrique infrarouge | Aérotherme électrique infrarouge
ALIM | CVCA | Ventilation | Alimentation | Alimentation
AAC | AUTRES | Ventilation | Assécheur d'air comprimé | Assécheur d'air comprimé
BLC | AUTRES | Autres | Balayeuse centrale | Balayeuse centrale
BAL | AUTRES | Autres | Balayeuse industrielle | Balayeuse
BDC | CVCA | Ventilation | Boite à double conduit | Boite à double conduit
BVV | CVCA | Ventilation | Boîte à volume variable | Boîte à volume variable
BDD | CVCA | Ventilation | Boite de dérivation | Boite de dérivation
BM | CVCA | Ventilation | Boite de mélange | Boite de mélange
MCC | ELECTRICITE | Alimentation électrique | Centre contrôle moteur | Centre contrôle moteur
CHFRC | REFRIGERATION | Réfrigération | Chambre congélateur | Chambre congélateur
CHFRD | REFRIGERATION | Réfrigération | Chambre froide | Chambre froide
CB | GENERATRICE | Alimentation électrique | Chargeur de batterie | Chargeur de batterie
CHH | PLOMBERIE | Chauffage | Chaudière à l'huile (mazout) | Chaudière à l'huile
CHV | PLOMBERIE | Chauffage | Chaudière à vapeur | Chaudière à vapeur
CHVH | PLOMBERIE | Ventilation | Chaudière à vapeur (Humidification) | Chaudière à vapeur (Humidification)
CHG | PLOMBERIE | Chauffage | Chaudière au gaz | Chaudière au gaz
CHGA | PLOMBERIE | Chauffage | Chaudière au gaz (atmosphérique) | Chaudière au gaz atmosphérique
CHGC | PLOMBERIE | Chauffage | Chaudière au gaz (condensation) | Chaudière au gaz à condensation
CHGV | PLOMBERIE | Chauffage | Chaudière au gaz vapeur | Chaudière au gaz vapeur
CHE | PLOMBERIE | Chauffage | Chaudière électrique | Chaudière électrique
CHEV | PLOMBERIE | Chauffage | Chaudière électrique vapeur | Chaudière électrique vapeur
CHRAD | PLOMBERIE | Chauffage | Chauffage radiant | Chauffage radiant au gaz
CCG | CVCA | Chauffage | Chauffe-conduit au gaz | Chauffe-conduit au gaz
CEHD | PLOMBERIE | Chauffage | Chauffe-eau à huile (eau domestique) | Chauffe-eau à huile (eau domestique)
CEG | PLOMBERIE | Chauffage | Chauffe-eau au gaz | Chauffe-eau au gaz
CEGA | PLOMBERIE | Chauffage | Chauffe-eau au gaz (atmosphérique) | Chauffe-eau au gaz atmosphérique
CEGC | PLOMBERIE | Chauffage | Chauffe-eau au gaz (condensation) | Chauffe-eau au gaz à condensation
CEGP | PLOMBERIE | Chauffage | Chauffe-eau au gaz propane (atmosphérique) | Chauffe-eau au gaz propane (atmosphérique)
CEET | PLOMBERIE | Chauffage | Chauffe-eau électrique (bain tourbillon) | Chauffe-eau électrique (bain tourbillon)
CEED | PLOMBERIE | Eau domestique | Chauffe-eau électrique (eau domestique) | Chauffe-eau électrique (eau domestique)
CEEP | PISCINE | Chauffage | Chauffe-eau électrique (piscine) | Chauffe-eau électrique (piscine)
CEI | PLOMBERIE | Chauffage | Chauffe-eau indirect | Chauffe-eau indirect
CHL | PISCINE | Traitement de l'eau | Chlorinateur (piscine) | Chlorinateur (piscine)
CLIM | CVCA | Climatisation | Climatiseur | Climatiseur
WCC | CVCA | Climatisation | Climatiseur à l'eau (courroie) | Climatiseur à l'eau (C)
WCD | CVCA | Climatisation | Climatiseur à l'eau (direct) | Climatiseur à l'eau (D)
WDU | CVCA | Climatisation | Climatiseur de fenêtre | Climatiseur de fenêtre
ACIC | CVCA | Informatique | Climatiseur informatique (courroie) | Climatiseur informatique (C)
ACID | CVCA | Informatique | Climatiseur informatique (direct) | Climatiseur informatique (D)
WDUM | CVCA | Climatisation | Climatiseur mural | Climatiseur mural
ACCS | CVCA | Climatisation | Climatiseur type split (courroie) | Climatiseur type split (C)
ACDS | CVCA | Climatisation | Climatiseur type split (direct) | Climatiseur type split (D)
CAD | AUTRES | Traitement des déchets | Compacteur à déchets | Compacteur à déchets
CAC | AUTRES | Ventilation | Compresseur d'air comprimé | Compresseur d'air comprimé
CACA | AUTRES | Autres | Compresseur d'air comprimé (alimentaire) | Compresseur d'air comprimé (alimentaire)
CACM | AUTRES | Autres | Compresseur d'air comprimé (médical) | Compresseur d'air comprimé (médical)
CACP | AUTRES | Autres | Compresseur d'air comprimé (production) | Compresseur d'air comprimé (production)
CFC | REFRIGERATION | Réfrigération | Compresseur frigorifique (courroie) | Compresseur frigorifique (C)
CFD | REFRIGERATION | Réfrigération | Compresseur frigorifique (direct) | Compresseur frigorifique (D)
CFDE | REFRIGERATION | Réfrigération | Compresseur frigorifique (direct) refroidie à l'eau | Compresseur frigorifique (direct) refroidie à l'eau
CREF | REFRIGERATION | Réfrigération | Compresseur frigorifique (industriel) | Compresseur frigorifique
COND | CVCA | Climatisation | Condenseur (air/eau) | Condenseur (air/eau)
CONREF | REFRIGERATION | Réfrigération | Condenseur (air/eau) | Condenseur (air/eau)
CONDX | REFRIGERATION | Climatisation | Condenseur à air DX (industriel) | Condenseur à air (DX)
CONDS | CVCA | Climatisation | Condenseur type split | Condenseur type split
CONTF | ELECTRICITE | Alimentation électrique | Contacteur coupe- feu | Contacteur coupe- feu
DMST | ELECTRICITE | Alimentation électrique | Démarreur magnétique start & stop | Démarreur magnétique start & stop
DA | CVCA | Ventilation | Diffuseur d'alimentation | Diffuseur d'alimentation
MNF | PLOMBERIE | Chauffage | Distributeur d'alimentation (manifold) | Distributeur d'alimentation (manifold)
HUVD | CVCA | Ventilation | Distributeur humidificateur de vapeur | Distributeur humidificateur de vapeur
DCHC | PLOMBERIE | Chauffage | Drain Cooler Humificateur / Chaudiere | Drain Cooler Humificateur / Chaudiere
EC | PLOMBERIE | Chauffage | Eau chaude | Eau chaude
ECOND | PLOMBERIE | Climatisation | Eau de condense | Eau de condense
EF | PLOMBERIE | Climatisation | Eau froide | Eau froide
ERC | PLOMBERIE | Climatisation | Eau recirculée | Eau recirculée
ER | PLOMBERIE | Climatisation | Eau refroidie | Eau refroidie
ECP | PLOMBERIE | Chauffage | Échangeur à plaques | Échangeur à plaques
ECO | PLOMBERIE | Chauffage | Échangeur à réservoir (eau chaude) | Échangeur à réservoir (eau chaude)
ECHRT | CVCA | Ventilation | Échangeur de chaleur (roue thermique) | Échangeur de chaleur (roue thermique)
ECHRTC | CVCA | Ventilation | Échangeur de chaleur / roue thermique (courroie) | Échangeur de chaleur / roue thermique (C)
ECT | PLOMBERIE | Chauffage | Échangeur de chaleur à tubes (liquide) | Échangeur de chaleur à tubes (liquide)
ECVT | PLOMBERIE | Chauffage | Échangeur de chaleur à tubes (vapeur) | Échangeur de chaleur à tubes (vapeur)
EDA | PLOMBERIE | Chauffage | Éliminateur d'air | Éliminateur d'air
EVC | CVCA | Ventilation | Évacuateur (courroie) | Évacuateur (C)
EVD | CVCA | Ventilation | Évacuateur (direct) | Évacuateur (D)
EVCO | CVCA | Ventilation | Evacuateur de CO | Evacuateur de CO
EVCT | CVCA | Ventilation | Évacuateur de transfert (courroie) | Évacuateur de transfert (C)
EVDT | CVCA | Ventilation | Évacuateur de transfert (direct) | Évacuateur de transfert (D)
EVAP | REFRIGERATION | Réfrigération | Évaporateur frigorifique | Évaporateur frigorifique
FEM | PLOMBERIE | Traitement de l'eau | Filtration eau mitigée | Filtration eau mitigée
FILA | CVCA | Autres | Filtre à air (cadre) | Filtre à air (cadre)
FILP | CVCA | Autres | Filtre à air (préfiltre) | Filtre à air (préfiltre)
FILTC | CVCA | Ventilation | Filtre à air pour cabinet | Filtre à air pour cabinet
FILE | PLOMBERIE | Traitement de l'eau | Filtre à eau ou liquide (réceptacle) | Filtre à eau ou liquide
FILTA | CVCA | Autres | Filtre air de transfert | Filtre air de transfert
FILH | CVCA | Autres | Filtre haute efficacité (HE) | Filtre haute efficacité (HE)
FPC | PISCINE | Traitement de l'eau | Filtre piscine à cartouche | Filtre piscine à cartouche
FASP | PISCINE | Traitement de l'eau | Filtreur à sable (piscine) | Filtreur à sable (piscine)
FPS | PISCINE | Traitement de l'eau | Filtreur piscine à sable | Filtreur piscine à sable

## MODEL
|  |  | AEE | Chaudière à vapeur (Humidification) | CHVH | *
| #REF! | =CONCATENER($C$8;"_";$C$7)
Aérotherme électrique |  |  |  |  | Aérotherme électrique
Chauffage |  |  |  |  | Chauffage