## Feuil1
70 | Es (mm Pb) | Eg (mm Pb) | Différence | difference retenue | comparaison ¦Es-Eg¦ et ép. De déci trans. |  | Valeur finale de E (mm Pb)
1 | 0.003 | 0.0017 | -0.0013 | 0 | Cas N°2 ajout de la valeur en bleu correspondant au kilovoltage | = > | 0.17
2 | 0.003 | 0.0017 | -0.0013 | 0 | Cas N°2 ajout de la valeur en bleu correspondant au kilovoltage | = > | #N/A
3 | 0.003 | 0.1203 | 0.1173 | 0.12 | Cas N°2 ajout de la valeur en bleu correspondant au kilovoltage | = > | 0.29
4 | 0.003 | 0.2253 | 0.2223 | 0.22 | Cas N°2 ajout de la valeur en bleu correspondant au kilovoltage | = > | 0.4
5 | 0.003 | 0.4761 | 0.4731 | 0.47 | Cas N°2 ajout de la valeur en bleu correspondant au kilovoltage | = > | 0.65 |  | Plomb
6 | 0.019 | 1.112 | 1.093 | 1.09 | Cas N°1 pas d'ajout on retient la valeur la plus élevée : ici la case C8 | = > | 1.11 |  | épaisseur de DECI - transmission | épaisseur de DEMI - transmission
kV
le contenu des cases I3 à I8 ne me donne pas totalement le résultat espéré ; En effet si les valeurs des cases B et C de chaque ligne sont inférieures à 0,1 mm ( ce qui est le cas des rangées 3 & 4 ) alors elles doivent être considérées comme négligeables la différence entre ces 2 cases B et C étant elle-même inférieure à 0,1 il ne faut pas dans ce cas précis pas ajouter la valeur de la colonne O Dans la case I4 figure la "formule" utilisée qui doit donc être modifiée pour incorporer cette notion de "minima" | [7 empty] | 50 | 0.17 | 0.06
[8 empty] | 70 | 0.52 | 0.17
[8 empty] | 85 | 0.73 | 0.22
[8 empty] | 100 | 0.88 | 0.27
[8 empty] | 125 | 0.93 | 0.28
Note on A2: Dans cette case est reprise une valeur "affichée" dans la case L11 et qui est : 50, 70 , 85 , 100 ou 125 selon que la valeur "entrée" dans la case L10 est inférieure à 50 ou comprise entre les valeurs suivantes ( en fait on "prend" la valeur immédiatement supérieure )
Note on F3: Sur les lignes correspondant à la valeur retenue du kiloVoltage (cases M11 à M15 ), la valeur de Déci transmission ( cases N11 à N15) sera comparée avec la valeur indiquée comme "différence" ( cases E3 à E8 ) Selon que cette différence ¦Es - Eg ¦ sera superieure ( Cas N°1 ) ou inférieure ( Cas N°2 ) à la valeur d'épaisseur de Déci transmission on ajoutera ( Cas N°2 ) ou pas ( Cas N°1 ) la valeur de demie transmission ( Cases O11 à O15 ) correspondante à la valeur de KiloVolatge retenue à la plus forte des 2 valeurs Es ou Eg ( Cases B3 à C8 )
Note on I3: Calcul de l'épaisseur de protection E nécessaire en fonction de Es et Eg Cas N°1 : les épaisseurs Es et Eg diffèrent par moins d’une épaisseur de DECI-TRANSMISSION, alors une épaisseur de DEMI-TRANSMISSION ( ici 0,17 mm ) doit être ajoutée à la plus forte des deux valeurs pour obtenir l'épaisseur E Cas N°2 : les épaisseurs Es et Eg diffèrent par au moins une épaisseur de DECI-TRANSMISSION, la plus élevée des deux épaisseurs suffit
Note on F4: Sur les lignes correspondant à la valeur retenue du kiloVoltage (cases M11 à M15 ), la valeur de Déci transmission ( cases N11 à N15) sera comparée avec la valeur indiquée comme "différence" ( cases E3 à E8 ) Selon que cette différence ¦Es - Eg ¦ sera superieure ( Cas N°1 ) ou inférieure ( Cas N°2 ) à la valeur d'épaisseur de Déci transmission on ajoutera ( Cas N°2 ) ou pas ( Cas N°1 ) la valeur de demie transmission ( Cases O11 à O15 ) correspondante à la valeur de KiloVolatge retenue à la plus forte des 2 valeurs Es ou Eg ( Cases B3 à C8 )
Note on F5: Sur les lignes correspondant à la valeur retenue du kiloVoltage (cases M11 à M15 ), la valeur de Déci transmission ( cases N11 à N15) sera comparée avec la valeur indiquée comme "différence" ( cases E3 à E8 ) Selon que cette différence ¦Es - Eg ¦ sera superieure ( Cas N°1 ) ou inférieure ( Cas N°2 ) à la valeur d'épaisseur de Déci transmission on ajoutera ( Cas N°2 ) ou pas ( Cas N°1 ) la valeur de demie transmission ( Cases O11 à O15 ) correspondante à la valeur de KiloVolatge retenue à la plus forte des 2 valeurs Es ou Eg ( Cases B3 à C8 )
Note on I5: Calcul de l'épaisseur de protection E nécessaire en fonction de Es et Eg Cas N°1 : les épaisseurs Es et Eg diffèrent par moins d’une épaisseur de DECI-TRANSMISSION, alors une épaisseur de DEMI-TRANSMISSION doit être ajoutée à la plus forte des deux valeurs pour obtenir l'épaisseur E Cas N°2 : les épaisseurs Es et Eg diffèrent par au moins une épaisseur de DECI-TRANSMISSION, la plus élevée des deux épaisseurs suffit
Note on F6: Sur les lignes correspondant à la valeur retenue du kiloVoltage (cases M11 à M15 ), la valeur de Déci transmission ( cases N11 à N15) sera comparée avec la valeur indiquée comme "différence" ( cases E3 à E8 ) Selon que cette différence ¦Es - Eg ¦ sera superieure ( Cas N°1 ) ou inférieure ( Cas N°2 ) à la valeur d'épaisseur de Déci transmission on ajoutera ( Cas N°2 ) ou pas ( Cas N°1 ) la valeur de demie transmission ( Cases O11 à O15 ) correspondante à la valeur de KiloVolatge retenue à la plus forte des 2 valeurs Es ou Eg ( Cases B3 à C8 )
Note on I6: Calcul de l'épaisseur de protection E nécessaire en fonction de Es et Eg Cas N°1 : les épaisseurs Es et Eg diffèrent par moins d’une épaisseur de DECI-TRANSMISSION, alors une épaisseur de DEMI-TRANSMISSION doit être ajoutée à la plus forte des deux valeurs pour obtenir l'épaisseur E Cas N°2 : les épaisseurs Es et Eg diffèrent par au moins une épaisseur de DECI-TRANSMISSION, la plus élevée des deux épaisseurs suffit
Note on F7: Sur les lignes correspondant à la valeur retenue du kiloVoltage (cases M11 à M15 ), la valeur de Déci transmission ( cases N11 à N15) sera comparée avec la valeur indiquée comme "différence" ( cases E3 à E8 ) Selon que cette différence ¦Es - Eg ¦ sera superieure ( Cas N°1 ) ou inférieure ( Cas N°2 ) à la valeur d'épaisseur de Déci transmission on ajoutera ( Cas N°2 ) ou pas ( Cas N°1 ) la valeur de demie transmission ( Cases O11 à O15 ) correspondante à la valeur de KiloVolatge retenue à la plus forte des 2 valeurs Es ou Eg ( Cases B3 à C8 )
Note on I7: Calcul de l'épaisseur de protection E nécessaire en fonction de Es et Eg Cas N°1 : les épaisseurs Es et Eg diffèrent par moins d’une épaisseur de DECI-TRANSMISSION, alors une épaisseur de DEMI-TRANSMISSION doit être ajoutée à la plus forte des deux valeurs pour obtenir l'épaisseur E Cas N°2 : les épaisseurs Es et Eg diffèrent par au moins une épaisseur de DECI-TRANSMISSION, la plus élevée des deux épaisseurs suffit
Note on F8: Sur les lignes correspondant à la valeur retenue du kiloVoltage (cases M11 à M15 ), la valeur de Déci transmission ( cases N11 à N15) sera comparée avec la valeur indiquée comme "différence" ( cases E3 à E8 ) Selon que cette différence ¦Es - Eg ¦ sera superieure ( Cas N°1 ) ou inférieure ( Cas N°2 ) à la valeur d'épaisseur de Déci transmission on ajoutera ( Cas N°2 ) ou pas ( Cas N°1 ) la valeur de demie transmission ( Cases O11 à O15 ) correspondante à la valeur de KiloVolatge retenue à la plus forte des 2 valeurs Es ou Eg ( Cases B3 à C8 )
Note on I8: Calcul de l'épaisseur de protection E nécessaire en fonction de Es et Eg Cas N°1 : les épaisseurs Es et Eg diffèrent par moins d’une épaisseur de DECI-TRANSMISSION, alors une épaisseur de DEMI-TRANSMISSION doit être ajoutée à la plus forte des deux valeurs pour obtenir l'épaisseur E Cas N°2 : les épaisseurs Es et Eg diffèrent par au moins une épaisseur de DECI-TRANSMISSION, la plus élevée des deux épaisseurs suffit
Note on N8: ici sont mentionnées des valeurs fixes servant à modifier la valeur finale de E affichée dans la colonne P