## Choix
Choix 1 | Autres
Choix 2 | Réseau de chaleur
Choix 3 | Eau chaude hte t°C >65 isolé
Choix 4 | Radiateur eau chaude sans robinet th
Choix 5 | Radiateurs - Autres équipements
http://boisgontierjacques.free.fr
Liste cascade 5 niveaux Données/Validation Mac
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Not Intersect([b2:b2], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
Dim col As New Collection
On Error Resume Next
For Each c In [choix1]
col.Add Item:=c, Key:=CStr(c)
Next c
On Error GoTo 0
Dim a(): ReDim a(1 To col.Count)
For i = 1 To col.Count: a(i) = col(i): Next i
Target.Validation.Delete
Target.Validation.Add xlValidateList, Formula1:=Join(a, ",")
End If
'-- niv 2
If Not Intersect([b3:b3], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
Dim col2 As New Collection
On Error Resume Next
For Each c In [choix2]
If c.Offset(0, -1) = Target.Offset(-1) Then col2.Add Item:=c, Key:=CStr(c)
Next c
On Error GoTo 0
ReDim a(1 To col2.Count)
If col2.Count > 0 Then
For i = 1 To col2.Count: a(i) = col2(i): Next i
Target.Validation.Delete
Target.Validation.Add xlValidateList, Formula1:=Join(a, ",")
End If
End If
'---niv3
If Not Intersect([b4:b4], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
Dim col3 As New Collection
On Error Resume Next
For Each c In [choix3]
If c.Offset(0, -2) = Target.Offset(-2) And _
c.Offset(0, -1) = Target.Offset(-1) Then col3.Add Item:=c, Key:=CStr(c)
Next c
On Error GoTo 0
ReDim a(1 To col3.Count)
If col3.Count > 0 Then
For i = 1 To col3.Count: a(i) = col3(i): Next i
Target.Validation.Delete
Target.Validation.Add xlValidateList, Formula1:=Join(a, ",")
End If
End If
'--- niv 4
If Not Intersect([b5:b5], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
Dim col4 As New Collection
On Error Resume Next
For Each c In [choix4]
If c.Offset(0, -3) = Target.Offset(-3) And _
c.Offset(0, -2) = Target.Offset(-2) And _
c.Offset(0, -1) = Target.Offset(-1) Then col4.Add Item:=c, Key:=CStr(c)
Next c
On Error GoTo 0
ReDim a(1 To col4.Count)
If col4.Count > 0 Then
For i = 1 To col4.Count: a(i) = col4(i): Next i
Target.Validation.Delete
Target.Validation.Add xlValidateList, Formula1:=Join(a, ",")
End If
End If
'--- niv 5
If Not Intersect([b6:b6], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
Dim col5 As New Collection
On Error Resume Next
For Each c In [choix5]
If c.Offset(0, -4) = Target.Offset(-4) And _
c.Offset(0, -3) = Target.Offset(-3) And _
c.Offset(0, -2) = Target.Offset(-2) And _
c.Offset(0, -1) = Target.Offset(-1) Then col5.Add Item:=c, Key:=CStr(c)
Next c
On Error GoTo 0
ReDim a(1 To col5.Count)
If col5.Count > 0 Then
For i = 1 To col5.Count: a(i) = col5(i): Next i
Target.Validation.Delete
Target.Validation.Add xlValidateList, Formula1:=Join(a, ",")
End If
End If
End Sub

## BD
Choix1 | Choix2 | Choix3 | Choix4 | Choix5 | noms de champ
Electricité | chaudière électrique | Réseau aéraulique isolé | Chaudière électrique | 1.Radiateurs_Autres.équipements | Choix1 | =DECALER(BD_Geo!$A$2;;;NBVAL(BD_Geo!$A:$A)-1)
Electricité | chaudière électrique | Réseau aéraulique non isolé | Chaudière électrique | Radiateurs - Autres équipements | choix2 | =DECALER(BD_Geo!$B$2;;;NBVAL(BD_Geo!$A:AM)-1)
Electricité | chaudière électrique | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Chaudière électrique | Plancher chauffant | Choix3 | =DECALER(BD_Geo!$C$2;;;NBVAL(BD_Geo!$A:$A)-1)
Electricité | chaudière électrique | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Chaudière électrique | Radiateurs - Autres équipements | Choix4 | =DECALER(BD_Geo!$D$2;;;NBVAL(BD_Geo!$A:$A)-1)
Electricité | chaudière électrique | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Chaudière électrique | Plancher chauffant | Choix5 | =DECALER(BD_Geo!$E$2;;;NBVAL(BD_Geo!$A:$A)-1)
Electricité | chaudière électrique | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Chaudière électrique | Radiateurs - Autres équipements | Choix6 | =DECALER(BD_Geo!$F$2;;;NBVAL(BD_Geo!$A:$A)-1)
Electricité | chaudière électrique | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Chaudière électrique | Radiateurs - Autres équipements | Choix7 | =DECALER(BD_Geo!$G$2;;;NBVAL(BD_Geo!$A:$A)-1)
Electricité | chaudière électrique | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Chaudière électrique | Radiateurs - Autres équipements
Electricité | Générateur à effet joule direct | Pas de réseau | Convecteur électrique | Convecteur électrique NFC
Electricité | Générateur à effet joule direct | Pas de réseau | Panneau rayonnant électrique | Radiateur électrique NFC
Electricité | Générateur à effet joule direct | Pas de réseau | Panneau rayonnant électrique | Plafond rayonnant
Electricité | Générateur à effet joule direct | Pas de réseau | Radiateur électrique | Radiateur électrique NFC
Electricité | Générateur à effet joule direct | Pas de réseau | Radiateur électrique | Plafond rayonnant
Electricité | Générateur à effet joule direct | Pas de réseau | Radiateur électrique à accumulation | Radiateur électrique NFC
Electricité | Générateur à effet joule direct | Pas de réseau | Radiateur électrique à accumulation | Plafond rayonnant
Electricité | Générateur à effet joule direct | Pas de réseau | Plancher rayonnant électrique avec régulation | Panneau rayonnant électrique NFC
Electricité | Générateur à effet joule direct | Pas de réseau | Plancher rayonnant électrique sans régulation | Panneau rayonnant électrique NFC
Electricité | Générateur à effet joule direct | Pas de réseau | Autres émetteurs à effet joule | Autres émetteurs effet joule
Electricité | PAC Air/Air | Réseau aéraulique isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Electricité | PAC Air/Air | Réseau aéraulique non isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Electricité | PAC Air/Eau | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Electricité | PAC Air/Eau | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Electricité | PAC Air/Eau | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Electricité | PAC Air/Eau | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Electricité | PAC Air/Eau | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Electricité | PAC Air/Eau | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Electricité | PAC Eau/Eau | Réseau aéraulique isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Electricité | PAC Eau/Eau | Réseau aéraulique non isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Electricité | PAC Eau/Eau | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Electricité | PAC Eau/Eau | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Electricité | PAC Eau/Eau | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Electricité | PAC Eau/Eau | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Electricité | PAC Eau/Eau | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Electricité | PAC Eau/Eau | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 1 | Réseau aéraulique isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 1 | Réseau aéraulique non isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 1 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 1 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 1 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 1 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 1 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 1 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 1 | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 1 | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 1 | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 1 | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 2 | Réseau aéraulique isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 2 | Réseau aéraulique non isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 2 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 2 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 2 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 2 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 2 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 2 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 2 | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 2 | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 2 | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 2 | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 3 | Réseau aéraulique isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 3 | Réseau aéraulique non isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 3 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 3 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 3 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 3 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 3 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 3 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 3 | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 3 | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 3 | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 3 | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 4 | Réseau aéraulique isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 4 | Réseau aéraulique non isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 4 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 4 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 4 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 4 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 4 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 4 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 4 | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 4 | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 4 | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 4 | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 5 | Réseau aéraulique isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 5 | Réseau aéraulique non isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 5 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 5 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 5 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 5 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 5 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 5 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 5 | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 5 | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 5 | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière Bois atmosphérique à biomasse - classe 5 | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 1 | Réseau aéraulique isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 1 | Réseau aéraulique non isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 1 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 1 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 1 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 1 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 1 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 1 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 1 | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 1 | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 1 | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 1 | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 2 | Réseau aéraulique isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 2 | Réseau aéraulique non isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 2 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 2 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 2 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 2 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 2 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 2 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 2 | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 2 | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 2 | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 2 | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 3 | Réseau aéraulique isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 3 | Réseau aéraulique non isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 3 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 3 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 3 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 3 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 3 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 3 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 3 | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 3 | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 3 | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 3 | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 4 | Réseau aéraulique isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 4 | Réseau aéraulique non isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 4 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 4 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 4 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 4 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 4 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 4 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 4 | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 4 | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 4 | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 4 | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 5 | Réseau aéraulique isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 5 | Réseau aéraulique non isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 5 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 5 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 5 | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 5 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 5 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 5 | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 5 | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 5 | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 5 | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Bois | Chaudière bois - biomasse assistée par ventilateur - classe 5 | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Fioul | Chaudière fioul - classique | Réseau aéraulique isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Fioul | Chaudière fioul - classique | Réseau aéraulique non isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Fioul | Chaudière fioul - classique | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Fioul | Chaudière fioul - classique | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Fioul | Chaudière fioul - classique | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Fioul | Chaudière fioul - classique | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Fioul | Chaudière fioul - classique | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Fioul | Chaudière fioul - classique | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Fioul | Chaudière fioul - classique | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Fioul | Chaudière fioul - classique | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Fioul | Chaudière fioul - classique | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Fioul | Chaudière fioul - classique | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Fioul | Chaudière fioul - Basse températue | Réseau aéraulique isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Fioul | Chaudière fioul - Basse températue | Réseau aéraulique non isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Fioul | Chaudière fioul - Basse températue | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Fioul | Chaudière fioul - Basse températue | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Fioul | Chaudière fioul - Basse températue | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Fioul | Chaudière fioul - Basse températue | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Fioul | Chaudière fioul - Basse températue | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Fioul | Chaudière fioul - Basse températue | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Fioul | Chaudière fioul - Condensation | Réseau aéraulique isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Fioul | Chaudière fioul - Condensation | Réseau aéraulique non isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Fioul | Chaudière fioul - Condensation | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Fioul | Chaudière fioul - Condensation | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Fioul | Chaudière fioul - Condensation | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Fioul | Chaudière fioul - Condensation | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Fioul | Chaudière fioul - Condensation | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Fioul | Chaudière fioul - Condensation | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Fioul | Chaudière fioul - Condensation | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Fioul | Chaudière fioul - Condensation | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Fioul | Chaudière fioul - Condensation | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Fioul | Chaudière fioul - Condensation | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Gaz | Chaudière gaz - Classique | Réseau aéraulique isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Gaz | Chaudière gaz - Classique | Réseau aéraulique non isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Gaz | Chaudière gaz - Classique | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Gaz | Chaudière gaz - Classique | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Gaz | Chaudière gaz - Classique | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Gaz | Chaudière gaz - Classique | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Gaz | Chaudière gaz - Classique | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Gaz | Chaudière gaz - Classique | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Gaz | Chaudière gaz - Classique | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Gaz | Chaudière gaz - Classique | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Gaz | Chaudière gaz - Classique | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Gaz | Chaudière gaz - Classique | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Gaz | Chaudière gaz - Condensation | Réseau aéraulique isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Gaz | Chaudière gaz - Condensation | Réseau aéraulique non isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Gaz | Chaudière gaz - Condensation | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Gaz | Chaudière gaz - Condensation | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Gaz | Chaudière gaz - Condensation | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Gaz | Chaudière gaz - Condensation | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Gaz | Chaudière gaz - Condensation | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Gaz | Chaudière gaz - Condensation | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Gaz | Chaudière gaz - Condensation | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Gaz | Chaudière gaz - Condensation | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Gaz | Chaudière gaz - Condensation | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Gaz | Chaudière gaz - Condensation | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Gaz | Chaudière gaz - Basse température | Réseau aéraulique isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Gaz | Chaudière gaz - Basse température | Réseau aéraulique non isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Gaz | Chaudière gaz - Basse température | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Gaz | Chaudière gaz - Basse température | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Gaz | Chaudière gaz - Basse température | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Gaz | Chaudière gaz - Basse température | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Gaz | Chaudière gaz - Basse température | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Gaz | Chaudière gaz - Basse température | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Autres | Réseau de chaleur | Réseau aéraulique isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Autres | Réseau de chaleur | Réseau aéraulique non isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Autres | Réseau de chaleur | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Autres | Réseau de chaleur | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Autres | Réseau de chaleur | Eau chaude basse t°C <65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Autres | Réseau de chaleur | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Plancher chauffant à eau | Plancher chauffant
Autres | Réseau de chaleur | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Autres | Réseau de chaleur | Eau chaude basse t°C <65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Autres | Réseau de chaleur | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Autres | Réseau de chaleur | Eau chaude hte t°C >65 isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Autres | Réseau de chaleur | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude sans robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Autres | Réseau de chaleur | Eau chaude hte t°C >65 non isolé | Radiateur eau chaude avec robinet th | Radiateurs - Autres équipements
Autres | Poêle fioul/GPL | Réseau aéraulique isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Autres | Poêle fioul/GPL | Réseau aéraulique non isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Autres | Poêle ou insert bois/charbon intsallé avant 2001 ou sans label flamme verte | Réseau aéraulique isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Autres | Poêle ou insert bois/charbon intsallé avant 2001 ou sans label flamme verte | Réseau aéraulique non isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Autres | Poêle ou insert bois/charbon intsallé après 2001 avec label flamme verte | Réseau aéraulique isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud
Autres | Poêle ou insert bois/charbon intsallé après 2001 avec label flamme verte | Réseau aéraulique non isolé | Air soufflé | Soufflage d'air chaud