## Chiffrage
Désignation | Prix Unitaire | Unité | Quantité | Prix Total
Câble cuivre nu 25 mm² + Chappe de terre | 7.03 | ml |  | 0
Câble HO7RNF 1x120 mm² | 15.5 | ml |  | 0
Câble U1000 RO2V | 4.4 | ml |  | 0
Panneau de comptage | 413 | ens |  | 0
Bonjour,
Je vous explique ce que je souhaite réaliser.
Dans un premier temps j'ai réaliser dans la feuille Résultat un fonction recherche qui me permet de chercher le produit que je désire dans les différentes feuilles du classeur.
Ensuite dans un deuxième temps je souhaite copier une des lignes qui est dans résultat, dans chiffrage afin de réaliser une estimation. Je veux juste la désignation du produit et le prix unitaire, ensuite quand je change la quantité le prix total change en conséquence.
Le problème c'est que je suis null sous exel et que je sais pas du tout comment réaliser le prg VBA
Merci d'avance de votre aide

## Résultat
Recherche | *
Désignation | Unité | Prix unitaire | Observations | Groupe
Câble cuivre 25° sur linéaire du Cdc | ml | 8.7 | CHANTIER 2 | Câbles - liaisons
Câble cuivre nu 25 mm² + Chappe de terre | ml | 7.03 | CHANTIER 3 | Câbles - liaisons
Câble cuivre nu 25° sur le linéaire du Cdc | ml | 4.78 | CHANTIER 4 | Câbles - liaisons
Câble cuivre nu 25° sur le linéaire du CdC | ml | 8.09 | CHANTIER 5 | Câbles - liaisons
Câble cuivre nu 32 mm² | ml | 6.1 | CHANTIER 6 | Câbles - liaisons
Câble cuivre nu 35 mm² | ml | 8.1 | CHANTIER 7 | Câbles - liaisons
Câble cuivre nu 35 mm² + Chappe de terre | ml | 6.39 | CHANTIER 8 | Câbles - liaisons
Câble cuivre nu 50 mm² | ml | 8.5 | CHANTIER 9 | Câbles - liaisons
Câble de communication | ml | 6 | CHANTIER 10 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x120 mm² | ml | 15.5 | CHANTIER 11 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x240 mm² | ml | 28 | CHANTIER 12 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x240 mm² | ml | 37 | CHANTIER 13 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x300 mm² | ml | 39 | CHANTIER 14 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x300 mm² | ml | 41 | CHANTIER 15 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x300 mm² | ml | 41 | CHANTIER 16 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x35 mm² | ml | 6.5 | CHANTIER 17 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x70 mm² | ml | 10.5 | CHANTIER 18 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x95 mm² | ml | 13 | CHANTIER 19 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 3G6° | ml | 5.67 | CHANTIER 20 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 4x70 mm² | ml | 35 | CHANTIER 21 | Câbles - liaisons
Câble SYT1 9/10ème | ml | 5 | CHANTIER 22 | Câbles - liaisons
Câble SYT1 15P9/10 | ml | 9.58 | CHANTIER 23 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2 HO7RNF 1x70 mm² | ml | 11 | CHANTIER 24 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2 HO7RNF 1x95 mm² | ml | 13 | CHANTIER 25 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 4X50 PE/PEN : 1X16 | ml | 43 | CHANTIER 6 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 5G4° | ml | 8 | CHANTIER 7 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 7G1,5 | ml | 3.6 | CHANTIER 6 | Câbles - liaisons
Câble U1000 1x240 mm² | ml | 28.67 | CHANTIER 7 | Câbles - liaisons
Câble U1000 1x35 mm² | ml | 6.67 | CHANTIER 8 | Câbles - liaisons
Câble U1000 5G2.5° | ml | 3.72 | CHANTIER 9 | Câbles - liaisons
Câble U1000 R2V 1x150 mm² | ml | 19.12 | CHANTIER 10 | Câbles - liaisons
Câble U1000 R2V 1x25 mm² | ml | 5.85 | CHANTIER 11 | Câbles - liaisons
Câble U1000 R2V 1x300 mm² | ml | 34.01 | CHANTIER 12 | Câbles - liaisons
Câble U1000 R2V 2x1x95 | ml | 13.97 | CHANTIER 13 | Câbles - liaisons
Câble U1000 R2V 3x35° | ml | 19.64 | Chantier 8 | Câbles - liaisons
Câble U1000 R2V 5G25° | ml | 18.86 | Chantier 9 | Câbles - liaisons
Câble U1000 R2V 5G35° | ml | 23 | Chantier 10 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V | ml | 23 | Chantier 11 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V | ml | 4.4 | Chantier 12 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V | ml | 7.06 | Chantier 13 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 1x150° | ml | 19.5 | Chantier 14 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 1x50° vert jaune isolé | ml | 6.58 | Chantier 15 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 2x240 mm² | ml | 238.56 | Chantier 16 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 2X3X(1X1 50) Neutre : 2X(1X150) PE/PEN : 1X150 | ml | 230 | Chantier 17 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 3G1,5° | ml | 3 | Chantier 18 | Câbles - liaisons
Tarif vert | u | 121 | Chantier 17 | Poste de livraison
Déplacement provisoire comptage BT | ens | 190 | Chantier 8 | Poste de livraison
Démarche ERDF | ens | 245 | CHANTIER 12 | Poste de livraison
Etiquetage réglementaire du CdC HTA | ens | 321 | Chantier 11 | Poste de livraison
Etiquetage réglementaire du CdC HTA | ens | 346 | Chantier 12 | Poste de livraison
Présence d'un Technicien habilité | jour | 370 | Chantier 15 | Poste de livraison
Présence d'un Technicien habilité | jour | 380 | Chantier 16 | Poste de livraison
Panneau de comptage | ens | 413 | Chantier 14 | Poste de livraison
Ensemble accessoires et repérages | ens | 429 | Chantier 10 | Poste de livraison
Déplacement provisoire comptage BT + barrette de terre | ens | 460 | Chantier 9 | Poste de livraison
Panneau de comptage | ens | 550 | Chantier 13 | Poste de livraison
Création d'une terre générale du site | ens | 762 | CHANTIER 11 | Poste de livraison
Démarche ERDF | ens | 1320 | CHANTIER 13 | Poste de livraison
Arrêt d'urgence local | u | 202 | Chantier 17 | Transformateurs
Arrêt urgence | u | 1032 | Chantier 8 | Transformateurs
Ensemble repérage et accessoires | u | 130 | CHANTIER 12 | Transformateurs
Ensemble repérage et accessoires | u | 125.5 | Chantier 11 | Transformateurs
Têtes débrochables 1600 KVA | u | 829 | Chantier 12 | Transformateurs
Transformateur 630 KVA | u | 14800 | Chantier 15 | Transformateurs
Transformateur huile végéta France 1000 KVA + Bac de rétention | u | 16200 | Chantier 16 | Transformateurs
Transformateur huile végéta France 800 KVA + Bac de rétention | u | 16621 | Chantier 14 | Transformateurs
Transformateur secs 20 KV de 1600 KVA | u | 37640 | Chantier 10 | Transformateurs
Location GE mobile de 400 kVA avec cuve de 3000 litres de GNR | jour | 306 | Chantier 44 | Groupe électrogene
Essais en usine sur bancs de charges capacitif et inductif de 500 KW | ens | 620 | Chantier 107 | Groupe électrogene
Repli GE | u | 621 | Chantier 13 | Groupe électrogene
Pointe paratonnerre à l'extrémité de l'échapement y compris raccordements aux réseaux de terre existant | ens | 630 | Chantier 11 | Groupe électrogene
Réservation dans le poste EDF et rebouchage | ens | 660 | CHANTIER 13 | Groupe électrogene
Location GE mobile de 400KVA | Semaine | 700 | Chantier 35 | Groupe électrogene
Formation du parsonnel d'exploitation | ens | 720 | Chantier 89 | Groupe électrogene
Essais de fonctionnement du GE | ens | 750 | Chantier 116 | Groupe électrogene
Location GE mobile 400 KVA | jour | 800 | Chantier 53 | Groupe électrogene
Location semaine sup. GE mobile 400 KVA | jour | 800 | Chantier 17 | Groupe électrogene
Déconnection du groupe electrogène existant y compris bouchonnage des liaisons carburant | ens | 820 | Chantier 134 | Groupe électrogene
Présence technicien pendant basculement TTBT et TGGE | u | 869 | Chantier 15 | Groupe électrogene
Participation aux essais avec le lot GTC | ens | 1100 | CHANTIER 12 | Groupe électrogene
Location GE mobile 1000 KVA | jour | 1200 | Chantier 62 | Groupe électrogene
Location semaine sup. GE mobile 1000 KVA | jour | 1200 | Chantier 26 | Groupe électrogene
Réalisation d'une trappe pour accès au local fuel | u | 1241 | Chantier 14 | Groupe électrogene
Réception en usine | ens | 1400 | Chantier 10 | Groupe électrogene
Réception sur site | ens | 1825 | Chantier 9 | Groupe électrogene
Equipement de la cuve | u | 2120 | Chantier 125 | Groupe électrogene
Event | ens | 2150 | Chantier 98 | Groupe électrogene
Report sur la GTC existante | ens | 2300 | CHANTIER 11 | Groupe électrogene
Liaison horizontale intérieure + calorifuge + jaquettage | ens | 3150 | Chantier 80 | Groupe électrogene
Réalisation d'un mur fusible cuve à fioul | ens | 5200 | Chantier 16 | Groupe électrogene
Présence d'un technicien 24/24 | semaine | 5800 | Chantier 12 | Groupe électrogene
Mise en service du groupe électrogène | ens | 6830 | Chantier 8 | Groupe électrogene
Liaison verticale extérieure + calorifuge + venturi inox | ens | 11930 | Chantier 71 | Groupe électrogene
Dalle type câblofil 500 x 50 | ml | 28.6 | Chantier 18 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 300 x 54 | ml | 24.83 | Chantier 17 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 300 x 51 | ml | 66.28 | Chantier 16 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 300 x 51 | ml | 40.64 | Chantier 15 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 300 x 50 | ml | 31.5 | Chantier 14 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 200 x 54 | ml | 23.28 | Chantier 13 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 200 x 51 | ml | 55 | Chantier 12 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 200 x 51 | ml | 34.62 | Chantier 11 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 100 x 54 | ml | 17.08 | Chantier 10 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 100 x 51 | ml | 48.5 | Chantier 9 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 100 x 51 | ml | 29.9 | Chantier 10 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 100 x 50 | ml | 22.05 | Chantier 14 | Dalle Cdc
Dalle fil zingué série ZF2 54x100 EZ | ml | 15.09 | Chantier 16 | Dalle Cdc
Couvercle de 508 (extérieur) | ml | 19 | Chantier 15 | Dalle Cdc
Cdc sur pendard ZEDFIL EZ 500 x 52 mm | ml | 56.55 | Chantier 12 | Dalle Cdc
Cdc sur pendard ZEDFIL EZ 500 x 102 mm | ml | 69.3 | Chantier 11 | Dalle Cdc
Cdc sur pendard ZEDFIL EZ 300 x 52 mm | ml | 44.57 | CHANTIER 12 | Dalle Cdc
Cdc Marine + Accessoires | ml | 33 | Chantier 8 | Dalle Cdc
Cdc fil 200 x 52 mm | ml | 29.37 | Chantier 17 | Dalle Cdc
Batterie de condensateur de type rectimat 2 SCHNEIDER 210 KVAR | u | 3692 | Chantier 16 | Batteries de condensateurs
Batterie de condensateur SCHNEIDER type RECTIMAT2 315 KVAR | u | 8200 | Chantier 14 | Batteries de condensateurs
Batterie de condensateur 300 KVAR | u | 9326 | Chantier 10 | Batteries de condensateurs
Déplacement batterie de condensateur | ens | 193 | Chantier 9 | Batteries de condensateurs
Déplacement batterie de condensateur | ens | 429 | Chantier 10 | Batteries de condensateurs
Batterie EXIDE 250 KVA/200 KW 10 minutes fin de vie - 4 x 32 L12V80 5+5 VO - Chantier 4N4R | u | 26300 | Chantier 15 | Onduleurs-Batteries
Batterie 250 KVA 10 minutes fin de vie - ASI 250 KVA pour 200 KW cos phi 1 | u | 25390 | Chantier 16 | Onduleurs-Batteries
By pass centralisé de 750 Kva | u | 9870 | Chantier 14 | Onduleurs-Batteries
Essais banc de charge USINE | ens | 5063 | Chantier 11 | Onduleurs-Batteries
Essais banc de charge sur site 400 kW | ens | 4900 | Chantier 10 | Onduleurs-Batteries
Armoire de protection batteries avec 4 inters d'isolement des branches | u | 4800 | Chantier 17 | Onduleurs-Batteries
Adjonction de 1 module sup. de 25 KW sur onduleur existant | u | 4750 | Chantier 18 | Onduleurs-Batteries
Essais banc de charge USINE | u | 3940 | CHANTIER 12 | Onduleurs-Batteries
Essais banc de charge capacitif y compris essais | ens | 3900 | Chantier 16 | Onduleurs-Batteries
Enlèvement de matériel du local onduleurs pour mise en destruction | ens | 3690 | Chantier 10 | Onduleurs-Batteries
Essais sur banc de charge 650 KVA Fp 0,9 capacitif | ens | 3550 | Chantier 17 | Onduleurs-Batteries
Coffret batteries à reposer neuf | u | 2700 | Chantier 11 | Onduleurs-Batteries
Essais banc de charge sur site 250 KW | u | 2216 | Chantier 12 | Onduleurs-Batteries
Mise en place sur site | u | 2190 | Chantier 20 | Onduleurs-Batteries
Essais banc de charge sur site 200 kW | ens | 2000 | Chantier 15 | Onduleurs-Batteries
Essais sur banc de charge 250 KW résistif | ens | 1800 | Chantier 8 | Onduleurs-Batteries
Livraison sur site | u | 1220 | Chantier 19 | Onduleurs-Batteries
Châssis métalliques pour onduleurs | u | 1100 | Chantier 12 | Onduleurs-Batteries
Châssis métalliques pour batteries | u | 680 | Chantier 13 | Onduleurs-Batteries
Essais banc de charge USINE | ens | 550 | Chantier 14 | Onduleurs-Batteries
Ensemble accessoires et repérage | ens | 450.5 | Chantier 9 | Onduleurs-Batteries
Liaison sortie onduleur / TGHQ | ml | 112 | Chantier 18 | Onduleurs-Batteries
Ateliers d'énergie 150 KW | u | 30385 | Chantier 11 | Ateliers d'énergie
Mise à niveau bancs de batteries | ens | 7040 | Chantier 6 | Ateliers d'énergie
Liaisons courants containers | ens | 2318 | Chantier 1 | Ateliers d'énergie
Reprise et raccordements coffrets de batteries | ens | 1820 | Chantier 1 | Ateliers d'énergie
Châssis pour intégration batteries | u | 1590 | Chantier 1 | Ateliers d'énergie
Dépose ateliers existant | ens | 1500 | Chantier 10 | Ateliers d'énergie
Essais autonomie et de transfert | u | 750 | Chantier 4 | Ateliers d'énergie
Raccordement amont baies redresseur | u | 350 | Chantier 4 | Ateliers d'énergie
Tube IRL gris (IRO) 16 | ml | 6.48 | Chantier 23 | Equipements divers
Moulure 30 x 20 | ml | 6.61 | Chantier 83 | Equipements divers
Tube IRO N20 | ml | 7.78 | Chantier 21 | Equipements divers
Tube IRO | ml | 8 | Chantier 15 | Equipements divers
Tube IRO N32 | ml | 8.08 | Chantier 19 | Equipements divers
Tube IRO N32 | u | 12 | Chantier 17 | Equipements divers
Moulure 30 x 20 | ml | 12.09 | Chantier 74 | Equipements divers
Prise de courant Plexo saillie | u | 25.5 | Chantier 38 | Equipements divers
PC 2x10/16A+T MOSAIC encastré | u | 28.45 | Chantier 65 | Equipements divers
PC 2x10/16A+T plexo | u | 29 | Chantier 56 | Equipements divers
PC 2x10/16A+T plexo | u | 32 | Chantier 47 | Equipements divers
Prise P17 | u | 32.7 | Chantier 29 | Equipements divers
Rail tecton 1.5ml | ml | 48 | Chantier 35 | Equipements divers
Rail tecton 3ml | ml | 52 | Chantier 33 | Equipements divers
Réglettes fluorescente 1x36W | u | 67 | Chantier 31 | Equipements divers
Spot fluorescent sanitaires | u | 73 | Chantier 25 | Equipements divers
Spot fluorescent 2x26 W | u | 73 | Chantier 27 | Equipements divers
Raccordements sur TD SG | u | 74 | Chantier 11 | Equipements divers
Prise de courant | u | 88 | Chantier 9 | Equipements divers
Disjoncteur 2x16A | u | 100 | Chantier 7 | Equipements divers
Luminaire type Mazda Park ou équivalent avec tube fluo T5 de 21W 1,2m | u | 110 | Chantier 11 | Equipements divers
Mesure de terre aux différents points demandés | u | 136 | Chantier 92 | Equipements divers
Arrêt d'urgence | u | 140 | Chantier 5 | Equipements divers
BAES + câblage | u | 182 | Chantier 13 | Equipements divers
Projecteurs à Led Milon LED | u | 311 | Chantier 20 | Equipements divers
Soudure aluminothermique pour dérivations | ens | 356 | Chantier 29 | Equipements divers
Mode d'emploi
1 - Appuyer sur nouvelle recherche
2 - Ecrire le mot recherché puis entrée (Pour avoir la liste complète taper *)
Nouvelle recherche
Mode d'emploi
Double-clique sur une cellule de la colonne A pour ajouter le produit dans la feuille chiffrage

## Câbles-liaisons
DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRE | Observations | Groupe
Câble cuivre 25° sur linéaire du Cdc | ml | 8.7 | CHANTIER 2 | Câbles - liaisons
Câble cuivre nu 25 mm² + Chappe de terre | ml | 7.03 | CHANTIER 3 | Câbles - liaisons
Câble cuivre nu 25° sur le linéaire du Cdc | ml | 4.78 | CHANTIER 4 | Câbles - liaisons
Câble cuivre nu 25° sur le linéaire du CdC | ml | 8.09 | CHANTIER 5 | Câbles - liaisons
Câble cuivre nu 32 mm² | ml | 6.1 | CHANTIER 6 | Câbles - liaisons
Câble cuivre nu 35 mm² | ml | 8.1 | CHANTIER 7 | Câbles - liaisons
Câble cuivre nu 35 mm² + Chappe de terre | ml | 6.39 | CHANTIER 8 | Câbles - liaisons
Câble cuivre nu 50 mm² | ml | 8.5 | CHANTIER 9 | Câbles - liaisons
Câble de communication | ml | 6 | CHANTIER 10 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x120 mm² | ml | 15.5 | CHANTIER 11 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x240 mm² | ml | 28 | CHANTIER 12 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x240 mm² | ml | 37 | CHANTIER 13 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x300 mm² | ml | 39 | CHANTIER 14 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x300 mm² | ml | 41 | CHANTIER 15 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x300 mm² | ml | 41 | CHANTIER 16 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x35 mm² | ml | 6.5 | CHANTIER 17 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x70 mm² | ml | 10.5 | CHANTIER 18 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x95 mm² | ml | 13 | CHANTIER 19 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 3G6° | ml | 5.67 | CHANTIER 20 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 4x70 mm² | ml | 35 | CHANTIER 21 | Câbles - liaisons
Câble SYT1 9/10ème | ml | 5 | CHANTIER 22 | Câbles - liaisons
Câble SYT1 15P9/10 | ml | 9.58 | CHANTIER 23 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2 HO7RNF 1x70 mm² | ml | 11 | CHANTIER 24 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2 HO7RNF 1x95 mm² | ml | 13 | CHANTIER 25 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 4X50 PE/PEN : 1X16 | ml | 43 | CHANTIER 6 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 5G4° | ml | 8 | CHANTIER 7 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 7G1,5 | ml | 3.6 | CHANTIER 6 | Câbles - liaisons
Câble U1000 1x240 mm² | ml | 28.67 | CHANTIER 7 | Câbles - liaisons
Câble U1000 1x35 mm² | ml | 6.67 | CHANTIER 8 | Câbles - liaisons
Câble U1000 5G2.5° | ml | 3.72 | CHANTIER 9 | Câbles - liaisons
Câble U1000 R2V 1x150 mm² | ml | 19.12 | CHANTIER 10 | Câbles - liaisons
Câble U1000 R2V 1x25 mm² | ml | 5.85 | CHANTIER 11 | Câbles - liaisons
Câble U1000 R2V 1x300 mm² | ml | 34.01 | CHANTIER 12 | Câbles - liaisons
Câble U1000 R2V 2x1x95 | ml | 13.97 | CHANTIER 13 | Câbles - liaisons
Câble U1000 R2V 3x35° | ml | 19.64 | Chantier 8 | Câbles - liaisons
Câble U1000 R2V 5G25° | ml | 18.86 | Chantier 9 | Câbles - liaisons
Câble U1000 R2V 5G35° | ml | 23 | Chantier 10 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V | ml | 23 | Chantier 11 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V | ml | 4.4 | Chantier 12 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V | ml | 7.06 | Chantier 13 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 1x150° | ml | 19.5 | Chantier 14 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 1x50° vert jaune isolé | ml | 6.58 | Chantier 15 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 2x240 mm² | ml | 238.56 | Chantier 16 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 2X3X(1X1 50) Neutre : 2X(1X150) PE/PEN : 1X150 | ml | 230 | Chantier 17 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 3G1,5° | ml | 3 | Chantier 18 | Câbles - liaisons

## Poste de livraison
DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRE | Observations | Groupe
Tarif vert | u | 121 | Chantier 17 | Poste de livraison
Déplacement provisoire comptage BT | ens | 190 | Chantier 8 | Poste de livraison
Démarche ERDF | ens | 245 | CHANTIER 12 | Poste de livraison
Etiquetage réglementaire du CdC HTA | ens | 321 | Chantier 11 | Poste de livraison
Etiquetage réglementaire du CdC HTA | ens | 346 | Chantier 12 | Poste de livraison
Présence d'un Technicien habilité | jour | 370 | Chantier 15 | Poste de livraison
Présence d'un Technicien habilité | jour | 380 | Chantier 16 | Poste de livraison
Panneau de comptage | ens | 413 | Chantier 14 | Poste de livraison
Ensemble accessoires et repérages | ens | 429 | Chantier 10 | Poste de livraison
Déplacement provisoire comptage BT + barrette de terre | ens | 460 | Chantier 9 | Poste de livraison
Panneau de comptage | ens | 550 | Chantier 13 | Poste de livraison
Création d'une terre générale du site | ens | 762 | CHANTIER 11 | Poste de livraison
Démarche ERDF | ens | 1320 | CHANTIER 13 | Poste de livraison

## Transformateurs
DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRE | Observations | Groupe
Arrêt d'urgence local | u | 202 | Chantier 17 | Transformateurs
Arrêt urgence | u | 1032 | Chantier 8 | Transformateurs
Ensemble repérage et accessoires | u | 130 | CHANTIER 12 | Transformateurs
Ensemble repérage et accessoires | u | 125.5 | Chantier 11 | Transformateurs
Têtes débrochables 1600 KVA | u | 829 | Chantier 12 | Transformateurs
Transformateur 630 KVA | u | 14800 | Chantier 15 | Transformateurs
Transformateur huile végéta France 1000 KVA + Bac de rétention | u | 16200 | Chantier 16 | Transformateurs
Transformateur huile végéta France 800 KVA + Bac de rétention | u | 16621 | Chantier 14 | Transformateurs
Transformateur secs 20 KV de 1600 KVA | u | 37640 | Chantier 10 | Transformateurs
Chantier 9
Chantier 13
CHANTIER 11
CHANTIER 13

## Groupe électrogene
DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRE | Observations | Groupe
Location GE mobile de 400 kVA avec cuve de 3000 litres de GNR | jour | 306 | Chantier 44 | Groupe électrogene
Essais en usine sur bancs de charges capacitif et inductif de 500 KW | ens | 620 | Chantier 107 | Groupe électrogene
Repli GE | u | 621 | Chantier 13 | Groupe électrogene
Pointe paratonnerre à l'extrémité de l'échapement y compris raccordements aux réseaux de terre existant | ens | 630 | Chantier 11 | Groupe électrogene
Réservation dans le poste EDF et rebouchage | ens | 660 | CHANTIER 13 | Groupe électrogene
Location GE mobile de 400KVA | Semaine | 700 | Chantier 35 | Groupe électrogene
Formation du parsonnel d'exploitation | ens | 720 | Chantier 89 | Groupe électrogene
Essais de fonctionnement du GE | ens | 750 | Chantier 116 | Groupe électrogene
Location GE mobile 400 KVA | jour | 800 | Chantier 53 | Groupe électrogene
Location semaine sup. GE mobile 400 KVA | jour | 800 | Chantier 17 | Groupe électrogene
Déconnection du groupe electrogène existant y compris bouchonnage des liaisons carburant | ens | 820 | Chantier 134 | Groupe électrogene
Présence technicien pendant basculement TTBT et TGGE | u | 869 | Chantier 15 | Groupe électrogene
Participation aux essais avec le lot GTC | ens | 1100 | CHANTIER 12 | Groupe électrogene
Location GE mobile 1000 KVA | jour | 1200 | Chantier 62 | Groupe électrogene
Location semaine sup. GE mobile 1000 KVA | jour | 1200 | Chantier 26 | Groupe électrogene
Réalisation d'une trappe pour accès au local fuel | u | 1241 | Chantier 14 | Groupe électrogene
Réception en usine | ens | 1400 | Chantier 10 | Groupe électrogene
Réception sur site | ens | 1825 | Chantier 9 | Groupe électrogene
Equipement de la cuve | u | 2120 | Chantier 125 | Groupe électrogene
Event | ens | 2150 | Chantier 98 | Groupe électrogene
Report sur la GTC existante | ens | 2300 | CHANTIER 11 | Groupe électrogene
Liaison horizontale intérieure + calorifuge + jaquettage | ens | 3150 | Chantier 80 | Groupe électrogene
Réalisation d'un mur fusible cuve à fioul | ens | 5200 | Chantier 16 | Groupe électrogene
Présence d'un technicien 24/24 | semaine | 5800 | Chantier 12 | Groupe électrogene
Mise en service du groupe électrogène | ens | 6830 | Chantier 8 | Groupe électrogene
Liaison verticale extérieure + calorifuge + venturi inox | ens | 11930 | Chantier 71 | Groupe électrogene

## Dalle Cdc
DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRE | Observations | Groupe
Dalle type câblofil 500 x 50 | ml | 28.6 | Chantier 18 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 300 x 54 | ml | 24.83 | Chantier 17 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 300 x 51 | ml | 66.28 | Chantier 16 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 300 x 51 | ml | 40.64 | Chantier 15 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 300 x 50 | ml | 31.5 | Chantier 14 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 200 x 54 | ml | 23.28 | Chantier 13 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 200 x 51 | ml | 55 | Chantier 12 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 200 x 51 | ml | 34.62 | Chantier 11 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 100 x 54 | ml | 17.08 | Chantier 10 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 100 x 51 | ml | 48.5 | Chantier 9 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 100 x 51 | ml | 29.9 | Chantier 10 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 100 x 50 | ml | 22.05 | Chantier 14 | Dalle Cdc
Dalle fil zingué série ZF2 54x100 EZ | ml | 15.09 | Chantier 16 | Dalle Cdc
Couvercle de 508 (extérieur) | ml | 19 | Chantier 15 | Dalle Cdc
Cdc sur pendard ZEDFIL EZ 500 x 52 mm | ml | 56.55 | Chantier 12 | Dalle Cdc
Cdc sur pendard ZEDFIL EZ 500 x 102 mm | ml | 69.3 | Chantier 11 | Dalle Cdc
Cdc sur pendard ZEDFIL EZ 300 x 52 mm | ml | 44.57 | CHANTIER 12 | Dalle Cdc
Cdc Marine + Accessoires | ml | 33 | Chantier 8 | Dalle Cdc
Cdc fil 200 x 52 mm | ml | 29.37 | Chantier 17 | Dalle Cdc

## Batteries de condansateurs
DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRE | Observations | Groupe
Batterie de condensateur de type rectimat 2 SCHNEIDER 210 KVAR | u | 3692 | Chantier 16 | Batteries de condensateurs
Batterie de condensateur SCHNEIDER type RECTIMAT2 315 KVAR | u | 8200 | Chantier 14 | Batteries de condensateurs
Batterie de condensateur 300 KVAR | u | 9326 | Chantier 10 | Batteries de condensateurs
Déplacement batterie de condensateur | ens | 193 | Chantier 9 | Batteries de condensateurs
Déplacement batterie de condensateur | ens | 429 | Chantier 10 | Batteries de condensateurs

## Onduleurs-Batterries
DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRE | Observations | Groupe
Batterie EXIDE 250 KVA/200 KW 10 minutes fin de vie - 4 x 32 L12V80 5+5 VO - Chantier 4N4R | u | 26300 | Chantier 15 | Onduleurs-Batteries
Batterie 250 KVA 10 minutes fin de vie - ASI 250 KVA pour 200 KW cos phi 1 | u | 25390 | Chantier 16 | Onduleurs-Batteries
By pass centralisé de 750 Kva | u | 9870 | Chantier 14 | Onduleurs-Batteries
Essais banc de charge USINE | ens | 5063 | Chantier 11 | Onduleurs-Batteries
Essais banc de charge sur site 400 kW | ens | 4900 | Chantier 10 | Onduleurs-Batteries
Armoire de protection batteries avec 4 inters d'isolement des branches | u | 4800 | Chantier 17 | Onduleurs-Batteries
Adjonction de 1 module sup. de 25 KW sur onduleur existant | u | 4750 | Chantier 18 | Onduleurs-Batteries
Essais banc de charge USINE | u | 3940 | CHANTIER 12 | Onduleurs-Batteries
Essais banc de charge capacitif y compris essais | ens | 3900 | Chantier 16 | Onduleurs-Batteries
Enlèvement de matériel du local onduleurs pour mise en destruction | ens | 3690 | Chantier 10 | Onduleurs-Batteries
Essais sur banc de charge 650 KVA Fp 0,9 capacitif | ens | 3550 | Chantier 17 | Onduleurs-Batteries
Coffret batteries à reposer neuf | u | 2700 | Chantier 11 | Onduleurs-Batteries
Essais banc de charge sur site 250 KW | u | 2216 | Chantier 12 | Onduleurs-Batteries
Mise en place sur site | u | 2190 | Chantier 20 | Onduleurs-Batteries
Essais banc de charge sur site 200 kW | ens | 2000 | Chantier 15 | Onduleurs-Batteries
Essais sur banc de charge 250 KW résistif | ens | 1800 | Chantier 8 | Onduleurs-Batteries
Livraison sur site | u | 1220 | Chantier 19 | Onduleurs-Batteries
Châssis métalliques pour onduleurs | u | 1100 | Chantier 12 | Onduleurs-Batteries
Châssis métalliques pour batteries | u | 680 | Chantier 13 | Onduleurs-Batteries
Essais banc de charge USINE | ens | 550 | Chantier 14 | Onduleurs-Batteries
Ensemble accessoires et repérage | ens | 450.5 | Chantier 9 | Onduleurs-Batteries
Liaison sortie onduleur / TGHQ | ml | 112 | Chantier 18 | Onduleurs-Batteries

## Ateliers d'énergie
DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRE | Observations | Groupe
Ateliers d'énergie 150 KW | u | 30385 | Chantier 11 | Ateliers d'énergie
Mise à niveau bancs de batteries | ens | 7040 | Chantier 6 | Ateliers d'énergie
Liaisons courants containers | ens | 2318 | Chantier 1 | Ateliers d'énergie
Reprise et raccordements coffrets de batteries | ens | 1820 | Chantier 1 | Ateliers d'énergie
Châssis pour intégration batteries | u | 1590 | Chantier 1 | Ateliers d'énergie
Dépose ateliers existant | ens | 1500 | Chantier 10 | Ateliers d'énergie
Essais autonomie et de transfert | u | 750 | Chantier 4 | Ateliers d'énergie
Raccordement amont baies redresseur | u | 350 | Chantier 4 | Ateliers d'énergie

## Equipements divers
DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRE | Observations | Groupe
Tube IRL gris (IRO) 16 | ml | 6.48 | Chantier 23 | Equipements divers
Moulure 30 x 20 | ml | 6.61 | Chantier 83 | Equipements divers
Tube IRO N20 | ml | 7.78 | Chantier 21 | Equipements divers
Tube IRO | ml | 8 | Chantier 15 | Equipements divers
Tube IRO N32 | ml | 8.08 | Chantier 19 | Equipements divers
Tube IRO N32 | u | 12 | Chantier 17 | Equipements divers
Moulure 30 x 20 | ml | 12.09 | Chantier 74 | Equipements divers
Prise de courant Plexo saillie | u | 25.5 | Chantier 38 | Equipements divers
PC 2x10/16A+T MOSAIC encastré | u | 28.45 | Chantier 65 | Equipements divers
PC 2x10/16A+T plexo | u | 29 | Chantier 56 | Equipements divers
PC 2x10/16A+T plexo | u | 32 | Chantier 47 | Equipements divers
Prise P17 | u | 32.7 | Chantier 29 | Equipements divers
Rail tecton 1.5ml | ml | 48 | Chantier 35 | Equipements divers
Rail tecton 3ml | ml | 52 | Chantier 33 | Equipements divers
Réglettes fluorescente 1x36W | u | 67 | Chantier 31 | Equipements divers
Spot fluorescent sanitaires | u | 73 | Chantier 25 | Equipements divers
Spot fluorescent 2x26 W | u | 73 | Chantier 27 | Equipements divers
Raccordements sur TD SG | u | 74 | Chantier 11 | Equipements divers
Prise de courant | u | 88 | Chantier 9 | Equipements divers
Disjoncteur 2x16A | u | 100 | Chantier 7 | Equipements divers
Luminaire type Mazda Park ou équivalent avec tube fluo T5 de 21W 1,2m | u | 110 | Chantier 11 | Equipements divers
Mesure de terre aux différents points demandés | u | 136 | Chantier 92 | Equipements divers
Arrêt d'urgence | u | 140 | Chantier 5 | Equipements divers
BAES + câblage | u | 182 | Chantier 13 | Equipements divers
Projecteurs à Led Milon LED | u | 311 | Chantier 20 | Equipements divers
Soudure aluminothermique pour dérivations | ens | 356 | Chantier 29 | Equipements divers