## Résumé
Risques | Dangers associés | Mesures de prévention
Risques biologiques | exposition à des agents pathogènes (zoonoses) | Utilisation obligatoire de PSM (poste de sécurité microbiologique)
Port d’EPI adaptés (blouse, gants, lunettes, masque si nécessaire)
Formation au risque biologique et aux zoonoses
Travail en zones confinées (L2 minimum si applicable)
Protocoles de désinfection validés
Vaccination du personnel (si recommandée)
| aérosols contaminés (centrifugation, pipetage) | Centrifugeuses à rotors étanches
Attente avant ouverture après centrifugation
Pipetage avec embouts filtrants
Manipulation sous PSM pour agents à risque
Entretien régulier des équipements
| AES (Accidents d’Exposition au Sang / liquides biologiques) | Interdiction du recapuchonnage des aiguilles
Collecteurs OPCT conformes DASRI
Procédure AES affichée et connue
Formation gestes sécurisés
Mise à disposition de kits AES
| manipulation d’échantillons infectieux (sang, organes, fèces, écouvillons) | Triple emballage réglementaire
Zones réception séparées du laboratoire
Traçabilité LIMS/registre échantillons
Décontamination des surfaces après manipulation
Limitation du personnel exposé
| manipulation de cadavres ou tissus animaux | Port d’EPI renforcé (surblouse, gants double, visière)
Utilisation de hottes/PSM si broyage
Procédure de nettoyage et désinfection stricte
Gestion DASRI renforcée
Risques chimiques | exposition aux produits chimiques (formol, solvants, désinfectants) | Fiches de données de sécurité (FDS) accessibles
Stockage en armoire ventilée
Port de gants adaptés au produit
Travail sous sorbonne si volatil/toxique
Étiquetage CLP conforme
Risques liés aux équipements de laboratoire | centrifugeuses (projection, rupture de rotor) | Maintenance annuelle
Équilibrage des charges
Utilisation de rotors sécurisés
Formation du personnel
| autoclave (brûlures, pression) | Formation habilitation autoclave
Port de gants thermiques
Vérification des cycles (traçabilité)
Maintenance réglementaire
| PSM défaillant (perte de confinement biologique) | Contrôle annuel obligatoire
Vérification du flux d’air
Maintenance périodique
Interdiction d’utilisation en cas de panne
Risques liés aux déchets (DASRI et biologiques) | déchets infectieux (DASRI) | Tri DASRI réglementaire
Collecteurs homologués (OPCT, DASRI)
Stockage sécurisé et étiqueté
Filière d’élimination agréée
Formation au tri des déchets
Risques ergonomiques | pipetage répétitif / TMS | Pipettes électroniques
Rotation des postes
Pauses régulières
Ergonomie des paillasses
Formation gestes et postures
| travail prolongé au microscope / écran | Sièges ergonomiques
Éclairage adapté
Réglage hauteur plan de travail
Alternance des tâches
Risques organisationnels et réglementaires | erreur d’analyse sanitaire officielle (pression réglementaire) | Double vérification des résultats
Procédures qualité (ISO 17025)
Traçabilité complète des analyses
Formation continue du personnel
Audits internes réguliers
| travail isolé en laboratoire | Procédure travail isolé
Système d’alarme / téléphone
Horaires encadrés
Interdiction de manipulations à risque seul
Risques spécifiques biosécurité / analyses sanitaires officielles | manipulation d’agents réglementés (maladies réglementées) | Accès restreint aux zones sensibles
Registre des agents biologiques
Plan de biosécurité
Procédures d’urgence biologique
Conformité aux exigences ministérielles (DGAL)

## Archives
Secteur | Poste de travail | Pièce | Opération/ Matériel concerné | Descriptif du risque |  |  | Cotation de la criticité |  |  | Moyen de prévention mis en place | Cotation du niveau de prévention |  |  | Niveau du risque | Moyen de prévention préconisés | Personnes concernées par ce risque | Nombre d'accident ayant eu lieu | Plan d'action
|  |  |  | Danger | Risque | Dommage possible | Probabilité | Gravité | Niveau de la criticité |  | Type de prévention et protection mis en place | Efficacité | Niveau de protection / prévention
Nommer | Nommer | Nommer | Nommer | Source de dommage | Eventualité rencontré | Evènement non souhaité | Très probable (16) : Fréquence d'exposition quotidienne d'une durée de plus d'une heure Probable (8) : Fréquence d'exposition hebdomadaire et d'une durée entre une et quatre heures Improbable (4) : Fréquence d'exposition 1 fois par mois et durée de plus d'une heure par jour Très impropable (2) : Fréquence d'exposition 1 fois par an ou moins et durée de moins d'1 heure à 1 journée | Très grave (16) : Accident mortel Grave (8) : accident ou maladie avec une incapacité permanente Moyenne (4) : Accident ou maldie avec arrêt de travail Faible (2) : Accident ou maldie sans arrêt de travail | Probabilité* gravité | Organisationnel : ressource utilisée pour l'organisation de la prévention Ex : Procédure, mode de travail, signalisation, balisage, alternance des tâches, pause courte mais régulière, plan de formation, polyvalence Technique : moyen matériel Ex : Aménagement de poste, achat de nouvelle machine, organe de sécurité Humain : équipement de protection pour le salarié lui-même, information, formation Ex : EPI, formation, information, consigne, suivi médical | O+T+H (3) les 3 types de moyens de prévention/ protection sont en place O+T, O+H, T+H (2) parmi les 3 types de moyens de prévention/protection, seulement 2 sont en place O ou T ou H (1) seulement un des trois types de moyens de prévention/protection est en place Inexistant (0) Pas de moyens de prévention / protection | Efficace (2) : moyens de prévention/protection efficaces ou appliqués par tous Peu efficace (1) : moyens de prévention/protection partiellement efficaces ou partiellement appliqués Inopérant (0) : moyens de prévention/protection inefficaces ou non appliqués | Types de moyens de prévention et protection X Efficacité | Croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection | Actions réalisées sur les 3 types de moyens de prévention : (Organisationnel Technique Humain) pour supprimer ou réduire le risque résiduel | Nombre en fourchette | Nombre d'accident déjà enregistrer sur ce point | Plan d'action à mettre en place oui ou non + référence de l'ouverture de la fiche action si oui
Administratif |  | A8 - Archives

## Stations
Secteur | Poste de travail | Pièce | Opération/ Matériel concerné | Descriptif du risque |  |  | Cotation de la criticité |  |  | Moyen de prévention mis en place | Cotation du niveau de prévention |  |  | Niveau du risque | Moyen de prévention préconisés | Personnes concernées par ce risque | Nombre d'accident ayant eu lieu | Plan d'action
|  |  |  | Danger | Risque | Dommage possible | Probabilité | Gravité | Niveau de la criticité |  | Type de prévention et protection mis en place | Efficacité | Niveau de protection / prévention
Nommer | Nommer | Nommer | Nommer | Source de dommage | Eventualité rencontré | Evènement non souhaité | Très probable (16) : Fréquence d'exposition quotidienne d'une durée de plus d'une heure Probable (8) : Fréquence d'exposition hebdomadaire et d'une durée entre une et quatre heures Improbable (4) : Fréquence d'exposition 1 fois par mois et durée de plus d'une heure par jour Très impropable (2) : Fréquence d'exposition 1 fois par an ou moins et durée de moins d'1 heure à 1 journée | Très grave (16) : Accident mortel Grave (8) : accident ou maladie avec une incapacité permanente Moyenne (4) : Accident ou maldie avec arrêt de travail Faible (2) : Accident ou maldie sans arrêt de travail | Probabilité* gravité | Organisationnel : ressource utilisée pour l'organisation de la prévention Ex : Procédure, mode de travail, signalisation, balisage, alternance des tâches, pause courte mais régulière, plan de formation, polyvalence Technique : moyen matériel Ex : Aménagement de poste, achat de nouvelle machine, organe de sécurité Humain : équipement de protection pour le salarié lui-même, information, formation Ex : EPI, formation, information, consigne, suivi médical | O+T+H (3) les 3 types de moyens de prévention/ protection sont en place O+T, O+H, T+H (2) parmi les 3 types de moyens de prévention/protection, seulement 2 sont en place O ou T ou H (1) seulement un des trois types de moyens de prévention/protection est en place Inexistant (0) Pas de moyens de prévention / protection | Efficace (2) : moyens de prévention/protection efficaces ou appliqués par tous Peu efficace (1) : moyens de prévention/protection partiellement efficaces ou partiellement appliqués Inopérant (0) : moyens de prévention/protection inefficaces ou non appliqués | Types de moyens de prévention et protection X Efficacité | Croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection | Actions réalisées sur les 3 types de moyens de prévention : (Organisationnel Technique Humain) pour supprimer ou réduire le risque résiduel | Nombre en fourchette | Nombre d'accident déjà enregistrer sur ce point | Plan d'action à mettre en place oui ou non + référence de l'ouverture de la fiche action si oui
Station effluent |  | G3 - Station de traitements des effluents

## Stocks
Secteur | Poste de travail | Pièce | Opération/ Matériel concerné | Descriptif du risque |  |  | Cotation de la criticité |  |  | Moyen de prévention mis en place | Cotation du niveau de prévention |  |  | Niveau du risque | Moyen de prévention préconisés | Personnes concernées par ce risque | Nombre d'accident ayant eu lieu | Plan d'action
|  |  |  | Danger | Risque | Dommage possible | Probabilité | Gravité | Niveau de la criticité |  | Type de prévention et protection mis en place | Efficacité | Niveau de protection / prévention
Nommer | Nommer | Nommer | Nommer | Source de dommage | Eventualité rencontré | Evènement non souhaité | Très probable (16) : Fréquence d'exposition quotidienne d'une durée de plus d'une heure Probable (8) : Fréquence d'exposition hebdomadaire et d'une durée entre une et quatre heures Improbable (4) : Fréquence d'exposition 1 fois par mois et durée de plus d'une heure par jour Très impropable (2) : Fréquence d'exposition 1 fois par an ou moins et durée de moins d'1 heure à 1 journée | Très grave (16) : Accident mortel Grave (8) : accident ou maladie avec une incapacité permanente Moyenne (4) : Accident ou maldie avec arrêt de travail Faible (2) : Accident ou maldie sans arrêt de travail | Probabilité* gravité | Organisationnel : ressource utilisée pour l'organisation de la prévention Ex : Procédure, mode de travail, signalisation, balisage, alternance des tâches, pause courte mais régulière, plan de formation, polyvalence Technique : moyen matériel Ex : Aménagement de poste, achat de nouvelle machine, organe de sécurité Humain : équipement de protection pour le salarié lui-même, information, formation Ex : EPI, formation, information, consigne, suivi médical | O+T+H (3) les 3 types de moyens de prévention/ protection sont en place O+T, O+H, T+H (2) parmi les 3 types de moyens de prévention/protection, seulement 2 sont en place O ou T ou H (1) seulement un des trois types de moyens de prévention/protection est en place Inexistant (0) Pas de moyens de prévention / protection | Efficace (2) : moyens de prévention/protection efficaces ou appliqués par tous Peu efficace (1) : moyens de prévention/protection partiellement efficaces ou partiellement appliqués Inopérant (0) : moyens de prévention/protection inefficaces ou non appliqués | Types de moyens de prévention et protection X Efficacité | Croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection | Actions réalisées sur les 3 types de moyens de prévention : (Organisationnel Technique Humain) pour supprimer ou réduire le risque résiduel | Nombre en fourchette | Nombre d'accident déjà enregistrer sur ce point | Plan d'action à mettre en place oui ou non + référence de l'ouverture de la fiche action si oui
Logistique |  | D4 - Stock consommables
Logistique |  | D5/D7 - Stock encombrants + matériel divers
Logistique |  | D6 - Stock produits chimiques
Logistique |  | D3 - Stock matériel prélèvements

## Espace commun RDJ
Secteur | Poste de travail | Pièce | Opération/ Matériel concerné | Descriptif du risque |  |  | Cotation de la criticité |  |  | Moyen de prévention mis en place | Cotation du niveau de prévention |  |  | Niveau du risque | Moyen de prévention préconisés | Personnes concernées par ce risque | Nombre d'accident ayant eu lieu | Plan d'action
|  |  |  | Danger | Risque | Dommage possible | Probabilité | Gravité | Niveau de la criticité |  | Type de prévention et protection mis en place | Efficacité | Niveau de protection / prévention
Nommer | Nommer | Nommer | Nommer | Source de dommage | Eventualité rencontré | Evènement non souhaité | Très probable (16) : Fréquence d'exposition quotidienne d'une durée de plus d'une heure Probable (8) : Fréquence d'exposition hebdomadaire et d'une durée entre une et quatre heures Improbable (4) : Fréquence d'exposition 1 fois par mois et durée de plus d'une heure par jour Très impropable (2) : Fréquence d'exposition 1 fois par an ou moins et durée de moins d'1 heure à 1 journée | Très grave (16) : Accident mortel Grave (8) : accident ou maladie avec une incapacité permanente Moyenne (4) : Accident ou maldie avec arrêt de travail Faible (2) : Accident ou maldie sans arrêt de travail | Probabilité* gravité | Organisationnel : ressource utilisée pour l'organisation de la prévention Ex : Procédure, mode de travail, signalisation, balisage, alternance des tâches, pause courte mais régulière, plan de formation, polyvalence Technique : moyen matériel Ex : Aménagement de poste, achat de nouvelle machine, organe de sécurité Humain : équipement de protection pour le salarié lui-même, information, formation Ex : EPI, formation, information, consigne, suivi médical | O+T+H (3) les 3 types de moyens de prévention/ protection sont en place O+T, O+H, T+H (2) parmi les 3 types de moyens de prévention/protection, seulement 2 sont en place O ou T ou H (1) seulement un des trois types de moyens de prévention/protection est en place Inexistant (0) Pas de moyens de prévention / protection | Efficace (2) : moyens de prévention/protection efficaces ou appliqués par tous Peu efficace (1) : moyens de prévention/protection partiellement efficaces ou partiellement appliqués Inopérant (0) : moyens de prévention/protection inefficaces ou non appliqués | Types de moyens de prévention et protection X Efficacité | Croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection | Actions réalisées sur les 3 types de moyens de prévention : (Organisationnel Technique Humain) pour supprimer ou réduire le risque résiduel | Nombre en fourchette | Nombre d'accident déjà enregistrer sur ce point | Plan d'action à mettre en place oui ou non + référence de l'ouverture de la fiche action si oui
Commun |  | X03 - Circulation en bas des escaliers
Commun |  | C3 - Sanitaires femmes
Commun |  | C3 - Sanitaires hommes
Commun |  | VDI relais
Commun |  | X04 - couloir autopsie / déchets
Commun |  | X02 - Couloir chauffage/TGBT
Commun |  | M6 - Local TGBT
Commun |  | M8 - Sous-station chauffage
Commun |  | X01 - Circulation stock
Commun |  | D1 - Réception gros matériel
Commun |  | D8 - Stock gaz

## Déchets
Secteur | Poste de travail | Pièce | Opération/ Matériel concerné | Descriptif du risque |  |  | Cotation de la criticité |  |  | Moyen de prévention mis en place | Cotation du niveau de prévention |  |  | Niveau du risque | Moyen de prévention préconisés | Personnes concernées par ce risque | Nombre d'accident ayant eu lieu | Plan d'action
|  |  |  | Danger | Risque | Dommage possible | Probabilité | Gravité | Niveau de la criticité |  | Type de prévention et protection mis en place | Efficacité | Niveau de protection / prévention
Nommer | Nommer | Nommer | Nommer | Source de dommage | Eventualité rencontré | Evènement non souhaité | Très probable (16) : Fréquence d'exposition quotidienne d'une durée de plus d'une heure Probable (8) : Fréquence d'exposition hebdomadaire et d'une durée entre une et quatre heures Improbable (4) : Fréquence d'exposition 1 fois par mois et durée de plus d'une heure par jour Très impropable (2) : Fréquence d'exposition 1 fois par an ou moins et durée de moins d'1 heure à 1 journée | Très grave (16) : Accident mortel Grave (8) : accident ou maladie avec une incapacité permanente Moyenne (4) : Accident ou maldie avec arrêt de travail Faible (2) : Accident ou maldie sans arrêt de travail | Probabilité* gravité | Organisationnel : ressource utilisée pour l'organisation de la prévention Ex : Procédure, mode de travail, signalisation, balisage, alternance des tâches, pause courte mais régulière, plan de formation, polyvalence Technique : moyen matériel Ex : Aménagement de poste, achat de nouvelle machine, organe de sécurité Humain : équipement de protection pour le salarié lui-même, information, formation Ex : EPI, formation, information, consigne, suivi médical | O+T+H (3) les 3 types de moyens de prévention/ protection sont en place O+T, O+H, T+H (2) parmi les 3 types de moyens de prévention/protection, seulement 2 sont en place O ou T ou H (1) seulement un des trois types de moyens de prévention/protection est en place Inexistant (0) Pas de moyens de prévention / protection | Efficace (2) : moyens de prévention/protection efficaces ou appliqués par tous Peu efficace (1) : moyens de prévention/protection partiellement efficaces ou partiellement appliqués Inopérant (0) : moyens de prévention/protection inefficaces ou non appliqués | Types de moyens de prévention et protection X Efficacité | Croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection | Actions réalisées sur les 3 types de moyens de prévention : (Organisationnel Technique Humain) pour supprimer ou réduire le risque résiduel | Nombre en fourchette | Nombre d'accident déjà enregistrer sur ce point | Plan d'action à mettre en place oui ou non + référence de l'ouverture de la fiche action si oui
Commun |  | G1 - Stock acide
Commun |  | G2 - Stock fûts DASRI
Commun |  | M3 - Local poubelle

## Autopsie
Secteur | Poste de travail | Pièce | Opération/ Matériel concerné | Descriptif du risque |  |  | Cotation de la criticité |  |  | Moyen de prévention mis en place | Cotation du niveau de prévention |  |  | Niveau du risque | Moyen de prévention préconisés | Personnes concernées par ce risque | Nombre d'accident ayant eu lieu | Plan d'action
|  |  |  | Danger | Risque | Dommage possible | Probabilité | Gravité | Niveau de la criticité |  | Type de prévention et protection mis en place | Efficacité | Niveau de protection / prévention
Nommer | Nommer | Nommer | Nommer | Source de dommage | Eventualité rencontré | Evènement non souhaité | Très probable (16) : Fréquence d'exposition quotidienne d'une durée de plus d'une heure Probable (8) : Fréquence d'exposition hebdomadaire et d'une durée entre une et quatre heures Improbable (4) : Fréquence d'exposition 1 fois par mois et durée de plus d'une heure par jour Très impropable (2) : Fréquence d'exposition 1 fois par an ou moins et durée de moins d'1 heure à 1 journée | Très grave (16) : Accident mortel Grave (8) : accident ou maladie avec une incapacité permanente Moyenne (4) : Accident ou maldie avec arrêt de travail Faible (2) : Accident ou maldie sans arrêt de travail | Probabilité* gravité | Organisationnel : ressource utilisée pour l'organisation de la prévention Ex : Procédure, mode de travail, signalisation, balisage, alternance des tâches, pause courte mais régulière, plan de formation, polyvalence Technique : moyen matériel Ex : Aménagement de poste, achat de nouvelle machine, organe de sécurité Humain : équipement de protection pour le salarié lui-même, information, formation Ex : EPI, formation, information, consigne, suivi médical | O+T+H (3) les 3 types de moyens de prévention/ protection sont en place O+T, O+H, T+H (2) parmi les 3 types de moyens de prévention/protection, seulement 2 sont en place O ou T ou H (1) seulement un des trois types de moyens de prévention/protection est en place Inexistant (0) Pas de moyens de prévention / protection | Efficace (2) : moyens de prévention/protection efficaces ou appliqués par tous Peu efficace (1) : moyens de prévention/protection partiellement efficaces ou partiellement appliqués Inopérant (0) : moyens de prévention/protection inefficaces ou non appliqués | Types de moyens de prévention et protection X Efficacité | Croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection | Actions réalisées sur les 3 types de moyens de prévention : (Organisationnel Technique Humain) pour supprimer ou réduire le risque résiduel | Nombre en fourchette | Nombre d'accident déjà enregistrer sur ce point | Plan d'action à mettre en place oui ou non + référence de l'ouverture de la fiche action si oui
Autopsie |  | H1 - SAS habillage
Autopsie |  | H2 - Stock carcasses / chambre froide
Autopsie |  | H3 - Autopsie
Autopsie |  | H4 - Lavage désinfection
Autopsie |  | H5 - SAS rangement
Autopsie |  | H6 - Salle PSM

## Biologie - P3
Secteur | Poste de travail | Pièce | Opération/ Matériel concerné | Descriptif du risque |  |  | Cotation de la criticité |  |  | Moyen de prévention mis en place | Cotation du niveau de prévention |  |  | Niveau du risque | Moyen de prévention préconisés | Personnes concernées par ce risque | Nombre d'accident ayant eu lieu | Plan d'action
|  |  |  | Danger | Risque | Dommage possible | Probabilité | Gravité | Niveau de la criticité |  | Type de prévention et protection mis en place | Efficacité | Niveau de protection / prévention
Nommer | Nommer | Nommer | Nommer | Source de dommage | Eventualité rencontré | Evènement non souhaité | Très probable (16) : Fréquence d'exposition quotidienne d'une durée de plus d'une heure Probable (8) : Fréquence d'exposition hebdomadaire et d'une durée entre une et quatre heures Improbable (4) : Fréquence d'exposition 1 fois par mois et durée de plus d'une heure par jour Très impropable (2) : Fréquence d'exposition 1 fois par an ou moins et durée de moins d'1 heure à 1 journée | Très grave (16) : Accident mortel Grave (8) : accident ou maladie avec une incapacité permanente Moyenne (4) : Accident ou maldie avec arrêt de travail Faible (2) : Accident ou maldie sans arrêt de travail | Probabilité* gravité | Organisationnel : ressource utilisée pour l'organisation de la prévention Ex : Procédure, mode de travail, signalisation, balisage, alternance des tâches, pause courte mais régulière, plan de formation, polyvalence Technique : moyen matériel Ex : Aménagement de poste, achat de nouvelle machine, organe de sécurité Humain : équipement de protection pour le salarié lui-même, information, formation Ex : EPI, formation, information, consigne, suivi médical | O+T+H (3) les 3 types de moyens de prévention/ protection sont en place O+T, O+H, T+H (2) parmi les 3 types de moyens de prévention/protection, seulement 2 sont en place O ou T ou H (1) seulement un des trois types de moyens de prévention/protection est en place Inexistant (0) Pas de moyens de prévention / protection | Efficace (2) : moyens de prévention/protection efficaces ou appliqués par tous Peu efficace (1) : moyens de prévention/protection partiellement efficaces ou partiellement appliqués Inopérant (0) : moyens de prévention/protection inefficaces ou non appliqués | Types de moyens de prévention et protection X Efficacité | Croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection | Actions réalisées sur les 3 types de moyens de prévention : (Organisationnel Technique Humain) pour supprimer ou réduire le risque résiduel | Nombre en fourchette | Nombre d'accident déjà enregistrer sur ce point | Plan d'action à mettre en place oui ou non + référence de l'ouverture de la fiche action si oui
Biologie |  | L163 - SAS habillage
Biologie |  | L17 - SAS propre
Biologie |  | L18 - SAS sale
Biologie |  | L19 - SAS de travail pathogène

## Métrologie
Secteur | Poste de travail | Pièce | Opération/ Matériel concerné | Descriptif du risque |  |  | Cotation de la criticité |  |  | Moyen de prévention mis en place | Cotation du niveau de prévention |  |  | Niveau du risque | Moyen de prévention préconisés | Personnes concernées par ce risque | Nombre d'accident ayant eu lieu | Plan d'action
|  |  |  | Danger | Risque | Dommage possible | Probabilité | Gravité | Niveau de la criticité |  | Type de prévention et protection mis en place | Efficacité | Niveau de protection / prévention
Nommer | Nommer | Nommer | Nommer | Source de dommage | Eventualité rencontré | Evènement non souhaité | Très probable (16) : Fréquence d'exposition quotidienne d'une durée de plus d'une heure Probable (8) : Fréquence d'exposition hebdomadaire et d'une durée entre une et quatre heures Improbable (4) : Fréquence d'exposition 1 fois par mois et durée de plus d'une heure par jour Très impropable (2) : Fréquence d'exposition 1 fois par an ou moins et durée de moins d'1 heure à 1 journée | Très grave (16) : Accident mortel Grave (8) : accident ou maladie avec une incapacité permanente Moyenne (4) : Accident ou maldie avec arrêt de travail Faible (2) : Accident ou maldie sans arrêt de travail | Probabilité* gravité | Organisationnel : ressource utilisée pour l'organisation de la prévention Ex : Procédure, mode de travail, signalisation, balisage, alternance des tâches, pause courte mais régulière, plan de formation, polyvalence Technique : moyen matériel Ex : Aménagement de poste, achat de nouvelle machine, organe de sécurité Humain : équipement de protection pour le salarié lui-même, information, formation Ex : EPI, formation, information, consigne, suivi médical | O+T+H (3) les 3 types de moyens de prévention/ protection sont en place O+T, O+H, T+H (2) parmi les 3 types de moyens de prévention/protection, seulement 2 sont en place O ou T ou H (1) seulement un des trois types de moyens de prévention/protection est en place Inexistant (0) Pas de moyens de prévention / protection | Efficace (2) : moyens de prévention/protection efficaces ou appliqués par tous Peu efficace (1) : moyens de prévention/protection partiellement efficaces ou partiellement appliqués Inopérant (0) : moyens de prévention/protection inefficaces ou non appliqués | Types de moyens de prévention et protection X Efficacité | Croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection | Actions réalisées sur les 3 types de moyens de prévention : (Organisationnel Technique Humain) pour supprimer ou réduire le risque résiduel | Nombre en fourchette | Nombre d'accident déjà enregistrer sur ce point | Plan d'action à mettre en place oui ou non + référence de l'ouverture de la fiche action si oui
Métrologie |  | F1 - Salle métrologie

## Logistique
Secteur | Poste de travail | Pièce | Opération/ Matériel concerné | Descriptif du risque |  |  | Cotation de la criticité |  |  | Moyen de prévention mis en place | Cotation du niveau de prévention |  |  | Niveau du risque | Moyen de prévention préconisés | Personnes concernées par ce risque | Nombre d'accident ayant eu lieu | Plan d'action
|  |  |  | Danger | Risque | Dommage possible | Probabilité | Gravité | Niveau de la criticité |  | Type de prévention et protection mis en place | Efficacité | Niveau de protection / prévention
Nommer | Nommer | Nommer | Nommer | Source de dommage | Eventualité rencontré | Evènement non souhaité | Très probable (16) : Fréquence d'exposition quotidienne d'une durée de plus d'une heure Probable (8) : Fréquence d'exposition hebdomadaire et d'une durée entre une et quatre heures Improbable (4) : Fréquence d'exposition 1 fois par mois et durée de plus d'une heure par jour Très impropable (2) : Fréquence d'exposition 1 fois par an ou moins et durée de moins d'1 heure à 1 journée | Très grave (16) : Accident mortel Grave (8) : accident ou maladie avec une incapacité permanente Moyenne (4) : Accident ou maldie avec arrêt de travail Faible (2) : Accident ou maldie sans arrêt de travail | Probabilité* gravité | Organisationnel : ressource utilisée pour l'organisation de la prévention Ex : Procédure, mode de travail, signalisation, balisage, alternance des tâches, pause courte mais régulière, plan de formation, polyvalence Technique : moyen matériel Ex : Aménagement de poste, achat de nouvelle machine, organe de sécurité Humain : équipement de protection pour le salarié lui-même, information, formation Ex : EPI, formation, information, consigne, suivi médical | O+T+H (3) les 3 types de moyens de prévention/ protection sont en place O+T, O+H, T+H (2) parmi les 3 types de moyens de prévention/protection, seulement 2 sont en place O ou T ou H (1) seulement un des trois types de moyens de prévention/protection est en place Inexistant (0) Pas de moyens de prévention / protection | Efficace (2) : moyens de prévention/protection efficaces ou appliqués par tous Peu efficace (1) : moyens de prévention/protection partiellement efficaces ou partiellement appliqués Inopérant (0) : moyens de prévention/protection inefficaces ou non appliqués | Types de moyens de prévention et protection X Efficacité | Croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection | Actions réalisées sur les 3 types de moyens de prévention : (Organisationnel Technique Humain) pour supprimer ou réduire le risque résiduel | Nombre en fourchette | Nombre d'accident déjà enregistrer sur ce point | Plan d'action à mettre en place oui ou non + référence de l'ouverture de la fiche action si oui
Logistique |  | E1- laverie sale
Logistique |  | E2 - Décontamination
Logistique |  | E3 - Laverie propre
Logistique |  | E4 - Rangement
Logistique |  | E5 - Stérilisation
Logistique |  | E6 - Préparation

## Logistique - Réception
Secteur | Poste de travail | Pièce | Opération/ Matériel concerné | Descriptif du risque |  |  | Cotation de la criticité |  |  | Moyen de prévention mis en place | Cotation du niveau de prévention |  |  | Niveau du risque | Moyen de prévention préconisés | Personnes concernées par ce risque | Nombre d'accident ayant eu lieu | Plan d'action
|  |  |  | Danger | Risque | Dommage possible | Probabilité | Gravité | Niveau de la criticité |  | Type de prévention et protection mis en place | Efficacité | Niveau de protection / prévention
Nommer | Nommer | Nommer | Nommer | Source de dommage | Eventualité rencontré | Evènement non souhaité | Très probable (16) : Fréquence d'exposition quotidienne d'une durée de plus d'une heure Probable (8) : Fréquence d'exposition hebdomadaire et d'une durée entre une et quatre heures Improbable (4) : Fréquence d'exposition 1 fois par mois et durée de plus d'une heure par jour Très impropable (2) : Fréquence d'exposition 1 fois par an ou moins et durée de moins d'1 heure à 1 journée | Très grave (16) : Accident mortel Grave (8) : accident ou maladie avec une incapacité permanente Moyenne (4) : Accident ou maldie avec arrêt de travail Faible (2) : Accident ou maldie sans arrêt de travail | Probabilité* gravité | Organisationnel : ressource utilisée pour l'organisation de la prévention Ex : Procédure, mode de travail, signalisation, balisage, alternance des tâches, pause courte mais régulière, plan de formation, polyvalence Technique : moyen matériel Ex : Aménagement de poste, achat de nouvelle machine, organe de sécurité Humain : équipement de protection pour le salarié lui-même, information, formation Ex : EPI, formation, information, consigne, suivi médical | O+T+H (3) les 3 types de moyens de prévention/ protection sont en place O+T, O+H, T+H (2) parmi les 3 types de moyens de prévention/protection, seulement 2 sont en place O ou T ou H (1) seulement un des trois types de moyens de prévention/protection est en place Inexistant (0) Pas de moyens de prévention / protection | Efficace (2) : moyens de prévention/protection efficaces ou appliqués par tous Peu efficace (1) : moyens de prévention/protection partiellement efficaces ou partiellement appliqués Inopérant (0) : moyens de prévention/protection inefficaces ou non appliqués | Types de moyens de prévention et protection X Efficacité | Croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection | Actions réalisées sur les 3 types de moyens de prévention : (Organisationnel Technique Humain) pour supprimer ou réduire le risque résiduel | Nombre en fourchette | Nombre d'accident déjà enregistrer sur ce point | Plan d'action à mettre en place oui ou non + référence de l'ouverture de la fiche action si oui
Logistique | Réception échantillon | D2 - Réception / expédition des prélèvements | Déballage |  | Biologiques

## Biologie - Espace commun
Secteur | Poste de travail | Pièce | Opération/ Matériel concerné | Descriptif du risque |  |  | Cotation de la criticité |  |  | Moyen de prévention mis en place | Cotation du niveau de prévention |  |  | Niveau du risque | Moyen de prévention préconisés | Personnes concernées par ce risque | Nombre d'accident ayant eu lieu | Plan d'action
|  |  |  | Danger | Risque | Dommage possible | Probabilité | Gravité | Niveau de la criticité |  | Type de prévention et protection mis en place | Efficacité | Niveau de protection / prévention
Nommer | Nommer | Nommer | Nommer | Source de dommage | Eventualité rencontré | Evènement non souhaité | Très probable (16) : Fréquence d'exposition quotidienne d'une durée de plus d'une heure Probable (8) : Fréquence d'exposition hebdomadaire et d'une durée entre une et quatre heures Improbable (4) : Fréquence d'exposition 1 fois par mois et durée de plus d'une heure par jour Très impropable (2) : Fréquence d'exposition 1 fois par an ou moins et durée de moins d'1 heure à 1 journée | Très grave (16) : Accident mortel Grave (8) : accident ou maladie avec une incapacité permanente Moyenne (4) : Accident ou maldie avec arrêt de travail Faible (2) : Accident ou maldie sans arrêt de travail | Probabilité* gravité | Organisationnel : ressource utilisée pour l'organisation de la prévention Ex : Procédure, mode de travail, signalisation, balisage, alternance des tâches, pause courte mais régulière, plan de formation, polyvalence Technique : moyen matériel Ex : Aménagement de poste, achat de nouvelle machine, organe de sécurité Humain : équipement de protection pour le salarié lui-même, information, formation Ex : EPI, formation, information, consigne, suivi médical | O+T+H (3) les 3 types de moyens de prévention/ protection sont en place O+T, O+H, T+H (2) parmi les 3 types de moyens de prévention/protection, seulement 2 sont en place O ou T ou H (1) seulement un des trois types de moyens de prévention/protection est en place Inexistant (0) Pas de moyens de prévention / protection | Efficace (2) : moyens de prévention/protection efficaces ou appliqués par tous Peu efficace (1) : moyens de prévention/protection partiellement efficaces ou partiellement appliqués Inopérant (0) : moyens de prévention/protection inefficaces ou non appliqués | Types de moyens de prévention et protection X Efficacité | Croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection | Actions réalisées sur les 3 types de moyens de prévention : (Organisationnel Technique Humain) pour supprimer ou réduire le risque résiduel | Nombre en fourchette | Nombre d'accident déjà enregistrer sur ce point | Plan d'action à mettre en place oui ou non + référence de l'ouverture de la fiche action si oui
Biologie |  | L1 - SAS biologie
Biologie |  | L3 - Stock réactifs
Biologie |  | X06 - Couloir bactério/parasito
Biologie |  | L4 - stock avant analyse
Biologie |  | L10 - stock après analyse
Biologie |  | X05 - couloir Biomol

## Biomol- Préparation
Secteur | Poste de travail | Pièce | Opération/ Matériel concerné | Descriptif du risque |  |  | Cotation de la criticité |  |  | Moyen de prévention mis en place | Cotation du niveau de prévention |  |  | Niveau du risque | Moyen de prévention préconisés | Personnes concernées par ce risque | Nombre d'accident ayant eu lieu | Plan d'action
|  |  |  | Danger | Risque | Dommage possible | Probabilité | Gravité | Niveau de la criticité |  | Type de prévention et protection mis en place | Efficacité | Niveau de protection / prévention
Nommer | Nommer | Nommer | Nommer | Source de dommage | Eventualité rencontré | Evènement non souhaité | Très probable (16) : Fréquence d'exposition quotidienne d'une durée de plus d'une heure Probable (8) : Fréquence d'exposition hebdomadaire et d'une durée entre une et quatre heures Improbable (4) : Fréquence d'exposition 1 fois par mois et durée de plus d'une heure par jour Très impropable (2) : Fréquence d'exposition 1 fois par an ou moins et durée de moins d'1 heure à 1 journée | Très grave (16) : Accident mortel Grave (8) : accident ou maladie avec une incapacité permanente Moyenne (4) : Accident ou maldie avec arrêt de travail Faible (2) : Accident ou maldie sans arrêt de travail | Probabilité* gravité | Organisationnel : ressource utilisée pour l'organisation de la prévention Ex : Procédure, mode de travail, signalisation, balisage, alternance des tâches, pause courte mais régulière, plan de formation, polyvalence Technique : moyen matériel Ex : Aménagement de poste, achat de nouvelle machine, organe de sécurité Humain : équipement de protection pour le salarié lui-même, information, formation Ex : EPI, formation, information, consigne, suivi médical | O+T+H (3) les 3 types de moyens de prévention/ protection sont en place O+T, O+H, T+H (2) parmi les 3 types de moyens de prévention/protection, seulement 2 sont en place O ou T ou H (1) seulement un des trois types de moyens de prévention/protection est en place Inexistant (0) Pas de moyens de prévention / protection | Efficace (2) : moyens de prévention/protection efficaces ou appliqués par tous Peu efficace (1) : moyens de prévention/protection partiellement efficaces ou partiellement appliqués Inopérant (0) : moyens de prévention/protection inefficaces ou non appliqués | Types de moyens de prévention et protection X Efficacité | Croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection | Actions réalisées sur les 3 types de moyens de prévention : (Organisationnel Technique Humain) pour supprimer ou réduire le risque résiduel | Nombre en fourchette | Nombre d'accident déjà enregistrer sur ce point | Plan d'action à mettre en place oui ou non + référence de l'ouverture de la fiche action si oui
Biologie moléculaire |  | L12 - Préparation mix + L11 SAS
Biologie moléculaire |  | L13 - amplification
Biologie moléculaire |  | L15 - Traitement / extraction + L14 SAS

## Biologie - Bureaux
Secteur | Poste de travail | Pièce | Opération/ Matériel concerné | Descriptif du risque |  |  | Cotation de la criticité |  |  | Moyen de prévention mis en place | Cotation du niveau de prévention |  |  | Niveau du risque | Moyen de prévention préconisés | Personnes concernées par ce risque | Nombre d'accident ayant eu lieu | Plan d'action
|  |  |  | Danger | Risque | Dommage possible | Probabilité | Gravité | Niveau de la criticité |  | Type de prévention et protection mis en place | Efficacité | Niveau de protection / prévention
Nommer | Nommer | Nommer | Nommer | Source de dommage | Eventualité rencontré | Evènement non souhaité | Très probable (16) : Fréquence d'exposition quotidienne d'une durée de plus d'une heure Probable (8) : Fréquence d'exposition hebdomadaire et d'une durée entre une et quatre heures Improbable (4) : Fréquence d'exposition 1 fois par mois et durée de plus d'une heure par jour Très impropable (2) : Fréquence d'exposition 1 fois par an ou moins et durée de moins d'1 heure à 1 journée | Très grave (16) : Accident mortel Grave (8) : accident ou maladie avec une incapacité permanente Moyenne (4) : Accident ou maldie avec arrêt de travail Faible (2) : Accident ou maldie sans arrêt de travail | Probabilité* gravité | Organisationnel : ressource utilisée pour l'organisation de la prévention Ex : Procédure, mode de travail, signalisation, balisage, alternance des tâches, pause courte mais régulière, plan de formation, polyvalence Technique : moyen matériel Ex : Aménagement de poste, achat de nouvelle machine, organe de sécurité Humain : équipement de protection pour le salarié lui-même, information, formation Ex : EPI, formation, information, consigne, suivi médical | O+T+H (3) les 3 types de moyens de prévention/ protection sont en place O+T, O+H, T+H (2) parmi les 3 types de moyens de prévention/protection, seulement 2 sont en place O ou T ou H (1) seulement un des trois types de moyens de prévention/protection est en place Inexistant (0) Pas de moyens de prévention / protection | Efficace (2) : moyens de prévention/protection efficaces ou appliqués par tous Peu efficace (1) : moyens de prévention/protection partiellement efficaces ou partiellement appliqués Inopérant (0) : moyens de prévention/protection inefficaces ou non appliqués | Types de moyens de prévention et protection X Efficacité | Croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection | Actions réalisées sur les 3 types de moyens de prévention : (Organisationnel Technique Humain) pour supprimer ou réduire le risque résiduel | Nombre en fourchette | Nombre d'accident déjà enregistrer sur ce point | Plan d'action à mettre en place oui ou non + référence de l'ouverture de la fiche action si oui
Biologie |  | L2 - Zone d'enregistrement

## Bactériologie
Secteur | Poste de travail | Pièce | Opération/ Matériel concerné | Descriptif du risque |  |  | Cotation de la criticité |  |  | Moyen de prévention mis en place | Cotation du niveau de prévention |  |  | Niveau du risque | Moyen de prévention préconisés | Personnes concernées par ce risque | Nombre d'accident ayant eu lieu | Plan d'action
|  |  |  | Danger | Risque | Dommage possible | Probabilité | Gravité | Niveau de la criticité |  | Type de prévention et protection mis en place | Efficacité | Niveau de protection / prévention
Nommer | Nommer | Nommer | Nommer | Source de dommage | Eventualité rencontré | Evènement non souhaité | Très probable (16) : Fréquence d'exposition quotidienne d'une durée de plus d'une heure Probable (8) : Fréquence d'exposition hebdomadaire et d'une durée entre une et quatre heures Improbable (4) : Fréquence d'exposition 1 fois par mois et durée de plus d'une heure par jour Très impropable (2) : Fréquence d'exposition 1 fois par an ou moins et durée de moins d'1 heure à 1 journée | Très grave (16) : Accident mortel Grave (8) : accident ou maladie avec une incapacité permanente Moyenne (4) : Accident ou maldie avec arrêt de travail Faible (2) : Accident ou maldie sans arrêt de travail | Probabilité* gravité | Organisationnel : ressource utilisée pour l'organisation de la prévention Ex : Procédure, mode de travail, signalisation, balisage, alternance des tâches, pause courte mais régulière, plan de formation, polyvalence Technique : moyen matériel Ex : Aménagement de poste, achat de nouvelle machine, organe de sécurité Humain : équipement de protection pour le salarié lui-même, information, formation Ex : EPI, formation, information, consigne, suivi médical | O+T+H (3) les 3 types de moyens de prévention/ protection sont en place O+T, O+H, T+H (2) parmi les 3 types de moyens de prévention/protection, seulement 2 sont en place O ou T ou H (1) seulement un des trois types de moyens de prévention/protection est en place Inexistant (0) Pas de moyens de prévention / protection | Efficace (2) : moyens de prévention/protection efficaces ou appliqués par tous Peu efficace (1) : moyens de prévention/protection partiellement efficaces ou partiellement appliqués Inopérant (0) : moyens de prévention/protection inefficaces ou non appliqués | Types de moyens de prévention et protection X Efficacité | Croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection | Actions réalisées sur les 3 types de moyens de prévention : (Organisationnel Technique Humain) pour supprimer ou réduire le risque résiduel | Nombre en fourchette | Nombre d'accident déjà enregistrer sur ce point | Plan d'action à mettre en place oui ou non + référence de l'ouverture de la fiche action si oui
Bactériologie |  | L5 - Préparation bactériologie
Bactériologie |  | L7 - Etuvage
Bactériologie |  | L9 - Chambre noire

## Chambres froides et nég RDC
Secteur | Poste de travail | Pièce | Opération/ Matériel concerné | Descriptif du risque |  |  | Cotation de la criticité |  |  | Moyen de prévention mis en place | Cotation du niveau de prévention |  |  | Niveau du risque | Moyen de prévention préconisés | Personnes concernées par ce risque | Nombre d'accident ayant eu lieu | Plan d'action
|  |  |  | Danger | Risque | Dommage possible | Probabilité | Gravité | Niveau de la criticité |  | Type de prévention et protection mis en place | Efficacité | Niveau de protection / prévention
Nommer | Nommer | Nommer | Nommer | Source de dommage | Eventualité rencontré | Evènement non souhaité | Très probable (16) : Fréquence d'exposition quotidienne d'une durée de plus d'une heure Probable (8) : Fréquence d'exposition hebdomadaire et d'une durée entre une et quatre heures Improbable (4) : Fréquence d'exposition 1 fois par mois et durée de plus d'une heure par jour Très impropable (2) : Fréquence d'exposition 1 fois par an ou moins et durée de moins d'1 heure à 1 journée | Très grave (16) : Accident mortel Grave (8) : accident ou maladie avec une incapacité permanente Moyenne (4) : Accident ou maldie avec arrêt de travail Faible (2) : Accident ou maldie sans arrêt de travail | Probabilité* gravité | Organisationnel : ressource utilisée pour l'organisation de la prévention Ex : Procédure, mode de travail, signalisation, balisage, alternance des tâches, pause courte mais régulière, plan de formation, polyvalence Technique : moyen matériel Ex : Aménagement de poste, achat de nouvelle machine, organe de sécurité Humain : équipement de protection pour le salarié lui-même, information, formation Ex : EPI, formation, information, consigne, suivi médical | O+T+H (3) les 3 types de moyens de prévention/ protection sont en place O+T, O+H, T+H (2) parmi les 3 types de moyens de prévention/protection, seulement 2 sont en place O ou T ou H (1) seulement un des trois types de moyens de prévention/protection est en place Inexistant (0) Pas de moyens de prévention / protection | Efficace (2) : moyens de prévention/protection efficaces ou appliqués par tous Peu efficace (1) : moyens de prévention/protection partiellement efficaces ou partiellement appliqués Inopérant (0) : moyens de prévention/protection inefficaces ou non appliqués | Types de moyens de prévention et protection X Efficacité | Croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection | Actions réalisées sur les 3 types de moyens de prévention : (Organisationnel Technique Humain) pour supprimer ou réduire le risque résiduel | Nombre en fourchette | Nombre d'accident déjà enregistrer sur ce point | Plan d'action à mettre en place oui ou non + référence de l'ouverture de la fiche action si oui
Immunologie |  | K1 - Stock avant analyses
Immunologie |  | K2 - Stock après analyses
Immunologie |  | K8 - Sérothèque
Immunologie |  | I3 - Stock phyto après préparation
Immunologie |  | I3 - Stock phyto avant préparation
Immunologie |  | K3 - Chambres froide réactifs
Immunologie |  | K3 - Chambres froide réactifs

## Espace commun RDC
Secteur | Poste de travail | Pièce | Opération/ Matériel concerné | Descriptif du risque |  |  | Cotation de la criticité |  |  | Moyen de prévention mis en place | Cotation du niveau de prévention |  |  | Niveau du risque | Moyen de prévention préconisés | Personnes concernées par ce risque | Nombre d'accident ayant eu lieu | Plan d'action
|  |  |  | Danger | Risque | Dommage possible | Probabilité | Gravité | Niveau de la criticité |  | Type de prévention et protection mis en place | Efficacité | Niveau de protection / prévention
Nommer | Nommer | Nommer | Nommer | Source de dommage | Eventualité rencontré | Evènement non souhaité | Très probable (16) : Fréquence d'exposition quotidienne d'une durée de plus d'une heure Probable (8) : Fréquence d'exposition hebdomadaire et d'une durée entre une et quatre heures Improbable (4) : Fréquence d'exposition 1 fois par mois et durée de plus d'une heure par jour Très impropable (2) : Fréquence d'exposition 1 fois par an ou moins et durée de moins d'1 heure à 1 journée | Très grave (16) : Accident mortel Grave (8) : accident ou maladie avec une incapacité permanente Moyenne (4) : Accident ou maldie avec arrêt de travail Faible (2) : Accident ou maldie sans arrêt de travail | Probabilité* gravité | Organisationnel : ressource utilisée pour l'organisation de la prévention Ex : Procédure, mode de travail, signalisation, balisage, alternance des tâches, pause courte mais régulière, plan de formation, polyvalence Technique : moyen matériel Ex : Aménagement de poste, achat de nouvelle machine, organe de sécurité Humain : équipement de protection pour le salarié lui-même, information, formation Ex : EPI, formation, information, consigne, suivi médical | O+T+H (3) les 3 types de moyens de prévention/ protection sont en place O+T, O+H, T+H (2) parmi les 3 types de moyens de prévention/protection, seulement 2 sont en place O ou T ou H (1) seulement un des trois types de moyens de prévention/protection est en place Inexistant (0) Pas de moyens de prévention / protection | Efficace (2) : moyens de prévention/protection efficaces ou appliqués par tous Peu efficace (1) : moyens de prévention/protection partiellement efficaces ou partiellement appliqués Inopérant (0) : moyens de prévention/protection inefficaces ou non appliqués | Types de moyens de prévention et protection X Efficacité | Croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection | Actions réalisées sur les 3 types de moyens de prévention : (Organisationnel Technique Humain) pour supprimer ou réduire le risque résiduel | Nombre en fourchette | Nombre d'accident déjà enregistrer sur ce point | Plan d'action à mettre en place oui ou non + référence de l'ouverture de la fiche action si oui
RDC |  | Sanitaires bureaux
RDC |  | C3 - Sanitaires
RDC |  | A7 - Papeterie
RDC |  | B1 - Salle de réunion
RDC |  | X10 - SAS d'entrée
RDC |  | B2 - Salle de pause
RDC |  | M1 - Salle d'entretien
RDC |  | X11 - Couloir administration
RDC |  | C2 - Vestiaires hommes
RDC |  | C2 - Douches hommes
RDC |  | C2 - Vestiaires femmes
RDC |  | C2 - Douches femmes
RDC |  | X14 - Couloir dégagement
RDC |  | X12 - Hall laboratoires
RDC |  | X13 - Circulation laboratoire
RDC |  | Ascenseur
RDC |  | Local technique hall
RDC |  | Local technique immunologie
RDC |  | Local technique immunologie - analyses
RDC |  | Toit
RDC |  | X15 - Terrasse bois non accessible

## Phyto - Préparation
Secteur | Poste de travail | Pièce | Opération/ Matériel concerné | Descriptif du risque |  |  | Cotation de la criticité |  |  | Moyen de prévention mis en place | Cotation du niveau de prévention |  |  | Niveau du risque | Moyen de prévention préconisés | Personnes concernées par ce risque | Nombre d'accident ayant eu lieu | Plan d'action
|  |  |  | Danger | Risque | Dommage possible | Probabilité | Gravité | Niveau de la criticité |  | Type de prévention et protection mis en place | Efficacité | Niveau de protection / prévention
Nommer | Nommer | Nommer | Nommer | Source de dommage | Eventualité rencontré | Evènement non souhaité | Très probable (16) : Fréquence d'exposition quotidienne d'une durée de plus d'une heure Probable (8) : Fréquence d'exposition hebdomadaire et d'une durée entre une et quatre heures Improbable (4) : Fréquence d'exposition 1 fois par mois et durée de plus d'une heure par jour Très impropable (2) : Fréquence d'exposition 1 fois par an ou moins et durée de moins d'1 heure à 1 journée | Très grave (16) : Accident mortel Grave (8) : accident ou maladie avec une incapacité permanente Moyenne (4) : Accident ou maldie avec arrêt de travail Faible (2) : Accident ou maldie sans arrêt de travail | Probabilité* gravité | Organisationnel : ressource utilisée pour l'organisation de la prévention Ex : Procédure, mode de travail, signalisation, balisage, alternance des tâches, pause courte mais régulière, plan de formation, polyvalence Technique : moyen matériel Ex : Aménagement de poste, achat de nouvelle machine, organe de sécurité Humain : équipement de protection pour le salarié lui-même, information, formation Ex : EPI, formation, information, consigne, suivi médical | O+T+H (3) les 3 types de moyens de prévention/ protection sont en place O+T, O+H, T+H (2) parmi les 3 types de moyens de prévention/protection, seulement 2 sont en place O ou T ou H (1) seulement un des trois types de moyens de prévention/protection est en place Inexistant (0) Pas de moyens de prévention / protection | Efficace (2) : moyens de prévention/protection efficaces ou appliqués par tous Peu efficace (1) : moyens de prévention/protection partiellement efficaces ou partiellement appliqués Inopérant (0) : moyens de prévention/protection inefficaces ou non appliqués | Types de moyens de prévention et protection X Efficacité | Croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection | Actions réalisées sur les 3 types de moyens de prévention : (Organisationnel Technique Humain) pour supprimer ou réduire le risque résiduel | Nombre en fourchette | Nombre d'accident déjà enregistrer sur ce point | Plan d'action à mettre en place oui ou non + référence de l'ouverture de la fiche action si oui
Phytopathologie |  | I1/J1 - Préparation phytopathologie
Phytopathologie |  | I1 - Broyage

## Immuno - Analyses
Secteur | Poste de travail | Pièce | Opération/ Matériel concerné | Descriptif du risque |  |  | Cotation de la criticité |  |  | Moyen de prévention mis en place | Cotation du niveau de prévention |  |  | Niveau du risque | Moyen de prévention préconisés | Personnes concernées par ce risque | Nombre d'accident ayant eu lieu | Plan d'action
|  |  |  | Danger | Risque | Dommage possible | Probabilité | Gravité | Niveau de la criticité |  | Type de prévention et protection mis en place | Efficacité | Niveau de protection / prévention
Nommer | Nommer | Nommer | Nommer | Source de dommage | Eventualité rencontré | Evènement non souhaité | Très probable (16) : Fréquence d'exposition quotidienne d'une durée de plus d'une heure Probable (8) : Fréquence d'exposition hebdomadaire et d'une durée entre une et quatre heures Improbable (4) : Fréquence d'exposition 1 fois par mois et durée de plus d'une heure par jour Très impropable (2) : Fréquence d'exposition 1 fois par an ou moins et durée de moins d'1 heure à 1 journée | Très grave (16) : Accident mortel Grave (8) : accident ou maladie avec une incapacité permanente Moyenne (4) : Accident ou maldie avec arrêt de travail Faible (2) : Accident ou maldie sans arrêt de travail | Probabilité* gravité | Organisationnel : ressource utilisée pour l'organisation de la prévention Ex : Procédure, mode de travail, signalisation, balisage, alternance des tâches, pause courte mais régulière, plan de formation, polyvalence Technique : moyen matériel Ex : Aménagement de poste, achat de nouvelle machine, organe de sécurité Humain : équipement de protection pour le salarié lui-même, information, formation Ex : EPI, formation, information, consigne, suivi médical | O+T+H (3) les 3 types de moyens de prévention/ protection sont en place O+T, O+H, T+H (2) parmi les 3 types de moyens de prévention/protection, seulement 2 sont en place O ou T ou H (1) seulement un des trois types de moyens de prévention/protection est en place Inexistant (0) Pas de moyens de prévention / protection | Efficace (2) : moyens de prévention/protection efficaces ou appliqués par tous Peu efficace (1) : moyens de prévention/protection partiellement efficaces ou partiellement appliqués Inopérant (0) : moyens de prévention/protection inefficaces ou non appliqués | Types de moyens de prévention et protection X Efficacité | Croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection | Actions réalisées sur les 3 types de moyens de prévention : (Organisationnel Technique Humain) pour supprimer ou réduire le risque résiduel | Nombre en fourchette | Nombre d'accident déjà enregistrer sur ce point | Plan d'action à mettre en place oui ou non + référence de l'ouverture de la fiche action si oui
Immunologie |  | K7 - Analyses animales
Immunologie |  | K7/G1 - Analyses ELISA

## Immuno - Préparation
Secteur | Poste de travail | Pièce | Opération/ Matériel concerné | Descriptif du risque |  |  | Cotation de la criticité |  |  | Moyen de prévention mis en place | Cotation du niveau de prévention |  |  | Niveau du risque | Moyen de prévention préconisés | Personnes concernées par ce risque | Nombre d'accident ayant eu lieu | Plan d'action
|  |  |  | Danger | Risque | Dommage possible | Probabilité | Gravité | Niveau de la criticité |  | Type de prévention et protection mis en place | Efficacité | Niveau de protection / prévention
Nommer | Nommer | Nommer | Nommer | Source de dommage | Eventualité rencontré | Evènement non souhaité | Très probable (16) : Fréquence d'exposition quotidienne d'une durée de plus d'une heure Probable (8) : Fréquence d'exposition hebdomadaire et d'une durée entre une et quatre heures Improbable (4) : Fréquence d'exposition 1 fois par mois et durée de plus d'une heure par jour Très impropable (2) : Fréquence d'exposition 1 fois par an ou moins et durée de moins d'1 heure à 1 journée | Très grave (16) : Accident mortel Grave (8) : accident ou maladie avec une incapacité permanente Moyenne (4) : Accident ou maldie avec arrêt de travail Faible (2) : Accident ou maldie sans arrêt de travail | Probabilité* gravité | Organisationnel : ressource utilisée pour l'organisation de la prévention Ex : Procédure, mode de travail, signalisation, balisage, alternance des tâches, pause courte mais régulière, plan de formation, polyvalence Technique : moyen matériel Ex : Aménagement de poste, achat de nouvelle machine, organe de sécurité Humain : équipement de protection pour le salarié lui-même, information, formation Ex : EPI, formation, information, consigne, suivi médical | O+T+H (3) les 3 types de moyens de prévention/ protection sont en place O+T, O+H, T+H (2) parmi les 3 types de moyens de prévention/protection, seulement 2 sont en place O ou T ou H (1) seulement un des trois types de moyens de prévention/protection est en place Inexistant (0) Pas de moyens de prévention / protection | Efficace (2) : moyens de prévention/protection efficaces ou appliqués par tous Peu efficace (1) : moyens de prévention/protection partiellement efficaces ou partiellement appliqués Inopérant (0) : moyens de prévention/protection inefficaces ou non appliqués | Types de moyens de prévention et protection X Efficacité | Croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection | Actions réalisées sur les 3 types de moyens de prévention : (Organisationnel Technique Humain) pour supprimer ou réduire le risque résiduel | Nombre en fourchette | Nombre d'accident déjà enregistrer sur ce point | Plan d'action à mettre en place oui ou non + référence de l'ouverture de la fiche action si oui
Immunologie |  | K5 - Traitement des automates

## Immuno - Bureaux_Enregistrement
Secteur | Poste de travail | Pièce | Opération/ Matériel concerné | Descriptif du risque |  |  | Cotation de la criticité |  |  | Moyen de prévention mis en place | Cotation du niveau de prévention |  |  | Niveau du risque | Moyen de prévention préconisés | Personnes concernées par ce risque | Nombre d'accident ayant eu lieu | Plan d'action
|  |  |  | Danger | Risque | Dommage possible | Probabilité | Gravité | Niveau de la criticité |  | Type de prévention et protection mis en place | Efficacité | Niveau de protection / prévention
Nommer | Nommer | Nommer | Nommer | Source de dommage | Eventualité rencontré | Evènement non souhaité | Très probable (16) : Fréquence d'exposition quotidienne d'une durée de plus d'une heure Probable (8) : Fréquence d'exposition hebdomadaire et d'une durée entre une et quatre heures Improbable (4) : Fréquence d'exposition 1 fois par mois et durée de plus d'une heure par jour Très impropable (2) : Fréquence d'exposition 1 fois par an ou moins et durée de moins d'1 heure à 1 journée | Très grave (16) : Accident mortel Grave (8) : accident ou maladie avec une incapacité permanente Moyenne (4) : Accident ou maldie avec arrêt de travail Faible (2) : Accident ou maldie sans arrêt de travail | Probabilité* gravité | Organisationnel : ressource utilisée pour l'organisation de la prévention Ex : Procédure, mode de travail, signalisation, balisage, alternance des tâches, pause courte mais régulière, plan de formation, polyvalence Technique : moyen matériel Ex : Aménagement de poste, achat de nouvelle machine, organe de sécurité Humain : équipement de protection pour le salarié lui-même, information, formation Ex : EPI, formation, information, consigne, suivi médical | O+T+H (3) les 3 types de moyens de prévention/ protection sont en place O+T, O+H, T+H (2) parmi les 3 types de moyens de prévention/protection, seulement 2 sont en place O ou T ou H (1) seulement un des trois types de moyens de prévention/protection est en place Inexistant (0) Pas de moyens de prévention / protection | Efficace (2) : moyens de prévention/protection efficaces ou appliqués par tous Peu efficace (1) : moyens de prévention/protection partiellement efficaces ou partiellement appliqués Inopérant (0) : moyens de prévention/protection inefficaces ou non appliqués | Types de moyens de prévention et protection X Efficacité | Croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection | Actions réalisées sur les 3 types de moyens de prévention : (Organisationnel Technique Humain) pour supprimer ou réduire le risque résiduel | Nombre en fourchette | Nombre d'accident déjà enregistrer sur ce point | Plan d'action à mettre en place oui ou non + référence de l'ouverture de la fiche action si oui
Immunologie |  | K9 - Zone papier
Immunologie |  | K4 - Tri et enregistrement
Immunologie |  | K6 - Centrifugation

## Administratif - Bureaux
Secteur | Poste de travail | Pièce | Opération/ Matériel concerné | Descriptif du risque |  |  | Cotation de la criticité |  |  | Moyen de prévention mis en place | Cotation du niveau de prévention |  |  | Niveau du risque | Moyen de prévention préconisés | Personnes concernées par ce risque | Nombre d'accident ayant eu lieu | Plan d'action
|  |  |  | Danger | Risque | Dommage possible | Probabilité | Gravité | Niveau de la criticité |  | Type de prévention et protection mis en place | Efficacité | Niveau de protection / prévention
Nommer | Nommer | Nommer | Nommer | Source de dommage | Eventualité rencontré | Evènement non souhaité | Très probable (16) : Fréquence d'exposition quotidienne d'une durée de plus d'une heure Probable (8) : Fréquence d'exposition hebdomadaire et d'une durée entre une et quatre heures Improbable (4) : Fréquence d'exposition 1 fois par mois et durée de plus d'une heure par jour Très impropable (2) : Fréquence d'exposition 1 fois par an ou moins et durée de moins d'1 heure à 1 journée | Très grave (16) : Accident mortel Grave (8) : accident ou maladie avec une incapacité permanente Moyenne (4) : Accident ou maldie avec arrêt de travail Faible (2) : Accident ou maldie sans arrêt de travail | Probabilité* gravité | Organisationnel : ressource utilisée pour l'organisation de la prévention Ex : Procédure, mode de travail, signalisation, balisage, alternance des tâches, pause courte mais régulière, plan de formation, polyvalence Technique : moyen matériel Ex : Aménagement de poste, achat de nouvelle machine, organe de sécurité Humain : équipement de protection pour le salarié lui-même, information, formation Ex : EPI, formation, information, consigne, suivi médical | O+T+H (3) les 3 types de moyens de prévention/ protection sont en place O+T, O+H, T+H (2) parmi les 3 types de moyens de prévention/protection, seulement 2 sont en place O ou T ou H (1) seulement un des trois types de moyens de prévention/protection est en place Inexistant (0) Pas de moyens de prévention / protection | Efficace (2) : moyens de prévention/protection efficaces ou appliqués par tous Peu efficace (1) : moyens de prévention/protection partiellement efficaces ou partiellement appliqués Inopérant (0) : moyens de prévention/protection inefficaces ou non appliqués | Types de moyens de prévention et protection X Efficacité | Croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection | Actions réalisées sur les 3 types de moyens de prévention : (Organisationnel Technique Humain) pour supprimer ou réduire le risque résiduel | Nombre en fourchette | Nombre d'accident déjà enregistrer sur ce point | Plan d'action à mettre en place oui ou non + référence de l'ouverture de la fiche action si oui
Administratif |  | A4 - Bureau responsable qualité
Administratif |  | A3 - Bureau responsable technique
Administratif |  | A3 - Bureau polyvalent
Administratif |  | A2 - Bureau de la directrice
Administratif |  | A5 - Bureau cadre administratif
Administratif |  | A6 - Bureau comptabilité
Administratif |  | A1 - Bureau assistant
Administratif |  | A1 - Accueil - Espace d'attente
Administratif |  | M4 - Local VDI
Administratif |  | Local électrique

## Test Lepto
Secteur | Poste de travail | Pièce | Opération/ Matériel concerné | Descriptif du risque |  |  | Cotation de la criticité |  |  | Moyen de prévention mis en place | Cotation du niveau de prévention |  |  | Niveau du risque | Moyen de prévention préconisés | Personnes concernées par ce risque | Nombre d'accident ayant eu lieu | Plan d'action
|  |  |  | Danger | Risque | Dommage possible | Probabilité | Gravité | Niveau de la criticité |  | Type de prévention et protection mis en place | Efficacité | Niveau de protection / prévention
Nommer | Nommer | Nommer | Nommer | Source de dommage | Eventualité rencontré | Evènement non souhaité | Très probable (16) : Fréquence d'exposition quotidienne d'une durée de plus d'une heure Probable (8) : Fréquence d'exposition hebdomadaire et d'une durée entre une et quatre heures Improbable (4) : Fréquence d'exposition 1 fois par mois et durée de plus d'une heure par jour Très impropable (2) : Fréquence d'exposition 1 fois par an ou moins et durée de moins d'1 heure à 1 journée | Très grave (16) : Accident mortel Grave (8) : accident ou maladie avec une incapacité permanente Moyenne (4) : Accident ou maldie avec arrêt de travail Faible (2) : Accident ou maldie sans arrêt de travail | Probabilité* gravité | Organisationnel : ressource utilisée pour l'organisation de la prévention Ex : Procédure, mode de travail, signalisation, balisage, alternance des tâches, pause courte mais régulière, plan de formation, polyvalence Technique : moyen matériel Ex : Aménagement de poste, achat de nouvelle machine, organe de sécurité Humain : équipement de protection pour le salarié lui-même, information, formation Ex : EPI, formation, information, consigne, suivi médical | O+T+H (3) les 3 types de moyens de prévention/ protection sont en place O+T, O+H, T+H (2) parmi les 3 types de moyens de prévention/protection, seulement 2 sont en place O ou T ou H (1) seulement un des trois types de moyens de prévention/protection est en place Inexistant (0) Pas de moyens de prévention / protection | Efficace (2) : moyens de prévention/protection efficaces ou appliqués par tous Peu efficace (1) : moyens de prévention/protection partiellement efficaces ou partiellement appliqués Inopérant (0) : moyens de prévention/protection inefficaces ou non appliqués | Types de moyens de prévention et protection X Efficacité | Croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection | Actions réalisées sur les 3 types de moyens de prévention : (Organisationnel Technique Humain) pour supprimer ou réduire le risque résiduel | Nombre en fourchette | Nombre d'accident déjà enregistrer sur ce point | Plan d'action à mettre en place oui ou non + référence de l'ouverture de la fiche action si oui
Bactériologie | Lecture des analyses MAT au microscope | Salle noire de lepto | Manipulation des plaques/lames à la main | Leptospires | Risque biologique | Attraper la leptospirose | 8 | 8 | 64 | EPI : gants, blouse Procédure, sensibilisation du personnel Décontamination des plaques dans l'eau de javel Repiquages successifs des souches les rendant moins pathogènes | Humain; Organisationnel | 2 | 4 | Risque modéré | Possibilité de se faire vacciner contre la leptospirose. Sur base de volontariat | 3 | / | /
Bactériologie | Lecture des analyses MAT au microscope | Salle noire de lepto | Lecture au microscope à fond noir | Lumière du microscope lorsque l'on regarde dedans | Risque oculaire | Fatigue oculaire | 8 | 2 | 16 | Recommandation de pose régulière lors des lectures au microscope pour reposer les yeux | Inexistant | 0 | 0 | Risque modéré | / | 3 | / | /
Bactériologie | Lecture des analyses MAT au microscope | Salle noire de lepto | Posture lors de la lecture | Mobilier ne permettant pas l'adaptation à la personne | Risque lié au posture de travail | TMS | 8 | 4 | 32 | Chaise réglable en hauteur | Technique | 2 | 2 | Risque modéré | / | 3 | / | /
Bactériologie | Lecture des analyses MAT au microscope | Salle noire de lepto | Bouger les plaques manuellement sur le microscope | Gestes répétés | Geste répétitif | TMS | 8 | 2 | 16 | Confection d'un support de plaque, achat d'un microscope avec support de plaque intégré | Technique | 1 | 1 | Risque modéré | / | 3 | / | /
Bactériologie | Lecture des analyses MAT au microscope | Salle noire de lepto | Brancher ou débrancher le microscope | Courant électrique | Electrique | Electrocution / Electrisation | 2 | 16 | 32 | Les microscopes restent branchés | Inexistant | 0 | 0 | Risque modéré | / | 3 | / | /

## Parasitologie
Secteur | Pièce | Poste de travail | Opération/ Matériel concerné | Descriptif du risque |  |  | Cotation de la criticité |  |  | Moyen de prévention mis en place | Cotation du niveau de prévention |  |  |  | Niveau du risque | Moyen de prévention préconisés | Personnes concernées par ce risque | Nombre d'accident ayant eu lieu | Plan d'action
|  |  |  | Danger | Risque | Dommage possible | Probabilité | Gravité | Niveau de la criticité |  | Type de prévention et protection mis en place |  | Efficacité | Niveau de protection / prévention
Nommer | Nommer | Nommer | Nommer | Source de dommage | Eventualité rencontré | Evènement non souhaité | Très probable (16) : Fréquence d'exposition quotidienne d'une durée de plus d'une heure Probable (8) : Fréquence d'exposition hebdomadaire et d'une durée entre une et quatre heures Improbable (4) : Fréquence d'exposition 1 fois par mois et durée de plus d'une heure par jour Très impropable (2) : Fréquence d'exposition 1 fois par an ou moins et durée de moins d'1 heure à 1 journée | Très grave (16) : Accident mortel Grave (8) : accident ou maladie avec une incapacité permanente Moyenne (4) : Accident ou maldie avec arrêt de travail Faible (2) : Accident ou maldie sans arrêt de travail | Probabilité* gravité | Organisationnel : ressource utilisée pour l'organisation de la prévention Ex : Procédure, mode de travail, signalisation, balisage, alternance des tâches, pause courte mais régulière, plan de formation, polyvalence Technique : moyen matériel Ex : Aménagement de poste, achat de nouvelle machine, organe de sécurité Humain : équipement de protection pour le salarié lui-même, information, formation Ex : EPI, formation, information, consigne, suivi médical | O+T+H (3) les 3 types de moyens de prévention/ protection sont en place O+T, O+H, T+H (2) parmi les 3 types de moyens de prévention/protection, seulement 2 sont en place O ou T ou H (1) seulement un des trois types de moyens de prévention/protection est en place Inexistant (0) Pas de moyens de prévention / protection |  | Efficace (2) : moyens de prévention/protection efficaces ou appliqués par tous Peu efficace (1) : moyens de prévention/protection partiellement efficaces ou partiellement appliqués Inopérant (0) : moyens de prévention/protection inefficaces ou non appliqués | Types de moyens de prévention et protection X Efficacité | Croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection | Actions réalisées sur les 3 types de moyens de prévention : (Organisationnel Technique Humain) pour supprimer ou réduire le risque résiduel | Nombre en fourchette | Nombre d'accident déjà enregistrer sur ce point | Plan d'action à mettre en place oui ou non + référence de l'ouverture de la fiche action si oui
Parasitologie | L6 - Préparation parasitologie | Préparation des échantillons | Identification des échantillons (pose d'étiquettes) | manipulation d’échantillons infectieux (sang, organes, fèces, écouvillons) | Biologiques | Infection | 16 | 4 | 64 | Port de gants ou lavage des mains ou désinfection des mains avec solution hydroalcoolique | Humain | 1 | 2 | 2 | Risque faible | / | 3 | 0 | /
Parasitologie | L6 - Préparation parasitologie | Préparation des échantillons | Pesée des échantillons de fèces | manipulation d’échantillons infectieux (sang, organes, fèces, écouvillons) | Biologiques | Infection | 16 | 4 | 64 | Réalisation sous PSM Port de gants | Technique - Humain | 2 | 2 | 4 | Risque faible | / | 3 | 0 | /
Parasitologie | L6 - Préparation parasitologie | Préparation des échantillons | Douchage | manipulation d’échantillons infectieux (sang, organes, fèces, écouvillons) | Biologiques | Infection | 16 | 4 | 64 | Ports de gants, masque et lunettes | Humain | 1 | 2 | 2 | Risque faible | / | 3 | 0 | /
Parasitologie | L6 - Préparation parasitologie | Préparation du liquide de flottation | Pesée et dilution dans l'eau | exposition aux produits chimiques (formol, solvants, désinfectants) | Chimiques | Irration Corrosion | 4 | 4 | 16 | Réalisation sous hotte chimique Port de gants | Technique - Humain | 2 | 2 | 4 | Risque faible | / | 3 | 0 | /
Parasitologie | L6 - Préparation parasitologie | Utilisation du liquide de flottation | Remplissage des cellules McMaster | manipulation d’échantillons infectieux (sang, organes, fèces, écouvillons) | Biologiques | Infection | 16 | 4 | 64 | Désinfection des mains après manipulation à l'aide d'un gel hydroalcoolique | Humain | 1 | 2 | 2 | Risque faible
Parasitologie | L6 - Préparation parasitologie | Utilisation du liquide de flottation | Remplissage des cellules McMaster | exposition aux produits chimiques (formol, solvants, désinfectants) | Chimiques | Irritation / corrosion | 16 | 2 | 32 |  |  |  |  | 0
Parasitologie | L6 - Préparation parasitologie | Utilisation du liquide de flottation | Remplissage des cellules McMaster | Utilisation d'objets cassants / coupants | Piqûres, coupures | Coupure | 16 | 4 | 64 |  |  |  |  | 0
Parasitologie | L6 - Préparation parasitologie | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Parasitologie | L6 - Préparation parasitologie | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Parasitologie | L6 - Préparation parasitologie | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Parasitologie | L6 - Préparation parasitologie | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Parasitologie | L6 - Préparation parasitologie | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Parasitologie | L6 - Préparation parasitologie | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Parasitologie | L6 - Préparation parasitologie | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Parasitologie | L6 - Préparation parasitologie | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Parasitologie | L8 - Lecture microscope | Observation microscopique des lames de fèces ou d'organes | Utilisation du microscope à lumière blanche | travail prolongé au microscope / écran | Oculaire | Fatigue oculaire | 16 | 2 | 32 | Limiter la durée d'observation en alternant vison proche / éloignée | Organisationnel | 1 | 2 | 2 | Risque modéré
Parasitologie | L8 - Lecture microscope | Observation microscopique des lames de fèces ou d'organes | Utilisation du microscope à lumière blanche | manipulation d’échantillons infectieux (sang, organes, fèces, écouvillons) | Biologiques | Infection |  |  | 0 | Lavage des mains ou désinfection des mains avec solution hydroalcoolique |  |  |  | 0
Parasitologie | L8 - Lecture microscope | Observation microscopique des lames de fèces ou d'organes | Utilisation du microscope à lumière blanche | travail prolongé au microscope / écran | Troubles musculosquelettiques (TMS) | TMS |  |  | 0 | Adaptation de la hauteur du siège |  |  |  | 0
Parasitologie | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0

## Liste
Risques | Dangers | Dommage | Moyen de prévention | Types de prévention
Biologiques | exposition à des agents pathogènes | Infection | Port de gants | Inexistant
Bruit | aérosols contaminés (centrifugation, pipetage) | Irritation / corrosion | Ports de gants, masque et lunettes | Organisationnel
Brûlures | AES (Accidents d’Exposition au Sang / liquides biologiques) | Coupure | Lavage des mains ou désinfection des mains avec solution hydroalcoolique | Technique
Champs éléctromagnétiques | manipulation d’échantillons infectieux (sang, organes, fèces, écouvillons) | Fatigue oculaire | Réalisation sous PSM | Humain
Chimiques | manipulation de cadavres ou tissus animaux | TMS | Réalisation sous hotte chimique | Organisationnel - Technique
Chutes de hauteur | exposition aux produits chimiques (formol, solvants, désinfectants) |  |  | Organisationnel - Humain
Chutes de plain-pied | centrifugeuses (projection, rupture de rotor) |  |  | Technique - Humain
Electriques | autoclave (brûlures, pression) |  |  | Organisationnel - Technique - Humain
Espaces confinés | pipetage répétitif / TMS
Glissade, heurts | travail prolongé au microscope / écran
Explosions | travail isolé en laboratoire
Incendie | manipulation d’agents réglementés (maladies réglementées)
Liés aux circulations, déplacements | Utilisation d'objets cassants / coupants
Liés aux équipements de laboratoire
Lombalgie
Manutention manuelle/mécanique
Oculaire
Piqûres, coupures
Psychosociaux (RPS)
Rayonnements optiques
Routiers
Stress au travail
Télétravail
Travail au froid
Travail isolé
Travail sur écran
Troubles musculosquelettiques (TMS)
Vibrations
Zoonoses
Risques de trébuchement, heurt ou autre pertubation du mouvement
Risques de chute de hauteur
Risques liés aux circulations internes de véhicules
Risques routiers en mission
Risques liés à la charge physique
Risques liés à la manutention mécanique
Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets
Risques liés aux agents biologiques
Risques liés aux équipements de travail
Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets
Risques et nuissances liés au bruit
Risques liés aux ambiances thermiques
Risques d'incendie, d'explosion
Risques liés à l'électricité
Risques liés aux ambiances lumineuses
Risques liés aux rayonnements
Risques psychosociaux
Autres- Ergonomie

## Annexe
Cotation de la criticité = | [7 empty] | COTATION DU NIVEAU DE RISQUE =
Fréquence |  |  | x | Gravité |  |  |  | croisement du chiffre de la criticité avec le chiffre du niveau de protection
Fréquence | Rare | 2 |  | Gravité | Faible | 2 | CRITICITE | 256
| Occasionnelle | 4 |  |  | Moyenne | 4 |  | 192
| Fréquente | 8 |  |  | Grave | 8 |  | 160
| Très fréquent | 16 |  |  | Très grave | 16 |  | 128
96
80
| 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |  |  | 64
| 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |  |  | 48
| 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |  |  | 40
| 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |  |  | 32
| Fréquence | 2 | 4 | 8 | 16 |  |  | 24
| Gravité | [6 empty] | 20
16
12
8
Cotation du niveau de protection = | [7 empty] | 4
Type de moyen de prévention |  |  | x | Efficacité |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | niveau de protection
Type de moyens de prévention | Inexistant | 0 |  | Efficacité | Inopérant | 0
| O ou T ou H | 1 |  |  | Peu Efficace | 1
| O+T ; O+H ; T+H | 2 |  |  | Efficace | 2
| O+T+H | 3
Légende :
| 3 | 0 | 3 | 6 |  |  |  |  | 1: Risque faible
| 2 | 0 | 2 | 4 |  |  |  |  | 1: Risque modéré
| 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1: Risque élevé
| 0 | 0 | 0 | 0
| Moyen de prévention EFFICACITE | 0 | 1 | 2