## Libellé
WAROUDE AUTOMATION SAS
Tel: 05 63 73 31 00
SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
ARCHIPEL
BUS n°1 (mod.122)
Zone / Détec. | Adr. | Type | N° de série | IA | Libellé | Z1/D1
Z1/D1 | 48 | O | 139102887650 | X | LOCAL STOCKAGE TECH. | Z1/D11 | Z1/D1 | Z1/D1
Z1/D11 | 62 | O | 139102819361 |  | DESSUS AUTOCOM | Z1/D12 | Z1/D11 | Z1/D11
Z1/D12 | 63 | O | 107106423112 | X | AUTOCOM 1 | Z1/D14 | Z1/D12 | Z1/D12
Z1/D14 | 66 | O | 139102815288 |  | RANGEMENT TECHNIQUE 1 | Z1/D15 | Z1/D14 | Z1/D14
Z1/D15 | 67 | O | 139102816278 | X | RANGEMENT TECHNIQUE 2 | Z1/D16 | Z1/D15 | Z1/D15
Z1/D16 | 68 | O | 139102815387 |  | ACCES TECH. PATINOIRE 2 | Z1/D17 | Z1/D16 | Z1/D16
Z1/D17 | 71 | O | 139102928056 | X | TGBT | Z1/D18 | Z1/D17 | Z1/D17
Z1/D18 | 89 | TD | 138116067249 |  | CHAUFFERIE | Z1/D19 | Z1/D18 | Z1/D18
Z1/D19 | 90 | TD | 138116066945 | X | CHAUFFERIE | Z1/D2 | Z1/D19 | Z1/D19
Z1/D2 | 50 | O | 139102833862 | X | GROUPE FROID | Z1/D20 | Z1/D2 | Z1/D2
Z1/D20 | 97 | O | 139102818791 |  | GALERIE JEU D EAU | Z1/D21 | Z1/D20 | Z1/D20
Z1/D21 | 99 | O | 139102819262 |  | GALERIE JEU INT. | Z1/D22 | Z1/D21 | Z1/D21
Z1/D22 | 52 | TD | 138116067119 |  | ATELIER | Z1/D3 | Z1/D22 | Z1/D22
Z1/D3 | 51 | O | 139102816056 |  | GROUPE FROID | Z1/D4 | Z1/D3 | Z1/D3
Z1/D4 | 53 | TD | 138116067317 | X | ATELIER | Z1/D5 | Z1/D4 | Z1/D4
Z1/D5 | 56 | O | 139102888312 | X | TRANSFO | Z1/D6 | Z1/D5 | Z1/D5
Z1/D6 | 57 | O | 139102927936 | X | LOCAL EAU GLACEE 2 | Z1/D7 | Z1/D6 | Z1/D6
Z1/D7 | 58 | O | 107106423006 |  | LOCAL EAU GLACEE 1 | Z1/D8 | Z1/D7 | Z1/D7
Z1/D8 | 59 | O | 139102816377 |  | ENTREE TECHNIQUE 1 | Z1/D9 | Z1/D8 | Z1/D8
Z1/D9 | 60 | O | 139102816223 |  | ENTREE TECHNIQUE 2 |  | Z1/D9 | Z1/D9
Z11/D1 | 14 | O | 139102834012 |  | SALLE RESTO. 1 |  | Z11/D1 | Z11/D1
Z11/D10 | 38 | O | 139102928476 |  | BUFFETERIE 2 |  | Z11/D10 | Z11/D10
Z11/D11 | 52 | O | 139102928193 |  | COULOIR VERANDA DROITE 1 |  | Z11/D11 | Z11/D11
Z11/D12 | 58 | O | 139102927707 |  | BOW WINDOW 1 |  | Z11/D12 | Z11/D12
Z11/D15 | 70 | O | 139102887681 |  | ACCES VESTIAIRE PERSONNEL |  | Z11/D15 | Z11/D15
Z11/D16 | 35 | O | 139102928339 |  | PLENUM BUFFETERIE 1 |  | Z11/D16 | Z11/D16
Z11/D17 | 36 | O | 139102888008 |  | PLENUM BUFFETERIE 2 |  | Z11/D17 | Z11/D17
Z11/D18 | 37 | O | 139102815509 |  | PLENUM BUFFETERIE 3 |  | Z11/D18 | Z11/D18
Z11/D2 | 15 | O | 139102928469 |  | SALLE RESTO. 2 |  | Z11/D2 | Z11/D2
Z11/D3 | 16 | O | 139102928414 |  | SALLE RESTO. 3 |  | Z11/D3 | Z11/D3
Z11/D4 | 60 | O | 139102928278 |  | ACCES COURSIVE |  | Z11/D4 | Z11/D4
Z11/D4 | 24 | O | 139102928551 |  | BAR |  | Z11/D5 | Z11/D5
Z11/D5 | 25 | O | 139102927530 |  | SALLE BAR 1 |  | Z11/D6 | Z11/D6
Z11/D6 | 26 | O | 139102927981 |  | SALLE BAR 2 |  | Z11/D7 | Z11/D7
Z11/D7 | 27 | O | 139102927547 |  | SALLE BAR 3 |  | Z11/D8 | Z11/D8
Z11/D8 | 33 | O | 139102928087 |  | COULOIR VERANDA GAUCHE 1 |  | Z11/D9 | Z11/D9
Z11/D9 | 34 | O | 139102928575 |  | BUFFETERIE 1 |  | Z11D/13 | Z11D/13
Z11D/13 | 59 | O | 139102928209 |  | BOW WINDOW 2 |  | Z12/D1 | Z12/D1
Z12/D1 | 2 | O2T | 147137068951 |  | VEST. PUBLIC PISC. 1 |  | Z12/D2 | Z12/D2
Z12/D2 | 97 | O2T | 147137069422 |  | CHANGE BEBE |  | Z12/D3 | Z12/D3
Z12/D3 | 100 | O2T | 147137069606 |  | VESTIAIRE PUBLIC PISC. 3 |  | Z12/D4 | Z12/D4
Z12/D4 | 101 | O2T | 147137069194 |  | VESTIAIRE PUBLIC PISC. 2 |  | Z12/D5 | Z12/D5
Z12/D5 | 102 | O2T | 147137069514 |  | VESTIAIRE PUBLIC PISC. 6 |  | Z12/D6 | Z12/D6
Z12/D6 | 103 | O2T | 147137069873 |  | VESTIAIRE PUBLIC PISC. 7 |  | Z12/D7 | Z12/D7
Z12/D7 | 98 | O2T | 147137069378 |  | VESTIAIRE PUBLIC PISC. 8 |  | Z12/D8 | Z12/D8
Z12/D8 | 99 | O2T | 147137070039 |  | VESTIAIRE PUBLIC PISC. 4 |  | Z12/D9 | Z12/D9
Z12/D9 | 104 | O2T | 147137069699 |  | VESTIAIRE PUBLIC PISC. 5 |  | Z13/D1 | Z13/D1
Z13/D1 | 3 | O | 139102816728 |  | ENTREE PISCINE |  | Z13/D2 | Z13/D2
Z13/D2 | 4 | O | 139102816186 | X | VESTIAIRE ANTILLES |  | Z13/D3 | Z13/D3
Z13/D3 | 5 | O | 139102816001 | X | VESTIAIRE HAWAI |  | Z13/D4 | Z13/D4
Z13/D4 | 6 | O | 139102816339 | X | VESTIAIRE MALDIVES |  | Z13/D5 | Z13/D5
Z13/D5 | 7 | O | 139102818012 |  | COULOIR VESTIAIRES PISCINE |  | Z13/D6 | Z13/D6
Z13/D6 | 8 | O | 107106422900 |  | BLOWER JACCUZY |  | Z13/D7 | Z13/D7
Z13/D7 | 9 | O | 139102816803 | X | VESTIAIRE SEYCHELLES |  | Z131/D1 | Z131/D1
Z131/D1 | 1 | O | 139102816759 |  | BILLETERIE |  | Z131/D2 | Z131/D2
Z131/D2 | 2 | O | 139102928438 |  | BILLETERIE |  | Z140/D1 | Z140/D1
Z140/D1 | 1 | ASD | 4680058313 |  | VESDA FAUX PLAF VESTIARES |  | Z15/D1 | Z15/D1
Z15/D1 | 10 | O | 139102928650 |  | ACCES ADMIN. |  | Z15/D10 | Z15/D10
Z15/D10 | 79 | O | 139102927523 |  | RESERVE RESTO |  | Z15/D11 | Z15/D11
Z15/D11 | 80 | O | 139102887506 |  | ACCES VESTIAIRE PERSONNEL |  | Z15/D12 | Z15/D12
Z15/D12 | 81 | O | 139102887476 |  | VESTIAIRE PERSONNEL 1 |  | Z15/D13 | Z15/D13
Z15/D13 | 82 | O | 139102888114 |  | VESTIAIRE PERSONNEL 2 |  | Z15/D14 | Z15/D14
Z15/D14 | 83 | O | 139102886172 |  | VESTIAIRE PERSONNEL 3 |  | Z15/D15 | Z15/D15
Z15/D15 | 84 | O | 107106422771 |  | VESTIAIRE PERSONNEL 4 |  | Z15/D16 | Z15/D16
Z15/D16 | 85 | O | 139102927820 | X | LOCAL MNS |  | Z15/D17 | Z15/D17
Z15/D17 | 86 | O | 139102928124 |  | COULOIR INFIRM. PISCINE |  | Z15/D18 | Z15/D18
Z15/D18 | 88 | O | 139102927493 |  | INFIRMERIE PISCINE |  | Z15/D19 | Z15/D19
Z15/D19 | 89 | O | 139102818234 | X | LOCAL ENTRETIEN PISC |  | Z15/D2 | Z15/D2
Z15/D2 | 12 | O | 139102927486 | X | MACHINERIE ASCENSEUR |  | Z15/D20 | Z15/D20
Z15/D20 | 92 | O | 139102815295 |  | RANGEMENT MAT. PISCINE |  | Z15/D21 | Z15/D21
Z15/D21 | 93 | O | 139102816995 |  | MATERIEL PEDA. PISCINE |  | Z15/D3 | Z15/D3
Z15/D3 | 13 | O | 139102816261 |  | CAGE ASCENSEUR |  | Z15/D4 | Z15/D4
Z15/D4 | 72 | O | 139102816568 | X | RESERVE RESTO |  | Z15/D5 | Z15/D5
Z15/D5 | 73 | O | 139102928100 |  | RESERVE RESTO |  | Z15/D6 | Z15/D6
Z15/D6 | 74 | O | 139102888077 |  | BUREAU RESTO |  | Z15/D7 | Z15/D7
Z15/D7 | 75 | O | 139102887940 |  | LOCAL POUBELLE RESTO |  | Z15/D8 | Z15/D8
Z15/D8 | 76 | O | 139102815349 |  | RESERVE RESTO |  | Z15/D9 | Z15/D9
Z15/D9 | 78 | O | 139102927752 |  | RESERVE RESTO |  | Z16/D1 | Z16/D1
Z16/D1 | 28 | O | 139102928315 |  | TRIBUNE CENTRALE 1 |  | Z16/D2 | Z16/D2
Z16/D2 | 29 | O | 139102927615 |  | TRIBUNE CENTRALE 2 |  | Z16/D3 | Z16/D3
Z16/D3 | 30 | O | 139102927592 |  | TRIBUNE CENTRALE 3 |  | Z160/D1 | Z160/D1
Z160/D1 | 20 | O | 107106423136 |  | TRIBUNE PATINOIRE 1 |  | Z160/D10 | Z160/D10
Z160/D10 | 29 | O | 107106422429 |  | TRIBUNE PATINOIRE 9 |  | Z160/D11 | Z160/D11
Z160/D11 | 31 | O | 139102816360 |  | TRIBUNE PATINOIRE 10 |  | Z160/D12 | Z160/D12
Z160/D12 | 41 | O | 107106423488 |  | BAIE VITREE PATINOIRE |  | Z160/D13 | Z160/D13
Z160/D13 | 42 | O | 107106422504 |  | BAIE VITREE PATINOIRE |  | Z160/D14 | Z160/D14
Z160/D14 | 43 | O | 107106423099 |  | BAIE VITREE PATINOIRE |  | Z160/D2 | Z160/D2
Z160/D14 | 44 | O | 107106423273 |  | BAIE VITREE PATINOIRE |  | Z160/D3 | Z160/D3
Z160/D2 | 21 | O | 107106422450 |  | TRIBUNE PATINOIRE 2 |  | Z160/D4 | Z160/D4
Z160/D3 | 22 | O | 107106423778 |  | TRIBUNE PATINOIRE 3 |  | Z160/D5 | Z160/D5
Z160/D4 | 23 | O | 107106423785 |  | TRIBUNE PATINOIRE 4 |  | Z160/D6 | Z160/D6
Z160/D5 | 24 | O | 107106423235 |  | TRIBUNE PATINOIRE 5 |  | Z160/D7 | Z160/D7
Z160/D6 | 25 | O | 107106422528 |  | REGIE SONO PATINOIRE |  | Z160/D8 | Z160/D8
Z160/D7 | 26 | O | 107106423303 |  | TRIBUNE PATINOIRE 6 |  | Z160/D9 | Z160/D9
Z160/D8 | 27 | O | 107106422795 |  | TRIBUNE PATINOIRE 7 |  | Z17/D1 | Z17/D1
Z160/D9 | 28 | O | 107106422993 |  | TRIBUNE PATINOIRE 8 |  | Z17/D10 | Z17/D10
Z17/D1 | 3 | O | 139102816315 |  | COULOIR VEST. PATINOIRE |  | Z17/D11 | Z17/D11
Z17/D10 | 15 | O | 107106423624 |  | BANQUE PATINS |  | Z17/D12 | Z17/D12
Z17/D11 | 16 | O | 107106423792 |  | BANQUE PATINS |  | Z17/D13 | Z17/D13
Z17/D12 | 17 | O | 107106423655 |  | BANQUE PATINS |  | Z17/D14 | Z17/D14
Z17/D13 | 18 | O | 107106422757 | X | LOCAL AFFUTAGE |  | Z17/D15 | Z17/D15
Z17/D14 | 19 | O | 139102815271 |  | COULOIR WC PATINOIRE |  | Z17/D16 | Z17/D16
Z17/D15 | 33 | O | 107106422498 |  | LOGE PATINOIRE |  | Z17/D17 | Z17/D17
Z17/D16 | 34 | O | 107106423358 |  | INFIRMERIE PATINOIRE |  | Z17/D18 | Z17/D18
Z17/D17 | 35 | O | 107106423495 |  | COULOIR INFIRM. PATINOIRE |  | Z17/D19 | Z17/D19
Z17/D18 | 36 | O | 107106423594 | X | PLENUM COUL INF PATINOIRE |  | Z17/D2 | Z17/D2
Z17/D19 | 37 | O | 107106422764 |  | HANDISPORT PATINOIRE |  | Z17/D20 | Z17/D20
Z17/D2 | 7 | O | 139102818852 |  | VESTIAIRE ARTISTIQUE |  | Z17/D22 | Z17/D22
Z17/D20 | 38 | O | 139102819323 | X | SURFACEUSE |  | Z17/D23 | Z17/D23
Z17/D22 | 65 | O | 107106423679 |  | COULOIR WC PATINOIRE |  | Z17/D3 | Z17/D3
Z17/D23 | 69 | O | 107106422634 |  | LOCAL RANGEMENT PAT |  | Z17/D4 | Z17/D4
Z17/D3 | 8 | O | 107106423334 |  | LOCAL ELEC PATINOIRE |  | Z17/D5 | Z17/D5
Z17/D4 | 9 | O | 139102892173 | X | LOCAL ELEC PATINOIRE |  | Z17/D6 | Z17/D6
Z17/D5 | 10 | O | 139102927653 |  | COULOIR VEST. PATINOIRE |  | Z17/D7 | Z17/D7
Z17/D6 | 11 | O | 139102894016 |  | VESTIAIRE HOCKEY |  | Z17/D8 | Z17/D8
Z17/D7 | 12 | O | 139102892463 |  | BANQUE PATINS |  | Z17/D9 | Z17/D9
Z17/D8 | 13 | O | 107106422580 |  | BANQUE PATINS |  | Z17D/21 | Z17D/21
Z17/D9 | 14 | O | 107106423044 |  | BANQUE PATINS |  | Z18/D1 | Z18/D1
Z17D/21 | 40 | O | 107106422818 | X | SURFACEUSE |  | Z18/D10 | Z18/D10
Z18/D1 | 73 | O | 139102927783 |  | REPAS |  | Z18/D11 | Z18/D11
Z18/D10 | 84 | O | 139102928230 |  | BUR.TECH. ENTRETIEN |  | Z18/D2 | Z18/D2
Z18/D11 | 86 | O | 139102928308 |  | BUREAU TECH. COULOIR |  | Z18/D3 | Z18/D3
Z18/D2 | 74 | O | 139102928599 |  | VESTIAIRE TECH 1 |  | Z18/D4 | Z18/D4
Z18/D3 | 75 | O | 139102928025 |  | VESTIAIRE TECH 2 |  | Z18/D5 | Z18/D5
Z18/D4 | 77 | O | 139102927974 |  | BUREAUX TECHNICIENS |  | Z18/D6 | Z18/D6
Z18/D5 | 79 | O | 139102927516 |  | BUREAU TECH. RESP. |  | Z18/D7 | Z18/D7
Z18/D6 | 80 | O | 139102928285 |  | BUREAU TECH. ADJOINT |  | Z18/D8 | Z18/D8
Z18/D7 | 81 | O | 139102928643 |  | BUREAU TECH. REUNION |  | Z18/D9 | Z18/D9
Z18/D8 | 82 | O | 139102927882 | X | BUREAU TECH. ARCHIVES |  | Z1D10 | Z1D10
Z18/D9 | 83 | O | 139102928346 |  | BUREAU TECH. COULOIR |  | Z1D13 | Z1D13
Z1D10 | 61 | O | 107106422887 | X | AUTOCOM 2 |  | Z2/D1 | Z2/D1
Z1D13 | 64 | O | 139102887766 |  | ACCES TECH. PATINOIRE 1 |  | Z2/D2 | Z2/D2
Z2/D1 | 93 | O | 139102815554 |  | TRAITEMENT AIR CTA PISC |  | Z2/D3 | Z2/D3
Z2/D2 | 94 | O | 107106422917 |  | TRAITEMENT AIR CTA PAT |  | Z200/D1 | Z200/D1
Z2/D3 | 95 | O | 139102888329 |  | TRAITEMENT AIR CTA HALL |  | Z21/D1 | Z21/D1
Z200/D1 | 92 | ASD | 4680058351 |  | VESDA TRAITEMENT AIR |  | Z21/D2 | Z21/D2
Z21/D1 | 61 | O | 139102928391 | X | ARCHIVES |  | Z21/D3 | Z21/D3
Z21/D2 | 62 | O | 139102928384 |  | SALLE VITREE 1 |  | Z21/D4 | Z21/D4
Z21/D3 | 63 | O | 139102928018 |  | SALLE VITREE 2 |  | Z21/D5 | Z21/D5
Z21/D4 | 64 | O | 139102926588 |  | COULOIR ADMIN. 1 |  | Z21/D6 | Z21/D6
Z21/D5 | 65 | O | 139102927585 |  | SALLE REUNION |  | Z21/D7 | Z21/D7
Z21/D6 | 66 | O | 139102928094 |  | BUREAU DIRECTEUR |  | Z21/D8 | Z21/D8
Z21/D7 | 67 | O | 139102928612 |  | COULOIR ADMIN. 2 |  | Z21/D9 | Z21/D9
Z21/D8 | 68 | O | 139102927561 |  | SECRETARIAT |  | Z22/D1 | Z22/D1
Z21/D9 | 69 | O | 139102928605 |  | POLE SPORT |  | Z22/D2 | Z22/D2
Z22/D1 | 17 | O | 139102927912 | X | LAVERIE |  | Z22/D3 | Z22/D3
Z22/D2 | 21 | O | 107106423372 |  | LEGUMERIE |  | Z22/D4 | Z22/D4
Z22/D3 | 22 | O | 107106422559 |  | CHAMBRE FROIDE 2 |  | Z22/D5 | Z22/D5
Z22/D4 | 23 | O | 107106423617 | X | CHAMBRE FROIDE 1 |  | Z22/D6 | Z22/D6
Z22/D5 | 53 | O | 139102816063 |  | PREPARATION FROIDE |  | Z22/D7 | Z22/D7
Z22/D6 | 54 | O | 139102928179 | X | VESTIAIRES RESTO |  | Z22/D8 | Z22/D8
Z22/D7 | 55 | TD | 138116066976 | X | CUISINE 1 |  | Z22/D9 | Z22/D9
Z22/D8 | 56 | TD | 138115776586 |  | CUISINE 2 |  | Z23/D03 | Z23/D03
Z22/D9 | 57 | TD | 138116067348 |  | CUISINE 3 |  | Z23/D1 | Z23/D1
Z23/D03 | 40 | O | 139102927851 |  | BOITE A JEUX 1 |  | Z23/D10 | Z23/D10
Z23/D1 | 32 | O | 139102927998 | X | CHAUFFERIE RESTAU |  | Z23/D2 | Z23/D2
Z23/D10 | 48 | O | 139102818777 |  | VERANDA 5 |  | Z23/D4 | Z23/D4
Z23/D2 | 39 | O | 139102928070 |  | COULOIR VERANDA GAUCHE 2 |  | Z23/D5 | Z23/D5
Z23/D4 | 41 | O | 139102928063 | X | BOITE A JEUX 2 |  | Z23/D6 | Z23/D6
Z23/D5 | 43 | O | 139102927776 |  | VERANDA 2 |  | Z23/D7 | Z23/D7
Z23/D6 | 45 | O | 139102928490 |  | VERANDA 3 |  | Z23/D8 | Z23/D8
Z23/D7 | 47 | O | 139102927967 |  | VERANDA 4 |  | Z23/D9 | Z23/D9
Z23/D8 | 49 | O | 139102927769 |  | VERANDA 1 |  | Z51/D1 | Z51/D1
Z23/D9 | 51 | O | 139102927509 |  | COULOIR VERANDA DROITE 2 |  | Z51/D10 | Z51/D10
Z51/D1 | 11 | DM | 145114249010 |  | DM ACCES ADMIN. |  | Z51/D11 | Z51/D11
Z51/D10 | 87 | DM | 145114248532 |  | DM INFIRMERIE PISCINE |  | Z51/D12 | Z51/D12
Z51/D11 | 90 | DM | 145113972933 |  | DM FOND PISCINE |  | Z51/D13 | Z51/D13
Z51/D12 | 91 | DM | 145113972575 |  | DM TRIBUNE PISCINE |  | Z51/D14 | Z51/D14
Z51/D13 | 94 | DM | 145113973138 |  | DM SURVEILLANT MNS |  | Z51/D15 | Z51/D15
Z51/D14 | 95 | DM | 145114251150 |  | DM PATAUGEOIRE |  | Z51/D16 | Z51/D16
Z51/D15 | 96 | DM | 145114248884 |  | DM DOUCHE PISCINE |  | Z51/D2 | Z51/D2
Z51/D16 | 31 | DM | 145107004442 |  | DM TRIBUNE CENTRALE |  | Z51/D3 | Z51/D3
Z51/D2 | 19 | DM | 145114249171 |  | DM ESCALIER 1 |  | Z51/D4 | Z51/D4
Z51/D3 | 20 | DM | 145113026995 |  | DM ESCALIER 2 |  | Z51/D5 | Z51/D5
Z51/D4 | 42 | DM | 145114213479 |  | DM BOITE A JEUX |  | Z51/D6 | Z51/D6
Z51/D5 | 44 | DM | 145114248488 |  | DM VERANDA 3 |  | Z51/D7 | Z51/D7
Z51/D6 | 46 | DM | 145114251211 |  | DM VERANDA 2 |  | Z51/D8 | Z51/D8
Z51/D7 | 50 | DM | 145114217361 |  | DM VERANDA 1 |  | Z51/D9 | Z51/D9
Z51/D8 | 71 | DM | 145113030701 |  | DM VESTIAIRE PERSONNEL |  | Z52/D1 | Z52/D1
Z51/D9 | 77 | DM | 145114248433 |  | DM RESERVE RESTO |  | Z52/D10 | Z52/D10
Z52/D1 | 4 | DM | 145114248846 |  | DM HALL 1 - DROITE |  | Z52/D11 | Z52/D11
Z52/D10 | 55 | DM | 145113034242 |  | DM TRANSFO |  | Z52/D12 | Z52/D12
Z52/D11 | 70 | DM | 145113030534 |  | DM ENTREE TECHNIQUE |  | Z52/D13 | Z52/D13
Z52/D12 | 72 | DM | 145113033344 |  | DM TGBT |  | Z52/D14 | Z52/D14
Z52/D13 | 76 | DM | 145114216630 |  | DM BUREAUX TECH. |  | Z52/D15 | Z52/D15
Z52/D14 | 78 | DM | 145114277594 |  | DM BUREAUX TECH. |  | Z52/D16 | Z52/D16
Z52/D15 | 85 | DM | 145114217330 |  | DM BUREAU TECH. |  | Z52/D17 | Z52/D17
Z52/D16 | 87 | DM | 145114205658 |  | DM BUREAU TECH. |  | Z52/D18 | Z52/D18
Z52/D17 | 88 | DM | 145114215220 |  | DM CHAUFFERIE |  | Z52/D19 | Z52/D19
Z52/D18 | 91 | DM | 145114216463 |  | DM TRAITEMENT AIR |  | Z52/D2 | Z52/D2
Z52/D19 | 98 | DM | 145113030497 |  | DM GALERIE TECH. PISCINE |  | Z52/D3 | Z52/D3
Z52/D2 | 5 | DM | 145113027473 |  | DM HALL 2 - GAUCHE |  | Z52/D4 | Z52/D4
Z52/D3 | 6 | DM | 145114248747 |  | DM COULOIR CLUB PAT |  | Z52/D5 | Z52/D5
Z52/D4 | 30 | DM | 145114248730 |  | DM TRIBUNE PATINOIRE |  | Z52/D6 | Z52/D6
Z52/D5 | 32 | DM | 145113034198 |  | DM FOND PATINOIRE DROITE |  | Z52/D7 | Z52/D7
Z52/D6 | 39 | DM | 145114213134 |  | DM SURFACEUSE |  | Z52/D8 | Z52/D8
Z52/D7 | 45 | DM | 145113030480 |  | DM FOND PATINOIRE GAUCHE |  | Z52/D9 | Z52/D9
Z52/D8 | 49 | DM | 145113030121 |  | DM GROUPE FROID |  | Z97/D1 | Z97/D1
Z52/D9 | 54 | DM | 145113032729 |  | DM ATELIER |  | Z98/D1 | Z98/D1
Z97/D1 | 18 | 4E/2S | 4308992746 |  | OI3000 ESC HALL G - D |  | Z98/D2 | Z98/D2
Z98/D1 | 46 | 4E/2S | 4308587751 |  | OI3000 PATINOIRE C - G |  | Z99/D1 | Z99/D1
Z98/D2 | 47 | 4E/2S | 4308589724 |  | OI3000 PATINOIRE D |  | ZD 111 | ZD 111
Z99/D1 | 96 | 4E/2S | 4308651216 |  | OI3000 3 ZONE ATEX |  | ZD 112 | ZD 112
ZD 111 |  |  |  |  | LINEAIRE ESC GAUCHE |  | ZD 161 | ZD 161
ZD 112 |  |  |  |  | LINEAIRE ESC DROIT |  | ZD 162 | ZD 162
ZD 161 |  |  |  |  | LINEAIRE PAT GAUCHE |  | ZD 163 | ZD 163
ZD 162 |  |  |  |  | LINEAIRE PAT CENTRAL
ZD 163 |  |  |  |  | LINEAIRE PAT DROIT

## zone
WAROUDE AUTOMATION SAS
Tel: 05 63 73 31 00
SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
ARCHIPEL
BUS n°1 (mod.122)
Zone / Détec. | Adr. | Type | N° de série | IA | Libellé
Z1/D1 | 48 | O | 139102887650 | X | LOCAL STOCKAGE TECH.
Z1/D11 | 62 | O | 139102819361 |  | DESSUS AUTOCOM
Z1/D12 | 63 | O | 107106423112 | X | AUTOCOM 1
Z1/D14 | 66 | O | 139102815288 |  | RANGEMENT TECHNIQUE 1
Z1/D15 | 67 | O | 139102816278 | X | RANGEMENT TECHNIQUE 2
Z1/D16 | 68 | O | 139102815387 |  | ACCES TECH. PATINOIRE 2
Z1/D17 | 71 | O | 139102928056 | X | TGBT
Z1/D18 | 89 | TD | 138116067249 |  | CHAUFFERIE
Z1/D19 | 90 | TD | 138116066945 | X | CHAUFFERIE
Z1/D2 | 50 | O | 139102833862 | X | GROUPE FROID
Z1/D20 | 97 | O | 139102818791 |  | GALERIE JEU D EAU
Z1/D21 | 99 | O | 139102819262 |  | GALERIE JEU INT.
Z1/D22 | 52 | TD | 138116067119 |  | ATELIER
Z1/D3 | 51 | O | 139102816056 |  | GROUPE FROID
Z1/D4 | 53 | TD | 138116067317 | X | ATELIER
Z1/D5 | 56 | O | 139102888312 | X | TRANSFO
Z1/D6 | 57 | O | 139102927936 | X | LOCAL EAU GLACEE 2
Z1/D7 | 58 | O | 107106423006 |  | LOCAL EAU GLACEE 1
Z1/D8 | 59 | O | 139102816377 |  | ENTREE TECHNIQUE 1
Z1/D9 | 60 | O | 139102816223 |  | ENTREE TECHNIQUE 2
Z11/D1 | 14 | O | 139102834012 |  | SALLE RESTO. 1
Z11/D10 | 38 | O | 139102928476 |  | BUFFETERIE 2
Z11/D11 | 52 | O | 139102928193 |  | COULOIR VERANDA DROITE 1
Z11/D12 | 58 | O | 139102927707 |  | BOW WINDOW 1
Z11/D15 | 70 | O | 139102887681 |  | ACCES VESTIAIRE PERSONNEL
Z11/D16 | 35 | O | 139102928339 |  | PLENUM BUFFETERIE 1
Z11/D17 | 36 | O | 139102888008 |  | PLENUM BUFFETERIE 2
Z11/D18 | 37 | O | 139102815509 |  | PLENUM BUFFETERIE 3
Z11/D2 | 15 | O | 139102928469 |  | SALLE RESTO. 2
Z11/D3 | 16 | O | 139102928414 |  | SALLE RESTO. 3
Z11/D4 | 60 | O | 139102928278 |  | ACCES COURSIVE
Z11/D4 | 24 | O | 139102928551 |  | BAR
Z11/D5 | 25 | O | 139102927530 |  | SALLE BAR 1
Z11/D6 | 26 | O | 139102927981 |  | SALLE BAR 2
Z11/D7 | 27 | O | 139102927547 |  | SALLE BAR 3
Z11/D8 | 33 | O | 139102928087 |  | COULOIR VERANDA GAUCHE 1
Z11/D9 | 34 | O | 139102928575 |  | BUFFETERIE 1
Z11D/13 | 59 | O | 139102928209 |  | BOW WINDOW 2
Z12/D1 | 2 | O2T | 147137068951 |  | VEST. PUBLIC PISC. 1
Z12/D2 | 97 | O2T | 147137069422 |  | CHANGE BEBE
Z12/D3 | 100 | O2T | 147137069606 |  | VESTIAIRE PUBLIC PISC. 3
Z12/D4 | 101 | O2T | 147137069194 |  | VESTIAIRE PUBLIC PISC. 2
Z12/D5 | 102 | O2T | 147137069514 |  | VESTIAIRE PUBLIC PISC. 6
Z12/D6 | 103 | O2T | 147137069873 |  | VESTIAIRE PUBLIC PISC. 7
Z12/D7 | 98 | O2T | 147137069378 |  | VESTIAIRE PUBLIC PISC. 8
Z12/D8 | 99 | O2T | 147137070039 |  | VESTIAIRE PUBLIC PISC. 4
Z12/D9 | 104 | O2T | 147137069699 |  | VESTIAIRE PUBLIC PISC. 5
Z13/D1 | 3 | O | 139102816728 |  | ENTREE PISCINE
Z13/D2 | 4 | O | 139102816186 | X | VESTIAIRE ANTILLES
Z13/D3 | 5 | O | 139102816001 | X | VESTIAIRE HAWAI
Z13/D4 | 6 | O | 139102816339 | X | VESTIAIRE MALDIVES
Z13/D5 | 7 | O | 139102818012 |  | COULOIR VESTIAIRES PISCINE
Z13/D6 | 8 | O | 107106422900 |  | BLOWER JACCUZY
Z13/D7 | 9 | O | 139102816803 | X | VESTIAIRE SEYCHELLES
Z131/D1 | 1 | O | 139102816759 |  | BILLETERIE
Z131/D2 | 2 | O | 139102928438 |  | BILLETERIE
Z140/D1 | 1 | ASD | 4680058313 |  | VESDA FAUX PLAF VESTIARES
Z15/D1 | 10 | O | 139102928650 |  | ACCES ADMIN.
Z15/D10 | 79 | O | 139102927523 |  | RESERVE RESTO
Z15/D11 | 80 | O | 139102887506 |  | ACCES VESTIAIRE PERSONNEL
Z15/D12 | 81 | O | 139102887476 |  | VESTIAIRE PERSONNEL 1
Z15/D13 | 82 | O | 139102888114 |  | VESTIAIRE PERSONNEL 2
Z15/D14 | 83 | O | 139102886172 |  | VESTIAIRE PERSONNEL 3
Z15/D15 | 84 | O | 107106422771 |  | VESTIAIRE PERSONNEL 4
Z15/D16 | 85 | O | 139102927820 | X | LOCAL MNS
Z15/D17 | 86 | O | 139102928124 |  | COULOIR INFIRM. PISCINE
Z15/D18 | 88 | O | 139102927493 |  | INFIRMERIE PISCINE
Z15/D19 | 89 | O | 139102818234 | X | LOCAL ENTRETIEN PISC
Z15/D2 | 12 | O | 139102927486 | X | MACHINERIE ASCENSEUR
Z15/D20 | 92 | O | 139102815295 |  | RANGEMENT MAT. PISCINE
Z15/D21 | 93 | O | 139102816995 |  | MATERIEL PEDA. PISCINE
Z15/D3 | 13 | O | 139102816261 |  | CAGE ASCENSEUR
Z15/D4 | 72 | O | 139102816568 | X | RESERVE RESTO
Z15/D5 | 73 | O | 139102928100 |  | RESERVE RESTO
Z15/D6 | 74 | O | 139102888077 |  | BUREAU RESTO
Z15/D7 | 75 | O | 139102887940 |  | LOCAL POUBELLE RESTO
Z15/D8 | 76 | O | 139102815349 |  | RESERVE RESTO
Z15/D9 | 78 | O | 139102927752 |  | RESERVE RESTO
Z16/D1 | 28 | O | 139102928315 |  | TRIBUNE CENTRALE 1
Z16/D2 | 29 | O | 139102927615 |  | TRIBUNE CENTRALE 2
Z16/D3 | 30 | O | 139102927592 |  | TRIBUNE CENTRALE 3
Z160/D1 | 20 | O | 107106423136 |  | TRIBUNE PATINOIRE 1
Z160/D10 | 29 | O | 107106422429 |  | TRIBUNE PATINOIRE 9
Z160/D11 | 31 | O | 139102816360 |  | TRIBUNE PATINOIRE 10
Z160/D12 | 41 | O | 107106423488 |  | BAIE VITREE PATINOIRE
Z160/D13 | 42 | O | 107106422504 |  | BAIE VITREE PATINOIRE
Z160/D14 | 43 | O | 107106423099 |  | BAIE VITREE PATINOIRE
Z160/D14 | 44 | O | 107106423273 |  | BAIE VITREE PATINOIRE
Z160/D2 | 21 | O | 107106422450 |  | TRIBUNE PATINOIRE 2
Z160/D3 | 22 | O | 107106423778 |  | TRIBUNE PATINOIRE 3
Z160/D4 | 23 | O | 107106423785 |  | TRIBUNE PATINOIRE 4
Z160/D5 | 24 | O | 107106423235 |  | TRIBUNE PATINOIRE 5
Z160/D6 | 25 | O | 107106422528 |  | REGIE SONO PATINOIRE
Z160/D7 | 26 | O | 107106423303 |  | TRIBUNE PATINOIRE 6
Z160/D8 | 27 | O | 107106422795 |  | TRIBUNE PATINOIRE 7
Z160/D9 | 28 | O | 107106422993 |  | TRIBUNE PATINOIRE 8
Z17/D1 | 3 | O | 139102816315 |  | COULOIR VEST. PATINOIRE
Z17/D10 | 15 | O | 107106423624 |  | BANQUE PATINS
Z17/D11 | 16 | O | 107106423792 |  | BANQUE PATINS
Z17/D12 | 17 | O | 107106423655 |  | BANQUE PATINS
Z17/D13 | 18 | O | 107106422757 | X | LOCAL AFFUTAGE
Z17/D14 | 19 | O | 139102815271 |  | COULOIR WC PATINOIRE
Z17/D15 | 33 | O | 107106422498 |  | LOGE PATINOIRE
Z17/D16 | 34 | O | 107106423358 |  | INFIRMERIE PATINOIRE
Z17/D17 | 35 | O | 107106423495 |  | COULOIR INFIRM. PATINOIRE
Z17/D18 | 36 | O | 107106423594 | X | PLENUM COUL INF PATINOIRE
Z17/D19 | 37 | O | 107106422764 |  | HANDISPORT PATINOIRE
Z17/D2 | 7 | O | 139102818852 |  | VESTIAIRE ARTISTIQUE
Z17/D20 | 38 | O | 139102819323 | X | SURFACEUSE
Z17/D22 | 65 | O | 107106423679 |  | COULOIR WC PATINOIRE
Z17/D23 | 69 | O | 107106422634 |  | LOCAL RANGEMENT PAT
Z17/D3 | 8 | O | 107106423334 |  | LOCAL ELEC PATINOIRE
Z17/D4 | 9 | O | 139102892173 | X | LOCAL ELEC PATINOIRE
Z17/D5 | 10 | O | 139102927653 |  | COULOIR VEST. PATINOIRE
Z17/D6 | 11 | O | 139102894016 |  | VESTIAIRE HOCKEY
Z17/D7 | 12 | O | 139102892463 |  | BANQUE PATINS
Z17/D8 | 13 | O | 107106422580 |  | BANQUE PATINS
Z17/D9 | 14 | O | 107106423044 |  | BANQUE PATINS
Z17D/21 | 40 | O | 107106422818 | X | SURFACEUSE
Z18/D1 | 73 | O | 139102927783 |  | REPAS
Z18/D10 | 84 | O | 139102928230 |  | BUR.TECH. ENTRETIEN
Z18/D11 | 86 | O | 139102928308 |  | BUREAU TECH. COULOIR
Z18/D2 | 74 | O | 139102928599 |  | VESTIAIRE TECH 1
Z18/D3 | 75 | O | 139102928025 |  | VESTIAIRE TECH 2
Z18/D4 | 77 | O | 139102927974 |  | BUREAUX TECHNICIENS
Z18/D5 | 79 | O | 139102927516 |  | BUREAU TECH. RESP.
Z18/D6 | 80 | O | 139102928285 |  | BUREAU TECH. ADJOINT
Z18/D7 | 81 | O | 139102928643 |  | BUREAU TECH. REUNION
Z18/D8 | 82 | O | 139102927882 | X | BUREAU TECH. ARCHIVES
Z18/D9 | 83 | O | 139102928346 |  | BUREAU TECH. COULOIR
Z1D10 | 61 | O | 107106422887 | X | AUTOCOM 2
Z1D13 | 64 | O | 139102887766 |  | ACCES TECH. PATINOIRE 1
Z2/D1 | 93 | O | 139102815554 |  | TRAITEMENT AIR CTA PISC
Z2/D2 | 94 | O | 107106422917 |  | TRAITEMENT AIR CTA PAT
Z2/D3 | 95 | O | 139102888329 |  | TRAITEMENT AIR CTA HALL
Z200/D1 | 92 | ASD | 4680058351 |  | VESDA TRAITEMENT AIR
Z21/D1 | 61 | O | 139102928391 | X | ARCHIVES
Z21/D2 | 62 | O | 139102928384 |  | SALLE VITREE 1
Z21/D3 | 63 | O | 139102928018 |  | SALLE VITREE 2
Z21/D4 | 64 | O | 139102926588 |  | COULOIR ADMIN. 1
Z21/D5 | 65 | O | 139102927585 |  | SALLE REUNION
Z21/D6 | 66 | O | 139102928094 |  | BUREAU DIRECTEUR
Z21/D7 | 67 | O | 139102928612 |  | COULOIR ADMIN. 2
Z21/D8 | 68 | O | 139102927561 |  | SECRETARIAT
Z21/D9 | 69 | O | 139102928605 |  | POLE SPORT
Z22/D1 | 17 | O | 139102927912 | X | LAVERIE
Z22/D2 | 21 | O | 107106423372 |  | LEGUMERIE
Z22/D3 | 22 | O | 107106422559 |  | CHAMBRE FROIDE 2
Z22/D4 | 23 | O | 107106423617 | X | CHAMBRE FROIDE 1
Z22/D5 | 53 | O | 139102816063 |  | PREPARATION FROIDE
Z22/D6 | 54 | O | 139102928179 | X | VESTIAIRES RESTO
Z22/D7 | 55 | TD | 138116066976 | X | CUISINE 1
Z22/D8 | 56 | TD | 138115776586 |  | CUISINE 2
Z22/D9 | 57 | TD | 138116067348 |  | CUISINE 3
Z23/D03 | 40 | O | 139102927851 |  | BOITE A JEUX 1
Z23/D1 | 32 | O | 139102927998 | X | CHAUFFERIE RESTAU
Z23/D10 | 48 | O | 139102818777 |  | VERANDA 5
Z23/D2 | 39 | O | 139102928070 |  | COULOIR VERANDA GAUCHE 2
Z23/D4 | 41 | O | 139102928063 | X | BOITE A JEUX 2
Z23/D5 | 43 | O | 139102927776 |  | VERANDA 2
Z23/D6 | 45 | O | 139102928490 |  | VERANDA 3
Z23/D7 | 47 | O | 139102927967 |  | VERANDA 4
Z23/D8 | 49 | O | 139102927769 |  | VERANDA 1
Z23/D9 | 51 | O | 139102927509 |  | COULOIR VERANDA DROITE 2
Z51/D1 | 11 | DM | 145114249010 |  | DM ACCES ADMIN.
Z51/D10 | 87 | DM | 145114248532 |  | DM INFIRMERIE PISCINE
Z51/D11 | 90 | DM | 145113972933 |  | DM FOND PISCINE
Z51/D12 | 91 | DM | 145113972575 |  | DM TRIBUNE PISCINE
Z51/D13 | 94 | DM | 145113973138 |  | DM SURVEILLANT MNS
Z51/D14 | 95 | DM | 145114251150 |  | DM PATAUGEOIRE
Z51/D15 | 96 | DM | 145114248884 |  | DM DOUCHE PISCINE
Z51/D16 | 31 | DM | 145107004442 |  | DM TRIBUNE CENTRALE
Z51/D2 | 19 | DM | 145114249171 |  | DM ESCALIER 1
Z51/D3 | 20 | DM | 145113026995 |  | DM ESCALIER 2
Z51/D4 | 42 | DM | 145114213479 |  | DM BOITE A JEUX
Z51/D5 | 44 | DM | 145114248488 |  | DM VERANDA 3
Z51/D6 | 46 | DM | 145114251211 |  | DM VERANDA 2
Z51/D7 | 50 | DM | 145114217361 |  | DM VERANDA 1
Z51/D8 | 71 | DM | 145113030701 |  | DM VESTIAIRE PERSONNEL
Z51/D9 | 77 | DM | 145114248433 |  | DM RESERVE RESTO
Z52/D1 | 4 | DM | 145114248846 |  | DM HALL 1 - DROITE
Z52/D10 | 55 | DM | 145113034242 |  | DM TRANSFO
Z52/D11 | 70 | DM | 145113030534 |  | DM ENTREE TECHNIQUE
Z52/D12 | 72 | DM | 145113033344 |  | DM TGBT
Z52/D13 | 76 | DM | 145114216630 |  | DM BUREAUX TECH.
Z52/D14 | 78 | DM | 145114277594 |  | DM BUREAUX TECH.
Z52/D15 | 85 | DM | 145114217330 |  | DM BUREAU TECH.
Z52/D16 | 87 | DM | 145114205658 |  | DM BUREAU TECH.
Z52/D17 | 88 | DM | 145114215220 |  | DM CHAUFFERIE
Z52/D18 | 91 | DM | 145114216463 |  | DM TRAITEMENT AIR
Z52/D19 | 98 | DM | 145113030497 |  | DM GALERIE TECH. PISCINE
Z52/D2 | 5 | DM | 145113027473 |  | DM HALL 2 - GAUCHE
Z52/D3 | 6 | DM | 145114248747 |  | DM COULOIR CLUB PAT
Z52/D4 | 30 | DM | 145114248730 |  | DM TRIBUNE PATINOIRE
Z52/D5 | 32 | DM | 145113034198 |  | DM FOND PATINOIRE DROITE
Z52/D6 | 39 | DM | 145114213134 |  | DM SURFACEUSE
Z52/D7 | 45 | DM | 145113030480 |  | DM FOND PATINOIRE GAUCHE
Z52/D8 | 49 | DM | 145113030121 |  | DM GROUPE FROID
Z52/D9 | 54 | DM | 145113032729 |  | DM ATELIER
Z97/D1 | 18 | 4E/2S | 4308992746 |  | OI3000 ESC HALL G - D
Z98/D1 | 46 | 4E/2S | 4308587751 |  | OI3000 PATINOIRE C - G
Z98/D2 | 47 | 4E/2S | 4308589724 |  | OI3000 PATINOIRE D
Z99/D1 | 96 | 4E/2S | 4308651216 |  | OI3000 3 ZONE ATEX
ZD 111 |  |  |  |  | LINEAIRE ESC GAUCHE
ZD 112 |  |  |  |  | LINEAIRE ESC DROIT
ZD 161 |  |  |  |  | LINEAIRE PAT GAUCHE
ZD 162 |  |  |  |  | LINEAIRE PAT CENTRAL
ZD 163 |  |  |  |  | LINEAIRE PAT DROIT