## Catalogue Unités Ext
Fabriquant | TOSCHIBA
Game | Unités exterieures DRV
Systhème | MiNi-SMMS DRV
REFERENCE TOSHIBA | Puissance | Puissance Chaud | Puissance Froid | COP | EER | Dimensions L x P x H | Code puissance totale des UI
| [CV] | [kW] | [kW] |  |  | [m] | mini | maxi
MCY-MAP0401HT | 4 | 12.5 | 12.1 | 4.61 | 4.29 | 1340 x 900 x 320 | 3.2 | 4.6
MCY-MAP0501HT | 5 | 16 | 14 | 4 | 4.03 | 1340 x 900 x 320 | 4.6 | 5.7
MCY-MAP0601HT | 6 | 18 | 15.5 | 3.71 | 3.35 | 1340 x 900 x 320 | 5.7 | 7.8

## Catalogue Unités Int (hidden)
Fabriquant | TOSCHIBA
Game | Unité intérieures
TAILLE | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | 36 | 48
Code Puissance | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 4 | 5

## Choix Unités Int
Bâtiment | Niveau | VRV |  | Tailles UT | [9 empty] | Puissance | P Chaud | P Froid | COP | EER | Référence Thoshiba | Dimensions
|  |  | Nombre | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | 36 | 48 | [CV] | [kW] | [kW]
|  |  | 4 |  |  | 4 | [7 empty] | 5 | 16 | 14 | 4 | 4.03 | MCY-MAP0501HT | 1340 x 900 x 320
|  |  |  | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 4 | 5
|  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Masquer tailles non utilisées
masquer lignes codes puissance
Supprimer un VRV
Afficher tailles non utilisées
Afficher lignes codes puissance
Report