## Stock
2014-10-19 22:15
STOCK

## Base de données
Fabricant | Référence | Description | Système utilisant la pièce | Quantité installée | Quantité en stock | Fabricant
ABB ENTRELEC | 000829201 | FUSIBLE 5x20 250V | SAAF | 1 | 0 | ABB ENTRELEC
ABLOY | A66A | FERME PORTE | boitiers et boites de jonction | 16 | 0 | ABLOY
ADVANTECH | ADAM-6066 | INTERFACE SMART WEB ETHERNET I/O | BAIE ELECTRIQUE SAS | 16 | 0 | ADVANTECH
BLACK BOX | AC340A-R2 | CONVERSION VGA TO TV | BAIE ELECTRIQUE SAS | 15 | 0 | BLACK BOX
BOSCH | DVR-3000-04A101 | DIVAR 3000 960H REAL-TIME DIGITAL RECORDER, 4-CHANNEL VIDEO, 4-CHANNEL AUDIO, INTERNAL DVD, 1 TB HDD | BAIE ELECTRIQUE SAS | 16 | 0 | BOSCH
BOSCH | DVR-451-04A050 | ENREGISTREUR NUMERIQUE | BAIE ELECTRIQUE SAS | 0 | 0 | CISCO
BOSCH | DVR-630-08A | ENREGISTREUR NUMERIQUE | BAIE ELECTRIQUE SAS | 16 | 1 | EAO
BOSCH | DVR-XS050-A | KIT D'EXTENSION DE CAPACITE DE STOCKAGE | BAIE ELECTRIQUE SAS | 16 | 0 | EUCHNER
BOSCH | VDN498V03-11S | FIXED DOME CAMERA FLEXIDOME SERIES | SAS | 32 | 1 | EVITECH
CISCO | IE-3000-8TC | CISCO IE 3000 SWITCH, 8 10/100+ 2 T/SFP | RESEAU | 16 | 1 | FINDER
CISCO | IEM-3000-8TM | CISCO IE 3000 EXPANSION MODULE, 8 10/100 | RESEAU | 16 | 1 | FLIR
CISCO | PWR-IE3000-AC | ALIMENTATION 24V | RESEAU | 16 | 2 | KANAAN
CISCO | GLC-SX-MM-RGD | 1000MBPS MULTI-MODE-RUGGED SFP | RESEAU | 16 | 2 | KINGBRIGHT
CISCO | GLC-FE-100FX-RGD | 100BASE-FX MULTI-MODE RUGGED SFP | RESEAU | 16 | 1 | LEDI NETWORK
EAO | 704.012.2 | BOUTON POUSSOIR ROUGE | PUPITRE PCA | 19 | 0 | MERLIN GERIN
EAO | 704.012.4 | BOUTON POUSSOIR JAUNE | PUPITRE PCA | 19 | 0 | OMRON
EAO | 704.012.5 | BOUTON POUSSOIR VERT | PUPITRE PCA | 51 | 1 | PHOENIX CONTACT
EAO | 704.012.0 | BOUTON POUSSOIR NOIR | PUPITRE PCA | 19 | 0 | PILZ
EAO | 704.012.6 | BOUTON POUSSOIR BLEU | PUPITRE PCA | 19 | 0 | SAGEM
EAO | 704.012.7 | BOUTON POUSSOIR BLANC | PUPITRE PCA | 19 | 0 | SCHNEIDER
EAO | 704.900.3 | ELEMENT DE COMMUTATION 2NO | PUPITRE PCA | 127 | 0 | SERV TRAYVOU
EUCHNER | 084592 | CMS-R-AXH-05V TETE DE LECTURE 1 NO / 1 NC POUR CMS-E-BR / CMAS-M-AC 5 METRES PVC PORTEE 6 MM | SAS | 98 | 6 | SICK
EUCHNER | 085736 | CMS-R-AXH-05v TETE DE LECTURE 1 NO / 1 NC POUR CMS-E-BR / CMS-M-AC 5 METRES PVC PORTEE 6 MM | SAS | 98 | 6 | SIEMENS
EUCHNER | TZ1LE024MVAB-C2381 | VERROU EUCHNER | SAS | 48 | 1 | SOCOMEC
EVITECH | JAGUAR | PC EVITECH | BAIE ELECTRIQUE SAS | 16 | 1 | SPEAKA PROFESSIONAL
FINDER | 50.12.9.024.1000 | RELAIS DE SECURITE POUR CI, 24 VDC, 2 INV | BOITIERS ET BOITES DE JONCTION | 129 | 14 | TE CONNECTIVITY
FINDER | 55.34.8.230.0040 | RELAIS 230VAC 4INV | BOITIERS ET BOITES DE JONCTION | 2 | 0 | TELEMECANIQUE
FINDER | 55.34.9.024.0040 | RELAIS 24VDC 4INV | BOITIERS ET BOITES DE JONCTION | 2 | 0 | TIL
FINDER | 56.34.8.400.0000 | RELAIS 400V 4NO | BOITIERS ET BOITES DE JONCTION | 3 | 0 | TRACOPOWER
FLIR | VSR6 | CAMERA THERMIQUE (46324007H-FPNLX) | SAS | 16 | 1 | TYCO ELECTRONICS
FLIR | PN 421-0039-00 | MODULE CAMERA THERMIQUE | BOITIERS ET BOITES DE JONCTION | 16 | 0 | WERMA
FLIR | PN 421-0046-00 | CABLE CAMERA THERMIQUE | BOITIERS ET BOITES DE JONCTION | 16 | 0
KANAAN | KN39753 | VGA TO (BNC) VIDEO AND S-VIDEO CONVERTER | BAIE ELECTRIQUE SAS | 17 | 9
KINGBRIGHT | L-53GD-12V | LED VERTE | BOITIERS ET BOITES DE JONCTION | 1 | 0
LEDI NETWORK |  | SERVEUR LEDI NETWORK LC | RESEAU |  | 0
MERLIN GERIN | 15646 | SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V | SAAF UGAN UGAS | 33 | 0
MERLIN GERIN | 16067 | RELAIS TEMPORISE RTC 24VDC, 24-240VAC | UGAN | 16 | 0
MERLIN GERIN | 21023 | DISJONCTEUR DT40 1P+N 6A 6KA COURBE C | SAAF | 2 | 0
MERLIN GERIN | 21024 | DISJONCTEUR DT40 1P+N 10A 6KA COURBE C | UGAN UGAS | 39 | 0
OMRON | G7SA-2A2B-DC24 | RELAIS DE SECURITE 2NO+2NF 24 VDC | UGAN UGAS | 96 | 0
OMRON | G7SA-3A1B-DC24 | RELAIS DE SECURITE 3NO+1NF 24VDC | CES SAAF SRSA UGAN UGAS | 269 | 10
OMRON | G7SA-3A3B-DC24 | RELAIS DE SECURITE 3NO+3NF 24 VDC | CES | 6 | 0
OMRON | G7SA-5A1B-DC24 | RELAIS SECURITE 5NO+1NF 24VDC | CES SAAF SRSA UGAN UGAS | 123 | 10
PHOENIX CONTACT | 2322294 | VARIOFACE VIP-2/SC/FLK14/8PC/PLC | PUPITRE PCA | 44 | 0
PHOENIX CONTACT | 2866268 | ALIMENTATION A DECOUPAGE PRIMAIRE MONO 100-240VAC, SORTIE 24 VDC 2.5A | PUPITRE PCA BAIE ELECTRIQUE SAS CES COFFRET DE RECOPIE SAAF SRSA | 53 | 2
PHOENIX CONTACT | 2866310 | ALIMENTATION A DECOUPAGE PRIMAIRE MONO 100-240VAC, SORTIE 24VDC 5A | SRSA | 16 | 0
PHOENIX CONTACT | 2866475 | ALIMENTATION A DECOUPAGE PRIMAIRE MONO 100-240VAC, SORTIE 12VDC 5A | BAIE ELECTRIQUE SAS | 16 | 2
PHOENIX CONTACT | 2868541 | ALIMENTATION A DECOUPAGE PRIMAIRE MONO 100-240VAC, SORTIE 5VDC 6.5A | BAIE ELECTRIQUE SAS | 16 | 0
PHOENIX CONTACT | 2868570 | MODULE D'ALIMENTATION MONOPHASE, ENTREE 100-240VAC, SORTIE 12VDC, 3A | BAIE ELECTRIQUE SAS | 16 | 0
PHOENIX CONTACT | 2950132 | MODULE TEST6LAMPES AVEC PAIRE DE DIODES AVEC CATHODES EN COMMUN, 7 PAIRES A | SRSA | 16 | 0
PHOENIX CONTACT | 2961105 | RELAIS REL-MR-24DC/21 | PUPITRE PCA | 44 | 0
PILZ | 774303 | RELAIS D'ARRET D'URGENCE 24VAC/DC | SAAF | 3 | 1
SAGEM | 25188198 | LECTEUR DE BADGE + BIOMETRIQUE SAS | SAS | 16 | 1
SAGEM | 251946736 | MSO3000 | SAS | 16 | 1
SAGEM | 293556781 | MORPHOACCESS MA1200 | SAS | 16 | 1
SCHNEIDER | A9E16067 | RELAIS DE TEMPORISATION 24VDC, 24 TO 240VAC | UGAN |  | 0
SCHNEIDER | A9F75201 | DISJONCTEUR IC60N 2P 1A COURBE D | CISF | 17 | 0
SCHNEIDER | A9F75206 | DISJONCTEUR IC60N 2P 6A COURBE D | PUPITRE PCA | 1 | 0
SCHNEIDER | A9N21023 | MINI-DISJONCTEUR DT40 1P+N 6A TYPE C | SAAF |  | 0
SCHNEIDER | A9N21024 | MINI-DISJONCTEUR DT40 1P+N 10A TYPE C | UGAN UGAS |  | 0
SCHNEIDER | A9N61523 | DISJONCTEUR C60HDC 2P 3A | PUPITRE PCA | 17 | 0
SCHNEIDER | XB4BA61 | BOUTON POUSSOIR AFFLEURANT XB4 BLEU 1"F" | CISF | 17 | 0
SCHNEIDER | XB4BVB1 | VOYANT LUMINEUX XB4 A DEL INTEGRE BLANC 24VDC | CISF | 101 | 0
SCHNEIDER | XB4BVB3 | VOYANT LUMINEUX XB4 A DEL INTEGRE VERT 24VDC | CISF | 116 | 0
SCHNEIDER | XB4BVB4 | VOYANT LUMINEUX XB4 A DEL INTEGRE ROUGE 24VDC | CISF | 105 | 0
SCHNEIDER | ZB4BG2 | COMMUTATEUR A CLE - 2 POSITIONS | PUPITRE PCA | 4 | 0
SCHNEIDER | ZB4BG6 K1342A | COMMUTATEUR A CLE - RAPPEL A GAUCHE | PUPITRE PCA | 19 | 12
SCHNEIDER | ZB4BG6 K2213A | COMMUTATEUR A CLE - RAPPEL A GAUCHE | PUPITRE PCA | 19 | 12
SCHNEIDER | ZB4BG6 K2324A | COMMUTATEUR A CLE - RAPPEL A GAUCHE | PUPITRE PCA | 19 | 12
SCHNEIDER | ZB4BG6 K3331A | COMMUTATEUR A CLE - RAPPEL A GAUCHE | PUPITRE PCA | 19 | 12
SCHNEIDER | ZBE102 | COMMUTATION 1NF | PUPITRE PCA | 1 | 0
SCHNEIDER | A9N21366 | DISJONCTEUR ACTI9, IDT40N 1 P+N 16A 10KA COURBE C | BAIE ELECTRIQUE SAS | 16 | 0
SCHNEIDER | A9N21372 | DISJONCTEUR ACTI9, IDT40N 1P+N 2A 10KA COURBE C | BAIE ELECTRIQUE SAS | 32 | 0
SCHNEIDER | A9N21373 | DISJONCTEUR ACTI9, IDT40N 1P+N 4A 10KA COURBE D | BAIE ELECTRIQUE SAS | 48 | 0
SCHNEIDER | A9N21450 | BLOC VIGI ACTI9, IDT40N 1P+N CLASSE AC 25A 30MA 230VAC | BAIE ELECTRIQUE SAS | 16 | 0
SCHNEIDER | A9N61522 | DISJONCTEUR ACTI9, IC60H BI 2A, 6KA/500VDC, COURBE C | BAIE ELECTRIQUE SAS | 112 | 0
SCHNEIDER | A9N61526 | DISJONCTEUR ACTI9, iC60H BI 6A, 6kA/500VDC, COURBE C | BAIE ELECTRIQUE SAS | 16 | 0
SCHNEIDER | A9S60240 | INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR 2P, 400VAC, 40A | BAIE ELECTRIQUE SAS | 16 | 0
SCHNEIDER | ABL8MEM24012 | ALIMENTATION REGULEE A DECOUPAGE PHASEO MONO 100-240VAC/24VDC 30W, 1.2A (Automate ZELIO) | CES | 22 | 2
SCHNEIDER | CA2KN22V7 | CONTACTEUR 24Vac 2NO 2NC | BOITIERS ET BOITES DE JONCTION | 3 | 0
SCHNEIDER | LC1D09BD | CONTACTEUR 24Vdc 3NO + 1NO + 1NC | BOITIERS ET BOITES DE JONCTION | 1 | 0
SCHNEIDER | LP4K1210BW3 | CONTACTEUR 24Vdc 3NO + 1NO | BOITIERS ET BOITES DE JONCTION | 1 | 0
SCHNEIDER | NSYAPU19F9 | BATI DE 9 PRISES 2P+T, 230V 16A | BAIE ELECTRIQUE SAS | 16 | 0
SCHNEIDER | RE7CP13BU | RELAIS TEMPORISE ELECTRONIQUE CLIGNOTEUR | SRSA | 32 | 3
SCHNEIDER | RE7PE11BU | RELAIS TEMPORISE ELECTRONIQUE A CONTACTS DE PASSAGE | SRSA | 16 | 2
SCHNEIDER | RE7PP13BU | RELAIS TEMPORISE ELECTRONIQUE A CONTACTS DE PASSAGE | SRSA | 16 | 2
SCHNEIDER | RE7TL11BU | RELAIS TEMPORISE ELECTRONIQUE AU TRAVAIL | SRSA | 32 | 3
SCHNEIDER | RXM4AB2BD | RELAIS 24Vdc 4INV | BOITIERS ET BOITES DE JONCTION | 2 | 0
SCHNEIDER | SR3 B261BD | MODULE COMPACTE 24VDC, 16E, 10S 8A/5A RELAIS (Automate ZELIO) | CES | 32 | 2
SCHNEIDER | SR3 XT101BD | MODULE D'EXTENSION 24VDC, 6E, 4S 8A RELAIS (Automate ZELIO) | CES | 11 | 2
SCHNEIDER | XB4BA21 | BOUTON POUSSOIR | CES SAAF | 4 | 1
SCHNEIDER | XB4BG41 | BOUTON TOURNANT | CES | 70 | 0
SCHNEIDER | XB4BG61 | BOUTON TOURNANT | UGAN | 16 | 0
SCHNEIDER | XB4BVB5 | VOYANT LUMINEUX | SRSA | 32 | 0
SCHNEIDER | XB4BVM1 | VOYANT LUMINEUX | SAAF UGAN UGAS | 33 | 0
SCHNEIDER | XB5KSB | BUZZER | BOITIERS ET BOITES DE JONCTION | 19 | 0
SCHNEIDER | ZB4BA3 | BOUTON POUSSOIR VERT | BOITIERS ET BOITES DE JONCTION | 16 | 0
SCHNEIDER | ZB4BZ102 | BASE COMMUTATEUR 1NF | BOITIERS ET BOITES DE JONCTION | 45 | 0
SCHNEIDER | ZB6AA2 | POUSSOIR AFFLEURANT RONDE NOIR | CES | 16 | 0
SCHNEIDER | ZB6AA5 | POUSSOIR AFFLEURANT RONDE JAUNE | SRSA | 16 | 0
SCHNEIDER | ZB6AA6 | POUSSOIR AFFLEURANT RONDE BLEU | CES | 51 | 0
SCHNEIDER | ZB6E1B | CONTACT NO A FASTON | SRSA | 32 | 0
SCHNEIDER | ZB6E2B | CONTACT NF A FASTON | CES | 16 | 0
SCHNEIDER | ZB6Z1B | CONTACT NO + EMBASE | CES SRSA | 35 | 0
SCHNEIDER | ZB6Z3B | CONTACT 2NO + EMBASE | CES SRSA | 32 | 0
SCHNEIDER | ZB6Z5B | CONTACT 1NO+1NF + EMBASE | SRSA | 16 | 0
SCHNEIDER | ZBE101 | CONTACT VIS ETRIER 1NO | PUPITRE PCA | 70 | 0
SCHNEIDER | ZBE205 | CONTACT DOUBLE F+O | CES | 112 | 2
SERV TRAYVOU | NX01L | BLOCAGE CRINOLINE A CLE | CRINOLINE | 1 | 0
SERV TRAYVOU | NX100 | BLOCAGE CRINOLINE A CLE | CRINOLINE | 2 | 0
SICK | 1041113 | SCRUTATEUR LASER LMS100-10000 | BAIE ELECTRIQUE SAS | 16 | 1
SIEMENS | 6AV6641-0AA11-0AX0 | PUPITRE OPERATEUR OP73 ECRAN LCD STN 3'' MONO 160x48 PIXELS | CES | 13 | 1
SIEMENS | 6EP1331-5BA00 | ALIMENTATION SITOP PSU100C MONO 120/230V 0,2/0,3A; 24V 0,6A 14W | UGAS | 6 | 0
SIEMENS | 6ES7158-0AD01-0XA0 | SIMATIC DP, COUPLEUR DP/DP POUR CONNEXION DE DEUX RESEAUX PROFIBUS-DP | UGAS | 16 | 1
SIEMENS | 6ES7195-7KF00-0XA0 | SEPARATOR BUS MODULE BETWEEN F- AND | SAAF UGAS | 17 | 1
SIEMENS | 6ES7307-1EA00-0AA0 | MODULE D'ALIMENTATION PS 307-5A, 120W | SAAF | 2 | 0
SIEMENS | 6ES7307-1EA01-0AA0 | ALIMENTATION A DECOUPAGE 120W, 24VDC, 5A | SAAF |  | 1
SIEMENS | 6ES7307-1KA02-0AA0 | MODULE D'ALIMENTATION PS 307, 120/230VAC; 24VDC, 10A | UGAN UGAS | 32 | 2
SIEMENS | 6ES7315-2AH14-0AB0 | MODULE CENTRALE CPU 315-2DP COMPACTE AVEC MPI, 256KB, ALIM. INTEGREE 24VDC | UGAN | 16 | 1
SIEMENS | 6ES7317-2FK13-0AB0 | MODULE CENTRALE CPU 317-2 MPI/DP 1024KB | SAAF | 1 | 1
SIEMENS | 6ES7317-2FK14-0AB0 | MODULE CENTRALE CPU 317-2 MPI/DP 1.5MB | UGAS | 16 | 1
SIEMENS | 6ES7321-1BL00-0AA0 | MODULE D'ENTREES TOR 32E, 24 V DC | SAAF UGAS UGAS | 97 | 3
SIEMENS | 6ES7322-1BL00-0AA0 | MODULE DE SORTIES TOR 32S, 24V DC, 0.5A | SAAF UGAN UGAS | 49 | 2
SIEMENS | 6ES7326-1BK01-0AB0 | MODULE D'ENTREES TOR 24E, 24 VDC | SAAF | 1 | 1
SIEMENS | 6ES7326-1BK02-0AB0 | MODULE D'ENTREES TOR 24E DE SECURITE, 24 VDC | UGAS | 64 | 3
SIEMENS | 6ES7326-2BF01-0AB0 | MODULE DE SORTIES TOR 10S, 24VDC, 2A | SAAF | 1 | 1
SIEMENS | 6ES7326-2BF10-0AB0 | MODULE DE SORTIES TOR 10S, 24VDC, 2A | UGAS | 32 | 2
SIEMENS | 6ES7365-0BA01-0AA0 | MODULE DE COUPLEUR IM 365 POUR CONNECTER UN CHASSIS D'EXT. | UGAS | 32 | 1
SIEMENS | 6ES7392-1AM00-0AA0 | CONNECTEUR FRONTAL 392 AVEC BORNES A VIS 40 POINTS | UGAN UGAS | 240 | 0
SIEMENS | 6ES7922-3BC50-0AC0 | CONNECTEUR FRONTAL POUR S7-300 (6ES7392-1AM00-0AA0),40 CONDUC. 0.5mm2, BORN | SAAF | 4 | 0
SIEMENS | 6ES7953-8LJ20-0AA0 | CARTE MEMOIRE MICRO POUR S7-300/C7/ET 200, 3.3V, NFLASH, 512KB | UGAN | 16 | 1
SIEMENS | 6ES7953-8LJ30-0AA0 | CARTE MÉMOIRE MICROI POUR S7-300, 512KB | UGAN |  | 1
SIEMENS | 6ES7953-8LL20-0AA0 | CARTE MEMOIRE MICRO POUR S7-300/C7/ET 200, 3.3V, NFLASH, 2MB | UGAS | 16 | 1
SIEMENS | 6ES7972-0AA02-0XA0 | SIMATIC DP, REPETEUR RS485 P. RACCORDEMENT AU PROFIBUS/MPI | UGAS | 3 | 0
SIEMENS | 6ES7972-0BA52-0XA0 | CONNECTEUR POUR PROFIBUS, SORTIE DE CABLE 90 D., FAST CONNECT, SANS CONN. P | BOITIERS ET BOITES DE JONCTION | 62 | 0
SIEMENS | 6ES7972-0BB52-0XA0 | SIMATIC DP, CONNECTEUR POUR PROFIBUS JUSQUE 12 MBPS SORTIE DE CABLE 90 DEGR | CES UGAN | 27 | 0
SIEMENS | 6ES7972-0DA00-0AA0 | SIMATIC DP, RS485 ELEMENT DE TERMINAISON P. BOUCLAGE PROFIBUS/MPI | UGAS | 3 | 0
SIEMENS | 6GK1500-0FC10 | SIMATIC NET, CONNECTEUR FEMELLE DE BUS SUB-D9 POINTS POUR PC INDUSTRIEL, 9. | CES | 13 | 0
SIEMENS | 6GK7342-5DA02-0XE0 | PROCESSEUR DE COMMUNICATION, CP 342-5, PROFIBUS DP | SAAF | 1 | 1
SOCOMEC | 60120001 | FUS GG 10x38 1A SANS PERC | UGAN UGAS | 32 | 0
SPEAKA PROFESSIONAL | 989268 | CONVERTISSEUR VIDEO TV BIDIRECTIONNEL | BAIE ELECTRIQUE SAS | 32 | 0
TE CONNECTIVITY | LR1F1K5 | RESISTANCE 1K5 0.6W | CISF | 1 | 0
TELEMECANIQUE | XCK-M | CAPTEUR FIN DE COURSE PB | PORTE BOUCHON | 17 | 0
TELEMECANIQUE | ZCK-M1 | TETE CAPTEUR FIN DE COURSE PB | PORTE BOUCHON | 17 | 0
TIL | LEC05MF2X00-XBX | LECTEUR DE BADGE | BAIE ELECTRIQUE SAS |  | 1
TIL | UTL14020490 | MICRO AUTOMATE | BAIE ELECTRIQUE SAS | 16 | 1
TRACOPOWER | 025-24S | ALIMENTATION 230V/24VDC 1A TXL | CISF | 1 | 0
TRACOPOWER | TXL 035-24S | ALIMENTATION 230V/24VDC 1A5 | CISF | 17 | 0
TYCO ELECTRONICS | PTML0024 | LED ROUGE 6 A 24 VCC | BAIE ELECTRIQUE SAS | 128 | 0
TYCO ELECTRONICS | V23047-A1005-A501 | MINI RELAIS 5V DC SENS. 2INV AgNi 6A | BAIE ELECTRIQUE SAS | 96 | 0
TYCO ELECTRONICS | V23047-A1012-A501 | MINI RELAIS 12V DC SENS. 2INV AgNi 6A | BAIE ELECTRIQUE SAS | 48 | 0
TYCO ELECTRONICS | V23047-A1024-A501 | RELAIS DE SECURITE SR2M, STANDARD, 24VDC, 2INV 6A AgNi | COFFRET DE RECOPIE SAAF | 83 | 149
TYCO ELECTRONICS | V23047-A1024-A511 | RELAIS DE SECURITE SR2M, STANDARD, 24VDC, 1NO+1NF 6A AgNi | COFFRET DE RECOPIE SAAF SAAF UGAN UGAS | 676 | 75
WERMA | 10700075 | BUZZER CONTINU 24V AC/DC | CES | 23 | 0
SIEMENS |  | CORDON RJ45 100U/FTP C6 GRIS LSH | RESEAU |  | 10
SIEMENS |  | JARR. OPTIQUE 50/125 SC/LC DUPLEX ZIPP | RESEAU |  | 2
ADVANTECH
ADVANTECH
EAO
BLACK BOX
SCHNEIDER
BOSCH
PHOENIX CONTACT
SIEMENS | ADAM-6066
PHOENIX CONTACT
704.012.2
AC340A-R2
AC340A-R2
2961105
6GK7342-5DA02-0XE0