## Feuil1
Date | # sample | Time (min) | Vol. (m3) | Q initial | Q final | Q moyen (L/min) | Variation % | Hre0 | Hre1 | Durée | hre | min
|  | 294 | 0.4998 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 |  |  | 0:00 | 4 | 54
| Durée (min) | Volume V (m³) | Résultat R (µg) | Blanc B (µg) | Limite Détection LD (µg) | Soustraction (µg) | Résultat (mg/m³) | Pondéré 8h | Pondéré 12h |  |  | si résultat d'analyse | et si blanc | et si | alors mode de soustraction
Cr | 294 | 0.4998 | 2 | <LD | 1 | 1.5 | 0.0030012 | 0.0018382 | 0.0012255 |  | condition 1 | R>=LD | B<LD |  | R-(LD/2)
Cu |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.0020008 | 0.0012255 | 0.00081699 |  | condition 2 | R>=LD | B>=LD | R>B | R-B
Fe |  |  | 2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.0016006 | 0.00098039 | 0.00065359 |  | condition 2 bis |  |  | R<=B | rejet
Pss tot |  |  | <LD | <LD | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | condition 3 | R<LD | B<LD |  | R-(LD/2)
Mg |  |  | 1 | <LD | 1 | 0.5 | 0.0010004 | 0.00061275 | 0.0004085 |  | condition 4 | R<LD | B>=LD |  | rejet
Ni |  |  | 1 | 1 | 1 | rejet | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Pb |  |  |  |  | 1 | rejet | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | <
Zn |  |  |  |  | 1 | rejet | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!