## A COMMANDER
NOM | REFERENCE | MARQUE | STOCK | STOCK MINI | A COMMANDER
VIS : M10X40 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1
VIS : M12X25 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1
VIS : M10X12 |  |  | 0.5 | 1 | 1
VIS CRUSIFORME : M3X30 |  |  | 0.25 | 0.5 | 1
VIS CRUSIFORME : M3X50 |  |  | 0 | 0.5 | 1
SPIT : M12X50 |  |  | 0 | 0.5 | 1
ECROU FREIN : M5 |  |  | 0 | 1 | 1
ECROU CANELÉ : M5 |  |  | 0 | 0.5 | 1
RONDELLE CONTACT : M4X10 |  |  | 0 | 0.5 | 1
FUSIBLES PERCUTEUR 32 A |  |  | 0 | 1 | 1
FUSIBLES PERCUTEUR 40 A |  |  | 0 | 1 | 1
FUSIBLES PERCUTEUR 100 A |  |  | 6 | 7 | 1
BOITE A GANTS |  |  | 0 | 4 | 1
GANTS CLASSE 3 |  |  | 0 | 4 | 1
ECLAIRAGE DE SECOURS |  |  | 2 | 4 | 1
AFFICHES SOINS ELECTRISER |  |  | 2 | 8 | 1
IBIOTECH RENOVATEUR PLASTIQUE |  |  | 0 | 2 | 1
RONDELLE DE VERROUILLAGE HT/TRANSFO |  |  | 0 | 6 | 1
COSSES CUIVRE : 35-12 |  |  | 2 | 3 | 1
COSSES CUIVRE : 50-12 |  |  | 2 | 3 | 1
COSSES CUIVRE : 95-12 |  |  | 2 | 3 | 1
COSSES CUIVRE : 120-12 |  |  | 0 | 0.5 | 1
COSSES CUIVRE : 25-6 |  |  | 0 | 0.5 | 1
COSSES CUIVRE : 70-12 |  |  | 0 | 0.5 | 1
COSSES ALUMINIUM : (NORME EDF) 95² |  |  | 1 | 4 | 1
EQUERRE GALVA 3 TROU |  |  | 0 | 4 | 1
EQUERRE GALVA 2 TROU |  |  | 0 | 4 | 1
VERIF STOCK

## BOULONNERIE
NOM | REFERENCE | MARQUE | STOCK | STOCK MINI | A COMMANDER
VIS : M10X40 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1
VIS : M12X25 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1
VIS : M12X40 |  |  | 11 | 0.5
VIS : M5x60 |  |  | 1 | 0.5
VIS : M8X20 |  |  | 1 | 0.5
VIS : M10X30 canelé |  |  | 1 | 0.5
VIS : M12X90 mi-pas |  |  | 0.5 | 0.5
VIS : M6X20 canelé |  |  | 0.5 | 0.5
VIS : M8X20 canelé |  |  | 0.5 | 0.5
VIS : M8X30 bombé |  |  | 0.5 | 0.5
VIS : M10X12 |  |  | 0.5 | 1 | 1
VIS : M10X120 |  |  | 1 | 1
VIS : M10X20 |  |  | 1.5 | 1
VIS : M10X30 |  |  | 1.5 | 1
VIS : M10X35 mi-pas |  |  | 1 | 1
VIS : M10X50 |  |  | 1.5 | 1
VIS : M10X55 mi-pas |  |  | 3 | 1
VIS : M10X60 |  |  | 1.25 | 1
VIS : M10X70 |  |  | 2 | 1
VIS : M10X80 |  |  | 2 | 1
VIS : M12X100 mi-pas |  |  | 1 | 1
VIS : M12X20 |  |  | 1.25 | 1
VIS : M12X30 |  |  | 0.5 | 0.5
VIS : M12X60 |  |  | 1 | 1
VIS : M12X70 |  |  | 1 | 1
VIS : M12x80 |  |  | 1 | 1
VIS : M14X80 |  |  | 1 | 1
VIS : M3X60 |  |  | 1 | 1
VIS : M4X20 |  |  | 1 | 1
VIS : M4X25 |  |  | 0.5 | 0.5
VIS : M4X30 |  |  | 1 | 1
VIS : M4X40 |  |  | 0.75 | 0.5
VIS : M4X50 |  |  | 0.75 | 0.5
VIS : M5X20 |  |  | 0.75 | 0.5
VIS : M5X40 |  |  | 1 | 1
VIS : M5X50 |  |  | 1.5 | 1
VIS : M6X10 |  |  | 1 | 0.5
VIS : M6X16 |  |  | 0.5 | 0.5
VIS : M6X20 |  |  | 2.5 | 1
VIS : M6X30 |  |  | 3 | 1
VIS : M6X40 |  |  | 2.5 | 1
VIS : M6X40 mi-pas |  |  | 2 | 1
VIS : M6X50 |  |  | 1 | 1
VIS : M6X60 |  |  | 1 | 1
VIS : M8X16 |  |  | 2 | 1
VIS : M8X30 |  |  | 1 | 1
VIS : M8X30 canelé |  |  | 1 | 1
VIS : M8X40 |  |  | 1.5 | 1
VIS : M8X40 mi-pas |  |  | 1 | 1
VIS : M8X50 |  |  | 3 | 1
VIS : M8X60 |  |  | 1 | 1
VIS : M8X16 |  |  | 1 | 1
VIS : M8X30 |  |  | 1 | 1
VIS : M8X30 canelé |  |  | 1 | 1
VIS : M8X40 |  |  | 1.5 | 1
VIS : M8X40 mi-pas |  |  | 1 | 1
VIS : M8X50 |  |  | 3 | 1
VIS : M8X60 |  |  | 1 | 1
VIS CRUSIFORME : M3X30 |  |  | 0.25 | 0.5 | 1
VIS CRUSIFORME : M3X50 |  |  | 0 | 0.5 | 1
VIS AUTOFOREUSE : 3,9X15,9 |  |  | 0.1 | 0
VIS AUTOFOREUSE : 4,8X16 |  |  | 0.1 | 0
VIS AUTOFOREUSE : 4,8X21 |  |  | 0.1 | 0
VIS AUTOFOREUSE : 4,8X38 |  |  | 0.2 | 0
VIS AUTOFOREUSE : 6X70 |  |  | 2.5 | 0
VIS AUTOFOREUSE : 5,5X34 |  |  | 0.2 | 0
VIS AUTOFOREUSE : 5X25 |  |  | 0.5 | 0
VIS BOIS : 5X40 |  |  | 0 | 0
VIS BOIS : 5X50 |  |  | 0 | 0
VIS BOIS : 6X40 |  |  | 2 | 1
VIS BOIS : 6X50 |  |  | 1 | 1
VIS BOIS : 8X60 |  |  | 1 | 1
VIS : 5X30 |  |  | 4 | 1
SPIT : M12X60 |  |  | 1 | 1
SPIT : M8X55 |  |  | 1 | 1
SPIT : M8X90 |  |  | 1 | 1
SPIT : M12X50 |  |  | 0 | 0.5 | 1
SPIT : M10X120 |  |  | 0.5 | 0.5
SPIT : M6X20 |  |  | 0.5 | 0.5
SPIT : M8X70 |  |  | 0.5 | 0.5
SPIT : M10X15-21/90 |  |  | 1 | 0.5
SPIT : M12X15-20/110 |  |  | 1 | 0.5
SPIT : M8X10-19/75 |  |  | 1 | 0.5
VIS FENDU : 10X50 |  |  | 1 | 1
VIS FENDU : 8X16 |  |  | 0.75 | 0.5
VIS BTR : M10X80 |  |  | 0 | 0
VIS BTR : M12X60 |  |  | 0 | 0
ECROU FREIN : M5 |  |  | 0 | 1 | 1
ECROU FREIN : M4 |  |  | 0.5 | 0.5
ECROU FREIN : M6 |  |  | 0.5 | 0.5
ECROU FREIN : M8 |  |  | 1 | 0.5
ECROU CAGE : GRAND |  |  | 150 | 10
ECROU CAGE : MOYEN |  |  | 20 | 10
ECROU CAGE : PETIT |  |  | 40 | 10
ECROU CAGE : RESSORT |  |  | 75 | 10
ECROU : M10 |  |  | 1 | 1
ECROU : M12 |  |  | 3 | 0.5
ECROU : M14 |  |  | 0.5 | 0.5
ECROU : M5 |  |  | 1 | 0.5
ECROU : M4 |  |  | 1 | 0.5
ECROU : M6 |  |  | 8 | 0.5
ECROU : M8 |  |  | 9.5 | 0.5
ECROU CANELÉ : M5 |  |  | 0 | 0.5 | 1
ECROU CANELÉ : M10 |  |  | 0.75 | 0.5
ECROU CANELÉ : M4 |  |  | 0.5 | 0.5
BOULON : M12X100 |  |  | 1 | 0.25
BOULON : M12X50 |  |  | 2 | 0.25
BOULON : M12X60 |  |  | 1 | 0.25
BOULON : M8X16 |  |  | 2 | 0.25
GRIP : M10X40 |  |  | 0.5 | 0.5
GRIP : M6X30 |  |  | 0.75 | 0.5
GRIP : M8X30 |  |  | 0.75 | 0.5
RONDELLE : BI-METAL M6 |  |  | 20 | 0.5
RONDELLE CONTACT : M14X30 |  |  | 0.5 | 0.5
RONDELLE CONTACT : M5X12 |  |  | 2 | 0.5
RONDELLE CONTACT : M6X14 |  |  | 1.25 | 0.5
RONDELLE CONTACT : M4X10 |  |  | 0 | 0.5 | 1
RONDELLE CONTACT : M8X18 |  |  | 3 | 0.5
RONDELLE LARGE : M6 |  |  | 1 | 0.5
RONDELLE LARGE : M8 |  |  | 0 | 0
RONDELLE PLATES : M10 |  |  | 2.5 | 0
RONDELLE PLATES : M5 |  |  | 0.75 | 0.5
RONDELLE PLATES : M6 |  |  | 3 | 0.5
RONDELLE PLATES : M4
RONDELLE PLATES : M8 |  |  | 9 | 0.5
TIRFOND : 8X60 |  |  | 1 | 1
CHEVILLES : ¤6 |  |  | 1 | 1
CHEVILLES : ¤ 10 |  |  | 3 | 1
CHEVILLES : ¤ 12 |  |  | 2.75 | 1
CHEVILLES : ¤ 8 |  |  | 2 | 1
CHEVILLES A FRAPPER : 5X25 |  |  | 1 | 1
CHEVILLES A FRAPPER : 5X40 |  |  | 1 | 1
RIVET : 4X10 |  |  | 0.5 | 0.5
RIVET : 5X12 |  |  | 0.5 | 0.5
RALLONGE : M6 |  |  | 1.5 | 0.5
RALLONGE : M8 |  |  | 0.2 | 0.2

## FUSIBLES
NOM | REFERENCE | MARQUE | STOCK | STOCK MINI | A COMMANDER
FUSIBLES PERCUTEUR 125 A |  |  | 0 | 0
FUSIBLES PERCUTEUR 32 A |  |  | 0 | 1 | 1
FUSIBLES PERCUTEUR 40 A |  |  | 0 | 1 | 1
FUSIBLES PERCUTEUR 100 A |  |  | 6 | 7 | 1
FUSIBLES PERCUTEUR 16 A |  |  | 12 | 1
FUSIBLES PERCUTEUR 31,5 A |  |  | 6 | 1
FUSIBLES PERCUTEUR 43 A |  |  | 8 | 3
FUSIBLES PERCUTEUR 50 A DYN |  |  | 12 | 1
FUSIBLES PERCUTEUR 6,3 A |  |  | 10 | 3
FUSIBLES PERCUTEUR 63 A |  |  | 9 | 3
FUSIBLES PERCUTEUR 80 A |  |  | 6 | 1
FUSIBLES ALIM ONDULEUR |  |  | 28 | 4

## ACCESSOIRES SÉCU
NOM | REFERENCE | MARQUE | STOCK | STOCK MINI | A COMMANDER
BOITE A GANTS |  |  | 0 | 4 | 1
GANTS CLASSE 3 |  |  | 0 | 4 | 1
ECLAIRAGE DE SECOURS |  |  | 2 | 4 | 1
ALARMES SONORE ET LUMINEUSE |  |  | 3 | 2
GANTS CLASSE 0 |  |  | 4 | 2
PERCHE A CORPS |  |  | 3 | 2
PERCHE V.A.T |  |  | 2 | 2
TABOURET ISOLANT |  |  | 3 | 2
V.A.T |  |  | 2 | 2
AFFICHES CABLES ENTERRER |  |  | 5 | 1
AFFICHES DEFENSE D'AFFICHER |  |  | 9 | 4
AFFICHES DEFENSE D'ENTRER |  |  | 20 | 1
AFFICHES GAZ SF6 |  |  | 9 | 4
AFFICHES INSTRUCTION SECURITER |  |  | 8 | 4
AFFICHES INSTRUCTION GENERAL |  |  | 8 | 4
AFFICHES MANŒUVRE CELLULE |  |  | 11 | 4
AFFICHES PCB |  |  | 10 | 4
AFFICHES POSTE DE TRANSFORMATION |  |  | 3 | 2
AFFICHES TRIANGLE DANGER ELECTRIQUE |  |  | 13 | 4
AFFICHES TRIANGLE TERRE DES MASSES |  |  | 31 | 4
AFFICHES TRIANGLE TERRE DU NEUTRE |  |  | 29 | 4
AFFICHES SOINS ELECTRISER |  |  | 2 | 8 | 1
AUTOCOLLANT DANGER ELECTRIQUE (ROULEAU OU PLAQUE) |  |  | 4 | 0.5
DMCR |  |  | 6 | 2
BATTERIE : 14ah/12v (NOIR : 716-0639) |  |  | 0 | 0
BATTERIE : 24ah/12v (NOIR : 614-1961) |  |  | 0 | 0
BATTERIE : 24ah/12v (ROUGE : 597-857) |  |  | 0 | 0
BATTERIE : 7ah/12v (ROUGE : 597-835) |  |  | 5 | 4
BATTERIE : 7ah/12v (VERT : 613-854) |  |  | 6 | 4
BATTERIE : 9ah/12v (BLANC : S112/9SR) |  |  | 0 | 0
RESISTANCE CHAUFFANTE |  |  | 17 | 2

## PRODUIT ENTRETIENT
NOM | REFERENCE | MARQUE | STOCK | STOCK MINI | A COMMANDER
AEROSOL PEINTURE RAL-VERT POUR TRANSFORMATEUR |  |  | 12 | 1
BIDON DÉGRAISSANT MECANIQUE [30L] |  |  | 1 | 0.25
BIDON DÉTERGENT [30L] |  |  | 1 | 0.25
BIDON HUILE NEUVE |  |  | 4 | 1
BOITE CHIFFON |  |  | 20 | 3
IBIOTECH GALVA |  |  | 10 | 1
IBIOTECH GRAISSE ADHESIVE |  |  | 4 | 3
MOBILGREASE 28 (GRAISSE) |  |  | 1 | 1
IBIOTECH GRAISSE SILICONE |  |  | 9 | 1
IBIOTECH GRAISSE LITHIUM |  |  | 4 | 1
MO LYDAL GRAISSE VASELINE |  |  | 2 | 2
IBIOTECH HUILE INCOLORE |  |  | 14 | 3
LOCTITE (SUPER GLUE) |  |  | 7 | 2
IBIOTECH MOUSSE |  |  | 12 | 3
IBIOTECH NETTOYANT CONTACT |  |  | 5 | 3
SILICA GEL (ASSECHEUR TR) |  |  | 6 | 2
IBIOTECH SOLVANT |  |  | 8 | 3
IBIOTECH SOUFLETTE |  |  | 10 | 3
SYS GLACE (LAVE GLACE) [30L] |  |  | 25 | 2
VERNIS D'ENTRETIENT |  |  | 30 | 10
BIDON NEUTRALEN V200 [L] |  |  | 2 | 0.5
TUBE D'ASPIRATION MÉTAL (6,900-514,0) |  |  | 3 | 2
IBIOTECH RENOVATEUR PLASTIQUE |  |  | 0 | 2 | 1

## ACCESSOIRES HT
NOM | REFERENCE | MARQUE | STOCK | STOCK MINI | A COMMANDER
SOCLES PASSE-BARRE : PETIT |  |  | 10 | 2
SOCLES PASSE-BARRE : GRAND |  |  | 10 | 2
SOCLES PASSE-BARRE : SPÉCIAUX |  |  | 4 | 2
VOYANT PRESENCE TENSION : BLANC |  |  | 20 | 6
VOYANT PRESENCE TENSION : BLANC VM6 |  |  | 57 | 6
VOYANT PRESENCE TENSION : M24+ |  |  | 0 | 0
VOYANT PRESENCE TENSION : MARRON (1G/1P) |  |  | 135 | 6
VOYANT PRESENCE TENSION : MARRON (2P) |  |  | 147 | 6
VOYANT PRESENCE TENSION : NOIR (1G/1P) |  |  | 100 | 6
VOYANT PRESENCE TENSION : NOIR (2G) |  |  | 1 | 0
VOYANT PRESENCE TENSION : NOIR (2P) |  |  | 55 | 6
VOYANT PRESENCE TENSION : SCHNEIDER |  |  | 8 | 4
VOYANT PRESENCE TENSION : 6 BROCHE |  |  | 4 | 0
VOYANT PRESENCE TENSION : ABB |  |  | 0 | 0
EXTREMITER HTA : CSE 95/50² |  |  | 5 | 2
EXTREMITER HTA : CSD 50/95² |  |  | 5 | 2
EXTREMITER HTA : EUIC |  |  | 4 | 2
TOR TCP 1000/5A |  |  | 1 | 1
TOR TCP 2000/5A |  |  | 1 | 1
RONDELLE DE VERROUILLAGE HT/TRANSFO |  |  | 0 | 6 | 1

## COSSES-JONCTIONS
NOM | REFERENCE | MARQUE | STOCK | STOCK MINI | A COMMANDER
COSSES CUIVRE : 35-12 |  |  | 2 | 3 | 1
COSSES CUIVRE : 50-12 |  |  | 2 | 3 | 1
COSSES CUIVRE : 95-12 |  |  | 2 | 3 | 1
COSSES CUIVRE : 120-12 |  |  | 0 | 0.5 | 1
COSSES CUIVRE : 25-6 |  |  | 0 | 0.5 | 1
COSSES CUIVRE : 70-12 |  |  | 0 | 0.5 | 1
COSSES CUIVRE : 25-12 |  |  | 1 | 0.5
COSSES CUIVRE : 10-8 |  |  | 80 | 3
COSSES CUIVRE : 120-10 |  |  | 70 | 3
COSSES CUIVRE : 150-12 |  |  | 20 | 3
COSSES CUIVRE : 150-14 |  |  | 3 | 3
COSSES CUIVRE : 16-6 |  |  | 40 | 3
COSSES CUIVRE : 16-8 |  |  | 210 | 3
COSSES CUIVRE : 185-10 |  |  | 24 | 3
COSSES CUIVRE : 185-12 |  |  | 41 | 3
COSSES CUIVRE : 240-12 |  |  | 12 | 3
COSSES CUIVRE : 25-8 |  |  | 85 | 3
COSSES CUIVRE : 300-14 |  |  | 7 | 3
COSSES CUIVRE : 35-10 |  |  | 30 | 3
COSSES CUIVRE : 35-8 |  |  | 63 | 3
COSSES CUIVRE : 50-10 |  |  | 50 | 3
COSSES CUIVRE : 50-8 |  |  | 40 | 3
COSSES CUIVRE : 6-8 |  |  | 185 | 3
COSSES CUIVRE : 70-10 |  |  | 85 | 3
COSSES CUIVRE : 70-8 |  |  | 50 | 3
COSSES CUIVRE : 95-10 |  |  | 4 | 3
COSSES ALUMINIUM : 120-10 (ICAU120) |  |  | 4 | 3
COSSES ALUMINIUM : 150 (ICAU150) |  |  | 12 | 3
COSSES ALUMINIUM : 150 (XCX150C2AU150) |  |  | 3 | 3
COSSES ALUMINIUM : 185-12 (ICAU185) |  |  | 34 | 3
COSSES ALUMINIUM : 240-12 |  |  | 22 | 3
COSSES ALUMINIUM : 300-10 (ICAU300) |  |  | 6 | 3
COSSES ALUMINIUM : 300-14 |  |  | 6 | 3
COSSES ALUMINIUM : 35-8 |  |  | 15 | 3
COSSES ALUMINIUM : 50-12 |  |  | 15 | 3
COSSES ALUMINIUM : 50-8 |  |  | 18 | 3
COSSES ALUMINIUM : 70-10 |  |  | 6 | 3
COSSES ALUMINIUM : 95-10 (ICAU95) |  |  | 10 | 3
COSSES ALUMINIUM : 95-12 (ICAU95) |  |  | 9 | 3
COSSES ALUMINIUM : (NORME EDF) 95² |  |  | 1 | 4 | 1
COSSES ALUMINIUM : 150 (XD850C1A50) |  |  | 9 | 3
MANCHONS : 70² |  |  | 11 | 3
JONCTION ALU 70² RJ1A70 |  |  | 1 | 1
JONCTION : 10 |  |  | 82 | 3
JONCTION : 120 |  |  | 3 | 3
JONCTION : 16 |  |  | 121 | 3
JONCTION : 185 |  |  | 10 | 3
JONCTION : 240 |  |  | 10 | 3
JONCTION : 25 |  |  | 41 | 3
JONCTION : 35 |  |  | 39 | 3
JONCTION : 50 |  |  | 50 | 3
JONCTION : 6 |  |  | 56 | 3
JONCTION : 70 |  |  | 51 | 3
JONCTION : 95 |  |  | 25 | 3

## CABLES
NOM | REFERENCE | MARQUE | STOCK | STOCK MINI | A COMMANDER
CABLES (METRE) : 10G1,5 |  |  | 7 | 0
CABLES (METRE) : 12G0,75 |  |  | 7 | 0
CABLES (METRE) : 1G1,5 BLEU |  |  | 200 | 0
CABLES (METRE) : 1G1,5 NOIR |  |  | 200 | 0
CABLES (METRE) : 1G1,5 VERT/JAUNE |  |  | 50 | 0
CABLES (METRE) : 1G10 VERT/JAUNE |  |  | 70 | 0
CABLES (METRE) : 1G10 BRUN |  |  | 0 | 0
CABLES (METRE) : 1G10 GRIS |  |  | 0 | 0
CABLES (METRE) : 1G10 SIF/POL |  |  | 10 | 0
CABLES (METRE) : 1G16 VERT/JAUNE |  |  | 50 | 0
CABLES (METRE) : 1G16 SIF/POL |  |  | 10 | 0
CABLES (METRE) : 1G2,5 BLEU FONCÉ |  |  | 150 | 0
CABLES (METRE) : 1G2,5 NOIR |  |  | 100 | 0
CABLES (METRE) : 1G25 |  |  | 10 | 0
CABLES (METRE) : 1G35 RIGIDE |  |  | 15 | 0
CABLES (METRE) : 1G35 SIF/POL |  |  | 8 | 0
CABLES (METRE) : 1G35 SOUPLE |  |  | 5 | 0
CABLES (METRE) : 1G50 SIF/POL |  |  | 10 | 0
CABLES (METRE) : 1G6 BLEU |  |  | 200 | 0
CABLES (METRE) : 1G6 SIF/POL |  |  | 6 | 0
CABLES (METRE) : 1G70 SIF/POL |  |  | 10 | 0
CABLES (METRE) : 1G95 |  |  | 20 | 0
CABLES (METRE) : 1G95 SIF/POL |  |  | 15 | 0
CABLES (METRE) : 1X1 BRUN |  |  | 20 | 0
CABLES (METRE) : 1X120 RIGIDE |  |  | 15 | 0
CABLES (METRE) : 1X120 SOUPLE |  |  | 3 | 0
CABLES (METRE) : 1X150 ALUMINIUM |  |  | 40 | 0
CABLES (METRE) : 1X150 SOUPLE |  |  | 10 | 0
CABLES (METRE) : 1X185 SOUPLE |  |  | 0 | 0
CABLES (METRE) : 1X240 SIF/POL |  |  | 20 | 0
CABLES (METRE) : 1X240 SOUPLE |  |  | 4 | 0
CABLES (METRE) : 1X300 |  |  | 0 | 0
CABLES (METRE) : 2G1,5 SOUPLE |  |  | 10 | 0
CABLES (METRE) : 3G1 VERT/JAUNE/NOIR |  |  | 5 | 0
CABLES (METRE) : 3G1 VERT/JAUNE/ROUGE/BLEU |  |  | 2 | 0
CABLES (METRE) : 3G1,5 RIGIDE |  |  | 135 | 0.5
CABLES (METRE) : 3G1,5 SOUPLE |  |  | 7 | 0.5
CABLES (METRE) : 3G2,5 RIGIDE |  |  | 44 | 0.5
CABLES (METRE) : 3G2,5 SOUPLE |  |  | 30 | 0.5
CABLES (METRE) : 3G4 |  |  | 50 | 0
CABLES (METRE) : 3G6 |  |  | 12 | 0
CABLES (METRE) : 4G1,5 RIGIDE |  |  | 12 | 0
CABLES (METRE) : 4G25 |  |  | 10 | 0.5
CABLES (METRE) : 4G35 |  |  | 2 | 0
CABLES (METRE) : 4G4 |  |  | 10 | 0
CABLES (METRE) : 4G4 ENEDIS |  |  | 10 | 5
CABLES (METRE) : 4G50 |  |  | 2 | 0
CABLES (METRE) : 4G6 |  |  | 10 | 0
CABLES (METRE) : 4G6 ENEDIS |  |  | 10 | 5
CABLES (METRE) : 4G95 ALUMINUM |  |  | 24 | 0
CABLES (METRE) : 4X1 |  |  | 0 | 0
CABLES (METRE) : 4X120 |  |  | 16 | 0
CABLES (METRE) : 5G1,5 RIGIDE |  |  | 50 | 0.5
CABLES (METRE) : 5G10 |  |  | 20 | 0
CABLES (METRE) : 5G2,5 RIGIDE |  |  | 30 | 0
CABLES (METRE) : 5G25 |  |  | 20 | 0
CABLES (METRE) : 5G35 |  |  | 15 | 0
CABLES (METRE) : 5G50 |  |  | 25 | 0
CABLES (METRE) : 5G6 |  |  | 21 | 0
CABLES (METRE) : 5G70 |  |  | 20 | 0
CABLES (METRE) : 7G1,5 |  |  | 40 | 5
CABLES (METRE) : HTA 95² ALU TORSADER 3PHASE POPY |  |  | 5 | 0
CABLES (METRE) : HTA 95² ALU TORSADER 3PHASE NIKOL |  |  | 5 | 0
CABLETTE DE TERRE (METRE) : 50² |  |  | 15 | 1
CABLETTE DE TERRE (METRE) : 25² |  |  | 30 | 0.5
CABLES (COURONNE) : 4G0,75 |  |  | 0 | 0
CABLES (METRE) : 4G10 |  |  | 0 | 0
CABLES (METRE) : 2X0,34 |  |  | 36 | 0
CABLES (METRE) : 3G0,75 |  |  | 10 | 0.5
CABLES (METRE) : 6X0,34 |  |  | 5 | 0
CABLES (METRE) : 5G1 |  |  | 20 | 0

## GAINE THERMO
NOM | REFERENCE | MARQUE | STOCK | STOCK MINI | A COMMANDER
GAINE THERMO : 12,7-6,4 BLEU |  |  | 6 | 2
GAINE THERMO : 12,7-6,4 NOIR |  |  | 2 | 2
GAINE THERMO : 120-40 NOIR |  |  | 5 | 2
GAINE THERMO : 19-6 NOIR |  |  | 2 | 2
GAINE THERMO : 25,4-12,7 BLEU |  |  | 7 | 2
GAINE THERMO : 38-12 NOIR |  |  | 6 | 2
GAINE THERMO 38-19 BLEU |  |  | 7 | 2
GAINE THERMO : 38-19 VERT/JAUNE |  |  | 2 | 2
GAINE THERMO : 50-18 NOIR |  |  | 9 | 2
GAINE THERMO : 70-26 NOIR |  |  | 12 | 2
GAINE THERMO : 90-36 NOIR |  |  | 4 | 2

## ÉLEC-DIVERS
NOM | REFERENCE | MARQUE | STOCK | STOCK MINI | A COMMANDER
CHATERTON : BLANC |  |  | 9 | 2
CHATERTON : BLEU |  |  | 5 | 2
CHATERTON : GRIS |  |  | 5 | 2
CHATERTON : JAUNE |  |  | 2 | 2
CHATERTON : MARRON |  |  | 3 | 2
CHATERTON : NEUTRE |  |  | 9 | 2
CHATERTON : NOIR |  |  | 7 | 2
CHATERTON : ROUGE |  |  | 3 | 2
CHATERTON : TERRE |  |  | 4 | 2
CHATERTON : L1 |  |  | 4 | 2
CHATERTON : L2 |  |  | 8 | 2
CHATERTON : L3 |  |  | 6 | 2
CHATERTON : VERT |  |  | 3 | 2
BOBINE : MN 220 VOLTS |  |  | 5 | 1
BOBINE : MX 230 VOLTS |  |  | 7 | 1
BOBINE : MX 24 VOLTS |  |  | 9 | 1
BOBINE : MX 48 VOLTS |  |  | 10 | 1
BOITE DE DÉRIVATION : 105x105x55mm |  |  | 10 | 2
BORNIER ENTRELEC UF60 P 5mm-2,5mm |  |  | 30 | 5
BORNIER ENTRELEC WAGO 0,25x2,5mm |  |  | 50 | 5
BRIQUE COUPE-FEU HILTI |  |  | 9 | 2
BROSSE DE SOL |  |  | 4 | 2
BROSSE RADIATEUR |  |  | 3 | 2
BUSE OREILLE 0 : ¤ 13 |  |  | 10 | 1
BUSE OREILLE 1 : ¤ 12 |  |  | 31 | 1
BUSE OREILLE 1 : ¤ 7 |  |  | 78 | 1
BUSE OREILLE 1 : ¤ 8 |  |  | 62 | 1
BUSE OREILLE 2 : ¤ 10 |  |  | 100 | 1
BUSE OREILLE 2 : ¤ 11 |  |  | 35 | 1
BUSE OREILLE 2 : ¤ 12 |  |  | 80 | 1
BUSE OREILLE 2 : ¤ 7 |  |  | 75 | 1
BUSE OREILLE 2 : ¤ 8 |  |  | 31 | 1
BUSE OREILLE 2 : ¤ 9 |  |  | 18 | 1
BUSE CELLULE GUERIN |  |  | 32 | 1
COLSON : 262x9 (BOITE DE 100) |  |  | 2 | 1
COLSON : 357x9 (BOITE DE 100) |  |  | 2 | 1
COLSON : 370x9 (BOITE DE 50) |  |  | 0.5 | 0
COMMANDE D'ACROCHAGE : GROSSE ENTRETOISE |  |  | 15 | 4
COMMANDE D'ACROCHAGE : PETITE ENTRETOISE |  |  | 40 | 4
COMMANDE D'ACROCHAGE : SUPPORT |  |  | 15 | 4
COMMANDE D'ACROCHAGE : SUPPORT REGLEUR |  |  | 14 | 4
COMMANDE D'ACROCHAGE : VIS DE BUTÉE |  |  | 17 | 4
CONDENSATEUR : 10 ùF |  |  | 2 | 0
CONDENSATEUR : 4 ùF |  |  | 2 | 0
CONDENSATEUR : 6 ùF |  |  | 2 | 0
CONDENSATEUR : 8 Ùf |  |  | 1 | 0
DOMINO 10² (BOITE DE 100) |  |  | 0 | 0
DOMINO 2,5² (BOITE DE 100) |  |  | 1 | 1
DOMINO 6² (BOITE DE 100) |  |  | 1 | 1
FILTRE (6,904-367,0) |  |  | 4 | 1
PINCEAU D'ASPIRATION |  |  | 3 | 1
PINCEAU RADIATEUR |  |  | 3 | 1
POT COLSON |  |  | 5 | 2
PRESSE ETOUPE : ¤ 10 |  |  | 19 | 2
PRESSE ETOUPE : ¤ 13,5 |  |  | 25 | 2
PRESSE ETOUPE : ¤ 16 |  |  | 37 | 2
PRESSE ETOUPE : ¤ 21 |  |  | 20 | 2
PRESSE ETOUPE : ¤ 25 |  |  | 10 | 2
PRESSE ETOUPE : ¤ 32 |  |  | 10 | 2
PRESSE ETOUPE : ¤ 40 |  |  | 14 | 2
PRESSE ETOUPE : ¤ 47 |  |  | 7 | 2
PRESSE ETOUPE : ¤ 50 |  |  | 2 | 2
SCOTCH ORANGE CHANTIER |  |  | 36 | 2
SUCEUR DE FENTE |  |  | 3 | 3
THERMOMETRE : 160°-199° |  |  | 1 | 1
THERMOMETRE : 37°-65° |  |  | 1 | 1
THERMOMETRE : 71°-110° |  |  | 1 | 1
THERMOMETRE : 116°-154° |  |  | 1 | 1
JOINT PLAT (METRE) : 4X120 |  |  | 40 | 2
JOINT PLAT (METRE) : 4X160 |  |  | 8 | 2
JOINT PLAT (METRE) : 6X160 |  |  | 2 | 2
JOINT PLAT (METRE) : 6X40 |  |  | 20 | 2
JOINT PLAT (METRE) : 6X60 |  |  | 2 | 2
JOINT PLAT (METRE) : 8X80 |  |  | 10 | 2
JOINT PLAT (METRE) : 4X40 |  |  | 41 | 2
CUIVRE PERFORÉ : 1750x100x5 |  |  | 2 | 2
CUIVRE PERFORÉ : 1750x50x5 |  |  | 12 | 2
LAME SCIE-SABRE : BOIS |  |  | 1 | 1
LAME SCIE-SABRE : METAL |  |  | 1 | 1
WAGO : 2x4mm² |  |  | 1 | 1
WAGO : 3x4mm² |  |  | 1 | 1
SCOTCH TRÉSSÉ |  |  | 17 | 1
SCOTCH DOUBLE FACE (TESA) |  |  | 2 | 1

## CHEMIN CABLE ETC
NOM | REFERENCE | MARQUE | STOCK | STOCK MINI | A COMMANDER
TIGE FILTÉ : M10 |  |  | 20 | 2
TIGE FILTÉ : M6 |  |  | 48 | 2
TIGE FILTÉ : M8 |  |  | 32 | 2
EQUERRE GALVA |  |  | 16 | 0
INSERT TIGE FILTÉ : M10 |  |  | 150 | 0
INSERT TIGE FILTÉ : M6 |  |  | 200 | 0
INSERT TIGE FILTÉ : M8 |  |  | 200 | 0
INSERT M8 |  |  | 20 | 10
PIED GALVA |  |  | 12 | 2
SUPPORT CABLETTE DE TERRE |  |  | 14 | 2
SUPPORT CHEMIN DE CABLE |  |  | 40 | 2
EQUERRE GALVA 4 TROU |  |  | 6 | 4
EQUERRE GALVA 3 TROU |  |  | 0 | 4 | 1
EQUERRE GALVA 2 TROU |  |  | 0 | 4 | 1