## SSIAP 1
QCM SSIAP 1
1 | Qu'est-ce-qu'un "S.S.I." dans le règlement de sécurité ?
1 | Secteur de Securité Incendie |  |  |  | 0 | 0
2 | Système de Securité Incendie |  | X | Bonne réponse | 0 | 1
3 | Solution de Securité Interne |  |  |  | 0 | 0
4 | Schema de Securité Incendie |  |  |  | 0 | 0
5 | Aucune des réponses précédentes |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 6 | 100%
2 | En IGH, la mise en sécurité comporte quelles fonctions ?
1 | alerte des secours publics
2 | mise en œuvre des moyens de secours
3 | compartimentage |  | X | Bonne réponse
4 | désenfumage |  | X | Bonne réponse
5 | Aucune des réponses précédentes
6
3 | Qu'est-ce qui caractérise un système de sécurité incendie de catégorie A ?
1 | le centralisateur de mise en sécurité incendie
2 | les dispositifs actionnés de sécurité
3 | les détecteurs automatiques d'incendie |  | X | Bonne réponse
4 | l'équipement de sécurité incendie
5 | Aucune des réponses précédentes
6
4 | Quels sont les différents types de détecteurs automatiques d'incendie ?
1 | thermostatique |  | x | Bonne réponse
2 | optique |  | x | Bonne réponse
3 | thermovélocimétrique |  | x | Bonne réponse
4 | olfactif
5 | Aucune des réponses précédentes
6
5 | Quel est le principe de fonctionnement d'un détecteur thermovélocimétrique?
1 | vitesse d'élévation de la température dans un temps donné |  | x | Bonne réponse
2 | association de l'élévation de température et de fumées
3 | association de l'élévation de température et de flammes
4 | vitesse d'élévation de la température et détection de vapeurs combustibles
5 | aucune des réponses précédentes
6
6 | Que signifie le terme "S.D.I." ?
1 | Système de Détection Infrarouge
2 | Système de Détection Informatisé
3 | Système de Détection Incendie |  | x | Bonne réponse
4 | Aucune des réponses précédentes
5
6
7 | Pour réarmer le "S.S.I" suite à un dérangement, il faut posséder :
1 | niveau d'accès 1
2 | niveau d'accès 2 | x | x | Bonne réponse
3 | niveau d'accès 3
4 | niveau d'accès 4
5 | aucune des réponses précédentes
6
8 | Sur l'unité de signalisation qu'indique un voyant rouge fixe ?
1 | un dérangement
2 | une mise hors service
3 | les Dispositifs Actionnés de Sécurité en position de sécurité | x | X | Bonne réponse
4 | aucune des réponses précédentes
5
6
9 | Sur l'unité de signalisation qu'indique un voyant rouge clignotant ?
1 | un dérangement
2 | une mise hors service
3 | les Dispositifs Actionnés de Sécurité en position de sécurité
4 | aucune des réponses précédentes | x | X | Bonne réponse
5
6
10 | Sur l'unité de signalisation qu'indique un voyant vert fixe ?
1 | un dérangement
2 | tous les Dispositifs Actionnés de Sécurité en position d'attente | x | X | Bonne réponse
3 | les Dispositifs Actionnés de Sécurité en position de sécurité
4 | aucune des réponses précédentes
5
6
11 | Où trouve t-on les consignes de sécurité ?
1 | à proximité immédiate des escaliers | X | X | Bonne réponse
2 | à proximité immédiate des locaux en cul de sac
3 | à proximité immédiate du poste central de sécurité
4 | au niveau d'accès des secours
5 | Aucune des réponses précédentes
6
12 | Quels sont les éléments qui constituent le triangle du feu ?
1 | Combustible, carburant, énergie d'activation
2 | Incombustible, comburant, énergie d'activation
3 | Corruptible, carburant, énergie d'activation
4 | Combustible, comburant, énergie d'activation | X | X | Bonne réponse
5 | Aucune des réponses précédentes
6
13 | Qu'est ce que le comburant dans un feu ?
1 | Un combustible liquide
2 | Un hydrocarbure
3 | L'oxygène de l'air capable d'entretenir une combustion | X | X | Bonne réponse
4 | Une source d'énergie calorifique
5 | Aucune des réponses précédentes
6
14 | Quelle est la définition d'une gaine ?
1 | Volume fermé généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits | X | X | Bonne réponse
2 | Volume fermé servant au passage d'un fluide déterminé
3 | Dispositif d'accès, fermé en position normale
4 | Dispositif d'accès, ouvert en position normale
5 | Aucune des réponses précédentes
6
15 | Quel est le règlement de sécurité incendie applicable aux ERP du 1er groupe ?
1 | L'arrêté du 25 juin 1980 modifié | X | X | Bonne réponse
2 | L'arrêté du 02 mai 2005
3 | L'arrêté du 18 octobre 1977 modifié
4 | L'arrêté du 25 juin 1977 modifié
5 | Aucune des réponses précédentes
6
16 | Quelle est la largeur d'une circulation de deux Unités de Passage (UP) ?
1 | 0,6 m
2 | 0,9 m
3 | 1,20 m
4 | 1,40 m | X | X | Bonne réponse
5 | Aucune des réponses précédentes
6
17 | Quelle est la largeur type de l'Unité de Passage (UP) ?
1 | 0,6 m | X | X | Bonne réponse
2 | 0,9 m
3 | 1,20 m
4 | 1,40 m
5 | Aucune des réponses précédentes
6
18 | Quelle est la définition d'un conduit ?
1 | Dispositif d'accès, fermé en position normale
2 | Volume fermé servant au passage d'un fluide déterminé | X | X | Bonne réponse
3 | Volume fermé servant au passage d'un ou plusieurs tuyaux
4 | Aucune des réponses précédentes
5
6
19 | Quel est le principe fondamental de sécurité en IGH ?
1 | L'évacuation générale de l'immeuble
2 | Le S.S.I.
3 | Le compartimentage | X | X | Bonne réponse
4 | L'arrêt des ascenseurs asservi à la détection
5 | Aucune des réponses précédentes
6
20 | Les colonnes sèches sont-elles imposées dans les IGH ? Si oui, dans quels immeubles ?
1 | Oui | X |  | Bonne réponse
2 | Non
3 | Les I.G.H. de plus de 50m
4 | Les I.G.H. entre 28m et 50m | X |  | Bonne réponse
5 | Aucune des réponses précédentes
6
21 | Combien d'ouvrant(s) de désenfumage de secours doit-on trouver par niveau dans un IGH ?
1 | 2 ouvrants au moins
2 | 4 ouvrants au moins | X | X | Bonne réponse
3 | 6 ouvrants au moins
4 | Aucun
5 | Aucune des réponses précédentes
6
22 | Quelles inscriptions doit-on pouvoir lire sur les portes des sas des escaliers dans les IGH ?
1 | "attention porte à fermeture automatique"
2 | "dispositif étanche aux fumées"
3 | "porte coupe feu à maintenir fermée" | X | X | Bonne réponse
4 | "porte à maintenir ouverte"
5 | Aucune des réponses précédentes
6
23 | Comment est assurée la communication entre un compartiment et un escalier dans les IGH ?
1 | Le plus directement possible
2 | Par un dispositif d'intercommunication | X | X | Bonne réponse
3 | Par un dispositif à carte
4 | Aucune des réponses précédentes
5
6
24 | Un feu se déclare dans un compartiment d'un IGH, quels sont les asservissements qui s'activent ?
1 | Le démarrage du groupe électrogène
2 | Le désenfumage | X |  | Bonne réponse
3 | Le rappel des ascenseurs prioritaires
4 | La fermeture des clapets | X |  | Bonne réponse
5 | Le non arrêt des ascenseurs | X |  | Bonne réponse
6 | Aucune des réponses précédentes
25 | Dans un IGH, un deuxième feu se déclare cinq étages plus haut que le premier, quels sont les asservissements qui s'activent ?
1 | Le démarrage du groupe électrogène
2 | Le rappel des ascenseurs prioritaires
3 | L'ouverture des volets de désenfumage
4 | Le non arrêt des ascenseurs | X | X | Bonne réponse
5 | Aucune des réponses précédentes
6
26 | Combien d'ascenseurs prioritaires doivent desservir un IGH ?
1 | Au moins 2 | X | X | Bonne réponse
2 | Au moins 3
3 | Au moins 3 par escalier
4 | C'est la CCDSA qui décide
5 | Aucune des réponses précédentes
6
27 | Où trouve t-on les consignes de sécurité ?
1 | A proximité immédiate des escaliers | X | X | Bonne réponse
2 | A proximité immédiate des locaux en cul de sac
3 | A proximité immédiate du poste central de sécurité
4 | Au niveau d'accès des secours
5 | Aucune des réponses précédentes
5
28 | Quelle mention doit être inscrite sur une porte coupe-feu à fermeture automatique ?
1 | "Porte coupe feu - ne mettez pas d'obstacle à la fermeture" | X | X | Bonne réponse
2 | Pporte coupe feu - à maintenir fermée
3 | Attention à la fermeture des portes
4 | Aucune des réponses précédentes
5
6
29 | Qu'est-ce qu'une main courante ?
1 | Le cahier de consignes du service sécurité
2 | Un document où l'on archive les rapports des bureaux de contrôles
3 | Un document où l'on enregistre l'ensemble des événements d'une journée | X | X | Bonne réponse
4 | Aucune des réponses précédentes
5
6
30 | Quels sont les éléments qui composent obligatoirement un "R.I.A." ?
1 | Un robinet d'arrêt
2 | Une hache
3 | Un tuyau semi-rigide | X | X | Bonne réponse
4 | Un tuyau souple
5 | aucune des réponses précédentes
6
31 | Que signifie le terme "R.I.A." ?
1 | Réserve d'Incendie Auxiliaire
2 | Robinet d'Intervention Armé
3 | Robinet d'Incendie Armé | X | X | Bonne réponse
4 | Robinet d'Incendie Auxiliaire
5 | aucune des réponses précédentes
6
32 | Quelle est la distance d'attaque d'un extincteur portatif à poudre?
1 | moins d'un mètre
2 | 1 à 2 mètres
3 | 3 à 4 mètres | X | X | Bonne réponse
4 | 5 à 6 mètres
5 | plus de 6 mètres
6 | aucune des réponses précédentes
33 | Vous venez d'alerter votre PC pour un début d'incendie dans le local poubelle, que faites vous en premier ?
1 | je vais au PC attendre les secours
2 | je tente l'extinction en prenant les précautions d'usage | X | X | Bonne réponse
3 | je vais accueillir les secours publics à l'accès pompiers
4 | je rassemble le personnel pour leur demander des renforts
5 | aucune des réponses précédentes
6
34 | Quel établissement suivant est classé en type U ?
1 | salle de spectacles ou à usages multiples
2 | université
3 | salle d'expositions
4 | clinique | X | X | Bonne réponse
5 | aucune des réponses précédentes
6
35 | Qu'est-ce que la conduction dans un feu ?
1 | c'est la transmission de la chaleur par la masse même du matériau | X | X | Bonne réponse
2 | c'est la transmission de la chaleur par l'intermédiaire de l'air
3 | c'est la transmission de la chaleur par l'intermédiaire d'ondes électromagnétiques
4 | c'est la transmission de la chaleur par l'intermédiaire de particules incandescentes
5 | aucune des réponses précédentes
6
36 | Lors d'une levée de doute vous découvrez en chemin une victime inconsciente, que faites vous en premier ?
1 | je continue la levée de doute
2 | je prends en charge la victime | X | X | Bonne réponse
3 | j'alerte les secours publics
4 | j'attends l'ordre de ma direction
5 | aucune des réponses précédentes
6
37 | Quel élément ne fait pas partie du triangle du feu ?
1 | comburant
2 | l'inhibition | X | X | Bonne réponse
3 | l'oxygène
4 | combustible
5 | l'énergie d'activation
6 | aucune des réponses précédentes
38 | Quelles sont les précautions à prendre pour l'utilisation d'un extincteur à CO2 ?
1 | s'assurer que le tromblon est bien en place | X |  | Bonne réponse
2 | ne pas tenir l'extincteur par le tromblon | X |  | Bonne réponse
3 | ventiler le local pendant l'extinction
4 | aucune des réponses précédentes
5
6
39 | A partir de quelle hauteur un immeuble à usage de bureaux est classé IGH ?
1 | 3 étages
2 | plus de 18 mètres
3 | plus de 28 mètres | X | X | Bonne réponse
4 | plus de 50 mètres
5 | aucune des réponses précédentes
6
40 | Le(s) principe(s) de conception des ERP est(sont):
1 | cloisonnement traditionnel | X |  | Bonne réponse
2 | création de zones
3 | création de secteurs | X |  | Bonne réponse
4 | cloisonnement moderne
5 | création de compartiments | X |  | Bonne réponse
6 | aucune des réponses précédentes

## SSIAP 2
QCM SSIAP 2
1 | Un de vos agents se casse le bras en chutant dans les escaliers, que faites vous ?
| j'appelle les secours | X | Bonne réponse
| je fais faire une déclaration d'accident du travail | X | Bonne réponse
je l'envoie chez son médecin
| j'informe la hiérarchie | X | Bonne réponse
aucune des réponses précédentes
2 | A quoi sert une "" U.C.M.C.""?
centraliser les informations de la détection
| commander depuis le PC les organes de sécurité | X | Bonne réponse
gérer les issues de secours
visualiser les détections
aucune des réponses précédentes
3 | Quel est le degré de précision d'un ""S.S.I."" adressable ?
un ""S.S.I."" qui détermine la boucle sensibilisée
| un ""S.S.I."" qui détermine le détecteur sensibilisé | X | Bonne réponse
un ""S.S.I."" sur lequel est indiqué la zone sensibilisé
aucune des réponses précédentes
4 | Qu'est qu'une boucle ?
la liaison entre les deux pôles d'un accumulateur
le raccord à la masse des parties métalliques d'un groupe électrogène
la mise en service
| une ligne sur laquelle sont implantés des détecteurs | X | Bonne réponse
aucune des réponses précédentes
5 | Quelle est la durée minimale de la diffusion de l'alarme générale ?
1 minute
| 5 minutes | X | Bonne réponse
10 minutes
1 heure
aucune des réponses précédentes
6 | Le ""C.M.S.I."" reçoit ses informations:
des ""D.A.S""
des ""D.A.C""
| de l'"E.C.S."" | X | Bonne réponse
de l'"U.G.A""
aucune des réponses précédentes
7 | Lors d'une levée de doute, votre agent vous rend compte qu'il est en présence d'une victime inconsciente ; quelles actions faites-vous simultanément ?
je lui impose de continuer sa levée de doute
| je lui demande de prendre en charge la victime | X | Bonne réponse
| j'alerte les secours publics | X | Bonne réponse
je me charge de la victime
aucune des réponses précédentes
8 | Que dois-je fournir à un agent qui part réceptionner les secours ?
| un jeu de plans | X | Bonne réponse
un appareil respiratoire isolant
| les clefs de l'établissement | X | Bonne réponse
| des moyens de communication | X | Bonne réponse
une valise d'oxygénothérapie
aucune des réponses précédentes
9 | Un agent parti faire une levée de doute ne répond plus à vos appels que faites-vous ?
| j'envoie un autre agent à sa recherche | X | Bonne réponse
je demande la conduite à tenir à la direction de l'établissement
j'alerte les sapeurs-pompiers
| je continue à l'appeler | X | Bonne réponse
aucune des réponses précédentes
10 | Le compte rendu d'un accident du travail doit être transmis:
au médecin du travail
aux sapeurs-pompiers
au commissaire de Police
| au chef d'établissement | X | Bonne réponse
aucune des réponses précédentes
11 | Un accident de travail est caractérisé par :
des dégats matériels sur le lieu de travail
| une lésion interne ou externe du corps sur le lieu de travail | X | Bonne réponse
une lésion interne ou externe du corps au domicile
des dégats matériels au domicile
aucune des réponses précédentes
12 | Que dois-je prévoir dans le planning de travail de mes agents?
| des rondes quotidiennes | X | Bonne réponse
la maintenance des ascenseurs
des rendez vous avec la CCDSA
| des manœuvres | X | Bonne réponse
aucune des réponses précédentes
13 | Qu'est-ce qu'une main courante ?
un registre contenant les installations de sécurité
un registre contenant les vérifications des moyens de secours
| un registre contenant tout ce qui se passe journellement dans le bâtiment | X | Bonne réponse
un classeur avec des feuilles détachables par journée
aucune des réponses précédentes
14 | Quel comportement adoptez vous face à une personne qui ne respecte pas l'interdiction de fumer ?
| je lui rappelle les consignes et lui demande d'éteindre sa cigarette | X | Bonne réponse
je la reconduis par la force à l'extérieur
je lui enlève la cigarette et l'éteinds moi-même
aucune des réponses précédentes
15 | En cas de coupure d'alimentation du Système de Sécurité Incendie (SSI) de combien d'autonomie dispose le système ?
24 heures
| 12 heures | X | Bonne réponse
8 heures
36 heures
aucune des réponses précédente
16 | Qu'est-ce que le ""C.H.S.C.T."" ?
| comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail | X | Bonne réponse
concours d'hygiène et de santé contre les traumatismes
commission hiérarchique de sécurité et de contrôle technique
câble haute sécurité contre la tension
aucune des réponses précédentes
17 | Qu'est ce qu'un "" D.A.C.""?
dispositif actionné centralisé
détecteur automatique de climatisation
| dispositif adaptateur de commande | X | Bonne réponse
désenfumage accéléré des cantons
aucune des réponses précédentes
18 | Où se trouve le Dispositif de Commande Manuelle (tirez-lâchez) de mise en fonction du système de désenfumage d'un escalier ?
sur le Système de Sécurité Incendie
au sous-sol
au poste de sécurité
| en bas des escaliers | X | Bonne réponse
près des moteurs de désenfumage
aucune des réponses précédentes
19 | Le rappel prioritaire pompier dans un GH Z:
se commande depuis l' ""U.C.M.C.""
se commande depuis le ""C.M.S.I.""
| se commande au niveau d'accès des pompiers | X | Bonne réponse
ce sont les pompiers qui le déclenche
les pompiers n'utilisent jamais les ascenceurs
aucune des réponses précédentes
20 | Quelles sont les actions à entreprendre lors d'une ronde d'ouverture ?
condamner les issues de secours
mettre en fonction l'éclairage de sécurité
démarrer les groupes électrogènes
| s'assurer de la vacuité des dégagements | X | Bonne réponse
aucune des réponses précédentes
21 | Sur l'unité de signalisation qu'indique un voyant rouge clignotant ?
un dérangement
une mise hors service
les Dispositifs Actionnés de Sécurité en position de sécurité
| aucune des réponses précédentes | X | Bonne réponse
22 | Le service maintenance vous prévient que le ""S.S.I."" sera hors service pendant 48 heures que faites-vous simultanément ?
je demande aux sapeurs-pompiers de venir en renfort
je fais évacuer le site pendant les 48 heures
| je demande la conduite à tenir à la direction de l'établissement | X | Bonne réponse
je ne fais rien de particulier
| je renforce la surveillance humaine | X | Bonne réponse
aucune des réponses précédente
23 | Dans quel cas mettez vous un détecteur Hors Service?
| en cas de travaux par point chaud | X | Bonne réponse
en cas de travaux de peinture
en cas d'alarme intempestive trop fréquente
en cas de repas en présence de fumeurs dans la pièce
aucune des réponses précédentes
24 | Quelle est votre rôle auprès du commandant des opérations de secours ?
aucun
| je me mets à sa disposition | X | Bonne réponse
je lui donne des ordres
il se tient à ma disposition
aucune des réponses précédentes
25 | Que doit comporter un rapport d'intervention à la hiérarchie ?
| le lieu | X | Bonne réponse
la quantité d'eau utilisée
| le guide national de manœuvre applicable |  | Bonne réponse
| les personnels engagés | X | Bonne réponse
| les moyens mis en œuvre | X
aucune des réponses précédentes
26 | Une canalisation d'eau du réseau sprinkleur cède dans l'établissement que faites-vous en premier ?
| je ferme la vanne de barrage | X | Bonne réponse
je tente de colmater la fuite
je fais réparer
je fais évacuer
aucune des réponses précédentes
27 | Pour réarmer le ""S.S.I."" après un dérangement, il faut posséder :
niveau d'accès 1
| niveau d'accès 2 | X | Bonne réponse
niveau d'accès 3
niveau d'accès 4
aucune des réponses précédentes
28 | Quelle(s) rubrique(s) ne figure(nt) pas dans un registre de sécurité ?
les dates des travaux d'aménagements
dates et observations des divers contrôles et vérifications
| horaires de rondes | X | Bonne réponse
état du personnel de sécurité
aucune des réponses précédentes
29 | Une canalisation de gaz fuit au niveau du compteur de votre établissement que faites-vous en premier ?
j'appelle Gaz de France
je tente de colmater la fuite
| je ferme la vanne de barrage gaz | X | Bonne réponse
je fais évacuer
aucune des réponses précédentes
30 | Suite à un mauvais fonctionnement du désenfumage dans un IGH, le commandant des opérations de secours me demande de mettre en œuvre le désenfumage de secours, que dois-je faire?
demander l'autorisation à l'exploitant
| m'exécuter immédiatement | X | Bonne réponse
attendre le retour de mon chef de service
attendre confirmation écrite de cet ordre
aucune des réponses précédentes
31 | Tous les voyants de mon ""S.S.I."" se mettent à clignoter, que dois-je faire?
appeler les sapeurs pompiers
| appeler le technicien en charge de la maintenance | X | Bonne réponse
| prévenir mon chef de service | X | Bonne réponse
faire évacuer l'établissement
aucune des réponses précédentes
32 | Qu'est ce qu'une alerte interne ?
un signal sonore qui arrive au poste de sécurité
une demande de renfort par le chef d'équipe
| une demande de secours par téléphone au poste de sécurité | X | Bonne réponse
| une demande de secours par interphone au poste de sécurité | X | Bonne réponse
une demande de secours aux pompiers par le service de sécurité
aucune des réponses précédentes
33 | Qu'est-ce que l'alarme restreinte ?
alarme qui ne sonne pas fort
alarme visuelle qui prévient les occupants d'avoir à évacuer
| alarme au PC de sécurité | X | Bonne réponse
alarme qui prévient le directeur
aucune des réponses précédentes
34 | Que doit impérativement comporter une séquence de formation ?
| des moments dédiés aux questions | X | Bonne réponse
votre cursus professionnel
| la présentation des objectifs de la formation | X | Bonne réponse
la durée des pauses
aucune des réponses précédentes
35 | Lors d'une mise en sécurité, un ""D.A.S."" ne se déclenche pas, que faites vous en premier ?
| j'actionne l'"U.C.M.C."" | X | Bonne réponse
je préviens le service technique
je vais sur place l'actionner manuellement
j'envoie un agent l'actionner manuellement
aucune des réponses précédentes
36 | Quelles sont les fonctions du ""S.M.S.I.""?
| la mise en sécurité du bâtiment | X | Bonne réponse
la mise en service de la détection incendie
assure la liaison entre le PC et les secours
aucune des réponses précédentes
37 | Qu'est ce que le droit de retrait ?
le droit de quitter mon poste à tout moment
le droit de refuser de signer un document administratif
| le droit de quitter mon poste en cas de danger grave et imminent | X | Bonne réponse
le droit de refuser les rendez-vous fixés par ma hiérarchie
aucune des réponses précédentes
38 | Que dois-je fournir à un agent qui part sur un départ de feu ?
un casque
un appareil respiratoire isolant
un extincteur
un ordre de mission
| aucune des réponses précédentes |  | Bonne réponse
39 | Quelles sont les fonctions principales d'un ""S.S.I."" ?
| compartimentage |  | Bonne réponse
alerte
| désenfumage |  | Bonne réponse
| évacuation des personnes |  | Bonne réponse
aucune des réponses précédentes
40 | Les chiffons et papiers gras ou imprégnés de liquides inflammables doivent être :
jetés dans une poubelle
brûlés sur place
| enfermés dans un récipient métallique hermétique |  | Bonne réponse
enfermés dans un local spécial
aucune des réponses précédentes
Quel est l'utilité du document unique ?
regrouper le registre de sécurité et la main courante
| lister les risques liés à l'activité |  | Bonne réponse
le document permettant de conduire les visites de la CCDSA
| prévenir les risques identifiés |  | Bonne réponse
aucune des réponses précédentes