## Configurateur_Materiels
Configurateur
ETAPE Montage | Matériels | ACTION | Outils | Couple | Consommable 1 | Consommable 2 | Visuel
1 | disjoncteur | zz | zz | z | z | z | z
accés formulaire

## Catalogues_Materiel
Catalogues Matériels |  |  |  |  | ARTICLES
ARTICLE | REF | Fournisseur | Description | Lien vers l'article | Disjoncteur
Disjoncteur | A9F74204 | schneider | In courant assigné d'emploi :4 A type de réseau:CA-CC Courbe de déclenchement:C Couple de serrage:2 N.m haut ou bas | https://www.se.com/fr/fr/product/A9F74204/acti9%2C-ic60n-disjoncteur-2p-4a-courbe-c/ | Disjoncteur moteur - magnétothermique
Disjoncteur | A9F75101 | schneider | In courant assigné d'emploi :1 A type de réseau:CC-CA Courbe de déclenchement:D Couple de serrage:2 N.M haut ou bas | C:\Users\BNH\Desktop\Capture2.PNG | Disjoncteur Moteur - déclencheur magnétique
Disjoncteur | A9F75110 | schneider | In courant assigné d'emploi :10 A type de réseau:CC-CA Courbe de déclenchement:D Couple de serrage:2 N.m haut ou bas | https://www.se.com/fr/fr/product/A9F75110/acti9%2C-ic60n-disjoncteur-1p-10a-courbe-d/ | démarreur combiné
Disjoncteur | A9F75116 | schneider | In courant assigné d'emploi :16 A type de réseau:CC-CA Courbe de déclenchement:D Couple de serrage:2 N.m haut ou bas | https://www.se.com/fr/fr/product/A9F75116/acti9%2C-ic60n-disjoncteur-1p-16a-courbe-d/ | Contacteur
Disjoncteur | A9F75125 | schneider | In courant assigné d'emploi :25 A type de réseau:CC-CA Courbe de déclenchement:D Couple de serrage:2 N.m haut ou bas | https://www.se.com/ch/fr/product/A9F75125/disjoncteur-modulaire-multi-9-ic60n-1-p%C3%B4le-25-a-courbe-d/ | Module différentiel
Disjoncteur | A9F75201 | schneider | In courant assigné d'emploi :1 A type de réseau:CC-CA Courbe de déclenchement:D Couple de serrage:2 N.m haut ou bas | https://www.se.com/fr/fr/product/A9F75201/acti9%2C-ic60n-disjoncteur-2p-1a-courbe-d/ | Bloc de raccordement
Disjoncteur | A9F75202 | schneider | In courant assigné d'emploi :2 A type de réseau:CC-CA Courbe de déclenchement:D Couple de serrage:2 N.M haut ou bas | https://www.se.com/fr/fr/product/A9F75202/acti9%2C-ic60n-disjoncteur-2p-2a-courbe-d/ | Platine cellean
Disjoncteur | A9F76120 | schneider | In courant assigné d'emploi :20 A type de réseau:CC-CA Courbe de déclenchement:B Couple de serrage:2 N.m haut ou bas | https://www.se.com/fr/fr/product/A9F76120/acti9%2C-ic60n-disjoncteur-1p-20a-courbe-b/ | Variateur de vitesse
Disjoncteur | A9F94204 | schneider | In courant assigné d'emploi :4 A type de réseau:CC-CA Courbe de déclenchement:C Couple de serrage:2 N.M haut ou bas | https://www.se.com/fr/fr/download/document/A9F94204_ROHS_CHINA_DECLARATION/ | Borne à vis section à fusible
Disjoncteur | A9F94301 | schneider | In courant assigné d'emploi :1 A type de réseau:CC-CA Courbe de déclenchement:C Couple de serrage:2 N.m haut ou bas | https://www.se.com/fr/fr/product/A9F94301/acti9%2C-ic60l-disjoncteur-3p-1a-courbe-c/ | Prise de courant
Disjoncteur | A9F95201 | schneider | In courant assigné d'emploi :1 A type de réseau:CC-CA Courbe de déclenchement:K Couple de serrage:2 N.m haut ou bas | https://www.se.com/fr/fr/product/A9F95201/acti9%2C-ic60l-disjoncteur-2p-1a-courbe-k/ | Thermostat
Disjoncteur | A9F95202 | schneider | In courant assigné d'emploi :2 A type de réseau:CC-CA Courbe de déclenchement:K Couple de serrage:2 N.m haut ou bas | https://www.se.com/fr/fr/product/A9F95202/acti9%2C-ic60l-disjoncteur-2p-2a-courbe-k/ | Jeu de barre tripolaire
Disjoncteur | A9F95203 | schneider | In courant assigné d'emploi :3 A type de réseau:CC-CA Courbe de déclenchement:K Couple de serrage:2 N.m haut ou bas | https://www.se.com/fr/fr/product/A9F95203/acti9%2C-ic60l-disjoncteur-2p-3a-courbe-k/ | Limiteur additif
Disjoncteur | A9F95204 | schneider | In courant assigné d'emploi :4 A type de réseau:CC-CA Courbe de déclenchement:K Couple de serrage:2 N.m haut ou bas | https://www.se.com/fr/fr/product/A9F95204/acti9%2C-ic60l-disjoncteur-2p-4a-courbe-k/ | Etrier plastique
Disjoncteur | A9P22602 | schneider | In courant assigné d'emploi :2 A type de réseau:CA Courbe de déclenchement:C Couple de serrage:2 N.m haut ou bas | https://www.se.com/fr/fr/product/A9P22602/acti9-idt40t---disjoncteur-modulaire---1p%2Bn---2a---courbe-c---4500a-6ka/ | Entretoise plastique
Disjoncteur moteur - magnétothermique | GV2P06 | schneider | In courant assigné d'emploi :1,6 A type de réseau:CA Couple de serrage:1,7 N.m sur borniers à vis-étrier | https://www.se.com/fr/fr/product/GV2P06/tesys-gv2p---disj.-moteur---1..1%2C6a---3p-3d---d%C3%A9clencheur-magn%C3%A9to-thermique/ | Entretoise plastique
Disjoncteur moteur - magnétothermique | GV2P08 | schneider | In courant assigné d'emploi :4 A type de réseau:CA Couple de serrage:1,7 N.m sur borniers à vis-étrier | https://www.se.com/fr/fr/product/GV2P08/tesys-gv2p---disj.-moteur---2%2C5..4a---3p-3d---d%C3%A9clencheur-magn%C3%A9to-thermique/
Disjoncteur moteur - magnétothermique | GV2P20 | schneider | In courant assigné d'emploi :4 A type de réseau:CA Couple de serrage:1,7 N.m sur borniers à vis-étrier | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=GV2P20_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=GV2P20_DATASHEET
Disjoncteur moteur - magnétothermique | GV2P22 | schneider | In courant assigné d'emploi :25 A type de réseau:CA Couple de serrage:1,7 N.M sur borniers à vis-étrier | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=GV2P22_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=GV2P22_DATASHEET
Disjoncteur moteur - magnétothermique | GV2P32 | schneider | In courant assigné d'emploi :32 A type de réseau:CA Couple de serrage:1,7 N.M sur borniers à vis-étrier | https://www.se.com/fr/fr/product/GV2P32/tesys-gv2p---disj.-moteur---24..32a---3p-3d---d%C3%A9clencheur-magn%C3%A9to-thermique/
Disjoncteur moteur - magnétothermique | GV2ME08 | schneider | In courant assigné d'emploi :4 A type de réseau:CA Couple de serrage:1,7 N.M sur borniers à vis-étrier | https://www.se.com/ww/en/product/GV2ME08/motor-circuit-breaker%2C-tesys-gv2%2C-3p%2C-2.5-4-a%2C-thermal-magnetic%2C-screw-clamp-terminals/
Disjoncteur moteur - magnétothermique | GV2ME20 | schneider | In courant assigné d'emploi :18 A type de réseau:CA Couple de serrage:1,7 N.M sur borniers à vis-étrier | https://www.se.com/fr/fr/search/GV2ME20?segment=CAT_B2B
Disjoncteur moteur - magnétothermique | GV2ME10 | schneider | In courant assigné d'emploi :6,3 A Courbe de déclenchement:CA Couple de serrage:1,7 N.M sur borniers à vis-étrier | https://www.se.com/fr/fr/product/GV2ME10/tesys-gv2me---disj.-moteur---4..6%2C3a---3p-3d---d%C3%A9clencheur-magn%C3%A9to-thermique/
Disjoncteur Moteur - déclencheur magnétique | GV3L40 | schneider | In courant assigné d'emploi :40 A type de réseau:CA Couple de serrage:1,7 N.M sur borniers à vis-étrier | https://www.se.com/fr/fr/product/GV3L40/tesys-gv3l---disjoncteur-moteur---40-a---3p-3d---d%C3%A9clencheur-magn%C3%A9tique/
Disjoncteur Moteur - déclencheur magnétique | GV2L08 | schneider | In courant assigné d'emploi :2,5 A type de réseau:CA Couple de serrage:1,7 N.M sur borniers à vis-étrier | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=GV2L08_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=GV2L08_DATASHEET
Disjoncteur Moteur - déclencheur magnétique | GV2L10 | schneider | In courant assigné d'emploi :6,3 A type de réseau:CA Couple de serrage:1,7 N.M sur borniers à vis-étrier | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=GV2L10_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=GV2L10_DATASHEET
Disjoncteur Moteur - déclencheur magnétique | GV2L14 | schneider | In courant assigné d'emploi :10A type de réseau:CA Couple de serrage:1,7 N.M sur borniers à vis-étrier | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=GV2L14_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=GV2L14_DATASHEET
Disjoncteur Moteur - déclencheur magnétique | GV2L20 | schneider | In courant assigné d'emploi :18A type de réseau:CA Couple de serrage:1,7 N.M sur borniers à vis-étrier | file:///C:/Users/BNH/Downloads/TeSys%20island_GV2L20.pdf
Disjoncteur Moteur - déclencheur magnétique | GV2L22 | schneider | In courant assigné d'emploi :40 A type de réseau:CA Couple de serrage:1,7 N.M sur borniers à vis-étrier | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=GV2L22_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=GV2L22_DATASHEET
Disjoncteur Moteur - déclencheur magnétique | GV2L32 | schneider |  | https://www.se.com/fr/fr/search/GV2L32?segment=CAT_B2B
Démarreur combiné | GV2ME10K1B7 | schneider | 4..6,3A - 24Vca | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=GV2ME10K1B7_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=GV2ME10K1B7_DATASHEET
Démarereur combiné | GV2ME16KB7 | schneider |  | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=GV2ME16K1B7_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=GV2ME16K1B7_DATASHEET
Démarereur combiné | GV2ME12KB8 | schneider |  | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=GV2ME10K2B7_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=GV2ME10K2B7_DATASHEET
Contacteur | LC15KGC200B7 | schneider | 2P - AC-3 400V 5A - bobine 24Vca | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=LC1SKGC200B7_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=LC1SKGC200B7_DATASHEET
Contacteur | LC1K1210B7 | schneider | 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 24Vca | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=LC1K1210B7_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=LC1K1210B7_DATASHEET
Contacteur | CA35K20JD | schneider | 2F+0O - instantané - 10A - 12Vcc | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=CA3SK20JD_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=CA3SK20JD_DATASHEET
Contacteur | CA25K20B7 | schneider | 2F+0O - instantané - 10A - 24Vca | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=CA2SK20B7_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=CA2SK20B7_DATASHEET
Contacteur | LC1K0610B7 | schneider | 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 24Vca | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=LC1K0610B7_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=LC1K0610B7_DATASHEET
Contacteur | LC1K09150B7 | schneider | 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vca | https://www.se.com/fr/fr/product/LC1K09105B7/tesys-lc1k---contacteur---3p---ac-3-440v---9a---bobine-24vca/
Connecteur | 734-202 | wago | 3.81 mm, 2 Voies, 28AWG à 14AWG, 1.5 mm², Maintenu, 10 A | https://fr.farnell.com/wago/734-202/bornier-enfichable-2-voies-14awg/dp/2667106
Connecteur | 734105 | wago | 3.5 mm, 5 Voies, 28AWG à 14AWG, 1.5 mm², Maintenu, 10 A | https://fr.farnell.com/wago/734-105/bornier-enfichable-5pos-14awg/dp/2579773?ost=734105
Connecteur | 734-332 | wago | 1,5 mm²; Pas 3,81 mm; 2 pôles; 1,50 mm²; orange | https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-pour-1-conducteur/p/734-332
Connecteur | 734-203 | wago | , 3.81 mm, 3 Voies, 28AWG à 14AWG, 1.5 mm², Maintenu, 10 A | https://fr.farnell.com/wago/734-203/bornier-enfichable-3-voies-14awg/dp/2667107
Connecteur | 734-108 | wago | 8-pole; pin spacing 3.5 mm / 0.138 in; 100% protected against mismating; codable | http://www.farnell.com/datasheets/2078723.pdf
Connecteur | 734-332 | wago | Connecteur mâle pour 1 conducteur; 100% protégé contre l'inversion; 1,5 mm²; Pas 3,81 mm; 2 pôles; 1,50 mm²; orange | https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-pour-1-conducteur/p/734-332
Connecteur | 721-602 | wago | Connecteur mâle pour 1 conducteur; 100% protégé contre l'inversion; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 2 pôles; 2,50 mm²; gris clair | https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-pour-1-conducteur/p/721-602
Connecteur | 734-103 | wago | Connecteur femelle pour 1 conducteur; 100% protégé contre l'inversion; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 3 pôles; 1,50 mm²; gris clair | https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-femelle-pour-1-conducteur/p/734-103
Connecteur | 231302 | wago | Prise femelle Fiche mâle, 5.08mm, 2.5mm², 2 Pôles, Wago | https://www.d4online.com/prise-femelle-fiche-male-08mm-5mm-poles-wago-231-302-026-000/p/30143129
Connecteur | 231-102 | wago | Bornier enfichable, 5 mm, 2 Voies, 28AWG à 12AWG, 2.5 mm², Maintenu, 16 A | https://fr.farnell.com/wago/231-102-026-000/bornier-enfichable-2-voies-12awg/dp/2643483
Module différentiel | A9Q10225 | schneider | 2P 25A 10mA type AC 230-240V 400-415V | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=A9Q10225_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=A9Q10225_DATASHEET
Module différentiel | A9Y62625 | schneider | 1P+N 25A 30mA type AC | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=A9Y62625_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=A9Y62625_DATASHEET
Bloc de raccordement | GV2AF03 | schneider | entre GV2 et contacteur LC1D09..D38 | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=GV2AF3_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=GV2AF3_DATASHEET
Bloc de raccordement | GV2AF02 | schneider | platine adaptateur - fixation sur panneau - pour disj. moteur GV2 | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=GV2AF02_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=GV2AF02_DATASHEET
Bloc de raccordement | GV2AF01 | schneider | entre LS1D32 ou GV2 et contacteur LC1K ou LP1K | https://www.se.com/fr/fr/product/GV2AF01/tesys-gv---bloc-de-raccordement---entre-ls1d32-ou-gv2-et-contacteur-lc1k-ou-lp1k/
Platine cellean | NSYME0403CA | schneider | Plate for drive ATV320 - 5.5 to 7.5 kW and drive ATV212 - 7.5 to 11 kW - Cellean | https://www.se.com/ww/en/product/NSYME0403CA/plate-for-drive-atv320---5.5-to-7.5-kw-and-drive-atv212---7.5-to-11-kw---cellean/
Platine cellean | NSYME02012A | schneider | Function plate - H200 x W100 - 2 windows vA - Cellean | https://www.se.com/ww/en/product/NSYME02012A/function-plate---h200-x-w100---2-windows-va---cellean/
Platine cellean | NSYME0303CA | schneider | Plate for drive ATV320 - 2.2 to 4 kW and drive ATV212 - 3 to 5.5 kW - Cellean | https://www.se.com/ww/en/product/NSYME0303CA/plate-for-drive-atv320---2.2-to-4-kw-and-drive-atv212---3-to-5.5-kw---cellean/
Platine cellean | NSYME0403CC1A | schneider | Plate for drive ATV320 - 5.5 to 7.5 kW and drive ATV212 - 7.5 to 11 kW - Cellean | https://www.se.com/ww/en/product/NSYME0403CA/plate-for-drive-atv320---5.5-to-7.5-kw-and-drive-atv212---7.5-to-11-kw---cellean/
Platine cellean | NSYME02022A | schneider | Function plate - H200 x W200 - 2 windows vA - Cellean | https://www.se.com/ww/en/search/NSYME02022A
Platine cellean | QGTH89202 | schneider
Platine cellean | NSYME03024B | schneider | Function plate - H300 x W400 - 2 windows vB - Cellean | https://www.se.com/ww/en/product/NSYME03042B/function-plate---h300-x-w400---2-windows-vb---cellean/
Platine cellean | NSYME04034A | schneider | Function plate - H300 x W400 - 2 windows vB - Cellean | https://www.se.com/ww/en/product/NSYME04034A/function-plate---h400-x-w300---4-windows-va---cellean/
Platine cellean | NSYME0302CB | schneider | plate for drive ATV212 - 0 to 2.2 kW - Cellean | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=NSYME0302CB_DATASHEET_WW_en-WW.pdf&p_Reference=NSYME0302CB_DATASHEET
Platine cellean | NSYME0303CB | schneider | Plate for drive ATV212 - 0 to 2.2 kW - Cellean
Platine cellean | NSYME0303CB1 | schneider
Platine cellean | NSYME0405CB1 | schneider
Platine cellean | NSYME0405CB2A | schneider
Platine cellean | NSYME0405CB | schneider
Platine cellean | NSYME3011B | schneider
Platine cellean | NSYME3036A | schneider
Grille sortie decoupe | NSYGAG223LPF | schneider | Outlet grille plast cut out 223x223mm ext dim 268x248mm IP54 | https://www.se.com/ww/en/product/NSYCAG223LPF/outlet-grille-plast-cut-out-223x223mm-ext-dim-268x248mm-ip54/
Entretoise plastique | NSYMELSP | schneider | Plastic locking spacer for plate - Cellean | https://www.se.com/ww/en/product/NSYMELSP/plastic-locking-spacer-for-plate---cellean/
Etrier plastique | RGZR215 | schneider | étrier plastique - maintien relais sur embase | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=RGZR215_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=RGZR215_DATASHEET
Limiteur additif | GV1L3 | schneider | limiteur additif 63A - pour disj. moteur - à la partie supérieure | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=GV1L3_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=GV1L3_DATASHEET
Jeu de barre tripolaire | GV2G245 | schneider | jeu de barre tripolaire - 63A - 2 dérivations - pas 45 mm | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=GV2G245_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=GV2G245_DATASHEET
Thermostat | NSYCCOTHC | schneider | ClimaSys CC - thermostat - à ouverture - rouge- °C | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=NSYCCOTHC_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=NSYCCOTHC_DATASHEET
Thermostat | NSYCCOTHO | schneider | ClimaSys CC - thermostat - à fermeture - bleu -°C | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=NSYCCOTHO_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=NSYCCOTHO_DATASHEET
Prise de courant | A9A15306 | schneider | Prise de courant modulaire 16A 2P+ T standard français 250V | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=A9A15306_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=A9A15306_DATASHEET
Prise de courant | A9A15310 | schneider | Prise de courant modulaire 16A 2P+T standard allemand 250V | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=A9A15310_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=A9A15310_DATASHEET
Borne à vis section à fusible | NSYTRV425F5 | schneider | Borne à vis sectionn. à fusible 5x20 5x25 5x30mm - support pivotant 2 pts 4mm² | https://www.se.com/fr/fr/product/NSYTRV42SF5/borne-%C3%A0-vis-sectionn.-%C3%A0-fusible-5x20-5x25-5x30mm---support-pivotant-2-pts-4mm%C2%B2/
Borne à vis section à fusible | NSYTRV16PE | schneider | Borne à vis - pour conducteur de protection - 2 points - 16mm² - vert/jaune | https://www.se.com/fr/fr/product/NSYTRV162PE/borne-%C3%A0-vis---pour-conducteur-de-protection---2-points---16mm%C2%B2---vert-jaune/
Variateur de vitesse | ATV212HU15N4 | schneider | Altivar - ATV212 variateur de vitesse - 3ph -1,5kW - 2hp - 480V - CEM - IP21 | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=ATV212HU15N4_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=ATV212HU15N4_DATASHEET
Variateur de vitesse | ATV212HU22N4 | schneider | Altivar - ATV212 variateur de vitesse - 3ph -2,2kW - 3hp - 480V - CEM - IP21 | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=ATV212HU22N4_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=ATV212HU22N4_DATASHEET
Variateur de vitesse | ATV212HU40N4 | schneider | Altivar - ATV212 variateur de vitesse - 3ph -4kW - 5hp - 480V - CEM - IP21 | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=ATV212HU40N4_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=ATV212HU40N4_DATASHEET
Variateur de vitesse | ATV212HU75N4 | schneider | Altivar - ATV212 variateur de vitesse - 3ph -7,5kW - 10hp - 480V - CEM - IP21 | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=ATV212HU75N4_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=ATV212HU75N4_DATASHEET
Variateur de vitesse | ATV212HU11N4 | schneider | Altivar - ATV212 variateur de vitesse - 3ph -11kW - 15hp - 480V - CEM - IP21 | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=ATV212HD11N4_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=ATV212HD11N4_DATASHEET
Variateur de vitesse | ATV212HU18N4 | schneider | Altivar - ATV212 variateur de vitesse - 3ph -18,5kW - 25hp - 480V - CEM - IP21 | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=ATV212HD18N4_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=ATV212HD18N4_DATASHEET
Transformateur de tension | ABL6T525B | schneider | Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x24V - 250VA | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=ABL6TS25B_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=ABL6TS25B_DATASHEET
Transformateur de tension | ABL6T525U | schneider | Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x230V - 250VA | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=ABL6TS25U_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=ABL6TS25U_DATASHEET
Transformateur de tension | ABL6T540B | schneider | Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x24V - 400VA | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=ABL6TS40B_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=ABL6TS40B_DATASHEET
Transformateur de tension | ABL6T540U | schneider | Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x230V - 400VA | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=ABL6TS40U_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=ABL6TS40U_DATASHEET
Transformateur de tension | ABL6T563B | schneider | Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x24V - 630VA | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=ABL6TS63B_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=ABL6TS63B_DATASHEET
Transformateur de tension | ABL6T563U | schneider | Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x230V - 630VA | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=ABL6TS63U_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=ABL6TS63U_DATASHEET
Transformateur de tension | ABL6T510U | schneider | Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x230V - 100VA | https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=ABL6TS10U_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf&p_Reference=ABL6TS10U_DATASHEET