## OPPERET
| Critères: | Pression
| C1 | 2
| C2 | 1
| C3 | 2 |  | Instruments: | Moyenne NG: | Ecart type NG: | Périodicité actuelle: | Périodicité maximale: | Ecart type théo (s): | Périodicité moy optimale:
| C4 | 2 |  | Pression | #VALUE! | #VALUE! | 12 | 60 | 9.6 | 31.2
| C5 | 1
| C6 | 3
| C7 | 2
| C8 | 1
| Moyenne: |  | Moyenne: |  | Moyenne: |  | Moyenne: |  | Moyenne: |  | Moyenne: |  | Moyenne: |  | Moyenne:
| #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Ecart-type: |  | Ecart-type: |  | Ecart-type: |  | Ecart-type: |  | Ecart-type: |  | Ecart-type: |  | Ecart-type: |  | Ecart-type:
| #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
C1 |  |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | Calcul OPPERET
Identification | Note:1 | EN pour C1 | Note:2 | EN pour C2 | Note:3 | EN pour C3 | Note:4 | EN pour C4 | Note:5 | EN pour C5 | Note:6 | EN pour C6 | Note:7 | EN pour C7 | Note:8 | EN pour C8 | Note globale: | EN NG | Correcteur OPPERET | Périodicité réelle: | Dernier étalonnage | Prochain étalonnage | Conformité
CET0001 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF!
CET0002 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on A1: pour liste capteur: definir un nom on donne un nom (ex:capteurs) fait réf à "=lire.classeur(1)" puis dans la barre on met "=transpose(capteurs)"
Note on E2: 3 pbs: - ajout ligne automatiquement - valeur cellule qui s'incrémente de+1 pour chaque périodicité - lien hypertexte pour récap valeur
Note on J5: Elise PAIXAO: s=(Pmax - Pact)/5 de la distribution théo gaussienne des périodicités
Note on K5: Elise PAIXAO: Pmoy opt= Pact + 2*s
Note on R20: Elise PAIXAO: Déterminée dans chaque fiche de vie NG= somme(coeff*EN)
Note on S20: Elise PAIXAO: Ecart normalisé pour les notes globales
Note on T20: Elise PAIXAO: mois
Note on U20: Elise PAIXAO: P act + correcteur mois
Dupliquer

## CTE0001
Fiche de vie | [5 empty] | OPPERET
Identification de l'instrument | [5 empty] | Critères | Note
Identification générales: |  |  | Identification techniques: |  |  | Conséquences mesures erronées | 2
N° d'identification interne : | CTE0001 |  | Etendue de mesure : |  |  | Intervention sur équipement | -1
Désignation: | Capteur de température |  | Lien procédure : |  |  | Facteurs aggravants | -1
Type: |  |  | Statut: | #VALUE! |  | Contraintes de coûts | -1
Fabricant: |  |  | Date limite d'utilisation : | #VALUE! |  | Contraintes opérationnelles | -2
Référence: |  |  | Dernier étalonnage: | 2022-09-20 |  | Environnement du capteur | 1
N° de série: |  |  | Incertitude élargie : |  |  | Facteurs décelant anomalies | -1
Emplacement: |  |  | Incertitude de température: |  |  | Dérive équipement | 1
Domaine de non détérioration:
|  |  | Domaine de non destruction: |  |  |  |  | 45736 | Valide
Unité de mesure:
Signal de sortie:
EMT:
|  |  | Pédiodicité de l'étalonnage: | #VALUE! | mois
Interventions
Date intervention | Nature de l'intervention | Référence du document utilisé | Résultat | Commentaire | Opérateur
2021-10-10 | Vérification |  | Non conforme
2021-11-10 | Réparation |  | Conforme
2021-12-10 | Nettoyage |  | Non conforme
2022-01-10 | Ajustage |  | Conforme
2022-02-10 | Etalonnage |  | Non conforme
2022-03-10 | Réparation |  | Conforme
2022-04-10 | Etalonnage |  | Non conforme
2022-05-10 | Nettoyage |  | Conforme
2022-06-10 | Maintenance corrective |  | Non conforme
2022-07-20
2022-09-20
Note on I2: -2: très important/grave 2: pas important/pas grave
Note on E16: à chaque fois que j'ajoute une page, ça doit décaler d'une ligne
Note on A18: faire en sorte que ça se décale à cha

## CTE0002
Fiche de vie | [5 empty] | OPPERET
Identification de l'instrument | [5 empty] | Critères | Note
Identification générales: |  |  | Identification techniques: |  |  | Conséquences mesures erronées | -2
N° d'identification interne : | CTE0002 |  | Etendue de mesure : |  |  | Intervention sur équipement | -2
Désignation: | Capteur de température |  | Lien procédure : |  |  | Facteurs aggravants | 0
Type: |  |  | Statut: | #VALUE! |  | Contraintes de coûts | -1
Fabricant: |  |  | Date limite d'utilisation : | #VALUE! |  | Contraintes opérationnelles | 2
Référence: |  |  | Dernier étalonnage: | 2022-09-20 |  | Environnement du capteur | 1
N° de série: |  |  | Incertitude élargie : |  |  | Facteurs décelant anomalies | 0
Emplacement: |  |  | Incertitude de température: |  |  | Dérive équipement | 0
Domaine de non détérioration:
|  |  | Domaine de non destruction: |  |  |  |  | 45736 | Valide
Unité de mesure:
Signal de sortie:
EMT:
|  |  | Pédiodicité de l'étalonnage: | #VALUE! | mois
Interventions
Date intervention | Nature de l'intervention | Référence du document utilisé | Résultat | Commentaire | Opérateur
2021-10-10 | Vérification |  | Non conforme
2021-11-10 | Réparation |  | Conforme
2021-12-10 | Nettoyage |  | Non conforme
2022-01-10 | Ajustage |  | Conforme
2022-02-10 | Etalonnage |  | Non conforme
2022-03-10 | Réparation |  | Conforme
2022-04-10 | Etalonnage |  | Non conforme
2022-05-10 | Nettoyage |  | Conforme
2022-06-10 | Maintenance corrective |  | Non conforme
2022-07-20
2022-09-20
Note on I2: -2: très important/grave 2: pas important/pas grave
Note on E16: à chaque fois que j'ajoute une page, ça doit décaler d'une ligne
Note on A18: faire en sorte que ça se décale à cha