## Feuil1
x | x | A | B | C | D | 107Ag | 27Al | 75As-H2 | 10B | 138Ba | 44Ca | 111Cd | 52Cr | 59Co | 63Cu | 56Fe-H2 | 39K | 24Mg | 55Mn | 95Mo | 23Na | 60Ni | 208Pb | 121Sb | 78Se-H2 | 118Sn | 88Sr | 205Tl | 238U | 66Zn | 60Ni-H2
x | x
[6 empty] | 0.004 | -0.536 | 0.072 | -0.000341 | 1.1e-05 | 0.000693 | 0.009 | -0.016 | 0 | 1.9e-05 | 0.306 | 0.01146 | -0.001476 | 0.01 | 0.000958 | -0.001804 | 0.096 | 0.04 | 0.036 | 0.395 | 2.002 | 0.023 | 0.003 | 0.006 | 0.000503
[6 empty] | 106.3% | 91.56% | 101.9% | 98.17% | 95.47% |  | 96.23% | 100.6% | 101.4% | 103.1% | 95.99% |  |  | 100.2% | 101.5% |  | 102.7% | 95.18% | 94.53% | 106.6% | 109.9% | 101.2% | 48.03% | 97.19% | 98.72%
[11 empty] | 95.05% | [5 empty] | 96.87% | 104.1% |  |  | 107.3%
CCV 1 |  | 108.4% | 117.5% | 106.3% | 118.3% | 103.7% | 96.45% | 101% | 86.53% | 106.8% | 104.2% | 102.5% | 99.85% | 100.2% | 99.7% | 98% | 109.9% | 108.5% | 103.9% | 86.98% | 106.9% | 99.87% | 105.9% | 106.8% | 96.08% | 92.75% | 105% | 105% | 104% | 95.9%
1 | x | 124.7% | 147.5% | 122.9% | 126.7% | 0.004 | -0.303 | 0.026 | -0.002189 | 1.6e-05 | -0.004408 | 0.005 | -0.05 | 0.001 | 2.5e-05 | 0.395 | 0.01758 | 0.000109 | 0.025 | 0.000545 | 0.001561 | 0.115 | 0.039 | 0.012 | 0.182 | 0.916 | 0.029 | 0.001 | 0.006 | 0.000538 | 0.143
2 | x | 112.3% | 138.9% | 107.5% | 120.8% | -0.003 | 9.837 | 0.052 | 0.01358 | 0.0679 | 42.02 | 0.004 | 0.175 | 0.092 | 0.05544 | 4.646 | 2.49 | 5.625 | 0.123 | 0.000372 | 20.58 | 1.161 | 0.17 | 0.059 | 0.254 | 0.606 | 129.5 | 0.003 | 0.037 | 0.005134 | 0.333
3 | x | 114.4% | 136.7% | 108.8% | 125.4% | -0.002 | 7.315 | 0.428 | 0.01178 | 0.05888 | 44.15 | 0.027 | 0.161 | 0.089 | 0.07485 | 4.322 | 2.776 | 6.931 | 0.254 | 0.000221 | 17.88 | 1.78 | 11.72 | 0.05 | 0.535 | 0.532 | 281 | 0.007 | 0.226 | 0.01148 | 0.991
4 | x | 115.2% | 137.1% | 109.2% | 125.8% | 0.002 | 2.538 | 0.406 | 0.01763 | 0.04989 | 79.5 | 0.005 | 2.268 | 0.161 | 0.1954 | 1.601 | 2.345 | 21.17 | 0.05 | 0.000248 | 17.88 | 1.818 | 0.456 | 0.03 | 0.579 | 0.674 | 333.4 | 0.001 | 0.783 | 0.01402 | 0.274
5 | x | 112.1% | 135.4% | 105.5% | 124.5% | 0.003 | 0.506 | 0.394 | 0.018 | 0.05079 | 81.18 | 0.004 | 2.55 | 0.192 | 0.2425 | 1.014 | 2.359 | 21.58 | 0.044 | 0.00019 | 18.43 | 1.924 | 0.387 | 2.032 | 0.569 | 0.488 | 343.1 | 0.002 | 0.766 | 0.0146 | 0.336
6 | x | 110.6% | 133.2% | 107.5% | 122.1% | -0.012 | 33.55 | 0.286 | 0.001014 | 0.04982 | 74.93 | 0.019 | 2.135 | 0.191 | 0.2517 | 4.668 | 1.975 | 22.49 | 0.294 | 0.000784 | 19.17 | 2.262 | 0.655 | 2.102 | 0.365 | 5.705 | 303.5 | 0.016 | 0.883 | 0.0292 | 0.606
7 | x | 110.1% | 134.5% | 103.4% | 120.2% | -0.004 | 44.43 | 0.462 | 0.01241 | 0.0348 | 98.08 | 0.004 | 0.715 | 0.237 | 0.001741 | 1.232 | 2.514 | 3.914 | 0.047 | 0.000325 | 10.34 | 2.425 | 0.172 | 0.082 | 0.776 | 0.587 | 294.3 | 0.02 | 0.785 | 0.01182 | 0.434
8 | x | 119.8% | 155.5% | 109.5% | 129.8% | 0.005 | 0.742 | 0.147 | 0.3148 | 0.02289 | 253.5 | 0.041 | 4.888 | 1.405 | 0.000368 | 304.3 | 23.88 | 82.93 | 12.07 | 0.004367 | 53.42 | 10.64 | 0.049 | 0.045 | 0.421 | 0.671 | 13490 | 0.354 | 0.803 | 0.002259 | 5.234
9 | x | 264,51%EI | 299,74%EI | 253,18%EI | 257,29%EI | -0.006 | -1.403 | -0.043 | -0.001449 | -5e-06 | -0.01809 | -0.003 | -0.122 | -0.001 | -0.000137 | -0.226 | -0.02891 | 0.002874 | 0.027 | -6.9e-05 | -0.004145 | -0.086 | -0.033 | -0.008 | -0.059 | 0.305 | 0.649 | 0 | -0.001 | -0.000751 | -0.101
10 | x | 255,34%EI | 292,79%EI | 243,22%EI | 249,98%EI | -0.006 | -1.408 | -0.041 | -0.002435 | -7e-06 | -0.03633 | -0.003 | -0.145 | -0.001 | -0.000143 | -0.325 | -0.03346 | -0.001975 | 0.016 | -7.3e-05 | -0.00848 | -0.092 | -0.033 | -0.009 | -0.075 | 0.304 | 0.013 | 0 | -0.001 | -0.000775 | -0.099
11 | x | 240,02%EI | 280,25%EI | 231,51%EI | 237,27%EI | -0.007 | -1.409 | -0.045 | -0.002712 | -7e-06 | -0.0378 | -0.003 | -0.151 | -0.001 | -0.000142 | -0.319 | -0.03296 | -0.002184 | 0.014 | -7.2e-05 | -0.009084 | -0.092 | -0.033 | -0.008 | -0.076 | 0.304 | -0.012 | 0 | -0.001 | -0.000787 | -0.104
CCV 2 |  | 124.8% | 134.1% | 122.1% | 133.6% | 103.8% | 96.55% | 102.4% | 85.81% | 107.4% | 104% | 103.9% | 100.2% | 100.2% | 98.82% | 101.7% | 113.2% | 106.3% | 104.1% | 93.47% | 104.4% | 99.89% | 104.8% | 105.7% | 93.18% | 96.11% | 106.5% | 103.4% | 103.3% | 94.04%
1 | x | 148.5% | 178.2% | 147.3% | 141.8% | 0.006 | -0.298 | 0.016 | -0.001915 | 1.7e-05 | 0.003282 | 0.006 | -0.019 | 0 | 3.2e-05 | 0.533 | 0.01529 | 0.001859 | 0.024 | 0.000602 | 0.003014 | 0.121 | 0.038 | 0.014 | 0.159 | 0.965 | 0.037 | 0.001 | 0.007 | 0.000527 | 0.122
2 | x | 116.6% | 143.5% | 109.6% | 126.6% | -0.001 | 1.582 | 0.481 | 0.02059 | 0.03863 | 96.2 | 0.082 | 2.03 | 0.207 | 0.03518 | 2.039 | 5.439 | 29.06 | 0.137 | 0.000338 | 21.22 | 2.483 | 0.444 | 0.037 | 0.842 | 0.827 | 387.5 | 0.005 | 0.613 | 0.02154 | 0.515
3 | x | 118.1% | 143.5% | 109.8% | 128.9% | 0 | 4.774 | 0.912 | 0.03123 | 0.1614 | 98.41 | 0.003 | 1.13 | 0.186 | 0.0138 | 3.417 | 3.243 | 26.68 | 0.08 | 0.000325 | 21.98 | 2.321 | 0.674 | 0.07 | 0.602 | 0.665 | 402.4 | 0.001 | 1.101 | 0.01283 | 0.268
4 | x | 117.7% | 140.9% | 108.9% | 128.7% | -0.004 | 3.506 | 0.995 | 0.02989 | 0.1536 | 93.64 | 0.003 | 1.161 | 0.187 | 0.007183 | 3.084 | 3.097 | 25.38 | 0.091 | 0.000224 | 21.17 | 2.013 | 0.3 | 0.065 | 0.567 | 0.507 | 390.4 | 0.001 | 1.06 | 0.003893 | 0.07
5 | x | 116.9% | 140.3% | 106.6% | 128.4% | -0.004 | 2.336 | 0.976 | 0.0556 | 0.06513 | 94.92 | 0.006 | 0.615 | 0.207 | 0.02183 | 4.012 | 3.067 | 10.76 | 3.77 | 0.000231 | 29.58 | 2.593 | 0.187 | 0.018 | 0.513 | 0.645 | 597 | 0.006 | 0.241 | 0.002422 | 0.739
6 | x | 118.4% | 140.8% | 108.4% | 129.7% | -0.003 | 1.802 | 0.375 | 0.06423 | 0.09392 | 69.99 | 0.004 | 0.578 | 0.151 | 0.1557 | 2.092 | 2.857 | 14.54 | 0.241 | 0.000168 | 23.6 | 2.026 | 1.201 | 0.034 | 0.772 | 0.521 | 449.7 | 0.004 | 0.241 | 0.008346 | 0.622
7 | x | 117.1% | 137.4% | 112.9% | 128.5% | -0.006 | 0.784 | -0.018 | 0.1686 | 1.2e-05 | 0.003417 | -0.002 | -0.027 | -0.001 | 6.7e-05 | 0.116 | 0.02523 | -0.000287 | -0.002 | 5.6e-05 | 1.053 | -0.069 | 0.024 | -0.002 | -0.037 | 0.519 | 0.088 | 0 | 0.003 | -0.000625 | -0.104
8 | x | 117% | 138.6% | 113.4% | 126.6% | -0.006 | 0.219 | -0.025 | 0.001184 | 1.8e-05 | -0.009582 | -0.002 | -0.057 | -0.001 | -6.3e-05 | 0.049 | 0.000808 | -0.001284 | -0.004 | 4e-05 | 0.009445 | -0.071 | -0.02 | -0.004 | -0.033 | 0.468 | 0.067 | 0 | 0 | -0.00042 | -0.084
9 | x | 115.9% | 143.2% | 109.4% | 127.2% | -0.003 | 55.28 | 0.535 | 0.006031 | 0.02335 | 17.54 | 0.03 | 0.584 | 0.095 | 0.00362 | 172.4 | 1.344 | 11.78 | 78.56 | 0.000299 | 16.62 | 0.864 | 0.6 | 0.069 | -0.013 | 1.669 | 82.99 | 0.005 | 0.016 | 0.07729 | 0.517
10 | x | 122.2% | 146.6% | 115.2% | 132.7% | -0.005 | 2.786 | 0.191 | 0.005442 | 0.07184 | 12.96 | 0.009 | 0.164 | 0.304 | 0.02895 | 10.1 | 1.297 | 8.444 | 174 | 0.000509 | 22.79 | 16.96 | 0.348 | 1.447 | -0.02 | 0.697 | 99.91 | 0.023 | 0.005 | 0.02524 | 16.44
11 | x | 121.8% | 143.1% | 113.9% | 131.1% | -0.004 | 6.832 | 0.118 | 0.01431 | 0.00802 | 46.74 | 0.003 | 0.683 | 0.083 | 0.002096 | 5.837 | 2.33 | 9.796 | 0.064 | 0.000318 | 18.73 | 0.912 | 0.159 | 0.045 | 0.51 | 0.419 | 235.1 | 0.001 | 0.453 | 0.004932 | 0.106
CCV 3 |  | 120.8% | 135.9% | 117.2% | 130.2% | 105.1% | 96.07% | 99.06% | 83.74% | 109.7% | 104.4% | 106% | 100.5% | 101.1% | 99.45% | 99.79% | 114.6% | 108.4% | 105.2% | 91.14% | 106% | 101.6% | 108.2% | 108.4% | 92.44% | 97.58% | 108.4% | 105.8% | 106.3% | 95.67%

## résultat_a_obtenir
x | x | A | B | C | D | 107Ag | 27Al | 75As-H2 | 10B | 138Ba | 44Ca | 111Cd | 52Cr | 59Co | 63Cu | 56Fe-H2 | 39K | 24Mg | 55Mn | 95Mo | 23Na | 60Ni | 208Pb | 121Sb | 78Se-H2 | 118Sn | 88Sr | 205Tl | 238U | 66Zn | 60Ni-H2
x | x
[6 empty] | 0.004 | -0.536 | 0.072 | -0.000341 | 1.1e-05 | 0.000693 | 0.009 | -0.016 | 0 | 1.9e-05 | 0.306 | 0.01146 | -0.001476 | 0.01 | 0.000958 | -0.001804 | 0.096 | 0.04 | 0.036 | 0.395 | 2.002 | 0.023 | 0.003 | 0.006 | 0.000503
[6 empty] | 106.3% | 91.56% | 101.9% | 98.17% | 95.47% |  | 96.23% | 100.6% | 101.4% | 103.1% | 95.99% |  |  | 100.2% | 101.5% |  | 102.7% | 95.18% | 94.53% | 106.6% | 109.9% | 101.2% | 48.03% | 97.19% | 98.72%
[11 empty] | 95.05% | [5 empty] | 96.87% | 104.1% |  |  | 107.3%
CCV 1 |  | 108.4% | 117.5% | 106.3% | 118.3% | 103.7% | 96.45% | 101% | 86.53% | 106.8% | 104.2% | 102.5% | 99.85% | 100.2% | 99.7% | 98% | 109.9% | 108.5% | 103.9% | 86.98% | 106.9% | 99.87% | 105.9% | 106.8% | 96.08% | 92.75% | 105% | 105% | 104% | 95.9%
1 | x | 124.7% | 147.5% | 122.9% | 126.7% | 0.004 | -0.303 | 0.026 | -0.002189 | 1.6e-05 | -0.004408 | 0.005 | -0.05 | 0.001 | 2.5e-05 | 0.395 | 0.01758 | 0.000109 | 0.025 | 0.000545 | 0.001561 | 0.115 | 0.039 | 0.012 | 0.182 | 0.916 | 0.029 | 0.001 | 0.006 | 0.000538 | 0.143
2 | x | 112.3% | 138.9% | 107.5% | 120.8% | -0.003 | 9.837 | 0.052 | 0.01358 | 0.0679 | 42.02 | 0.004 | 0.175 | 0.092 | 0.05544 | 4.646 | 2.49 | 5.625 | 0.123 | 0.000372 | 20.58 | 1.161 | 0.17 | 0.059 | 0.254 | 0.606 | 129.5 | 0.003 | 0.037 | 0.005134 | 0.333
3 | x | 114.4% | 136.7% | 108.8% | 125.4% | -0.002 | 7.315 | 0.428 | 0.01178 | 0.05888 | 44.15 | 0.027 | 0.161 | 0.089 | 0.07485 | 4.322 | 2.776 | 6.931 | 0.254 | 0.000221 | 17.88 | 1.78 | 11.72 | 0.05 | 0.535 | 0.532 | 281 | 0.007 | 0.226 | 0.01148 | 0.991
4 | x | 115.2% | 137.1% | 109.2% | 125.8% | 0.002 | 2.538 | 0.406 | 0.01763 | 0.04989 | 79.5 | 0.005 | 2.268 | 0.161 | 0.1954 | 1.601 | 2.345 | 21.17 | 0.05 | 0.000248 | 17.88 | 1.818 | 0.456 | 0.03 | 0.579 | 0.674 | 333.4 | 0.001 | 0.783 | 0.01402 | 0.274
5 | x | 112.1% | 135.4% | 105.5% | 124.5% | 0.003 | 0.506 | 0.394 | 0.018 | 0.05079 | 81.18 | 0.004 | 2.55 | 0.192 | 0.2425 | 1.014 | 2.359 | 21.58 | 0.044 | 0.00019 | 18.43 | 1.924 | 0.387 | 2.032 | 0.569 | 0.488 | 343.1 | 0.002 | 0.766 | 0.0146 | 0.336
6 | x | 110.6% | 133.2% | 107.5% | 122.1% | -0.012 | 33.55 | 0.286 | 0.001014 | 0.04982 | 74.93 | 0.019 | 2.135 | 0.191 | 0.2517 | 4.668 | 1.975 | 22.49 | 0.294 | 0.000784 | 19.17 | 2.262 | 0.655 | 2.102 | 0.365 | 5.705 | 303.5 | 0.016 | 0.883 | 0.0292 | 0.606
7 | x | 110.1% | 134.5% | 103.4% | 120.2% | -0.004 | 44.43 | 0.462 | 0.01241 | 0.0348 | 98.08 | 0.004 | 0.715 | 0.237 | 0.001741 | 1.232 | 2.514 | 3.914 | 0.047 | 0.000325 | 10.34 | 2.425 | 0.172 | 0.082 | 0.776 | 0.587 | 294.3 | 0.02 | 0.785 | 0.01182 | 0.434
8 | x | 119.8% | 155.5% | 109.5% | 129.8% | 0.005 | 0.742 | 0.147 | 0.3148 | 0.02289 | 253.5 | 0.041 | 4.888 | 1.405 | 0.000368 | 304.3 | 23.88 | 82.93 | 12.07 | 0.004367 | 53.42 | 10.64 | 0.049 | 0.045 | 0.421 | 0.671 | 13490 | 0.354 | 0.803 | 0.002259 | 5.234
9 | x | 264,51%EI | 299,74%EI | 253,18%EI | 257,29%EI | -0.006 | -1,403EI | -0.043 | -0,001449EI | -5e-06 | -0,01809EI | -0.003 | -0.122 | -0.001 | -0.000137 | -0.226 | -0,02891EI | 0,002874EI | 0.027 | -6.9e-05 | -0,004145EI | -0.086 | -0.033 | -0.008 | -0.059 | 0.305 | 0.649 | 0 | -0.001 | -0.000751 | -0.101
10 | x | 255,34%EI | 292,79%EI | 243,22%EI | 249,98%EI | -0.006 | -1,408EI | -0.041 | -0,002435EI | -7e-06 | -0,03633EI | -0.003 | -0.145 | -0.001 | -0.000143 | -0.325 | -0,03346EI | -0,001975EI | 0.016 | -7.3e-05 | -0,00848EI | -0.092 | -0.033 | -0.009 | -0.075 | 0.304 | 0.013 | 0 | -0.001 | -0.000775 | -0.099
11 | x | 240,02%EI | 280,25%EI | 231,51%EI | 237,27%EI | -0.007 | -1,409EI | -0.045 | -0,002712EI | -7e-06 | -0,0378EI | -0.003 | -0.151 | -0.001 | -0.000142 | -0.319 | -0,03296EI | -0,002184EI | 0.014 | -7.2e-05 | -0,009084EI | -0.092 | -0.033 | -0.008 | -0.076 | 0.304 | -0.012 | 0 | -0.001 | -0.000787 | -0.104
CCV 2 |  | 124.8% | 134.1% | 122.1% | 133.6% | 103.8% | 96.55% | 102.4% | 85.81% | 107.4% | 104% | 103.9% | 100.2% | 100.2% | 98.82% | 101.7% | 113.2% | 106.3% | 104.1% | 93.47% | 104.4% | 99.89% | 104.8% | 105.7% | 93.18% | 96.11% | 106.5% | 103.4% | 103.3% | 94.04%
1 | x | 148.5% | 178.2% | 147.3% | 141.8% | 0.006 | -0.298 | 0.016 | -0.001915 | 1.7e-05 | 0.003282 | 0.006 | -0.019 | 0 | 3.2e-05 | 0.533 | 0.01529 | 0.001859 | 0.024 | 0.000602 | 0.003014 | 0.121 | 0.038 | 0.014 | 0.159 | 0.965 | 0.037 | 0.001 | 0.007 | 0.000527 | 0.122
2 | x | 116.6% | 143.5% | 109.6% | 126.6% | -0.001 | 1.582 | 0.481 | 0.02059 | 0.03863 | 96.2 | 0.082 | 2.03 | 0.207 | 0.03518 | 2.039 | 5.439 | 29.06 | 0.137 | 0.000338 | 21.22 | 2.483 | 0.444 | 0.037 | 0.842 | 0.827 | 387.5 | 0.005 | 0.613 | 0.02154 | 0.515
3 | x | 118.1% | 143.5% | 109.8% | 128.9% | 0 | 4.774 | 0.912 | 0.03123 | 0.1614 | 98.41 | 0.003 | 1.13 | 0.186 | 0.0138 | 3.417 | 3.243 | 26.68 | 0.08 | 0.000325 | 21.98 | 2.321 | 0.674 | 0.07 | 0.602 | 0.665 | 402.4 | 0.001 | 1.101 | 0.01283 | 0.268
4 | x | 117.7% | 140.9% | 108.9% | 128.7% | -0.004 | 3.506 | 0.995 | 0.02989 | 0.1536 | 93.64 | 0.003 | 1.161 | 0.187 | 0.007183 | 3.084 | 3.097 | 25.38 | 0.091 | 0.000224 | 21.17 | 2.013 | 0.3 | 0.065 | 0.567 | 0.507 | 390.4 | 0.001 | 1.06 | 0.003893 | 0.07
5 | x | 116.9% | 140.3% | 106.6% | 128.4% | -0.004 | 2.336 | 0.976 | 0.0556 | 0.06513 | 94.92 | 0.006 | 0.615 | 0.207 | 0.02183 | 4.012 | 3.067 | 10.76 | 3.77 | 0.000231 | 29.58 | 2.593 | 0.187 | 0.018 | 0.513 | 0.645 | 597 | 0.006 | 0.241 | 0.002422 | 0.739
6 | x | 118.4% | 140.8% | 108.4% | 129.7% | -0.003 | 1.802 | 0.375 | 0.06423 | 0.09392 | 69.99 | 0.004 | 0.578 | 0.151 | 0.1557 | 2.092 | 2.857 | 14.54 | 0.241 | 0.000168 | 23.6 | 2.026 | 1.201 | 0.034 | 0.772 | 0.521 | 449.7 | 0.004 | 0.241 | 0.008346 | 0.622
7 | x | 117.1% | 137.4% | 112.9% | 128.5% | -0.006 | 0.784 | -0.018 | 0.1686 | 1.2e-05 | 0.003417 | -0.002 | -0.027 | -0.001 | 6.7e-05 | 0.116 | 0.02523 | -0.000287 | -0.002 | 5.6e-05 | 1.053 | -0.069 | 0.024 | -0.002 | -0.037 | 0.519 | 0.088 | 0 | 0.003 | -0.000625 | -0.104
8 | x | 117% | 138.6% | 113.4% | 126.6% | -0.006 | 0.219 | -0.025 | 0.001184 | 1.8e-05 | -0.009582 | -0.002 | -0.057 | -0.001 | -6.3e-05 | 0.049 | 0.000808 | -0.001284 | -0.004 | 4e-05 | 0.009445 | -0.071 | -0.02 | -0.004 | -0.033 | 0.468 | 0.067 | 0 | 0 | -0.00042 | -0.084
9 | x | 115.9% | 143.2% | 109.4% | 127.2% | -0.003 | 55.28 | 0.535 | 0.006031 | 0.02335 | 17.54 | 0.03 | 0.584 | 0.095 | 0.00362 | 172.4 | 1.344 | 11.78 | 78.56 | 0.000299 | 16.62 | 0.864 | 0.6 | 0.069 | -0.013 | 1.669 | 82.99 | 0.005 | 0.016 | 0.07729 | 0.517
10 | x | 122.2% | 146.6% | 115.2% | 132.7% | -0.005 | 2.786 | 0.191 | 0.005442 | 0.07184 | 12.96 | 0.009 | 0.164 | 0.304 | 0.02895 | 10.1 | 1.297 | 8.444 | 174 | 0.000509 | 22.79 | 16.96 | 0.348 | 1.447 | -0.02 | 0.697 | 99.91 | 0.023 | 0.005 | 0.02524 | 16.44
11 | x | 121.8% | 143.1% | 113.9% | 131.1% | -0.004 | 6.832 | 0.118 | 0.01431 | 0.00802 | 46.74 | 0.003 | 0.683 | 0.083 | 0.002096 | 5.837 | 2.33 | 9.796 | 0.064 | 0.000318 | 18.73 | 0.912 | 0.159 | 0.045 | 0.51 | 0.419 | 235.1 | 0.001 | 0.453 | 0.004932 | 0.106
CCV 3 |  | 120.8% | 135.9% | 117.2% | 130.2% | 105.1% | 96.07% | 99.06% | 83.74% | 109.7% | 104.4% | 106% | 100.5% | 101.1% | 99.45% | 99.79% | 114.6% | 108.4% | 105.2% | 91.14% | 106% | 101.6% | 108.2% | 108.4% | 92.44% | 97.58% | 108.4% | 105.8% | 106.3% | 95.67%