## Câbles-liaisons
DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRE | Observations | Groupe
Câble cuivre 25° sur linéaire du Cdc | ml | 14.01 | CHANTIER 2 | Câbles - liaisons
Câble cuivre nu 25 mm² + Chappe de terre | ml | 11.31 | CHANTIER 3 | Câbles - liaisons
Câble cuivre nu 25° sur le linéaire du Cdc | ml | 7.71 | CHANTIER 4 | Câbles - liaisons
Câble cuivre nu 25° sur le linéaire du CdC | ml | 13.04 | CHANTIER 5 | Câbles - liaisons | 1.1
Câble cuivre nu 32 mm² | ml | 9.82 | CHANTIER 6 | Câbles - liaisons
Câble cuivre nu 35 mm² | ml | 13.05 | CHANTIER 7 | Câbles - liaisons
Câble cuivre nu 35 mm² + Chappe de terre | ml | 10.28 | CHANTIER 8 | Câbles - liaisons | Ctrl + q pour lancer la procédure
Câble cuivre nu 50 mm² | ml | 13.68 | CHANTIER 9 | Câbles - liaisons
Câble de communication | ml | 9.67 | CHANTIER 10 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x120 mm² | ml | 24.97 | CHANTIER 11 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x240 mm² | ml | 45.1 | CHANTIER 12 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x240 mm² | ml | 59.6 | CHANTIER 13 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x300 mm² | ml | 62.81 | CHANTIER 14 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x300 mm² | ml | 66.03 | CHANTIER 15 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x300 mm² | ml | 66.03 | CHANTIER 16 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x35 mm² | ml | 10.47 | CHANTIER 17 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x70 mm² | ml | 16.92 | CHANTIER 18 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 1x95 mm² | ml | 20.93 | CHANTIER 19 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 3G6° | ml | 9.14 | CHANTIER 20 | Câbles - liaisons
Câble HO7RNF 4x70 mm² | ml | 56.36 | CHANTIER 21 | Câbles - liaisons
Câble SYT1 9/10ème | ml | 8.06 | CHANTIER 22 | Câbles - liaisons
Câble SYT1 15P9/10 | ml | 15.42 | CHANTIER 23 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2 HO7RNF 1x70 mm² | ml | 17.71 | CHANTIER 24 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2 HO7RNF 1x95 mm² | ml | 20.93 | CHANTIER 25 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 4X50 PE/PEN : 1X16 | ml | 69.24 | CHANTIER 6 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 5G4° | ml | 12.89 | CHANTIER 7 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 7G1,5 | ml | 5.81 | CHANTIER 6 | Câbles - liaisons
Câble U1000 1x240 mm² | ml | 46.18 | CHANTIER 7 | Câbles - liaisons
Câble U1000 1x35 mm² | ml | 10.75 | CHANTIER 8 | Câbles - liaisons
Câble U1000 5G2.5° | ml | 5.98 | CHANTIER 9 | Câbles - liaisons
Câble U1000 R2V 1x150 mm² | ml | 30.78 | CHANTIER 10 | Câbles - liaisons
Câble U1000 R2V 1x25 mm² | ml | 9.43 | CHANTIER 11 | Câbles - liaisons
Câble U1000 R2V 1x300 mm² | ml | 54.77 | CHANTIER 12 | Câbles - liaisons
Câble U1000 R2V 2x1x95 | ml | 22.51 | CHANTIER 13 | Câbles - liaisons
Câble U1000 R2V 3x35° | ml | 31.63 | Chantier 8 | Câbles - liaisons
Câble U1000 R2V 5G25° | ml | 30.38 | Chantier 9 | Câbles - liaisons
Câble U1000 R2V 5G35° | ml | 37.04 | Chantier 10 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V | ml | 37.04 | Chantier 11 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V | ml | 7.08 | Chantier 12 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V | ml | 11.39 | Chantier 13 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 1x150° | ml | 31.42 | Chantier 14 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 1x50° vert jaune isolé | ml | 10.6 | Chantier 15 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 2x240 mm² | ml | 384.21 | Chantier 16 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 2X3X(1X1 50) Neutre : 2X(1X150) PE/PEN : 1X150 | ml | 370.41 | Chantier 17 | Câbles - liaisons
Câble U1000 RO2V 3G1,5° | ml | 4.83 | Chantier 18 | Câbles - liaisons
Bonjour,
Je vois essayer d'être le plus clair possible dans mon explication.
Dans cette feuille je souhaite appliquer un coefficient (cellule G5) multiplicateur à toute la colonne prix unitaire.
Exemple si j'ai 1 Le prix unitaire ne change pas si j'ai 1,1 le prix unitaire augmente de 10%
Merci d'avance

## Poste de livraison
DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRE | Observations | Groupe
Tarif vert | u | 200 | Chantier 17 | Poste de livraison
Déplacement provisoire comptage BT | ens | 228 | Chantier 8 | Poste de livraison
Démarche ERDF | ens | 245 | CHANTIER 12 | Poste de livraison
Etiquetage réglementaire du CdC HTA | ens | 321 | Chantier 11 | Poste de livraison | 1.2
Etiquetage réglementaire du CdC HTA | ens | 346 | Chantier 12 | Poste de livraison
Présence d'un Technicien habilité | jour | 370 | Chantier 15 | Poste de livraison
Présence d'un Technicien habilité | jour | 380 | Chantier 16 | Poste de livraison
Panneau de comptage | ens | 413 | Chantier 14 | Poste de livraison
Ensemble accessoires et repérages | ens | 429 | Chantier 10 | Poste de livraison
Déplacement provisoire comptage BT + barrette de terre | ens | 460 | Chantier 9 | Poste de livraison
Panneau de comptage | ens | 550 | Chantier 13 | Poste de livraison
Création d'une terre générale du site | ens | 762 | CHANTIER 11 | Poste de livraison
Démarche ERDF | ens | 1320 | CHANTIER 13 | Poste de livraison

## Transformateurs
DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRE | Observations | Groupe
Arrêt d'urgence local | u | 202 | Chantier 17 | Transformateurs
Arrêt urgence | u | 1032 | Chantier 8 | Transformateurs
Ensemble repérage et accessoires | u | 130 | CHANTIER 12 | Transformateurs
Ensemble repérage et accessoires | u | 125.5 | Chantier 11 | Transformateurs
Têtes débrochables 1600 KVA | u | 829 | Chantier 12 | Transformateurs
Transformateur 630 KVA | u | 14800 | Chantier 15 | Transformateurs
Transformateur huile végéta France 1000 KVA + Bac de rétention | u | 16200 | Chantier 16 | Transformateurs
Transformateur huile végéta France 800 KVA + Bac de rétention | u | 16621 | Chantier 14 | Transformateurs
Transformateur secs 20 KV de 1600 KVA | u | 37640 | Chantier 10 | Transformateurs
Chantier 9
Chantier 13
CHANTIER 11
CHANTIER 13

## Groupe électrogene
DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRE | Observations | Groupe
Location GE mobile de 400 kVA avec cuve de 3000 litres de GNR | jour | 306 | Chantier 44 | Groupe électrogene
Essais en usine sur bancs de charges capacitif et inductif de 500 KW | ens | 620 | Chantier 107 | Groupe électrogene
Repli GE | u | 621 | Chantier 13 | Groupe électrogene
Pointe paratonnerre à l'extrémité de l'échapement y compris raccordements aux réseaux de terre existant | ens | 630 | Chantier 11 | Groupe électrogene
Réservation dans le poste EDF et rebouchage | ens | 660 | CHANTIER 13 | Groupe électrogene
Location GE mobile de 400KVA | Semaine | 700 | Chantier 35 | Groupe électrogene
Formation du parsonnel d'exploitation | ens | 720 | Chantier 89 | Groupe électrogene
Essais de fonctionnement du GE | ens | 750 | Chantier 116 | Groupe électrogene
Location GE mobile 400 KVA | jour | 800 | Chantier 53 | Groupe électrogene
Location semaine sup. GE mobile 400 KVA | jour | 800 | Chantier 17 | Groupe électrogene
Déconnection du groupe electrogène existant y compris bouchonnage des liaisons carburant | ens | 820 | Chantier 134 | Groupe électrogene
Présence technicien pendant basculement TTBT et TGGE | u | 869 | Chantier 15 | Groupe électrogene
Participation aux essais avec le lot GTC | ens | 1100 | CHANTIER 12 | Groupe électrogene
Location GE mobile 1000 KVA | jour | 1200 | Chantier 62 | Groupe électrogene
Location semaine sup. GE mobile 1000 KVA | jour | 1200 | Chantier 26 | Groupe électrogene
Réalisation d'une trappe pour accès au local fuel | u | 1241 | Chantier 14 | Groupe électrogene
Réception en usine | ens | 1400 | Chantier 10 | Groupe électrogene
Réception sur site | ens | 1825 | Chantier 9 | Groupe électrogene
Equipement de la cuve | u | 2120 | Chantier 125 | Groupe électrogene
Event | ens | 2150 | Chantier 98 | Groupe électrogene
Report sur la GTC existante | ens | 2300 | CHANTIER 11 | Groupe électrogene
Liaison horizontale intérieure + calorifuge + jaquettage | ens | 3150 | Chantier 80 | Groupe électrogene
Réalisation d'un mur fusible cuve à fioul | ens | 5200 | Chantier 16 | Groupe électrogene
Présence d'un technicien 24/24 | semaine | 5800 | Chantier 12 | Groupe électrogene
Mise en service du groupe électrogène | ens | 6830 | Chantier 8 | Groupe électrogene
Liaison verticale extérieure + calorifuge + venturi inox | ens | 11930 | Chantier 71 | Groupe électrogene

## Dalle Cdc
DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRE | Observations | Groupe
Dalle type câblofil 500 x 50 | ml | 28.6 | Chantier 18 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 300 x 54 | ml | 24.83 | Chantier 17 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 300 x 51 | ml | 66.28 | Chantier 16 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 300 x 51 | ml | 40.64 | Chantier 15 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 300 x 50 | ml | 31.5 | Chantier 14 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 200 x 54 | ml | 23.28 | Chantier 13 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 200 x 51 | ml | 55 | Chantier 12 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 200 x 51 | ml | 34.62 | Chantier 11 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 100 x 54 | ml | 17.08 | Chantier 10 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 100 x 51 | ml | 48.5 | Chantier 9 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 100 x 51 | ml | 29.9 | Chantier 10 | Dalle Cdc
Dalle type câblofil 100 x 50 | ml | 22.05 | Chantier 14 | Dalle Cdc
Dalle fil zingué série ZF2 54x100 EZ | ml | 15.09 | Chantier 16 | Dalle Cdc
Couvercle de 508 (extérieur) | ml | 19 | Chantier 15 | Dalle Cdc
Cdc sur pendard ZEDFIL EZ 500 x 52 mm | ml | 56.55 | Chantier 12 | Dalle Cdc
Cdc sur pendard ZEDFIL EZ 500 x 102 mm | ml | 69.3 | Chantier 11 | Dalle Cdc
Cdc sur pendard ZEDFIL EZ 300 x 52 mm | ml | 44.57 | CHANTIER 12 | Dalle Cdc
Cdc Marine + Accessoires | ml | 33 | Chantier 8 | Dalle Cdc
Cdc fil 200 x 52 mm | ml | 29.37 | Chantier 17 | Dalle Cdc

## Batteries de condansateurs
DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRE | Observations | Groupe
Batterie de condensateur de type rectimat 2 SCHNEIDER 210 KVAR | u | 3692 | Chantier 16 | Batteries de condensateurs
Batterie de condensateur SCHNEIDER type RECTIMAT2 315 KVAR | u | 8200 | Chantier 14 | Batteries de condensateurs
Batterie de condensateur 300 KVAR | u | 9326 | Chantier 10 | Batteries de condensateurs
Déplacement batterie de condensateur | ens | 193 | Chantier 9 | Batteries de condensateurs
Déplacement batterie de condensateur | ens | 429 | Chantier 10 | Batteries de condensateurs

## Onduleurs-Batterries
DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRE | Observations | Groupe
Batterie EXIDE 250 KVA/200 KW 10 minutes fin de vie - 4 x 32 L12V80 5+5 VO - Chantier 4N4R | u | 26300 | Chantier 15 | Onduleurs-Batteries
Batterie 250 KVA 10 minutes fin de vie - ASI 250 KVA pour 200 KW cos phi 1 | u | 25390 | Chantier 16 | Onduleurs-Batteries
By pass centralisé de 750 Kva | u | 9870 | Chantier 14 | Onduleurs-Batteries
Essais banc de charge USINE | ens | 5063 | Chantier 11 | Onduleurs-Batteries
Essais banc de charge sur site 400 kW | ens | 4900 | Chantier 10 | Onduleurs-Batteries
Armoire de protection batteries avec 4 inters d'isolement des branches | u | 4800 | Chantier 17 | Onduleurs-Batteries
Adjonction de 1 module sup. de 25 KW sur onduleur existant | u | 4750 | Chantier 18 | Onduleurs-Batteries
Essais banc de charge USINE | u | 3940 | CHANTIER 12 | Onduleurs-Batteries
Essais banc de charge capacitif y compris essais | ens | 3900 | Chantier 16 | Onduleurs-Batteries
Enlèvement de matériel du local onduleurs pour mise en destruction | ens | 3690 | Chantier 10 | Onduleurs-Batteries
Essais sur banc de charge 650 KVA Fp 0,9 capacitif | ens | 3550 | Chantier 17 | Onduleurs-Batteries
Coffret batteries à reposer neuf | u | 2700 | Chantier 11 | Onduleurs-Batteries
Essais banc de charge sur site 250 KW | u | 2216 | Chantier 12 | Onduleurs-Batteries
Mise en place sur site | u | 2190 | Chantier 20 | Onduleurs-Batteries
Essais banc de charge sur site 200 kW | ens | 2000 | Chantier 15 | Onduleurs-Batteries
Essais sur banc de charge 250 KW résistif | ens | 1800 | Chantier 8 | Onduleurs-Batteries
Livraison sur site | u | 1220 | Chantier 19 | Onduleurs-Batteries
Châssis métalliques pour onduleurs | u | 1100 | Chantier 12 | Onduleurs-Batteries
Châssis métalliques pour batteries | u | 680 | Chantier 13 | Onduleurs-Batteries
Essais banc de charge USINE | ens | 550 | Chantier 14 | Onduleurs-Batteries
Ensemble accessoires et repérage | ens | 450.5 | Chantier 9 | Onduleurs-Batteries
Liaison sortie onduleur / TGHQ | ml | 112 | Chantier 18 | Onduleurs-Batteries