## masses et sondes
Grandeur | Désignation | Type Etalon/Autre | Fabricant/Fournisseur | N° de série | Réf Laboratoire | N° dernier certificat | Date dernier étalonnage | Utilisation | Equipement | Incertitude globale certificat (mg) | EMT Bal XP26PC (mg) | EMT Bal MS105 (mg) | EMT Bal ML203 (mg) | Statut poids | EMT frigos/étuves (°C) | EMT max toléré sonde (°C) | Statut sonde
Masse | Care Pac 20 mg | Etalon | METTLER-TOLEDO | B120141954 | 03-ME107 | P109452/8 | 2013-07-23 | Vérification annuelle | Balance XP26PC | 0.003 | 0.01 | 0.1 | 10 | CONFORME | - | - | -
Masse | Poids individuel 20 mg | Autre | METTLER-TOLEDO | B120141952 | 07-MV108 | P109452/1 | 2013-07-18 | Vérification quotidienne | Balance XP26PC | 0.001 |  |  |  | Aucune exigence | - | - | -
Masse | Poids individuel 50 mg | Etalon | METTLER-TOLEDO | B120141903 | 03-ME109 | P109452/2 | 2013-07-23 | Vérification annuelle | Balances XP26PC et MS105 | 0.004 | 0.01 | 0.1 | 10 | CONFORME | - | - | -
Masse | Poids individuel 500 mg | Etalon | METTLER-TOLEDO | B120141904 | 03-ME110 | P109452/3 | 2013-07-23 | Vérification annuelle | Balance MS105 | 0.008 | 0.01 | 0.1 | 10 | CONFORME | - | - | -
Masse | Poids individuel 1 g | Etalon | METTLER-TOLEDO | B120141905 | 03-ME111 | P109452/4 | 2013-07-23 | Vérification annuelle | Balances XP26PC, MS105 et ML203 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 10 | CONFORME | - | - | -
Masse | Poids individuel 20 g | Etalon | METTLER-TOLEDO | B120141948 | 03-ME144 | B120141948 | 2011-05-17 | Vérification annuelle | Balance XP26PC | 0.013 | 0.03 | 0.2 | 10 | CONFORME | - | - | -
Masse | Care pac 5 g | Etalon | METTLER-TOLEDO | B120141953 | 03-ME112 | P109452/9 | 2013-07-22 | Vérification annuelle | Balance ML203 | 0.016 | 0.03 | 0.1 | 10 | CONFORME | - | - | -
Masse | Poids individuel 10 g | Etalon | METTLER-TOLEDO | B120141947 | 03-ME114 | B120141947 | 2011-04-26 | Vérification annuelle | Balance XP26PC | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 10 | CONFORME | - | - | -
Masse | Poids individuel 50 g | Etalon | METTLER-TOLEDO | B120141949 | 03-ME115 | P109452/5 | 2013-07-23 | Vérification annuelle | Balances MS105 et ML203 | 0.03 | - | 0.3 | 10 | CONFORME | - | - | -
Masse | Poids individuel 100 g | Etalon | METTLER-TOLEDO | B120141950 | 03-ME116 | P109452/6 | 2013-07-23 | Vérification annuelle | Balances MS105 et ML203 | 0.05 | - | 0.3 | 20 | CONFORME | - | - | -
Masse | Poids individuel 200 g | Etalon | METTLER-TOLEDO | B120141951 | 03-ME117 | P109452/7 | 2013-07-23 | Vérification annuelle | Balance ML203 | 0.1 | - | - | 20 | CONFORME | - | - | -
Masse | Care Pac 100 g | Etalon | METTLER-TOLEDO | B120141953 | 03-ME143 | P109452/10 | 2013-08-06 | En reserve | Aucun | 0.5 | - | 0.3 | 20 | CONFORME | - | - | -
Masse | Poids individuel 20 g | Autre | KERN | G1325964 | 07-MV31 | G2-133 | 2013-12-04 | Vérification quotidienne | Balance XP26PC | 0.08 | - | - | - | Aucune exigence | - | - | -
Masse | Poids individuel 100 g | Autre | KERN | G1325965 | 07-MV30 | G2-134 | 2013-12-04 | Vérification quotidienne | Balance MS105 | 0.16 | - | - | - | Aucune exigence | - | - | -
Masse | Poids individuel 10 g | Autre | KERN | G1325968 | 06-MV35 | G2-135 | 2013-12-04 | Vérification quotidienne | Balance ML203 | 0.06 | - | - | - | Aucune exigence | - | - | -
Masse | Poids individuel 50 mg | Autre | KERN | G1419115 | 07-MV83 | G1-126 | 2014-05-09 | Vérification quotidienne | Balance MS105 | 0.04 | - | - | - | Aucune exigence | - | - | -
Masse | Poids individuel 200 g | Autre | ZWIEBEL | S07 02566 | 06-MV46 | Z07 02566 | 2007-03-01 | Vérification quotidienne | Balance ML203 |  | - | - | - | Aucune exigence | - | - | -
Température | Sonde de température 412B7E | Autre | AES CHEMUNEX | - | 07-SO48 | 41205122013 | 2013-12-05 | Surveillance | Frigo 07-RE218 | 0.592 | - | - | - | - | 2 | 1 | CONFORME
Température | Sonde de température 8C5777 | Autre | AES CHEMUNEX | - | 07-SO49 | 8C505122013 | 2013-12-05 | Surveillance | Etuve 07-EP17 | 0.822 | - | - | - | - | 3 | 1.5 | CONFORME
Température | Sonde de température F7FC7D | Autre | AES CHEMUNEX | - | 07-SO52 | F7F05122013 | 2013-12-05 | Surveillance | Frigo 07-RE44 | 0.532 | - | - | - | - | 2 | 1 | CONFORME
Température | Sonde de température DE2DCC | Autre | AES CHEMUNEX | - | 26-SO118 | DE205122013 | 2013-12-05 | Surveillance | Frigo 26-RE40 | 0.61254 | - | - | - | - | 3 | 1.5 | CONFORME
Température | Sonde de température AFD4AF | Autre | AES CHEMUNEX | - | 06-SO119 | AFD05122013 | 2013-12-05 | Surveillance | Etuve 06-EB36 | 0.47254 | - | - | - | - | 2 | 1 | CONFORME
Température | Sonde de température D41777 | Autre | AES CHEMUNEX | - | 06-SO121 | D4105122013 | 2013-12-05 | Surveillance | Ambiance salle physico-chimie | 0.2824 | - | - | - | - | 5 | 2.5 | CONFORME
Température | Sonde de température 3B10CC | Autre | AES CHEMUNEX | - | 06-SO126 | 3B105122013 | 2013-12-05 | Surveillance | Etuve 06-EB15 | 0.452 | - | - | - | - | 1 | 0.5 | CONFORME
Température | Sonde de température F553e5 | Autre | AES CHEMUNEX | - | 06-SO219 | F5505122013 | 2013-12-05 | Surveillance | Frigo 06-RE42 | 0.672 | - | - | - | - | 3 | 1.5 | CONFORME
Température | Sonde de température a577dc | Autre | AES CHEMUNEX | - | 06-SO220 | A5705122013 | 2013-12-05 | Surveillance | Chambre froide 06-CR41 | 0.592 | - | - | - | - | 3 | 1.5 | CONFORME
Température | Sonde de température 5fbc69 | Autre | AES CHEMUNEX | - | 26-SO221 | 5FB05122013 | 2013-12-05 | Surveillance | Frigo 26-RE82 | 0.662 | - | - | - | - | 3 | 1.5 | CONFORME
Température | Sonde de température ffaa69 | Autre | AES CHEMUNEX | - | 06-SO223 | FFA05122013 | 2013-12-05 | Surveillance | Ambiance salle microbiologie | 0.432 | - | - | - | - | 5 | 2.5 | CONFORME
Température | Sonde de température 387169 | Autre | AES CHEMUNEX | - | 06-SO224 | 38705122013 | 2013-12-05 | Surveillance | Frigo 06-CR11 | 0.722 | - | - | - | - | 3 | 1.5 | CONFORME
Température | Sonde de température 37addc | Autre | AES CHEMUNEX | - | 06-SO225 | 37A05122013 | 2013-12-05 | Surveillance | Chambre froide 06-CR39 cong | 0.672 | - | - | - | - | 5 | 2.5 | CONFORME
Température | Sonde de température 968edc | Autre | AES CHEMUNEX | - | 03-SO129 | 96805122013 | 2013-12-05 | En reserve | Aucun | 0.662 | - | - | - | - | - | - | -
Température | Sonde de température 7f1b0d | Autre | AES CHEMUNEX | - | 11-SO022 | 7F105122013 | 2013-12-05 | Surveillance | Frigo 11-RE43 | 0.662 | - | - | - | - | 3 | 1.5 | CONFORME
Température | Sonde de référence Pt 100-LGMMD5034 | Etalon | AES CHEMUNEX | 577-1459162 | 03-SO106 | MIF0003544 | 2013-08-27 | Etalonnage interne | Sondes LGII | 0.08 | - | - | - | - | - | - | CONFORME
Note on L1: Auteur: Prendre les EMT dans le tunnel d'EMT pour chaque masse considérée
Note on O4: Auteur: Quand 2 balances, on prend l'EMT le plus petit